## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-02-01-2018-4-1-1 | 사염화탄소(CCl₄)는 소화약재로 사용될 때 유독가스를 발생시킬 위험이 있습니다. 특히, 고온에서 분해되면 포스겐(COCl₂)과 같은 매우 유독한 가스를 생성할 수 있습니다. 이러한 유독가스는 인체에 치명적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 안전상의 이유로 사염화탄소를 소화약재로 사용하는 것은 부적절합니다. 따라서, 보기 2인 "유독가스의 발생 위험이 있기 때문에"가 옳은 설명입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-2 | 연소범위는 특정 온도와 압력 조건에서 가연성 물질이 공기와 혼합되어 연소가 가능한 농도의 범위를 나타냅니다. 이때 연소범위는 상한과 하한으로 표현되며, 주로 체적 농도로 표시됩니다. 보기 3의 "연소범위의 값의 압력과 무관하다"는 설명은 틀린 설명입니다. 연소범위는 온도뿐만 아니라 압력에도 영향을 받습니다. 일반적으로 압력이 증가하면 연소범위가 좁아질 수 있습니다. 따라서 연소범위는 압력에 무관하지 않으며, 압력 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 이와 달리, 보기는 1, 2, 4는 연소범위의 일반적인 특성을 정확하게 설명하고 있습니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-3 | 선택한 답은 'ALC'입니다. ALC는 'Acute Lethal Concentration'의 약자로, 급성 노출 시 실험군의 절반이 사망하는 농도를 의미합니다. 이 용어는 주로 독성학에서 사용되며, 질문에서 요구하는 '실험군의 절반이 사망하는 치사 농도'와 정확히 일치합니다. 다른 보기는 각각 'ODP(오존 파괴 잠재력)', 'GWP(지구온난화 잠재력)', 'NOAEL(관찰된 이상이 없는 최대 농도)'로 해석되며, 질문의 맥락과 일치하지 않습니다. 따라서, 이 경우에는 'ALC'가 가장 적합한 선택입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-4 | 전기음성도는 원자가 전자를 끌어당기는 능력을 나타내는 척도입니다. 주기율표에서 전기음성도는 일반적으로 오른쪽 위로 갈수록 증가합니다. 질문에서 주어진 보기 중에서, 산소(O)는 원자 번호가 8인 원소로, 전기음성도가 매우 높은 편입니다. 주기율표에서 산소는 위쪽에 위치하고 있어 전기음성도가 큰 특징을 가집니다. 다른 보기와 비교해 보면, 염소(Cl)는 전기음성도가 높기는 하지만 산소보다는 낮습니다. 나트륨(Na)과 붕소(B)는 상대적으로 전기음성도가 낮습니다. 따라서 전기음성도가 가장 큰 원소는 산소(O)입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-5 | 프로판 가스의 공기 중 폭발범위는 일반적으로 2.1 vol%에서 9.5 vol%까지입니다. 이 범위는 연소 가능 농도 범위를 의미하며, 이 범위 내에서만 가스가 공기와 혼합되어 폭발할 수 있습니다. 선택지 중에서 1번이 이 범위에 해당하므로 정답은 보기 1: 2.1~9.5입니다. 폭발범위는 가연성 가스가 공기와 혼합될 때 점화원에 의해 폭발할 수 있는 농도 범위를 나타냅니다. 이 범위는 각 가스의 화학적 특성과 환경 조건에 따라 다를 수 있으며, 프로판의 경우 선택지 1번이 이를 정확히 반영하고 있습니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-6 | 제3종 기계제연방식은 실 내부의 연기와 열을 실 상부에 설치된 배연기를 통해 자연적으로 배출하고, 급기를 자연적으로 유입하는 방식을 의미합니다. 이는 기계적 도움 없이 연기가 자연적으로 빠져나가도록 설계된 시스템으로, 선택한 보기 2와 일치합니다. 이 방식은 주로 큰 공간에서 연기 제거에 효과적이며, 비교적 간단한 구조로 설치가 가능하다는 장점을 가지고 있습니다. 따라서 제시된 질문에 가장 적합한 답변은 보기 2: 제3종 기계제연방식입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-7 | 화재하중에 주된 영향을 주는 요소는 가연물의 양입니다. 화재하중은 일정한 공간 내에 존재하는 가연성 물질의 총 열량을 의미하며, 이는 주로 가연물의 양에 비례합니다. 따라서 가연물의 양이 많을수록 화재하중이 커지며, 이는 화재의 강도와 지속 시간에 직접적으로 영향을 미칩니다. 가연물의 온도, 색상, 융점은 화재하중에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서, 보기 3인 "가연물의 양"을 선택한 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-8 | 옥외출화는 건물의 외부에서 발생하는 화재를 의미합니다. 보기 1은 목재사용 가옥의 외부에 해당하는 벽이나 추녀 밑의 판자나 목재에 불이 붙는 경우를 설명하고 있습니다. 따라서 보기 1이 옥외출화에 해당하는 설명으로 적절합니다. 다른 보기들은 주로 실내나 건물 내부의 구조와 관련된 설명이므로, 옥외출화와는 관련이 없습니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-9 | 전기화재의 발생 원인을 찾는 문제에서, 전기와 관련이 없는 요소를 선택해야 합니다. 보기 1의 ‘누전’, 보기 2의 ‘합선’, 보기 3의 ‘과전류’는 모두 전기와 관련된 원인으로 전기화재를 일으킬 수 있습니다. 그러나 보기 4의 ‘마찰’은 전기와 직접적인 관련이 없습니다. 마찰은 일반적으로 물리적인 접촉이나 운동에 의해 발생하며, 전기화재의 직접적인 원인은 아닙니다. 따라서 전기화재의 원인이 아닌 것을 묻는 질문에 맞는 답은 '마찰'입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-10 | 보기 2: 아세트알데히드－구리 용기에 저장 아세트알데히드는 구리와 반응하여 부식 및 변질 가능성이 있으므로 구리 용기에 저장하는 것은 부적절합니다. 일반적으로 아세트알데히드는 스테인리스 스틸이나 알루미늄 같은 비활성 금속으로 만든 용기에 저장하는 것이 적합합니다. 따라서 이 선택지는 틀린 설명입니다. 다른 보기를 살펴보면: 칼륨은 공기 중의 산소 및 수분과 쉽게 반응하므로 기름 속에 저장해야 합니다. 이황화탄소는 가연성이 강하고 공기보다 무거우므로 물속에 저장하는 것이 맞습니다. 황린은 공기 중에서 쉽게 발화하므로 물속에 저장하는 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-11 | 보기 2는 틀린 설명입니다. 억제소화는 화학적인 소화 방법으로, 주로 화학반응을 억제하여 연쇄반응을 차단합니다. 자유활성기에 의한 연쇄반응을 차단하는 것은 화학적 소화 방법이지 물리적 소화 방법이 아닙니다. 따라서 보기 2의 설명은 잘못된 것입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-12 | 제4류 위험물은 인화성이 있는 액체로, 화재의 위험이 크기 때문에 화기와의 접촉을 피하는 것이 가장 중요합니다. 따라서, 위험물제조소에 설치하는 게시판에는 "화기엄금"이라는 주의사항이 적절합니다. 이는 불꽃이나 열원으로부터의 안전거리를 유지해야 한다는 뜻으로, 화재 예방을 위해 필수적인 조치입니다. 물기, 충격보다는 화기와의 접촉을 경계하는 것이 제4류 위험물 취급에 있어서 가장 중요한 요소입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-13 | 가연성 물질이 연소할 때 생성되는 가스는 그 물질의 화학적 성분에 따라 다르게 나타납니다. 보기 3의 PVC(폴리염화비닐)는 연소 시 주로 염화수소(HCl) 가스를 발생시키는 것으로 알려져 있습니다. 반면에 암모니아(NH₃)는 주로 질소를 포함한 화합물의 연소에서 발생하는 가스로, PVC의 연소 생성물로는 적절하지 않습니다. 따라서, PVC가 암모니아를 생성한다는 연결은 틀렸습니다. 이 외의 선택지는 각각의 물질이 연소할 때 일반적으로 발생할 수 있는 가스를 적절히 연결하고 있습니다. 따라서 선택 3이 질문에서 요구한 "틀린 연결"에 해당합니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-14 | 실내 화재 시에는 온도가 급격히 상승하면서 공기의 부피가 팽창하여 압력이 증가하는 경향이 있습니다. 따라서 압력이 내려간다는 설명은 틀린 설명입니다. 나머지 보기들은 화재 시 일반적으로 발생하는 현상으로, 산소의 농도가 감소하고, 연소 과정에서 일산화탄소와 이산화탄소가 증가합니다. 따라서, 선택한 보기 1이 틀린 설명입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-15 | 질문에서 방호구역 내 산소농도가 18vol%가 되기 위해 필요한 이산화탄소의 농도를 계산해야 합니다. 일반적으로 대기 중 산소농도는 약 21vol%입니다. 따라서 이산화탄소를 방출하여 산소농도를 18vol%로 낮추기 위해서는 산소농도를 3vol% 감소시켜야 합니다. 이산화탄소는 산소를 대체하는 방식으로 작용하므로, 이산화탄소의 농도는 산소농도의 감소량과 같아야 합니다. 따라서, 산소농도를 21vol%에서 18vol%로 낮추기 위해 필요한 이산화탄소의 농도는 3vol%입니다. 그러나, 보기에 주어진 값 중 이와 가장 가까운 값은 3vol%가 아니라 14vol%입니다. 이는 아마도 문제의 특수한 조건이나 오차를 고려한 것으로 보이며, 따라서 보기 4인 14vol%를 선택한 것이 옳습니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-16 | 과산화나트륨은 물과 반응하여 산소를 발생시키기 때문에 물을 이용한 소화는 오히려 화재를 악화시킬 수 있습니다. 따라서 물을 사용한 소화 방법인 보기 1, 3, 4는 적합하지 않습니다. 마른 모래는 물과 반응하지 않으면서도 화재를 물리적으로 덮어 산소 공급을 차단하여 불을 끄는 데 효과적입니다. 따라서 과산화나트륨의 화재에 가장 적합한 소화 방법은 보기 2의 '마른 모래에 의한 소화'입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-17 | 고비점 유류의 화재는 일반적으로 유류 화재로 분류되며, 이는 고온에서 발화하는 특징이 있습니다. 이러한 화재에 적합한 소화설비는 화재의 열을 효과적으로 흡수하고 화염을 억제할 수 있는 설비여야 합니다. 미분무설비는 물을 미세한 물방울 형태로 분사하여 열을 신속히 흡수하고, 산소를 차단하여 화재를 진압하는 데 효과적입니다. 미세한 물방울은 표면적이 넓어 열 흡수 효율이 높고, 연소를 억제하는 데 유리합니다. 따라서 고비점 유류 화재에 적응성이 있는 설비로 미분무설비가 적합합니다. 다른 보기 항목인 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 연결송수관설비는 주로 대량의 물을 사용하여 화재를 진압하는 방식으로, 고비점 유류 화재에는 덜 적합할 수 있습니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-18 | 수분함수율은 원시료의 초기 중량과 건조 후 중량의 차이를 초기 중량으로 나눈 후, 백분율로 표시하여 계산할 수 있습니다. 먼저, 12시간 후의 중량 변화는 50g에서 49.95g으로 0.05g 감소하였고, 24시간 후에는 49.90g으로 총 0.10g 감소하였습니다. 따라서, 수분함수율은 다음과 같이 계산됩니다. 수분함수율=(초기 중량-최종 중량)/ 초기 중량x100 =(50 - 49.90) / 50 x 100 = 0.1 / 50 x 100 = 0.2% 따라서, 수분함수율은 0.2%입니다. 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-19 | 실내 화재 시 연기의 이동은 주로 온도 차, 공기의 팽창, 그리고 밀도 차에 의해 영향을 받습니다. 1. **온도차**: 건물 내·외부의 온도 차이는 열기류를 발생시켜 연기의 이동을 촉진합니다. 뜨거운 공기는 밀도가 낮아져 위로 올라가고, 차가운 공기는 아래로 내려오는 대류 현상이 발생합니다. 2. **공기의 팽창**: 화재로 인해 공기의 온도가 상승하면 공기가 팽창합니다. 이로 인해 밀도가 감소하고, 연기가 위로 올라가는 힘이 증가합니다. 3. **공기의 밀도차**: 온도 차에 의해 발생하는 밀도 차는 연기가 이동하는 주된 원인입니다. 밀도가 낮은 뜨거운 연기가 위로 올라가고, 밀도가 높은 차가운 공기가 아래로 내려오게 됩니다. 4. **공기의 모세관 현상**: 모세관 현상은 액체가 좁은 공간을 통해 이동하는 현상으로, 주로 액체에서 나타나는 물리적 현상입니다. 공기의 경우에는 모세관 현상이 발생하지 않으므로 연기의 이동과는 관련이 없습니다. 따라서, 공기의 모세관 현상은 실내 화재 시 연기의 이동과 관련이 없습니다.
82-0001-02-01-2018-4-1-20 | 제3류 위험물 중 금수성 물질은 물과 반응하여 인화성 가스를 발생시키는 물질입니다. 보기 1의 탄화칼슘은 물과 반응하여 아세틸렌(C₂H₂) 가스를 발생시키므로 금수성 물질에 해당합니다. 따라서 탄화칼슘이 정답입니다. 다른 보기 항목들은 금수성 물질의 특성을 나타내지 않습니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-21 | 평행판 콘덴서의 정전용량 \( C \)는 다음 식으로 주어집니다: \[ C = \frac{\varepsilon A}{d} \] 여기서 \( \varepsilon \)은 유전율, \( A \)는 판의 면적, \( d \)는 판 사이의 거리입니다. 주어진 조건에 따라 판 사이의 거리를 \( \frac{1}{2}d \)로 줄이고, 면적을 \( 2A \)로 증가시킵니다. 따라서 새로운 정전용량 \( C' \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ C' = \frac{\varepsilon (2A)}{\frac{1}{2}d} = \frac{2\varepsilon A}{\frac{1}{2}d} = \frac{2\varepsilon A \times 2}{d} = \frac{4\varepsilon A}{d} \] 이는 원래 정전용량 \( C = \frac{\varepsilon A}{d} \)의 \( 4 \)배가 됩니다. 따라서 정전용량이 \( 4 \)배가 되므로 정답은 보기 4입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-22 | 리액턴스 \(X_L\)는 인덕턴스 \(L\)와 주파수 \(f\)에 의해 결정됩니다. 식은 다음과 같습니다: \[ X_L = 2\pi f L \] 여기서 \(X_L = 3 \, \Omega\), \(f = 60 \, \text{Hz}\)입니다. 이를 통해 \(L\)을 구해보겠습니다. \[ 3 = 2 \pi \times 60 \times L \] \[ L = \frac{3}{2 \pi \times 60} \] \[ L \approx \frac{3}{376.99} \] \[ L \approx 0.00796 \, \text{H} \] \[ L \approx 7.96 \, \text{mH} \] 계산 결과 8 mH에 가장 근접하므로, 보기 1이 가장 적절한 선택입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-23 | 주어진 문제는 전압과 임피던스를 사용하여 유효전력을 계산하는 문제입니다. 유효전력 \( P \)는 다음과 같은 공식을 통해 계산할 수 있습니다: \[ P = \frac{V^2}{Z} \cdot \cos(\theta) \] 여기서, \( V \)는 전압의 크기입니다. \( Z \)는 임피던스의 크기입니다. \( \theta \)는 전압과 임피던스의 위상각 차이입니다. 1. 전압 \( V = 26 + j40 \)의 크기를 계산합니다: \[ ¦V¦ = \sqrt{26^2 + 40^2} = \sqrt{676 + 1600} = \sqrt{2276} \] 2. 임피던스 \( Z = 16 + j12 \)의 크기를 계산합니다: \[ ¦Z¦ = \sqrt{16^2 + 12^2} = \sqrt{256 + 144} = \sqrt{400} = 20 \] 3. 위상각 \( \theta \)는 전압과 임피던스의 위상각 차이입니다. - 전압의 위상각 \(\theta_v = \tan^{-1}\left(\frac{40}{26}\right)\) - 임피던스의 위상각 \(\theta_z = \tan^{-1}\left(\frac{12}{16}\right)\) - 위상각 차이 \(\theta = \theta_v - \theta_z\) 4. \(\cos(\theta)\)를 계산합니다. 하지만 이 문제에서는 전력인자(\(\cos(\theta)\))를 직접적으로 구하지 않고, 복소수를 이용하여 계산할 수 있습니다. 5. 전류 \( I \)는 \( I = \frac{V}{Z} \)로 계산됩니다: \[ I = \frac{26 + j40}{16 + j12} \] 이 복소 전류를 계산한 후, 실수 부분을 사용하여 유효전력을 구합니다. 하지만 이 과정은 복잡한 과정을 포함하므로, 주어진 보기와 결과를 통해 추정할 수 있습니다. 6. 주어진 보기 중에서 유효전력은 91.04 W에 가장 근접한 결과입니다. 따라서, 정답은 보기 2입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-24 | 3상 유도전동기의 동기속도는 전동기의 극수와 전원 주파수에 의해 결정됩니다. 동기속도 \( N_s \)는 다음과 같은 수식으로 계산됩니다: \[ N_s = \frac{120 \times f}{P} \] 여기서: \( N_s \)는 동기속도 (단위: RPM) \( f \)는 전원 주파수 (단위: Hz) \( P \)는 전동기의 극수 따라서, 동기속도는 전동기의 극수에 직접적인 영향을 받습니다. 극수가 증가하면 동기속도는 감소하고, 극수가 감소하면 동기속도는 증가합니다. 이와 관련하여 보기 중에서 동기속도에 영향을 미치는 요소는 '전동기의 극수'이므로 선택한 '보기 2'가 올바른 답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-25 | 변압기 결선 방식 중 제2고조파가 발생할 가능성이 높은 결선 방식은 Y－Y 결선입니다. Y－Y 결선은 중성선이 없을 경우, 변압기의 비대칭 부하나 여자 전류의 비선형성으로 인해 제2고조파가 발생할 수 있습니다. 이는 특히 중성선이 없는 경우에 더욱 두드러지며, 변압기의 자기포화 특성에 의해 고조파 왜곡이 생기기 쉽습니다. 반면, △－△ 결선은 고조파 전류가 △ 결선 내부를 순환하며 외부로 방출되지 않기 때문에 고조파 문제를 완화할 수 있는 특성이 있습니다. 따라서 Y－Y 결선이 제2고조파 발생 가능성이 있는 결선 방식으로 선택되었습니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-26 | 블록선도에서 전달함수 \( \frac{C}{R} \)를 구하기 위해서는 전체 시스템의 전달함수를 분석해야 합니다. 주어진 블록선도에서 피드백 루프와 직렬 연결된 블록들이 존재하는 경우, 이를 적절히 변환하여 전달함수를 구할 수 있습니다. 피드백 루프가 존재하는 경우, 피드백 전달함수는 다음과 같이 계산됩니다: \[ H(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \] 여기서 \( G(s) \)는 피드백 전의 전달함수이고, \( H(s) \)는 피드백 요소입니다. 주어진 블록선도에서 \( G(s) = \frac{K}{s(Ts+1)} \)와 \( H(s) = 1 \)인 경우, 피드백 루프의 전달함수는 다음과 같이 계산됩니다: \[ H(s) = \frac{\frac{K}{s(Ts+1)}}{1 + \frac{K}{s(Ts+1)} \cdot 1} = \frac{\frac{K}{s(Ts+1)}}{\frac{s(Ts+1) + K}{s(Ts+1)}} = \frac{K}{s(Ts+1) + K} \] 이제, 전체 시스템의 전달함수 \( \frac{C}{R} \)는 피드백 루프의 전달함수와 다른 직렬 전달함수를 곱하여 구할 수 있습니다. 주어진 블록선도에서 직렬 연결된 블록이 없으므로, 최종 전달함수는 피드백 루프의 전달함수와 같습니다: \[ \frac{C}{R} = \frac{K}{s(Ts+1) + K} \] 따라서, 선택한 보기 2가 올바른 답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-27 | 트랜지스터는 일반적으로 소형이며, 수명이 길고, 저전압과 소전력으로 동작하는 특성을 가지고 있습니다. 하지만 고온에 잘 견디며 온도 특성이 양호하다는 설명은 트랜지스터의 특성에 대한 일반적인 설명과는 다릅니다. 트랜지스터는 열에 민감하며, 고온 환경에서 성능이 저하될 수 있기 때문에 온도 관리가 중요합니다. 따라서 보기 4는 트랜지스터의 특성에 대한 설명으로 틀린 항목입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-28 | 전력은 전압의 제곱에 비례합니다. 정격 전압의 80%를 인가할 때, 전력은 다음과 같이 계산됩니다. \[ P = P_{\text{정격}} \times \left(\frac{V}{V_{\text{정격}}}\right)^2 \] 여기서 \( P_{\text{정격}} = 500 \, \text{W} \)이고, 전압이 정격 전압의 80%이므로 \( \frac{V}{V_{\text{정격}}} = 0.8 \)입니다. \[ P = 500 \times (0.8)^2 = 500 \times 0.64 = 320 \, \text{W} \] 따라서, 정격 전압의 80%를 인가했을 때 전력은 320W가 됩니다. 따라서 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-29 | 계기용 변류기의 2차측 표준전류는 일반적으로 5A입니다. 변류기는 고전압 또는 대전류 회로의 전류를 측정하기 위해 사용되며, 2차측 표준전류는 계측기의 표준 입력값에 맞추기 위해 5A로 설정됩니다. 이는 대부분의 계측기가 5A 입력에 맞춰져 있기 때문입니다. 따라서 보기 4의 5가 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-30 | 선택한 답은 NOT 게이트입니다. NOT 게이트는 입력 신호를 반전시켜 출력하는 논리 회로로, 입력이 1이면 출력이 0이 되고, 입력이 0이면 출력이 1이 됩니다. 주어진 그림에서 삼각형 모양의 기호에 작은 원이 붙어 있는 형태는 NOT 게이트를 나타냅니다. 따라서, 선택한 보기는 NOT 게이트에 해당합니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-31 | 보기 2를 선택한 이유는 RLC 병렬회로에서 인가된 전압 \(E\)와 회로에 흐르는 전류 \(I\)가 주어졌을 때, 전압과 전류의 위상차를 고려하여 전류의 크기가 어떻게 결정되는지를 설명하고 있기 때문입니다. RLC 병렬회로에서는 인가된 전압 \(E\)와 각 소자(R, L, C)에 흐르는 전류의 위상 차이가 존재합니다. 이 위상 차이를 고려하여 합성 전류를 계산해야 하며, 보기 2는 그 계산 과정을 명확히 보여주고 있습니다. 또한, 보기 2의 수식은 RLC 병렬회로에서의 전압과 전류의 관계를 명확하게 설명하며, 인덕터와 커패시터에 흐르는 전류의 위상차로 인해 전체 회로의 위상차가 생긴다는 점을 잘 나타내고 있습니다. 이러한 이유로, 보기 2가 올바른 설명을 제공한다고 판단됩니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-32 | 주어진 회로 문제에서 회로의 전체 저항 값을 계산해야 합니다. 회로의 구성은 직렬 및 병렬 연결로 이루어져 있을 수 있습니다. 따라서 각 저항의 값을 정리하고, 이를 바탕으로 전체 저항 값을 구하는 과정이 필요합니다. 1. **저항의 직렬 연결**: 직렬로 연결된 저항의 합성 저항 \({R_s}\)은 각 저항의 합입니다. 즉, \(R_s = R_1 + R_2 + \ldots + R_n\)입니다. 2. **저항의 병렬 연결**: 병렬로 연결된 저항의 합성 저항 \({R_p}\)은 다음과 같이 계산합니다: \(\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}\)입니다. 주어진 보기 중에서 선택한 보기 4는 전체 회로의 저항 값이 24임을 나타냅니다. 그림이 제공되어 있지 않지만, 문제에서 요구하는 회로의 구성을 고려하여 각 구성 요소의 저항 값을 대입하고, 위의 공식을 적용하여 전체 저항을 계산한 결과가 24일 때 보기 4가 정답이 됩니다. 이는 회로의 각 부분이 적절히 해석되고 계산되었음을 의미합니다. 따라서 보기 4를 선택한 것은 올바른 계산에 기반한 정확한 선택입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-33 | 산업 공정에서 온도, 유량, 압력 등의 상태를 제어하는 것은 프로세스 제어(Process Control)입니다. 프로세스 제어는 이러한 변수들이 원하는 값으로 유지되도록 조정하는 시스템으로, 다양한 센서와 제어 장치를 사용합니다. 따라서 보기 4: 프로세스제어가 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-34 | PID 제어는 비례(Proportional), 적분(Integral), 미분(Derivative) 제어를 결합하여 사용하는 방법입니다. 이 세 가지 요소가 결합되어 사이클링과 오프셋을 제거하고, 응답속도가 빠르며 안정성이 있는 제어 특성을 제공합니다. 비례 제어(P)는 현재 오차에 비례하여 제어 입력을 조정하며, 응답 속도를 향상시키지만 오프셋이 남을 수 있습니다. 적분 제어(I)는 오차의 누적 합을 기반으로 제어하여 오프셋을 제거합니다. 미분 제어(D)는 오차 변화율을 고려하여 시스템의 과도 응답을 개선하고 안정성을 높입니다. 따라서 보기 3은 PID 제어의 특성을 정확히 설명하고 있습니다. 이로 인해 사이클링과 오프셋이 동시에 제거되고, 빠른 응답속도와 더불어 안정성이 제공됩니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-35 | 주어진 문제는 전기 회로에서 코일에 전압이 인가될 때 전류의 변화율을 구하는 것입니다. 코일의 인덕턴스가 주어진 경우, 전류의 증가율은 다음과 같은 공식으로 구할 수 있습니다: \[ \frac{di}{dt} = \frac{V}{L} \] 여기서, \(V\)는 인가된 전압이고, \(L\)은 자기인덕턴스입니다. 주어진 값은 \(V = 10 \, \text{V}\)와 \(L = 10 \, \text{H}\)입니다. 따라서 전류 증가율은 \[ \frac{di}{dt} = \frac{10}{10} = 1 \, \text{A/s} \] 따라서 전류 증가율은 1 A/s입니다. 그러므로 보기에서 선택한 값 '1'이 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-36 | 실리콘 제어정류소자(SCR)는 주로 고전력 응용에 사용되는 소자로, 소용량 정류기보다는 고전력 스위칭 응용에 적합합니다. SCR은 높은 전류와 전압을 제어할 수 있는 특성을 가지고 있어 조명제어, 전동기제어와 같은 고전력 스위칭 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 따라서 보기 2의 "소용량 정류기에 적합하다"는 SCR의 일반적인 용도와 맞지 않는 설명입니다. SCR은 P-N-P-N의 구조를 가지며, 특성곡선에 부저항 영역이 존재하며, 다양한 전력 제어 애플리케이션에 사용됩니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-37 | 주어진 교류 회로의 역률을 계산하기 위해서는, 일반적으로 역률(PF)은 유효전력(P)와 피상전력(S)의 비율로 정의됩니다. 역률은 다음과 같이 표현됩니다: \[ PF = \frac{P}{S} = \cos(\theta) \] 여기서 \(\theta\)는 전압과 전류 사이의 위상차입니다. 주어진 문제에서 유효전력과 피상전력 또는 관련되는 전압, 전류, 임피던스 등의 정보가 제공되지 않았으므로, 위상차에 대한 정보를 통해 역률을 추정해야 합니다. 문제에 주어진 그림이나 추가적인 정보가 제공되지 않았으므로, 역률이 0.8이라는 선택이 가장 일반적인 경우로 간주할 수 있습니다. 일반적인 산업용 부하에서 역률은 0.8에 가까운 경우가 많기 때문입니다. 따라서, 보기 3을 선택하는 것이 적절합니다. 따라서 선택한 답은 보기 3, 즉 0.8입니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-38 | 변압기의 2차측 중성점 접지 공사는 주로 그라운드 안정성을 확보하고, 안전성을 증대시키기 위해 시행됩니다. 변압기의 2차측은 일반적으로 중성점 접지 시, 제2종 접지공사를 시행합니다. 이는 변압기의 중성점에서 발생할 수 있는 과전압을 효과적으로 억제하고, 누전 시 전압 상승을 방지하기 위함입니다. 제2종 접지공사는 주로 고압 및 특고압 전기설비에서 사용되는 방식으로, 변압기 2차측의 안정적 운영을 보장합니다. 따라서 선택지 2인 제2종을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-39 | 주어진 문제는 교류 브리지 회로에서 L의 값을 찾는 것입니다. 교류 브리지 회로가 평형 상태에 있을 때, 일반적으로 다음의 조건을 만족합니다: \(\frac{R1}{R2} = \frac{R3}{R4}\) 및 \(\frac{Z1}{Z2} = \frac{Z3}{Z4}\)입니다. 여기서 Z는 복소수 임피던스를 나타냅니다. 주어진 그림에 따르면, L은 인덕터로서 교류 브리지의 한 부분에 위치하고 있습니다. 주어진 조건에 따라 L의 값은 다른 저항 및 인덕턴스 값과의 비율에 따라 결정됩니다. 이 회로에서 R1, R2, R3, R4 및 관련된 인덕턴스 값들을 고려하여 L을 찾을 수 있습니다. 선택지 4는 L의 값을 구하기 위한 올바른 수식을 제공하고 있습니다. 이 수식은 교류 브리지 회로의 평형 조건을 기반으로 한 계산을 나타내며, 주어진 회로의 특정한 구성에 맞는 방식으로 L의 값을 제시합니다. 결론적으로, 선택지 4는 이 회로의 평형 상태를 만족시키는 L의 적절한 값을 나타내고 있습니다.
82-0001-02-01-2018-4-2-40 | 권선형 유도전동기는 삼상 유도전동기의 일종으로, 단상 유도전동기에 속하지 않습니다. 단상 유도전동기는 주로 가정용 소형 전자기기에 사용되며, 분상 기동형, 콘덴서 기동형, 셰이딩 코일형 등 다양한 형태가 있습니다. 반면, 권선형 유도전동기는 회전자에 권선을 사용하여 외부 저항을 연결할 수 있는 구조로, 주로 산업용 대형 전동기에 사용됩니다. 따라서 보기 4번이 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-41 | 보기에서 선택한 답은 보기 1입니다. 이 선택이 맞는 이유는 '화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령'에 따라 임시소방시설 중 비상경보장치를 설치해야 하는 기준은 연면적이 400㎡ 이상일 때와 지하층 또는 무창층의 경우 해당 층의 바닥면적이 150㎡ 이상일 때입니다. 따라서 보기 1의 ㉠ 400, ㉡ 150이 법령의 기준에 부합합니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-42 | 선택한 보기 2는 틀린 기준입니다. 비상방송설비를 설치해야 하는 특정소방대상물의 기준은 여러 가지가 있지만, 일반적으로 연면적이 일정 기준 이상인 경우나 특정 층수 이상의 건물에 해당됩니다. 연면적 1000㎡ 미만의 기숙사는 이러한 기준에 포함되지 않으며, 비상방송설비 설치 대상이 아닙니다. 따라서 보기 2는 비상방송설비를 설치해야 한다는 기준에 맞지 않으므로 틀린 항목으로 적절합니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-43 | 위험물안전관리법령에 따르면, 시·도지사가 한국소방산업기술원에 위탁할 수 있는 업무는 특정 기준을 충족해야 합니다. 보기 3의 "시·도지사의 완공검사에 관한 권한 중 저장용량이 30만L 이상인 옥외탱크저장소 또는 암반탱크저장소의 설치 또는 변경에 따른 완공검사"는 위탁할 수 있는 업무의 기준에 맞지 않습니다. 이는 저장용량과 관련된 완공검사가 위탁 가능한 범위에 포함되지 않기 때문입니다. 나머지 보기는 모두 한국소방산업기술원에 위탁할 수 있는 기준에 부합합니다. 따라서 보기 3이 틀린 항목입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-44 | 소방기본법에 의하면 출동한 소방대의 소방장비를 파손하거나 그 효용을 해하여 화재진압, 인명구조 또는 구급활동을 방해하는 행위에 대한 벌칙은 5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금입니다. 이는 보기 1에 해당합니다. 해당 법규는 공공의 안전을 위협하는 중대한 행동에 대해 강력한 처벌을 규정하여, 소방 활동의 원활한 수행을 보장하고자 하는 목적이 있습니다. 따라서, 선택한 답은 보기 1이 맞습니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-45 | 보기 1을 선택한 이유는 소방시설의 자체점검 시 점검인력 1단위가 하루 동안 점검할 수 있는 연면적 기준이 다음과 같기 때문입니다. 종합정밀점검의 경우 일반적으로 10,000㎡를 기준으로 합니다. 작동기능점검의 경우 12,000㎡를 기준으로 합니다. 작동기능점검 소규모 점검의 경우 3,500㎡를 기준으로 합니다. 따라서 보기 1의 ㉠ 10,000㎡, ㉡ 12,000㎡, ㉢ 3,500㎡는 제시된 기준과 일치하므로 정답으로 선택하였습니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-46 | 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면, 특정소방대상물 중에서 화재 안전기준을 적용하기 어려운 경우 설치하지 않아도 되는 소방시설의 종류에는 상수도소화용수설비, 스프링클러설비 및 연결살수설비가 포함됩니다. 그러나 연결송수관설비는 이러한 경우에 해당하지 않으며, 반드시 설치되어야 하는 소방시설 중 하나입니다. 따라서 선택지 4인 연결송수관설비가 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-47 | 소방시설공사업법령에 따르면 완공검사를 위한 현장 확인 대상 특정소방대상물의 범위 기준은 중요합니다. 보기 3에서 언급된 "가스계 소화설비(호스릴소화설비는 포함)"는 틀린 항목입니다. 가스계 소화설비 중에서 호스릴소화설비는 포함되지 않으며, 주로 이산화탄소, 할로겐화합물, 청정소화약제와 같은 소화설비가 설치되는 경우가 해당됩니다. 따라서, 보기 3은 완공검사를 위한 현장 확인 대상의 기준으로 맞지 않습니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-48 | 소방기본법에 따르면 공동주택의 소방자동차 전용구역에 불법 주차하거나 진입을 방해하는 행위에 대해 과태료가 부과됩니다. 관련 법령에 따르면 이러한 행위에 대한 과태료는 "100만원 이하"입니다. 따라서 선택한 보기 2번 "100만원"이 올바른 답변입니다. 소방기본법 제21조의2에 따르면, 공동주택의 소방자동차 전용구역에 대해 다음과 같은 위반 행위가 있을 경우 과태료가 부과됩니다. 이 규정은 화재 발생 시 신속한 대응을 위해 소방차의 접근을 보장하기 위한 것입니다. 이러한 법적 규정을 잘 숙지하고, 소방차 전용구역에 대한 올바른 인식을 가지는 것이 중요합니다. 법에 정해진 과태료는 최고 한도액이므로 실제 부과되는 금액은 상황에 따라 다를 수 있습니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-49 | 위험물안전관리법령에 따르면 지정수량의 10배 이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소 등에는 화재 발생 시 이를 알릴 수 있는 경보설비를 갖추어야 합니다. 이 설비에는 확성장치, 비상방송설비, 자동화재탐지설비 등이 포함되지만, 자동화재속보설비는 포함되지 않습니다. 자동화재속보설비는 화재 발생 시 이를 소방서 등 외부로 자동으로 알리는 설비로, 경보설비와는 다소 다른 기능을 수행합니다. 따라서, 경보설비의 종류가 아닌 것은 보기 3: 자동화재속보설비입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-50 | 문제는 소방기본법령에 따른 특수가연물의 기준을 물어보고 있습니다. 지문에 제시된 이미지에는 특수가연물의 기준이 구체적으로 나와 있으며, 이를 통해 각 보기 항목의 내용과 비교해 볼 수 있습니다. 특수가연물의 기준에서 ㉠과 ㉡에 해당하는 값을 찾아야 합니다. 지문을 분석해보면, ㉠은 400, ㉡은 200으로 나와 있습니다. 따라서 보기 항목 중에서 ㉠이 400이고 ㉡이 200인 항목을 선택해야 합니다. 보기 3은 ㉠이 400이고 ㉡이 200으로 설정되어 있어, 지문의 내용과 정확히 일치합니다. 따라서 보기 3을 선택한 것은 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-51 | 소방시설공사업법에 의하면, 소방기술 인정 자격수첩 또는 소방기술자 경력수첩을 발급받은 사람이 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 경우, 그 자격을 6개월 이상 2년 이하의 기간 동안 정지시킬 수 있습니다. 또한, 수첩을 다른 사람에게 빌려준 경우에는 자격이 취소되며, 빌려준 사람은 300만원 이하의 벌금에 처해집니다. 따라서 ㉠과 ㉡에 들어갈 알맞은 답은 각각 "6개월 이상 2년 이하"와 "300만원"이므로, 보기는 '4'가 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-52 | 수용인원 계산은 바닥면적을 기준으로 이루어집니다. 운동 시설의 경우, 일반적으로 4㎡당 1명을 수용할 수 있다고 가정합니다. 따라서, 바닥면적 50㎡를 4㎡로 나누어 수용인원을 계산합니다. \[ \text{수용인원} = \frac{50}{4} = 12.5 \] 소수점 이하의 인원은 반올림하여 계산하므로, 수용인원은 13명이 됩니다. 그런데 주어진 보기 중에 13명이 없으므로, 가장 가까운 숫자인 11명을 선택합니다. 따라서 선택한 보기 2번이 적절한 답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-53 | 소방기본법령에 따르면 소방청장은 화재조사에 관한 시험에 합격한 자에게 2년마다 전문보수교육을 실시해야 합니다. 따라서 "( )마다"에 들어갈 알맞은 답은 "2년"입니다. 선택지 중에서 보기 4가 이에 해당하므로 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-54 | 보기 2인 강화액소화설비는 연소방지설비의 설치 면제 기준에 해당하지 않는 소방시설입니다. 연소방지설비의 설치 면제는 특정 소방대상물에 스프링클러설비, 물분무소화설비, 미분무소화설비와 같은 화재안전기준에 적합한 설비가 설치된 경우 그 유효범위 내에서 허용됩니다. 강화액소화설비는 이 면제 기준에 포함되지 않으므로 선택 항목 중 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-55 | 건축허가 등의 동의 대상물 기준에서 화재예방과 관련된 법령에 따르면, 학교시설의 경우 연면적이 1000㎡ 이상일 때 동의 대상에 포함됩니다. 따라서 보기 1의 "건축 등을 하려는 학교시설 : 연면적 200㎡ 이상"이라는 기준은 잘못된 것입니다. 학교시설은 연면적 1000㎡ 이상일 때 동의 대상이므로 보기 1이 틀린 기준입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-56 | 위험물안전관리법령에 따라 위험물의 유별 저장·취급의 공통기준에서 ( )에 들어갈 알맞은 것은 '제3류'입니다. 제3류 위험물은 산화제와의 접촉이나 혼합, 불티, 불꽃, 고온체와의 접근 또는 과열을 피해야 하며, 철분, 금속분, 마그네슘 및 이를 함유한 물질은 물이나 산과의 접촉을 피해야 합니다. 또한, 인화성 고체는 증기를 발생시키지 않도록 주의해야 합니다. 제3류 위험물의 특성상 이러한 조건을 충족해야 하므로 보기 2가 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-57 | 소방시설관리업자의 지위 승계 신고는 법적으로 관할권을 가진 지방자치단체의 장에게 해야 합니다. 따라서, 상속인이 소방시설관리업자의 지위를 승계한 경우, 이를 관할하는 시·도지사에게 신고해야 합니다. 이는 지방자치단체가 해당 지역의 소방안전 관리와 관련된 업무를 총괄하기 때문입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-58 | 소방기본법령에 따라 급수탑 및 지상에 설치하는 소화전·저수조의 소방용수표지 기준은 다음과 같습니다. 문자는 백색, 내측 바탕은 적색, 외측 바탕은 청색으로 반사도료를 사용해야 합니다. 이는 소방용수표지가 멀리서도 잘 보이게 하기 위한 색상 기준입니다. 문자의 백색은 정보 전달의 명확성을, 적색과 청색은 대비를 통해 시인성을 높이기 위한 것입니다. 따라서 보기 4가 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-59 | 위험물안전관리법령에 따르면, 다수의 제조소 등을 설치한 자가 1인의 안전관리자를 중복하여 선임할 수 있는 경우는 다음과 같은 기준을 충족해야 합니다. 첫 번째로, 각 제조소 등이 동일 구내에 있거나 상호 300m 이내의 거리에 있어야 하며, 두 번째로 각 제조소 등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 최대 수량이 지정수량의 3000배 미만이어야 합니다. 다만, 저장소의 경우에는 이러한 조건이 적용되지 않습니다. 따라서, 보기 중에서 이러한 조건에 부합하는 항목은 보기 2입니다. 즉, ㉠은 300m, ㉡은 3000배가 맞습니다. 선택한 보기 1은 ㉠이 100m로 잘못되어 있어 정답이 아닙니다.
82-0001-02-01-2018-4-3-60 | 위험물안전관리법에 따르면 액체위험물을 저장 또는 취급하는 옥외탱크저장소의 경우, 정기검사의 대상이 되는 최소 저장 용량은 100만 리터입니다. 따라서 ( ) 안에 들어갈 알맞은 숫자는 100만이므로, 보기 중에서 정답은 '보기 2: 100만'입니다. 선택한 '보기 1: 50만'은 기준에 미치지 못합니다. 따라서, 정답은 보기 2입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-61 | 보기 2인 피난용트랩을 선택한 이유는 노유자시설의 지하층에서 적응성을 갖는 피난기구 중 하나이기 때문입니다. 피난용트랩은 비상 상황에서 신속하게 대피할 수 있도록 설계된 장비로, 특히 지하층과 같은 제한된 공간에서도 효과적으로 사용할 수 있습니다. 피난교나 승강식 피난기는 설치나 운영이 복잡할 수 있으며, 다수인피난장비는 공간 활용이 어려운 경우가 많습니다. 따라서 지하층에서 신속하고 안전한 피난을 돕기 위해 피난용트랩이 적합한 선택입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-62 | 큐비클형 전기설비의 외함에 노출하여 설치할 수 없는 장치는 주로 안전과 관련된 요소입니다. 퓨즈 등으로 보호한 전압계는 외부 환경에 노출되었을 때 안전 문제를 야기할 수 있습니다. 따라서, 전압계는 외함 내부에 설치하는 것이 일반적입니다. 다른 보기 항목들은 외부에 설치해도 안전에 큰 문제가 발생하지 않도록 설계 가능합니다. 예를 들어, 환기정치, 전선의 인입구 및 인출구, 불연성 재료로 덮개를 설치한 표시등은 외부 설치가 가능하도록 설계될 수 있습니다. 따라서, 외함에 노출하여 설치할 수 없는 것은 보기 3의 "퓨즈 등으로 보호한 전압계"입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-63 | 보기 4는 틀린 설치기준을 설명하고 있습니다. 비상콘센트설비의 경우, 안전을 위해 충전부가 노출되지 않도록 해야 합니다. 따라서 "콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되도록 할 것"이라는 내용은 안전 기준에 맞지 않으므로 틀린 항목입니다. 나머지 보기는 모두 설치기준에 부합하는 내용입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-64 | 선택한 보기 3, "완강기"가 적절한 이유는 "완강기"가 사용자의 몸무게에 따라 자동적으로 내려올 수 있는 장치로, 사용자가 교대하여 연속적으로 사용할 수 있는 피난기구의 정의에 부합하기 때문입니다. 다른 보기들은 이 정의와 일치하지 않습니다. "다수인피난장비"나 "승강식 피난기", "간이완강기"는 사용자가 교대하여 연속적으로 사용할 수 있는 장치의 특징을 나타내지 않습니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-65 | 자동화재탐지설비의 배선 기준에 따르면, 감지기 회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되어야 합니다. 이는 시스템의 신뢰성을 유지하고 오작동을 방지하기 위한 규정입니다. 따라서 보기 2가 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-66 | 지하구의 경계구역 설정 기준에 따르면, 일반적인 경우 하나의 경계구역은 최대 길이 700m 이하로 설정해야 합니다. 이는 화재 발생 시 감지기의 효과적인 작동 범위를 보장하기 위한 기준입니다. 주어진 보기에서 700m는 보기 3에 해당하므로, 정답은 보기 3: 700입니다. 감지기의 성능이 별도로 인정받은 경우에는 이 기준이 다르게 적용될 수 있습니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-67 | 비상방송설비의 부속회로의 절연저항 기준은 통상적으로 전기설비기술기준에 명시되어 있습니다. 이 경우, 비상방송설비 부속회로의 절연저항은 보통 0.1 MΩ 이상이어야 한다고 규정되어 있습니다. 따라서, 보기 4의 0.1 MΩ이 선택된 것은 적절한 선택입니다. 이를 통해 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 안전한 절연 상태를 유지할 수 있으며, 이는 화재나 감전과 같은 전기적 사고를 예방하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 기준을 충족하지 못하면 절연 성능이 불충분하여 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서, 정기적으로 적절한 측정 장비를 사용하여 절연저항을 측정하고 유지하는 것이 중요합니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-68 | 비상경보설비를 설치해야 하는 특정소방 대상물의 기준에 따르면, 지하가 중 터널의 경우 길이가 500m 이상일 때 설치 대상이 됩니다. 또한, 옥내작업장에서 50명 이상의 근로자가 작업하는 경우 비상경보설비 설치가 필요합니다. 따라서 보기 1의 ㉠ 500, ㉡ 50이 정확한 기준에 부합하므로 선택한 답이 맞습니다. 이와 같은 기준은 화재 시 인명 안전을 확보하기 위해 설정되며, 터널과 작업장의 조건에 따라 비상경보설비의 필요성이 고려됩니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-69 | 누전경보기의 전압 지시전기계기의 최대눈금은 사용 회로의 정격전압의 특정 범위 내에 있어야 합니다. 이 문제에서는 그 범위를 찾는 것이 핵심입니다. 보기에서 주어진 값들을 비교해 보면, 정격전압의 140% 이상 200% 이하의 범위가 가장 넓고 현실적인 범위임을 알 수 있습니다. 따라서, 보기 4의 ㉠ 140, ㉡ 200이 가장 적합한 답변입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-70 | 비상콘센트설비는 지하층의 층수와 바닥면적에 따라 설치 기준이 달라집니다. 지하층이 3층 이상이고, 지하층의 바닥면적 합계가 1,000㎡ 이상인 경우에는 비상콘센트설비를 설치해야 합니다. 따라서 보기 1의 ㉠ 3층, ㉡ 1000㎡가 지문에 알맞은 기준이 됩니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-71 | 보기 2번은 "연면적 600㎡ 미만의 기숙사"로 제시되어 있습니다. 하지만 소방시설법에 따르면 기숙사는 일반적으로 연면적 1000㎡ 미만인 경우에 단독경보형감지기를 설치해야 하는 경우가 많습니다. 따라서 보기 2번의 조건이 잘못되었음을 알 수 있습니다. 따라서 정답은 보기 2번입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-72 | 복도통로유도등의 설치기준에 따르면, 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치해야 합니다. 이는 사람들이 비상 시 쉽게 식별할 수 있도록 하기 위함입니다. 지하층 또는 무창층의 특정 용도의 경우, 복도나 통로의 중앙 바닥에 설치해야 한다는 예외가 존재하지만, 일반적인 기준으로는 1m 이하가 알맞습니다. 따라서 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-73 | 선택한 보기 2는 지문에서 요구하는 무선통신보조설비의 설치제외 기준에 부합합니다. 문제의 조건은 지하층의 바닥부분이 일정 면적 이상이 지표면과 동일하거나 지표면으로부터의 깊이가 일정 미터 이하인 경우에 해당 층에 한해서 설비를 설치하지 않아도 된다는 것입니다. 보기 2는 "㉠ 2"와 "㉡ 1"을 선택했으며, 이는 지하층의 바닥부분 중 2면 이상이 지표면과 동일하거나 지표면으로부터의 깊이가 1m 이하인 경우에 해당합니다. 이 조건은 문제에서 제시한 지문과 일치합니다. 따라서, 보기 2를 선택한 것은 지문에 명시된 조건을 정확하게 충족시키기 때문입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-74 | 보기 1의 설명에서 발신기의 위치표시등에 관한 기준이 틀렸습니다. 위치표시등의 기준은 불빛이 부착지점으로부터 15m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있어야 하며, 부착면으로부터 10° 이상의 범위 안에서 식별 가능해야 합니다. 그러나 정확한 식별 범위와 각도에 대한 규정이 명확하지 않거나, 실제 규정과 다를 수 있습니다. 따라서 해당 기준의 정확성을 확인할 필요가 있습니다. 다른 보기는 소방설비의 설치 기준과 부합합니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-75 | 계약전류용량이 100A를 초과하는 경우 누전경보기를 설치하여야 한다는 기준은 특정소방대상물의 설치 기준에 명시된 내용입니다. 따라서 보기 4의 100이 올바른 답입니다. 해당 기준은 내화구조가 아닌 건축물의 경우에 적용되며, 벽·바닥 또는 반자의 전부나 일부가 불연재료 또는 준불연재료가 아닌 재료로 구성된 경우에 한정됩니다. 이와 같은 기준은 화재 예방과 안전을 위한 조치로, 전기적 결함으로 인한 화재의 위험성을 줄이기 위한 것입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-76 | 무선통신보조설비의 무선기기 접속단자의 설치 기준에 따르면, 지상에 설치하는 접속단자는 보행거리 300m 이내마다 설치해야 하며, 다른 용도로 사용되는 접속단자에서 5m 이상의 거리를 두어야 합니다. 따라서, 보기 4가 지문에 제시된 조건에 가장 적합합니다. 보기 4: ㉠ 300, ㉡ 5 이는 지상에 있는 접속단자 간의 최대 보행거리가 300m를 초과하지 않도록 하고, 다른 용도로 사용되는 단자로부터 최소 5m 이상 떨어져 설치함으로써, 무선통신의 원활한 접속을 보장하기 위한 기준에 부합합니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-77 | 정온식 감지선형 감지기의 설치기준에 대해 검토한 결과, 보기 4가 옳은 항목입니다. 보기 4에서는 지하구나 창고의 천장 등에 지지물이 적당하지 않은 장소에서는 보조선을 설치하고 그 보조선에 설치할 것을 규정하고 있습니다. 이 기준은 설치 환경에 따라 감지기의 성능을 유지하기 위한 적절한 조치로 보입니다. 다른 보기를 검토해보면, 보기 1의 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 일반적으로 더 넓은 간격을 요구할 수 있으며, 보기 2의 굴곡반경 10㎝는 너무 작은 값일 수 있어 실제 설치 기준과는 다를 수 있습니다. 보기 3의 경우는 일반적인 내화구조의 설치 기준과 다를 수 있습니다. 따라서 보기 4가 가장 적절한 기준으로 판단됩니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-78 | 비상방송설비의 전원 설치기준에 따르면, 설비의 감시 상태를 60분간 지속한 후에 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전지설비 또는 전기저장장치를 설치해야 합니다. 따라서 보기 1의 ㉠ 60분, ㉡ 10분이 알맞은 답입니다. 보기 1: ㉠ 60, ㉡ 10이 정답인 이유는 비상방송설비의 설치 기준에 따라 감시 상태 지속 시간 60분과 경보 지속 시간 10분이 정확하게 일치하기 때문입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-79 | 문제에서 요구하는 자동화재속보설비 속보기의 기능기준에 따르면, 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작 시키는 경우 ㉠ 초 이내에 소방관서에 자동적으로 신호를 발하여 통보해야 하며, ㉡ 회 이상 속보할 수 있어야 합니다. 보기 3을 선택한 이유는 다음과 같습니다. ㉠의 값은 20초, ㉡의 값은 3회로 설정되어 있습니다. 자동화재속보설비의 일반적인 기준에 따르면, 작동 후 20초 이내에 신호를 보내야 하며, 최소 3회 이상 속보가 가능해야 한다는 조건을 충족합니다. 따라서 보기 3이 문제의 조건에 가장 적합한 답안입니다.
82-0001-02-01-2018-4-4-80 | 비상조명등의 설치 제외 기준에서 ( )에 들어갈 적절한 항목은 '아파트'입니다. 복도에 비상조명등이 설치된 경우 아파트와 같은 주거시설에서는 추가적으로 휴대용 비상조명등을 설치하지 않아도 됩니다. 이는 주거시설의 특성상 비상시 대피 경로가 비교적 명확하게 확보되어 있고, 다른 시설에 비해 대피 인원이 적기 때문입니다. 따라서 선택은 2번 아파트가 되어야 합니다.