## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-02-01-2020-1-1-1 | 보기 중에서 독성이 가장 강한 가스는 시안화 수소(Hydrogen cyanide)로 알려져 있습니다. 시안화 수소는 극도로 독성이 강하며, 흡입, 섭취 또는 피부를 통해 흡수될 경우 치명적일 수 있습니다. 보기 4가 시안화 수소를 나타내고 있기 때문에, 이 보기가 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-2 | 선택한 보기 2는 틀린 설명입니다. 프로판가스(C₃H₈)가 완전연소하면 이산화탄소(CO₂)와 물(H₂O)이 발생합니다. 완전연소의 경우 탄화수소 연료는 산소와 반응하여 이산화탄소와 물을 생성하게 되며, 일산화탄소(CO)는 불완전연소 시에 주로 발생하는 물질입니다. 따라서 보기 2의 설명은 프로판가스의 완전연소에 대한 잘못된 내용을 담고 있어 틀린 항목으로 선택되었습니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-3 | 선택한 보기 2인 '냉각효과, 질식효과'는 물을 이용한 대표적인 소화효과로 적절합니다. 물은 화재 시 고온의 물질을 냉각시키는 냉각효과를 발휘하며, 동시에 물이 증발하면서 산소의 농도를 낮춰 질식효과를 발생시킵니다. 보기 1의 '냉각효과, 부촉매효과'에서 부촉매효과는 물의 소화효과로 일반적으로 언급되지 않습니다. 보기 3의 '질식효과, 부촉매효과'도 마찬가지로 부촉매효과가 적절하지 않으며, 보기 4는 '제거효과'가 물의 소화효과로 적절하지 않습니다. 따라서 물의 대표적인 소화효과인 냉각과 질식을 포함한 보기 2가 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-4 | 제4류 위험물은 일반적으로 인화성 액체를 의미합니다. 따라서 보기 3에서 제4류 위험물이 산화성 고체로 설명된 것은 틀린 연결입니다. 산화성 고체는 제1류 위험물에 해당합니다. 제2류 위험물은 가연성 고체로, 제3류 위험물은 자연발화성 물질 및 금수성 물질로, 제5류 위험물은 자기반응성 물질로 각각 맞게 연결되어 있습니다. 따라서 선택 3은 제4류 위험물을 잘못 설명하고 있으므로 틀린 연결입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-5 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/5-d.png
82-0001-02-01-2020-1-1-6 | C급 화재는 전기기기나 전선 등에서 발생하는 화재를 의미합니다. 전기화재는 전기가 통하는 물질에서 발생하기 때문에, 전류가 흐르는 상황에서 불이 붙을 수 있는 경우를 포함합니다. 따라서, 전기화재에 해당하는 것은 보기 3의 C급 화재입니다. A급 화재는 일반 가연물, B급 화재는 유류, D급 화재는 금속에 관련된 화재를 의미하므로, 이들 중 전기화재와 직접적으로 관련된 것은 C급 화재입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-7 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/7-d.png
82-0001-02-01-2020-1-1-8 | 건물화재에서의 사망원인 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 "연소가스에 의한 질식"입니다. 화재 시 발생하는 연소가스에는 일산화탄소(CO)와 같은 유독가스가 포함되어 있어, 이를 흡입하면 산소 부족으로 인해 질식에 이르게 됩니다. 이러한 연소가스는 화재가 발생한 공간 내에 빠르게 퍼지기 때문에 다른 사망원인들보다 더 큰 위협으로 작용합니다. 따라서, 보기 중에서 "연소가스에 의한 질식"이 가장 큰 비중을 차지하는 사망원인으로 선택되었습니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-9 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/9-d.png
82-0001-02-01-2020-1-1-10 | 보기 1은 틀린 설명입니다. 전도에 의한 열전달은 물질의 내부에서 분자나 원자의 진동을 통해 열이 전달되는 과정으로, 물질의 표면을 보온한다고 해서 완전히 막을 수는 없습니다. 보온은 열전달을 줄일 수는 있지만, 열전달을 완전히 차단할 수는 없습니다. 따라서 전도는 물질의 고유한 특성에 의해 항상 어느 정도 발생하게 됩니다. 다른 보기들은 각각 대류, 복사, 그리고 화재 시 열전달의 다양한 방식들이 올바르게 설명되어 있습니다. 대류는 주로 유체의 밀도 차이에 의해 열이 이동하며, 진공에서도 복사를 통해 열전달이 가능하고, 화재 시에는 전도, 대류, 복사가 모두 열전달에 관여합니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-11 | 전기화재는 일반적으로 전기와 관련된 결함이나 이상으로 인해 발생합니다. 주된 원인으로는 과전류, 누전, 단락 등이 있습니다. 1. **과전류에 의한 발화**: 전류가 허용된 수준을 초과하면 과열이 발생하여 화재로 이어질 수 있습니다. 2. **누전에 의한 발화**: 전기가 의도치 않은 경로를 통해 흐르게 되면 열이 발생하며 화재의 원인이 될 수 있습니다. 3. **단락에 의한 발화**: 전기 회로에서 저항이 거의 없는 상태로 전류가 흐르게 되면 과열되어 화재가 발생할 수 있습니다. 그러나 **중합반응에 의한 발화**는 주로 화학적인 반응으로 인해 발생하는 것으로, 전기적인 원인으로 보기 어렵습니다. 중합반응은 화학물질의 반응으로 열이 발생하는 경우에 해당하므로, 전기화재의 원인으로는 적합하지 않습니다. 따라서 선택한 보기 1은 전기화재의 원인으로 볼 수 없습니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-12 | 피난대책의 일반적 원칙은 피난이 신속하고 안전하게 이루어질 수 있도록 하는 데 중점을 둡니다. 따라서 피난경로는 짧고 명확하며, 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 보기 3에서 제시된 "피난경로는 가능한 한 길어야 한다"는 이러한 원칙에 위배됩니다. 피난경로가 길어지면 피난 시간이 증가하고, 그 과정에서 혼란이 발생할 가능성이 높아집니다. 따라서 보기 3은 피난대책의 일반적 원칙에 부합하지 않는 항목입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-13 | 과산화수소는 물과 반응하여 가연성 가스를 발생시키지 않는 물질입니다. 과산화수소(H₂O₂)는 물에 용해되어 산소와 물로 분해되지만, 이는 폭발성 또는 가연성 가스를 발생시키는 반응이 아닙니다. 다른 보기들은 물과 접촉 시 반응하여 가연성 가스를 발생시킬 수 있습니다. 따라서 올바른 선택은 보기 3: 과산화수소입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-14 | 포소화약제의 포가 갖추어야 할 조건 중에서 환원시간(drainage time)이 짧을 것이라는 조건은 적합하지 않습니다. 포소화약제의 포는 화재 진압 시 불이 붙은 표면을 덮어 산소 공급을 차단하고 열을 제거하는 역할을 합니다. 이를 위해 포는 화재면에 잘 부착되어야 하고, 응집성과 안정성을 유지하여 쉽게 흩어지지 않아야 합니다. 또한, 소화약제는 독성이 없어야 하며, 장기간 사용 시 변질되지 않아야 합니다. 환원시간(drainage time)이 짧다는 것은 포가 빠르게 액화되어 버린다는 의미인데, 이는 포의 안정성을 떨어뜨려 소화 효율을 저하시킬 수 있습니다. 따라서 포소화약제의 포는 환원시간이 길어야 안정성이 높아져 효과적인 소화가 가능합니다. 따라서, 선택지 3번은 포소화약제의 포가 갖추어야 할 조건으로 적합하지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-15 | 공기 중의 산소 농도는 일반적으로 약 21 vol%로 알려져 있습니다. 이는 지구 대기의 주요 성분 중 하나로, 산소는 약 20.95%를 차지하며, 이를 반올림하여 21%로 표현합니다. 따라서, 보기 2의 "21"이 가장 정확한 답입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-16 | 공기 중 산소의 농도를 낮추어 화재를 진압하는 방법은 '질식소화'에 해당합니다. 질식소화는 화재가 발생했을 때 불이 타는 데 필요한 산소를 차단하거나 감소시켜 불을 끄는 방법입니다. 산소 농도를 낮추면 연소 반응이 일어날 수 없으므로 불이 꺼집니다. 따라서 선택한 보기 4는 질문에 맞는 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-17 | 백드래프트는 화재로 인해 산소가 부족한 밀폐된 공간에 외부의 산소가 급격히 유입될 때 발생하는 폭발적인 현상입니다. 이 경우, 축적된 가연성 가스가 새로운 산소와 혼합되면서 급격하게 연소하여 폭발을 일으킵니다. 보통 화재가 진행된 후 산소가 부족한 상태에서 문이나 창문이 열리면 발생하므로, 선택한 '백 드래프트'가 맞습니다. 파이어 볼은 화재 시 발생하는 불덩이 모양의 화염, 보일 오버는 액체 연료 화재에서 액체가 끓어 넘치면서 발생하는 현상, 백 화이어는 화재 확산을 막기 위해 불을 역방향으로 태우는 전술로, 각각 다른 현상입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-18 | 보기 4는 틀린 설명입니다. 봉판의 작동압력은 내압시험압력의 0.64~0.8배가 아닌 0.8~1.0배의 압력에서 작동하도록 설치해야 합니다. 따라서 내압시험압력의 0.64~0.8배의 압력에서 작동하는 봉판을 설치한다는 설명은 잘못된 것입니다. 이 외의 보기들은 모두 화재안전기준에 부합합니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-19 | 인화점이란 액체가 발화하여 연소할 수 있는 최소 온도를 의미합니다. 따라서 인화점이 낮을수록 쉽게 발화할 수 있습니다. 보기 항목 중에서 이황화탄소는 인화점이 -30°C로 매우 낮아서, 다른 물질들보다 쉽게 발화할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 경유와 등유는 인화점이 상대적으로 높고, 메틸알코올도 이황화탄소에 비해 인화점이 높습니다. 따라서 인화점이 가장 낮은 것은 이황화탄소입니다.
82-0001-02-01-2020-1-1-20 | 자연발화는 물질이 외부의 점화원 없이 스스로 발열하여 발화하는 현상입니다. 자연발화를 일으키는 주요 원인으로는 산화열, 분해열, 흡착열 등이 있습니다. 1. **산화열**: 물질이 산소와 반응하여 열을 발생시키는 현상으로, 자연발화의 일반적인 원인 중 하나입니다. 2. **분해열**: 물질이 화학적으로 분해될 때 발생하는 열로, 이것도 자연발화의 원인이 될 수 있습니다. 3. **흡착열**: 고체 표면에 기체나 액체가 흡착되면서 발생하는 열로, 특정 조건 하에서 자연발화를 일으킬 수 있습니다. 4. **기화열**: 물질이 액체 상태에서 기체 상태로 변화할 때 흡수되는 열로, 이는 자연발화와는 관련이 없습니다. 기화열은 물질이 발화하기 위해 필요한 열을 오히려 흡수하므로, 자연발화를 일으키는 원인으로 작용하지 않습니다. 따라서, 자연발화를 일으키는 원인이 아닌 것은 **기화열**입니다.
82-0001-02-01-2020-1-2-21 | 전압계는 회로의 두 점 사이의 전압을 측정하기 위해 사용되며, 부하와 병렬로 연결되어야 합니다. 이는 전압계가 회로의 특정 부분에서 전압 강하를 측정하기 위해 해당 구간과 동일한 전압을 경험해야 하기 때문입니다. 반면에, 전류계는 회로를 흐르는 전류를 측정하기 위해 사용되며, 부하와 직렬로 연결되어야 합니다. 이는 전류계가 회로를 흐르는 전체 전류를 측정하기 위해 회로의 일부로 포함되어야 하기 때문입니다. 따라서 전압계는 병렬로, 전류계는 직렬로 연결하는 것이 옳습니다. 선택한 보기 1, "전압계는 병렬, 전류계는 직렬"은 이러한 원리를 올바르게 반영하고 있습니다.
82-0001-02-01-2020-1-2-22 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/22-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-23 | 선택한 보기 2: 기계적 접점은 제시된 그림의 접점 기호와 일치합니다. 기계적 접점은 일반적으로 전기 회로에서 물리적으로 움직이는 부품을 통해 전류를 차단하거나 흐르게 하는 역할을 합니다. 그림에는 이러한 움직이는 부품을 나타내는 기호가 포함되어 있어, 기계적 접점임을 확인할 수 있습니다.
82-0001-02-01-2020-1-2-24 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/24-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-25 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/25-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-26 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/26-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-27 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/27-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-28 | 제어 시스템에서 제어요소는 제어대상에게 조작량을 전달합니다. 조작량은 제어요소가 제어대상에 작용하여 원하는 시스템 동작을 유도하기 위한 물리적 신호나 명령입니다. 이는 시스템이 목표한 상태에 도달하기 위해 필요한 조정을 수행하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 온도 제어 시스템에서는 조작량이 히터의 전력 조절 신호가 될 수 있습니다. 이 신호는 히터의 온도를 조절하여 설정된 목표 온도를 유지하는 데 기여합니다. 따라서, 제어요소가 제어대상에게 주는 것은 조작량이므로 선택한 보기 4가 맞습니다. 이와 반대로, 기준입력은 시스템이 목표로 하는 상태나 값을 의미하고, 동작신호는 시스템 내에서의 다양한 신호를 포함할 수 있으며, 제어량은 제어가 이루어진 결과로 나타나는 물리적 양을 의미합니다. 이러한 항목들은 제어 시스템의 다른 부분이나 개념과 관련이 있습니다.
82-0001-02-01-2020-1-2-29 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/29-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-30 | 서지전압에 대한 회로 보호를 주목적으로 사용하는 것은 '바리스터'입니다. 바리스터는 비선형 저항 소자로, 전압이 특정 값 이상으로 올라갈 때 저항이 급격히 감소하여 과전압을 흡수합니다. 이는 회로를 보호하는 데 효과적입니다. 반면, IGBT, 서미스터, SCR은 각각 스위칭, 온도 감지, 제어 목적으로 사용됩니다. 따라서 서지 전압 보호와는 직접적인 관련이 없습니다.
82-0001-02-01-2020-1-2-31 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/31-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-32 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/32-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-33 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/33-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-34 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/34-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-35 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/35-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-36 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/36-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-37 | 선택한 답은 "프로세스제어"입니다. 프로세스 제어는 공업 프로세스에서 유량, 압력, 액위, 농도 등의 상태량을 일정하게 유지하거나 원하는 값으로 조절하기 위해 사용됩니다. 이는 제조업 및 화학 공정에서 특정한 상태를 유지하기 위해 필수적인 제어 방식입니다. 다른 보기와 달리, 프로세스 제어는 이러한 프로세스 변수들을 직접적으로 관리하고 조정하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 화학 공장에서의 반응기 온도를 일정하게 유지하는 것이나, 정유 공장에서의 압력을 조절하는 것 등이 포함됩니다. 이러한 제어는 자동화된 시스템을 통해 이루어지며, 다양한 센서와 제어 장치를 사용하여 원하는 상태를 지속적으로 유지합니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 유량, 압력, 액위, 농도 등의 상태량을 제어하는 방식으로 가장 적합한 것은 프로세스 제어입니다.
82-0001-02-01-2020-1-2-38 | 목표값이 시간에 관계없이 항상 일정한 값을 가지는 제어는 "정치제어"입니다. 정치제어는 시스템의 출력이 특정한 목표값에 도달하도록 유지하는 제어 방식으로, 목표값이 변하지 않고 일정하게 유지됩니다. 다른 제어 방식들은 시간에 따라 목표값이 변하거나 시스템의 다른 조건에 따라 조정되는 특징을 가집니다.
82-0001-02-01-2020-1-2-39 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-1/39-d.png
82-0001-02-01-2020-1-2-40 | 다이오드를 직렬로 연결하면 각 다이오드에 걸리는 전압이 분산됩니다. 따라서, 다이오드 하나에 걸리는 전압이 낮아져 과전압으로부터 다이오드를 보호할 수 있게 됩니다. 이로 인해, 회로 내에서 다이오드가 허용 전압을 초과하지 않도록 보호할 수 있습니다. 이러한 이유로 보기 3인 "다이오드를 과전압으로부터 보호할 수 있다"를 선택한 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-41 | 질산은 위험물안전관리법령상 제6류 위험물에 해당합니다. 제6류 위험물은 산화성 액체를 주로 포함하며, 질산은 강한 산화력과 부식성을 가지고 있어 이 분류에 속합니다. 다른 보기 항목들인 유황, 칼륨, 황린은 각각 제1류, 제3류, 제2류 위험물에 해당합니다. 따라서 제6류 위험물에 해당하는 질산을 선택하는 것이 맞습니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-42 | 소방기본법령에 따르면 소방대원에게 실시할 교육·훈련의 횟수 및 기간은 "1년마다 1회, 2주 이상"입니다. 따라서 보기 1이 옳습니다. 선택한 보기 2는 "2년마다 1회, 2주 이상"으로, 법령에서 규정한 교육·훈련의 횟수와 맞지 않습니다. 교육·훈련은 주기적으로 이루어져야 하므로, 1년마다 실시하는 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-43 | 선택한 항목은 보기 4입니다. 소방기본법령에 따르면, 보기 1, 2, 3의 행동들은 모두 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있는 행위로 규정되어 있습니다. 즉, 소방용수시설의 효용을 해치거나, 소방자동차의 출동을 방해하거나, 출동한 소방대의 장비를 파손하여 활동을 방해하는 행위는 중대한 위반으로 간주됩니다. 그러나 보기 4에 해당하는 행위는 소방기본법상 위반 시 처벌 규정이 다르며, 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 해당하지 않는 것으로 해석됩니다. 따라서, 보기 4는 질문에서 물은 "5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 해당하지 않는 것"에 해당하게 됩니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-44 | 소방기본법령상 시·도의 소방본부와 소방서에서 운영하는 화재조사전담부서의 주요 업무는 화재조사의 실시, 장비의 관리운영, 그리고 조사 발전과 요원의 능력 향상에 중점을 두고 있습니다. 보기 3의 "화재피해 감소를 위한 예방 홍보에 관한 사항"은 화재 조사보다는 예방 활동에 관련된 업무로, 주로 소방서의 다른 부서나 관련 기관에서 담당할 가능성이 높습니다. 따라서 화재조사전담부서의 전형적인 업무 범주에 포함되지 않습니다. 이러한 이유로, 선택한 보기 3은 화재조사전담부서에서 관장하는 업무가 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-45 | 숙박시설에 해당하지 않는 것은 오피스텔입니다. 모텔, 가족호텔, 한국전통호텔은 모두 숙박시설로 분류됩니다. 그러나 오피스텔은 업무 및 주거를 겸할 수 있는 공간으로, 일반적으로 숙박시설로 분류되지 않습니다. 따라서 '화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률'에 따른 특정소방대상물 중에서 숙박시설에 해당하지 않는 것은 오피스텔입니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-46 | 보기 3인 '의용소방대원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람'은 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 선임될 수 없습니다. 이는 관련 법령에서 소방안전관리자로 선임될 수 있는 자격 조건에 의용소방대원 경력이 포함되어 있지 않기 때문입니다. 다른 보기들은 각각 위험물기능사 자격, 소방공무원 경력, 관련 시험 합격 등으로 소방안전관리자로서의 자격 조건을 충족합니다. 따라서, 보기 3을 선택한 것이 올바른 이유입니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-47 | 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임한 경우, 법적으로 선임한 날부터 14일 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고해야 합니다. 이는 법적 의무 사항으로, 소방안전관리자의 선임 사실을 적시에 관련 당국에 알림으로써, 화재 예방과 안전 관리를 강화하기 위한 목적을 가지고 있습니다. 따라서 보기 2를 선택한 것이 올바른 이유입니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-48 | 보기 1을 선택한 이유는 '화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률'에 따르면, 소방용품의 형식승인을 반드시 취소해야 하는 경우는 "거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 형식 승인을 받은 경우"에 해당하기 때문입니다. 지문에서 ㉡은 거짓이나 부정한 방법으로 형식 승인을 받은 경우로, 법률에서 명시적으로 형식승인을 취소해야 하는 사항에 해당합니다. 반면, ㉠과 ㉢은 형식승인을 반드시 취소해야 하는 경우가 아니라, 형식시험 기준에 미달되거나 검사의 기술기준에 미달되는 경우로, 반드시 취소해야 하는 경우로 명시되어 있지 않습니다. 따라서, 보기 1의 ㉡이 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-49 | 소방기본법령에 따르면, 소화전, 급수탑, 저수조 등의 설치 및 유지·관리는 시·도지사의 책임입니다. 이 문제에서 수도법에 따른 소화전을 제외한 소방활동에 필요한 시설을 관리하는 주체는 시·도지사로 명시되어 있으므로, 보기 2의 시·도지사가 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-50 | 소방기본법령에 따르면 소방용수시설로 사용되는 저수조의 설치기준 중 하나는 '지면으로부터의 낙차가 4.5m 이하일 것'이라는 규정이 있습니다. 이는 소방 활동 시 물의 흐름과 압력을 적절히 유지하여 효율적으로 사용할 수 있도록 하기 위함입니다. 따라서 선택한 보기 2는 저수조 설치기준에 부합합니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-51 | 소방기본법령에 따르면, 소방활동구역에 출입할 수 있는 자는 소방활동에 직접적으로 관련이 있는 인원이어야 합니다. 보기 3에 해당하는 "의사·간호사 그 밖의 구조·구급업무에 종사하는 사람"은 구조와 구급 업무를 수행함으로써 소방활동에 필수적인 역할을 합니다. 따라서 이들은 소방활동구역에 출입이 허용됩니다. 다른 보기 항목들은 소방활동과 직접적인 관련이 없거나 소방활동구역 내 필수 활동을 수행하지 않기 때문에 출입이 제한될 수 있습니다. 이러한 이유로, 보기 3이 가장 적합한 선택입니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-52 | 무창층 여부 판단 시 개구부의 요건 중에서 가장 중요한 것은 개구부의 크기입니다. 화재 시 탈출이나 구조가 가능해야 하므로, 개구부는 충분히 커야 합니다. 따라서, 보기 3에서 제시된 "크기는 지름 50㎝ 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것"이라는 기준이 맞습니다. 이 기준은 개구부가 충분히 커서 인명 구조가 가능한지를 판단하는 데 중요한 요소입니다. 다른 보기들은 개구부가 실제로 구조나 탈출에 기여할 수 있는 조건을 설명하지 않거나, 부가적인 사항에 해당합니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-53 | 문제에서 묻고 있는 것은 건축허가 시 소방본부장이나 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상물의 범위입니다. 보기 항목들을 검토해보면, 보기 1, 2, 4는 모두 특정 기준을 초과하는 건축물에 해당하여 소방 동의가 필요한 경우입니다. 예를 들어, 수련시설의 연면적이 200㎡ 이상이거나, 지하층이 있는 건축물로 바닥면적이 150㎡ 이상인 경우, 그리고 차고·주차장으로 바닥면적이 200㎡ 이상인 경우는 소방 동의가 필요합니다. 하지만 보기 3의 경우, "승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 10대 이상을 주차할 수 있는 시설"은 소방 동의 대상물의 범위에서 제외될 수 있습니다. 이는 법령에서 정의하는 건축물의 화재 안전 기준에 포함되지 않는 것으로 보입니다. 따라서 보기 3이 소방 동의 대상물의 범위에 해당하지 않는 것으로 판단됩니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-54 | 선택한 보기 3은 소방시설공사업법령에 따라 소방시설업의 등록 없이 영업을 한 사람에게 부과되는 벌칙으로 정확합니다. 소방시설업은 화재 안전과 관련이 있는 중요한 분야이기 때문에, 법령에서는 무등록 영업에 대해 엄격한 처벌을 규정하고 있습니다. 이 법령에 따르면, 등록 없이 소방시설업을 영위하면 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이는 소방 안전의 중요성을 반영하여, 무등록 영업으로 인한 위험을 방지하기 위한 강력한 제재 조치입니다. 따라서 보기 3의 내용이 법령에서 규정한 벌칙과 일치하므로, 선택한 답이 맞습니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-55 | 소방시설관리업 등록의 결격사유를 규정한 법률에 따르면, 피성년후견인, 금고 이상의 형을 받고 유예기간 중에 있는 자, 금고 이상의 실형을 선고받고 집행이 면제된 날로부터 2년이 지나지 않은 자는 결격사유에 해당합니다. 그러나 소방시설관리업의 등록이 취소된 날로부터 2년이 지난 자는 결격사유에서 제외됩니다. 따라서 결격사유에 해당하지 않는 사람은 '소방시설관리업의 등록이 취소된 날로부터 2년이 지난 자'입니다. 따라서 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-56 | 위험물안전관리법령에 따르면, 제조소 등을 설치하려는 자는 시·도지사의 허가를 받아야 합니다. 이는 위험물의 안전한 관리를 위해 지방정부의 권한 아래에서 허가 절차가 진행되도록 규정되어 있기 때문입니다. 따라서 선택한 보기 3번 "시·도지사"가 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-57 | 화재 예방 및 안전 관리를 위해서는 건축물 간의 필요한 최소한의 수평 거리를 유지해야 합니다. 이 경우, 연소 확대를 방지하기 위해 건축물의 층수에 따라 특정 거리 기준이 존재합니다. 특히, 1층 건축물의 경우 다른 건축물과의 외벽 간 수평 거리가 6m 이하인 조건은 화재 위험성을 고려한 합리적인 기준입니다. 따라서 보기 1은 이러한 법률적 기준에 부합하므로 올바른 답변입니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-58 | 위험물안전관리법령에 따르면, 안전교육대상자는 일반적으로 위험물의 안전관리와 직접 관련된 업무를 수행하는 사람들입니다. '제조소등의 관계인'은 위험물과 관련된 시설이나 장소의 관리책임이 있는 자로, 안전교육대상에 포함될 가능성이 높습니다. 그러나 '제조소등의 관계인'은 위험물의 직접적인 운송이나 기술적 시험을 담당하지 않는 경우가 많아, 소방청장이 실시하는 안전교육의 대상에서는 제외될 수 있습니다. 따라서 '제조소등의 관계인'이 안전교육대상자가 아닌 사람으로 선택될 수 있습니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-59 | 위험물안전관리법령에 따르면, 업무상 과실로 인해 위험물을 유출·방출 또는 확산시켜 사람의 생명, 신체, 또는 재산에 위험을 발생시킨 경우의 벌칙은 "7년 이하의 금고 또는 7천만 원 이하의 벌금"입니다. 따라서 선택한 보기 4가 정답입니다. 이 조항은 위험물의 관리 소홀로 인한 사고를 예방하고, 발생 시 엄중한 처벌을 통해 경각심을 높이기 위한 목적으로 규정되어 있습니다.
82-0001-02-01-2020-1-3-60 | 소방시설공사업법령에 따르면 하자보수 보증기간은 일반적으로 3년으로 규정되어 있습니다. 그러나, 비상방송설비의 경우에는 예외적으로 하자보수 보증기간이 2년으로 설정되어 있습니다. 따라서 선택한 보기 1, 즉 비상방송설비가 하자보수 보증기간이 3년이 아닌 경우에 해당합니다. 나머지 보기인 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비, 물분무등소화설비는 모두 하자보수 보증기간이 3년입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-61 | 비상경보설비 중 비상벨설비는 화재 발생 시 경종을 사용하여 경보를 발하는 설비입니다. 따라서 보기 1이 비상벨설비에 대한 설명으로 옳습니다. 보기 2의 사이렌, 보기 3의 수신기 및 수동 발신, 그리고 보기 4의 단독 경보형 감지기는 비상벨설비의 정의와 맞지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-62 | 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면 비상콘센트의 플러그접속기는 접지 기능이 필요합니다. 이는 전기 안전을 보장하기 위한 기본 요건 중 하나로, 접지형 플러그는 전기 누전 시 안전성을 높여줍니다. 따라서 접지형 플러그접속기를 사용해야 하며, 보기 1의 접지형 2극 플러그접속기가 적합합니다. 4극 플러그접속기는 비상콘센트의 일반적인 적용 범위를 초과하며, 비접지형 플러그는 안전기준에 적합하지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-63 | 속보기의 기능 중 틀린 항목은 보기 3입니다. 자동화재속보설비의 속보기는 화재 신호를 수신하거나 수동으로 동작시킬 때 녹색 화재표시등이 아니라 붉은색 화재표시등이 점등되어야 합니다. 녹색은 일반적으로 정상 상태나 대기 상태를 나타내는 색상으로, 화재와 같은 비상 상황에서는 붉은색으로 경고를 표기합니다. 따라서 보기 3의 설명은 틀린 기능을 서술하고 있습니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-64 | 유도등의 기술기준에 따라 객석유도등은 바닥면 또는 디딤 바닥면에서 높이 0.5m의 위치에 설치해야 하며, 유도등의 바로 밑에서 0.3m 떨어진 위치에서의 수평조도가 0.2lx 이상이어야 합니다. 따라서, ㉠에는 0.5, ㉡에는 0.3, ㉢에는 0.2가 들어가야 합니다. 선택한 보기 3은 이 조건과 일치합니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-65 | 보기 2는 무선통신보조설비의 화재안전기준에 대한 내용으로 틀린 항목입니다. 무선통신보조설비의 누설동축케이블 및 안테나는 고압의 전로로부터 최소 2m 이상 떨어져야 합니다. 따라서 "1.5m 이상"으로 명시된 보기 2는 기준을 충족하지 못하므로 틀렸습니다. 나머지 보기들은 각각의 기준을 잘 따르고 있습니다. 보기 1에서는 분배기, 분파기 및 혼합기 등의 임피던스를 75Ω으로 하는 것이 일반적이지만, 문제의 내용이 100Ω으로 설정되어 있더라도 명확한 오류가 아니기 때문에 여기서는 큰 문제가 되지 않습니다. 보기 3의 접속단자는 보행거리 300m 이내마다 설치하고 다른 용도로 사용되는 접속단자에서 5m 이상의 거리를 두어야 한다는 기준은 적절하며, 보기 4의 증폭기에 비상전원을 부착하고 비상전원 용량을 30분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 것은 기준에 맞습니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-66 | 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술 기준에 따르면, 변류기가 경계 전로에 연결되어 있을 때 전압강하가 중요한 요소입니다. 경계 전로에 정격전류를 흘릴 때, 변류기로 인한 전압강하는 규정된 기준 이하이어야 합니다. 이 문제에서 묻는 것은 그 전압강하의 최대 허용 기준입니다. 주어진 보기 중에서 기술 기준에 부합하는 전압강하는 2V 이하입니다. 따라서 보기 4가 정답입니다. 이는 경계 전로의 안정적인 작동을 위해 변류기로 인한 전압강하를 최소화해야 하기 때문입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-67 | 누전경보기의 화재안전기준(NFSC 205)에 따르면, 누전경보기의 전원은 분전반에서 전용회로로 구성해야 합니다. 이는 다른 전기 설비와 간섭 없이 독립적인 전원 공급을 보장하기 위한 것입니다. 따라서, 보기 1의 내용은 맞는 설명입니다. 오답인 선택지 4는 전원을 분기할 때 다른 차단기에 따라 전원이 동시에 차단되도록 해야 한다는 내용인데, 이는 누전경보기의 독립적이고 지속적인 작동을 보장할 수 없으므로 틀린 설명입니다. 누전경보기는 화재 시에도 계속 작동해야 하므로, 다른 회로의 차단기 상태에 영향을 받지 않도록 설계되어야 합니다. 따라서, 틀린 설명은 보기 4입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-68 | 선택한 보기 4는 45도로, 이는 스포트형 감지기를 경사면에 설치할 때 기준 각도로 적합하지 않습니다. 화재안전기준(NFSC 203)에 따르면, 스포트형 감지기를 경사면에 설치할 경우, 경사의 각도가 45도 미만이어야 합니다. 따라서 올바른 답은 보기 3의 25도가 됩니다. 이 기준은 감지기의 효율적인 작동을 보장하고, 경사면에서 화재를 신속하게 탐지할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 경사의 각도가 너무 크면, 감지기의 성능이 저하될 수 있어, 안전한 작동을 위해 45도 미만으로 설치해야 합니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-69 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따르면, 부착높이 8m 이상 15m 미만에 설치할 수 있는 감지기 종류에는 제한이 있습니다. 보기 1, 2, 3은 해당 높이에 설치할 수 있는 감지기 유형입니다. 불꽃감지기와 이온화식 2종, 차동식 분포형은 일반적으로 높은 천장에 설치하기 적합한 감지기입니다. 그러나 보상식 스포트형 감지기는 주로 천장이 낮은 곳에서 사용되며, 감지 범위가 넓지 않아 높은 곳에 설치하기에는 적합하지 않습니다. 따라서 선택한 보기 4는 틀린 답으로, 이 높이에 설치할 수 없는 감지기입니다. 따라서, 보상식 스포트형은 부착높이 8m 이상 15m 미만에서는 부적합한 감지기 유형입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-70 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면, 하나의 특정소방대상물에 2 이상의 조작부가 설치되어 있는 경우, 각각의 조작부가 있는 장소 상호간에 동시통화가 가능한 설비를 설치하고, 어느 조작부에서도 해당 특정소방대상물의 전 구역에 방송을 할 수 있도록 해야 합니다. 따라서 선택한 보기 2번이 맞습니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-71 | 선택한 4번 지하상가 및 지하역사는 비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304)에 따라 특별히 더 엄격한 안전 기준이 적용되는 장소입니다. 이러한 장소는 지하에 위치하여 화재 시 연기 및 열기의 배출이 어려울 수 있기 때문에, 보행거리 25m 이내마다 휴대용 비상조명등을 3개 이상 설치하여야 하는 규정이 있습니다. 이는 비상시 신속하고 안전한 대피를 돕기 위한 조치입니다. 다른 보기 항목들인 호텔, 대형백화점, 영화상영관은 일반적인 건물로 이와 같은 특별 규정이 적용되지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-72 | 보기 4를 선택한 이유는 방수형 및 방폭형 감지기의 경우, 안전을 위해 개방이 어려운 구조로 설계해야 하기 때문입니다. 이러한 기기는 외부로부터 물이나 폭발성 가스가 침투하는 것을 막아야 하므로, 쉽게 개방할 수 있는 구조는 안전성을 저해할 수 있습니다. 따라서 방수형 및 방폭형 감지기는 개방이 어렵도록 설계되어야 하며, 보수 및 부속품 교체 시에는 전문적인 절차를 따라야 합니다. 다른 보기들은 일반적인 감지기의 구조 및 기능에 부합하므로 맞는 설명입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-73 | 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에는 보호함의 문이 쉽게 개폐될 수 없도록 잠금장치를 해야 한다는 규정이 없습니다. 이는 비상시 신속한 접근을 방해할 수 있기 때문입니다. 따라서 보기 3의 내용이 틀린 시설기준에 해당합니다. 반면, 다른 보기들은 모두 비상콘센트 보호함의 시설기준에 포함되는 올바른 내용입니다. 보호함 상부에 적색의 표시등을 설치하여 비상시 쉽게 식별할 수 있도록 하고, 보호함 표면에는 "비상콘센트"라는 표지를 하여 비상용임을 명확히 해야 합니다. 또한, 비상콘센트 보호함을 옥내소화전함 등과 접속하여 설치하는 경우, 표시등을 겸용할 수 있다는 규정도 있습니다. 따라서 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-74 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 주요구성요소에는 중계기, 수신기, 발신기 등이 포함됩니다. 그러나 변류기는 전류의 크기를 변환하는 기기로, 주로 전기설비에서 사용되며, 화재탐지설비의 구성요소에 포함되지 않습니다. 따라서 선택한 보기 3, 변류기가 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-75 | 선택한 보기 1은 "계단통로유도등은 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치하여야 한다."입니다. NFSC 303에 따르면, 계단통로유도등은 바닥으로부터 1m 이하의 높이에 설치해야 하는 것이 맞습니다. 이는 비상 상황에서 사람들이 신속히 대피할 수 있도록 유도등이 잘 보이도록 하기 위한 규정입니다. 따라서, 보기 1의 내용은 유도등 및 유도표지의 화재안전기준에 부합하는 올바른 시설기준입니다. 다른 보기를 검토하면, 보기 2와 3은 각각 복도통로유도등과 거실통로유도등의 설치 높이에 대한 잘못된 정보를 제공하며, 보기 4는 특정 상황에 대한 예외를 설명하고 있어 선택한 보기 1이 가장 정확한 정보입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-76 | 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면, 누설동축케이블은 화재 시 케이블 본체가 떨어지지 않도록 일정 간격마다 고정해야 합니다. 이 기준에 의하여 케이블은 4m 이내마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽, 천장, 기둥 등에 견고하게 고정되어야 합니다. 따라서, 보기 중에서 올바른 선택은 보기 2: 4입니다. 선택한 이유는 NFSC 202의 규정에 따라 케이블의 고정 간격이 4m로 명시되어 있기 때문입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-77 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면, 비상방송설비의 주요 구성 요소로는 확성기, 증폭기, 음량조절기 등이 포함됩니다. 그러나 감지기는 비상방송설비의 직접적인 구성 요소가 아닙니다. 감지기는 화재 감지 및 경보 시스템의 일부분으로, 화재 발생 시 경보를 발신하는 역할을 하지만, 비상방송설비의 구성 요소로는 분류되지 않습니다. 따라서 선택한 보기 2, 즉 '감지기'는 비상방송설비의 구성요소로 틀린 항목입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-78 | 소방시설용 비상전원수전설비의 설치 기준에 따르면, 비상 전원수전설비의 외함에 노출하여 설치할 수 없는 항목은 불연성 또는 난연성 재료로 제작된 계기용 전환스위치입니다. 이는 계기용 전환스위치가 외부 환경에 노출될 경우, 기기의 오작동이나 손상을 초래할 수 있기 때문입니다. 다른 보기 항목들인 환기장치, 전선의 인입구 및 인출구, 불연성 또는 난연성 재료로 덮개를 설치한 표시등은 외함에 노출하여 설치할 수 있는 항목으로, 외부 노출 시에도 비교적 안전하게 유지될 수 있는 특성을 지니고 있습니다. 따라서 선택한 보기 4가 맞습니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-79 | NFSC 303에 따르면, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 해당 구역을 명확히 안내할 수 있는 유도등이 필요합니다. 이러한 상황에서는 '복도통로유도등'이 적합합니다. 복도통로유도등은 주로 복도나 통로에 설치되어 피난 방향을 안내하는 역할을 하며, 구획된 공간에서도 효과적으로 사용될 수 있습니다. 따라서 선택한 보기 3이 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2020-1-4-80 | 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따르면, 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선 상호간의 절연저항은 경계구역마다 직류 250V 절연저항 측정기를 사용하여 측정했을 때 0.1 ㏁ 이상이어야 합니다. 따라서, 선택한 보기 1이 올바른 답입니다.