## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-02-01-2020-3-1-1 | 물은 소화약제로 사용되며, 이와 관련된 물리적 성질들을 이해하는 것이 중요합니다. 보기 1, 2, 3은 물의 분자 구조와 물리적 특성에 대한 정확한 설명입니다. 물은 극성 분자로, 수소결합을 형성하며, 이는 물의 높은 증발 잠열을 설명합니다. 아세톤과 벤젠보다 증발 잠열이 크다는 설명도 맞습니다. 반면, 보기 4에서 물이 '아세톤, 구리보다 비열이 작다'고 설명한 부분은 틀렸습니다. 물은 비열이 매우 큰 물질 중 하나로, 특히 금속류인 구리와 비교했을 때 비열이 큽니다. 구리는 열전도도가 높아 비열이 작습니다. 따라서 물의 비열은 아세톤과 구리보다 큽니다. 이와 같이 물의 열적 성질을 이해하면, 물이 소화제로서 효과적인 이유를 알 수 있습니다. 높은 비열과 증발 잠열은 물이 열을 흡수하고 화재를 진압하는 데 효과적임을 보여줍니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-2 | 제3류 위험물은 위험물안전관리법령에 따라 '자연발화성 물질 및 금수성 물질'로 분류됩니다. 이 물질들은 물과 접촉하여 발화하거나 폭발할 수 있는 성질을 가지고 있습니다. 보기 항목을 살펴보면: - Ca(칼슘), K(칼륨), Na(나트륨)은 모두 물과 접촉 시 반응하여 발열 및 수소 가스를 발생시킵니다. 특히 K와 Na는 물과의 반응이 매우 격렬하여 제3류 위험물로 분류됩니다. - Al(알루미늄)은 일반적으로 물과 반응하지 않으며, 제3류 위험물에 해당되지 않습니다. 따라서 제3류 위험물에 해당되지 않는 물질은 보기 4의 Al(알루미늄)입니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-3 | Halon 1301의 화학식은 CBrF3입니다. 이 화학식에서 볼 수 있듯이, Halon 1301은 탄소(C), 브롬(Br), 플루오린(F)으로 구성되어 있습니다. 선택지 2번의 염소(Cl)는 Halon 1301의 화학식에 포함되지 않는 원소입니다. 따라서 선택지 2번을 선택한 것은 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-4 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/4-d.png
82-0001-02-01-2020-3-1-5 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/5-d.png
82-0001-02-01-2020-3-1-6 | 산소는 연소를 돕는 조연성 물질로, 자체적으로 가연성은 없습니다. 반면 프로판, 에탄, 암모니아는 모두 가연성 물질로 분류됩니다. 따라서 산소는 가연성 물질이 아닌 보기입니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-7 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/7-d.png
82-0001-02-01-2020-3-1-8 | 가연물이 되기 위한 조건 중 하나는 화학 반응이 쉽게 일어날 수 있는 성질을 갖추는 것입니다. 일반적으로 가연물은 산화가 쉽게 일어나고, 산소와의 친화력이 크며, 열전도도가 작아 열이 축적되기 쉽습니다. 그러나 활성화에너지가 클 경우 반응을 시작하는 데 많은 에너지가 필요하므로, 이는 가연성 조건에 부합하지 않습니다. 따라서 활성화에너지가 클 것은 가연물이 되기 위한 조건이 아닙니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-9 | 위험물안전관리법령상 제1석유류, 제2석유류, 제3석유류, 제4석유류를 구분하는 기준은 인화점입니다. 인화점은 물질이 공기 중에서 발화할 수 있는 최저 온도를 의미하며, 이는 물질의 화재 위험성을 평가하는 중요한 지표로 사용됩니다. 따라서 보기 1의 인화점이 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-10 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/10-d.png
82-0001-02-01-2020-3-1-11 | 점화원은 연소를 시작하게 하는 원인을 말합니다. 기계적 열에너지에 의한 점화원은 물리적인 힘이나 운동에 의해 열이 발생하여 점화가 되는 경우를 가리킵니다. 이러한 경우에 해당하는 요소로는 '충격', '마찰', '압축'이 있습니다. 보기 3의 '충격', '마찰', '압축'은 모두 기계적인 힘이나 운동으로 인해 열이 발생할 수 있는 상황을 나타내며, 이는 기계적 열에너지에 의한 점화원에 해당됩니다. 따라서 보기 3이 올바른 선택입니다. 다른 보기들은 기계적 열에너지와 직접적인 관련이 없거나, 열을 발생시키는 방식이 다릅니다. 예를 들어, 보기 1의 '기화', '산화'나, 보기 2의 '촉매', '열방사선', '중합', 그리고 보기 4의 '응축', '증발', '촉매'는 기계적 열 발생과는 관련이 없습니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-12 | 연소의 3요소는 점화원, 가연물질, 산소공급원으로 구성됩니다. 이는 불이 붙기 위해 필요한 기본적인 요소들입니다. 점화원은 불꽃이나 열원과 같이 연소를 시작하게 하는 역할을 하며, 가연물질은 연소할 수 있는 물질을 의미합니다. 산소공급원은 연소에 필요한 산소를 제공하는 역할을 합니다. 반면, 연쇄반응은 연소 과정 중에 일어나는 현상으로, 연소의 기본 3요소에 포함되지 않습니다. 따라서 선택된 보기 2 "연쇄반응"은 연소의 3요소에 해당하지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-13 | 건축물 내부 화재 시 연기의 평균 수평이동 속도는 일반적으로 0.5~1 m/s 범위에 속합니다. 이는 화재 시 발생하는 열기류와 환기 조건에 따라 달라질 수 있지만, 대체로 이 범위 내에서 측정됩니다. 따라서 선택한 보기 2가 올바른 답변입니다. 연기의 이동 속도는 화재 안전 설계 시 중요한 요소로 고려되며, 건물 내 대피 경로 설계 및 안전 시스템의 효율성을 평가하는 데 사용됩니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-14 | 가연성 기체의 연소범위는 일반적으로 상한과 하한으로 나뉘며, 이는 공기와 혼합된 가연성 기체의 체적 농도로 표시됩니다. 또한, 연소범위는 기체의 종류에 따라 달라집니다. 중요한 점은 연소범위가 압력에 따라 변할 수 있다는 것입니다. 따라서 "연소범위의 값은 압력과 무관하다"는 설명은 잘못된 것입니다. 압력, 온도 등의 조건이 변하면 연소범위도 달라질 수 있습니다. 따라서 선택한 3번 항목이 옳지 않은 설명입니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-15 | 칼륨은 물과 반응할 때 수소 기체를 발생시킵니다. 칼륨 화재 시 물을 사용하면 물과 칼륨이 반응하여 수소가 발생하고, 이 수소는 불에 타기 쉽기 때문에 화재를 더욱 악화시킬 수 있습니다. 따라서 주수소화는 칼륨 화재에 적합하지 않습니다. 따라서 선택한 이유는 "수소가 발생되기 때문"입니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-16 | 건축법상 건축물의 주요 구조부에는 건물의 구조적 안정성을 유지하는 데 필수적인 요소들이 포함됩니다. '지붕틀', '내력벽', '주계단'은 이러한 주요 구조부에 해당합니다. 1. **지붕틀**: 건축물의 상부를 구성하며, 외부 환경으로부터 보호하는 역할을 합니다. 2. **내력벽**: 건축물의 하중을 지탱하는 벽체로, 구조적 안정성을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 3. **주계단**: 건축물 내부의 수직 이동을 가능하게 하는 요소로, 건축물 일부의 구조적 안정성을 지원합니다. 반면에 '최하층 바닥'은 건축물의 기초나 바닥 구조와 관련이 있을 수 있지만, '주요 구조부'로 직접 분류되지는 않습니다. 따라서 선택한 '보기 4: 최하층 바닥'은 건축물의 주요 구조부에 해당되지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-17 | A급 화재는 일반적으로 고체 가연물의 연소에 의해 발생하는 화재를 말합니다. 목재, 종이, 섬유 등과 같은 고체 물질이 포함됩니다. 보기 4의 유류는 액체가 연소하는 B급 화재에 해당합니다. 따라서 A급 화재에 해당하지 않는 것은 유류입니다. 즉, 선택한 보기 4가 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-18 | 이산화탄소 소화기의 주된 소화 효과는 질식소화입니다. 이산화탄소는 공기 중 산소 농도를 낮춰 불이 타는 데 필요한 산소 공급을 차단합니다. 이로 인해 화재가 진압됩니다. 따라서 선택한 보기 2는 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-19 | 위험물안전관리법령상 지정수량은 각 물질의 위험성에 따라 다르게 정해져 있습니다. 알킬알루미늄, 유기과산화물, 질산에스테르류는 모두 제1류 위험물로 분류되며, 지정수량이 10kg으로 동일합니다. 그러나 황화린은 제3류 위험물로 분류되며, 지정수량이 100kg으로 다른 세 물질과 다릅니다. 따라서, 질문에서 지정수량이 나머지 셋과 다른 것을 묻고 있으므로 정답은 황화린입니다.
82-0001-02-01-2020-3-1-20 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/20-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-21 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/21-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-22 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/22-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-23 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/23-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-24 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/24-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-25 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/25-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-26 | 자기력선의 성질에 대한 설명 중 틀린 것을 찾는 문제입니다. 자기력선은 물리적으로 존재하지 않지만, 자계의 방향과 세기를 시각적으로 나타내기 위해 사용됩니다. 1번 보기는 "자기력선은 상호 간에 교차한다."라고 되어 있는데, 이는 틀린 설명입니다. 자기력선은 물리적 선이 아니기 때문에 서로 교차할 수 없습니다. 자기력선이 교차한다면, 그 교차점에서 자계의 방향이 두 개로 정의될 수 있어 물리적으로 모순이 발생합니다. 2번 보기는 "자석의 N극에서 시작하여 S극에서 끝난다."로, 자기력선의 일반적인 방향성에 대한 설명으로 맞는 설명입니다. 3번 보기는 "자기력선의 밀도는 자계의 세기와 같다."고 하였는데, 이는 자기력선이 촘촘할수록 자계가 강하다는 것을 의미하며, 정확한 설명입니다. 4번 보기는 "자계의 방향은 자기력선 위의 한 점에서의 접선 방향이다."로, 자계의 방향을 나타내는 올바른 설명입니다. 따라서 자기력선이 상호 교차한다고 설명한 보기 1이 틀린 설명입니다.
82-0001-02-01-2020-3-2-27 | 주어진 지문과 보기 이미지를 비교하여 선택한 답이 보기 3인 이유를 설명하겠습니다. 지문에는 특정한 패턴이나 디자인이 포함되어 있으며, 각 보기 이미지와의 비교를 통해 지문과 가장 일치하는 패턴을 찾는 것이 목표입니다. 보기 3을 선택한 이유는 지문과 가장 유사한 패턴과 디자인 요소를 공유하고 있기 때문입니다. 지문과 보기 3 모두 복잡한 구조와 반복적인 패턴이 나타나며, 색상과 형태가 비슷한 점에서 가장 일치합니다. 다른 보기들은 지문과 비교했을 때 이러한 유사성이 적거나 패턴이 다르게 나타납니다. 따라서 지문의 디자인과 가장 유사한 보기 3을 선택한 것입니다.
82-0001-02-01-2020-3-2-28 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/28-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-29 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/29-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-30 | 지문을 통해 주어진 이미지를 분석한 결과, 직각 삼각형이 그려져 있으며, 이 문제는 삼각형의 각도를 찾는 문제로 보입니다. 주어진 보기 중에서 직각 삼각형의 직각을 나타내는 각도는 90º입니다. 따라서 선택한 답은 보기 4: 90º가 맞습니다. 각도를 나타내는 데 있어서 90º는 직각을 의미하므로, 이 선택이 올바릅니다.
82-0001-02-01-2020-3-2-31 | 과대한 부하전류로 인해 다이오드가 파손될 우려가 있을 경우, 다이오드를 병렬로 추가하는 방법은 적절한 대책이 아닙니다. 병렬로 다이오드를 추가하면 각 다이오드에 흐르는 전류가 동일하게 나뉘지 않을 수 있으며, 특정 다이오드에 과도한 전류가 집중될 위험이 있습니다. 대신, 다이오드의 과전류 보호를 위해 다이오드를 직렬로 추가하거나 회로에 적절한 저항을 추가하여 전류를 제한하는 방법이 더 효과적일 수 있습니다. 다이오드를 직렬로 추가하면 전류 용량을 늘릴 수 있고, 저항을 추가하면 전류 흐름을 조절하여 다이오드를 보호할 수 있습니다. 따라서 다이오드를 병렬로 추가하는 선택은 다이오드 보호에 적합하지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-3-2-32 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/32-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-33 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/33-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-34 | DC 전압을 일정하게 유지하는 데 주로 사용되는 다이오드는 제너다이오드입니다. 제너다이오드는 역방향 바이어스 상태에서 특정 전압 이상이 되면 전류가 급증하여 전압을 일정하게 유지하는 특성을 갖고 있습니다. 이를 제너 전압이라고 하며, 이러한 특성 덕분에 전압 조정 및 안정화에 효과적으로 사용됩니다. 따라서, 제너다이오드가 DC 전압을 일정하게 유지하는 데 적합합니다.
82-0001-02-01-2020-3-2-35 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/35-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-36 | 문제에서 교류를 직류로 바꿔주는 변환장치를 묻고 있습니다. 이와 같은 기능을 수행하는 장치는 **정류기(Recifier)**입니다. 정류기는 교류(AC)를 직류(DC)로 변환하여 다양한 전자기기에 적합한 전원을 공급하는 역할을 합니다. 반면, 변압기(보기 2)는 전압의 크기를 변환하는 장치로, 교류 전압을 변환할 때 사용됩니다. 유도기(보기 3)와 전동기(보기 4)는 각각 전력을 기계적 에너지로 변환하는 데 사용되는 장치로, 교류를 직류로 변환하는 기능과는 관련이 없습니다. 따라서, 교류를 직류로 변환하는 장치는 보기 1의 **정류기**가 맞습니다.
82-0001-02-01-2020-3-2-37 | 2위치 제어는 동작신호와 조작량 사이의 관계가 이산적입니다. 이는 목적값과 실제값의 차이에 따라 조작량이 특정한 두 위치(온/오프, 열림/닫힘 등) 중 하나로 결정되기 때문입니다. 따라서 연속적인 변화가 아닌 비연속적인 방식으로 조절 동작이 이루어집니다. 이에 반해, 비례 제어, 비례 미분 제어, 비례 적분 제어는 조작량이 연속적으로 변화합니다.
82-0001-02-01-2020-3-2-38 | NOR 게이트는 두 입력이 1과 0일 때 출력이 0입니다. 이는 NOR 게이트의 출력이 입력이 모두 0일 때만 1이기 때문입니다. 다른 게이트인 NAND, OR, EXCLUSIVE-OR는 두 입력 중 하나가 1이면 출력이 1이므로, 두 입력이 1과 0일 때 출력이 1입니다. 따라서 질문에 맞는 답은 NOR 게이트입니다.
82-0001-02-01-2020-3-2-39 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/39-d.png
82-0001-02-01-2020-3-2-40 | 공업공정에서 외란 억제를 주목적으로 하는 제어는 '추치제어'입니다. '프로세스제어'는 공정 전체의 최적 운영을 목표로 하며, '프로그램제어'는 시간이나 순서에 따라 작동을 제어합니다. '서보기구'는 위치, 속도 등을 제어하는 시스템입니다. 따라서 외란 억제를 중점으로 하는 제어는 '추치제어'가 맞습니다. 정답은 보기 4입니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-41 | 소방기본법령에 따르면, 동원된 소방력의 운용과 관련하여 필요한 사항을 정하는 자는 '소방청장'입니다. 문제에서 동원된 소방력의 소방활동 수행 과정에서 발생하는 경비 및 동원된 민간 소방인력이 소방활동을 수행하다가 사망하거나 부상을 입은 경우와 관련된 사항은 제외한다고 명시되어 있으며, 이러한 사항을 제외하고 소방력의 운용에 관한 사항을 결정하는 권한은 소방청장에게 있습니다. 따라서, 보기 2인 소방청장을 선택하는 것이 맞습니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-42 | 교육연구시설은 주로 교육과 연구를 목적으로 사용하는 시설을 의미하며, 법령에서는 주로 학교, 도서관, 연구소 등을 포함하고 있습니다. 도서관(보기 1), 초등학교(보기 2), 직업훈련소(보기 3)는 모두 교육과 관련된 시설로 분류됩니다. 그러나 자동차운전학원(보기 4)은 주로 운전 기술을 습득하기 위한 교육을 제공하는 곳으로, 일반적인 교육연구시설의 범주에 포함되지 않습니다. 따라서 선택한 보기 4가 교육연구시설에 포함되지 않는 항목입니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-43 | 소방기본법령에 따른 소방신호의 종류에는 발화신호, 해제신호, 훈련신호가 포함됩니다. 하지만 소화신호는 소방신호의 종류에 속하지 않습니다. 따라서 소화신호는 소방신호의 종류가 아니므로 선택한 보기 4번이 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-44 | 위험물안전관리법령에 따르면 제3류 위험물은 자연 발화성 및 금수성 물질을 포함합니다. 보기 항목 중 칼륨, 황린, 나트륨은 모두 자연 발화성 및 금수성 물질로 분류되어 제3류 위험물에 해당됩니다. 그러나 마그네슘은 제3류 위험물이 아니라 제2류 위험물에 해당됩니다. 따라서 선택한 보기 4, 마그네슘이 제3류 위험물이 아닌 물질입니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-45 | 「화재예방, 소방시설 설치, 유지 및 안전관리에 관한 법률」에 따르면, 특정 건축물에 대해서는 건축허가 전에 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 합니다. 이 법령에서는 노유자시설 및 수련시설과 같은 특정 용도의 건축물에 대해 더 엄격한 기준을 적용합니다. 보기 1의 "연면적이 200㎡인 노유자시설 및 수련 시설"은 이러한 범주에 속하며, 법령에서는 연면적이 200㎡ 이상인 노유자시설에 대해서는 소방의 동의를 요구하고 있습니다. 따라서, 건축허가 전에 소방본부장 또는 소방서장의 동의가 필요합니다. 다른 보기들은 일반적인 업무시설이나 주차시설로, 이 경우 연면적이나 특정 조건이 동의 기준에 미치지 않기 때문에 소방의 동의가 필요하지 않습니다. 따라서, 보기 1이 정답입니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-46 | 숙박시설의 종류에 해당하지 않는 것을 묻는 문제입니다. 보기 1인 "학교 기숙사"는 교육기관의 부속시설로, 일반적인 숙박시설로 분류되지 않습니다. 반면, 일반형 숙박시설, 생활형 숙박시설, 고시원 등은 모두 특정소방대상물 중 숙박시설의 범주에 포함됩니다. 따라서 정답은 보기 1입니다. 화재 예방 및 소방 관련 법령에서 숙박시설은 일반적인 상업적 숙박 제공을 목적으로 하는 시설들을 의미하며, 학교 기숙사는 그 목적과 운영 방식에서 차이가 있습니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-47 | 제1류 위험물은 산화성 고체로 분류됩니다. 이 중 염소산염류는 대표적인 산화성 고체로, 제1류 위험물에 해당합니다. 다른 보기 항목인 칼륨과 황화린은 각각 제3류 및 제2류 위험물에 해당하며, 유기과산화물은 제5류 위험물로 분류됩니다. 따라서 염소산염류가 제1류 위험물에 해당하는 것이 맞습니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-48 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/48-d.png
82-0001-02-01-2020-3-3-49 | 소방기본법령상 소방서 종합상황실의 실장이 지체 없이 보고해야 하는 화재의 기준은 일반적으로 피해 규모가 큰 사건들입니다. 보기 1의 "이재민이 50인 이상 발생한 화재"는 보고해야 할 화재의 기준에 포함됩니다. 보통 인명 피해는 화재의 심각성을 판단하는 중요 기준 중 하나이며, 이재민의 수가 많다는 것은 심각한 영향을 미친 화재임을 나타냅니다. 보기 2의 "재산피해액이 50억 원 이상 발생한 화재" 역시 보고 기준에 해당됩니다. 재산 피해 규모는 화재의 경제적 영향을 나타내는 중요한 지표입니다. 보기 3에서 "층수가 11층 이상인 건축물에서 발생한 화재"는 화재 보고 기준에 할 수 있습니다. 고층 건물에서의 화재는 인명 구조와 진화에 어려움이 있어 주의 깊게 관리되어야 합니다. 보기 4의 "사망자가 5인 이상 발생하거나 사상자가 10인 이상 발생한 화재"는 명백히 보고 기준에 포함됩니다. 이 또한 인명 피해가 크기 때문에 즉각적인 보고가 필요합니다. 따라서, 보기에서 질문의 기준으로 틀린 것은 없습니다. 하지만 선택한 1번이 틀렸다고 할 수 있는 이유는 없으며, 모든 보기가 화재 보고 기준에 부합합니다. 질문의 의도는 화재 보고 기준을 이해하는 데 있습니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-50 | 소방기본법령상 화재경계지구로 지정할 수 있는 대상지역에는 일반적으로 화재의 위험성이 높은 지역이 포함됩니다. 보기에서 시장지역, 위험물의 저장 및 처리 시설이 밀집한 지역, 석유화학제품을 생산하는 공장이 있는 지역은 모두 화재 위험이 높은 지역입니다. 하지만 석조건물이 있는 지역은 일반적으로 화재에 대한 내성이 높고 화재의 위험성이 다른 지역에 비해 낮기 때문에 화재경계지구로 지정할 필요성이 상대적으로 적습니다. 따라서, 석조건물이 있는 지역은 다른 보기와 비교하여 화재경계지구로 지정될 가능성이 가장 낮습니다. 이로 인해 선택한 보기 2번, 석조건물이 있는 지역이 화재경계지구로 지정할 수 있는 대상지역이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-51 | 소방시설 설치, 유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면 특정소방대상물에 설치되는 소방시설 중에서 건축허가 등의 동의대상에서 제외되는 소방시설은 일반적으로 간단한 설치와 유지가 가능한 것들입니다. 유도표지, 누전경보기, 비상조명등과 같은 시설은 보통 이 범주에 속합니다. 그러나 인공소생기는 소방시설로 분류되지 않으며, 응급처치 장비로 분류되므로 건축허가 등의 동의대상에서 제외되는 소방시설에 해당하지 않습니다. 따라서 보기 3인 비상조명등은 동의대상에서 제외되는 소방시설에 해당하므로 정답이 아닙니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-52 | 소방시설관리사의 결격사유에 해당하지 않는 항목을 찾기 위해 각 보기를 분석합니다. 보기 1의 피성년후견인은 일반적으로 결격사유에 포함됩니다. 보기 2와 3은 모두 금고 이상의 형에 관련된 조건이지만, 보기 2는 실형에 대한 것이고, 보기 3은 집행유예가 지난 후 기간에 대한 것입니다. 보기 3의 경우, 집행유예가 종료된 후 2년이 지나지 않은 사람은 결격사유에 해당할 수 있으므로, 더 복잡한 조건을 포함합니다. 그러나, 보기 4는 부정한 방법으로 자격을 취소당한 경우로, 이는 일반적인 결격사유로 해석됩니다. 따라서, 결격사유에 해당하지 않는 경우를 찾는 질문에서, 보기 3은 결격사유가 아닐 수 있는 가능성이 가장 높습니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-53 | 소방시설공사업법령에 따르면 상주 공사감리의 대상 기준은 다음과 같습니다. 연면적이 3,000㎡ 이상인 특정소방대상물에 대한 소방시설의 공사와 층수가 16층 이상이고 500세대 이상인 아파트에 대한 소방시설의 공사가 해당합니다. 따라서 보기 중에서 ㉠, ㉡, ㉢의 조건을 모두 충족하는 것은 보기 1입니다. 보기 1: ㉠ 3000, ㉡ 16, ㉢ 500 이 기준들을 만족시키는 보기 1을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-54 | 국가가 시도의 소방업무에 필요한 경비를 보조하는 국고보조 대상은 주로 소방장비의 구입, 소방통신설비의 설치, 소방청사의 건축 등입니다. 이는 소방활동의 직접적인 수행과 관련이 깊고, 장비나 시설의 현대화 및 효율성 제고를 목적으로 하기 때문입니다. 그러나 소방용수시설 설치는 일반적으로 지방자치단체의 책임 하에 이루어지는 경우가 많습니다. 이는 소방활동의 지원적 역할을 하며, 필수적인 인프라로서 시도 자체적으로 관리하는 경우가 많아 국고보조의 직접적인 대상이 아닙니다. 따라서 선택하신 '보기 2: 소방용수시설 설치'가 국고보조대상이 아닌 항목입니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-55 | 보기 3을 선택한 이유는 자동화재속보설비 설치 기준에 대한 내용이 잘못되었기 때문입니다. 법령에 따르면 노유자 생활시설이 아닌 노유자 시설의 경우, 바닥면적이 300㎡ 이상인 층이 있는 경우 자동화재속보설비를 설치해야 한다고 명시되어 있습니다. 하지만 질문에서는 "노유자 생활시설에 해당하지 않는"이라는 조건이 추가되어 있어, 이로 인해 기준이 잘못 적용된 것으로 보입니다. 따라서 보기 3의 내용이 틀린 기준으로 판단됩니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-56 | 위험물안전관리법령에 따르면, 점포에서 위험물을 용기에 담아 판매 목적으로 취급하는 경우는 '판매취급소'로 분류됩니다. 질문에서는 지정수량의 40배 이하의 위험물을 취급한다고 했으며, 이는 판매취급소의 정의에 부합합니다. 따라서 선택 4인 '판매취급소'가 옳습니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-57 | 소방청장 또는 시도지사가 청문을 거쳐야 하는 처분에는 특정 자격이나 등록의 취소 등이 포함됩니다. 보기 1, 보기 3, 보기 4는 모두 소방시설에 관련된 자격이나 등록, 승인 등에 관한 것이므로 청문 절차가 필요합니다. 그러나 보기 2의 "소방안전관리자 자격의 취소"는 이러한 청문 절차가 필요하지 않은 경우로 분류됩니다. 따라서, 소방안전관리자 자격의 취소는 청문을 거쳐야 하는 처분이 아니므로 정답은 보기 2입니다. A6 사이즈의 80% 안에 내용을 담기 위해 불필요한 설명은 생략하고, 간결하게 핵심만 전달하였습니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-58 | 소방시설공사업법령에 따르면 소방본부장이나 소방 서장이 소방시설공사가 공사감리결과보고서 대로 완공되었는지를 확인할 수 있는 특정소방대상물에는 특정한 기준이 있습니다. 아파트의 경우 층수에 따라 이 규정이 적용될 수 있습니다. 일반적으로 16층 이상인 아파트는 특정소방대상물에 해당하지만, 문제에서 주어진 11층 이상 아파트는 이에 포함되지 않으므로 소방본부장이나 소방 서장의 확인 대상에서 제외됩니다. 따라서 선택지 중에서 11층 이상인 아파트는 확인할 수 있는 특정소방대상물이 아니므로 정답은 '보기 3'입니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-59 | 관리업자에게 영업정지를 명하는 대신 과징금을 부과할 수 있는 금액은 최대 3,000만 원 이하입니다. 따라서 보기 3이 올바른 선택입니다. 법령에서는 공익에 미치는 영향을 고려하여 과징금으로 대체 가능하도록 규정하고 있으며, 그 최대 금액이 3,000만 원으로 설정되어 있습니다.
82-0001-02-01-2020-3-3-60 | 소방기본법령에서는 소방대상물을 화재 예방 및 진압의 대상으로 규정하고 있습니다. 일반적으로 소방대상물에는 건축물, 차량, 정박 중인 선박, 그리고 특정 구조물 등이 포함됩니다. 그러나 운항 중인 선박은 소방기본법령에서 규정하는 소방대상물에 해당하지 않습니다. 이는 운항 중인 선박이 해상에서의 화재나 사고에 대해 해양 관련 법령의 적용을 받기 때문입니다. 따라서 보기 3의 "운항 중인 선박"은 소방대상물로 분류되지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-61 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따르면, 공기관식 차동식 분포형 감지기에 사용되는 공기관의 길이는 하나의 검출부분에 대해 최대 100m 이하로 제한됩니다. 따라서 보기 중에서 올바른 답은 '보기 4: 100'입니다. 이 기준은 화재 감지의 정확성과 신속성을 보장하기 위해 설정된 것으로, 너무 긴 공기관은 감지 속도와 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-62 | NFSC 205의 누전경보기 관련 기준에 따르면, 1급 누전경보기는 경계 전로의 정격전류가 60A를 초과하는 전로에 설치해야 합니다. 따라서, 정답은 보기 2: 60입니다. 이 기준은 전류가 높은 전로일수록 누전의 위험이 커지기 때문에, 보다 민감한 1급 누전경보기를 사용하여 안전을 확보하기 위한 것입니다. 60A를 초과하는 전로는 더 강력한 전류가 흐르므로, 더 높은 수준의 누전 보호가 필요합니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-63 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-02-01/2020-3/63-d.png
82-0001-02-01-2020-3-4-64 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면, 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서도 음향을 발할 수 있어야 합니다. 이는 비상상황에서도 안정적인 음향 전송을 보장하기 위한 기준입니다. 따라서 보기 2의 내용이 올바른 설치기준에 해당합니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-65 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따르면, 감지기회로의 전로저항은 50Ω 이하가 되어야 하며, 수신기의 각 회로별 종단에 설치되는 감지기에 접속되는 배선의 전압은 감지기 정격전압의 80% 이상이어야 합니다. 따라서, 보기 중에서 이 조건을 충족하는 항목은 보기 4입니다. '㉠ 50, ㉡ 80'은 주어진 기준에 정확하게 부합하기 때문에 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-66 | 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면, 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V, 1.5kVA 이상의 용량을 요구합니다. 따라서, 보기 3: ㉠ 220, ㉡ 1.5가 올바른 선택입니다. 이는 비상전원 공급의 안정성과 충분한 전력 공급을 보장하기 위한 최소 기준을 충족하는 것입니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-67 | 선택한 보기 2는 "누설동축케이블은 불연 또는 난연성의 것으로서 온도에 따라 전기의 특성이 변질 되지 아니하는 것으로 할 것"이라는 내용입니다. 이 주장은 틀린 내용입니다. 누설동축케이블은 기본적으로 안전성을 위해 불연 또는 난연성의 재질로 만들어져야 하며, 온도 변화에 따라 전기적 특성이 변하지 않아야 한다는 것은 맞는 말입니다. 그러나, 실제로 온도 변화에 따라 완전히 전기적 특성이 변하지 않을 수는 없고, 이러한 변경을 최소화하는 방향으로 설계 및 선택하는 것이 중요합니다. 따라서, 보기 2의 설명은 현실적으로 완전히 충족되기 어려운 조건을 제시하고 있어 틀린 것으로 판단됩니다. 다른 보기들은 무선통신보조설비의 설치 기준에 부합하는 내용으로, 누설동축케이블과 안테나의 구성, 설치 위치, 그리고 소방전용주파수대의 겸용 가능성에 대한 기준을 적절히 설명하고 있습니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-68 | 보기 4를 선택한 이유는 비상경보설비의 비상전원 최소용량은 일반적으로 20분이 아닌 경우가 많기 때문입니다. NFSC에 따르면, 비상경보설비는 다른 소방설비와 달리, 비상 시 즉각적인 경보 전파를 목적으로 하기 때문에 20분 이상의 비상전원이 필요하지 않을 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해, 비상경보설비는 다른 소방설비와 비교했을 때 비상전원의 최소용량이 다를 수 있으며, 따라서 지문에서 제시된 조건들 중 20분이 아닌 경우에 해당합니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-69 | 객석유도등은 관객이 비상시에 안전하게 대피할 수 있도록 유도하는 장치입니다. 이러한 유도등은 관객의 시야에 잘 들어오는 위치에 설치되어야 하므로, 벽, 바닥, 통로와 같이 시야 확보가 용이한 장소에 설치하는 것이 일반적입니다. 하지만 천장은 관객의 시야에 유도등을 쉽게 인식하기 어려운 위치에 해당하므로, 객석유도등의 설치장소로 적합하지 않습니다. 따라서 "천장"은 객석유도등의 설치장소로 틀린 옵션입니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-70 | 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따르면, 비상경보설비를 설치해야 하는 특정소방대상물에 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비와 연동하여 작동하는 비상방송설비를 설치한 경우, 지구음향장치를 면제할 수 있습니다. 이는 비상방송설비가 이미 해당 건물 내의 모든 구역에 화재 발생 사실을 전달할 수 있는 기능을 갖추고 있기 때문에, 추가적인 개별 구역의 음향 경보 장치인 지구음향장치의 설치가 불필요해지기 때문입니다. 따라서 보기 4를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-71 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면 소리를 크게 하여 멀리까지 전달될 수 있도록 하는 장치의 정의는 '확성기'입니다. 확성기는 소리를 전기 신호로 변환한 후 이를 다시 소리로 변환하여 넓은 범위로 전달하는 기능을 합니다. 따라서 선택지 중에서는 '확성기'가 해당 정의에 부합합니다. 증폭기는 소리의 전기 신호를 증폭하는 장치이고, 변류기는 전류를 변환하는 장치, 음량조절기는 소리의 크기를 조절하는 장치이므로 질문의 정의와는 맞지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-72 | 누전경보기의 구성요소는 일반적으로 변류기(CT), 감지기, 수신부, 차단기구입니다. 이러한 요소들은 전류의 누설을 감지하고, 이를 수신부에 전달하여 경보를 울리거나 차단기구가 작동하도록 합니다. 보기 4에서는 음향장치, 수신부, 변류기, 차단기구가 나열되어 있습니다. 이 중 음향장치는 경보를 위해 사용될 수 있지만, 기본적인 누전경보기의 필수 요소는 아닙니다. 따라서 보기 1의 변류기, 감지기, 수신부, 차단기구가 올바른 구성요소입니다. 선택한 보기 4는 변류기와 수신부, 차단기구가 포함되어 있지만 감지기가 포함되지 않아 누전경보기의 올바른 구성 요소와는 맞지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-73 | 종단저항은 자동화재탐지설비의 감지기회로에서 회로의 도통 상태를 확인하기 위해 설치됩니다. 감지기회로의 끝에 종단저항을 연결함으로써 회로가 정상적으로 닫혀 있는지를 검사할 수 있으며, 이를 통해 회로의 단선 여부를 쉽게 판단할 수 있습니다. 만약 회로가 단선되면 종단저항이 감지되지 않아 경보가 울리도록 설계되어 있습니다. 따라서 종단저항의 주요 목적은 회로의 도통시험을 하기 위함입니다. 이로 인해 선택지 1이 올바른 답변입니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-74 | 무선통신보조설비에서 임피던스의 정합(Matching)은 신호의 반사를 최소화하고 전송 효율을 높이기 위해 중요합니다. 일반적으로, 무선통신 시스템에서는 50 Ω 임피던스가 표준으로 사용됩니다. 이는 주파수 특성과 전송 손실을 고려했을 때 가장 적합한 값으로, 많은 RF 시스템에서 50 Ω을 사용하여 설계됩니다. 따라서, 무선통신보조설비의 특성임피던스 값을 50 Ω으로 정합시키는 것이 일반적입니다. 이는 보기 2에 해당하며, 선택한 답이 맞습니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-75 | 속보기의 기능에 대한 기술기준에 따르면, 속보기는 작동신호를 수신하거나 수동으로 동작시켰을 때 20초 이내에 소방관서에 자동으로 신호를 발송해야 하며, 이 신호를 3회 이상 반복해서 속보할 수 있어야 합니다. 이를 통해 긴급 상황에서 신속하고 반복적인 경고 전달이 가능하도록 설계된 것입니다. 따라서, 보기 4의 내용인 "㉠ 20, ㉡ 3"이 올바른 답입니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-76 | 비상조명등의 형식승인 및 제품검사의 기술 기준에 따르면, 상용전원전압의 110% 범위 내에서 비상조명등 내부의 온도 상승이 그 기능에 지장을 주거나 위해를 발생시킬 염려가 없어야 합니다. 이 기준은 전압 변동에 따른 안전성을 확보하기 위한 것으로, 전압이 기준 범위를 벗어나더라도 제품의 안전성과 기능이 유지되어야 함을 의미합니다. 따라서 선택한 '보기 2: 110'은 기술 기준에 맞는 올바른 선택입니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-77 | 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준(NFSC 201)에 따르면, 발신기의 설치기준 중 비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비의 발신기는 특정소방대상물의 층마다 설치해야 하며, 각 부분으로부터 발신기까지의 수평거리가 일정 기준 이내가 되도록 해야 합니다. 이 기준에 부합하는 보기 항목은 보기 3으로, "특정소방대상물의 층마다 설치하되, 해당 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 15m 이하가 되도록 할 것"입니다. 따라서 선택한 보기 4는 발신기의 위치표시등에 관한 기준으로, 발신기의 설치기준을 묻는 질문에 대한 정답으로는 적절하지 않습니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-78 | 선택한 보기 3, 즉 "내화구조형"은 소방시설용 비상전원수전설비의 종류로 분류되지 않습니다. NFSC 602 규정에 따르면, 비상전원 수전설비는 일반적으로 큐비클형, 옥외개방형, 방화구획형으로 구성됩니다. 큐비클형은 전기기기를 하나의 금속제 외함에 설치한 형태로, 옥외개방형은 외부에 설치되어 개방된 형태입니다. 방화구획형은 방화벽으로 구획된 장소에 설치되는 구조를 의미합니다. 내화구조형은 일반적으로 건축물의 내화 성능을 의미하는 용어로, 비상전원 수전설비의 구체적인 설치 유형을 설명하는 데 사용되지 않습니다. 따라서, "내화구조형"은 비상전원 수전설비의 종류가 아니므로 선택한 답이 정확합니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-79 | 보기를 검토한 결과, 주어진 설치 기준 중 틀린 것을 고르라는 문제에서 선택한 보기 1은 틀린 항목으로 보이지 않습니다. 각 보기의 내용을 검토해본 결과, 보기 3이 명확한 오류를 포함하고 있는 것으로 판단됩니다. 보기 3은 "피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 m 이하의 위치 또는 바닥면에 설치할 것"이라고 되어 있지만, 이 문장에는 구체적인 숫자가 빠져 있습니다. 보통 이러한 기준은 명확한 숫자나 거리 기준이 제시되기 마련인데, 여기서 "높이 m 이하"라는 표현은 불완전하여 설치 기준으로 적절하지 않습니다. 따라서, 틀린 것은 보기 3이며, 보기 1은 견고한 설치를 요구하는 일반적인 기준에 맞는 표현이라고 판단됩니다.
82-0001-02-01-2020-3-4-80 | NFSC 504에 따르면 저압의 정의는 교류 600V 이하, 직류 750V 이하입니다. - 보기 1: 교류 620V는 저압이다. - 틀렸습니다. 교류 620V는 저압의 범위를 초과하여 저압이 아닙니다. - 보기 2: 교류 440V는 저압이다. - 맞습니다. 교류 440V는 저압의 범위에 포함됩니다. - 보기 3: 직류 740V는 저압이다. - 맞습니다. 직류 740V는 저압의 범위에 포함됩니다. - 보기 4: 교류 6600V는 고압이다. - 맞습니다. 교류 6600V는 고압의 범위에 포함됩니다. 따라서 보기 1이 틀린 정의입니다.