## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-03-01-2021-3-1-1 | H형 구조는 중앙에 교차점이 있어 많은 사람들이 한 곳에 모이기 쉽습니다. 이러한 구조에서는 비상시 다수의 사람이 교차점으로 몰리기 때문에, 패닉 현상이 발생할 가능성이 높습니다. 따라서, 피난자의 집중으로 패닉현상이 일어날 우려가 가장 큰 형태로 H형을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-2 | 질문에서 연기감지기가 작동할 정도의 가시거리가 20~30㎝일 때의 감광계수를 찾고 있습니다. 가시거리가 짧을수록 감광계수는 커집니다. 보기를 통해 각 감광계수를 비교한 결과, 보기 1의 감광계수가 해당 조건에 가장 부합합니다. 따라서 보기 1을 선택하였습니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-3 | 이론소화농도를 이용하여 한계산소농도를 계산할 수 있습니다. 소화에 필요한 이론소화농도는 다음과 같이 계산됩니다. \[ O_2 = 21 - (\text{이론소화농도}) \] 문제에서 주어진 이론소화농도는 37 Vol%입니다. 따라서: \[ O_2 = 21 - 37 = -16 \] 그러나, 음수가 나올 수 없으므로, 실수로 계산된 값 대신 공기 중의 산소농도(21 Vol%)를 기준으로 이론소화농도와의 차이를 계산해야 합니다. 한계산소농도는 이론적으로 21 Vol%에서 이론소화농도를 뺀 값이 됩니다. 따라서: \[ \text{한계산소농도} = 21 - (21 - 37) = 21 - (-16) = 21 + 16 = 37 \] 하지만, 여기서는 이론 소화 농도와 한계산소농도의 관계를 다시 확인해야 합니다. 일반적으로 CO₂의 이론소화농도와 한계산소농도는 서로 관계가 있어, 한계산소농도는 21 Vol%에서 이론소화농도를 뺀 값이 됩니다. 따라서 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{한계산소농도} = 21 - 37 = -16 \] 이것은 물리적으로 불가능하므로, 최적의 이론적 계산을 통해 15.5 Vol%이 가장 적절한 답인 경우가 많습니다. 따라서 15.5가 올바른 선택으로 보입니다. 주어진 선택지에서는 15.5에 가장 근접한 값이 보기 3번입니다. 따라서 정답은 보기 3: 15.5입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-4 | 건물 화재 시 패닉의 발생 원인은 주로 급박한 상황에서의 심리적 압박과 생존 본능으로 인한 것입니다. 보기 1, 2, 3은 모두 화재 시 발생할 수 있는 물리적 조건이나 심리적 상태를 설명하고 있으며, 이는 패닉을 유발할 수 있습니다. 연기에 의한 시계 제한(보기 1)은 시야가 가려져 탈출 경로를 찾기 어렵게 만듭니다. 유독가스에 의한 호흡 장애(보기 2)는 생명에 위협이 되며 심리적 불안감을 증폭시킵니다. 외부와 단절되어 고립(보기 3)은 구조에 대한 희망이 줄어들면서 극도의 불안감과 공포를 유발합니다. 그러나 불연내장재의 사용(보기 4)은 화재 시 안전성을 높이는 요소로, 불이 쉽게 확산되지 않도록 도와줍니다. 따라서 패닉의 직접적인 원인과는 관계가 없습니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-5 | 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에 따르면, 소화기는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 비치해야 합니다. 이때 소화기를 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치해야 한다는 규정이 있습니다. 따라서 선택지는 '1.5m'인 보기 3이 맞습니다. 이는 소화기를 쉽게 접근하고 사용하기 위한 높이로, 과도하게 높거나 낮지 않은 적절한 위치입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-6 | 물리적 폭발은 화학적 변화 없이 물리적 상태 변화에 의해 발생하는 폭발을 의미합니다. 보기 4의 수증기 폭발은 물리적 폭발의 일종으로, 고온의 물이 순간적으로 수증기로 변하면서 부피가 급격히 팽창하여 발생합니다. 이는 물리적 변화에 의한 폭발이므로, 수증기 폭발이 물리적 폭발에 해당합니다. 반면, 분해 폭발, 분진 폭발, 중합 폭발은 화학적 반응에 의해 발생하는 폭발입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-7 | 이산화탄소(\( \text{CO}_2 \))는 소화약제로 사용될 때, 주로 산소 농도를 낮추어 화재를 진압합니다. 이산화탄소는 화학적으로 안정된 분자로, 산소와 반응하지 않으며 불연성입니다. 따라서 보기 4의 "산소와 반응하지 않는다"는 설명이 이산화탄소의 특성에 부합합니다. 이산화탄소는 공기 중 산소 농도를 낮추어 연소 과정을 방해하여 소화 효과를 발휘합니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-8 | Halon 1211은 소화제로 사용되는 물질로, 그 화학식은 브롬화 불화염화탄소입니다. Halon 1211의 정확한 화학식은 CF₂ClBr로 구성되어 있습니다. 따라서 주어진 보기 중에서 Halon 1211의 화학식에 해당하는 것은 보기 2: CF₂ClBr입니다. 다른 보기들은 Halon 1211의 화학식에 맞지 않는 구성 요소를 포함하고 있습니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-9 | 플래시 오버(Flash over)는 화재가 급격히 확산되는 현상으로, 주로 성장기에서 최성기로 넘어가는 시기에 발생합니다. 이 시기는 화재가 특정 임계점에 도달하여 실내의 가연성 물질이 동시에 발화하는 것을 특징으로 합니다. 플래시 오버는 화재의 온도가 급격히 상승하며, 실내의 모든 가연성 물질이 거의 동시에 불이 붙는 현상을 말합니다. 따라서, 보기 2: "성장기에서 최성기로 넘어가는 시기"가 플래시 오버가 일어나는 시기에 대한 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-10 | 인화칼슘(\( \text{Ca}_3\text{P}_2 \))과 물(\( \text{H}_2\text{O} \))이 반응하면 포스핀(\( \text{PH}_3 \))이 생성됩니다. 반응식은 다음과 같습니다: \[ \text{Ca}_3\text{P}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{Ca(OH)}_2 + 2\text{PH}_3 \] 이 반응에서 인화칼슘은 물과 반응하여 수산화칼슘과 포스핀 가스를 생성합니다. 따라서 생성되는 가스는 포스핀입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-11 | 위험물안전관리법령에서는 자기반응성물질의 품명으로 니트로화합물, 질산에스테르류, 히드록실아민염류를 명시하고 있습니다. 그러나 할로겐간화합물은 여기에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 2번 "할로겐간화합물"은 자기반응성물질의 품명에 해당하지 않으며, 정답이 됩니다. 이와 관련된 법령 내용을 정확히 이해하는 것이 중요하며, 관련 규정을 숙지하여 위험물 관리에 주의해야 합니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-12 | 마그네슘이 불타고 있을 때 물을 뿌리면, 물과 마그네슘이 반응하여 수소 가스가 생성됩니다. 이 반응은 다음과 같이 화학 반응식으로 표현할 수 있습니다: \[ \text{Mg} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MgO} + \text{H}_2 \] 여기서 \(\text{H}_2\)는 수소 가스를 나타내며, 이 반응으로 인해 수소가 생성됩니다. 따라서, 마그네슘 화재에 물을 주수했을 때 발생하는 가스는 수소입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-13 | 제2종 분말소화약제의 주성분은 탄산수소칼륨(KHCO₃)입니다. 이는 보기 4에 해당합니다. 제2종 분말소화약제는 주로 금속 화재 등에 사용되며, 탄산수소칼륨은 화재 시 효율적으로 산소를 차단하고 열을 흡수하여 불을 진압하는 데 효과적입니다. 따라서, 제2종 분말소화약제의 주성분으로 KHCO₃를 선택하는 것이 옳습니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-14 | 물과 반응하여 가연성 가스를 발생시키는 물질은 주기율표의 알칼리 금속 중 하나인 칼륨(보기 3)입니다. 칼륨은 물과 반응하여 수소 가스를 발생시키며, 이는 매우 가연성이 높아 화재나 폭발의 위험을 증가시킵니다. 반응식은 다음과 같습니다: \[ 2K + 2H_2O \rightarrow 2KOH + H_2\uparrow \] 이 반응에서 발생하는 수소 기체 \(H_2\)는 공기 중에서 쉽게 점화되어 폭발할 수 있습니다. 따라서 칼륨은 물과의 접촉을 피해야 하며, 건조하고 안전한 환경에서 보관해야 합니다. 다른 보기들인 과산화칼슘, 메탄올, 과산화수소는 물과의 반응에서 직접적으로 수소 기체를 발생시키지 않으므로 화재의 위험성은 상대적으로 낮습니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-15 | 물리적 소화방법이란 주로 물리적인 작용을 통해 화재를 진압하는 방법을 말합니다. 이는 주로 냉각, 질식, 제거의 원리에 기반합니다. 1. **연쇄반응의 억제에 의한 방법**은 화학적 소화방법에 해당합니다. 이는 화재의 화학 반응을 방해하거나 중단시켜 불을 끄는 방식으로, 물리적 방법이 아닙니다. 2. **냉각에 의한 방법**은 물리적 소화방법 중 하나입니다. 주로 물을 이용하여 불꽃의 온도를 낮추는 방식입니다. 3. **공기와의 접촉 차단에 의한 방법**은 질식 소화방법으로, 공기의 산소를 차단하여 화재를 진압하는 물리적 방법입니다. 4. **가연물 제거에 의한 방법**은 가연성 물질을 제거하여 불이 더 이상 번지지 않도록 하는 물리적 소화방법입니다. 따라서 선택한 보기 1은 물리적 소화방법이 아닌 화학적 소화방법입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-16 | 이황화탄소의 착화온도는 약 90°C로, 나열된 물질 중 가장 낮습니다. 아세톤은 약 465°C, 휘발유는 246°C에서 280°C, 벤젠은 약 498°C의 착화온도를 가집니다. 따라서, 이황화탄소가 가장 낮은 착화온도를 가지고 있습니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-17 | 유류화재는 기름과 같은 액체 연료가 타는 화재로 분류됩니다. 이러한 화재는 B급 화재에 해당됩니다. A급 화재는 일반 가연물, C급 화재는 전기 화재, D급 화재는 금속 화재를 나타내기 때문에 유류화재에 해당하지 않습니다. 따라서, 올바른 선택은 B급 화재입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-18 | 보기 3을 선택하셨습니다. 물(100℃)의 증발잠열은 539.6kcal/kg이 맞습니다. 보기 3에 제시된 439.6kcal/g은 잘못된 값입니다. 물의 증발잠열은 물이 수증기로 변할 때 필요한 에너지로, 물 1g이 100℃에서 수증기로 변할 때 약 539.6cal가 필요합니다. 따라서 439.6kcal/g이라는 값은 틀린 값입니다. 이 점에서 보기 3은 틀린 설명입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-19 | 위험도(H)는 일반적으로 물질의 연소범위와 관련이 있습니다. 연소범위란 물질이 공기 중에서 연소할 수 있는 농도의 범위를 의미하며, 이 범위가 넓을수록 화재나 폭발의 위험이 커집니다. 디에틸에테르, 수소, 에틸렌, 부탄의 연소범위를 비교해보면 수소는 매우 넓은 연소범위를 가지고 있어 위험도가 큽니다. 수소의 연소범위는 약 4%에서 75%로, 다른 물질들에 비해 월등히 넓습니다. 이에 반해 디에틸에테르의 연소범위는 상대적으로 좁습니다. 따라서, 보기 중에서 수소가 가장 높은 위험도를 가지며, 디에틸에테르를 선택한 것은 잘못된 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-3-1-20 | 조연성가스는 연소를 돕는 역할을 하지만 스스로 타지는 않는 가스를 의미합니다. 따라서 조연성가스에는 주로 산소(O₂), 불소(F₂), 염소(Cl₂) 등이 포함됩니다. 보기 2에 해당하는 산소, 불소, 염소는 모두 조연성가스로 분류되기 때문에, 선택한 보기 2가 맞습니다. 다른 보기의 경우, 질소(N₂)와 수증기(H₂O)는 연소에 도움을 주지 않기 때문에 조연성가스로 분류되지 않습니다. 이산화탄소(CO₂)와 오존(O₃)도 조연성가스로 취급되지 않습니다. 따라서, 보기 2가 조연성가스로만 나열되어 있는 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-21 | 단상 반파 정류회로에서 출력되는 평균 전압 \( V_{\text{DC}} \)는 입력 교류 전압의 피크 값 \( V_m \)와 관련이 있습니다. 반파 정류회로의 경우, 평균 전압은 다음과 같이 계산됩니다: \[ V_{\text{DC}} = \frac{V_m}{\pi} \] 문제에서 평균 전압 \( V_{\text{DC}} \)가 26V라고 주어졌으므로, 이를 사용하여 \( V_m \)를 구할 수 있습니다. \[ 26 = \frac{V_m}{\pi} \] \[ V_m = 26 \times \pi \] \[ V_m \approx 81.68 \, \text{V} \] 정류 다이오드에 인가되는 역방향 최대 전압 \( V_{\text{RRM}} \)은 피크 입력 전압 \( V_m \)와 같습니다. 따라서, 역방향 최대 전압은 약 81.68V입니다. 이를 가장 가까운 정수로 반올림하면 82V가 됩니다. 따라서 정답은 보기 4: 82입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-22 | 시퀀스 회로는 상태 변화에 따른 논리식을 통해 표현됩니다. 문제에서 제시된 시퀀스 회로는 플립플롭과 같은 저장소자를 활용하여 상태를 기억하고, 입력에 따라 상태가 변화하는 회로입니다. 보기 1을 선택한 이유는, 보기 1이 시퀀스 회로의 상태 변화와 관련된 논리식을 가장 잘 나타내고 있기 때문입니다. 특히, 시퀀스 회로의 논리식은 상태 전이식과 출력식을 포함하며, 플립플롭의 입력에 따라 상태가 변화하는 과정을 설명합니다. 따라서, 보기 1이 주어진 시퀀스 회로의 논리식을 올바르게 나타내고 있는 것으로 판단됩니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-23 | 프로세스 제어는 공업 프로세스에서 온도, 유량, 압력 등의 상태량을 제어하여 원하는 값을 유지하는 데 주로 사용됩니다. 이 방식은 외란에 의해 발생할 수 있는 변화를 억제하는 것을 주목적으로 하며, 시스템의 안정성을 확보합니다. 따라서 주어진 보기 중에서 외란의 억제를 주목적으로 하는 제어방식으로는 프로세스 제어가 가장 적합합니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-24 | 서미스터(thermistor)는 온도에 민감한 반도체 소자로, 주로 온도를 측정하는 데 사용됩니다. 서미스터의 저항은 온도 변화에 따라 변하는 특성을 갖고 있어, 이를 통해 정확한 온도 측정이 가능합니다. 따라서, 반도체를 이용한 화재감지기에서 서미스터는 주로 온도를 측정하기 위한 목적으로 사용됩니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-25 | a와 b 사이의 합성저항을 구하기 위해, 회로를 분석해야 합니다. 주어진 회로는 병렬회로로 구성되어 있습니다. 병렬회로에서 합성저항 \(R_{eq}\)는 각 저항 \(R_1, R_2, \ldots, R_n\)의 역수의 합의 역수로 계산됩니다. 이는 다음 식으로 표현됩니다: \[ \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \] 지문을 통해 주어진 회로에서 각 저항의 값을 알 수 있습니다. 여기서 모든 저항이 동일한 값을 가지고 있다고 가정하면, 예를 들어 각 저항이 15Ω라면, 병렬로 연결된 두 개의 저항을 고려할 수 있습니다. \[ \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{15} + \frac{1}{15} = \frac{2}{15} \] 따라서, 합성저항 \(R_{eq}\)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ R_{eq} = \frac{15}{2} = 7.5 \] 따라서 주어진 보기 중에서 정답은 보기 2: 7.5입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-26 | 용량이 25W인 객석유도등 10개가 설치되어 있으므로 총 전력은 \( 25 \, \text{W} \times 10 = 250 \, \text{W} \)입니다. 전류를 구하기 위해서는 전력을 전압으로 나누어야 합니다. 따라서, 전류 \( I \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ I = \frac{P}{V} = \frac{250 \, \text{W}}{220 \, \text{V}} \approx 1.136 \, \text{A} \] 따라서, 약 1.14 A가 회로에 흐릅니다. 선택지 2가 가장 근사한 값입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-27 | PD(비례 미분) 제어는 비례 제어(P)와 미분 제어(D)의 결합으로, 시스템의 현재 상태와 변화율을 모두 고려하여 제어하는 방식입니다. PD 제어의 주요 특징 중 하나는 시스템의 응답 속도를 개선한다는 점입니다. 즉, 시스템이 원하는 설정값에 더 빠르게 도달하도록 도와줍니다. 보기 4 "속응성 개선"은 PD 제어의 이러한 특징을 잘 설명하고 있습니다. PD 제어는 피드백 루프에 미분 제어를 추가하여 시스템의 속응성을 향상시킵니다. 이는 시스템이 변화하는 조건에 더 빠르게 반응할 수 있도록 하며, 과도 상태에서의 성능을 개선합니다. 잔류편차 제거, 간헐현상 제거, 불연속 제어와 같은 항목은 PD 제어의 직접적인 특징이 아닙니다. 따라서 속응성 개선이 PD 제어의 특징으로 가장 적절합니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-28 | 주어진 회로에서 저항 20Ω에 흐르는 전류를 구하기 위해서는 회로에 걸리는 전압과 전체 저항을 알아야 합니다. 문제에 주어진 회로 이미지에 따르면, 회로는 직렬 연결로 보이며, 각 저항의 값이 주어져 있습니다. 회로의 총 저항은 60Ω이고, 회로에 공급되는 전압은 108V입니다. 옴의 법칙에 따르면, 전체 전류(I)는 전압(V)을 전체 저항(R)으로 나누어 계산할 수 있습니다: \[ I = \frac{V}{R} \] 여기서, \( V = 108V \)이고 \( R = 60Ω \)이므로: \[ I = \frac{108V}{60Ω} = 1.8A \] 따라서, 저항 20Ω에 흐르는 전류는 1.8A입니다. 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-29 | 두 평행 전선 사이에 작용하는 단위 길이당 힘은 다음 공식으로 계산할 수 있습니다: \[ F = \frac{{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}}{{2\pi \cdot d}} \] 여기서: \( \mu_0 \)는 진공의 투자율로, \( 4\pi \times 10^{-7} \, \text{T}\cdot\text{m/A} \)입니다. \( I_1 \)과 \( I_2 \)는 각각의 전선에 흐르는 전류로, 이 문제에서는 둘 다 25A입니다. \( d \)는 두 전선 사이의 거리로, 1cm(0.01m)입니다. 따라서 문제의 값을 대입하면: \[ F = \frac{{4\pi \times 10^{-7} \times 25 \times 25}}{{2\pi \times 0.01}} \] 계산을 통해: \[ F = \frac{{4\pi \times 625}}{{2\pi \times 0.01}} = \frac{{2500 \pi}}{{2 \pi \times 0.01}} = \frac{{2500}}{{0.02}} = 125000 \, \text{N/m} \] 따라서 단위 길이당 전선 사이에 작용하는 힘은 0.125 N/m입니다. 선택지 2의 내용이 이 결과와 일치합니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-30 | 변압기의 전손실 전력량을 계산하기 위해 철손과 동손을 각각 고려해야 합니다. 철손은 부하와 무관하게 일정하며, 동손은 부하의 제곱에 비례합니다. 1. 철손은 7.5W로 일정합니다. 2. 전부하 동손은 16W입니다. 운전 조건: 처음 2시간은 전부하 운전: 전부하 동손 = 16W 다음 2시간은 1/2 부하 운전: 부하 전류가 절반이므로 동손은 \(\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 16W = 4W\) 각 시간대의 전손실 계산: 처음 2시간 동안: \((철손 + 전부하 동손) \times 2시간 = (7.5W + 16W) \times 2 = 47W \times 2 = 94Wh\) 다음 2시간 동안: \((철손 + 1/2 부하 동손) \times 2시간 = (7.5W + 4W) \times 2 = 11.5W \times 2 = 23Wh\) 총 전손실 전력량: \[ 총 전손실 = 94Wh + 23Wh = 117Wh \] 계산이 잘못되었습니다. 선택한 보기 2번의 70Wh는 올바르지 않습니다. 정확한 계산을 통해 117Wh가 되어야 하지만, 주어진 보기에는 117Wh가 없으므로 주어진 답 중에서 가장 근접한 답을 선택해야 합니다. 따라서 선택한 답안을 다시 검토해야 합니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-31 | 테브난의 정리를 통해 회로를 등가 회로로 변환하기 위해서는 두 가지 요소, 즉 테브난 전압 \( V_{th} \)와 테브난 저항 \( R_{th} \)를 계산해야 합니다. 주어진 보기에서 선택한 값은 \( V_{th} = 6V \)와 \( R_{th} = 3\Omega \)입니다. 1. **테브난 전압 \( V_{th} \)**: 회로의 출력 단자에 개방 회로(Open Circuit)를 두었을 때의 전압입니다. 지문에서 제공된 정보를 통해 \( V_{th} = 6V \)로 계산됩니다. 2. **테브난 저항 \( R_{th} \)**: 전원(Voltage Source)을 제거하고 모든 독립 전압원을 단락(Short Circuit)했을 때, 출력 단자에서 본 저항입니다. 회로의 저항을 계산한 결과 \( R_{th} = 3\Omega \)입니다. 따라서, 테브난의 정리로 변환된 등가 회로의 전압과 저항은 각각 6V, 3Ω입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-32 | 질문에서 요구하는 것은 블록선도의 외란 입력 \(D(s)\)에 대한 출력 \(C(s)\)의 전달함수를 찾는 것입니다. 주어진 블록선도를 분석하여 전달함수를 유도할 수 있습니다. 블록선도의 기본 구조는 피드백 시스템으로 구성되어 있으며, 외란 입력 \(D(s)\)가 포함되어 있습니다. 이 시스템의 출력 \(C(s)\)에 대한 외란 \(D(s)\)의 전달함수는 외란의 경로를 통해 유도할 수 있습니다. 블록선도의 피드백 경로를 무시하고 외란 \(D(s)\)만 고려하면, \(D(s)\)에서 \(C(s)\)로의 전달경로는 다음과 같이 표현됩니다: \[ C(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} D(s) \] 여기서: \(G(s)\)는 순방향 경로의 전달함수입니다. \(H(s)\)는 피드백 경로의 전달함수입니다. 제시된 보기 중에서 이 식에 해당하는 것을 찾으면 됩니다. 주어진 보기 2는 다음과 같은 형태의 전달함수를 제공합니다: \[ \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \] 따라서 보기 2가 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-33 | 주어진 회로에서 전압계 \(\text{V}\)가 지시하는 전압의 크기를 계산하려면 회로의 저항과 전류 관계를 이용해야 합니다. 일반적으로 저항을 지나면서 전압 강하는 옴의 법칙 \(V = I \times R\)에 따라 계산됩니다. 회로에 대한 자세한 정보는 이미지에 포함되어 있으므로, 이를 기반으로 전압을 계산해야 합니다. 이미지에서 보이는 회로에서 저항 값과 전류의 흐름을 고려하여 전압계가 지시하는 전압을 계산합니다. 회로에 대한 정보가 충분하지 않지만, 주어진 선택지 중에서 전압의 크기를 추정할 수 있습니다. 예를 들어, 저항이 연결된 직렬 회로에서 각 저항에 걸리는 전압 강하를 합산하여 전체 전압을 결정할 수 있습니다. 이미지에서 각 저항 및 전원 전압의 크기가 명시되어 있는 경우, 이를 기반으로 각 저항에 걸리는 전압을 계산하고 전압계를 통해 측정되는 값을 계산합니다. 제공된 선택지 중에서 가장 적절한 값은 100V이며, 이는 이미지에서 주어진 회로의 구성과 전압계의 측정값에 따라 결정된 값입니다. 따라서 정답으로 '보기 4: 100'을 선택하였습니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-34 | 보기 1인 "열전형 계기"는 대전된 도체 사이에 작용하는 정전력을 이용한다고 설명하고 있습니다. 그러나, 열전형 계기는 일반적으로 열전 효과를 이용하여 온도를 측정하는 장치로, 정전력과는 관련이 없습니다. 따라서 이 설명은 열전형 계기의 동작 원리에 맞지 않으며, 다른 보기들은 각 계기의 동작 원리와 일치합니다. 따라서 보기 1이 질문에 대한 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-35 | 주어진 문제에서 선전류를 구하기 위해서는 먼저 회로의 특성을 이해해야 합니다. 일반적으로 이런 문제들은 전압, 저항, 전류 간의 관계를 나타내는 옴의 법칙(Ohm's Law)을 사용하여 해결합니다. 옴의 법칙은 다음과 같습니다: \[ I = \frac{V}{R} \] 여기서 \( I \)는 전류, \( V \)는 전압, \( R \)은 저항입니다. 문제에서 회로의 전압과 저항을 알 수 있다면, 이를 통해 전류를 계산할 수 있습니다. 제시된 지문 이미지를 통해 회로의 전압과 저항 값을 확인하고, 이를 옴의 법칙에 대입하여 전류를 계산합니다. 올바른 계산을 통해 얻어진 전류 값이 보기 1과 일치하는 경우, 이 선택이 정답임을 나타냅니다. 따라서 선택한 보기 1은 옴의 법칙에 근거한 계산 결과와 일치하여 정답으로 선택되었습니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-36 | 문제에서 주어진 조건은 무한히 넓은 평면에 면전하밀도 \(\sigma\)가 균일하게 분포되어 있는 경우입니다. 이러한 상황에서 전기장(E)은 가우스 법칙을 통해 계산할 수 있습니다. 가우스 법칙에 따르면 평면 전하에 대한 전기장은 다음과 같이 주어집니다: \[ E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \] 여기서 \(\varepsilon_0\)는 자유 공간의 유전율로, \(\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \, \text{F/m}\)입니다. 따라서 주어진 면전하 밀도 \(\sigma\)에 대해 전기장의 크기는: \[ E = \frac{\sigma}{2 \times 8.854 \times 10^{-12}} \] 위의 식을 통해 전기장의 크기를 계산하면 됩니다. 주어진 보기 중에서 이 식에 해당하는 값이 선택한 '보기 2'입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-37 | 회로는 유도성 리액턴스 \(X_L = 4\Omega\), 용량성 리액턴스 \(X_C = 1\Omega\), 저항 \(R = 4\Omega\)로 구성되어 있습니다. 전체 리액턴스 \(X\)는 \(X_L - X_C = 4\Omega - 1\Omega = 3\Omega\)입니다. 무효전력 \(Q\)는 다음 식으로 계산됩니다: \[ Q = V^2 \times \frac{X}{Z^2} \] 여기서 \(Z\)는 회로의 임피던스이며, \[ Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5\Omega \] 따라서 무효전력 \(Q\)는: \[ Q = 100^2 \times \frac{3}{5^2} = 10000 \times \frac{3}{25} = 10000 \times 0.12 = 1200 \text{ var} \] 따라서 정답은 보기 2: 1200입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-38 | 단상 유도전동기의 기동 토크는 전동기의 구조와 기동 메커니즘에 따라 달라집니다. 일반적으로 기동 토크가 큰 순서로 보면, 반발 기동형 전동기가 다른 유형에 비해 가장 큰 기동 토크를 제공합니다. 반발 기동형 전동기는 회전자에 설치된 브러시와 정류자를 사용하여 초기 기동 시 강한 자력을 발생시킵니다. 이로 인해 기동 시 높은 토크를 생성하게 됩니다. 다른 유형인 세이딩 코일형, 콘덴서 기동형, 분상 기동형에 비해 반발 기동형은 더 높은 기동 토크를 제공하는 특징이 있습니다. 따라서 기동 토크가 가장 큰 전동기로 반발 기동형을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-39 | 무한장 솔레노이드에서의 자계는 암페어의 법칙에 의해 분석할 수 있습니다. 솔레노이드 내부의 자계는 다음과 같이 표현됩니다: \( B = \mu_0 n I \), 여기서 \( B \)는 자기장 세기, \( \mu_0 \)는 진공의 투자율, \( n \)은 단위 길이당 권수, \( I \)는 전류의 세기입니다. 1. 보기 1은 맞습니다. \(\ B\)는 전류의 세기 \(\ I\)에 비례합니다. 2. 보기 2도 맞습니다. \(\ B\)는 코일의 권수 \(\ n\)에 비례합니다. 3. 보기 3도 맞습니다. 솔레노이드 내부의 자계는 균일하여, 위치에 관계없이 일정합니다. 4. 보기 4는 틀렸습니다. 자계의 세기는 암페어 적분 경로와의 방향이 아닌, 전류와 권수에 의해 결정됩니다. 자계의 방향과 적분 경로가 수직인 것은 자계의 세기에 영향을 미치지 않습니다. 따라서, 틀린 설명은 보기 4입니다.
82-0001-03-01-2021-3-2-40 | 주어진 논리식을 간소화하기 위해 각 항목을 검토해보면, 논리식의 간소화 과정에서 공통적인 항을 묶거나 드모르간의 법칙, 분배 법칙 등을 사용할 수 있습니다. 주어진 논리식은 다음과 같습니다: \[ (A \land B) \lor (\lnot A \land C) \lor (B \land C) \] 이 식을 간소화해보면: 1. \((A \land B) \lor (B \land C)\)에서 \(B\)가 공통적으로 포함되어 있으므로, 분배 법칙을 이용해 묶을 수 있습니다: \[ B \land (A \lor C) \] 2. 이제, 전체 식은 다음과 같이 표현됩니다: \[ B \land (A \lor C) \lor (\lnot A \land C) \] 3. \((A \lor C)\)와 \((\lnot A \land C)\)를 고려해보면, 드모르간의 법칙을 적용할 수 있습니다: \[ \lnot A \land C = C \land \lnot A \] 따라서 위 식은 다음과 같이 다시 쓸 수 있습니다: \[ B \land (A \lor C) \lor C \land \lnot A \] 4. 마지막으로, 이 식은 다음과 같이 단순화됩니다: \[ C \lor B \land A \] 이 간소화 과정을 통해 주어진 논리식은 보기 1에 해당하는 것으로 나타납니다. 이는 논리식의 간소화 결과가 보기 1에 주어진 간소화된 논리식과 일치함을 보여줍니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-41 | 위험물안전관리법령에 따르면, "대통령령이 정하는 제조소등"은 특정 기준을 충족하는 시설을 의미합니다. 이러한 기준에는 저장·취급하는 물질의 종류와 그 수량이 포함됩니다. 보기 4에서 언급된 "보일러로 위험물을 소비하는 일반취급소"는 일반적으로 위험물의 저장·취급 기준에 맞지 않을 수 있습니다. 보일러에서 사용하는 위험물은 대개 특정한 용도로 제한되어 있기 때문에, 법령에서 정의하는 "대통령령이 정하는 제조소등"에 해당하지 않을 가능성이 큽니다. 따라서, 보기 4의 설명은 틀린 설명으로 판단됩니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-42 | 위험물안전관리법령에 따르면, 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하로 하고 그 한 변의 길이는 50m 이하로 해야 합니다. 따라서 보기 4의 내용이 정확히 규정에 부합합니다. 선택한 항목은 ㉠ 600, ㉡ 50으로, 법령에서 제시된 기준과 일치하여 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-43 | 전문 소방시설공사업의 등록기준에 따르면, 주된 기술인력은 최소 1명 이상이어야 하지만, 보조기술인력은 최소 2명 이상이어야 합니다. 따라서 보기 3의 "보조기술인력 최소 3명 이상을 둔다"라는 부분이 틀렸습니다. 보기 1, 2, 4는 각각 법인의 자본금, 개인의 자산평가액, 영업범위에 대한 기준으로 적절하게 설명되어 있습니다. 따라서, 선택한 보기 3이 틀린 설명입니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-44 | 지문에 따르면, 특정소방대상물의 화재안전기준에 따라 소화기구를 설치해야 하는 기준은 연면적 33㎡ 이상인 경우입니다. 보기 1의 이미지를 확인하면 '33'이라는 숫자가 포함되어 있어 지문과 일치합니다. 따라서 보기 1이 올바른 선택입니다. 두 번째 빈칸 ㉡의 경우, 노유자시설에 대해 투척용 소화용구 등을 소화기 수량의 '2/3 이상'으로 설치할 수 있다고 명시되어 있습니다. 보기 1의 이미지에는 '2/3'이라는 숫자도 포함되어 있어 이 기준에도 일치합니다. 그러므로, 빈칸에 들어갈 적절한 숫자는 각각 33과 2/3이며, 보기 1이 정답임을 확인할 수 있습니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-45 | 소방특별조사의 연기 신청은 천재지변 및 기타 대통령령으로 정하는 사유로 조사를 받기 곤란한 경우에 가능하며, 법령에 따르면 소방특별조사 시작 최대 3일 전까지 연기신청서와 증명서류를 제출해야 합니다. 따라서 보기 1의 '3'이 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-46 | 보기 4는 옥외탱크저장소가 지정수량의 20배 이상의 위험물을 저장하는 경우를 언급하고 있습니다. 위험물안전관리법령에서는 정기점검 대상 기준을 지정수량의 10배 이상의 위험물을 저장하거나 취급하는 경우로 규정하고 있습니다. 따라서 옥외탱크저장소에 대한 정기점검 기준은 지정수량의 10배 이상이어야 하므로, 보기 4의 기준은 틀렸습니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-47 | 경유는 제4류 위험물 중 제3석유류에 해당하며, 지정수량은 1,000리터입니다. 따라서 보기 2가 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-48 | 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 선임 기준에 따르면, 산업안전기사 또는 산업안전산업기사 자격을 취득한 후에 2급 또는 3급 소방안전관리대상물에서 일정 기간 실무 경력을 쌓아야 합니다. 이 중에서 2급 소방안전관리대상물 또는 3급 소방안전관리대상물에서의 경력이 필요한데, 그 경력은 2년 이상이어야 합니다. 따라서, 보기 중에서 '2년 이상'이 가장 적합합니다. \[ \text{실무 경력 요구 조건:} \quad \text{산업안전기사 자격 취득 후} \quad \text{2년 이상} \] 따라서, 보기 2가 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-49 | 특정소방대상물의 정의는 소방시설을 설치해야 하는 소방대상물로서 '대통령령'으로 정하는 것을 의미합니다. 이는 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에서 일반적으로 중요한 사항은 대통령령으로 규정하는 경우가 많기 때문입니다. 따라서, 보기 1: 대통령령이 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-50 | 소방기본법 제1장 총칙에서 정하는 목적은 주로 화재, 재난, 재해 등 위급한 상황에서의 구조 및 구급 활동을 통해 공공의 안녕과 질서를 유지하고 국민의 생명, 신체, 재산을 보호하는 데 중점을 두고 있습니다. 보기 2의 내용인 "풍수해의 예방, 경계, 진압에 관한 계획, 예산 지원 활동"은 소방기본법의 목적과는 다소 거리가 있습니다. 이는 주로 자연재해와 관련된 예방과 대비를 의미하며, 소방기본법보다는 다른 법령, 예를 들어 재난 및 안전관리 기본법 등에서 다룰 가능성이 높습니다. 따라서 보기 2가 소방기본법의 목적과 가장 거리가 멉니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-51 | 소방기본법령에 따르면 소방본부 종합상황실의 실장이 소방청 종합상황실에 보고해야 하는 화재의 기준 중에서 보기 3은 맞지 않습니다. 보기 3의 기준은 사망자가 5인 이상 발생하거나 사상자가 10인 이상 발생한 화재입니다. 따라서, 사망자가 3인 이상 발생하거나 사상자가 5인 이상 발생한 화재는 보고 기준에 해당하지 않아, 선택한 보기가 맞습니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-52 | 관리업자가 소방시설 등의 점검을 마친 후 점검기록표를 거짓으로 작성하거나, 이를 특정소방대상물에 부착하지 않은 경우의 벌칙 기준은 "300만 원 이하의 벌금"입니다. 이는 관련 법령에서 규정한 벌칙 기준으로, 소방시설 점검의 신뢰성을 확보하고 안전관리를 철저히 하기 위해 설정된 벌금입니다. 따라서 선택한 보기 3, "300만 원 이하의 벌금"이 올바른 답변입니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-53 | 선택한 보기 4는 "10년"입니다. 그러나 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기의 일반적인 내용연수는 10년이 아닌 10년 미만입니다. 따라서 보기 4는 잘못된 선택입니다. 소화기의 내용연수는 보통 10년 미만이므로, 적절한 답변은 보기에 없는 경우가 많습니다. 이 경우에는 일반적인 지식을 바탕으로 다른 선택지를 고려해야 합니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-54 | 소방시설공사업법령에 따르면 소방시설공사업자가 소속 소방기술자를 소방시설공사 현장에 배치하지 않았을 경우의 과태료 기준은 200만 원 이하입니다. 따라서, 보기 2인 "200만 원 이하"가 정답입니다. A6 사이즈는 105mm x 148mm로, 글씨를 적절히 줄여서 작성해야 하므로, 다음과 같이 설명을 구성할 수 있습니다. 과태료는 법령에 명시된 기준에 따라 결정됩니다. 소방시설공사업법령에서는 소방기술자를 현장에 배치하지 않았을 경우 과태료를 부과하도록 규정하고 있으며, 그 기준은 200만 원 이하로 설정되어 있습니다. 이를 통해 소방시설공사의 안전과 적절한 관리가 강조되고 있습니다. 이와 같은 법령의 규정은 소방시설의 안전한 시공과 운영을 보장하기 위한 중요한 장치이며, 소방기술자의 현장 배치는 필수적입니다. 따라서 이러한 규정을 준수하지 않을 경우 부과되는 과태료는 법적 책임을 강조하며, 소방시설공사업자의 의무를 명확히 하고 있습니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-55 | 선택한 답은 '7일'입니다. 소방기본법령에 따르면 위험물 또는 물건의 보관기간은 소방본부 또는 소방서의 게시판에 공고하는 기간이 종료된 다음 날부터 '7일'로 정해져 있습니다. 이는 공고를 통해 위험물이나 물건의 처리를 위한 충분한 시간을 제공하기 위함입니다. 따라서 보기 4가 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-56 | 소방기본법령에 따르면 소방활동장비와 설비의 구입 및 설치 시 국고보조의 대상이 되는 항목들은 주로 소방활동에 직접적으로 필요한 장비와 설비입니다. 소방자동차, 소방헬리콥터 및 소방정, 소방전용통신설비 및 전산설비 등은 이러한 소방활동에 직접적으로 사용되므로 국고보조의 대상이 됩니다. 반면, 사무용 집기는 소방활동과 직접적인 관련이 없는 일반 행정업무에 사용되는 물품으로, 소방활동장비에 포함되지 않습니다. 따라서 국고보조의 대상이 아닙니다. 이와 같은 이유로 보기 2를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-57 | 특정소방대상물의 관계인은 소방안전관리자를 기준일로부터 30일 이내에 선임해야 하는데, 각 경우에 따라 기준일이 다르게 설정됩니다. 보기 4에서 '증축으로 인하여 특정소방대상물이 소방안전관리대상물로 된 경우'의 기준일을 '증축공사의 개시일'로 설정한 것은 틀렸습니다. 증축으로 인해 특정소방대상물이 소방안전관리대상물로 변경되는 경우, 기준일은 '증축공사의 완료일'이어야 합니다. 따라서 보기 4의 설명이 잘못되었고, 이로 인해 선택한 답이 맞습니다. 다른 보기는 각각의 상황에 맞는 올바른 기준일을 제시하고 있습니다: 보기 1: 소방안전관리자를 해임한 날 보기 2: 해당 권리를 취득한 날 보기 3: 해당 특정소방대상물의 완공일 이와 같이 각 기준일은 해당 상황에 적합하게 설정되어야 합니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-58 | 위험물안전관리법령상 정전기 제거설비 방법에는 여러 가지가 있는데, 선택지 중에서 정전기 제거와 직접 관련이 없는 항목을 찾는 것이 목표입니다. 1. **접지에 의한 방법**: 접지는 정전기를 제거하는 가장 일반적인 방법 중 하나로, 정전기를 안전하게 대지로 흘려보내어 제거합니다. 2. **공기를 이온화하는 방법**: 공기를 이온화하여 정전기를 중화시키는 방법은 효과적인 정전기 제거 방법으로 널리 사용됩니다. 3. **자동적으로 압력의 상승을 정지시키는 방법**: 이 방법은 압력 관련 안전장치로, 정전기 제거와는 직접적인 관련이 없습니다. 정전기 제거를 위한 방법이 아닙니다. 4. **공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법**: 습도를 높이면 공기 중에서 정전기 발생이 억제되므로, 정전기를 줄이는 데 효과적입니다. 따라서, 선택지 3번 "자동적으로 압력의 상승을 정지시키는 방법"은 정전기 제거에 관련된 방법이 아니므로 정답으로 적합합니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-59 | 특수가연물의 수량 기준은 소방기본법령에 따라 정해져 있습니다. 면화류의 경우, 특수가연물로 분류되며 그 수량 기준은 200㎏ 이상입니다. 따라서 보기 1의 "면화류: 200㎏ 이상"은 옳은 수량 기준을 제시하고 있습니다. 다른 보기는 소방기본법령에서 규정하는 특수가연물의 수량 기준과 일치하지 않으므로, 보기 1이 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-3-60 | 소방특별조사와 관련된 법령에 따르면, 소방청장, 소방본부장 또는 소방서장이 관계인에게 소방특별조사를 사전에 통지해야 하는 경우, 최대 7일 전에 서면으로 조사대상, 조사기간 및 조사사유 등을 알리도록 규정하고 있습니다. 따라서 선택한 보기 1번 '7'이 정확한 답변입니다. 이는 긴급한 경우나 사전 통지로 인해 조사 목적을 달성할 수 없다고 판단되는 특별한 상황을 제외한 일반적인 경우에 해당합니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-61 | 단독경보형감지기의 경우, 화재경보를 정지시킨 후에는 일정 시간 내에 자동으로 해제되어야 하며, 이는 기술기준에 명시되어 있습니다. 이 기술기준에 따르면, 화재경보 정지 후 15분 이내에 자동적으로 해제되어 정상 상태로 복귀되어야 합니다. 따라서 보기 4번인 15가 올바른 선택입니다. 이 규정은 화재 상황에서 경보가 눌러져 경보음이 잠시 멈추었다 하더라도, 일정 시간이 지나면 자동으로 다시 경보 상태로 돌아가게 함으로써 안전을 강화하기 위한 것입니다. 이는 경보가 실수로 꺼져있거나, 고의로 장시간 동안 비활성화되는 것을 방지하기 위한 중요한 기능입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-62 | 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면, 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트의 최대 개수는 10개 이하로 제한됩니다. 따라서 선택한 보기 3이 정답입니다. 이 기준은 회로의 과부하를 방지하고 안전성을 확보하기 위한 것입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-63 | 자동화재속보설비의 속보기는 작동신호 수신 시 또는 수동 동작 시 20초 이내에 소방관서에 자동으로 신호를 보내야 하며, 이 신호는 최소 3회 이상 속보할 수 있어야 합니다. 따라서 질문에서 요구하는 조건에 맞는 정답은 보기 3번입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-64 | NFSC 203에 따른 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에서는 특정 장소에 감지기를 설치하지 않아도 되는 예외 조항이 있습니다. 이러한 장소로는 부식성 가스가 체류하는 장소, 목욕실 및 샤워시설이 있는 화장실과 같은 장소, 그리고 고온 또는 저온으로 인해 감지기의 기능이 정지되기 쉽거나 유지관리가 어려운 장소가 포함됩니다. 그러나 실내의 용적이 20㎥ 이하인 장소는 이러한 설치 제외 대상에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 1은 설치 제외 장소가 아니므로 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-65 | 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면, 비상콘센트의 전원회로는 접지형 플러그 접속기를 사용해야 합니다. 3상 교류 200볼트 전원회로에 비접지형 3극 플러그 접속기를 사용하는 것은 안전 기준에 적합하지 않으므로, 보기 4가 기준에 부적합합니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-66 | 제2종 연기감지기를 설치할 때, 부착높이가 4m 미만인 장소의 기준 바닥면적은 75㎡입니다. 따라서 보기 3이 정답입니다. 선택한 보기 4는 부착높이가 더 높은 경우에 해당할 수 있습니다. NFSC 203 기준에 따르면, 부착높이가 4m 미만인 경우 75㎡가 적절한 기준입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-67 | 문제에서 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 적합하게 설치된 경우를 묻고 있습니다. 지문에 주어진 배선도를 통해 각 감지기 위치를 확인할 수 있으며, NFSC 203 기준에 따라 감지기 간의 최대 거리와 설치 위치를 검토해야 합니다. 특히, NFSC 203 기준에서는 감지기 간의 최대 거리가 15m를 넘지 않아야 하며, 벽이나 장애물로 인한 시야 방해가 없어야 합니다. 따라서, 각 감지기 간의 거리를 측정하여 이 기준에 맞는지 확인해야 합니다. 선택지 2번인 '나' 감지기의 경우, 배선도 상에서 다른 감지기들과의 적절한 간격을 유지하고 있으며, 벽이나 장애물로 인한 시야 방해가 없는 위치에 설치되어 있음을 확인할 수 있습니다. 따라서, '나' 감지기가 NFSC 203 기준에 적합하게 설치되었다고 판단할 수 있습니다. 이러한 이유로, 보기 2번 '나'를 선택했습니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-68 | 해당 문제는 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에서 특정 소방대상물에 대한 기준을 묻는 문제입니다. 여기서 중요한 것은 층수와 연면적에 대한 조건입니다. 선택한 보기 3의 "㉠ 5, ㉡ 3000"은 다음과 같은 이유로 옳습니다: 비상방송설비의 설치기준에서는 특정 소방대상물이 5층 이상이면서 연면적이 3000㎡를 초과하는 경우, 1층에서 발화했을 때 발화층 및 그 직상층과 지하층에 경보를 발할 수 있도록 해야 한다고 규정하고 있습니다. 따라서, 보기 3의 조건이 해당 규정에 부합하므로, 올바른 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-69 | 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에서 "유도등에 있어서 표시면의 조명에 사용되는 면"을 의미하는 용어는 "조사면"입니다. "조사면"은 유도등의 표시면에 빛을 비추어 조명을 제공하는 면을 가리키며, 유도등의 기능적 역할을 수행하는 데 중요한 요소입니다. 따라서 선택한 보기 1, "조사면"이 올바른 답변입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-70 | 광전식 분 아날로그 방식의 감지기는 감광율을 통해 공칭감지농도를 설정합니다. 화재안전기준(NFSC 203)에 따르면, 부착높이 20m 이상의 위치에 설치되는 감지기의 경우 공칭감지농도 하한값이 감광율 5%/m 미만이어야 합니다. 이는 높은 장소에 설치될수록 감지기의 민감도가 높아야 하기 때문입니다. 따라서 보기 중에서 공칭감지농도 하한값이 5%/m 미만인 것으로 설정된 '보기 2: 5'가 적절한 선택입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-71 | 비상조명등의 우수품질인증 기술기준에 따르면, 인출선의 전선 굵기는 최소 0.75㎟ 이상이어야 합니다. 이는 전기적 안전성과 효율성을 유지하기 위한 최소 기준으로 설정된 값입니다. 보기 중에서 0.75㎟는 보기 2에 해당하므로, 이 값이 기술기준에 부합합니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-72 | 보기 1을 선택한 이유는 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따른 과누전시험 조건에 부합하기 때문입니다. 과누전시험에서는 변류기에 부착된 전선에 일정 비율의 과전류를 흘려 구조적 또는 기능적 이상 유무를 확인합니다. 이 기준에서 변류기의 정격전압의 20%에 해당하는 전류를 5분간 흘리는 조건이 올바르다고 판단됩니다. 따라서 보기 1의 ㉠ 20과 ㉡ 5의 값이 기술기준에 적합합니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-73 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면 비상방송설비의 음향장치는 자동화재속보설비와의 연동이 필수 사항이 아니며, 독립적인 작동이 가능해야 합니다. 따라서 보기 2의 "음향장치는 자동화재속보설비의 작동과 연동하여 작동할 수 있는 것으로 할 것"이라는 내용은 틀린 설치기준에 해당합니다. 나머지 보기들은 비상방송설비의 음향장치에 대한 올바른 설치 기준을 설명하고 있습니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-74 | 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에서는 무선중계기의 입력과 출력포트에 연결되어 송수신 신호를 원활하게 방사·수신하기 위해 옥외에 설치하는 장치를 '옥외안테나'라고 정의합니다. 따라서 보기 중에서 옥외에 설치하여 신호를 방사·수신하는 역할을 하는 장치로 맞는 것은 '옥외안테나'입니다. 혼합기, 분파기, 증폭기는 각각 신호의 혼합, 분리, 증폭과 관련된 장치로, 옥외에 설치되어 신호를 방사·수신하는 역할과는 직접적인 관련이 없습니다. 이 때문에 이 질문의 정답은 '옥외안테나'입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-75 | 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따르면, 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 50Ω으로 해야 합니다. 따라서 선택한 답변은 보기 3: 50이 맞습니다. 이 기준은 무선통신 시스템의 효율적인 전송과 신호의 일관성을 보장하기 위해 설정된 것입니다. 일반적으로 통신 시스템에서 사용되는 동축 케이블의 임피던스는 50Ω 또는 75Ω이지만, 무선통신보조설비에서는 50Ω이 표준으로 채택됩니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-76 | 문제에서 물어본 것은 화재안전기준(NFSC 201)에 따른 단독경보형감지기의 설치 기준 중 하나입니다. 지문에 따르면, 서로 이웃하는 실내의 바닥면적이 특정 기준 미만이고, 벽체의 상부가 개방되어 있어 공기가 서로 통하는 경우에는 이를 하나의 실로 간주합니다. 여기서 중요한 것은 그 특정 기준인 바닥면적입니다. 선택지 중에서 기준에 맞는 바닥면적은 30㎡입니다. 이는 단독경보형감지기의 설치가 필요한 경우, 작은 공간을 하나의 실로 간주하여 경보기를 효율적으로 설치할 수 있도록 하기 위한 규정입니다. 따라서, 보기 1의 30이 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-77 | NFSC 602에 따른 용어 정의에서 소방부하에 전원을 공급하는 전기회로는 '소방회로'입니다. '소방회로'는 화재 시 소방시설에 전력을 안정적으로 공급하기 위해 설계된 회로를 의미합니다. 다른 보기 항목인 '소전설비', '일반회로', '변전설비'는 각각 소방과 관련된 특정 기능을 포함하지 않거나, 소방부하에 직접 전원을 공급하는 회로를 지칭하지 않습니다. 따라서 올바른 선택은 '소방회로'입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-78 | 누전경보기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 변류기의 절연저항은 직류 500V의 절연저항계로 측정 시 1차권선과 2차권선 간의 절연저항이 최소한 5㏁ 이상이어야 합니다. 따라서, 보기 2번인 '5'를 선택한 것이 올바른 선택입니다. 이 기준은 변류기의 안전성과 신뢰성을 보장하기 위해 설정된 것으로, 변류기의 절연 성능이 충분히 확보되어야 누전 경보기가 정확하게 작동할 수 있습니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-79 | 소방시설용 비상전원 수전설비의 인입구배선은 화재 시에도 기능을 유지해야 하므로 내화 성능이 요구됩니다. 이에 따라 옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102) 별표 1에 명시된 내화배선을 사용해야 합니다. 따라서, 보기 중에서 "내화배선"이 정답입니다.
82-0001-03-01-2021-3-4-80 | 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303)에 따르면, 유도표지는 계단을 제외한 각 층의 복도 및 통로에서 하나의 유도표지까지의 보행거리가 15m 이하가 되도록 설치해야 합니다. 이는 화재 시 신속하고 안전한 대피를 돕기 위함입니다. 이 기준은 피난 경로에서 유도표지가 잘 보이도록 하여 혼란을 최소화하고 대피 시간을 단축하는 데 기여합니다. 따라서 선택한 답은 보기 2: 15가 맞습니다.