## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0001-03-01-2022-1-1-1 | 보기 1은 억제소화에 대한 설명으로, 불활성기체를 방출하여 연소범위를 낮추는 방법을 설명하고 있습니다. 그러나 억제소화는 일반적으로 화학 반응을 억제하여 연소를 멈추게 하는 방법을 의미합니다. 불활성기체를 사용하는 방법은 질식소화에 더 가깝습니다. 따라서 보기 1의 설명은 억제소화의 원리를 잘못 설명하고 있어 틀린 설명입니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-2 | 제6류 위험물은 가연성 액체가 아니라 산화성 액체입니다. 따라서 보기 4의 내용은 잘못된 분류입니다. 다른 보기들은 각각 올바르게 분류되어 있습니다. 제1류 위험물은 산화성 고체, 제3류 위험물은 자연발화성 물질 및 금수성 물질, 제4류 위험물은 인화성 액체로 분류됩니다. 따라서 제6류 위험물의 정의에 따른 분류를 올바르게 이해하고 있다면, 보기 4를 선택하는 것이 맞습니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-3 | 굴뚝효과는 주로 건물 내부와 외부의 온도차, 건물의 높이, 그리고 화재실의 온도에 의해 영향을 받습니다. 이 효과는 온도 차이에 의해 발생하는 공기의 밀도 차이로 인해, 따뜻한 공기가 위로 올라가고 차가운 공기가 아래로 내려오는 현상입니다. 1. **건물 내·외의 온도차**: 온도 차이가 클수록 굴뚝효과가 강해집니다. 2. **화재실의 온도**: 화재 발생 시 실내 온도가 급격히 증가하여 굴뚝효과를 증대시킵니다. 3. **건물의 높이**: 건물이 높을수록 굴뚝효과가 더 크게 나타납니다. 반면에, **층의 면적**은 굴뚝효과와 직접적인 관련이 없습니다. 층의 면적은 공기의 수직 이동 경로나 온도 차이와 무관하며, 굴뚝효과에 영향을 미치지 않으므로 선택지 4번을 선택하는 것이 올바릅니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-4 | 국제적인 화재 규정을 제정하는 주요 단체는 국제 해사 기구(IMO, International Maritime Organization)입니다. 이 단체는 해상 안전과 환경 보호를 목적으로 설립되었으며, 해상에서의 화재 안전을 포함한 다양한 규정을 제정합니다. 따라서 보기 4번을 선택한 이유는 국제 해사 기구가 화재 관련 규정을 다루는 주요 단체이기 때문입니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-5 | 제연설비의 화재안전기준에 따르면, 예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 0.5m/s 이하가 되어야 합니다. 이는 화재 시 연기의 유입을 최소화하여 안전한 대피 경로를 확보하기 위한 기준입니다. 따라서 보기 중에서 올바른 답변은 없습니다. 선택한 4번(5m/s)은 기준을 초과하므로 부적절합니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-6 | 화재의 정의는 일반적으로 통제할 수 없는 연소현상으로, 소화가 필요하며, 인간에게 피해를 줄 수 있는 연소를 의미합니다. 보기 2는 "사람의 과실로 인한 실화나 고의에 의한 방화로 발생하는 연소현상으로서 소화할 필요성이 있는 연소현상이다"라고 설명하고 있어, 화재의 정의에 가장 부합합니다. 따라서 보기 2를 선택한 것이 적절합니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-7 | 물에 황산을 넣어 반응할 때 발생하는 열은 용해열입니다. 용해열은 물질이 용매에 녹을 때 방출되거나 흡수되는 열을 의미합니다. 물에 황산을 넣으면, 황산이 물에 녹으면서 화학적으로 반응하며 열을 방출하게 됩니다. 다른 보기 항목들은 이 상황에 적절하지 않습니다. 연소열은 물질이 산소와 반응하여 연소될 때 발생하는 열이고, 분해열은 화합물이 분해될 때 발생하는 열이며, 자연발열은 외부 열원 없이 물질이 자체적으로 발열하는 현상에 관련된 것입니다. 따라서, 물에 황산을 넣을 때 발생하는 열은 용해열이므로 보기 3이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-8 | 이산화탄소(CO₂)의 임계온도는 약 31.1℃로 알려져 있습니다. 이 값은 이산화탄소가 임계점을 넘어서면 액체와 기체 상태를 구분할 수 없는 초임계 유체(supercritical fluid) 상태로 존재하게 되는 온도입니다. 보기 중에서 가장 가까운 값은 "31.4"이므로, 보기 2번을 선택하는 것이 올바릅니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-9 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/9-d.png
82-0001-03-01-2022-1-1-10 | 과산화수소는 일반적으로 물에 잘 녹는 수용성 물질입니다. 따라서 "비수용성이다"는 과산화수소의 특성이 아닙니다. 과산화수소는 물과 혼합될 수 있으며, 물에 대한 용해도가 높습니다. 나머지 보기들은 과산화수소의 특성에 부합하므로, 선택한 "비수용성이다"가 과산화수소의 특성이 아닌 것으로 판단할 수 있습니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-11 | 방화구획의 설치기준에 따르면, 스프링클러가 설치된 10층 이하의 층에서는 바닥면적 1,000㎡ 이내마다 방화구획을 구획해야 합니다. 따라서 선택한 보기 4번 3,000㎡은 기준에 맞지 않습니다. 올바른 답은 보기 1번 1,000㎡입니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-12 | 시멘트가루는 주로 무기질로 구성되어 있어 연소가 어렵고, 일반적으로 분진 폭발의 위험성이 낮습니다. 반면, 알루미늄분, 석탄분말, 밀가루는 가연성 물질로, 공기 중에 분산되어 있을 때 점화원이 존재하면 폭발의 위험성이 높습니다. 특히 알루미늄분은 금속 분말로서 폭발 위험이 매우 큽니다. 따라서 시멘트가루는 이들 중에서 가장 분진 폭발의 위험성이 낮습니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-13 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/13-d.png
82-0001-03-01-2022-1-1-14 | 요오드값은 화합물의 불포화 정도를 나타내는 지표입니다. 요오드값이 크다는 것은 해당 물질에 결합할 수 있는 이중 결합의 수가 많다는 것을 의미합니다. 이는 곧 불포화도가 높다는 것을 나타냅니다. 따라서 요오드값이 크다는 것은 그 물질이 많은 이중 결합을 가지고 있어, 불포화도가 높다는 것을 의미합니다. 그러므로 보기 1이 옳은 설명입니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-15 | 단백포 소화약제는 일반적으로 내열성이 우수하고 유류에 대한 유동성이 좋으며, 유류를 오염시킬 수 있는 특성이 있습니다. 그러나 단백포 소화약제는 변질될 가능성이 있어 저장 유효기간의 제한이 있습니다. 따라서 "변질의 우려가 없어 저장 유효기간의 제한이 없다"라는 설명은 단백포 소화약제의 특징이 아닙니다. 이로 인해 4번 항목이 정답으로 적합합니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-16 | 이산화탄소(CO₂) 소화약제의 주된 소화 효과는 '질식소화'입니다. 이는 이산화탄소가 화재 현장에서 산소 농도를 낮추어 불이 타는 데 필요한 산소를 차단함으로써 화재를 진압하는 방식입니다. CO₂는 공기보다 무거워서 화재 부위를 덮어 산소의 공급을 차단하고, 이로 인해 불꽃이 꺼지게 됩니다. 따라서 보기 3: 질식소화를 선택한 것이 적절합니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-17 | 유입방폭구조는 전기불꽃이나 아크 등이 발생할 수 있는 부분을 기름 속에 넣어 폭발을 방지하는 방법입니다. 이 구조는 전기 장비의 내부에서 발생할 수 있는 불꽃이 외부의 가연성 가스나 증기와 접촉하지 않도록 하여 폭발을 방지합니다. 따라서 보기 2의 유입방폭구조가 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-18 | 자연발화는 물질이 외부로부터 열을 받지 않고 내부 반응에 의해 발열하여 발생하는 것입니다. 이를 방지하기 위해서는 열의 축적을 피하고, 온도와 습도를 적절하게 관리하는 것이 중요합니다. 보기 1, 2, 4는 모두 자연발화를 방지하기 위한 적절한 방법입니다. 통풍을 잘 시켜 열을 배출하고, 열이 쌓이지 않도록 하며, 저장실의 온도를 낮추는 것이 그 예입니다. 그러나 보기 3의 "높은 습도를 유지한다"는 자연발화를 방지하는 방법으로 적절하지 않습니다. 높은 습도는 물질의 발열 반응을 촉진할 수 있으며, 특히 가연성 물질의 경우 습도가 높아지면 자연발화의 위험이 증가할 수 있습니다. 따라서 습도를 적절히 관리하는 것이 중요합니다. 결론적으로, 자연발화 방지 방법이 아닌 것은 보기 3입니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-19 | 강화액 소화약제의 응고점 기준은 기술기준에 명시되어 있으며, 일반적으로 -20℃ 이하로 유지되어야 합니다. 이는 소화약제가 극한의 저온 환경에서도 원활하게 작동할 수 있도록 보장하기 위한 것입니다. 따라서 보기 2인 -20이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-1-1-20 | 에틸아민은 상온에서 무색의 기체로 존재하며, 암모니아와 유사한 자극적인 냄새가 나는 것으로 알려져 있습니다. 이는 에틸아민의 화학 구조가 암모니아의 구조와 유사하기 때문에 발생하는 특징입니다. 다른 보기 항목들은 각각 액체 상태로 존재하거나, 암모니아와 유사한 냄새를 가지지 않습니다. 따라서 암모니아와 유사한 냄새를 가지는 무색의 기체는 에틸아민입니다.
82-0001-03-01-2022-1-2-21 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/21-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-22 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/22-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-23 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/23-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-24 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/24-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-25 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/25-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-26 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/26-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-27 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/27-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-28 | 잔류편차가 있는 제어 동작은 비례 제어입니다. 비례 제어는 입력 신호와 출력 신호 간의 비례 관계를 통해 제어를 수행합니다. 그러나, 이 방식은 시스템의 목표 값에 도달하지 못하고 일정한 편차가 남게 되는데, 이를 잔류편차라고 합니다. 이는 비례 제어가 목표 값과 실제 값의 차이, 즉 오차에 비례하여 출력 값을 조정하기 때문입니다. 따라서 잔류편차가 없는 제어를 원할 경우, 적분 제어나 비례 적분 제어와 같은 추가적인 제어 방법이 필요합니다.
82-0001-03-01-2022-1-2-29 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/29-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-30 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/30-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-31 | 키르히호프의 전압법칙(Kirchhoff's Voltage Law, KVL)은 회로망 내 임의의 폐회로에서, 그 폐회로를 따라 한 방향으로 일주하면서 생기는 전압강하의 합이 그 폐회로 내에 포함되어 있는 기전력의 합과 같다는 내용을 설명합니다. 이는 폐회로 내에서 에너지 보존 법칙이 적용되는 것을 의미하며, 전압의 총합이 0이 되는 특징을 가지고 있습니다. 주어진 지문은 이 법칙을 설명하고 있으므로, 올바른 선택은 보기 3번입니다.
82-0001-03-01-2022-1-2-32 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/32-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-33 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/33-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-34 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/34-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-35 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/35-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-36 | 부동충전 방식은 충전기가 축전지의 자기 방전을 보충하며 동시에 일반 부하에 전력을 공급하는 방식입니다. 일시적으로 대전류가 필요한 경우에는 축전지가 이 전류를 부담하게 됩니다. 따라서 보기 2의 부동충전이 질문에서 설명한 충전 방식에 해당합니다.
82-0001-03-01-2022-1-2-37 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/37-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-38 | 전기화재의 원인 중 하나인 누설전류를 검출하기 위해 사용되는 장치는 영상변류기입니다. 영상변류기는 전선의 중성점을 통해 흐르는 전류의 불균형을 감지하여 누설전류를 탐지합니다. 부족전압계전기, 계기용변압기, 과전류계전기는 각각 전압 부족, 전압 측정, 과전류를 감지하는 데 사용되는 장치로, 누설전류 검출과는 관련이 없습니다. 따라서, 누설전류 검출에 적합한 장비는 영상변류기입니다.
82-0001-03-01-2022-1-2-39 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/39-d.png
82-0001-03-01-2022-1-2-40 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/40-d.png
82-0001-03-01-2022-1-3-41 | 보기 3을 선택했습니다. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면, 건축허가 등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물의 범위에 대한 기준이 있습니다. 선택지 중에서 보기 3의 "차고·주차장으로 사용되는 바닥면적이 100㎡ 이상인 층이 있는 건축물"은 소방 동의 대상이 아닙니다. 일반적으로 소방 동의가 필요한 건축물은 연면적이 넓거나, 특정 용도의 시설(예: 노유자시설, 수련시설) 또는 위험성이 높은 구조(예: 지하층, 무창층)가 포함된 경우입니다. 따라서, 보기 3은 해당 법령의 동의 대상에 포함되지 않습니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-42 | 일반음식점에서 음식조리를 위해 불을 사용하는 설비를 설치할 때 지켜야 하는 사항 중 틀린 것을 찾기 위해 각 보기를 검토해보면, 다음과 같은 이유로 보기 4가 틀린 사항입니다. 보기 1은 주방시설의 기름 제거를 위한 필터 설치에 관한 내용으로, 안전을 위해 필수적인 사항입니다. 보기 2는 열을 발생하는 조리기구와 반자 또는 선반 사이의 안전거리를 규정하고 있어 적절합니다. 보기 3은 주방설비의 배출덕트를 아연도금강판으로 설치해야 한다는 내용으로, 화재 예방을 위한 올바른 방법입니다. 그러나 보기 4에서 언급된 "열을 발생하는 조리기구로부터 0.15미터 이내의 거리에 있는 가연성 주요구조부는 석면판 또는 단열성이 있는 불연재료로 덮어 씌울 것"은 문제가 있습니다. 실제로는 석면은 건강에 해로운 물질로 사용이 금지되었으므로, 석면판을 사용할 수 없습니다. 따라서 보기 4가 틀린 사항입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-43 | 질문에서 요구하는 것은 소방시설업의 감독과 관련하여 소방시설업자나 관계인에게 필요한 보고나 자료 제출을 명할 수 없는 사람을 찾는 것입니다. 소방시설공사업법령에 따르면, 소방시설업의 감독 권한은 주로 지방자치단체의 장, 소방본부장, 소방서장 등에게 주어집니다. 하지만 119안전센터장은 이러한 법적 권한을 갖고 있지 않습니다. 따라서 보기에서 119안전센터장(보기 2)은 소방시설업자나 관계인에게 필요한 보고나 자료 제출을 명할 수 없는 사람입니다. 따라서 정답은 보기 2: 119안전센터장입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-44 | 소방기본법령에 따르면, 화재가 발생할 우려가 높거나 화재 발생 시 피해가 클 것으로 예상되는 지역을 화재경계지구로 지정할 수 있는 권한은 시·도지사에게 있습니다. 이는 지역의 안전을 도모하기 위한 조치로, 시·도지사는 해당 지역의 특성을 고려하여 화재 경계 지구를 지정하게 됩니다. 따라서 올바른 선택은 보기 4: 시·도지사입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-45 | 보기 1인 "거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록한 경우"가 소방시설공사업법령상 소방시설업에 대한 행정처분 기준에서 1차 행정처분 사항으로 등록취소에 해당합니다. 이 경우는 법적 규제를 엄격히 위반한 것으로, 소방시설업의 신뢰성과 안전성을 크게 훼손할 수 있어 가장 중대한 처분인 등록취소가 이루어집니다. 따라서 선택은 보기 1이 되어야 합니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-46 | 소방시설공사업법령에 따르면 소방시설업자가 특정소방대상물의 관계인에게 지체 없이 알려야 하는 경우는 소방시설업자의 지위 승계, 등록취소처분 또는 영업정지처분을 받은 경우, 휴업하거나 폐업한 경우에 해당합니다. 따라서, 소방시설업의 주소지가 변경된 경우는 이러한 통지 의무에 해당하지 않습니다. 따라서 보기 4는 소방시설업자가 관계인에게 지체 없이 그 사실을 알릴 필요가 없는 경우에 해당합니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-47 | 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자 선임 기준에 대해 살펴보면, 일반적으로 소방안전관리자의 자격은 관련 자격증 소지 및 관련 경력을 요구합니다. 보기 1: 전기공사산업기사 자격을 가진 사람은 소방안전관리자 자격에 해당하지 않습니다. 전기공사산업기사는 주로 전기 관련 작업에 특화된 자격증으로, 소방안전과 직접적인 관련이 없습니다. 보기 2: 소방공무원으로 3년 이상 근무한 경력이 있는 사람은 소방안전관리자로 인정받을 수 있습니다. 소방공무원 경력은 소방안전에 대한 실무 경험을 포함하므로 적합합니다. 보기 3: 의용소방대원으로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람 역시 소방안전관리자로 인정될 수 있습니다. 의용소방대원은 지역 사회의 소방 안전 활동에 기여하는 역할을 하므로 관련 경험이 인정됩니다. 보기 4: 위험물산업기사 자격을 가진 사람은 소방안전관리 자격 중 하나로 인정됩니다. 위험물의 안전 관리 또한 소방안전의 중요한 부분이기 때문입니다. 따라서, 틀린 항목은 "보기 1: 전기공사산업기사 자격을 가진 사람"입니다. 이 자격은 소방안전관리자의 선임 기준에 부합하지 않습니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-48 | 소방시설공사업법령에 따르면, 감리업자는 소방시설공사가 설계도서 또는 화재안전기준에 적합하지 않은 경우 이를 즉시 시공자에게 알려야 합니다. 그러므로 보기 중에서 "시공자"가 정답입니다. 이는 감리업자가 시공자에게 문제점을 전파하여 시정 조치를 빠르게 취할 수 있도록 하기 위함입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-49 | 선택한 답변이 '0'으로 주어진 것으로 보아, 보기 중에서 올바른 항목을 선택하지 않은 것으로 해석됩니다. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령에 따르면 특정소방대상물의 수용인원 산정 방법은 일반적으로 해당 용도로 사용하는 바닥면적을 특정 단위 면적으로 나누어 산정합니다. 보기에 제시된 모든 항목들은 특정소방대상물의 용도에 따라 바닥면적의 합계를 4.6㎡로 나누어 수용인원을 산정하고 있습니다. 이는 법령상 일반적인 수용인원 산정 방식에 부합하므로, 모든 보기가 옳은 방법을 제시하고 있습니다. 따라서 선택한 답변이 '0'인 것은 명백히 잘못된 선택입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-50 | 선택한 항목은 보기 중에 포함되어 있지 않으며, 번호 '0'은 제공된 보기 목록에 없습니다. 따라서 질문의 요구사항에 맞는 선택이 아닙니다. 제공된 보기 중에서 틀린 설명을 찾기 위해 각 보기를 검토해보면: 보기 1: 임시로 저장 또는 취급하는 장소에서의 저장 또는 취급의 기준이 시·도의 조례로 정해지는 것은 일반적인 규정입니다. 보기 2: 지정수량 이상의 위험물을 임시로 취급할 경우, 120일 이내라는 기간 제한이 있으며, 관련 승인 절차가 필요합니다. 보기 3: 제조소가 아닌 장소에서 지정수량 이상의 위험물을 취급할 경우, 관할소방서장의 승인을 요구하는 것은 일반적인 규정입니다. 보기 4: 군부대의 경우 군사목적으로 임시로 저장 또는 취급할 수 있다는 예외 조항이 존재할 수 있습니다. 따라서, 모든 설명은 위험물안전관리법령의 일반적인 규정에 부합하며, 틀린 설명은 존재하지 않습니다. 만약 질문에 불일치가 있다면, 주어진 보기를 재검토하여야 할 것입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-51 | 소방시설공사업법령에 따르면 소방시설업 등록의 결격사유에 해당하는 경우는 법인의 대표자와 임원이 피성년후견인인 경우, 또는 소방시설업 등록이 취소된 지 2년이 지나지 않은 자일 경우입니다. 보기 1과 보기 2는 법인의 대표자 및 임원이 피성년후견인인 경우로 결격사유에 해당합니다. 보기 3과 보기 4는 소방시설업 등록이 취소된 지 2년이 지나지 않은 경우로 역시 결격사유입니다. 그러나, 질문에서 결격사유에 해당되지 않는 법인을 찾는 것이므로, 선택지에 결격사유에 해당되지 않는 보기 항목이 없습니다. 따라서 선택: 0은 적절한 답변이 아닙니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-52 | 특정소방대상물의 소방시설 설치의 면제기준에 따라 연결살수설비를 설치면제 받을 수 있는 경우는 주로 다른 유사한 소방설비가 이미 설치되어 있어 추가 설치가 불필요한 경우입니다. 보기 항목 중에서 연결살수설비와 기능이 유사한 것으로는 송수구를 부설한 간이스프링클러설비가 있습니다. 간이스프링클러설비는 화재 발생 시 자동으로 물을 분사하여 초기 화재를 진압하는 장치로, 연결살수설비와 유사한 기능을 수행합니다. 따라서 송수구를 부설한 간이스프링클러설비를 설치하였을 때 연결살수설비 설치의 면제를 받을 수 있습니다. 따라서, 보기 1이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-53 | 소방시설공사업 법령에 따르면, 소방공사감리업을 등록한 자가 수행해야 할 업무는 주로 소방시설의 설치 및 설계 변경 사항의 적합성 검토와 관련된 것입니다. 보기 4의 "소방용품 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 대한 적합성 검토"는 소방공사감리업의 업무 범위에 포함되지 않는 것으로 보입니다. 이는 주로 제품의 인증 및 검사와 관련된 사항으로, 감리업무와는 별개로 이루어질 가능성이 높습니다. 따라서, 보기 4가 소방공사감리업자가 수행해야 할 업무가 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-54 | 선택한 항목: 보기 4 보기 4는 소방기본법령의 내용과 일치하지 않기 때문에 틀린 설명입니다. 소방업무의 응원에 관한 규정은 주로 소방본부장이나 소방서장의 권한과 책임에 대한 내용을 다루고 있습니다. 시·도지사가 대통령령에 의해 협의하여 미리 규약을 정해야 한다는 내용은 법령에 명시되어 있지 않습니다. 따라서, 보기 4의 설명이 실제 법령의 내용과 일치하지 않으므로 틀린 항목으로 선택되었습니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-55 | 시·도지사가 체결할 상호응원협정 사항은 주로 소방력의 상호 지원과 협력에 대한 내용으로 구성됩니다. 이 중, 화재조사활동은 개별 시·도에서 독립적으로 수행하는 업무로, 상호응원협정의 사항으로 포함되지 않습니다. 따라서 보기 1인 "화재조사활동"이 정답입니다. "응원출동의 요청 방법", "소방교육 및 응원출동훈련", "응원출동대상지역 및 규모"는 모두 상호응원협정에 포함될 수 있는 사항들입니다. 이는 응원출동의 효율성을 높이기 위한 것으로, 각 시·도 간의 협력 체계를 강화하기 위한 목적을 가지고 있습니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-56 | 선택한 보기 항목이 없습니다. 따라서, 정답을 선택하지 않은 상태입니다. 질문에 대한 올바른 답을 선택해야 해설을 제공할 수 있습니다. 위험물안전관리 법령에 따르면 옥내주유취급소의 피난설비로는 '유도등'이 일반적으로 설치됩니다. 이는 긴급 상황 시 피난 경로를 안내하여 안전한 대피를 돕기 위한 것입니다. 따라서 보기 1인 '유도등'이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-57 | 위의 문제는 위험물안전관리법령에 따른 금속분의 정의와 관련된 내용입니다. 지문에서 구리분·니켈분 및 (㉠) 마이크로미터의 체를 통과하는 것이 (㉡) 중량퍼센트 미만인 것은 제외한다고 명시되어 있습니다. 이와 관련된 법령상 기준은 일반적으로 50 마이크로미터의 체를 통과하는 것이 53 중량퍼센트 미만인 경우가 금속분의 정의에서 제외됩니다. 따라서, 정답은 보기 4: ㉠50, ㉡53 입니다. 보기 항목 각각의 앞뒤 공백을 제거한 후 검토한 결과, 선택한 보기가 없으므로 해설을 통해 보기 4가 정답임을 알 수 있습니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-58 | 위험물안전관리법령에 따르면 제조소 등의 관계인은 안전관리자를 해임하거나 퇴직한 경우, 새로운 안전관리자를 30일 이내에 선임해야 합니다. 그러나 보기 1에서는 15일 이내에 선임해야 한다고 제시하고 있어 잘못된 정보입니다. 따라서 보기 1이 틀린 기준입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-59 | 한국소방안전원의 업무는 소방기술과 안전관리에 관한 교육, 조사·연구, 간행물 발간, 대국민 홍보 등을 포함합니다. 하지만 위험물탱크 성능시험은 한국소방안전원의 업무가 아닙니다. 이는 다른 전문 기관에서 담당하는 업무입니다. 따라서 '위험물탱크 성능시험'이 한국소방안전원의 업무가 아닌 것으로 보입니다. 결론적으로, '보기 2: 위험물탱크 성능시험'이 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-1-3-60 | 선택한 답변은 보기 1입니다. 소화기구와 옥외소화전설비는 화재를 직접 진압하기 위한 장비로, 소화설비에 해당됩니다. 소화설비는 화재 발생 시 불을 끄기 위한 설비들을 총칭하는 것으로, 소화기구(예: 소화기), 옥내소화전설비, 옥외소화전설비, 스프링클러설비 등이 포함됩니다. 따라서 보기 1의 설명이 옳습니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-61 | 비상콘센트설비의 절연내력 시험에서 정격전압 150V 이하의 경우, 절연된 충전부와 외함 간의 절연내력은 60Hz의 정현파에 가까운 실효전압 1000V 교류전압을 가하는 시험을 통해 확인합니다. 이 시험에서 견뎌야 하는 시간은 일반적으로 1분입니다. 따라서 보기 중에서 정답은 "보기 1: 1"입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-62 | 비호환성형 수신부의 경우, 신호입력회로에 공칭작동전류치의 42%에 해당하는 변류기의 설계출력전압을 가했을 때, 작동하지 않아야 하는 시간은 30초입니다. 따라서 올바른 선택은 보기 3: 30초입니다. 이는 기술기준에서 명시된 사항으로, 이러한 조건에서 기기가 작동하지 않는지 확인하는 것은 안전성과 관련된 필수적인 시험 항목입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-63 | 선택한 항목은 보기 0으로, 제공된 보기 중에서 적절한 선택이 아닙니다. 질문에서 요구하는 것은 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)에 따른 감지기의 시설기준으로 옳은 항목을 찾는 것입니다. 각 보기를 검토해보면 다음과 같습니다: 1. 스포트형 감지기는 15° 이상 경사되지 않도록 부착해야 합니다. 이는 감지기의 민감도가 경사에 의해 영향을 받을 수 있기 때문입니다. 2. 공기관식 차동식 분포형 감지기의 경우, 경사각이 45° 이상이 되지 않도록 부착하는 것이 표준입니다. 이는 공기관 내부의 압력 변화 감지에 영향을 줄 수 있기 때문입니다. 3. 보상식 스포트형 감지기는 주위의 평상시 최고 온도보다 20℃ 이상 높은 정온점으로 설치해야 합니다. 이는 온도의 변화에 따라 오작동을 방지하기 위한 것입니다. 4. 정온식 감지기는 주방이나 보일러실처럼 높은 온도가 발생할 수 있는 장소에 설치하며, 공칭 작동 온도가 최고 주위 온도보다 30℃ 이상 높아야 합니다. 이는 화재로 인한 온도 상승에 더 잘 반응할 수 있도록 합니다. 따라서 각 보기는 해당 기준에 맞는 설명을 포함하고 있으며, 선택한 항목(0)은 제공된 보기 중에서 적절한 선택이 아닙니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-64 | NFSC 205에 따라 경계전로의 누설전류를 자동으로 검출하여 수신부에 송신하는 장치는 '변류기'입니다. 변류기는 전류를 측정하고 이를 다른 장치로 송신하는 역할을 하므로, 누전경보기 시스템에서 필수적인 구성 요소입니다. 반면, 변압기는 전압을 변환하는 장치이고, 음향장치는 경고음을 발생시키는 역할을 하며, 과전류차단기는 과전류를 차단하는 장치이므로 질문과는 관련이 없습니다. 따라서 정답은 보기 1: 변류기입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-65 | 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면 전원회로의 배선에는 특정한 규격의 케이블만 사용할 수 있습니다. 각 보기의 전선과 케이블을 검토해보면 다음과 같습니다: 1. 450/750V 비닐절연전선은 일반적으로 사용되는 전선으로, 특정한 내열성이나 난연성을 요구하지 않는 경우 사용됩니다. 그러나 비상방송설비에서는 내열성과 난연성을 갖춘 전선이 요구됩니다. 2. 0.6/1kV EP고무절연 클로로프렌 시스케이블은 내열성과 내화학성이 뛰어나며, 비상방송설비에 적합한 케이블입니다. 3. 450/750V 저독성 난연 가교 폴리올레핀 절연전선은 난연성과 저독성을 갖추고 있어 비상방송설비에 적합합니다. 4. 내열성 에틸렌-비닐 아세테이트 고무 절연케이블은 내열성이 우수하여 고온 환경에서도 사용하기 적합합니다. 따라서 비상방송설비의 전원회로 배선으로 사용할 수 없는 것은 보기 1의 450/750V 비닐절연전선입니다. 이 전선은 필요한 내열성 및 난연성을 보장하지 않기 때문에 적합하지 않습니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-66 | 질문에서 주어진 조건은 "층수가 5층 이상이고 연면적이 3000㎡를 초과하는 특정소방대상물"의 2층에서 발화한 경우의 경보 기준입니다. 비상방송설비의 화재안전기준(NFSC 202)에 따르면, 이러한 조건을 만족하는 경우 발화층, 그 직상층, 그리고 기타의 지하층에 경보를 발해야 합니다. 이는 화재 발생 시 신속한 대피를 유도하고, 지하층의 특수한 구조적 특성을 고려하여 안전을 확보하기 위한 기준입니다. 따라서, 보기 4가 옳은 선택입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-67 | 보기 2: 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준에 따르면, 종단저항은 감지기 회로의 끝부분에 설치하도록 규정되어 있습니다. 따라서 '점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치할 것'이라는 기준은 틀린 것으로 볼 수 있습니다. 다른 보기 항목들은 각각 규정에 맞는 설치 기준을 설명하고 있습니다. 예를 들어, 전용함 설치 시 높이 제한과 구별을 위한 표시 관련 내용은 규정에 부합합니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-68 | 경종의 우수품질인증 기술기준에 따르면, 경종의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서의 소리 크기와 최소청취거리에서의 소리 크기에 대한 기준이 주어져 있습니다. 지문에서 요구하는 소리 크기 기준은 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 ⓐdB 이상이어야 하며, 최소청취거리에서 ⓑdB를 초과하지 말아야 한다는 것입니다. 각 보기에서 주어진 값을 확인해보면: - 보기 1: ⓐ90, ⓑ110 - 보기 2: ⓐ90, ⓑ130 - 보기 3: ⓐ110, ⓑ90 - 보기 4: ⓐ110, ⓑ130 이 기준에 적합한 값을 찾기 위해서는 1m 거리에서의 소리 크기 기준인 ⓐ는 더 높은 값이 필요하고, 최소청취거리에서의 소리 크기 기준인 ⓑ는 더 낮은 값이 필요합니다. 따라서, ⓐ는 최소한 90dB 이상이어야 하고, ⓑ는 보통 110dB를 초과하지 않아야 안전합니다. 이러한 기준을 충족하는 보기 1이 가장 적절합니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-69 | 선택한 보기 0은 주어진 보기 중에 포함되어 있지 않습니다. 질문에서 요구하는 대규모점포와 영화상영관의 휴대용비상조명등 설치 기준은 보행거리로 명시되어 있으며, 「유통산업발전법」과 관련된 세부 규정에 따라야 합니다. 일반적으로 이러한 규정은 법률이나 시행령에서 명시하고 있는데, 질문에서는 구체적인 법조항이나 기준을 제공하지 않아 관련 법률이나 규정을 직접 참조해야 정확한 답을 알 수 있습니다. 다만 제시된 보기를 기준으로 추론해보면, 보통 대규모 시설의 경우 비상조명등은 보다 촘촘히 설치되어야 하므로 가장 짧은 거리인 50m가 유력한 답변일 수 있습니다. 따라서 보기 1: 50이 정답일 가능성이 높다고 추측할 수 있습니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-70 | 자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준(NFSC 203)'에 따르면 훈소화재의 우려가 있는 장소에 적합하지 않은 감지기는 이온화 방식을 사용하는 것입니다. 이온 감지기는 주로 연기 입자의 농도를 감지하는 방식으로, 일반적으로 훈소화재보다는 불꽃화재에 더 민감합니다. 훈소화재는 연기보다 열이 적게 발생하는 특성이 있어 이온 감지기로는 적절히 감지되지 않을 수 있습니다. 따라서 보기 중에서 '이온아날로그식스포트형'이 포함된 항목이 적응성이 없는 감지기로 판단됩니다. 이는 보기 4에 해당합니다. 보기 1, 2, 3은 모두 광전식으로, 훈소화재에 더 적합한 방식입니다. 광전식 감지기는 연기 입자가 광선을 차단하거나 산란시킬 때 발생하는 변화를 감지하는 방식이기 때문에 훈소화재의 연기에도 잘 반응합니다. 결국, 정답은 '이온아날로그식스포트형'인 보기 4입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-71 | 이 문제는 자동화재속보설비의 속보기 기능에 대한 기술기준을 묻고 있습니다. 작동신호 수신 또는 수동 동작 시 소방관서에 자동적으로 신호를 발송하는 시간과 속보 횟수에 관한 기준을 정확히 아는 것이 중요합니다. 여기서, (ⓐ)초 이내에 소방관서에 통보해야 하는 시간은 20초이며, (ⓑ)회 이상 속보할 수 있는 횟수는 3회입니다. 따라서 올바른 답은 보기 3: ⓐ20, ⓑ3 입니다. 이 선택은 속보기의 성능 인증 및 제품 검사 기술 기준에 따른 것으로, 기준에 부합하는 시간이 20초 이내, 그리고 3회 이상 속보할 수 있는 기능이 요구되기 때문입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-72 | 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)에 따르면, 비상콘센트설비의 전원회로 설치와 관련된 기준이 명시되어 있습니다. 각 보기의 내용을 검토하여, 틀린 항목을 선택합니다. 보기 2: "전원회로는 각층에 1 이상이 되도록 설치할 것"은 비상콘센트설비의 설치 기준에서 요구하는 사항입니다. 따라서 이 내용은 맞습니다. 보기 3: "콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치하여야 하며, 충전부가 노출되지 아니하도록 할 것"은 안전을 위해 필요한 사항으로, 맞는 내용입니다. 보기 4: "비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5kVA 이상인 것으로 할 것"은 비상콘센트설비의 전원회로에 대한 적절한 기준입니다. 따라서 이 내용도 맞습니다. 보기 1: "전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것"은 비상콘센트설비의 설치 기준에서 요구하는 사항이 아니며, 틀린 내용입니다. 전용회로로 할 필요는 없습니다. 따라서, 틀린 항목은 보기 1입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-73 | 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)에 따르면, 분배기, 분파기 및 혼합기 등의 임피던스는 50Ω의 것으로 하여야 합니다. 하지만 주어진 보기에는 50Ω이 없고, 선택이 되어 있지 않은 상태입니다. 올바른 선택은 보기 3: 50이 되어야 합니다. 이와 관련된 기준은 주로 통신 장비와의 호환성을 고려하여 설정되며, 50Ω은 일반적으로 많은 통신 시스템에서 표준으로 사용되는 임피던스입니다. 따라서 이 기준에 부합하도록 설비를 구성하는 것이 중요합니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-74 | 광전식 분리형 감지기의 설치 기준에 대한 설명 중에서 틀린 것을 찾는 문제입니다. 각 보기 항목은 감지기의 설치 기준에 대한 규정을 설명하고 있으며, 이 중에서 틀린 설명을 찾아야 합니다. 보기 1은 감지기의 수광면이 햇빛을 직접 받지 않도록 설치해야 한다는 내용입니다. 이는 감지기의 오작동을 방지하기 위한 일반적인 규정으로, 맞는 설명입니다. 보기 2는 감지기의 송광부와 수광부가 설치된 뒷벽으로부터 1m 이내에 위치해야 한다는 내용입니다. 이는 감지기의 효율적인 작동을 위한 규정으로, 맞는 설명입니다. 보기 3은 광축이 나란한 벽으로부터 0.6m 이상 이격하여 설치해야 한다는 내용입니다. 이는 감지기의 정확한 작동을 위한 규정으로, 맞는 설명입니다. 보기 4는 광축의 높이가 천장 등 높이의 70% 이상이어야 한다는 내용입니다. 그러나, 실제 설치 기준에서는 감지기의 설치 높이와 관련된 규정이 다를 수 있으며, 이 기준이 틀릴 가능성이 있습니다. 따라서, 보기 4의 설명이 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-75 | 유도등의 형식승인 및 제품검사의 기술기준에 따르면, 유도등의 절연저항은 교류입력측과 외함 사이, 교류입력측과 충전부 사이, 절연된 충전부와 외함 사이에서 각각 DC 500V의 절연저항계로 측정했을 때 최소 5㏁ 이상이어야 합니다. 따라서 보기에서 주어진 값 중에서 5가 정답입니다. 따라서, 선택한 항목이 0이라면 이는 잘못된 선택이며, 올바른 선택은 보기 2의 5입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-76 | 비상경보설비의 축전지 외함 두께는 기술기준에 따라 강판인 경우 최소 1.2㎜ 이상이어야 합니다. 따라서, 보기 중에서 올바른 선택은 '1.2'로 보기 2가 정답입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-77 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0001-03-01/2022-1/77-d.png
82-0001-03-01-2022-1-4-78 | 선택한 보기 0은 존재하지 않기 때문에, 질문에 명확히 답할 수 없습니다. 하지만 주어진 보기들을 검토해보면, 보기 3의 정의가 틀렸습니다. 수신기는 발신기에서 발하는 화재신호를 직접 수신하여 화재의 발생을 표시 및 경보해 주는 장치입니다. '간접 수신'이라는 표현이 잘못된 것입니다. 나머지 보기들은 비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기준에 맞는 정의입니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-79 | 선택한 이유는 "0"이 보기 항목 중에서 유효하지 않은 값이기 때문입니다. 질문에 대한 답변은 1부터 4까지의 보기 중에서 선택해야 합니다. 따라서, 선택한 값 "0"은 보기 항목에 포함되지 않는 잘못된 선택입니다. 질문에 대한 정확한 해답을 제공하기 위해서는 주어진 보기 항목 중에서 적절한 답을 선택해야 합니다.
82-0001-03-01-2022-1-4-80 | 질문에서 설명하는 충전방식은 "부동충전방식"에 해당합니다. 부동충전방식은 충전기가 축전지의 자기 방전을 보충하고 상용 부하에 대한 전력 공급을 담당하며, 충전기가 감당하기 어려운 일시적인 대전류 부하는 축전지가 부담하도록 설계된 방식입니다. 따라서 선택지는 보기 3인 "부동충전방식"이 맞습니다.