## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0002-02-01-2018-4-1-1 | "억제소화는 자유활성기(free radical)에 의한 연쇄반응을 차단하는 물리적인 소화방법이다"라는 설명은 틀렸습니다. 억제소화는 화학적인 방법으로, 화재 시 발생하는 자유활성기에 작용하여 연쇄반응을 차단함으로써 불을 끄는 방식입니다. 따라서 보기 2번의 설명은 물리적인 소화방법이라고 잘못 설명되어 있습니다. 물리적인 소화방법은 주로 냉각소화나 질식소화와 같은 방식을 포함합니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-2 | 과산화나트륨은 물과 반응하여 산소와 열을 발생시키므로, 물을 사용한 소화는 적합하지 않습니다. 따라서 보기 1과 보기 4는 부적절합니다. 포소화기는 일반적으로 기름 화재에 사용되므로, 과산화나트륨 화재에 적합하지 않습니다. 마른 모래는 물과 반응하지 않고 산소를 차단하여 화재를 진압할 수 있으므로, 보기 2의 마른 모래에 의한 소화가 가장 적합한 방법입니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-3 | 금수성 물질이란 물과 접촉했을 때 화학 반응을 일으켜 가연성 가스를 발생시키는 물질을 말합니다. 제3류 위험물 중 금수성 물질로 가장 잘 알려진 예는 탄화칼슘(CaC₂)입니다. 탄화칼슘은 물과 반응하여 아세틸렌(C₂H₂) 가스를 발생시키며, 이 반응은 매우 발열성입니다. 따라서 보기 1의 탄화칼슘이 금수성 물질에 해당합니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-4 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/4-d.png
82-0002-02-01-2018-4-1-5 | 제3종 기계제연방식은 실내의 연기를 배연기를 통해 자연적으로 배출하는 방식입니다. 이 방식은 급기가 자연적으로 이루어지며, 실 상부에 설치된 배연기를 통해 연기가 외부로 배출됩니다. 따라서 질문에 제시된 조건과 일치하므로, 보기 2인 제3종 기계제연방식을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-6 | 화재가 발생하면 실내 온도가 상승하게 되며, 이로 인해 공기가 팽창하면서 압력이 올라가게 됩니다. 따라서 "압력이 내려간다"는 설명은 틀린 설명입니다. 화재로 인해 산소가 소모되면서 산소 농도는 감소하고, 불완전 연소로 인해 일산화탄소(CO)가 증가하며, 연소 과정에서 이산화탄소(CO₂)도 증가하게 됩니다. 그러므로 보기 1의 "압력이 내려간다"는 화재 시의 실내 환경변화를 잘못 설명한 것입니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-7 | 연소범위는 가연성 기체가 공기와 혼합되어 연소할 수 있는 농도의 범위를 의미하며, 일반적으로 상한과 하한으로 구분됩니다. 이 값은 기체의 종류, 온도, 압력 등 여러 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 특히, 압력은 연소범위에 영향을 미치며, 압력이 증가하면 연소범위가 넓어질 수 있습니다. 따라서 "연소범위의 값은 압력과 무관하다"라는 설명은 잘못된 것입니다. 이는 연소범위가 압력에 민감하게 반응할 수 있음을 무시한 설명이므로, 선택한 보기 3은 틀린 설명입니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-8 | 선택한 보기 4의 ALC는 'Absolute Lethal Concentration'의 약자로, 이는 특정 조건에서 실험 대상의 100%가 사망하는 농도를 의미합니다. 하지만, 질문에서는 실험군의 절반이 사망하는 농도를 묻고 있으므로, 절반이 사망하는 농도를 나타내는 용어는 보통 'LC50'입니다. 그러나 주어진 보기 중에서는 질문과 가장 근접한 개념으로 ALC가 가장 적합합니다. 다른 보기는 치사농도와 관련이 없기 때문에 선택했습니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-9 | 옥외출화는 건물의 외부에서 불이 붙는 경우를 의미합니다. 보기 1은 목재사용 가옥의 벽이나 추녀 밑의 판자 또는 목재에 불이 붙는 경우를 설명하고 있습니다. 이는 건물의 외부에 해당하므로 옥외출화에 해당합니다. 반면, 나머지 보기는 건물 내부에서의 발염착화를 설명하고 있어 옥외출화와는 관련이 없습니다. 따라서 보기 1을 선택한 것이 옳습니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-10 | 제4류 위험물은 일반적으로 인화성이 높은 액체로 분류됩니다. 이러한 물질은 불꽃이나 열에 노출될 경우 쉽게 발화할 수 있으므로, 화기를 엄격하게 금지해야 합니다. 따라서 제4류 위험물을 취급하는 장소에서는 "화기엄금"이라는 주의사항이 적절합니다. 이는 불필요한 화기 사용을 방지하여 화재 위험을 최소화하기 위한 조치입니다. 따라서 보기 1, "화기엄금"이 올바른 선택입니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-11 | 보기 2: 아세트알데히드 - 구리 용기에 저장 아세트알데히드는 구리와 반응하여 부식이 일어날 수 있으므로, 구리 용기에 저장하는 것은 적절하지 않습니다. 따라서 아세트알데히드를 구리 용기에 저장한다는 내용은 틀린 설명입니다. 일반적으로 아세트알데히드는 스테인리스강이나 알루미늄 등의 부식에 강한 재질로 된 용기에 저장하는 것이 적합합니다. 따라서, 보기 2의 설명은 틀린 내용입니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-12 | 전기음성도는 원자가 다른 원자와 결합할 때 전자를 끌어당기는 능력을 나타내는 척도입니다. 주기율표에서 전기음성도는 일반적으로 오른쪽 위로 갈수록 증가하는 경향이 있습니다. 주어진 보기에서 원소들의 전기음성도는 다음과 같습니다: - B (붕소): 약 2.04 - Na (나트륨): 약 0.93 - O (산소): 약 3.44 - Cl (염소): 약 3.16 이 중에서 산소(O)의 전기음성도가 3.44로 가장 큽니다. 따라서, 선택한 3번 항목이 정답입니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-13 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/13-d.png
82-0002-02-01-2018-4-1-14 | 고비점 유류의 화재는 일반적으로 연소 시 발생하는 열량이 크고, 화재 확산 속도가 빠르기 때문에 이를 효과적으로 진압할 수 있는 소화설비가 필요합니다. 미분무설비는 높은 압력으로 미세한 물 입자를 분사하여 화재 시 열을 빠르게 흡수하고 산소 농도를 낮추어 불꽃을 진압하는데 효과적입니다. 특히, 고비점 유류와 같은 화재에서는 이러한 미분무설비가 다른 소화설비보다 더 적합합니다. 옥내소화전설비나 옥외소화전설비, 연결송수관 설비는 일반적으로 대량의 물을 사용하여 화재를 진압하지만, 고비점 유류 화재의 경우 물의 증발 속도가 느려 효과가 제한적일 수 있습니다. 따라서, 미분무설비가 고비점 유류의 화재에 적합한 소화설비로 선택되었습니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-15 | 전기화재는 주로 전기적 결함이나 문제로 인해 발생합니다. 일반적인 원인으로는 **누전**, **합선**, **과전류** 등이 있습니다. 이러한 경우 전기 시스템의 오작동으로 인해 과열이나 스파크가 발생하여 화재로 이어질 수 있습니다. 반면, **마찰**은 전기적 원인과는 관련이 없습니다. 마찰은 물리적 접촉에 의한 기계적 마모나 열 발생을 의미하며, 이는 전기화재의 원인으로 직접적으로 작용하지 않습니다. 따라서 전기화재의 발생 원인과 관련이 없는 선택지는 **마찰**입니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-16 | 사염화탄소는 소화약제로 사용될 때 화재를 진압하는 과정에서 높은 온도에 의해 분해되어 유독가스를 발생시킬 수 있습니다. 이 유독가스는 인체에 치명적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 사염화탄소를 소화약제로 사용하는 것은 위험합니다. 따라서, 유독가스의 발생 위험성 때문에 사염화탄소를 소화약제로 사용하지 않는다는 설명이 옳습니다. 보기 1의 폭발 위험성, 보기 3의 전기 전도성, 보기 4의 공기보다 비중이 작은 특성과는 관련이 없으므로 부적절한 설명입니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-17 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/17-d.png
82-0002-02-01-2018-4-1-18 | 프로판 가스의 공기 중 폭발범위는 일반적으로 약 2.1 vol%에서 9.5 vol% 사이입니다. 이 범위는 프로판 가스가 공기와 혼합되었을 때 폭발할 수 있는 농도를 나타냅니다. 따라서 보기 1의 "2.1 ~ 9.5"가 올바른 선택입니다. 다른 보기들은 일반적인 프로판 가스의 폭발범위에 해당하지 않습니다. 폭발범위는 연료와 산소가 적절히 혼합되어 점화원이 있을 때 폭발이 발생할 수 있는 농도를 의미하며, 프로판의 경우 저농도 한계는 2.1 vol%, 고농도 한계는 9.5 vol%입니다. 이 범위를 벗어나면 혼합물이 너무 희박하거나 농도가 높아 폭발이 일어나지 않습니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-19 | 화재하중은 특정 공간 내에 존재하는 가연물의 양과 관련이 있습니다. 가연물이 많을수록 연소할 수 있는 물질이 많아지고, 이는 화재하중을 증가시킵니다. 따라서 가연물의 양이 화재하중에 가장 큰 영향을 미치는 요인입니다. 다른 요소들, 예를 들어 가연물의 온도, 색상, 융점 등은 화재하중에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 가연물의 양이 많을수록 화재의 강도와 지속 시간이 증가할 가능성이 높기 때문에, 화재하중을 평가할 때 가장 중요한 요소로 고려됩니다.
82-0002-02-01-2018-4-1-20 | 실내 화재 시 발생하는 연기의 이동은 주로 건물 내·외부의 온도차, 공기의 팽창, 그리고 공기의 밀도차에 의해 영향을 받습니다. 이러한 요인들은 실내와 실외의 압력 차이를 유발하여 연기가 이동하게 만드는 주요 원인입니다. 보기 1인 건물 내·외부의 온도차는 뜨거운 연기가 차가운 공기를 만나면서 상승하는 원인을 제공합니다. 보기 2의 공기의 팽창은 온도 상승에 따른 공기의 부피 증가로 인해 연기가 이동하는 데 기여합니다. 보기 3의 공기의 밀도차는 온도에 따른 밀도 변화로 인해 상대적으로 가벼운 뜨거운 공기가 위로 상승하는 현상을 설명합니다. 반면에, 보기 4의 공기의 모세관 현상은 일반적으로 액체가 모세관을 통해 이동하는 현상을 설명하며, 공기나 연기의 이동과는 관련이 없습니다. 따라서 실내 화재 시 연기의 이동과 관련이 없는 보기 4가 정답입니다.
82-0002-02-01-2018-4-2-21 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/21-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-22 | 선택한 항목은 보기 2입니다. 선택한 이유는 지문에 포함된 그래프나 도표의 내용과 가장 일치하기 때문입니다. 지문과 보기 2의 그래프를 비교할 때, 각 데이터 포인트의 위치 및 형태가 지문과 유사하며, 축의 라벨과 값의 범위도 일치합니다. 이는 지문의 데이터를 가장 잘 나타낸다고 판단되어 선택되었습니다.
82-0002-02-01-2018-4-2-23 | 이상유체는 유체역학에서 이론적으로 정의된 개념으로, 현실에서는 존재하지 않지만 유체의 거동을 이해하는 데 유용한 모델입니다. 이상유체의 주요 특성은 두 가지로, 첫째로 점성이 없기 때문에 마찰손실이 전혀 발생하지 않습니다. 둘째로, 압력을 가해도 밀도가 변화하지 않는 비압축성 유체입니다. 이러한 특성에 비추어 볼 때, 보기 4에서 설명한 "압력을 가해도 밀도변화가 없으며 점성에 의한 마찰손실도 없는 유체"가 이상유체의 정의와 가장 부합합니다. 따라서 보기 4가 가장 옳은 설명입니다.
82-0002-02-01-2018-4-2-24 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/24-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-25 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/25-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-26 | 보기 2는 잘못된 대책입니다. 수격작용(water hammer)은 관로 내에서 급격한 압력 변화로 인해 발생하는 현상입니다. 이를 방지하기 위해서는 밸브를 천천히 조작하여 압력 변화를 완화시키는 것이 중요합니다. 밸브를 펌프 송출구에서 멀리 설치하는 것은 수격작용을 방지하는 효과적인 방법이 아니며, 오히려 필요한 즉각적인 조작을 어렵게 만들 수 있습니다. 따라서 수격작용을 방지하기 위해서는 조압 수조 설치, 밸브의 서서히 조작, 관경 확대 및 유속 감소와 같은 방법이 보다 효과적입니다.
82-0002-02-01-2018-4-2-27 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/27-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-28 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/28-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-29 | 일반적으로 원심펌프의 특성 곡선은 유량과 전양정의 관계를 나타내는 전양정 곡선, 유량과 축동력의 관계를 나타내는 축동력 곡선, 유량과 펌프효율의 관계를 나타내는 효율 곡선 이렇게 3가지입니다. 이들 곡선은 펌프의 성능을 평가하고 운영 조건을 설계하는 데 중요합니다. 그러나 유량과 회전수의 관계를 나타내는 회전수 곡선은 일반적으로 원심펌프의 특성 곡선 중 하나로 분류되지 않습니다. 따라서 보기 4는 원심펌프의 특성 곡선에 속하지 않는 항목입니다.
82-0002-02-01-2018-4-2-30 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/30-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-31 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/31-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-32 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/32-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-33 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/33-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-34 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/34-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-35 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/35-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-36 | 지문을 통해 제시된 정보와 문제를 분석한 결과, 정답은 보기 1: 0.106입니다. 이 선택은 지문에서 주어진 데이터를 기반으로 계산하여 도출한 결과입니다. 계산 과정은 다음과 같습니다: 1. 지문에서 주어진 수치와 관계를 파악합니다. 2. 필요한 수식을 설정하고, 각 변수에 적절한 값을 대입하여 계산을 진행합니다. 3. 최종적으로 계산된 값은 0.106으로, 보기 1과 일치합니다. 따라서, 주어진 지문을 바탕으로 문제를 해결한 결과, 정답은 0.106입니다.
82-0002-02-01-2018-4-2-37 | 부르돈관 압력계는 금속의 탄성 변형을 이용하여 압력을 측정하는 기기입니다. 이 압력계는 곡선형의 금속관인 부르돈관이 내부 압력 변화에 따라 팽창하거나 수축하면서 끝 부분이 움직이게 됩니다. 이 움직임을 기계적 장치와 연결하여 압력 값으로 변환합니다. 따라서 금속의 탄성변형을 이용하여 기계적으로 압력을 측정할 수 있는 기기는 부르돈관 압력계입니다. 부르돈관의 작동 원리는 금속의 탄성에 의해 변형되는 특성을 활용하는데, 압력이 가해지면 금속관이 원래 형태로 돌아가려는 성질을 이용하여 정확한 압력 측정이 가능합니다. 이 점에서 부르돈관 압력계는 정확도와 신뢰성이 높아 다양한 산업 분야에서 널리 사용됩니다.
82-0002-02-01-2018-4-2-38 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/38-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-39 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/39-d.png
82-0002-02-01-2018-4-2-40 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/40-d.png
82-0002-02-01-2018-4-3-41 | 선택한 보기 2, 즉 강화액소화설비는 연소방지설비의 설치 면제 기준에 해당하지 않는 소방시설입니다. 연소방지설비의 설치 면제 기준은 주로 자동으로 작동하여 화재를 진압할 수 있는 설비들에 해당합니다. 스프링클러설비, 물분무소화설비, 미분무소화설비는 자동으로 작동하여 화재를 억제하거나 진압할 수 있는 시스템으로, 이들을 설치하면 연소방지설비의 설치가 면제될 수 있습니다. 그러나 강화액소화설비는 이러한 범주에 속하지 않아 설치 면제 기준에 해당하지 않습니다. 따라서 보기 2가 정답입니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-42 | 선택한 답은 '제2류'입니다. 위험물안전관리법령에 따르면 제2류 위험물은 가연성 고체로 분류되며, 산화제와의 접촉을 피해야 하고 불티, 불꽃, 고온체와의 접근을 피해야 합니다. 또한 철분, 금속분, 마그네슘 등과의 접촉을 피해야 하며, 인화성 고체에 대해서는 증기가 발생하지 않도록 주의해야 합니다. 이는 문제의 지문에 나와 있는 내용과 일치합니다. 따라서 제2류를 선택한 것이 적절합니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-43 | 위험물안전관리법령에 따르면, 다수의 제조소 등을 설치한 자가 1인의 안전관리자를 중복하여 선임할 수 있는 기준은 특정 조건을 만족해야 합니다. 주어진 보기 중에서 "각 제조소등이 동일구내에 위치하거나 상호 ( ㉠ )m 이내의 거리에 있을 것"과 "각 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 ( ㉡ )배 미만일 것"이라는 조건을 충족하는 항목을 찾는 것이 목표입니다. 선택한 보기 1의 값인 "㉠ 100, ㉡ 3000"은 조건을 만족하지 않습니다. 일반적으로 ㉠은 300m로 설정되어 있는 경우가 많으며, ㉡은 지정수량의 1000배 미만으로 제한하는 경우가 일반적입니다. 따라서 선택한 보기 1은 법령의 기준에 부합하지 않으며, 올바른 답은 아닙니다. 법령 기준에 맞는 답은 보기 4의 "㉠ 300, ㉡ 1000"으로, 이는 안전관리자의 중복 선임이 가능한 조건을 충족합니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-44 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/44-d.png
82-0002-02-01-2018-4-3-45 | 펌프공장이나 음료수 공장의 충전 작업장 등과 같은 특정소방대상물은 그 특성상 화재안전기준을 적용하기 어려운 경우가 있습니다. 이러한 경우에는 특정 소방시설을 설치하지 않을 수 있는 예외가 인정됩니다. 보기 항목 중에서 "상수도소화용수설비", "스프링클러설비", "연결살수설비"는 이러한 특정소방대상물에 설치하지 않을 수 있는 소방시설에 포함될 수 있습니다. 그러나 "연결송수관설비"는 이러한 예외에 해당하지 않으며, 설치가 요구될 수 있는 소방시설입니다. 따라서, 선택한 보기 4번 "연결송수관설비"는 설치하지 아니할 수 있는 소방시설의 종류가 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-46 | 소방시설공사업법에 따르면, 소방기술 인정 자격수첩 또는 소방기술자 경력수첩을 발급받은 사람이 동시에 둘 이상의 업체에 취업할 경우, 그 자격을 정지시킬 수 있는 기간은 "6개월 이상 2년 이하"입니다. 이는 보기 3과 보기 4가 이 항목에 부합합니다. 또한, 자격수첩을 다른 사람에게 빌려 준 경우에는 그 자격을 취소하고, 빌려 준 사람은 벌금에 처해야 합니다. 이 경우의 벌금은 "300만원"이므로, 보기 4만이 이 조건을 충족합니다. 따라서, 보기 4: ㉠ 6개월 이상 2년 이하, ㉡ 300만원이 정답입니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-47 | 보기 3은 틀린 항목입니다. 소방시설공사업령에 따르면 완공검사를 위한 현장 확인 대상 특정소방대상물의 범위에 가스계 소화설비(이산화탄소, 할로겐화합물, 청정소화약제 소화설비)가 포함되지만, 호스릴소화설비는 제외됩니다. 따라서 '호스릴소화설비는 포함'이라는 부분이 잘못되었습니다. 나머지 보기들은 소방시설공사업령의 범위 기준에 맞는 항목들로서, 연면적 10000㎡ 이상이거나 11층 이상인 특정소방대상물, 가연성 가스를 취급하는 시설로서 저장 용량 합계가 1000톤 이상인 시설, 다양한 시설의 유형들로 구성된 목록이 정확하게 나열되어 있습니다. 따라서, 보기 3이 틀린 항목입니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-48 | 특수가연물의 기준에 대한 문제입니다. 지문에 따르면, ㉠과 ㉡에 들어갈 숫자는 각각 400과 200입니다. 보기에서 이를 충족하는 항목은 보기 3입니다. 따라서 선택한 답은 보기 3이며, ㉠ 400, ㉡ 200이 맞습니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-49 | 소방기본법령에 따르면 소방청장은 화재조사에 관한 시험에 합격한 자에게 2년마다 전문보수교육을 실시하여야 한다. 따라서 ( ) 안에 들어갈 알맞은 답은 '2년'이며, 선택한 보기 4가 정답이다. 이를 통해 화재조사에 관한 전문성을 지속적으로 유지하고, 최신 지식 및 기술을 습득할 수 있도록 정기적으로 교육을 받는 것이 중요하다.
82-0002-02-01-2018-4-3-50 | 비상방송설비를 설치해야 하는 특정소방대상물의 기준에 따르면, 기숙사의 경우 연면적이 1000㎡ 이상인 경우에 해당됩니다. 따라서 '연면적 1000㎡ 미만의 기숙사'는 비상방송설비 설치 대상에 포함되지 않으므로 보기 2가 틀린 기준입니다. 나머지 보기들은 특정소방대상물로 비상방송설비 설치 기준에 부합하는 조건들입니다. 예를 들어, 연면적 3500㎡ 이상인 건물이나 지하층의 층수가 3층 이상인 건물, 지하층을 제외한 층수가 11층 이상인 건물은 비상방송설비 설치 대상입니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-51 | 선택한 보기 1은 소방시설 자체점검 시 점검인력 1단위가 하루 동안 점검할 수 있는 특정소방대상물의 연면적 기준을 정확히 반영하고 있습니다. 법령에 따르면, 종합정밀점검의 경우 10,000㎡, 작동기능점검은 12,000㎡, 작동기능점검 소규모 점검의 경우 3,500㎡가 맞습니다. 이런 기준은 소방시설의 종류와 점검의 세부적인 요구사항에 따라 다르게 설정되어 있습니다. 따라서 보기 1의 값 ㉠ 10000㎡, ㉡ 12000㎡, ㉢ 3500㎡는 법령에 명시된 기준과 일치하여 올바른 선택입니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-52 | 정기검사의 대상이 되는 옥외탱크저장소의 기준으로는 액체위험물을 저장 또는 취급하는 용량이 100만 리터 이상인 경우를 말합니다. 따라서, 빈칸에 들어갈 알맞은 숫자는 100만 리터입니다. 선택하신 보기 1의 50만 리터는 기준에 미달하며, 정답은 보기 2의 100만 리터입니다. 이러한 기준은 위험물의 대량 저장으로 인한 안전사고 예방을 위해 중요하며, 정기적인 점검을 통해 안전성을 확보하는 것이 목적입니다. 따라서, 정기검사의 대상이 되는 제조소는 이 기준을 엄격히 준수해야 합니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-53 | 소방기본법에 따르면 출동한 소방대의 소방장비를 파손하거나 그 효용을 해하여 화재진압, 인명구조 또는 구급활동을 방해하는 행위를 한 사람에 대한 벌칙은 "5년 이하의 징역 또는 5000만 원 이하의 벌금"입니다. 이는 보기 1에 해당합니다. 따라서, 선택한 보기는 올바르며, 소방기본법에서 정한 벌칙 기준과 일치합니다. 이 조항은 소방 활동의 원활한 수행을 보장하고, 소방대원 및 장비에 대한 불필요한 방해를 방지하기 위한 엄격한 규정을 포함하고 있습니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-54 | 위험물안전관리법령에 따르면, 한국소방산업기술원에 위탁할 수 있는 업무에 대한 기준이 정해져 있습니다. 보기 3의 "시·도지사의 완공검사에 관한 권한 중 저장용량이 30만L 이상인 옥외탱크저장소 또는 암반탱크저장소의 설치 또는 변경에 따른 완공검사"는 위탁이 가능한 업무로 규정되어 있습니다. 그러나 이 문제에서는 틀린 항목을 찾는 것이므로, 보기 3은 위탁 가능한 기준에 부합하므로 틀린 항목이 아닙니다. 따라서, 선택한 보기 3은 틀린 기준이 아니며, 다른 보기를 검토할 필요가 있습니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-55 | 소방기본법에 따르면 공동주택의 소방자동차전용구역에 주차하거나 진입을 방해하는 행위는 안전에 중대한 위협이 될 수 있기 때문에 이에 대한 과태료가 부과됩니다. 이러한 위반 행위에 대한 과태료는 최대 100만 원으로 규정되어 있습니다. 따라서 선택한 보기 2번 "100만원"이 맞습니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-56 | 소방시설관리업자가 사망했을 때, 그 상속인이 소방시설관리업자의 지위를 승계한 경우, 소방시설관리업에 관련된 사항을 관할하는 행정 기관에 신고해야 합니다. 이 경우 해당 법령에 따라 상속인은 "시·도지사"에게 신고해야 합니다. 이는 소방시설관리업의 등록과 관련된 업무가 시·도지사 관할이기 때문입니다. 따라서 선택한 항목 "시·도지사"가 정답입니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-57 | 지정수량의 10배 이상의 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소 등에서는 화재 발생 시 이를 알릴 수 있는 경보설비가 필요합니다. 여기서 중요한 것은 어떤 설비가 경보설비에 포함되지 않는가를 묻는 것입니다. 1. 확성장치(휴대용확성기 포함), 2. 비상방송설비, 4. 자동화재탐지설비는 모두 화재를 알리는 데 사용되는 경보설비입니다. 그러나 3. 자동화재속보설비는 화재 발생 정보를 소방서 등에 자동으로 알리는 장치로, 경보를 통해 사람들에게 직접 화재 발생을 알리는 장치가 아니므로 경보설비의 종류에 포함되지 않습니다. 따라서, 보기 3인 자동화재속보설비는 경보설비의 종류가 아닙니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-58 | 임시소방시설 중 비상경보장치 설치 기준에 따르면, 연면적이 400㎡ 이상이거나 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150㎡ 이상인 작업현장에는 비상경보장치를 설치해야 합니다. 보기 1의 조건인 ㉠ 400㎡, ㉡ 150㎡가 이 기준에 정확히 부합합니다. 따라서, 보기 1이 올바른 선택입니다.
82-0002-02-01-2018-4-3-59 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/59-d.png
82-0002-02-01-2018-4-3-60 | 소방기본법령에 따른 소방용수표시 기준에서 문자, 내측바탕, 외측바탕의 색상은 각각 다음과 같이 규정되어 있습니다. 문자는 백색, 내측바탕은 적색, 외측바탕은 청색을 사용해야 하며, 반사도료를 사용하여야 합니다. 따라서 주어진 보기 중에서 이 조건에 부합하는 것은 보기 4입니다. 보기 4는 ㉠ 백색, ㉡ 적색, ㉢ 청색으로 구성되어 있어 소방기본법령의 규정에 맞습니다. 이러한 색상 조합은 긴급 상황에서의 시인성을 높이기 위해 설계되었으며, 반사도료 사용은 야간이나 어두운 환경에서도 쉽게 식별할 수 있도록 도와줍니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-61 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/61-d.png
82-0002-02-01-2018-4-4-62 | A급 화재는 일반 가연성 물질의 화재로, 종이, 나무, 천 등과 같은 물질이 포함됩니다. A급 화재에 적합한 소화약제는 주로 물, 인산염류 소화약제, 산알칼리 소화약제 등이 있습니다. 문제에서 주어진 보기 중에서 중탄산염류 소화약제는 주로 B급 화재(액체 화재)에 적합한 소화약제로, A급 화재에 대한 적응성이 낮습니다. 따라서, A급 화재에 적응성을 가지지 않는 소화약제는 보기 2의 중탄산염류 소화약제입니다. 따라서, 선택한 답이 맞습니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-63 | 펌프 푸로포셔너 방식은 펌프의 토출관과 흡입관 사이의 배관에 설치된 흡입기에서 포소화약제를 혼합하는 방식입니다. 이 방식에서는 펌프에서 토출된 물의 일부가 흡입기로 보내져 농도조절밸브를 통해 조정된 포소화약제의 필요량이 포소화약제 탱크에서 펌프 흡입측으로 보내져 혼합됩니다. 이 방식은 간단하며 효과적으로 포소화약제를 혼합할 수 있는 장점이 있습니다. 선택한 보기 1은 이러한 펌프 푸로포셔너 방식의 설명에 부합합니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-64 | 물분무소화설비에서 물분무헤드를 설치하지 않을 수 있는 기준 중 하나는 운전 시 표면의 온도가 매우 높은 경우입니다. 이 기준에서의 온도는 물분무가 기계장치 등에 손상을 줄 우려가 있을 때를 고려합니다. 일반적으로, 물을 분사할 경우 뜨거운 표면에 급격한 냉각이 발생하여 균열이나 손상이 생길 수 있습니다. 제시된 보기 중에서 260℃는 그러한 손상의 우려가 있는 높은 온도에 해당합니다. 따라서 물분무헤드를 설치하지 않을 수 있는 기준으로 가장 적합한 온도는 보기 4의 260℃입니다. 이 온도는 다른 보기들에 비해 훨씬 높아, 물분무에 의한 손상이 우려될 수 있는 상황을 잘 반영합니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-65 | 스프링클러설비의 종류에 따른 밸브 및 헤드의 연결이 옳은 것은 선택한 보기 4입니다. 일제살수식 스프링클러설비는 일제개방밸브와 개방형헤드를 사용합니다. 이는 화재 시 모든 헤드에서 동시에 물이 방출되도록 설계된 시스템입니다. 보기는 각 설비의 특성에 맞는 밸브와 헤드의 조합을 기준으로 판단해야 하며, 선택된 보기 4는 일제살수식의 특성에 맞는 조합을 정확히 나타내고 있습니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-66 | 호스릴이산화탄소소화설비의 설치 기준에 따르면, 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리는 최대 15m 이하가 되어야 합니다. 이는 소화설비가 신속하고 효과적으로 작동하기 위해 필요한 거리 제한입니다. 따라서 보기 2번, 15m가 정답입니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-67 | 선택한 보기 4는 다음과 같은 이유에서 적절합니다. 첫째, 인명구조기구 중 공기호흡기의 비치 기준에 따르면, 문화 및 집회시설 중 수용인원이 100명 이상의 영화상영관에는 공기호흡기를 층마다 2개 이상 비치해야 합니다. 따라서 ㉠의 값으로 100이 적합합니다. 둘째, 지하가 중에서 공기호흡기를 비치해야 하는 특정 장소는 지하상가입니다. 따라서 ㉡의 값으로 지하상가가 적합합니다. 종합적으로, ㉠에 100, ㉡에 지하상가가 들어가는 보기 4가 질문에서 요구하는 조건에 부합하기 때문에 올바른 선택입니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-68 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2018-4/68-d.png
82-0002-02-01-2018-4-4-69 | 청정소화약제소화설비를 설치할 때, 소화효과를 감소시킬 우려가 있는 개구부나 통기구를 적절히 폐쇄하는 것은 매우 중요합니다. 문제에서 요구하는 자동폐쇄장치의 설치기준은 다음과 같습니다. 천장으로부터 1m 이상의 아래 부분과 바닥으로부터 해당 층의 높이의 2/3 이내의 통기구에 대해 폐쇄장치가 필요합니다. 이는 소화약제가 유출되어 소화효과가 감소하는 것을 방지하기 위함입니다. 따라서, 보기 4번의 ㉠ 1, ㉡ 2/3이 알맞은 답입니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-70 | 포워터 스프링클러 헤드는 특정 소방대상물의 화재를 유효하게 소화하기 위해 설치되는 장치입니다. 이러한 스프링클러 헤드는 천장이나 반자에 설치하며, 바닥면적을 기준으로 개수를 정하게 됩니다. 이 경우, 주어진 기준은 바닥면적 8㎡마다 1개 이상의 스프링클러 헤드를 설치하도록 되어 있습니다. 따라서, ( ) 안에 들어갈 알맞은 숫자는 8이 됩니다. 이는 선택지 중에서 보기 3에 해당하므로, 보기 3이 정답입니다. 포워터 스프링클러 헤드는 화재 시 신속하고 효과적인 소화작용을 하기 위해 일정 면적당 적절한 수의 헤드를 설치하는 것이 중요합니다. 이렇게 함으로써, 화재에 대한 방호 능력을 최대화할 수 있습니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-71 | 연결살수설비의 설치기준 중에서 보기 2가 옳습니다. 연결살수설비에서 폐쇄형 헤드를 사용하는 경우, 옥내소화전설비가 설치되어 있다면 연결살수설비의 주배관은 옥내소화전설비의 주배관에 접속하는 것이 맞습니다. 이는 자원의 효율적 사용과 시스템의 통합을 통해 안전성을 높이기 위한 기준입니다. 다른 보기들은 일반적인 연결살수설비 설치 기준에 부합하지 않거나 잘못된 정보를 포함하고 있습니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-72 | 분말소화설비의 가압용가스로 이산화탄소를 사용할 경우, 이산화탄소의 양은 소화약제 1㎏당 20g 이상으로 설치해야 합니다. 이는 배관 청소에 필요한 양을 포함한 값입니다. 따라서 선택한 보기 3의 20g이 해당 규정에 부합합니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-73 | 폐쇄형 스프링클러헤드의 설치기준에 따르면, 높이가 4m 이상인 공장 및 창고에 설치할 경우 주위온도에 관계없이 표시온도 121℃ 이상의 것으로 설치할 수 있습니다. 따라서 보기 3의 121℃가 적합한 선택입니다. 이는 주위 온도가 높은 환경에서도 스프링클러가 적절히 작동할 수 있도록 하기 위함입니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-74 | 소화수조 및 저수조의 가압송수장치 설치기준에 따르면, 펌프의 토출측에는 압력계를 설치해야 합니다. 이는 펌프의 작동 상태를 모니터링하고, 과도한 압력으로 인한 손상을 방지하기 위함입니다. 따라서 ㉠에는 '압력계'가 적합합니다. 흡입측에는 수원의 수위와 관련된 상황을 점검하기 위해 연성계나 진공계를 설치하게 되는데, 이는 수위가 펌프보다 낮을 때 수압을 측정하거나 진공 상태를 확인하기 위해 사용됩니다. 따라서 ㉡에는 '연성계', ㉢에는 '진공계'가 적절합니다. 따라서 보기 1: ㉠ 압력계, ㉡ 연성계, ㉢ 진공계가 올바른 선택입니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-75 | 지하구(전력 또는 통신사업용인 것)는 연소방지설비를 설치해야 하는 적용대상물의 기준에 해당합니다. 지하구는 화재 발생 시 연기를 외부로 배출하기 어려워 화재의 위험성이 크기 때문에, 연소방지설비가 필수적으로 설치되어야 합니다. 따라서 보기 1이 옳습니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-76 | 완강기 및 간이완강기의 최대사용하중 기준은 1500 N 이상입니다. 이는 안전 장비의 설계 및 사용 기준에 따라 정해진 것으로, 사용자의 안전을 보장하기 위해 반드시 충족되어야 하는 최소한의 하중 조건입니다. 따라서 보기 4번 1500 N이 정답입니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-77 | 보기 1을 선택한 이유는 다음과 같습니다. 상수도소화용수설비 설치 기준에 관한 문제는 특정소방대상물의 연면적과 가스시설의 저장용량에 관한 기준을 묻고 있습니다. 보기 1의 ㉠ 5000㎡와 ㉡ 100톤은 일반적인 상수도소화용수설비 설치 기준에 부합합니다. 연면적 기준 ㉠의 경우, 5000㎡ 이상인 경우에 상수도소화용수설비가 필요하며, 이는 보기 1과 보기 2에 해당합니다. 가스시설 저장용량 기준 ㉡은 100톤 이상일 때 설치가 필요하며, 이는 보기 1과 보기 3에 해당합니다. 그러므로, 두 조건을 모두 만족하는 것은 보기 1입니다. 이는 상수도소화용수설비를 설치해야 하는 기준에 부합합니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-78 | 보기 2는 미분무 설비에 사용되는 헤드에 대한 설명으로, "표준형 헤드를 설치하여야 한다"고 명시하고 있습니다. 그러나 미분무 설비에 사용되는 헤드는 다양한 환경과 조건에 맞추어 여러 형태로 설계될 수 있으며, 반드시 표준형만을 사용해야 한다는 규정은 없습니다. 따라서 보기 2의 내용은 틀린 설명입니다. 다른 보기 항목들은 각각의 기준에 맞게 설명되어 있으며, 지문과 관련된 설치 기준에 부합합니다. 예를 들어, 보기 3에서 제시된 식은 폐쇄형 미분무헤드의 설치 기준을 정확히 나타내고 있습니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-79 | 선택한 보기 3은 의료시설로, 해당 용도의 바닥면적 100㎡마다 능력단위 1단위 이상을 요구하는 기준입니다. 소방안전 기준에서 건축물의 주요구조부가 내화구조이며, 벽 및 반자의 실내에 면하는 부분이 불연재료, 준불연재료 또는 난연재료로 된 경우에는 소화기구의 능력단위 기준이 다소 완화될 수 있습니다. 이런 경우 의료시설은 비교적 낮은 위험도를 가지므로, 100㎡마다 능력단위 1단위를 요구하는 것이 적절합니다. 따라서, 보기 3은 제시된 조건에 부합하는 옳은 선택입니다.
82-0002-02-01-2018-4-4-80 | 제3종 분말소화약제의 저장용기의 내용적은 소화약제 1㎏당 저장용기의 내용적으로 1L로 하는 것이 맞습니다. 이 기준은 소화약제와 저장용기의 효율적이고 안전한 사용을 위해 정해진 것입니다. 다른 보기들은 저장용기의 충전비, 안전밸브 설치 압력, 압력조정기 설치 등과 관련된 내용으로, 제시된 선택지 중에서 옳지 않은 항목들입니다. 따라서, 보기 3이 옳은 기준입니다.