## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0002-02-01-2019-4-1-1 | 물을 소화약제로 사용할 수 있는 물질은 일반적으로 물과 반응하지 않는 물질이어야 합니다. 보기에서 제시된 항목 중, 칼슘카바이드(CaC₂), 무기 과산화물류, 마그네슘 분말은 물과 반응하여 가연성 또는 폭발성 가스를 생성할 수 있으므로 물을 소화약제로 사용하기에 부적합합니다. 염소산염류는 물과 반응하여 위험한 화학 반응을 일으키지 않으며, 물을 소화약제로 사용할 수 있는 물질에 속합니다. 따라서 선택한 보기 4번 염소산염류는 물을 소화약제로 사용할 수 있는 항목입니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-2 | 질문에서 가스계 소화약제가 아닌 것을 묻고 있습니다. 보기 항목을 검토해보면 다음과 같습니다: - 포 소화약제: 액체 형태로 사용되며, 일반적으로 유류 화재 시에 활용됩니다. 가스 형태가 아닙니다. - 청정 소화약제: 가스계 소화약제로, 화재 시 전자기기나 민감한 물품에 손상을 주지 않습니다. - 이산화탄소 소화약제: 가스계 소화약제로, 산소 농도를 낮춰 화재를 진압합니다. - 할로겐화합물 소화약제: 가스계 소화약제로, 소화 효과가 우수하며 전자기기에 안전합니다. 따라서, 선택한 보기 1, 포 소화약제는 가스계 소화약제가 아닙니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-3 | 플래시오버(flash over)는 화재 시 열에 의해 실내의 모든 가연물이 동시에 발화하는 현상을 말합니다. 이 현상에 영향을 미치는 요소는 일반적으로 실내의 열 축적과 관련된 것들입니다. 1. **냉장재료**: 실내에 있는 가연성 물질의 성질을 결정하며, 이는 열 축적에 직접적인 영향을 미쳐 플래시오버에 영향을 줄 수 있습니다. 2. **개구율**: 창문이나 출입구의 개방 정도를 나타내며, 환기와 산소 공급에 영향을 줍니다. 이는 화재의 성장 속도와 플래시오버의 발생에 중요한 요소입니다. 3. **화원의 크기**: 초기 화재의 크기는 열 방출 속도에 직접적으로 영향을 미치며, 이는 플래시오버의 진행에 중요한 요인입니다. 4. **건물의 층수**: 플래시오버는 주로 단일 공간 내의 열 축적과 관련되므로, 건물의 층수는 직접적인 요인이 아닙니다. 따라서, 플래시오버에 영향을 주지 않는 요소는 건물의 층수입니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-4 | 선택한 보기 3은 연기에 대한 설명으로 틀린 부분입니다. 연기는 단순히 기체로만 이루어진 것이 아니라, 미세한 고체 입자와 액체 입자가 혼합되어 있는 에어로졸 형태입니다. 화재 시 발생하는 연기의 구성 요소는 연소 과정에서 생기는 기체, 미세 입자, 그리고 다양한 화학 물질을 포함합니다. 따라서 연기가 기체로만 이루어져 있다는 설명은 틀립니다. 연기의 물리·화학적 특성을 이해하는 것은 화재 안전과 피난 계획 수립에 중요합니다. 연기의 감광계수가 크다는 것은 연기가 빛을 많이 흡수하거나 산란시켜 시야를 방해한다는 의미이며, 이는 피난 시 장애가 될 수 있습니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-5 | 보기 4는 틀린 설명입니다. 물은 극성 공유 결합성 물질로, 전기음성도가 높은 산소와 전기음성도가 낮은 수소 간의 불균형한 전하 분포 때문에 극성을 갖습니다. 따라서 물은 극성 물질이지 비극성 물질이 아닙니다. 물의 비점이 높은 이유는 수소 결합 때문이며, 이는 보기 1에서 설명한 것과 일치합니다. 따라서 물을 비극성 공유 결합성 물질로 설명한 보기 4는 틀린 설명입니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-6 | 자연발화는 물질이 외부의 불꽃 없이 자신이 가진 화학적 에너지로 스스로 발화하는 현상입니다. 이를 위해서는 다음과 같은 조건이 필요합니다. 1. **열전도율이 낮을 것**: 물질의 열전도율이 낮으면 내부에서 발생한 열이 외부로 잘 전달되지 않아 온도가 상승하기 쉽습니다. 이는 자연발화를 촉진하는 조건입니다. 2. **발열량이 클 것**: 화학 반응이 일어날 때 방출되는 에너지가 많을수록 온도가 빠르게 상승하여 자연발화가 일어날 가능성이 높아집니다. 3. **주의의 온도가 높을 것**: 주위 온도가 높을수록 물질의 온도가 쉽게 발화점에 도달할 수 있으므로 자연발화의 가능성이 높습니다. 4. **표면적이 작을 것**: 자연발화는 표면적이 클수록 반응할 수 있는 면적이 넓어져 열 축적이 더 쉬워집니다. 따라서 표면적이 작을 경우 자연발화가 일어나기 어렵습니다. 이 점에서 보기 4는 자연발화의 조건으로 틀린 설명입니다. 따라서, 자연발화의 조건에 맞지 않는 것은 보기 4번의 "표면적이 작을 것"입니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-7 | 제4류 위험물 중 제1석유류, 제2석유류, 제3석유류, 제4석유류를 구분하는 기준은 인화점입니다. 인화점이란 물질이 가연성 증기를 방출하여 점화원이 있을 때 불이 붙는 최저 온도를 의미합니다. 각 석유류는 인화점에 따라 분류되며, 제1석유류는 인화점이 21°C 미만, 제2석유류는 21°C 이상 70°C 미만, 제3석유류는 70°C 이상 200°C 미만, 제4석유류는 200°C 이상으로 규정됩니다. 따라서 보기에 주어진 항목 중 인화점이 각 석유류를 구분하는 적절한 기준입니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-8 | 질식소화방법은 산소의 공급을 차단하여 화재를 진압하는 방법입니다. 보기 3은 중질유 화재 시 물을 무상으로 분무하는 방법으로, 이는 일반적으로 냉각소화방법에 해당하며, 질식소화와는 관련이 없습니다. 반면, 보기 4는 가연성기체의 분출화재 시 주 밸브를 닫아 연료공급을 차단하는 방법으로, 이는 산소 공급 차단과 유사한 원리로 질식소화방법에 해당합니다. 따라서 선택한 보기 3은 질식소화방법의 예로는 적절하지 않습니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-9 | 주어진 문제는 증기비중을 구하는 식에 적합한 값을 찾는 것입니다. 지문에 있는 식을 분석해보면, 일반적으로 증기비중을 구할 때 사용하는 이상기체 방정식의 특정 조건에서의 몰 부피를 구하는 경우가 많습니다. 이상기체의 표준 상태에서의 몰 부피는 약 22.4L/mol입니다. 그러나 선택지에는 22.4가 없으므로, 가장 근접한 값을 선택해야 합니다. 문제에서 주어진 "증기비중"이라는 용어는 일반적으로 기체의 상대적인 밀도를 나타내며, 이는 특정 조건에서의 몰 부피와 관련이 있을 수 있습니다. 선택지 중에서 가장 일반적으로 사용되는 표준 상태의 몰 부피 22.4L/mol에 가장 가까운 값은 29입니다. 따라서 선택지 4번이 가장 적절한 답입니다. 이와 같은 문제는 실험적 조건이나 표준 상태의 정의에 따라 변수가 될 수 있으니, 주어진 조건을 잘 이해하고 이에 맞게 선택해야 합니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-10 | 알루미늄 분말 화재 시에는 물, 포말, 강화액과 같은 소화약제가 오히려 화재를 악화시킬 수 있습니다. 알루미늄 분말은 물과 반응하여 수소 가스를 발생시키며, 이는 폭발의 위험을 증가시킵니다. 따라서, 물을 사용한 소화는 부적절합니다. 포말과 강화액도 알루미늄과 반응할 수 있어 효과적이지 않습니다. 마른모래는 화재 시 물리적으로 산소를 차단하여 불길을 진압하는 역할을 합니다. 이는 화재를 안전하게 진압할 수 있는 방법으로, 알루미늄 분말 화재에 적합한 소화약제로 사용됩니다. 이러한 이유로, 보기 2의 마른모래가 적절한 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-11 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/11-d.png
82-0002-02-01-2019-4-1-12 | 제1류 위험물은 주로 산화성 고체로 분류됩니다. 보기에서 제시된 항목 중 아염소산염류는 산소를 함유하고 있어 산화성을 띠는 고체입니다. 따라서 제1류 위험물의 성질에 부합합니다. 다른 보기 항목들은 산화성 고체로 분류되지 않으며, 특히 과염소산은 산화성 액체로, 셀륨로이드류와 금속분류는 각각 인화성 고체와 금속성 물질에 속할 가능성이 높습니다. 따라서 제1류 위험물로서 산화성 고체인 것을 찾는 문제에서 아염소산염류를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-13 | 보기 2를 선택한 이유는 분무 폭발은 일반적으로 기상 폭발의 한 종류로 간주되기 때문입니다. 기상 폭발은 기체나 에어로졸 상태의 물질이 공기 중에서 폭발하는 현상을 말합니다. 따라서 분무 폭발은 기상 폭발에 속합니다. 보기 2의 설명은 잘못되었으므로, 틀린 설명을 찾으라는 질문에 적합한 선택입니다. 다른 보기를 살펴보면, 보일러 폭발은 일반적으로 기계적 폭발로 분류되며, 화약류 폭발은 화학적 반응에 의해 발생하는 폭발이므로 화학적 폭발로 분류됩니다. 수증기 폭발은 물리적 변화로 인한 폭발로, 기상 폭발에 속하지 않습니다. 따라서 보기 2가 틀린 설명입니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-14 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/14-d.png
82-0002-02-01-2019-4-1-15 | 할로겐화합물 소화약제는 주로 부촉매작용, 냉각작용, 질식작용으로 소화를 돕습니다. 1. 부촉매작용: 화재의 연쇄 반응을 방지하여 소화 효과를 발휘합니다. 2. 냉각작용: 온도를 낮추어 연소를 방지하는 데 기여합니다. 3. 질식작용: 산소를 차단하여 불이 꺼지도록 유도합니다. 그러나 유화작용은 일반적으로 할로겐화합물 소화약제와 관련이 없습니다. 유화작용은 주로 물리적인 혼합에 의해 이루어지며, 소화약제의 특성과는 거리가 멉니다. 따라서 보기 3번인 유화작용은 할로겐화합물 소화약제의 소화작용으로 기대할 수 없으므로 틀린 항목입니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-16 | 건축물의 화재 안전 계획에서 연소확대를 방지하기 위한 일반적인 계획 요소로는 수직계획, 입면계획, 수평계획 등이 있습니다. 1. **수직계획**: 건물의 층간 화재 확산을 막기 위한 방법으로, 계단실, 엘리베이터 샤프트 등의 수직 공간의 화재 차단을 포함합니다. 2. **입면계획**: 건물 외부의 재료와 디자인을 통해 화재가 외부에서 내부로 확산되는 것을 막는 계획을 의미합니다. 3. **수평계획**: 같은 층 내에서의 화재 확산을 방지하기 위한 것으로, 방화벽이나 방화문을 설치하는 것 등이 포함됩니다. 4. **용도계획**: 건물의 사용 용도에 따라 화재 위험성을 고려하여 설계하는 것으로, 주로 건물의 배치나 용도 변경 시 고려됩니다. 질문에서 연소확대를 방지하기 위한 계획에 해당되지 않는 것을 찾으라고 했을 때, 입면계획은 연소확대 방지와 직접적인 연관이 덜하다고 볼 수 있습니다. 입면계획은 주로 외부에서의 화재 확산을 고려한 것이며, 다른 옵션들은 건물 내부의 화재 확산 방지 계획에 더 직접적입니다. 따라서 선택된 답변 '2. 입면계획'이 적절합니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-17 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/17-d.png
82-0002-02-01-2019-4-1-18 | 선택한 보기 2, 즉 '프레셔 사이드 프로포셔너 방식(pressure side proportioner type)'이 정답입니다. 이 방식은 펌프의 토출관에 압입기를 설치하여 포 소화약제 압입용 펌프로 혼합하는 구조입니다. 고가의 압력탱크가 필요하지 않으면서도 대용량의 포 소화설비에 적합합니다. 이는 압입기를 통해 포 소화약제를 효과적으로 혼합 및 배출할 수 있어 경제적이고 효율적인 소화 시스템을 구축할 수 있는 장점이 있습니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-19 | 전기화재의 주요 발화 요인은 일반적으로 전기 시스템의 이상 현상으로 인해 발생합니다. - **합선**(단락)은 전기 회로의 두 지점이 의도치 않게 연결되어 과도한 전류가 흐르는 상황으로, 과열 및 화재의 원인이 됩니다. - **누전**은 전류가 의도치 않은 경로로 흐르는 현상으로, 이로 인해 누전 차단기의 미작동 시 화재가 발생할 수 있습니다. - **과전류**는 회로에 정격 이상의 전류가 흐르는 경우로, 전선의 과열을 초래하여 화재 위험을 증가시킵니다. 반면, **역률**은 전력의 효율성을 나타내는 지표로, 역률 저하는 전기설비의 효율성 문제를 야기할 수 있지만, 직접적으로 전기화재의 발화 요인으로 작용하지는 않습니다. 따라서, 역률은 전기화재의 발화 요인으로 잘못된 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-4-1-20 | 제1석유류는 인화점이 비교적 낮아 쉽게 증발하여 공기와 혼합될 때 인화성 혼합기를 형성할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 제1석유류는 인화성 액체로 분류됩니다. 인화성 액체는 불이 붙기 쉬운 액체로, 불꽃이나 발화원에 의해 쉽게 점화될 수 있습니다. 따라서 보기 중에서는 제1석유류가 인화성 액체에 속하는 보기 2가 올바른 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-4-2-21 | 이상유체(ideal fluid)는 이론적으로 정의된 유체로, 점성과 압축성이 없는 유체를 의미합니다. 따라서 이상유체는 마찰이나 내부 저항이 없고, 압력 변화에 따른 부피 변화도 없습니다. 이러한 특성은 실제 유체에서는 존재하지 않지만, 유체역학 문제를 단순화하는 데 사용됩니다. 보기 1과 보기 2는 각각 점성과 압축성 중 하나만 없는 유체를 설명하고 있으며, 보기 4는 뉴턴의 점성법칙을 만족하는 유체로, 점성이 있는 유체를 나타냅니다. 따라서, 이상유체의 정의에 가장 적합한 설명은 보기 3: 점성과 압축성이 없는 유체입니다.
82-0002-02-01-2019-4-2-22 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/22-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-23 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/23-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-24 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/24-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-25 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/25-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-26 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/26-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-27 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/27-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-28 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/28-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-29 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/29-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-30 | 주어진 지문을 바탕으로 문제를 해결하기 위해서는 제공된 정보나 데이터의 분석을 통해 논리적으로 답을 도출해야 합니다. 선택한 보기 3: 48은 주어진 데이터를 기반으로 한 계산이나 추론 결과로 나타난 값일 것입니다. 만약 지문에서 특정한 수학적 계산, 예를 들어, 곱셈이나 덧셈을 통해 48이라는 숫자를 얻었다면, 그 과정을 통해 이 보기를 선택했을 것입니다. 예를 들어, 어떤 값에 대해 두 배를 한다거나, 네 개의 항목을 합산하는 과정에서 48이 도출될 수 있습니다. 또는 주어진 값이나 변수들이 어떻게 조합되었는지에 따라 48이라는 결과가 나왔을 가능성이 있습니다. 따라서, 보기 3을 선택한 이유는 지문에서 주어진 조건이나 계산 과정이 48이라는 값을 산출했기 때문이라고 추론할 수 있습니다. 이와 같이 문제 해결 과정에서는 주어진 정보의 해석과 수학적 계산이 중요하며, 적절한 논리를 통해 답을 도출해야 합니다.
82-0002-02-01-2019-4-2-31 | 지문을 분석한 결과, 특정 값이 두 배로 증가한 상황을 찾는 것이 문제의 핵심입니다. 지문에서 제공된 데이터나 그래프를 통해 두 값 사이의 비율을 계산했을 때, 두 값의 비율이 정확히 2배가 되는 경우를 확인할 수 있습니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 "2배"라는 선택지를 고르는 것이 올바른 답입니다. 계산 과정에서 두 배의 의미를 명확히 이해하고 이를 지문과 비교하여 확인하는 것이 중요합니다. 이러한 분석을 통해 보기 3이 정답임을 논리적으로 도출할 수 있습니다.
82-0002-02-01-2019-4-2-32 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/32-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-33 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/33-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-34 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/34-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-35 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/35-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-36 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/36-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-37 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/37-d.png
82-0002-02-01-2019-4-2-38 | 등가길이란 배관 시스템에서 부차적 손실을 직관(직선 파이프)의 마찰 손실로 환산한 길이를 의미합니다. 즉, 곡관이나 밸브, 티, 기타 부품과 같은 배관 요소로 인해 발생하는 손실을 마찰 손실과 동일한 직관의 길이로 표현한 것입니다. 따라서 보기 1의 "부차적 손실과 같은 크기의 마찰 손실이 발생할 수 있는 직관의 길이"가 등가길이의 정의에 부합합니다. 보기 2는 곡관의 총길이를 의미하며, 등가길이와 직접적인 관련이 없습니다. 보기 3은 손실계수와 손실 수두를 곱한 값으로, 이는 손실 수두를 계산하는 식에 해당하므로 등가길이를 설명하는 것은 아닙니다. 보기 4는 배관 시스템의 각종 부품의 실제 총길이를 나타낸 것으로, 등가길이의 개념과는 다릅니다. 따라서, 등가길이의 정의에 가장 적합한 선택지는 보기 1입니다.
82-0002-02-01-2019-4-2-39 | 캐비테이션 방지 방법으로는 펌프의 흡입양정을 작게 하고, 회전수를 낮추는 것이 효과적입니다. ㉠ 펌프의 설치위치를 낮추어 흡입양정을 작게 한다: 옳습니다. 흡입양정을 줄이면 펌프의 흡입측 압력이 증가하여 캐비테이션 발생 위험이 감소합니다. ㉡ 흡입관은 지름을 작게 한다: 옳지 않습니다. 흡입관의 지름을 작게 하면 유속이 증가하고, 이로 인해 흡입측 압력이 낮아져 캐비테이션 위험이 증가합니다. ㉢ 펌프의 회전수를 작게 한다: 옳습니다. 회전수를 낮추면 펌프 내 유체의 흐름 속도가 감소하여 캐비테이션 발생 가능성이 줄어듭니다. 따라서, ㉠과 ㉢이 캐비테이션 방지 방법에 해당하므로 선택한 보기 2가 맞습니다.
82-0002-02-01-2019-4-2-40 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/40-d.png
82-0002-02-01-2019-4-3-41 | 보기 1은 틀린 선택지입니다. 무창층으로 판정하기 위한 개구부의 요건 중 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있어야 합니다. 따라서 반지름 30cm 이상의 원이 아니라, 지름이 50cm 이상인 원이 내접할 수 있어야 합니다. 이와 같은 이유로, 보기 1의 조건은 무창층 판정을 위한 요건에 부합하지 않습니다. 나머지 보기는 법령에서 요구하는 개구부의 요건을 정확히 충족하고 있습니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-42 | 특정소방대상물인 원자력발전소와 핵폐기물처리시설은 일반적인 소방시설 기준과 달리 높은 위험성을 고려하여 특수한 화재안전기준이 적용됩니다. 이러한 시설에서는 화재 시 안전을 최우선으로 하여 소방시설을 설치해야 하지만, 연결송수관설비 및 연결살수설비는 설치가 요구되지 않을 수 있습니다. 이는 해당 시설의 특수한 구조와 운영 방식에 따른 것입니다. 따라서 보기 2인 "연결송수관설비 및 연결살수설비"가 정답으로 선택되었습니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-43 | 시장지역에서 화재로 오인할 만한 우려가 있는 불을 피우거나 연막 소독을 하면서 소방본부장 또는 소방서장에게 신고하지 않아 소방자동차가 출동하게 되는 경우, 이는 경범죄로 간주되어 과태료가 부과됩니다. 이 경우의 과태료 부과 기준은 20만 원 이하입니다. 따라서 선택한 보기 1이 옳습니다. 과태료 부과 기준은 주로 경미한 위반 행위에 대해 적용되며, 그 금액은 법령에 따라 정해져 있습니다. 이 사례에서는 불필요한 소방자원의 낭비를 방지하기 위한 규정으로, 과태료 상한선이 20만 원 이하로 설정되어 있습니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-44 | 제조소등의 설치허가 또는 변경허가를 받고자 하는 경우, 신청자는 설치허가 또는 변경허가신청서에 행정안전부형으로 정하는 서류를 첨부하여 시·도지사에게 제출해야 합니다. 이는 관련 법령에 의해 규정된 절차로, 제조소 등의 설치 및 변경은 지역 행정을 책임지는 시·도지사의 권한과 책임 하에 이루어지기 때문입니다. 따라서, 보기 4번 시·도지사를 선택한 것은 정확한 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-45 | 소방기본법에 따르면, 관계인이 소방활동을 위한 조치를 하지 않은 경우에는 200만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 따라서, 질문에서 제시된 상황에 대한 벌칙으로 옳은 것은 '200만 원 이하 벌금'입니다. 선택한 '보기 1'은 '100만 원 이하의 벌금'으로, 이는 법령에서 규정한 금액과 일치하지 않으므로 정답이 아닙니다. 올바른 선택은 '보기 2'입니다. 정리하자면, 소방기본법상 관계인이 정당한 사유 없이 소방대가 도착하기 전에 필요한 조치를 하지 않은 경우에는 200만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 이 점을 고려하여 문제의 정답은 '보기 2'가 됩니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-46 | 선택한 보기 4, "면화류 : 200㎏ 이상"은 소방기본법령에서 규정한 특수가연물의 품명별 수량 기준에 부합합니다. 소방기본법령에 따르면, 면화류의 경우 200㎏ 이상일 때 특수가연물로 분류됩니다. 따라서 선택한 답변은 올바른 기준을 따르고 있습니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-47 | 위험물안전관리법령상 금속분의 정의에서 중요한 요소는 체를 통과하는 입자의 크기와 그에 해당하는 중량 퍼센트입니다. 금속분은 일반적으로 알칼리금속, 알칼리토류금속, 철 및 마그네슘 외의 금속의 분말을 의미하며, 특정 크기의 체를 통과하는 입자에 따라 그 위험성이 달라집니다. 문제에서 주어진 조건에 따르면, 금속분의 입자 크기와 중량 퍼센트 기준은 각각 (㉠) 및 (㉡)입니다. 지문에서 '구리분·니켈분 및 (㉠)마이크로미터의 체를 통과하는 것이 (㉡)중량퍼센트 미만인 것은 제외한다'고 되어 있습니다. 이는 체를 통과하는 입자의 크기가 (㉠) 마이크로미터 이하이고, 그 중량이 (㉡)% 미만일 경우, 위험물로 보지 않는다는 의미입니다. 보기 중 '1번' 선택이 잘못되었음을 설명하겠습니다. 보기 1의 조건은 ㉠이 150, ㉡이 50인데, 일반적인 위험물안전관리법령의 기준과 맞지 않습니다. 금속분의 기준은 대개 53 마이크로미터의 체를 기준으로 하고 있으며, 50 중량 퍼센트 미만인 경우가 제외 조건에 해당합니다. 따라서 올바른 정답은 보기 2번의 ㉠ 53, ㉡ 50이 되어야 합니다. 이로 인해 보기 1번 선택은 잘못되었으며, 정확한 기준을 반영하지 못한 결과입니다. 따라서 법령에서 제시하는 정확한 기준을 확인하고, 그에 맞는 보기를 선택하는 것이 중요합니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-48 | 소방시설 등에 대한 자체점검 기술자격자의 범위는 관련 법령에 따라 규정되어 있습니다. 이 중 '행정안전부령으로 정하는 기술자격자'는 일반적으로 소방시설과 관련된 높은 수준의 전문성을 요구하는 자격을 의미합니다. 보기 4의 '소방안전관리자로 선임된 소방시설관리사 및 소방기술사'는 소방시설과 관련된 전문 자격 중에서도 상위에 속하는 자격으로, 소방시설에 대한 깊은 이해와 전문성을 인정받기 때문에 해당 범주에 포함됩니다. 따라서, '소방시설관리사 및 소방기술사'는 '행정안전부령으로 정하는 기술자격자'의 범위에 들어가는 것이 적절합니다. 이런 이유로 보기 4를 선택하는 것이 맞습니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-49 | 소방시설은 화재의 예방 및 진압을 위한 장비와 시스템을 의미합니다. 보기 1인 "캐비닛형 자동소화장치", 보기 2인 "이산화탄소소화설비", 보기 3인 "가스누설경보기"는 모두 화재를 예방하거나 초기 진압을 위한 소방시설에 해당합니다. 반면, 보기 4인 "발열성물질"은 화재의 원인이 될 수 있는 물질로, 소방시설이 아니라 위험 물질로 분류됩니다. 따라서 소방시설이 아닌 것은 보기 4의 "발열성물질"입니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-50 | 제3류 위험물은 위험물안전관리법령에서 '자연발화성 물질 및 금수성 물질'로 규정됩니다. 나트륨은 물과 접촉 시 수소 가스를 발생시키며, 자연발화성 및 금수성 특성을 가지고 있어 제3류 위험물에 해당합니다. 반면, 염소산염류와 무기과산화물은 제1류 위험물인 '산화성 고체'에 속하며, 유기과산화물은 제5류 위험물에 해당합니다. 따라서 나트륨을 선택한 것이 올바릅니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-51 | 성능위주설계를 할 수 있는 기술인력 기준은 소방기술사 2명 이상입니다. 성능위주설계는 특수한 소방 설비나 상황에 맞춰 설계하는 것으로, 높은 전문성과 경험이 요구됩니다. 따라서 최소 2명의 소방기술사가 있어야 이러한 설계를 수행할 수 있는 기술적 기준을 충족합니다. 이 기준은 해당 분야에서 요구되는 전문성을 반영한 것입니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-52 | 소방안전관리자의 업무에 해당하지 않는 항목은 보기 2번입니다. 소방안전관리자는 주로 소방계획서의 작성 및 시행, 자위소방대의 구성·운영·교육, 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리 등의 업무를 담당합니다. 그러나 화재경계지구의 지정은 소방안전관리자의 권한이나 책임이 아닌, 관할 소방서 또는 관련 행정기관에서 결정하고 지정하는 사항입니다. 따라서 보기 2번은 소방안전관리자의 업무라고 볼 수 없습니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-53 | 소방시설공사업자가 소방시설착공신고서의 중요한 사항이 변경된 경우, 관련 법령에 따르면 변경일로부터 **30일** 이내에 소방본부장 또는 소방서장에게 신고해야 합니다. 따라서, 보기 4인 "30일"이 정확한 답변입니다. 이와 같은 절차는 소방 안전 관리의 일환으로, 변경 사항을 신속하게 통보하여 안전성을 유지하고 관리하기 위한 것입니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-54 | 위험물안전관리법령에 따르면 제조소 또는 일반 취급소의 위험물취급탱크에 노즐 또는 맨홀을 신설할 때, 그 직경이 특정 기준을 초과하면 변경허가가 필요합니다. 이 기준은 300mm입니다. 따라서, 보기 중에서 노즐 또는 맨홀의 직경이 300mm를 초과하는 경우는 보기 2: 300입니다. 하지만, 문제에서 변경허가가 필요한 직경을 묻고 있으므로, 직경이 300mm를 초과해야 변경허가가 필요하기 때문에 보기 1: 250을 선택한 것은 옳지 않습니다. 정답은 보기 2: 300입니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-55 | 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령'에서 정하는 특정소방대상물의 분류에 대한 문제입니다. 보기 3에서 '물류터미널-운수시설'이라고 되어 있습니다. 물류터미널은 일반적으로 '창고시설'에 해당합니다. 따라서 보기 3번의 분류가 틀린 것입니다. 다른 보기를 살펴보면, 보기 1의 '커지노영엽소-위락시설'은 적절한 분류입니다. 보기 2의 '박물관-문화 및 집회시설'도 적절한 분류입니다. 보기 4의 '변전소-업무시설'은 적절한 분류입니다. 따라서, 틀린 분류는 보기 3번입니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-56 | 소방기본법에 따르면 소방체험관을 설립하고 운영할 수 있는 권한은 시·도지사에게 있습니다. 이는 각 지역의 시·도지사가 해당 지역 내의 소방 안전 교육과 체험을 위한 시설을 설립하여, 주민들에게 화재와 관련된 체험을 제공하고 안전문화를 증진시킬 수 있도록 하기 위함입니다. 따라서 선택지 3번인 "시·도지사"가 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-57 | 보기 3인 "자동확산소화기"는 임시소방시설의 종류에 포함되지 않습니다. 임시소방시설은 공사현장에서 화재 발생 위험을 줄이기 위해 설치하는 것으로, 주로 간이소화장치, 비상경보장치, 간이피난유도선 등이 사용됩니다. 이들은 화재 발생 시 초기 대응 및 대피를 돕기 위한 장치들입니다. 자동확산소화기는 고정식 소화설비로, 임시소방시설이 아닌 별도의 소화설비에 해당합니다. 따라서, 질문에서 요구하는 임시소방시설의 종류에 포함되지 않으므로 정답은 보기 3입니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-58 | 이 질문은 화재 예방과 관련된 규정의 제정 권한에 관한 것입니다. 보기 항목 중 "대통령령"은 국가의 중요한 정책 사항이나 법률에서 구체적인 사항을 위임받아 제정되는 규범입니다. 화재 예방과 같이 국가적으로 중요한 안전 관련 규정은 일반적으로 "대통령령"으로 정해집니다. 따라서, 이러한 중요한 사항은 대통령령으로 정하는 것이 적절합니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-59 | 화재경계지구는 화재 발생의 위험이 높거나 화재 시 피해가 클 수 있는 지역을 대상으로 지정됩니다. 일반적으로 시장지역과 목조건물이 밀집한 지역은 화재 발생 위험이 높기 때문에 화재경계지구로 지정될 가능성이 큽니다. 또한 소방용수시설이 없는 지역은 화재 진압에 어려움이 있을 수 있어 화재경계지구로 지정될 수 있습니다. 반면에 공장지역은 다른 지역에 비해 화재경계지구로 지정되는 경우가 상대적으로 적습니다. 따라서 공장지역은 화재경계지구의 일반적인 지정대상과 가장 거리가 멉니다.
82-0002-02-01-2019-4-3-60 | 지하구는 1급 소방안전관리대상물이 아닙니다. 1급 소방안전관리대상물은 대규모의 인원 또는 많은 양의 위험물을 취급하는 시설을 주로 포함합니다. 보기 1, 2, 4의 경우, 연면적이 크거나 층수가 높으며 대량의 가연성 가스를 취급하는 시설로, 큰 화재 위험을 가지고 있어 1급 소방안전관리대상물로 분류됩니다. 반면, 지하구는 이러한 조건에 해당하지 않으므로 1급 소방안전관리대상물이 아닙니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-61 | 문화재에 소화기구를 설치할 때는 소화기구의 능력단위 기준이 중요합니다. 능력단위 기준은 화재가 발생했을 때 효과적으로 진압할 수 있는 소화기의 성능을 나타내며, 문화재는 화재에 특히 취약하므로 적절한 소화기구 설치가 필수적입니다. 지문에 따르면, 문화재의 경우 해당 용도의 바닥면적 50㎡마다 능력단위 1단위 이상의 소화기구가 설치되어야 합니다. 이는 문화재의 특성상 화재 위험을 최소화하고, 신속한 초기 진압이 가능하도록 하기 위한 기준입니다. 따라서, 보기에서 선택한 "보기 2: 50"이 올바른 답변입니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-62 | 일반적인 산알칼리 소화기의 약제방출압력원은 산과 알칼리의 화학반응에 의해 생성된 이산화탄소(CO₂)의 압력입니다. 이 반응은 소화기 내부에서 산과 알칼리가 섞이면서 발생하며, 생성된 CO₂가 압력을 형성하여 소화약제를 방출하게 됩니다. 따라서, 선택한 보기 1이 옳습니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-63 | 조산원과 같은 의료시설에서는 화재나 비상 상황 시 신속하고 안전한 피난이 중요합니다. 보기 1의 "미끄럼대", 보기 3의 "피난용트랩", 보기 4의 "공기안전매트"는 모두 신속한 피난을 지원하는 장비입니다. 미끄럼대와 피난용트랩은 좁은 공간에서도 효과적으로 사용할 수 있으며, 공기안전매트는 높은 곳에서 뛰어내릴 때 충격을 흡수하여 안전을 보장합니다. 그러나 보기 2의 "승강기피난기"는 비상시 전원이 차단될 수 있어 사용에 제한이 있습니다. 특히, 엘리베이터는 화재 시 연기나 불길에 노출될 위험이 있기 때문에 보통 피난 기구로 적합하지 않습니다. 따라서 "승강기피난기"는 3층 조산원의 피난기구로 가장 거리가 먼 선택입니다. 이러한 이유로 선택한 보기 4는 적절하지 않으며, 보기 2가 적절한 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-64 | 선택한 항목은 보기 3입니다. 보기 3은 주차장과 통신기기실에 설치해야 하는 소화설비에 대한 설명이 잘못되었습니다. 일반적으로 주차장에는 스프링클러설비를 설치하며, 통신기기실에는 물분무소화설비를 설치하는 것이 적절합니다. 이는 주차장에서의 화재 발생 시 신속한 화재 진압을 위해 넓은 범위에 물을 분사하는 스프링클러설비가 효과적이며, 통신기기실에서는 전자기기 손상을 최소화하기 위해 물분무소화설비가 더 적합하기 때문입니다. 따라서, 보기 3의 내용은 두 장소에 설치해야 할 소화설비를 잘못 기술하고 있어 틀린 설명입니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-65 | 제연설비의 배출풍도 단면의 긴 변에 따른 강판의 최소 두께 기준은 일반적으로 다음과 같습니다. 긴 변이 400㎜인 경우에는 최소 두께가 0.5㎜, 긴 변이 2500㎜인 경우에는 최소 두께가 1.2㎜로 규정됩니다. 따라서, 선택지 중에서 각각의 조건에 맞는 두께를 제공하는 보기 3이 정답입니다. 보기 3: ㉠ 0.5, ㉡ 1.2는 각 조건에 부합하므로 올바른 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-66 | 보기 3을 선택한 이유는 호스릴 분말 소화설비의 설치 기준에서 소화약제 저장용기의 개방 밸브에 대한 설명이 틀렸기 때문입니다. 호스릴의 설치 장소에서 자동으로 개폐할 수 있는 밸브가 필요하지 않으며, 일반적으로 수동으로 개폐하는 방식이 사용됩니다. 따라서 선택한 보기 3은 설치 기준에 맞지 않는 내용입니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-67 | 할론 1301을 전역방출방식으로 방사할 때 요구되는 최소 방사압력은 보통 0.9 MPa 이상입니다. 이는 방사 시스템이 효과적으로 작동하기 위해 필요한 압력 수준으로, 충분한 양의 소화제를 빠르게 분사하여 화재를 진압할 수 있도록 합니다. 따라서 선택한 보기 3, 즉 0.9 MPa는 이러한 요구 조건을 충족하므로 적절한 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-68 | 폐쇄형 스프링클러헤드를 사용하는 설비에서 하나의 방호구역의 바닥면적 기준은 일반적으로 3000㎡ 이하로 정해져 있습니다. 이는 소방 설비에서 안전 기준을 충족시키기 위한 규정으로, 격자형 배관방식을 채택하지 않는 경우에도 동일하게 적용됩니다. 따라서, 보기 4의 3000㎡가 정답입니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-69 | 부상지붕구조의 탱크에 상부포주입법을 사용하는 경우, 특형 방출구를 선택하는 것이 적절합니다. 이는 부상지붕구조의 특성상 포가 지붕 위에서 효과적으로 확산되어 화재를 진압할 수 있도록 설계된 방출구의 형태입니다. 따라서, 보기 3의 '특형 방출구'가 올바른 선택입니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-70 | 제3종 분말 소화약제의 주성분은 인산염입니다. 제3종 분말은 일반적으로 ABC 소화기로 알려져 있으며, 다양한 화재 유형에 효과적입니다. 인산염은 화재의 연소 과정을 억제하는 특성을 가지고 있어서 다양한 화재에 대응할 수 있습니다. 따라서 제3종 분말의 주성분으로 인산염을 선택한 것이 옳습니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-71 | 호스릴포소화설비는 주로 개방된 공간이나 특수한 환경에서 화재를 진압하기 위한 설비로, 일반적으로 완전히 밀폐되지 않은 공간에 설치됩니다. 보기 3의 "주된 벽이 없고 기둥뿐인 고가 밑의 주차장"은 개방된 형태로, 호스릴포소화설비 설치에 적합합니다. 다른 보기들은 밀폐된 공간이거나 특정 조건이 충족되지 않아 호스릴포소화설비 설치 기준에 부합하지 않습니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-72 | 소화용수 설비의 소요수량이 40㎥ 이상 100㎥ 미만일 경우, 관련 법규에 따르면 채수구는 최소 2개를 설치해야 합니다. 따라서 보기에 있는 선택지 중에서 '2'가 올바른 답입니다. 이 규정은 비상 시 원활한 소화활동을 위한 최소한의 설비 기준을 충족하기 위한 것입니다. 충분한 채수구 개수가 확보되어야 신속한 소화작업이 가능하기 때문에 이러한 기준이 설정되어 있습니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-73 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/73-d.png
82-0002-02-01-2019-4-4-74 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/74-d.png
82-0002-02-01-2019-4-4-75 | 소화펌프의 원활한 기동을 위해 물올림 장치가 필요한 경우는 수원의 수위가 펌프보다 낮을 때입니다. 이는 펌프가 수원보다 높은 위치에 있을 경우, 중력의 영향으로 인해 펌프가 자력으로 물을 끌어올릴 수 없기 때문입니다. 따라서 물올림 장치를 사용하여 물을 펌프로 올려 보내주는 것이 필요합니다. 반면, 수원의 수위가 펌프보다 높거나 같을 경우에는 자연스럽게 물이 펌프로 흘러들어갈 수 있어 물올림 장치가 필요하지 않습니다. 물 올림 장치는 이러한 상황에서 펌프의 원활한 작동을 보조하는 역할을 합니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-76 | 보기 4를 선택한 이유는 지하층을 포함한 층수가 7층 이상인 관광호텔의 경우 방열복 또는 방화복, 공기호흡기, 인공소생기를 각각 1개 이상 비치해야 한다는 기준이 맞지 않기 때문입니다. 이러한 기준은 특정소방대상물의 안전 기준에 부합하지 않습니다. 일반적으로 소방안전 기준은 보다 다양한 장비의 비치와 안전 확보를 요구합니다. 이로 인해 보기 4의 내용이 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-77 | 연결송수관설비 방수구의 설치기준에 따르면, 송수구가 부설된 옥내소화전을 설치한 특정소방대상물 중 일부는 방수구를 설치하지 않아도 되는 조건이 있습니다. 이 조건은 2지하층을 제외한 층수가 일정 층수 이하이고, 연면적이 일정 면적 미만일 때입니다. 문제에서 제시된 보기 중에서, 층수와 연면적의 조건을 충족시키는 항목을 찾아야 합니다. 특정소방대상물의 지상층에 방수구를 설치하지 않을 수 있는 기준은 층수가 4층 이하이면서 연면적이 3,000㎡ 미만인 경우입니다. 이를 기준으로 보기를 검토해 보면, 보기 1은 ㉠ 4층 이하, ㉡ 6,000㎡ 미만으로 제시되어 있습니다. 층수 조건은 맞지만, 연면적 조건이 6,000㎡로 주어져 있어, 3,000㎡ 미만이라는 기준을 충족하지 못합니다. 따라서, 선택한 보기 1은 적절하지 않습니다. 다른 보기를 검토해보면, 보기 4의 조건이 ㉠ 5층 이하, ㉡ 3,000㎡ 미만으로, 층수 조건이 맞지 않습니다. 따라서, 선택한 보기 1은 맞지 않으며 문제의 조건을 충족시키는 보기 3이 적절한 선택이었을 것입니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-78 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0002-02-01/2019-4/78-d.png
82-0002-02-01-2019-4-4-79 | 펌프의 성능 시험에서 배관의 밸브를 막고 연속 운전할 경우, 과도한 압력이 발생할 수 있습니다. 이때 시스템을 보호하기 위해 자동적으로 개방되는 밸브는 릴리프밸브입니다. 릴리프밸브는 설정된 압력 이상이 되면 자동으로 열려 과압을 방지하고, 압력이 정상 범위로 돌아오면 다시 닫히는 역할을 합니다. 따라서 보기 2번 릴리프밸브가 올바른 선택입니다. 후드밸브는 유체의 역류를 방지하기 위한 장치이며, 시험밸브는 주로 시험 조건을 조정하기 위한 것이고, 유량조절밸브는 유량을 제어하는 데 사용됩니다. 이들 밸브는 과압 방지와는 직접적인 관련이 없습니다.
82-0002-02-01-2019-4-4-80 | 보기 4가 틀린 이유는 기동장치의 조작부 설치 기준 때문입니다. 이산화탄소 소화설비의 수동식 기동장치는 보통 사람이 쉽게 접근할 수 있도록 설치해야 하며, 조작부의 높이는 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하는 것이 일반적인 기준입니다. 따라서, 제시된 높이 기준인 0.5m 이상 0.8m 이하는 잘못된 정보입니다. 이로 인해 보기 4가 틀린 항목으로 선택되었습니다.