## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0004-03-01-2020-4-1-1 | 라인형 안전관리 조직은 명령 체계가 수직적으로 명확히 구분되어 있어 의사 결정이 빠르고 지시나 조치가 신속하게 이루어집니다. 이러한 구조는 명령의 흐름이 한 방향으로만 진행되기 때문에, 지시의 전달 과정에서 지연이 발생할 가능성이 적습니다. 따라서 보기 2가 라인형 안전관리 조직의 특징을 잘 설명합니다. A6 사이즈 기준으로 설명을 간결하게 유지하였습니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-2 | 레빈의 인간 행동 특성 방정식은 일반적으로 \( B = f(P, E) \)로 표현되며, 여기서 \( B \)는 행동(Behavior), \( P \)는 개인적 요인(Person), \( E \)는 환경(Environment)을 의미합니다. 따라서 변수 \( P \)는 개인의 특성이나 소질을 의미하므로, 선택한 '소질'이 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-3 | Y-K(Yutaka-Kohate) 성격검사에 관한 사항으로 옳은 것을 선택하는 문제에서 보기 1을 선택한 이유는, Y-K 성격검사가 주로 심리학적 특성을 평가하는 데 사용되는 검사로 알려져 있으며, 이와 관련된 설명이 보기 1에 포함되어 있다고 판단할 수 있기 때문입니다. 이를 통해 Y-K 성격검사의 목적이나 사용 방법에 대한 정보가 명확하게 전달되었을 가능성이 높습니다. Y-K 성격검사는 개인의 성격 특성과 행동 패턴을 이해하고자 할 때 유용하게 사용됩니다. 따라서, 보기 1이 Y-K 성격검사의 이러한 측면을 설명하고 있는 것으로 보입니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-4 | 재해예방의 4원칙은 일반적으로 "손실우연의 원칙", "원인계기의 원칙", "대책선정의 원칙", "사실의 원칙"으로 구성되어 있습니다. 따라서 "사전준비의 원칙"은 재해예방의 4원칙에 포함되지 않는 항목입니다. 선택지 2번은 재해예방의 4원칙에 해당하지 않으므로 올바른 선택입니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-5 | 선택한 답은 "기회설"입니다. 기회설은 재해의 발생확률이 개인의 특성이 아니라, 그 사람이 종사하는 작업의 위험성에 의해 결정된다는 이론입니다. 이 이론은 작업 환경이나 조건에 따라 재해의 발생 가능성이 달라진다고 보며, 개인의 기술이나 성향보다는 외부적 요인에 중점을 둡니다. 따라서 기회설은 주어진 작업의 특성과 위험도가 재해 발생에 중요한 역할을 한다고 설명합니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-6 | Brain storming'은 창의적인 아이디어를 개발하기 위한 집단적 사고기법으로, 참가자들이 자유롭게 생각을 공유하고 비판 없이 다양한 아이디어를 제시하는 것을 목표로 합니다. 이는 문제 해결을 위한 여러 대안을 탐색하는 데 유용합니다. 따라서 'Brain storming'이 타인의 비판 없이 자유로운 토론을 통해 다량의 독창적인 아이디어를 이끌어내고 대안적 해결안을 찾기 위한 집단적 사고기법에 해당합니다. 이와 달리 'Role playing'은 특정 상황을 연출하여 참가자들이 각자의 역할을 수행하는 기법이며, 'Action playing'과 'Fish Bowl playing'은 주로 행동 중심의 연습이나 소수의 토론자들이 중앙에서 토론하고 나머지 사람들이 관찰하는 형식을 취합니다. 이들은 질문의 조건에 부합하지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-7 | 산업재해로 인한 근로손실 일수를 계산하기 위해서는 강도율을 사용하여야 합니다. 강도율은 근로시간 1,000시간당 발생하는 근로손실 일수를 나타내므로, 이를 활용하여 전체 근로손실 일수를 구할 수 있습니다. 주어진 조건에서 강도율은 7이며, 한 작업자의 평생근로시간은 100,000시간입니다. 1. 강도율을 사용하여 1,000시간당 근로손실 일수를 계산합니다: \[ \text{강도율} = 7 \quad \text{(1,000시간당 근로손실 일수)} \] 2. 전체 평생근로시간에 대한 근로손실 일수를 계산하기 위해 100,000시간을 1,000으로 나눠줍니다: \[ \frac{100,000}{1,000} = 100 \quad \text{(1,000시간 단위)} \] 3. 각 1,000시간 단위마다 근로손실 일수가 7일이므로, 총 근로손실 일수는: \[ 100 \times 7 = 700 \] 따라서, 산업재해로 인한 근로손실 일수는 총 700일로 예상됩니다. 따라서 선택한 보기 3이 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-8 | 산업안전보건법령에 따르면 유해·위험 방지를 위한 방호 조치가 필요한 기계·기구는 주로 작업 중 사고의 위험이 있는 장비입니다. 예초기, 지게차, 금속절단기는 각각 작업 중 날카로운 칼날, 중량물의 이동, 금속의 절단 과정에서 사고의 위험이 존재하므로 방호 조치가 필요합니다. 반면, 금속탐지기는 주로 금속 물체를 탐지하는 데 사용되며, 일반적으로 직접적인 신체적 위험을 초래하지 않으므로 방호 조치가 필요하지 않습니다. 따라서 금속탐지기는 유해·위험 방지를 위한 방호 조치가 필요한 기계·기구에 해당하지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-9 | 산업안전보건법령에 따르면 안전·보건표지의 색상은 특정 의미와 사용사례에 맞게 정해져 있습니다. 녹색은 주로 비상구, 응급처치 장소, 안전한 상태를 표시하는 데 사용되며, 정지신호나 유해행위의 금지와 같은 경고성 표지에는 사용되지 않습니다. 따라서 보기 4의 "녹색 - 정지신호, 소화설비 및 그 장소, 유해행위의 금지"는 잘못된 연결입니다. 정지신호와 유해행위의 금지는 빨간색이 적합하며, 소화설비와 관련된 표지는 빨간색으로 표시되어야 합니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-10 | 선택한 보기 3: 단순자극형은 그림에서 나타난 재해의 발생형태를 가장 잘 설명합니다. 그림에는 단일한 원인이나 사건이 재해를 유발하는 것으로 보이며, 이는 단순자극형의 특성을 나타냅니다. 단순자극형은 하나의 자극이 직접적으로 재해를 발생시키는 형태로, 복잡한 연쇄적 사건이 없는 경우에 해당합니다. 그림에서 다른 사건이나 원인이 복합적으로 작용하는 모습이 보이지 않으므로, 선택한 보기가 적절합니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-11 | 선택한 보기 2는 틀린 설명입니다. 일반적으로 말초운동 기능은 주간에 증가하고 야간에 감소하는 경향이 있습니다. 이는 인간의 생체리듬이 활동하는 낮 동안 신체 기능이 최적화되도록 조절되기 때문입니다. 따라서 야간에는 말초운동 기능이 증가한다는 설명은 잘못된 것입니다. 다른 보기들을 검토해보면, 보기 1의 '야간에는 체중이 감소한다'는 수면 중 물의 증발과 호흡으로 인한 수분 손실로 인해 체중이 감소할 수 있음을 의미하며 옳은 설명입니다. 보기 3은 일반적인 생체리듬에 따른 변화로, 체온, 혈압, 맥박수는 낮에 증가하고 밤에 감소하는 경향이 있어 맞는 설명입니다. 또한, 보기 4의 '혈액의 수분과 염분량은 주간에 감소하고 야간에 상승한다'는 탈수 및 수분 재흡수의 주기를 고려했을 때 맞는 설명입니다. 따라서 틀린 설명은 보기 2입니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-12 | 무재해 운동'을 추진하기 위한 조직의 세 기둥은 일반적으로 최고경영자의 경영자세, 소집단 자주활동의 활성화, 라인관리자에 의한 안전보건의 추진과 같은 요소들로 구성됩니다. 최고경영자의 경영자세는 조직의 안전문화를 형성하는 데 중요한 역할을 하며, 소집단 자주활동의 활성화는 직원들이 안전에 대한 책임감을 가지고 자발적으로 참여하도록 유도합니다. 라인관리자에 의한 안전보건의 추진은 현장에서 직접적인 안전관리를 강화하는 요소입니다. 반면, '전 종업원의 안전요원화'는 모든 직원이 안전요원의 역할을 한다는 의미로, 현실적으로 모든 직원이 안전요원의 역할을 수행하는 것은 어렵고 비효율적입니다. 따라서 이는 무재해 운동을 추진하기 위한 조직의 핵심 기둥으로 보기 어렵습니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-13 | 선택한 보기 1은 "00등급 : 갈색"입니다. 그러나 고용노동부 고시에 따르면, 안전인증 절연장갑의 등급별 색상 연결은 다음과 같습니다: 00등급: 황색 0등급: 적색 1등급: 흑색 2등급: 녹색 따라서 보기 1의 "00등급 : 갈색"은 옳지 않은 연결입니다. 등급별 색상 연결이 정확하지 않으므로 다른 보기를 고려해야 합니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-14 | 구안법(Project Method)은 교육의 한 방법으로, 학습자가 실제 문제를 해결해 나가는 과정을 통해 학습을 진행하는 방식입니다. 이 방법은 일반적으로 네 단계로 구성됩니다. 첫 번째로, **목적결정** 단계에서는 학습자가 해결하고자 하는 문제나 프로젝트의 목표를 설정합니다. 이 단계는 프로젝트의 방향과 목표를 명확히 하는 중요한 과정입니다. 두 번째로, **계획수립** 단계에서는 설정된 목표를 달성하기 위한 구체적인 계획을 세웁니다. 이 계획은 프로젝트의 진행 방법, 필요한 자원, 시간 배분 등을 포함합니다. 세 번째로, **활동** 단계에서는 계획에 따라 실제로 문제를 해결하거나 프로젝트를 수행합니다. 이 단계에서는 학습자가 직접 참여하여 경험을 통해 학습하게 됩니다. 마지막으로, **평가** 단계에서는 프로젝트의 결과를 평가하고, 과정을 되돌아보며 학습한 내용을 정리합니다. 이 단계는 학습자가 자신의 성과를 반성하고 개선점을 찾는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 구안법의 4단계 순서는 **목적결정 → 계획수립 → 활동 → 평가**이며, 이는 보기 3과 일치합니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-15 | 산업안전보건법령에 따르면 관리 감독자 정기교육은 주로 작업 환경과 안전 작업 방법에 관한 교육을 포함합니다. 보기 4에 제시된 "기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항"은 일반적으로 작업자의 안전 교육에 포함될 수 있지만, 관리 감독자 정기교육의 핵심 내용에는 직접적으로 언급되지 않습니다. 따라서 보기 4는 관리 감독자 정기교육의 내용에 해당하지 않는 것으로 판단됩니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-16 | 간접원인은 주로 시스템, 교육, 관리와 관련된 요소들이며, 이는 작업 환경이나 절차에서의 문제점을 가리킵니다. 보기 4의 "인적 원인"은 개인의 실수나 잘못된 행동과 관련된 것으로, 직접적인 원인에 해당합니다. 따라서 "인적 원인"은 간접원인에 포함되지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-17 | 파레토도는 통계적 원인분석에서 사용되는 도구로, 사고의 유형, 기인물 등과 같은 분류항목을 큰 순서대로 시각적으로 표현하는 데 유용합니다. 이는 각 항목의 중요도를 파악하고 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다. 예를 들어, 전체 사고의 80%가 특정 몇 가지 원인에 의해 발생하는 경우, 파레토도를 통해 이를 쉽게 식별할 수 있습니다. 이러한 특징은 파레토도의 80/20 원칙과도 일맥상통합니다. 따라서, 보기 1인 파레토도가 질문의 요구 사항에 가장 적합합니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-18 | 헤드십(headship)은 주로 조직 내에서 공식적인 권한과 지배적인 관계를 기반으로 운영됩니다. 보기 1과 4는 이러한 특성을 잘 설명하고 있습니다. 공식적인 권한을 기반으로 하고, 상사와 부하의 관계가 지배적이라는 점이 헤드십의 특징입니다. 보기 3도 헤드십의 특성을 나타냅니다. 상사와 부하 간의 사회적 간격이 넓다는 것은 공식적인 권한 구조에서 흔히 나타나는 현상입니다. 반면, 보기 2는 민주주의적 형태의 지휘를 언급하고 있습니다. 이는 상호 협력과 참여를 중시하는 리더십 스타일에 가깝고, 헤드십의 본질과는 거리가 멉니다. 따라서 선택한 보기 2는 헤드십에 대한 설명과 가장 거리가 멉니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-19 | 지문에서 설명하고 있는 "학습자가 지니고 있는 각자의 요구와 능력 등에 알맞은 학습활동의 기회를 마련해 주어야 한다는 원리"는 학습자의 개별 차이를 존중하고, 각자의 특성에 맞춰 학습을 진행하는 "개별화의 원리"에 해당합니다. 개별화의 원리는 학습자가 각자의 속도와 방식에 맞게 학습할 수 있도록 기회를 제공하며, 이를 통해 학습의 효과를 극대화하는 것을 목표로 합니다. 다른 보기인 "직관의 원리", "자기활동의 원리", "사회화의 원리"는 각각 직관적 이해, 학습자의 자발적 활동, 사회적 상호작용을 통한 학습을 강조하는 원리로, 지문에서 설명하는 내용과 직접적인 관련이 없습니다.
82-0004-03-01-2020-4-1-20 | 기능교육은 교육대상자가 직접 실습을 통해 필요한 기술과 능력을 습득할 수 있도록 하는 교육 방법입니다. 이는 학습자가 직접 체험하고 반복적인 연습을 통해 몸에 익히는 과정을 중시합니다. 따라서, 안전교육의 단계에서 교육대상자가 스스로 행함으로써 습득하게 하는 교육은 기능교육이 적합합니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-21 | OR 게이트는 입력사상 중 어느 하나라도 발생하면 출력사상이 발생합니다. 이는 OR 게이트의 논리적 특성으로, 입력 중 하나라도 '참'인 경우 출력이 '참'이 되는 원리입니다. 따라서 결함수분석에서 입력사상이 하나라도 발생할 때 출력사상이 발생하는 경우를 설명하는 데 적합합니다. 이와 달리 NOR, AND, NAND 게이트는 각각의 논리적 특성상 이러한 조건과 일치하지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-22 | 작업자가 가스밸브를 잠그는 것을 잊었다는 것은 특정 행동을 수행하지 않은 것을 의미합니다. 이는 '해야 할 행동을 빠뜨린 경우'에 해당하므로, 인적 오류 중 '생략 오류(omission error)'에 해당합니다. 생략 오류는 일반적으로 해야 할 작업이나 절차를 잊거나 누락했을 때 발생합니다. 따라서, 선택한 답변은 보기 1: 생략 오류(omission error)가 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-23 | 소리의 크기 차이를 계산하기 위해서는 데시벨(dB) 단위를 사용합니다. 소리의 상대적인 크기를 비교할 때는 다음의 데시벨 차이 공식을 사용할 수 있습니다. \[ \Delta L = 10 \times \log_{10} \left( \frac{I_2}{I_1} \right) \] 여기서 \(I_2\)는 더 큰 소리의 강도이고, \(I_1\)은 기준이 되는 소리의 강도입니다. 문제에서 주어진 정보에 따르면 소리가 4배 더 크게 들린다고 했으므로, \( \frac{I_2}{I_1} = 4 \)가 됩니다. 따라서 데시벨 차이 \( \Delta L \)은 다음과 같이 계산됩니다. \[ \Delta L = 10 \times \log_{10} (4) \] \(\log_{10} (4) \approx 0.602\)이므로, \[ \Delta L = 10 \times 0.602 = 6.02 \] 기준 소리가 60dB이므로, 더 큰 소리의 음압수준은 \[ 60dB + 6.02dB \approx 66dB \] 하지만 주어진 보기에는 66dB가 없으므로, 가장 가까운 값인 70dB를 선택해야 합니다. 따라서 정답은 보기 1: 70dB입니다. 선택한 80dB는 60dB에서 20dB 증가한 값으로, 이는 소리의 강도가 10배 증가한 경우에 해당합니다. 4배 증가한 경우는 66dB에 가까운 값입니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-24 | 예비위험분석(PHA) 단계에서 식별하는 4가지 범주는 일반적으로 위기상태, 무시가능상태, 파국적상태, 그리고 위험상태입니다. "예비조처상태"는 이러한 범주에 포함되지 않으며, 따라서 보기 4는 예비위험분석 단계에서 식별하는 범주가 아닙니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-25 | 제공된 이미지를 확인한 결과, 온도와 압력의 위험등급이 각각 Ⅱ등급과 Ⅲ등급으로 나타났습니다. 따라서 선택한 보기 4가 정확하게 지문 속 정보와 일치합니다. 온도와 압력의 등급이 각각 Ⅱ등급과 Ⅲ등급으로 연결되어 있기 때문에 이 선택이 올바른 정답입니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-26 | 산업안전보건법령에 따르면, 유해위험방지계획서의 제출 대상이 되는 제조업의 경우 전기 계약 용량이 300㎾ 이상인 경우에 해당합니다. 따라서 선택한 보기 4: 300㎾가 정답입니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-27 | 기본설계 단계는 시스템의 기본적인 구조와 기능을 정의하는 단계로, 시스템의 주요 기능이 무엇인지, 그리고 이러한 기능들이 어떻게 서로 상호작용할지를 결정합니다. 제시된 보기 중에서 '기본설계' 단계에 해당하지 않는 것은 '화면 설계'입니다. 화면 설계는 사용자 인터페이스의 시각적 요소를 결정하는 작업으로, 이는 인터페이스 설계 단계(4단계)에 속합니다. 따라서 '기본설계' 단계에 포함되지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-28 | Path set은 결함수분석법에서 시스템이 고장 나지 않도록 하는 사상의 조합이 아니라, 시스템의 정상 작동을 보장하기 위한 최소한의 조건을 나타냅니다. 즉, Path set은 시스템이 정상적으로 운영되기 위해 충족되어야 하는 조건들의 조합입니다. 따라서, "보기 3: 시스템이 고장 나지 않도록 하는 사상의 조합이다."는 Path set에 대한 올바른 설명입니다. Path set은 시스템의 정상 상태를 유지하는 데 필요한 요소들의 조합을 의미하며, 반대로 Cut set은 시스템의 고장을 일으키는 최소한의 원인들을 나타냅니다. Path set과 Cut set은 결함수분석법에서 시스템의 신뢰성을 분석하는 데 중요한 개념입니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-29 | 선택한 보기 4, "민감도 : 피실험자 사이에서 볼 수 있는 예상 차이점에 비례하는 단위로 측정해야 한다."는 연구 기준 중 민감도에 대한 설명으로 적절합니다. 민감도는 측정 도구나 방법이 피실험자 간의 미세한 차이를 감지할 수 있는 능력을 의미합니다. 따라서 예상되는 차이에 비례하는 단위로 측정해야 한다는 설명은 민감도의 특성을 잘 나타내고 있습니다. 다른 보기를 살펴보면, 보기 1의 "무오염성"은 연구가 외부 변인에 의해 영향을 받지 않아야 한다는 개념과 더 관련이 있으며, 보기 2의 "적절성"은 연구의 타당성을 의미하므로 반복 실험 시 재현성보다는 연구가 그 목적에 맞게 설계되었는지를 평가하는 것과 관련이 있습니다. 마지막으로, 보기 3의 "신뢰성"은 반복 측정 시 일관된 결과를 도출할 수 있는 능력을 뜻하며, 측정 변수가 외부 요인에 의해 영향을 받지 않아야 한다는 설명은 무오염성에 더 적합합니다. 따라서, 각 보기는 그 자체로도 중요한 개념들을 지니고 있지만, 보기 4가 민감도에 대한 가장 적절한 설명을 제공하고 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-30 | 주어진 패스셋 중에서 최소 패스셋(minimal path sets)을 찾기 위해서는 각 패스셋이 다른 패스셋의 진부분집합인지를 확인해야 합니다. 최소 패스셋은 다른 패스셋의 진부분집합이 아닌 패스셋을 의미합니다. 패스셋 {X₃, X₄}는 다른 모든 주어진 패스셋 {X₂, X₃, X₄}와 {X₁, X₃, X₄}의 진부분집합입니다. 따라서 {X₃, X₄}는 최소 패스셋입니다. 다른 패스셋 {X₁, X₃, X₄}와 {X₂, X₃, X₄}는 각각 {X₃, X₄}를 포함하고 있으므로, 최소 패스셋이 아닙니다. 결과적으로, 보기 1: {X₃, X₄}가 최소 패스셋으로 옳습니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-31 | 인체측정은 인체의 다양한 특성을 측정하고 분석하는 학문으로, 주로 정적측정과 동적측정으로 나눌 수 있습니다. 정적측정은 인체의 고정된 상태에서의 치수를 측정하는 것이고, 동적측정은 움직임에 따른 변화를 측정하는 것입니다. 따라서, 보기 1의 내용이 옳습니다. 보기 2는 인체측정학이 생화학적 특징을 다루는 것으로 잘못 설명하고 있으며, 인체측정학은 주로 물리적 치수와 관련된 분야입니다. 보기 3의 자세에 따른 인체지수의 변화가 없다고 가정하는 것도 잘못된 설명입니다. 자세에 따라 인체의 치수는 달라질 수 있으며, 이는 동적측정에서 중요한 부분입니다. 보기 4는 인체측정의 주요 항목에 무게, 둘레, 두께, 길이가 포함되지 않는다고 했지만, 이는 사실이 아닙니다. 이러한 항목들은 인체측정에서 중요한 측정항목에 해당합니다. 따라서, 옳은 설명은 보기 1입니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-32 | 정규분포에서 신뢰도를 구하기 위해서는 주어진 시간 \( t \)에 대해 표준 정규분포 Z-값을 계산해야 합니다. 여기서 평균 \(\mu = 10000\)시간, 표준편차 \(\sigma = 200\)시간입니다. Z-값은 다음과 같이 계산됩니다: \[ Z = \frac{t - \mu}{\sigma} = \frac{9600 - 10000}{200} = \frac{-400}{200} = -2 \] 우리는 \( Z \)값이 -2일 때의 신뢰도를 구해야 합니다. 주어진 표에서 \( P(Z \leq 2) = 0.9772 \)라고 했습니다. 그러나 우리는 \( P(Z \leq -2) \)를 구해야 하므로, 정규분포의 대칭성을 이용해야 합니다. 정규분포의 특성에 따라 \( P(Z \leq -2) = 1 - P(Z \leq 2) \)이므로, \[ P(Z \leq -2) = 1 - 0.9772 = 0.0228 \] 따라서, 신뢰도 \( R(t) \)는 \( 0.9772 \)로, 이는 보기 3에 해당합니다. 따라서 선택한 정답은 보기 3: 97.72%입니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-33 | 열 중독증의 강도는 일반적으로 열반진(heat rash), 열경련(heat cramp), 열소모(heat exhaustion), 열사병(heat stroke) 순으로 증가합니다. 열반진은 가장 가벼운 증상으로, 피부 발진이 나타나는 것으로 주로 높은 온도와 습도에서 발생합니다. 열경련은 근육 경련을 동반하며, 강도가 더 강해집니다. 열소모는 체온 조절 실패로 인해 피로감과 탈수 등의 증상이 나타나며, 열사병은 체온이 40도 이상으로 상승하고, 의식 변화 등이 나타나는 가장 심각한 상태입니다. 따라서 열 중독증의 강도는 보기 3의 순서와 일치합니다. \[ \text{열반진} (\text{heat rash}) < \text{열경련} (\text{heat cramp}) < \text{열소모} (\text{heat exhaustion}) < \text{열사병} (\text{heat stroke}) \] 보기 3: ⓑ＜ⓒ＜ⓐ＜ⓓ는 올바른 순서입니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-34 | 조절식 설계는 다양한 사용자들의 신체 치수를 수용할 수 있도록 설계된 방법입니다. 특히 사무실 의자나 책상은 사용자들의 신체 크기가 다양하기 때문에, 조절 가능한 설계를 통해 사용자 개개인이 자신의 신체에 맞게 조정할 수 있는 기능이 중요합니다. 이는 평균치, 최대치 또는 최소치 설계가 특정한 집단에만 최적화될 수 있는 반면, 조절식 설계는 모든 사용자에게 편안함과 효율성을 제공합니다. 따라서 조절식 설계가 인체 측정 자료를 활용한 설계 원칙으로 가장 적합합니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-35 | 암호체계 사용 시 고려해야 할 주요 사항들은 보안, 명확성, 감지 가능성, 구별 가능성 등입니다. 이러한 요소들은 정보를 안전하게 보호하고, 암호를 사용하는 사용자가 쉽게 이해하며, 적절한 상황에서 암호를 감지하고 식별할 수 있도록 하는 데 초점을 맞춥니다. 보기 2의 "다 차원의 암호보다 단일 차원화된 암호가 정보 전달이 촉진된다"는 암호체계의 본질적인 목표와는 거리가 있습니다. 다차원적 암호는 보안성을 높이는 데 기여할 수 있으며, 정보 전달의 촉진과는 직접적인 연관이 적습니다. 따라서, 암호의 복잡성과 다차원성은 보안을 강화하는 데 중점을 두며, 정보 전달의 용이성은 암호의 목적과 맞지 않을 수 있습니다. 이로 인해, 보기 2는 암호체계의 사용 시 고려해야 할 사항과 거리가 먼 것으로 판단됩니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-36 | 신호검출이론(SDT)에서 판정 결과는 크게 네 가지로 분류됩니다. '긍정(hit)'은 신호가 실제로 존재할 때 이를 정확히 감지한 경우를 의미합니다. '누락(miss)'은 신호가 존재했으나 이를 감지하지 못한 경우입니다. '허위(false alarm)'는 신호가 없었는데도 있다고 잘못 판단한 경우입니다. 마지막으로 '부정(correct rejection)'은 신호가 없을 때 이를 정확히 감지하여 없다고 판단한 경우입니다. 따라서, 신호가 없었는데도 신호가 있었다고 잘못 판단하는 경우는 '허위(false alarm)'입니다. 이와 같은 판단 오류는 수신자의 기준 설정이나 감도의 차이로 인해 발생할 수 있으며, 신호검출이론에서는 이러한 오류를 분석하여 수신자의 성능을 평가합니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-37 | 2점 문턱값(two-point threshold)은 두 지점 사이를 구분할 수 있는 최소한의 거리로, 감각 수용기의 밀도와 관련이 있습니다. 일반적으로 감각 수용기가 밀집되어 있는 부위일수록 2점 문턱값이 낮습니다. 손가락 끝은 감각 수용기가 매우 밀집되어 있어 가장 낮은 2점 문턱값을 가지고 있습니다. 그 다음으로는 손가락, 마지막으로는 손바닥이 있습니다. 따라서 2점 문턱값이 감소하는 순서는 손가락 끝 → 손가락 → 손바닥입니다. 따라서 보기 3이 정답입니다. 선택한 보기 2는 손바닥 → 손가락 → 손가락 끝으로, 이 순서는 2점 문턱값이 증가하는 순서이므로 정답이 아닙니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-38 | HAZOP(위험 및 운전 분석)에서 "완전대체"를 의미하는 가이드워드는 "OTHER THAN"입니다. 이 가이드워드는 시스템의 특정 부분이 다른 것으로 완전히 대체되는 상황을 분석할 때 사용됩니다. "OTHER THAN"은 대체 또는 변경을 의미하며, 이는 "완전대체"의 개념과 일치합니다. 따라서 선택한 보기는 4번 "OTHER THAN"이 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-39 | 주어진 문제는 평균 동작시간(MTTF: Mean Time To Failure)을 구하는 문제입니다. 평균 동작시간은 시스템이 고장 없이 작동할 것으로 기대되는 평균 시간을 나타내며, 이는 총 운영 시간(Total Operating Time)을 고장 횟수(Number of Failures)로 나누어 계산할 수 있습니다. 문제에서 주어진 조건은 다음과 같습니다: 부품 수 = 1000개 총 운영 시간 = 100,000 시간 고장 횟수 = 5개 MTTF는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{MTTF} = \frac{\text{총 운영 시간}}{\text{고장 횟수}} \] \[ \text{MTTF} = \frac{100,000}{5} = 20,000 \text{ 시간} \] 따라서, 평균 동작시간(MTTF)은 20,000시간입니다. 주어진 보기에서 "20,000"을 찾아보면, 선택지 2가 이 값을 나타내고 있습니다. 따라서 선택지 2가 정답입니다.
82-0004-03-01-2020-4-2-40 | 산소 소비량 측정은 전신의 육체적인 활동을 평가하는 데 가장 적합한 방법입니다. 이는 운동 중에 근육이 사용하는 산소의 양을 측정하여 신체의 에너지 소비와 활동 강도를 직접적으로 평가할 수 있기 때문입니다. 산소 소비량은 운동 강도와 지속 시간에 비례하여 증가하며, 전신의 신체 활동을 객관적으로 반영합니다. 따라서 신체활동의 생리학적 측정법 중 전신의 활동을 종합적으로 평가하려면 산소 소비량 측정이 가장 유용합니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-41 | 산업안전보건법령에 따르면 롤러기의 방호장치에서 롤러의 앞면 표면 속도가 30m/min 이상일 때, 무부하 동작에서의 급정지거리는 특정 기준에 따라 설정됩니다. 이 경우, 표면 속도가 30m/min 이상이므로 급정지거리는 롤러의 앞면 원주의 1/3 이내로 해야 합니다. 따라서, 선택한 보기 1은 앞면 롤러 원주의 1/2.5 이내로 잘못 선택되었고, 올바른 정답은 보기 2: 앞면 롤러 원주의 1/3 이내입니다. 이는 법령에서 정한 안전 기준에 맞추기 위한 조치입니다. 안전을 보장하기 위해 급정지거리를 정확히 설정하는 것은 매우 중요합니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-42 | 주어진 문제에서 안전계수와 극한하중을 통해 체인의 정격하중을 계산할 수 있습니다. 정격하중은 극한하중을 안전계수로 나누어 구할 수 있습니다. 수식을 통해 계산하면 다음과 같습니다: \[ \text{정격하중} = \frac{\text{극한하중}}{\text{안전계수}} = \frac{600\,\text{N}}{4} = 150\,\text{N} \] 따라서 정격하중은 150N이므로, 선택 3이 올바른 답입니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-43 | 연삭작업에서 숫돌의 파괴 원인으로 적절하지 않은 것을 찾는 문제입니다. 숫돌의 파괴는 주로 물리적 스트레스나 불균형한 힘이 작용할 때 발생합니다. 보기 1, 3, 4는 모두 이런 조건에 해당하며, 실제로 숫돌이 파괴될 수 있는 상황입니다. 보기 1에서는 숫돌의 회전속도가 너무 빠르면 원심력이 증가하여 숫돌이 파괴될 수 있습니다. 보기 3의 경우, 숫돌에 큰 충격이 가해지면 구조적 손상이 생길 수 있습니다. 보기 4에서는 회전중심이 제대로 잡히지 않으면 불균형한 회전으로 인해 숫돌이 파괴될 위험이 있습니다. 반면, 보기 2에서 언급된 "연삭작업 시 숫돌의 정면을 사용할 때"는 일반적인 사용 방법 중 하나로, 숫돌 파괴의 직접적인 원인이 아닙니다. 따라서 연삭작업에서 숫돌의 파괴 원인으로 적절하지 않은 것은 보기 2입니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-44 | 선택한 보기 4가 옳습니다. 산업안전보건법령에서는 아세틸렌 용접장치의 안전을 위해 게이지 압력이 127kPa을 초과하는 압력의 아세틸렌을 발생시켜 사용하지 못하도록 규정하고 있습니다. 아세틸렌은 고압에서 불안정하여 폭발 위험이 있기 때문에, 안전한 작업을 위해 압력을 엄격히 제한하는 것이 중요합니다. 다른 보기들을 살펴보면, 보기 1은 아세틸렌 용접장치의 발생기실에 대한 규정이 명확하지 않으며, 보기 2와 3의 경우 아세틸렌 발생기와 관련된 규정이 명확하지 않거나 부정확할 수 있습니다. 따라서 보기 4가 가장 올바른 규정을 따르고 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-45 | 원주속도는 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다. \[ v = \frac{\pi \times D \times N}{1000} \] 여기서: \( v \)는 원주속도 (m/min) \( D \)는 연삭숫돌의 지름 (mm) \( N \)은 회전수 (rpm) 주어진 값에 대입하면: \( D = 300 \) mm \( N = 500 \) rpm \[ v = \frac{\pi \times 300 \times 500}{1000} = \frac{1500\pi}{10} = 150\pi \] \(\pi\)를 약 3.14로 계산하면: \[ v \approx 150 \times 3.14 = 471 \] 따라서, 원주속도는 약 471 m/min입니다. 선택한 보기 4: 약 471이 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-46 | 산업안전보건법령에 따르면, 근로자가 로봇에 부딪칠 위험이 있을 경우, 보호를 위한 울타리는 최소 1.8m 이상의 높이로 설치해야 합니다. 이는 근로자의 안전을 보장하기 위한 최소한의 기준으로, 로봇의 가동 범위에서 발생할 수 있는 물리적 접촉을 방지하는 역할을 합니다. 따라서 선택한 보기 4가 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-47 | 언더컷은 주로 전류가 과대하거나 용접 속도가 너무 빠른 경우, 아크를 짧게 유지하기 어려운 상황에서 발생할 수 있는 용접 결함입니다. 이 경우 모재의 가장자리가 지나치게 녹아내려 홈이나 오목한 부분이 형성되며, 이는 용접부의 기계적 성질을 약화시킬 수 있습니다. 따라서 질문에서 제시한 조건에 가장 잘 맞는 용접 결함은 언더컷입니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-48 | 산업안전보건법령에서 규정하는 승강기의 종류에는 승객용 엘리베이터, 화물용 엘리베이터, 승객화물용 엘리베이터 등이 포함됩니다. 그러나 '리프트'는 일반적으로 승강기의 범주에 포함되지 않으며, 별도의 장치로 취급됩니다. 따라서 보기 2의 '리프트'는 산업안전보건법령상 승강기의 종류로 옳지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-49 | 선반의 방호장치는 작업자를 보호하기 위한 장치로, 주로 물리적인 방어막이나 커버 형태를 취합니다. 보기 1의 쉴드(Shield), 보기 3의 척 커버는 모두 작업자를 기계 부품으로부터 보호하기 위한 물리적 장치입니다. 보기 4의 칩 브레이커는 작업 중 발생하는 칩(금속 조각)을 관리하고 안전을 도모하는 장치입니다. 그러나 보기 2의 슬라이딩은 작업자의 안전과 직접 관련된 방호장치보다는 기계의 운전 방식이나 구조와 관련이 있을 가능성이 높습니다. 따라서 슬라이딩은 방호장치로서의 기능과는 거리가 멉니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-50 | 산업안전보건법령에 따르면 목재가공용 둥근톱 작업 시 분할날과 톱날 원주면 간의 간격은 최대 12mm 이내로 조정해야 합니다. 따라서 선택한 보기 2, '12㎜'가 옳습니다. 이는 작업 시 안전성을 확보하기 위한 규정으로, 간격이 너무 넓으면 작업 중 목재가 끼이거나 튀는 사고가 발생할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-51 | 기계 설비에서의 고장률 기본 모형에는 일반적으로 초기 고장, 우발 고장, 마모 고장이 포함됩니다. 초기 고장은 제품 사용 초기에 발생하는 고장으로 제조 결함 등이 원인입니다. 우발 고장은 예측할 수 없는 원인에 의해 발생하며, 마모 고장은 사용 시간이 지남에 따라 서서히 발생하는 고장입니다. 조립 고장은 기계 설비의 고장률 모형에 일반적으로 포함되지 않으며, 이는 조립 과정에서의 오류로 인해 발생하는 고장입니다. 조립 고장은 고장률의 시간적 경과에 따른 분류가 아닌 특정 원인에 기반한 고장이므로, 기본 모형 중 하나로 간주되지 않습니다. 따라서 보기 1: 조립 고장은 기계 고장률의 기본 모형으로 옳지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-52 | 산업안전보건법령에 따르면, 지게차의 헤드가드는 운전자를 화물의 낙하로부터 보호하기 위해 설계되어야 합니다. 이 헤드가드는 지게차의 최대하중의 2배에 해당하는 등분포정하중을 견딜 수 있는 강도를 가져야 합니다. 따라서 보기 3인 '2배'가 옳은 선택입니다. 따라서, 선택한 보기 3은 잘못된 선택이며, 올바른 답은 보기 3인 '2배'입니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-53 | 컨베이어 시스템의 안전장치로 일반적으로 포함되는 것들은 비상정지장치, 역회전방지장치, 이탈방지장치 등이 있습니다. 이러한 장치는 컨베이어의 안전한 작동을 보장하기 위해 필수적입니다. 반면, 반발예방장치는 주로 프레스 기계와 같은 특정 장비에서 사용되는 안전장치로, 컨베이어 시스템의 일반적인 안전장치로는 간주되지 않습니다. 따라서 보기 2의 반발예방장치는 컨베이어의 안전장치로 적절하지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-54 | 비상정지장치(보기 3)는 크레인과 같은 중장비에서 돌발 상황이 발생했을 때 안전을 유지하기 위해 모든 전원을 차단하고 장비를 급정지시키는 역할을 합니다. 이러한 기능은 작업자의 안전을 확보하고 장비의 손상을 최소화하기 위해 필수적입니다. 다른 보기 항목들은 각각의 고유한 기능이 있지만, 전원을 차단하여 즉각적으로 기계를 정지시키는 기능은 비상정지장치의 주된 역할입니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-55 | 산업안전보건법령상 프레스 등을 사용하여 작업을 시작하기 전에 점검해야 하는 사항은 주로 기계의 안전과 관련된 요소들입니다. 보기에 나와 있는 항목들을 검토해보면, "압력방출장치의 기능"은 프레스 작업의 안전점검 사항과는 직접적으로 관련이 적습니다. 프레스 작업에서는 주로 클러치, 브레이크, 금형 및 고정볼트, 그리고 비상정지장치의 기능 등이 작업 전 점검의 주요 대상입니다. 따라서 "압력방출장치의 기능"은 다른 항목들에 비해 프레스 작업 시작 전 점검사항과 가장 거리가 먼 항목이라고 할 수 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-56 | 게이트 가드식 방호장치는 작동방식에 따라 다양한 종류로 분류될 수 있습니다. 주로 방호장치의 이동 방향이나 작동 형태에 따라 구분됩니다. 경사식: 방호장치가 경사진 방향으로 움직이는 방식입니다. 하강식: 방호장치가 위에서 아래로 하강하는 방식입니다. 도립식: 방호장치가 뒤집혀서 작동하는 방식입니다. 횡 슬라이드 식: 방호장치가 가로 방향으로 슬라이드하는 방식입니다. 위의 방호장치들 중에서 "경사식"은 다른 작동 방식들과 비교했을 때, 작동 방향이 특정 방향으로 기울어진 형태이므로, 나머지 방식들과는 다소 거리가 있는 방식으로 볼 수 있습니다. 따라서, 작동방식에 따라 분류할 때 가장 거리가 먼 것으로 선택되었습니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-57 | 선택한 보기 1은 기계에 주유 및 청소를 할 때 저속회전에서 한다는 내용입니다. 이는 일반적인 선반작업의 안전수칙과는 관련이 적습니다. 선반작업에서는 기계가 작동 중일 때 주유나 청소를 하지 않는 것이 기본적인 안전수칙입니다. 따라서 기계가 작동 중일 때의 속도와는 상관없이 주유나 청소를 행하는 것은 안전하지 않습니다. 반면, 보기 2, 3, 4는 모두 선반작업의 안전을 위한 일반적인 수칙들입니다. 예를 들어, 긴 가공물에는 방진구 사용, 바이트는 짧게 설치, 면장갑 사용 금지 등은 안전을 위한 필수적인 조치입니다. 따라서 보기 1은 선반작업의 안전수칙과 거리가 가장 멉니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-58 | 선택한 보기 3은 보일러 안전수칙으로 적절하지 않은 항목입니다. 압력방출장치는 안전을 보장하기 위해 더 자주, 일반적으로 매년 또는 매 2년마다 정기적으로 작동시험을 해야 합니다. 7년은 너무 긴 주기로, 안전장치가 제대로 작동하지 않을 위험이 있습니다. 따라서 보일러의 안전을 위해 압력방출장치의 작동시험 주기는 더 짧아야 합니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-59 | 산업안전보건법령에 따르면, 크레인에서 권과방지장치의 달기구 윗면이 권상장치의 아랫면과 접촉할 우려가 있는 경우, 그 간격은 최소 0.25m 이상이어야 합니다. 이는 권과방지장치가 안전하게 작동할 수 있도록 충분한 여유 공간을 확보하기 위한 기준입니다. 따라서 보기 중에서 이 기준에 맞는 0.25m를 선택하는 것이 옳습니다.
82-0004-03-01-2020-4-3-60 | 손쳐내기식 방호장치는 프레스 기계에서 슬라이드가 내려오는 동안 손이 위험한 위치에 있을 때, 좌우로 왕복하는 막대를 사용하여 손을 물리적으로 쳐내어 보호하는 장치입니다. 이러한 방식은 물리적인 방해물을 통해 사용자의 손이 위험 영역에 들어가지 않도록 방지합니다. 따라서 보기 4인 "손쳐내기식"이 질문에 대한 적절한 답변입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-61 | 문제에서 빈칸 ⓐ와 ⓑ에 들어갈 알맞은 용어를 찾기 위해서는 KS C IEC 60079-0 표준에 따른 방폭기기의 보호등급에 대한 이해가 필요합니다. 첫 번째 빈칸 ⓐ는 "EPL로 표현되며 점화원이 될 수 있는 가능성에 기초하여 기기에 부여된 보호등급"을 설명하고 있으므로 "Equipment Protection Level"이 적합합니다. 이는 장비의 안전성을 표현하는 보호등급을 나타냅니다. 두 번째 빈칸 ⓑ는 EPL의 등급 중 "매우 높은" 보호 등급의 기기를 설명하고 있습니다. EPL 등급에서 Ga는 가장 높은 보호 수준을 의미하며, 정상 작동, 예상된 오작동, 드문 오작동에서도 점화원이 될 수 없는 수준을 나타냅니다. 따라서 빈칸 ⓐ에 "Equipment Protection Level"이, 빈칸 ⓑ에 "EPL Ga"가 들어가는 것이 적절합니다. 따라서 선택한 답은 보기 3: ⓐ Equipment Protection Level, ⓑ EPL Ga입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-62 | TN 접지방식은 전력 시스템의 접지 방식 중 하나로, 중성선(N)과 보호선(PE)을 어떻게 구성하는지에 따라 여러 하위 방식으로 나뉩니다. TN-S, TN-C, TN-C-S 방식은 모두 TN 접지방식의 하위 분류로, 각각의 특징이 있습니다. TN-S 방식은 중성선(N)과 보호선(PE)이 시스템 전체에서 분리되어 있는 방식입니다. TN-C 방식은 중성선(N)과 보호선(PE)이 결합된 형태로, PEN 도체를 사용하는 방식입니다. TN-C-S 방식은 초기에는 TN-C 방식으로 구성되었다가, 이후에 TN-S 방식으로 변환되는 방식입니다. 그러나 TN-T 방식이라는 것은 존재하지 않습니다. 따라서 보기 3의 TN-T 방식은 TN 접지방식의 하위 분류가 아니며, 정답입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-63 | 접지공사의 종류에 따른 접지선(연동선)의 굵기 기준은 다음과 같습니다. 제1종 접지공사는 일반적으로 안전성을 높이기 위해 가장 굵은 연동선을 사용하며, 공칭단면적이 6㎟ 이상이어야 합니다. 따라서 선택한 보기 1, "제1종 : 공칭단면적 6㎟ 이상"은 접지선 굵기 기준에 부합합니다. 다른 보기들은 제시된 기준과 맞지 않거나 일반적인 기준에 비해 다르게 설정되어 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-64 | 정전기 방전으로 인한 에너지는 다음 식으로 계산됩니다. \[ E = \frac{1}{2} C V^2 \] 여기서 \( E \)는 에너지, \( C \)는 정전용량, \( V \)는 전압입니다. 문제에서 주어진 최소 착화에너지는 \( 0.26 \, \text{mJ} \), 즉 \( 0.26 \times 10^{-3} \, \text{J} \)이고, 정전용량은 \( 100 \, \text{pF} \), 즉 \( 100 \times 10^{-12} \, \text{F} \)입니다. 이 값을 식에 대입하여 전압 \( V \)를 구합니다. \[ 0.26 \times 10^{-3} = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-12} \times V^2 \] 양변에 2를 곱하여 정리하면, \[ 0.52 \times 10^{-3} = 100 \times 10^{-12} \times V^2 \] 양변을 \( 100 \times 10^{-12} \)로 나누면, \[ V^2 = \frac{0.52 \times 10^{-3}}{100 \times 10^{-12}} \] \[ V^2 = \frac{0.52 \times 10^{-3}}{10^{-10}} \] \[ V^2 = 0.52 \times 10^7 \] \[ V = \sqrt{0.52 \times 10^7} \] \[ V \approx 2280 \, \text{V} \] 따라서, 정답은 보기 3: 2280입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-65 | 누전차단기는 전기 회로에서 누설 전류를 감지하여 전력을 차단하는 장치입니다. 이 장치는 일반적으로 누전검출부, 영상변류기, 차단장치로 구성됩니다. 1. **누전검출부**는 누설 전류를 감지하는 역할을 합니다. 2. **영상변류기**는 전류의 크기와 방향을 측정하여 누설 전류를 효과적으로 검출할 수 있도록 돕습니다. 3. **차단장치**는 감지된 누설 전류가 일정 수준 이상일 때 회로를 차단하여 전기 사고를 예방합니다. 그러나 **전력퓨즈**는 전류가 일정 수준을 초과할 때 회로를 보호하기 위해 끊어지는 소모품형 보호 장치로, 누전차단기의 구성요소가 아닙니다. 따라서, 전력퓨즈는 누전차단기의 구성요소가 아니며, 정답은 보기 4입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-66 | 우리나라의 안전전압은 일반적으로 50V 이하로 규정되어 있습니다. 이는 인체에 유해한 전류가 흐르지 않을 정도의 전압을 의미합니다. 따라서 보기 중에서 50V 이하의 값은 30V와 50V가 있습니다. 이 중에서 선택한 항목은 30V로, 이는 안전전압으로 충분히 낮은 값입니다. 안전전압으로는 30V가 적합하기 때문에 이 선택이 타당합니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-67 | 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따르면, 접지를 통해 누전에 의한 감전 위험을 방지해야 하는 대상의 기준은 명확하게 규정되어 있습니다. 각 보기를 검토한 결과, 보기 3은 틀린 선택입니다. 보기 3에서는 "고정배선에 접속된 전기기계,기구 중 사용전압이 대지 전압 100V를 넘는 비충전 금속체"가 접지 대상이라고 되어 있으나, 실제 규정에서는 대지 전압 50V를 초과하는 경우에 접지가 필요하다고 명시되어 있습니다. 따라서 보기 3은 기준과 불일치하며 틀린 항목입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-68 | 정전유도를 받고 있는 도전성 물체에 유도된 전압 \( V \)를 구하기 위해서는 정전용량에 따른 전위 차를 고려해야 합니다. 접지되지 않은 물체가 정전유도를 받을 때, 유도된 전압은 송전선과 물체 사이의 정전용량 \( C_1 \)과 물체와 대지 사이의 정전용량 \( C_2 \)에 의해 결정됩니다. 물체에 유도된 전압 \( V \)는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다: \[ V = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \times E \] 여기서 \( E \)는 송전선의 대지전압입니다. 이 식은 접지되지 않은 물체가 주변 전기장에 의해 유도된 전압을 나타내며, 물체와 송전선 및 대지 사이의 정전용량에 따라 전압이 결정됨을 보여줍니다. 따라서, 보기 1의 식이 주어진 조건에 가장 적합합니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-69 | 교류 아크 용접기의 자동전격방지장치는 전격의 위험을 방지하기 위해 아크 발생이 중단된 후 일정 시간 내에 출력 측의 무부하 전압을 안전한 수준으로 낮춰야 합니다. 산업 안전 기준에 따르면 이 무부하 전압은 일반적으로 25V 이하로 저하되어야 합니다. 따라서, 선택한 보기 4번인 25V가 맞습니다. 이는 작업자의 안전을 확보하기 위한 중요한 수치입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-70 | 정전기는 주로 물체 간의 마찰에 의해 발생하며, 여러 요인에 의해 그 정도가 달라질 수 있습니다. 정전기 발생에 영향을 주는 주요 요인으로는 물체의 분리속도, 접촉면적 및 압력, 물체의 표면상태 등이 있습니다. 1. **분리속도**: 두 물체가 빠르게 분리될수록 전하가 더 많이 축적될 수 있습니다. 2. **접촉면적 및 압력**: 더 넓은 접촉면적과 높은 압력은 더 많은 전하 이동을 촉진합니다. 3. **물체의 표면상태**: 표면이 거칠거나 불균일할수록 전하의 축적이 증가할 수 있습니다. 반면에, **물체의 질량**은 물리적 마찰이나 정전기 발생과 직접적인 관련이 없습니다. 따라서, 정전기 발생에 영향을 주는 요인으로 가장 적절하지 않은 것은 물체의 질량입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-71 | 주어진 지문에서는 전자기기의 과도한 온도 상승, 아크 또는 스파크 발생 위험을 방지하기 위해 추가적인 안전 조치를 취한 방폭구조를 설명하고 있습니다. 이러한 설명은 Ex e로 표시되는 '안전증 방폭구조'에 해당합니다. 안전증 방폭구조는 전기 장비의 안전성을 높이기 위해 정상 및 특정 비정상 상태에서 발생할 수 있는 위험을 최소화하는 구조로, 지문에서 설명하는 내용과 일치합니다. 따라서 정답은 보기 4: 안전증 방폭구조입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-72 | 유입방폭구조 "o"에 대한 최소 IP 등급을 찾기 위해 KS C IEC 60079-6 기준을 참고해야 합니다. 이 기준에 따르면, 유입방폭구조 "o" 방폭장비는 최소 IP 54 등급을 충족해야 합니다. IP 54 등급은 먼지에 대한 보호와 물 분사에 대한 어느 정도의 보호를 제공합니다. 선택한 보기 4의 IP66은 먼지로부터 완전한 보호와 강한 물 분사에 대한 보호를 의미하며, 이는 요구 사항보다 높은 등급입니다. 따라서 "o" 방폭장비의 최소 IP 등급은 보기 2의 IP54가 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-73 | 주어진 문제는 저항을 통해 흐르는 전류로 인한 발열량을 계산하는 문제입니다. 발열량은 전력(P)과 시간을 곱하여 구할 수 있습니다. 전력은 저항(R)과 전류(I)의 제곱을 곱하여 계산합니다. 즉, 발열량은 다음과 같이 계산됩니다: \[ P = I^2 \times R \] 여기서 \( I = 5 \, \text{A} \), \( R = 20 \, \Omega \)이므로 \[ P = 5^2 \times 20 = 25 \times 20 = 500 \, \text{W} \] 시간은 3분이므로, 초 단위로 변환하면 \( 3 \times 60 = 180 \, \text{초} \)입니다. 따라서 발열량 \( Q \)는 \[ Q = P \times \text{시간} = 500 \times 180 = 90000 \, \text{J} \] 1 칼로리(cal)는 약 4.18 줄(J)이므로, 발열량을 칼로리로 변환하면: \[ Q = \frac{90000}{4.18} \approx 21531.1 \, \text{cal} \] 따라서 보기 중 가장 가까운 값은 21600이므로, 선택한 답은 보기 3이 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-74 | 지문에서 설명하는 방전은 부도체의 표면을 따라 나뭇가지 형태로 발생하는 발광을 수반한다는 특징이 있습니다. 이러한 특징은 '연면방전'에 해당합니다. 연면방전은 부도체의 표면에서 발생하는 방전으로, 주로 대전된 부도체와 접지체 사이에서 발생하며, 나뭇가지 형태의 발광을 동반합니다. 나머지 보기들은 이러한 특징과는 다소 차이가 있습니다. 코로나 방전은 주로 고전압 전선 주변에서 발생하는 방전이고, 뇌상 방전은 번개와 관련된 방전, 불꽃 방전은 대전 물체 간의 공기 절연이 파괴될 때 발생하는 방전으로, 지문에서 설명하는 부도체 표면을 따라 발생하는 나뭇가지 형태의 발광과는 관련이 없습니다. 따라서, 올바른 선택은 보기 3: 연면방전입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-75 | 가연성 가스가 존재하는 위험한 장소에서는 전기설비의 안전성이 매우 중요합니다. 금속관 공사에서는 관 상호 간 또는 관과 전기기계기구 사이의 접속이 확실해야 하며, 이를 위해 나사조임이 필요합니다. 이 경우, 전기설비의 안전성을 확보하기 위해 나사조임은 충분한 턱 수가 필요하며, 일반적으로 최소 5턱 이상이 권장됩니다. 이는 접속의 견고성을 보장하고, 가스 누출이나 전기적 쇼트로부터 보호하기 위한 조치입니다. 따라서 선택은 4입니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-76 | 선택한 보기 4는 전기시설의 직접 접촉에 의한 감전 방지 방법으로 적절하지 않습니다. 충전부를 출입이 용이한 전개된 장소에 설치한다는 것은 오히려 감전의 위험성을 증가시킬 수 있습니다. 위험표시 등으로 방호를 강화한다고 해도, 물리적으로 접근이 쉬운 상태에서는 충분한 안전을 보장할 수 없습니다. 따라서, 감전 방지를 위해서는 물리적으로 접근을 어렵게 함으로써 직접 접촉의 가능성을 줄이는 것이 중요합니다. 이와 비교해 다른 보기들은 모두 충전부를 물리적으로 보호하여 접근을 어렵게 만드는 방법을 제시하고 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-77 | 심실세동을 일으키는 위험한계 에너지는 일반적으로 약 20J에서 40J 사이로 알려져 있습니다. 따라서 주어진 보기 중에서 가장 근접한 값인 22J를 선택하는 것이 적절합니다. 이는 심실세동 발생을 유발할 수 있는 에너지 범위 안에 있으며, 나머지 선택지들은 이 범위와 비교했을 때 적절하지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-78 | 전기기계·기구에 설치되어 있는 감전방지용 누전차단기의 정격감도전류 및 작동시간에 대해 살펴보면, 정격전부하전류가 50A 미만인 경우 일반적으로 감도전류는 30㎃ 이하, 작동시간은 0.03초 이내로 설정됩니다. 이는 감전 보호를 위해 매우 짧은 시간 내에 전류를 차단하여 위험을 최소화하기 위함입니다. 따라서 보기 2의 "30㎃ 이하, 0.03초 이내"가 올바른 선택입니다. 보기 1, 3, 4의 경우, 감도전류와 작동시간이 일반적인 기준과 맞지 않으며, 특히 보기 3과 4는 감도전류가 높거나 작동시간이 길어 감전 방지에 적합하지 않습니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-79 | 피뢰 레벨에 따른 회전구체 반경은 국제 표준에 의해 정해져 있습니다. 일반적으로 다음과 같은 반경이 사용됩니다: 피뢰 레벨 Ⅰ : 20m 피뢰 레벨 Ⅱ : 30m 피뢰 레벨 Ⅲ : 45m 피뢰 레벨 Ⅳ : 60m 따라서, 보기 3에서 제시된 피뢰 레벨 Ⅲ의 회전구체 반경 50m는 틀린 값입니다. 정답은 피뢰 레벨 Ⅲ의 정확한 회전구체 반경인 45m이어야 합니다.
82-0004-03-01-2020-4-4-80 | 고압전로의 제2종 접지공사에서 접지저항을 결정하기 위해서는 지락전류와 접지저항의 곱이 안전기준에 맞아야 합니다. 주어진 조건에 따르면, 고압측 전로의 1선 지락전류가 10A입니다. 이 경우, 접지저항 \( R \)은 다음의 식을 만족해야 합니다. \[ R \times I \leq 50 \, V \] 여기서 \( I = 10 \, A \)이므로, \[ R \times 10 \leq 50 \] 이를 통해 접지저항 \( R \)을 구하면, \[ R \leq \frac{50}{10} = 5 \, \Omega \] 그러므로 접지저항은 5Ω 이하로 유지해야 합니다. 따라서 제시된 보기 중에 접지저항이 5Ω 이하인 값은 없으므로, 선택한 보기 3인 30Ω은 잘못된 선택입니다. 접지저항 기준을 만족하기 위해서는 5Ω 이하로 유지해야 합니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-81 | 건축물의 보에 대한 내화구조 기준은 일반적으로 지상 1층까지로 규정되어 있습니다. 그러나 보기 3에서는 "지상 2층(지상 2층의 높이가 10미터를 초과하는 경우에는 10미터)까지"로 명시되어 있으며, 이는 과도하게 요구하는 기준으로 보입니다. 따라서 보기 3의 기준은 틀린 것으로 판단됩니다. 보기 1, 2, 4는 내화구조 기준에 부합하거나 특별히 예외 조건을 포함하고 있지 않으므로, 기준에 맞는다고 볼 수 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-82 | 인화점이란 물질이 연소를 시작할 수 있는 최저 온도를 의미합니다. 이황화탄소는 인화점이 약 -30°C로 매우 낮으며, 이는 다른 선택지들보다도 훨씬 낮습니다. 아세톤의 인화점은 약 -18°C, 크실렌은 약 27°C, 경유는 약 52°C입니다. 따라서 이황화탄소가 가장 낮은 인화점을 가지므로 정답으로 선택하였습니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-83 | 강화액 소화약제는 물에 탄산칼륨(K₂CO₃)과 같은 염류를 첨가하여 소화력을 높인 소화약제를 의미합니다. 이러한 첨가물은 물의 비등점 상승과 냉각 효과를 증대시켜 화재를 진압하는 데 효과적입니다. 따라서 물의 소화력을 강화하기 위해 염류를 포함한 소화약제는 일반적으로 "강화액 소화약제"로 불립니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-84 | 분진의 폭발위험성은 여러 조건에 의해 영향을 받습니다. 선택지 중 "분진 내의 수분농도가 작을수록"이라는 조건을 고려해보면, 수분은 분진의 온도를 낮추고 산소와의 접촉을 줄여 폭발 위험성을 감소시키는 역할을 합니다. 따라서, 분진 내의 수분 농도가 낮아지면 이러한 방지 효과가 줄어들어 폭발위험성이 증대될 수 있습니다. 이로 인해 선택지 3이 올바른 답입니다. 다른 선택지들은 분진의 폭발 가능성을 감소시키는 조건들에 해당합니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-85 | 리듀서(Reducer)는 관의 지름을 변경할 때 사용하는 부속품입니다. 리듀서는 일반적으로 큰 관의 지름을 작은 지름으로 줄이거나 그 반대로, 작은 지름을 큰 지름으로 확장할 때 사용됩니다. 다른 보기 항목인 엘보우, 커플링, 유니온은 각각 방향 전환, 관의 연결, 관의 분리와 재결합에 사용되므로, 관의 지름을 변경하는 것과는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 관의 지름을 변경하는 데 가장 적절한 부속품은 리듀서입니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-86 | 가연성 물질의 저장 시, 산소 농도를 낮추어 연소를 방지하기 위해 일반적으로 사용되는 물질은 질소, 이산화탄소, 헬륨 등입니다. 이들은 불활성 기체로, 산소의 농도를 안전한 수준으로 낮추는 데 효과적입니다. 반면, 일산화탄소는 화학적으로 반응성이 있을 수 있으며, 특히 독성이 있어 저장 환경에서 산소 농도를 낮추는 물질로 적합하지 않습니다. 따라서 선택지 4인 일산화탄소는 이러한 용도로 사용하기에 부적절합니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-87 | 금속나트륨은 물과의 반응성이 매우 큽니다. 금속나트륨이 물과 접촉하면 격렬한 반응이 일어나며, 이는 다음과 같은 화학 반응식을 통해 설명할 수 있습니다: \[ 2 \text{Na} + 2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2 \text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow \] 이 반응에서 수소 기체 (\(\text{H}_2\))가 발생하며, 반응이 매우 빠르고 발열성이 있어 폭발을 일으킬 수도 있습니다. 따라서, 물과의 반응성이 가장 큰 물질로 금속나트륨을 선택하는 것이 옳습니다. 다른 보기들인 니트로글리세린, 이황화탄소, 석유 등은 물과의 직접적인 반응성이 금속나트륨에 비해 상대적으로 낮습니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-88 | 니트로화합물은 폭발성 물질로 분류됩니다. 이러한 화합물은 분자 내에 니트로기(-NO₂)를 포함하고 있으며, 일반적으로 강한 산화력을 가지기 때문에 폭발의 위험이 큽니다. 따라서 산업안전보건법령상 폭발성 물질의 하나로 간주됩니다. 반면, 등유와 황은 주로 인화성 물질로 분류되며, 질산은 산화성 물질로 분류됩니다. 이러한 이유로 보기 1인 니트로화합물이 폭발성 물질에 해당한다고 할 수 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-89 | 건량 기준 함수율(W)은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ W = \frac{{\text{습한 고체의 무게} - \text{건조 고체의 무게}}}{{\text{건조 고체의 무게}}} \] 문제에서 주어진 값은 다음과 같습니다: 습한 고체의 무게 = 10 \, \text{㎏} 건조 고체의 무게 = 6.8 \, \text{㎏} 따라서 함수율은: \[ W = \frac{{10 - 6.8}}{{6.8}} = \frac{3.2}{6.8} \approx 0.47 \] 따라서, 건량 기준 함수율은 0.47 \, \text{㎏·H₂O/㎏}입니다. 따라서 보기 3이 정답입니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-90 | 대기압하에서 인화점이 0℃ 이하인 물질을 찾기 위해 각 물질의 인화점을 확인해야 합니다. 1. 메탄올의 인화점은 약 11℃입니다. 따라서 0℃ 이하가 아닙니다. 2. 이황화탄소의 인화점은 약 -30℃입니다. 3. 산화프로필렌의 인화점은 약 -37℃입니다. 4. 디에틸에테르의 인화점은 약 -45℃입니다. 따라서 대기압하에서 인화점이 0℃ 이하가 아닌 물질은 메탄올입니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-91 | 가연성가스의 폭발범위는 압력, 온도, 산소 농도 등의 조건에 따라 달라집니다. 일반적으로 압력이 증가하면 폭발 하한계(lower explosive limit, LEL)는 크게 변하지 않거나 조금 감소하고, 폭발 상한계(upper explosive limit, UEL)는 증가하는 경향이 있습니다. 따라서 "압력 증가에 따라 폭발 상한계와 하한계가 모두 현저히 증가한다"는 설명은 틀렸습니다. 보기 2는 불활성가스를 주입하면 산소의 농도가 낮아져 폭발범위가 좁아지는 현상을 설명하므로 올바른 설명입니다. 보기 3은 온도가 상승하면 가연성 가스의 운동 에너지가 증가해 폭발범위가 넓어지는 현상을 설명하므로 맞는 설명입니다. 보기 4는 산소 농도가 높은 환경에서는 폭발범위가 넓어질 수 있음을 나타내므로 정확한 설명입니다. 따라서 선택한 보기 1이 틀린 설명입니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-92 | 열교환기의 점검은 열교환기의 안전성과 효율성을 유지하기 위해 정기적으로 수행됩니다. 이 점검은 일상점검과 개방점검으로 나뉩니다. 일상점검은 주로 열교환기 외부에서 시각적으로 확인할 수 있는 부분에 대한 점검을 포함하며, 보통 운영 중에도 수행이 가능합니다. 예를 들어, 보냉재의 파손 상황(보기 1), 플랜지부나 용접부에서의 누출 여부(보기 2), 기초볼트의 체결 상태(보기 3) 등이 이에 해당합니다. 개방점검은 열교환기의 내부를 열어보는 점검으로, 내부의 상태를 직접 확인할 필요가 있을 때 수행됩니다. 이는 열교환기의 가동을 중단하고 내부를 개방해야 하기 때문에 일반적으로 더 많은 시간이 소요됩니다. 생성물, 부착물에 의한 오염 상황(보기 4)은 열교환기의 내부 상태를 확인해야 알 수 있는 부분으로, 개방점검에 해당합니다. 따라서, 선택한 보기 4번 "생성물, 부착물에 의한 오염 상황"이 개방점검 항목에 해당합니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-93 | 분진 폭발은 미세한 고체 입자가 공기 중에 부유하면서 점화원에 의해 폭발하는 현상입니다. 따라서 분진 폭발은 주로 고체 물질에서 발생합니다. 보기 중 염소와 에틸렌은 각각 기체 상태에서 존재하며, 산화칼슘은 일반적으로 안정된 화합물로 폭발 위험이 낮습니다. 마그네슘은 가루 형태로 존재할 때 공기 중에 퍼지면 점화원의 영향을 받아 폭발할 위험이 큽니다. 따라서, 마그네슘이 분진 폭발을 일으킬 위험이 가장 높습니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-94 | 산업안전보건법령에서 인화성 액체를 정의할 때 사용되는 표준압력은 101.3 kPa입니다. 이 값은 해수면에서의 대기압에 해당하며, 산업안전 및 관련 규정에서 표준 조건으로 널리 사용됩니다. 따라서 보기 3번인 101.3을 선택하는 것이 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-95 | C급 화재는 전기화재를 의미합니다. 이러한 화재는 전기적 장비나 배선, 전기적 결함으로 인해 발생합니다. 전기화재의 경우, 전기 흐름을 차단하지 않으면 화재를 진압하기가 매우 어려우며, 물을 사용하면 감전의 위험이 있습니다. 따라서 전기화재는 C급 화재로 분류됩니다. 따라서 보기 2인 '전기화재'가 정답입니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-96 | 액화 프로판의 가스정수(2.35)를 이용하여 필요한 용기의 수를 계산합니다. 액화 프로판의 밀도를 계산하기 위해서는 다음과 같은 공식을 사용할 수 있습니다: \[ \text{밀도} = \frac{\text{질량}}{\text{부피}} = \frac{310 \, \text{kg}}{50 \, \text{L}} \] 하지만, 여기서는 가스정수를 통해 용기의 개수를 구해야 합니다. 따라서 액화 프로판의 부피는 가스정수를 활용하여 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{필요한 부피} = \frac{\text{질량}}{\text{가스정수}} = \frac{310 \, \text{kg}}{2.35} \] 이를 계산하면: \[ \text{필요한 부피} \approx 131.91 \, \text{L} \] 50L 용기에 충전할 수 있는 액화 프로판의 양은 50L이므로, 필요한 용기의 수는: \[ \text{용기 수} = \frac{131.91}{50} \approx 2.64 \] 용기의 수는 정수여야 하므로, 올림하여 3개의 용기가 필요합니다. 따라서 보기 중에서 적절한 선택은 없습니다. 선택한 '보기 1: 15'는 잘못된 선택입니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-97 | 가연성 가스의 연소형태는 일반적으로 확산연소에 해당합니다. 확산연소는 연료와 산소가 경계면에서 혼합되면서 연소가 이루어지는 형태로, 가연성 가스가 공기와 섞이면서 자연스럽게 확산되어 연소가 발생합니다. 이와 달리, 분해연소는 고체 연료가 열에 의해 분해되어 연소되는 것이며, 증발연소는 액체 연료가 증발하여 기체 상태로 연소되는 형태입니다. 표면연소는 고체 연료가 표면에서만 연소되는 것을 말합니다. 따라서 가연성 가스의 연소형태에 가장 적합한 것은 확산연소입니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-98 | 산업안전보건법령에 따르면 인화성 가스는 발화점이 낮아 쉽게 불이 붙을 수 있는 가스를 의미합니다. 수소, 부탄, 에틸렌은 모두 인화성 가스로 분류됩니다. 그러나 과산화수소는 주로 산화제로 사용되며, 인화성 가스가 아닙니다. 따라서 과산화수소는 인화성 가스에 해당하지 않는 물질입니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-99 | 반응폭주 등 급격한 압력상승의 우려가 있는 경우에는 시스템 내의 압력을 빠르게 해소하는 장치가 필요합니다. 파열판은 특정 압력 이상이 되면 자동으로 파열되어 압력을 외부로 배출함으로써 장치나 시스템을 보호하는 역할을 합니다. 따라서 급격한 압력상승을 방지하기 위해 설치해야 하는 적절한 장치는 파열판입니다. 다른 보기 항목들인 통기밸브, 체크밸브, Flame arrester는 각각 다른 용도나 기능을 가지고 있으며, 압력 해소를 위한 직접적인 장치로는 적합하지 않습니다. 통기밸브는 주로 공기나 가스를 배출하거나 유입시키는 용도, 체크밸브는 유체의 역류를 방지하는 용도, Flame arrester는 화염 전파를 방지하는 용도로 사용됩니다.
82-0004-03-01-2020-4-5-100 | 응상폭발은 물질이 액체 상태에서 기체로 급격히 변화하면서 발생하는 폭발을 의미합니다. 보기 1의 "분해폭발"은 화학적 반응에 의해 물질이 분해되면서 발생하는 폭발로, 응상 변화와는 관련이 없습니다. 따라서 "분해폭발"은 응상폭발이 아니므로 선택한 답이 맞습니다. 나머지 보기들은 모두 물질의 상태 변화와 관련되어 응상폭발의 예시로 볼 수 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-101 | 선택한 답은 '식생공'입니다. 식생공은 식물을 이용하여 사면의 표층토를 안정시키는 공법으로, 주로 식물의 뿌리가 토양을 고정시킴으로써 빗물에 의한 침식을 방지합니다. 또한, 녹화에 의해 경관을 개선하는 효과도 있습니다. 반면, 쉴드공은 터널 공사에 사용되는 방법이며, 뿜어 붙이기공은 콘크리트나 모르타르를 뿜어 붙여 굳히는 공법으로, 블록공은 블록을 쌓아 구조물을 형성하는 방법입니다. 이들 공법은 식물을 이용한 사면 보호와는 관련이 없습니다. 따라서, 식물을 이용하여 사면의 침식 등을 방지하고 경관을 조성하는 공법은 '식생공'이 맞습니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-102 | 산업안전보건법령에 따른 양중기의 종류에 해당하지 않는 것을 묻는 질문입니다. 양중기는 물건을 들어 올리고 내리는 기계를 말합니다. 보기 1의 '곤돌라', 보기 2의 '리프트', 보기 4의 '크레인'은 모두 양중기의 종류에 해당합니다. 그러나 보기 3의 '클램쉘'은 일반적으로 토목이나 건축 현장에서 흙이나 모래를 파내는 데 사용되는 장비로, 양중기의 범주에 포함되지 않습니다. 따라서 정답은 보기 3입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-103 | 보기 2는 옳지 않은 항목입니다. 하역작업을 하는 장소에서 부두 또는 안벽의 선을 따라 통로를 설치하는 경우, 폭은 일반적으로 75cm 이상이어야 안전한 작업이 가능합니다. 따라서 보기 2의 50cm 이상이라는 기준은 안전 기준에 적합하지 않습니다. 반면, 보기 1, 3, 4는 작업장의 안전을 확보하기 위한 적절한 조치입니다. 하역작업 장소의 조명 유지(보기 1), 화물 중간에서 화물을 빼내지 않는 것(보기 3), 꼬임이 끊어진 섬유로프 사용 금지(보기 4)는 모두 안전사고를 예방하기 위한 올바른 조치입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-104 | 보기 2를 선택한 이유는 이 설명이 틀렸기 때문입니다. 표준관입시험에서 N치(N-value)는 지반의 밀도를 평가하는 중요한 지표로 사용됩니다. 일반적으로 N치가 4~10인 경우, 모래의 상대밀도는 '매우 단단한' 상태가 아니라 '느슨한' 또는 '중간 정도의 조밀한' 상태로 분류됩니다. 따라서 설명은 잘못된 것입니다. 보기 1, 3, 4는 각각 표준관입시험의 절차와 특징을 올바르게 설명하고 있습니다. N치는 실제로 지반을 30cm 굴진하는 데 필요한 타격 횟수를 의미하며, 63.5kg의 추를 76cm 높이에서 자유낙하하여 타격하는 방법이 맞습니다. 또한, 이 시험은 주로 사질지반에 적용되며 점토지반에서는 결과의 편차가 커서 신뢰성이 떨어진다는 점도 옳습니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-105 | 근로자의 추락 위험을 방지하기 위한 안전난간의 설치요건에 따르면, 상부난간대가 120㎝ 이상인 경우 중간난간대를 균등하게 설치해야 합니다. 이 경우, 중간난간대는 최소 2단 이상 설치해야 하므로, 선택한 보기 1: 2단이 맞습니다. 따라서 중간난간대는 최소 2단으로 설치하여 추락 방지의 효과를 극대화할 수 있습니다. 이와 같이 설치함으로써 근로자의 안전을 더욱 확보할 수 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-106 | 선택한 보기 4는 사다리식 통로의 설치기준 중 적절하지 않은 항목입니다. 사다리식 통로의 경우 길이가 10m 이상일 때 3m 이내마다 계단참을 설치해야 한다는 규정은 없습니다. 이는 계단식 통로에 해당되는 규정입니다. 사다리식 통로의 경우, 사용자의 안전을 위해 상단이 걸쳐 놓은 지점으로부터 일정 높이 이상 올라가도록 설치하는 것이 중요합니다. 나머지 보기들은 사다리식 통로의 설치기준에 부합합니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-107 | 작업 종료 후 삽날을 지면에서 띄우고 주차 제동장치를 거는 것은 안전 조치 사항으로 옳습니다. 이는 불도저가 움직이지 않도록 고정하는 중요한 절차입니다. 따라서 보기 1은 옳지 않은 안전 조치사항이 아닙니다. 야간작업 시 장비의 주위를 자주 점검하는 것은 주의 깊은 작업 환경을 조성하기 위한 필수적인 안전조치입니다. 따라서 불도저 작업 중 안전 조치사항으로 옳지 않은 것을 선택해야 하는 경우, 보기 1은 잘못된 선택입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-108 | 산업안전보건관리비는 건설공사의 안전과 관련된 비용으로, 법적으로 규정된 비율에 따라 계상됩니다. 공사의 종류나 규모에 따라 다를 수 있으나, 질문에서 언급된 바와 같이 대상액이 구분되어 있지 않은 경우에는 도급계약 또는 자체사업 계획 상의 총 공사금액 중 일정 비율을 기준으로 합니다. 이때, 표준적으로 적용되는 비율은 70%입니다. 따라서, 보기 3을 선택하는 것이 올바른 답입니다. A6 사이즈로 작성할 때, 다음과 같이 줄내림을 고려할 수 있습니다: 산업안전보건관리비는 건설공사의 안전과 관련된 비용으로, 법적으로 규정된 비율에 따라 계상됩니다. 공사의 종류나 규모에 따라 다를 수 있으나, 대상액이 구분되어 있지 않은 경우에는 도급계약 또는 자체사업 계획 상의 총 공사금액 중 일정 비율을 기준으로 합니다. 이때, 표준적으로 적용되는 비율은 70%입니다. 따라서, 보기 3을 선택하는 것이 올바른 답입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-109 | 도심지 폭파해체공법은 주위 구조물에 미치는 영향이 적다고 보기 어렵습니다. 폭파해체는 강력한 폭발력을 사용하기 때문에 주변 구조물에 진동이나 충격파가 전달될 수 있으며, 특히 도심지처럼 밀집된 지역에서는 이러한 영향이 더욱 커질 수 있습니다. 반면 다른 보기들은 폭파해체공법의 일반적인 특성을 설명하고 있습니다. 예를 들어, 폭파해체는 해체 속도가 빠르고, 진동 및 소음의 발생 기간이 상대적으로 짧으며, 많은 분진이 발생하여 민원 발생 가능성이 있습니다. 따라서 보기 3은 옳지 않은 설명입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-110 | NATM 공법 터널공사에서 록 볼트 작업과 관련된 계측결과는 터널의 안정성을 평가하기 위해 중요한 요소입니다. 1. 내공변위 측정 결과는 터널의 내구성을 평가하는 데 사용됩니다. 이는 록 볼트의 효과를 확인할 수 있는 중요한 지표입니다. 2. 천단침하 측정 결과 역시 터널의 안정성을 평가하기 위해 필수적으로 계측되는 데이터입니다. 3. 인발시험 결과는 록 볼트의 견고성과 지지력 확인에 직접적으로 관련된 시험 결과입니다. 반면, 4번의 진동 측정 결과는 록 볼트의 설치나 그 효과와는 직접적인 관련이 없는 계측 결과입니다. 진동 측정은 주로 발파 작업이나 대형 장비 사용에 따른 영향을 평가하는 데 사용되며, 록 볼트 자체의 성능과는 관련이 적습니다. 따라서 4번이 록 볼트 작업과 관련된 계측결과에 해당되지 않는 것으로 볼 수 있습니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-111 | 선택한 보기 4는 동바리의 이음에 관한 내용으로, 맞댄이음이나 장부이음을 피해야 한다고 설명하고 있습니다. 하지만 실제로 동바리의 이음은 맞댄이음이나 장부이음이 일반적으로 사용됩니다. 이러한 이음 방식은 동바리 구조의 안정성을 높이기 위한 일반적인 방법으로, 적절한 사용 시 충분한 강도를 제공할 수 있습니다. 따라서 보기 4는 준수해야 할 사항으로 옳지 않다고 판단됩니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-112 | 선택한 보기 2는 작업발판재료를 하나 이상의 지지물에 연결하거나 고정시켜야 한다는 내용입니다. 그러나, 작업발판재료를 하나 이상의 지지물에 "반드시" 연결하거나 고정시켜야 한다는 규정은 없습니다. 작업발판이 안전하게 설치되도록 하는 것이 중요하며, 상황에 따라 적절한 방법으로 지지물에 고정하거나 연결할 수 있도록 유연한 기준이 필요합니다. 따라서 선택한 보기 2가 옳지 않은 기준으로 보입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-113 | 보기 4인 "지표수의 흐름 상태"는 흙막이 지보공의 직접적인 구조적 상태나 성능과 관련된 사항이 아닙니다. 흙막이 지보공의 점검 항목은 주로 구조물의 안전성과 관련된 것으로, 부재의 상태나 버팀대의 긴압 정도 등이 이에 해당합니다. 반면, 지표수의 흐름 상태는 주변 환경에 대한 사항으로, 지보공의 구조적 결함과 직접적인 연관이 없습니다. 따라서, 정기적인 점검 및 보수 대상과 가장 거리가 먼 항목으로 선택되었습니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-114 | 말비계를 조립하여 사용할 때 안전한 작업을 위해 지주부재와 수평면의 기울기는 일반적으로 75° 이하로 유지해야 합니다. 이는 작업자의 안전을 보장하기 위해 권장되는 각도로, 과도한 기울기는 구조적 불안정을 초래할 수 있기 때문입니다. 따라서 선택한 보기 3, 75°가 올바른 답변입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-115 | 지반 등의 굴착 시 안전을 확보하기 위해서는 굴착면의 기울기를 적절하게 유지하는 것이 중요합니다. 특히 연암 지반의 경우, 일반적으로 안정성을 위해 1:0.5의 기울기를 유지하도록 권장됩니다. 이는 굴착면이 수직으로 무너지지 않고 안정적으로 유지될 수 있는 최소한의 기울기를 의미합니다. 따라서 보기 3의 1:0.5가 옳은 기준입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-116 | 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부에서 추락 위험을 방지하기 위해 난간 등의 설치가 곤란할 때는 추락방호망을 설치해야 합니다. 추락방호망은 근로자가 실수로 추락할 경우 이를 안전하게 막아주는 역할을 하여, 작업 현장에서의 안전성을 높이는 데 필수적입니다. 구명구, 수직보호망, 석면포는 각각 다른 용도로 사용되며, 추락 방지와 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 추락 방호망을 설치하는 것이 적절합니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-117 | 수평 버팀대식 흙막이 공법은 흙막이 지지방식에 의한 분류에 해당합니다. 이 방식은 흙막이 벽체를 지지하기 위해 수평으로 버팀대를 설치하여 지지하는 방법입니다. 따라서 흙막이 벽체를 지지하는 방식에 초점을 맞춘 분류에 해당합니다. 반면, H-Pile 공법, 지하연속벽 공법, Top down method 공법은 구조방식에 의한 분류에 더 가까운 방식들입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-118 | 철골 용접부의 내부 결함을 검사하는 방법은 주로 비파괴 검사(NDT) 기법을 사용합니다. 방사선 투과시험, 자기분말 탐상시험, 침투 탐상시험은 모두 이러한 비파괴 검사 기법에 속하며, 용접부의 내부 결함을 효과적으로 검출할 수 있는 방법입니다. 1. **방사선 투과시험**: X선이나 감마선을 사용하여 내부 결함을 검출하는 방법으로, 밀도 차이를 이용해 결함을 식별합니다. 2. **자기분말 탐상시험**: 자성을 띠는 물질에 자장을 걸어 결함 부위에 자속 누출을 일으키고, 그 위에 뿌려진 자기분말이 결함 부위에 모여 결함을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 3. **침투 탐상시험**: 액체 침투제를 사용하여 표면의 미세한 균열이나 결함을 검출하는 방법입니다. 반면, **알칼리 반응 시험**은 주로 콘크리트의 알칼리-실리카 반응(ASR)을 검토하는 시험으로, 철골 용접부의 결함 검사와는 관련이 없습니다. 따라서 보기 1의 알칼리 반응 시험이 철골 용접부의 내부 결함 검사와 가장 거리가 먼 방법입니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-119 | 유해위험방지 계획서 제출 시 첨부해야 하는 서류들은 주로 공사의 전반적인 안전 관리와 관련된 문서들입니다. 1. **공사개요서**와 3. **전체 공정표**는 공사의 범위 및 일정에 대한 정보를 제공하며, 4. **재해 발생 위험 시 연락 및 대피방법**은 비상 시 대처 방안을 설명합니다. 이들은 모두 유해위험방지 계획서의 맥락에 적합합니다. 2. 반면, **산업안전보건관리비 작성요령**은 안전보건관리에 필요한 비용을 어떻게 산정할지에 관한 지침으로, 구체적인 공사 안전 계획서에 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 다른 보기 항목들에 비해 유해위험방지 계획서와의 관련성이 가장 적습니다.
82-0004-03-01-2020-4-6-120 | 보기 3을 선택한 이유는 진동기의 사용에 대한 설명이 부적절하기 때문입니다. 콘크리트 타설 시 진동기는 공극을 제거하고 밀도를 높이기 위해 사용되지만, 과도하게 사용할 경우 콘크리트 내의 골재가 분리되거나 과다한 진동으로 인해 구조적 결함이 발생할 수 있습니다. 따라서 진동기는 적정 수준에서 사용해야 하며, "가급적 많이 사용할 것"이라는 표현은 잘못된 권장사항입니다. 다른 보기들은 콘크리트 타설 작업 시 안전 및 품질 관리를 위한 필수적인 사항들을 언급하고 있어 적절합니다. 예를 들어, 보기 1은 작업 전 변형 및 침하 유무를 점검하는 것이 중요하다는 것을 강조하고, 보기 2는 타설 중 편심을 방지하기 위한 분산 타설의 중요성을 설명하고 있으며, 보기 4는 양생기간을 준수하여 안전하게 거푸집을 해체하는 절차를 설명하고 있습니다. 따라서, 보기 3이 콘크리트 타설작업과 관련하여 준수해야 할 사항과 가장 거리가 멉니다.