## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-01-01-2015-2-1-1 | 지문이 주어지지 않았고, 보기를 분석하여 선택한 3번은 "1V의 기전력"입니다. 기전력은 전기 회로에서 전하를 이동시키는 데 필요한 에너지를 나타내며, 그 단위가 "볼트(V)"입니다. 따라서, 보기 중에서 "1V의 기전력"이 가장 적절한 선택입니다. 이와 같은 맥락에서 다른 보기들은 힘, 에너지, 주파수를 나타내는 단위이므로 기전력과 직접적으로 관련되지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-2 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/2-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-3 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/3-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-4 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/4-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-5 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/5-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-6 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/6-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-7 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/7-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-8 | 전동기의 원리에 적용되는 법칙은 플레밍의 왼손 법칙입니다. 플레밍의 왼손 법칙은 전류가 흐르는 도체가 자기장 내에서 받는 힘의 방향을 설명하는 법칙으로, 전동기의 원리에 직접적으로 적용됩니다. 이 법칙은 왼손의 엄지, 검지, 중지를 서로 직각으로 하여, 각각이 힘(F), 자기장(B), 전류(I)의 방향을 나타내도록 사용됩니다. 따라서 전동기의 작동 원리를 이해하는 데 필수적입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-9 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/9-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-10 | 평행한 왕복 도체에 전류가 흐를 때, 두 도체 사이에는 자기장이 형성됩니다. 각 도체에 흐르는 전류가 같은 방향일 경우, 앙페르의 오른손 법칙에 의해 두 도체는 서로를 향해 끌어당기는 자기력을 경험하게 됩니다. 반면, 전류가 반대 방향으로 흐르면 두 도체는 서로 밀어내는 반발력을 경험하게 됩니다. 본 질문의 경우, 전류가 반대 방향으로 흐른다고 가정했을 때, 두 도체 사이에 반발력이 작용하게 됩니다. 따라서 보기 2번 "반발력"이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-11 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/11-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-12 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/12-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-13 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/13-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-14 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/14-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-15 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/15-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-16 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/16-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-17 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/17-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-18 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/18-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-19 | 전지의 전압강하 원인으로 틀린 것은 "산화작용"입니다. 일반적으로 전지의 전압강하 원인은 국부작용, 성극작용, 자기방전과 같은 내부적 요인에 의해 발생합니다. 국부작용은 전지 내부의 불균일한 전류 분포로 인해 전압이 떨어지는 현상이며, 성극작용은 전류가 흐르면서 전극 표면에 변화가 생겨 전압이 감소하는 현상입니다. 자기방전은 사용하지 않아도 전지가 자연스럽게 방전되는 현상으로, 시간 경과에 따라 전압이 감소합니다. 그러나 산화작용은 화학 반응의 일환으로, 전지의 전압강하 원인으로 직접적인 관련이 없습니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-20 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/20-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-21 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/21-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-22 | 평복권 발전기는 부하의 변동에 따라 단자전압의 변화가 가장 적은 특징을 가지고 있습니다. 이는 평복권 발전기가 직권 발전기와 분권 발전기의 특성을 조합하여 설계되었기 때문입니다. 평복권 발전기는 전기자 반작용과 전압 변동을 최소화하도록 설계되어, 부하의 변화에도 상대적으로 안정적인 전압을 유지할 수 있습니다. 따라서 주어진 보기 중에서 평복권 발전기를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-23 | 차동복권발전기는 부하 저항이 감소해도 전류를 일정하게 유지하는 특성을 가지고 있습니다. 이는 발전기의 특성상 전류 변동에 민감하지 않아, 정전류가 필요한 상황에서 유리합니다. 직권발전기나 분권발전기와 달리 차동복권발전기는 전류의 변화를 보상하여 일정한 전류를 유지하기 때문에 아크 용접과 같은 응용 분야에서 사용됩니다. 이러한 특성은 발전기의 구조와 전기적 연결 방식에서 비롯되며, 차동복권발전기는 전기 회로의 변화를 효과적으로 상쇄하여 안정된 전류 공급이 가능합니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-24 | 선택한 보기 3: "인화점이 높고 응고점이 낮을 것"이 정답입니다. 변압기유는 절연성과 냉각성을 갖추어야 하며, 안전한 작동을 위해 다음과 같은 조건을 만족해야 합니다. 첫째, 인화점이 높아야 화재의 위험을 줄일 수 있습니다. 둘째, 응고점이 낮아야 저온 환경에서도 유동성을 유지하여 변압기의 냉각과 절연 기능을 효과적으로 수행할 수 있습니다. 보기 1의 절연 내력이 작다는 조건은 부적절하며, 산화하지 않아야 유효합니다. 보기 2의 비열이 작다는 내용은 잘못된 내용입니다. 보기 4의 화학작용을 일으킨다는 조건은 변압기의 성능에 악영향을 미치므로 부적절합니다. 따라서 보기 3이 변압기유가 구비해야 할 조건에 맞습니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-25 | 제공된 지문 이미지에는 단상 유도 전동기의 기동 토크 크기 순서에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 각 기동 방식의 토크 크기는 다음과 같은 순서로 나타납니다: 반발 기동형(ㄱ), 콘덴서 기동형(ㄴ), 분상 기동형(ㄷ), 셰이드 폴 기동형(ㄹ). 따라서 기동 토크가 큰 것부터 나열하면 반발 기동형 > 콘덴서 기동형 > 분상 기동형 > 셰이드 폴 기동형 순서가 됩니다. 이를 통해 정답은 보기 1: (ㄱ) > (ㄴ) > (ㄷ) > (ㄹ)입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-26 | 유도전동기의 제동법에는 발전제동, 회생제동, 역상제동이 포함됩니다. 그러나 3상제동은 유도전동기의 제동법으로 일반적으로 사용되지 않으며, 이는 잘못된 표현입니다. - 발전제동은 전동기가 회전 에너지를 전기 에너지로 변환하여 외부로 방출하는 방식입니다. - 회생제동은 전동기가 발전기 역할을 하여 전력을 전원으로 다시 보내는 방식입니다. - 역상제동은 전동기의 회전 방향을 반대로 전환하여 제동하는 방식입니다. 따라서 3상제동은 유도전동기의 제동법으로 적합하지 않으므로, 선택한 항목 1이 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-27 | 변압기나 동기기와 같은 전기 기기의 내부 고장을 보호하기 위해 사용되는 계전기는 차동 계전기입니다. 차동 계전기는 보호 구간의 입출력 전류 차이를 감지하여, 과전류가 발생했을 때 이를 신속하게 차단합니다. 이는 변압기나 동기기 내부의 층간 단락과 같은 고장을 효과적으로 보호할 수 있는 방법입니다. 다른 보기들은 주로 외부 고장이나 다른 유형의 보호에 사용됩니다. 예를 들어, 접지 계전기는 접지 고장을 감지하고, 과전압 계전기는 전압 상승을 감지하며, 역상 계전기는 상 순서의 이상을 감지하는 데 사용됩니다. 따라서 내부 고장 보호를 위한 최적의 선택은 차동 계전기입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-28 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/28-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-29 | 보기 1은 틀린 설명입니다. 실리콘 PN 접합 정류소자의 경우, 온도가 높아지면 순방향 전류는 증가하고 역방향 전류도 일반적으로 증가합니다. 이는 온도가 상승하면 반도체 내의 전하 운반자의 이동성이 증가하기 때문입니다. 따라서 온도가 높아지면 순방향 및 역방향 전류가 모두 감소한다는 설명은 잘못된 것입니다. 다른 보기를 검토해보면, 보기 2는 순방향 전압의 정의를 정확히 설명하고 있으며, 보기 3은 정류비가 클수록 정류 특성이 좋다는 올바른 설명입니다. 또한, 보기 4는 역방향 전압에서 PN 접합에 극히 작은 전류만 흐른다는 사실을 올바르게 나타내고 있습니다. 따라서, 온도가 높아질 때의 전류 변화에 대한 설명이 잘못된 보기 1이 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-30 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/30-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-31 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/31-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-32 | 동기 발전기의 전기자 권선을 단절권으로 구성할 경우, 주로 고조파를 감소시키는 데 유리합니다. 단절권은 권선의 일부를 고의적으로 생략하여, 권선의 분포를 변경하고 권선에 의해 만들어지는 자속의 분포를 조절합니다. 이 방법은 고조파 전압을 감소시키고, 결과적으로 발전기의 출력 전압에서 고조파 성분을 줄이는 데 효과적입니다. 따라서 보기 1인 "고조파를 제거한다"가 올바른 선택입니다. 고조파는 전기적 손실과 기계적 진동의 원인이 될 수 있어, 이를 감소시키는 것은 발전기의 효율성과 안정성에 긍정적인 영향을 미칩니다. 나머지 보기들은 단절권의 주요 효과와 관련이 적으므로, 선택지 1이 가장 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-33 | 동기 조상기(Synchronous Condenser)는 주로 전력계통에서 무효전력 보상 및 전압 조정을 위해 사용되는 기기입니다. 변압기나 장거리 송전 시 발생하는 정전용량으로 인한 충전 특성을 보상할 수 있는 기능을 가지고 있습니다. 동기 조상기는 동기 발전기와 유사한 구조를 가지며, 주로 무효 전력을 조정함으로써 계통의 전압을 안정화하는 역할을 합니다. 따라서 주어진 보기 중에서 전력계통에서의 충전 특성을 보상하기 위한 기기로 적합한 것은 동기 조상기입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-34 | 전력 변환 기기는 전기의 형태나 전압, 주파수를 변환하는 장치를 의미합니다. 보기 1의 변압기는 전압을 변환하여 전력을 전달하는 역할을 하므로 전력 변환 기기에 해당합니다. 보기 2의 정류기는 교류(AC)를 직류(DC)로 변환하는 장치로, 전력 변환 기기에 속합니다. 보기 4의 인버터는 직류(DC)를 교류(AC)로 변환하는 장치로, 역시 전력 변환 기기입니다. 그러나, 보기 3의 유도 전동기는 전력을 기계적인 회전력으로 변환하는 장치로, 에너지를 변환하지만 전기의 형태나 전압, 주파수를 변환하지 않으므로 전력 변환 기기가 아닙니다. 따라서, 유도 전동기(보기 3)는 전력 변환 기기가 아닙니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-35 | 직류전동기의 속도제어법은 일반적으로 전압제어법, 계자제어법, 저항제어법 등이 사용됩니다. 이들 방법은 각각 전동기에 공급되는 전압을 조절하거나, 계자 전류를 조절하거나, 회로에 저항을 추가하여 전동기의 속도를 제어하는 방식입니다. 그러나 주파수제어법은 주로 교류전동기의 속도제어에 사용되는 방법입니다. 직류전동기에서는 주파수 변화가 적용되지 않기 때문에, 주파수제어법은 직류전동기의 속도제어법에 해당하지 않습니다. 따라서 선택한 보기 4: 주파수제어법이 직류전동기의 속도제어법이 아닌 것으로 올바르게 선택되었습니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-36 | 동기발전기의 병렬운전에서 기전력의 크기가 다를 경우, 주로 무효순환 전류가 흐르게 됩니다. 이는 발전기 간의 기전력 차이로 인해 무효전력이 상호 교환되는 현상입니다. 동기발전기들이 병렬로 연결될 때, 각 발전기 기전력의 크기와 위상이 일치해야 안정된 운전이 가능합니다. 그러나 기전력의 크기가 다르면 무효전력 흐름이 발생하여 발전기 간의 전력 교환이 이루어집니다. 이로 인해 무효순환 전류가 흐르게 되며, 발전기의 효율에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 보기 4가 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-37 | 변압기에서 2차측은 일반적으로 부하가 연결되는 쪽을 의미합니다. 변압기는 전기 에너지를 전달할 때 1차측과 2차측으로 나뉘며, 1차측은 전원을 공급받는 쪽, 2차측은 변압된 전기가 부하로 전달되는 쪽입니다. 따라서 보기 1인 "부하측"이 맞습니다. 변압기의 기본 원리는 전자기 유도를 통해 전압을 변환하는 것이며, 1차측과 2차측의 코일 감은 수에 따라 전압이 변합니다. 부하측에서는 변압된 전압이 실제로 사용되기 때문에, 2차측을 부하측이라고 부르는 것이 일반적입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-38 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/38-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-39 | 단락시험은 변압기의 절연내력을 시험하는 방법이 아닙니다. 단락시험은 변압기의 임피던스를 측정하고 전기적 특성을 확인하기 위해 주로 사용됩니다. 반면에 유도시험, 가압시험, 충격전압시험은 변압기의 절연내력을 확인하는 시험법으로 사용됩니다. 유도시험과 가압시험은 변압기에 전압을 인가하여 절연 성능을 확인하고, 충격전압시험은 변압기가 낙뢰와 같은 외부 충격에 견딜 수 있는지를 평가합니다. 따라서, 절연내력 시험법이 아닌 것은 단락시험입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-40 | 동기전동기의 안정도를 증진시키기 위한 방법으로는 일반적으로 전기자 저항 감소, 관성 효과 증대, 속응 여자 채용 등이 있습니다. 이 중 '동기 임피던스 증대'는 안정도를 높이는 방법이 아닌, 오히려 시스템의 반응성을 떨어뜨리고 전력 시스템의 안정성을 저해할 수 있는 요소입니다. 동기 임피던스가 커지면 전압 변동에 대한 전동기의 반응이 둔화되어 안정도에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, '동기 임피던스 증대'는 틀린 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-41 | 금속관을 구부릴 때 단면 변형을 최소화하기 위해서는 구부러지는 부분의 안쪽 반지름이 관 안지름의 최소 몇 배가 되어야 하는지를 알아야 합니다. 이는 금속의 물리적 특성과 관련된 문제로, 일반적으로 금속관의 구부러짐에서 발생할 수 있는 응력과 변형을 최소화하기 위해 구부러지는 반지름이 충분히 커야 합니다. 일반적인 규칙으로는, 금속관 안지름의 6배 이상의 반지름을 유지하면 단면 변형이 심하지 않게 구부러질 수 있습니다. 이는 금속의 연성과 항복 강도에 따라 다를 수 있지만, 가장 기본적인 기준으로 많이 사용됩니다. 따라서 보기 1번의 "6"은 이러한 조건을 충족하는 최소한의 배수로 적절한 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-42 | 금속관 배관공사에서 금속관을 구부릴 때 사용하는 공구는 "히키(hickey)"입니다. 히키는 금속관을 원하는 각도로 구부리기 위해 사용하는 전문적인 도구로, 배관작업에서 필수적인 장비입니다. 다른 보기들인 파이프렌치, 오스터, 파이프 커터는 각각 다른 용도로 사용되는 공구입니다. 파이프렌치는 주로 파이프를 조이거나 풀 때 사용하고, 오스터는 전기 배선 작업에 사용되는 공구이며, 파이프 커터는 파이프를 절단하는 데 사용됩니다. 따라서, 금속관을 구부리는 용도로는 히키가 적합합니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-43 | 접지 저항값은 대지저항에 가장 큰 영향을 받습니다. 접지 저항은 주로 전류가 대지를 통해 흐르는 경로의 저항으로 결정되며, 이는 대지의 저항 특성에 의해 좌우됩니다. 대지저항이 클수록 접지 저항도 커지게 됩니다. 반면, 접지선의 굵기나 접지전극의 크기도 접지 저항에 영향을 미치긴 하지만, 대지의 저항 특성보다는 그 영향이 상대적으로 작습니다. 또한, 온도는 대지의 저항에 약간의 영향을 미칠 수 있지만, 직접적인 결정 요소는 아닙니다. 따라서 접지 저항값에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 대지저항입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-44 | 제1종 및 제2종 접지공사에서 접지선을 철주나 기타 금속체를 따라 시설할 때, 접지극은 그 금속체로부터 최소한 100cm 이상 떨어져서 매설해야 합니다. 이 기준은 접지의 효율성을 높이고, 금속체와의 간섭을 최소화하기 위해 설정되었습니다. 따라서 보기 4번인 100cm가 정답입니다. 이 규정은 전기설비의 안전과 관련된 중요한 사항으로, 관련 규정의 개정 전에는 100cm가 기준이었음을 명심해야 합니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-45 | 금속관 공사에서 노크아웃의 지름이 금속관의 지름보다 큰 경우, 그 차이를 보완하기 위해 링 리듀서를 사용합니다. 링 리듀서는 노크아웃과 금속관 사이의 공간을 메워주어 전선이 안전하게 통과할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 노크아웃의 지름이 더 큰 상황에서는 보기 4번인 링 리듀서를 사용하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-46 | 애자 사용 배선공사에서는 일반적으로 내구성과 안전성을 고려하여 고온, 저온 및 화학적 저항성이 우수한 전선을 사용해야 합니다. 보기 1, 2, 3의 전선은 각각 고무, 폴리에틸렌, 플루오르 수지로 절연되어 있어 이러한 환경에서 적합하게 사용될 수 있습니다. 고무 절연전선은 유연성과 내열성이 좋고, 폴리에틸렌 절연전선은 내습성과 절연성이 우수하며, 플루오르 수지 절연전선은 화학적 안정성과 내열성이 뛰어납니다. 그러나 보기 4의 인입용 비닐 절연전선은 주로 전력 공급의 인입선에 사용되며, 애자 사용 배선공사와 같은 특수한 환경에서는 적합하지 않을 수 있습니다. 비닐 절연전선은 상대적으로 높은 온도나 화학적 환경에서 성능이 떨어질 수 있기 때문입니다. 따라서 애자 사용 배선공사 시 사용할 수 없는 전선으로 인입용 비닐 절연전선을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-47 | 전선의 재료로서 구비해야 하는 조건에는 기계적 강도가 크고 가요성이 풍부하며 비중이 작은 것이 포함됩니다. 이는 전선이 외부 환경에 잘 견디고, 설치가 용이하며, 무게가 가벼워야 하기 때문입니다. 하지만 고유저항은 작아야 합니다. 전선의 주요 기능은 전기 전도이기 때문에, 고유저항이 클 경우 전기 전도가 방해를 받습니다. 따라서 전선 재료로서 고유저항이 큰 것은 적합하지 않습니다. 선택지 3번은 이러한 이유로 전선의 재료로서 부적절한 조건입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-48 | 수변전 배전반에 설치된 고압 계기용변성기의 2차측 전로의 접지공사는 제 3종 접지공사로 수행하는 것이 맞습니다. 이는 과거의 규정에 따른 것으로, 당시의 전기설비기술기준 및 판단기준에 의거하여 고압 계기용변성기의 2차측 전로는 제 3종 접지공사를 적용하도록 되어 있었습니다. 제 3종 접지공사는 일반적으로 저압 전기설비의 노출 도전부 등을 접지하는 방식으로, 접지 저항값이 비교적 높아도 되는 경우에 사용됩니다. 이와 같은 접지공사는 전기설비의 안전성을 확보하기 위한 것이며, 감전 및 화재의 위험을 줄이기 위한 필수적인 작업입니다. 따라서 당시의 규정에 따라 제 3종 접지공사를 선택하는 것이 적절합니다. 현재의 규정과는 다를 수 있으므로 최신 규정을 반드시 확인하시기 바랍니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-49 | 선택한 항목은 "비상용 콘센트"입니다. 비상용 콘센트는 화재 시 소방대가 전원을 필요로 하는 장비를 사용하는 경우에 대비해 설치됩니다. 이러한 콘센트는 조명 기구, 파괴용 기구, 배연기 등과 같은 소화 활동 및 인명 구조 활동에 필요한 장비에 전원을 공급하기 위해 사용됩니다. 따라서, 보기 3의 "비상용 콘센트"가 질문에 가장 적합한 답변입니다. 다른 보기 항목들은 소방대의 직접적인 전원 공급과는 관련이 없거나, 주로 다른 목적으로 사용됩니다. 예를 들어, "상용전원장치"는 일상적인 전원 공급 장치이며, "유도등"과 "비상등"은 주로 비상 상황에서의 경로 안내 및 조명을 위한 장치입니다. 따라서 비상용 콘센트가 화재 시 소방대의 장비 전원 공급에 가장 적합한 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-50 | 가공 전선 지지물의 기초 강도에 대한 안전율은 구조물의 안정성을 보장하기 위해 중요한 요소입니다. 일반적으로 기초 구조물의 설계 시, 안전율은 설계 하중보다 구조물이 견딜 수 있는 최대 하중을 나타내며, 이 값이 클수록 더 안전한 설계를 의미합니다. 전기 설비 기술 기준 및 판단기준에 따르면, 가공 전선 지지물의 기초 강도에 대한 안전율은 최소 2.0 이상이어야 합니다. 이는 외부 환경 변화와 하중에 대한 충분한 안전성을 확보하기 위함입니다. 따라서, 보기 중에서 "2.0"이 가장 적합한 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-51 | 전선의 접속 시, 접속 부분의 전기저항이 증가하는 것은 바람직하지 않습니다. 전기저항이 증가하면 전력 손실이 발생하고, 발열로 인해 전선이 손상될 수 있습니다. 따라서 접속 부분의 전기저항은 최소화해야 하며, 20% 이상 증가시키는 것은 옳지 않은 방법입니다. 이러한 이유로 보기 1의 설명은 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-52 | 전주 외등 설치 시 백열전등 및 형광등의 조명기구를 전주에 부착할 때, 부착한 점으로부터 돌출되는 수평거리는 규정에 따라야 합니다. 일반적으로 안전과 효율성을 고려하여 이 거리는 제한되며, 한국전기설비규정에 따르면 1.0m 이내로 제한하고 있습니다. 따라서 보기 중에서 1.0m를 선택한 것이 옳습니다. 따라서 선택한 보기 3은 전주 외등 설치 시 규정에 맞는 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-53 | 전동기의 정격전류 합계가 50A를 초과하면, 전선은 그 합계 전류의 1.25배에 견딜 수 있어야 합니다. 이는 전선의 안전하고 효율적인 사용을 위해 설정된 기준입니다. 따라서 선택은 보기 3의 1.25가 되어야 합니다. 선택한 1.1은 기준에 미치지 못하므로 부적절합니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-54 | VV 약호는 "비닐절연 비닐시스 케이블"을 나타냅니다. 여기서 'V'는 비닐을 뜻하고, 첫 번째 'V'는 절연체, 두 번째 'V'는 시스의 재질을 나타냅니다. 따라서 VV는 비닐절연과 비닐시스를 모두 포함한 케이블을 의미합니다. 따라서 보기 1번이 VV 약호에 해당하는 케이블 종류입니다. 이와 반대로, EP 고무절연이나 클로로프렌시스를 사용하는 케이블은 VV 약호와 관련이 없습니다. 이러한 재질은 EP 고무절연 및 클로로프렌 시스를 나타내며, VV와는 다른 종류의 케이블을 설명합니다. 결론적으로 VV 케이블은 0.6/1kV 비닐절연 비닐시스 케이블로, 보기 1번이 맞습니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-55 | 저압 2조의 전선 설치 시 사용되는 크로스 완금의 표준 길이는 보통 900㎜입니다. 이는 전선 간의 적절한 거리 유지를 통해 안전성을 확보하기 위한 표준 규격 중 하나로, 일반적으로 저압 전선 설치 시 사용되는 길이입니다. 따라서 선택한 보기 1번 900㎜가 맞습니다. ────────────── A6 사이즈의 80%에 해당하는 공간 안에서 이 내용을 적절히 배치하면 요구 조건을 충족할 수 있습니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-56 | 전등 1개를 2개소에서 점멸하기 위해서는 3로 스위치가 최소 2개 필요합니다. 3로 스위치는 두 위치에서 전등을 켜고 끌 수 있도록 회로를 구성하는 데 사용됩니다. 각 스위치는 전등에 연결된 전선을 서로 교차하여 연결 및 차단할 수 있게 해주므로, 두 스위치를 사용하여 전등을 두 위치에서 독립적으로 제어할 수 있습니다. 따라서, 보기 3인 "2개"가 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-57 | 보기 2는 계기용변압기(PT)에 대한 설명으로 옳지 않습니다. 계기용변압기(PT)는 높은 전압을 낮은 전압으로 변성하는 기기입니다. 반면에, 높은 전류를 낮은 전류로 변성하는 기기는 변류기(CT)입니다. 계기용변압기(PT)는 주로 회로에 병렬로 접속하여 전압 측정 용도로 사용되며, 부족전압 트립코일의 전원으로도 사용될 수 있습니다. 따라서 보기 2는 PT의 기능과 맞지 않으므로 옳지 않은 설명입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-58 | 폭연성 분진이 존재하는 장소에서는 안전을 위해 불연성과 내구성이 높은 배선 방법이 필요합니다. 금속관 공사와 MI 케이블 공사는 높은 안전성을 제공하기 때문에 이러한 환경에 적합합니다. 금속관 공사는 기계적 손상에 강하며, MI 케이블은 내화성이 뛰어나 폭발 위험이 있는 곳에서 널리 사용됩니다. 개장된 케이블 공사는 일반적으로 외부 환경에 노출되는 부분이 있어 폭연성 분진 지역에 적합하지 않습니다. 따라서, 보기 1의 금속관 공사와 MI 케이블 공사가 적절한 조합입니다.
82-0006-01-01-2015-2-1-59 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-2/59-d.png
82-0006-01-01-2015-2-1-60 | 화약고의 배선공사에서는 안전성이 매우 중요합니다. 화약고 인입구까지의 배선공사에 있어서는 외부 충격과 화재 위험을 최소화할 수 있는 방법이 필요합니다. 케이블 사용 지중선로는 이런 요구 사항을 만족할 수 있는 방법으로, 케이블은 외부 환경에 강하고, 화재나 물리적 손상으로부터 내부 전선을 보호할 수 있습니다. 따라서 보기 4인 "케이블사용 지중선로"가 적합한 선택입니다. A6 사이즈로 적절히 해설을 줄여보면, 케이블은 지중에서 안전하게 전력을 공급할 수 있는 방법이며, 화약고와 같은 위험 지역에서는 특히 중요합니다. 금속관이나 합성수지관보다 케이블이 더 안전성과 신뢰성을 제공할 수 있습니다.