## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-01-01-2015-4-1-1 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/1-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-2 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/2-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-3 | 등전위면은 전기장이 일정한 전위를 갖는 공간을 나타내며, 전기력선은 전기장의 방향을 나타냅니다. 전기력선은 항상 전위가 변하는 방향으로 이동하기 때문에, 등전위면과 직각으로 교차합니다. 이는 전기력선이 전위의 변화가 없는 방향으로는 진행할 수 없기 때문입니다. 따라서 등전위면과 전기력선은 서로 직각으로 교차하는 것이 원칙입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-4 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/4-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-5 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/5-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-6 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/6-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-7 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/7-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-8 | 앙페르의 오른나사 법칙은 전류에 의해 만들어지는 자기장의 방향을 알아내는 데 사용됩니다. 이 법칙은 전류가 흐르는 방향을 따라 나사를 돌릴 때, 나사가 전진하는 방향이 자기장의 방향과 같다는 것을 설명합니다. 따라서, 전류의 방향과 자기장의 방향을 직관적으로 파악하기에 적합합니다. 반면, 플레밍의 왼손 법칙, 렌츠의 자기유도 법칙, 패러데이의 전자유도 법칙은 각각 다른 물리적 현상에 적용되므로, 전류에 의한 자기장의 방향을 알아내는 데는 적절하지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-9 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/9-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-10 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/10-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-11 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/11-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-12 | 1V(볼트)는 전압의 단위로, 1V는 1줄(J)의 에너지가 1쿨롱(C)의 전하를 이동시키는 데 필요한 에너지를 의미합니다. 따라서 1V는 1J/C와 동일합니다. 보기 1인 1 J/C는 전압의 정의와 일치하므로 1V와 같은 값을 가집니다. 다른 보기들은 전압의 단위와 일치하지 않습니다. 예를 들어, 보기 2의 1 Wb/m는 자기장 단위, 보기 3의 1 Ω/m는 저항 단위, 보기 4의 1 A·sec는 전하의 단위입니다. 따라서 정답은 보기 1입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-13 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/13-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-14 | 자유전자는 원자핵의 구속력을 벗어나 물질 내에서 자유롭게 이동할 수 있는 입자입니다. 이는 금속과 같은 물질에서 전기 전도성을 가능하게 하는 주요 원리입니다. 중성자와 양자는 원자핵 내의 입자로, 일반적으로 원자핵을 벗어나지 않습니다. 분자는 원자들이 결합하여 형성된 구조로, 원자핵과는 관련이 없습니다. 따라서, 물질 내에서 자유롭게 이동할 수 있는 것은 자유전자입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-15 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/15-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-16 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/16-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-17 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/17-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-18 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/18-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-19 | 회로의 위상각 θ는 임피던스나 전달함수의 복소수 표현에서 주로 나타나는 각도로, 회로의 주파수 응답을 나타내는 중요한 요소입니다. 주어진 질문에서 선택한 보기가 θ와 관련된 수식을 포함하고 있는지 확인해야 합니다. 보기 2는 임피던스 또는 전달함수의 위상각을 수식으로 나타낸 형태로 보입니다. θ는 일반적으로 회로의 주파수 응답에서 위상 변화를 나타내므로, 이러한 수식이 있는 보기를 선택하는 것이 타당하다고 판단됩니다. 다른 보기에서는 θ와 관련된 명확한 수식이나 설명이 부족하거나, 회로의 위상각과 직접적으로 관련이 없는 내용일 가능성이 높습니다. 따라서, 보기 2를 선택한 것이 적절한 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-20 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/20-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-21 | 변압기의 임피던스 전압은 변압기에서 정격전류가 흐를 때 나타나는 전압 강하를 의미합니다. 이 전압 강하는 변압기의 임피던스에 의해 발생하는 것으로, 변압기의 내부 저항과 리액턴스 때문에 생깁니다. 보기 1은 정격전류가 흐를 때 변압기 내의 전압 강하를 가리키고 있으므로, 임피던스 전압의 정의에 부합합니다. 따라서 선택한 답변이 올바릅니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-22 | 위상제어 회로에서 전동기의 속도를 제어하기 위해서는 교류 전원에서 전압을 조절할 수 있는 소자가 필요합니다. 트라이악은 교류 전압을 제어할 수 있는 소자로, 전원 주파수의 위상을 조절하여 전동기의 전압을 조절할 수 있습니다. 따라서, 전동기의 속도 제어를 위해서는 트라이악을 사용합니다. 트라이악은 위상제어 회로에 적합한 소자로서, 교류 전압을 효율적으로 제어할 수 있습니다. 이와 비교하여, 전력용 트랜지스터, 제너 다이오드, 레귤레이터 78XX 시리즈는 각각 다른 용도에 적합하며, 전동기 속도 제어에는 적합하지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-23 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/23-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-24 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/24-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-25 | 부족정류는 브러시의 후단에서 불꽃이 발생하기 쉬운 조건을 제공합니다. 이는 부족정류가 전류의 변화율이 낮아지는 상황을 형성하기 때문입니다. 전류의 변화율이 낮아지면, 코일의 유도 전압이 감소하여 불꽃 발생 가능성이 커집니다. 부족정류는 전류가 급격히 끊기지 않기 때문에, 브러시의 후단에서 아크가 발생할 확률이 증가합니다. 이는 다른 정류 방식들에 비해 부족정류가 전류 흐름을 적절히 제어하지 못해 유도 전압의 급격한 변화를 방지하지 못하는 특성에 기인합니다. 따라서, 브러시 후단에서 불꽃이 발생할 가능성이 가장 높은 정류 방식은 부족정류입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-26 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/26-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-27 | 선택한 보기 3: 2차 저항기동법은 권선형 유도 전동기에서 흔히 사용되는 기동법입니다. 권선형 유도 전동기는 2차측에 저항을 삽입하여 기동 시 전류를 제한하고 토크를 증가시킬 수 있습니다. 이때 저항값을 변화시키며 비례추이를 이용하여 기동할 수 있습니다. 따라서 2차 저항기동법이 정답입니다. 다른 보기 항목들을 살펴보면, 리액터 기동법과 기동 보상기법, Y-⧍ 기동법은 주로 농형 유도 전동기에 사용되는 방법들입니다. 이 방법들은 권선형 유도 전동기의 비례추이를 이용한 기동법과는 관련이 없습니다. 따라서 권선형에서 비례추이를 이용한 기동법의 정답은 보기 3: 2차 저항기동법입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-28 | 동기 발전기에서 전기자 반작용은 발전기의 역률각에 따라 달라집니다. 역률각이 90도 늦을 때는, 즉 무효 전력에 의해 영향을 받을 때 전기자 반작용은 자속을 감소시키는 방향으로 작용합니다. 이런 상황에서는 전기자 권선의 자기장이 주 자기장과 반대 방향으로 작용하여 전체 자속을 줄이는 '감자 작용'이 발생합니다. 따라서 보기 4인 감자 작용이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-29 | 유도 전동기의 회전 시 발생하는 손실 중 구리손은 권선에서 전류가 흐를 때 저항에 의해 발생하는 열 손실을 의미합니다. 구리손은 주로 전동기의 1차 및 2차 권선에서 발생하며, 이는 전류($I$)가 권선의 저항($R$)을 통과할 때 전력 손실($P$)로 나타납니다. 이 전력 손실은 $P = I^2R$로 계산할 수 있습니다. 이러한 이유로, 구리손은 보기 4의 "1차, 2차 권선의 저항손"에 해당합니다. 다른 보기 항목들은 구리손과 관련이 없습니다. 예를 들어, 보기 1과 2는 기계적 마찰에 의한 손실이며, 보기 3은 전동기에서 부하가 없을 때 발생하는 손실을 나타냅니다. 따라서, 구리손을 정확히 설명하는 항목은 보기 4입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-30 | 문제에서 코일을 시계 방향으로 회전시키기 위해서는 자석의 극성과 전원의 극성을 적절히 배치해야 합니다. 코일이 회전하려면 오른손 법칙에 따라 자기장의 방향과 전류의 방향이 맞아야 합니다. 보기 2를 선택하면, ①이 N극이고 ②가 S극이며, ③이 음극이고 ④가 양극입니다. 이 배치는 자기장이 N극에서 S극으로 흐르고, 전류는 ④에서 ③으로 흐르게 하여 오른손 법칙에 따라 코일이 시계 방향으로 회전하게 됩니다. 따라서 보기 2가 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-31 | 단상 유도 전동기의 역회전 방법은 주로 기동권선이나 운전권선의 단자 접속을 반대로 하는 것입니다. 원심력 스위치는 전동기의 속도가 일정 수준에 도달했을 때 기동권선을 차단하는 역할을 하며, 이 스위치를 개로 또는 폐로 하는 것은 전동기의 회전 방향과 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 원심력 스위치를 개로 또는 폐로 하는 것은 전동기의 역회전에 대한 방법이 아닙니다. 따라서 보기 1은 전동기를 역회전시키기 위한 방법이 아닙니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-32 | 없음
82-0006-01-01-2015-4-1-33 | 직류 전동기의 종류를 구분할 때, 주로 전기자와 계자 권선의 연결 방식에 따라 분류합니다. 문제에서 제시된 직류 전동기는 "분권 전동기"로 선택되었습니다. 이는 전기자와 계자 권선이 병렬로 연결되어 있는 방식을 특징으로 합니다. 이러한 연결 방식은 전압이 일정하게 공급되며, 전동기의 속도가 안정적이고 부하에 상관없이 일정하게 유지되는 특성을 제공합니다. 따라서 분권 전동기는 일정한 속도 유지가 필요한 응용 분야에서 주로 사용됩니다. 이와 같은 특성에 따라, 분권 전동기는 다양한 산업 분야에서 널리 활용됩니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-34 | 전력용 변압기의 내부 고장 보호에는 주로 차동 계전기가 사용됩니다. 차동 계전기는 변압기의 입력 및 출력 전류를 비교하여 차이가 발생할 경우 내부 고장으로 판단하고 보호 동작을 수행합니다. 이는 변압기 내부에서 발생하는 단락, 지락 등의 고장을 신속히 감지하여 보호할 수 있는 가장 효과적인 방법입니다. 따라서, 변압기의 내부 고장 보호용으로 차동 계전기를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-35 | 병렬운전 시 균압선을 설치해야 하는 직류 발전기는 '평복권'입니다. 평복권 발전기의 경우, 내부 저항의 불균형이 발생할 수 있어 병렬운전 시 전류 분배가 고르지 않을 수 있습니다. 이를 해결하기 위해 균압선을 설치하여 전류가 균등하게 분배되도록 조정합니다. 이는 발전기의 안정적인 운전을 위해 필요한 조치입니다. 분권 발전기의 경우, 고유의 특성상 병렬운전 시 큰 문제가 발생하지 않으므로 균압선이 필요하지 않습니다. 차동복권과 부족복권 발전기는 각각의 특성에 의해 병렬운전 시 추가적인 장치가 필요하지 않거나 다른 방법으로 조정됩니다. 따라서, 평복권 발전기에서만 균압선 설치가 필수적입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-36 | 보기 2를 선택한 이유는 감극성에 대한 설명이 틀렸기 때문입니다. 변압기의 극성은 1차와 2차 권선에 유기되는 전압의 위상이 같은지 또는 반대인지를 나타내는 것으로, 감극성은 1차와 2차 권선에 유기되는 전압의 극성이 서로 같은 경우를 말합니다. 즉, 감극성에서는 전압의 극성이 동일합니다. 따라서 보기 2의 설명은 감극성에 대한 잘못된 설명입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-37 | 애벌런치 항복 전압은 온도가 증가함에 따라 증가합니다. 이는 반도체의 온도 의존적 성질 때문인데, 온도가 올라가면 반도체 내부의 캐리어 농도가 증가하고 운동 에너지가 커지면서 항복 전압도 증가하게 됩니다. 따라서 보기 2가 정답입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-38 | 용량이 작은 유도 전동기의 경우 전부하에서의 슬립은 일반적으로 1%에서 5% 사이에 해당합니다. 이는 작은 유도 전동기가 큰 용량의 전동기에 비해 효율이 높지 않기 때문입니다. 따라서, 보기 3의 범위인 5% - 10%는 전형적인 작은 용량의 유도 전동기의 전부하 슬립 범위를 초과합니다. 올바른 선택은 보기 1: 1 - 2.5 또는 보기 2: 2.5 - 4 중 하나가 될 것입니다. 선택된 보기 3을 고려했을 때, 이는 일반적인 범위를 벗어난 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-39 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/39-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-40 | 변압기를 △-Y로 연결하면 1차측과 2차측 사이에 위상차가 발생합니다. △-Y 연결에서는 1차측의 델타(Δ) 연결과 2차측의 와이(Y) 연결 간에 위상차가 30° 발생합니다. 이는 델타 연결에서의 전압이 와이 연결보다 30° 앞서기 때문입니다. 따라서 선택한 답은 30°로, 보기 1이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-41 | 저압 연접 인입선의 시설규정에 따르면 분기점으로부터의 거리가 중요합니다. 보기 1에서 언급된 "분기점으로부터 90m 지점에 시설"은 일반적으로 저압 인입선의 최대 허용 길이를 초과하지 않으므로 적합한 선택입니다. 다른 보기들은 규정에 맞지 않는 사항을 포함하고 있습니다. 예를 들어, 보기 2의 "6m 도로를 횡단하여 시설"은 일반적으로 추가적인 보호 조치가 필요하며, 보기 3의 "수용가 옥내를 관통하여 시설"은 안전 및 규정상 부적합할 수 있습니다. 마지막으로 보기 4의 "지름 1.5mm 인입용 비닐절연전선을 사용"은 전선의 지름이 규정에 맞지 않을 가능성이 큽니다. 따라서 선택한 보기 1이 가장 적합합니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-42 | 사람이 쉽게 접촉하는 장소에 설치하는 누전차단기의 사용전압 기준은 기존 규정에 따르면 60V를 초과하는 경우입니다. 이는 전기 안전을 위한 최소한의 기준으로, 60V를 초과할 경우 누전 등의 위험이 발생할 가능성이 있기 때문에 누전차단기를 설치하여 전기 화재나 감전 사고를 예방해야 합니다. 지문에 규정 개정 이전의 문제라고 명시되어 있어, 현재 문제에서는 보기 1번인 60V가 정답으로 처리됩니다. 이 기준은 전기 설비의 안전성을 확보하고, 특히 사람이 자주 접촉하는 장소에서의 감전 위험을 줄이기 위함입니다. 따라서, 문제의 조건과 규정 개정 전의 기준을 고려하여 보기 1번을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-43 | 전선을 접속할 경우, 전선의 세기가 80% 이상 감소해서는 안 됩니다. 따라서, 보기 2번의 설명은 틀린 설명입니다. 접속 부분에서 전선의 물리적 또는 전기적 특성이 크게 손상되지 않도록 하는 것이 중요합니다. 일반적으로 전선의 세기는 접속으로 인해 큰 영향을 받아서는 안 되며, 특히 80% 이상의 감소는 허용되지 않는 수준입니다. 따라서, 보기 2번이 틀린 설명으로 적절히 선택되었습니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-44 | 특고압 계기용 변성기의 2차측 접지 공사는 전기설비 기술기준 및 판단기준에 따라 제1종 접지 공사를 수행해야 합니다. 이는 변성기의 2차측 회로가 고압 또는 특고압 전로와 전기적으로 연결될 가능성이 있기 때문입니다. 제1종 접지 공사는 이러한 전기적 위험을 효과적으로 방지하기 위한 조치로, 접지 저항을 낮게 유지하여 안전을 확보합니다. 이 문제는 관련 규정이 개정되기 전의 문제로, 당시에는 제1종 접지 공사가 정답으로 처리되었습니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-45 | 화약류 저장소에서 전기설비를 설치할 때 전로의 대지전압을 제한하는 이유는 화재 및 폭발의 위험을 최소화하기 위함입니다. 일반적으로 이러한 위험성을 고려하여 전로의 대지전압은 최대한 낮게 설정되어야 합니다. 보기에서 주어진 항목 중에서 가장 낮은 값은 100V이며, 이는 전기설비로 인한 위험을 최소화하기 위한 적절한 선택입니다. 따라서, 대지전압은 100V 이하로 설정하는 것이 안전성을 높이는 데 도움이 됩니다. 오답을 선택한 이유는 아마도 전기설비의 일반적인 대지전압 범위를 고려하지 않았기 때문일 수 있습니다. 화약류 저장소와 같은 위험 지역에서는 더 엄격한 안전 기준이 적용됩니다. 따라서, 올바른 선택은 보기 1: 100V 이하입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-46 | 케이블을 직각으로 구부릴 때의 굴곡 반지름은 케이블의 바깥지름의 최소 6배 이상으로 해야 합니다. 이는 케이블의 물리적 손상을 방지하고, 신호 손실을 최소화하며, 케이블의 수명을 연장하는 데 중요합니다. 따라서, 보기 3의 '6'이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-47 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-01-01/2015-4/47-d.png
82-0006-01-01-2015-4-1-48 | 접지저항을 측정하는 데 가장 적합한 방법은 콜라우시 브리지(Kelvin double bridge)입니다. 콜라우시 브리지는 낮은 저항을 정확하게 측정할 수 있는 방법으로, 접지저항과 같은 작은 저항을 측정하는 데 효과적입니다. 다른 보기들인 절연 저항계, 전력계, 교류의 전압 및 전류계는 각각의 특정한 용도가 있으며, 접지저항 측정에는 적합하지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-49 | 드라이브 핀을 콘크리트에 경제적으로 고정하는 데에는 '드라이브이트 툴'이 적합합니다. '드라이브이트 툴'은 콘크리트와 같은 단단한 재질에 드라이브 핀을 효율적으로 박을 수 있도록 설계된 공구로, 작업의 효율성을 높이고 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 반면, 스패너, 오스터, 록 아웃 펀치는 각각의 특정 용도에 맞는 공구로, 드라이브 핀 고정에는 적합하지 않습니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-50 | 전자접촉기 2개를 이용하여 유도전동기를 정·역운전할 때, 두 개의 전자접촉기가 동시에 여자되는 경우 상간 단락이 발생할 수 있습니다. 이를 방지하기 위해서는 두 전자접촉기가 동시에 작동하지 않도록 설계된 회로가 필요합니다. 이 문제에서 요구하는 회로는 '인터록회로'입니다. 인터록회로는 하나의 전자접촉기가 여자되면 다른 전자접촉기는 작동할 수 없도록 전기적으로 차단하는 기능을 제공합니다. 이렇게 함으로써 두 전자접촉기가 동시에 여자되어 상간 단락이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다. 따라서 정답은 보기 4: 인터록회로입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-51 | 특별 제3종접지공사의 접지저항 기준은 과거 규정에 따라 10Ω 이하로 유지해야 했습니다. 따라서 보기 1의 10Ω이 정답입니다. 해당 기준은 접지 시스템의 안전성을 확보하기 위해 설정된 것으로, 접지저항이 낮아질수록 전류의 흐름이 원활해져, 전기 사고 발생 시 안전을 도모할 수 있게 됩니다. 현재는 규정이 개정되었을 수 있으나, 이 문제는 개정 전 기준을 따르고 있습니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-52 | 플로어 버스 덕트는 일반적으로 건물의 바닥에 설치되어 전력 공급을 위한 시스템입니다. 따라서, 플로어 버스 덕트는 버스 덕트의 유형 중 하나로 간주됩니다. 반면에, 트롤리 버스 덕트는 전력 공급을 위한 전기 시스템이 아닌 대중 교통 수단인 트롤리 버스를 의미합니다. 따라서, 트롤리 버스 덕트는 나머지 보기 항목들과 달리 전력 공급용 버스 덕트가 아니므로 정답은 보기 3: 트롤리 버스 덕트입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-53 | 배선용 차단기의 동작 특성을 고려할 때, 정격전류의 두 배인 50A의 전류가 흐를 경우, 차단기는 일반적으로 2분 이내에 동작해야 합니다. 이 기준은 전기 설비의 안전성을 유지하기 위한 규정에 의거한 것으로, 과전류 상태가 장시간 지속될 경우 전선의 과열 및 화재의 위험이 있기 때문입니다. 따라서 주어진 조건에서 50A의 전류가 흐를 때, 차단기가 자동으로 동작하여야 하는 시간은 2분입니다. 이로 인해 선택한 답은 보기 2: 2분입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-54 | 선택한 보기 2, "가공인입선"이 정답입니다. 가공전선로의 지지물에서 다른 지지물을 거치지 않고 수용장소의 인입선 접속점에 이르는 가공전선을 "가공인입선"이라고 합니다. 여기서 "가공"은 전선이 지상에 설치된 지지물을 통해 공중에 설치된 것을 의미하며, "인입선"은 전력을 공급받는 건물이나 시설로 직접 연결되는 전선을 의미합니다. 따라서 보기 2는 해당 정의에 가장 잘 부합하는 항목입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-55 | 보기 4는 틀린 설명입니다. 합성수지관 공사에서 관 상호간 및 박스와의 삽입 깊이는 일반적으로 관의 바깥 지름의 1.2배 이상으로 해야 합니다. 따라서, "관을 삽입하는 깊이를 관의 바깥 지름의 1.5배 이상으로 할 것"이라는 설명은 잘못된 것입니다. 이와 달리, 보기 1, 2, 3은 합성수지관 공사에서 일반적으로 요구되는 조건과 일치합니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-56 | 선택한 보기 2인 '호텔, 병원'은 전등 및 소형 전기기계기구의 부하용량 산정 시 표준 부하 20 VA/㎡를 적용하는 건축물의 종류에 해당합니다. 건축물의 종류에 따라 전력 소비 패턴과 필요 용량이 달라지기 때문에, 전기 설계 시 건축물의 용도에 맞는 표준 부하를 적용하는 것이 중요합니다. 호텔과 병원은 여러 전등 및 소형 전기기계기구가 지속적으로 사용되며, 각 방이나 공간마다 일정한 전력 수요가 있기 때문에 표준 부하로 20 VA/㎡의 값이 적용됩니다. 이와 달리 아파트, 미용원 같은 경우는 일반적으로 표준 부하가 더 낮으며, 교회나 극장도 전력 수요 패턴이 다르기 때문에 다른 표준 부하 값이 적용될 수 있습니다. 따라서, 건축물의 사용 목적과 특성을 고려한 부하 용량 산정이 필요하며, 호텔과 병원은 그 특성상 20 VA/㎡를 기준으로 산정하는 것이 원칙적으로 맞습니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-57 | 지중전선로를 직접매설식으로 설치할 때, 차량 또는 중량물의 압력을 받을 가능성이 있는 장소의 매설 깊이는 한국전기설비규정(KEC)에 따라 1.0m 이상으로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 2를 선택한 이유는 해당 규정에 따라 올바른 매설 깊이를 충족하기 때문입니다. 이는 전선로의 안전성과 보호를 위해 필요한 최소한의 매설 깊이를 보장하기 위한 것입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-58 | 직선접속은 두 개의 전선이 직선으로 연결되는 방식을 의미합니다. 이 경우, 가장 적합한 방법은 전선의 두 끝을 맞대고 연결하는 것이므로, 보기 1의 "직선맞대기용슬리브에 의한 압착접속"이 적절합니다. 슬리브를 사용하여 전선을 압착 접속하면, 전기적 접속이 안정적이고 물리적 강도도 보장됩니다. 나머지 보기들은 분기 접속이나 다른 형태의 접속을 위한 방법입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-59 | 금속관 공사에 관한 문제에서 보기 3을 선택한 이유는 다음과 같습니다. 금속관을 콘크리트에 매설할 경우, 외부의 압력이나 손상으로부터 전선을 보호하기 위해 전선관의 두께를 일정 수준 이상으로 해야 합니다. 일반적으로 콘크리트에 매설하는 전선관의 두께는 최소 1.2mm 이상이어야 합니다. 따라서 보기 3의 내용은 금속관 공사에 관련된 옳은 설명입니다.
82-0006-01-01-2015-4-1-60 | 전기 난방 기구인 전기담요나 전기장판은 과열 시 화재 위험이 있으므로, 온도가 일정 수준을 넘을 때 전류를 차단하여 기기를 보호하는 안전장치가 필요합니다. 온도퓨즈는 특정 온도에 이르면 회로를 열어 전류 흐름을 차단하는 기능을 합니다. 따라서, 전기담요나 전기장판의 보호용으로 적합합니다. 플러그퓨즈, 절연퓨즈, 유리관퓨즈와는 달리 온도를 기준으로 작동하기 때문에, 이 경우에는 온도퓨즈가 가장 적절한 선택입니다. 따라서, 전기담요나 전기장판의 과열을 방지하기 위한 보호용 퓨즈는 보기 2의 온도퓨즈가 맞습니다.