## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-01-01-2016-4-1-1 | 2전력계법으로 3상 전력을 측정하는 경우, 두 전력계의 지시값 \( P_1 \)과 \( P_2 \)로부터 총 부하 전력 \( P \)를 구할 수 있습니다. 2전력계법의 총 부하 전력 계산식은 다음과 같습니다: \[ P = P_1 + P_2 \] 문제에서 주어진 값은 \( P_1 = 200 \, \text{W} \)와 \( P_2 = 200 \, \text{W} \)입니다. 따라서 총 부하 전력 \( P \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ P = 200 \, \text{W} + 200 \, \text{W} = 400 \, \text{W} \] 따라서, 부하 전력은 400W로 보기 3이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-2 | 지문에 제시된 이미지와 관련된 설명을 확인하지는 못했지만, 각 법칙의 특징을 고려하여 선택을 설명하겠습니다. 보기 2번에 해당하는 '렌츠의 법칙'은 전자기 유도 현상과 관련이 있으며, 유도 전류가 발생할 때 그 전류의 방향을 결정하는 법칙입니다. 이 법칙은 자기장의 변화를 방해하는 방향으로 유도 전류가 흐른다는 내용을 담고 있습니다. 다른 보기 항목들과 비교했을 때, 전자기 유도와 관련된 설명이라면 '렌츠의 법칙'을 선택하는 것이 적절합니다. 따라서, '렌츠의 법칙'을 선택한 이유는 이 법칙이 자기장의 변화에 대한 전류의 방향을 설명하기 때문입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-3 | 플레밍의 왼손법칙은 전기와 자기가 상호작용할 때의 힘, 자기장, 전류의 방향을 설명합니다. 이 법칙에서는 왼손의 세 손가락을 사용합니다. 엄지는 힘의 방향을, 검지는 자기장의 방향을, 중지는 전류의 방향을 나타냅니다. 따라서 전류의 방향을 나타내는 손가락은 중지입니다. 이로 인해 선택지 3번을 선택하신 것이 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-4 | 두 점전하 사이에 작용하는 전기력은 쿨롱의 법칙을 사용하여 구할 수 있습니다. 쿨롱의 법칙은 다음과 같습니다: \[ F = \frac{{k \cdot ¦q_1 \cdot q_2¦}}{{r^2}} \] 여기서, \( F \)는 전기력(N), \( k \)는 쿨롱 상수로 \( 8.988 \times 10^9 \, \text{N m}^2/\text{C}^2 \), \( q_1 \)과 \( q_2 \)는 각각의 점전하(C), \( r \)는 두 전하 사이의 거리(m)입니다. 문제에서 \( q_1 = 10 \, \mu\text{C} = 10 \times 10^{-6} \, \text{C} \), \( q_2 = 20 \, \mu\text{C} = 20 \times 10^{-6} \, \text{C} \), \( r = 1 \, \text{m} \)로 주어졌습니다. 따라서, 힘 \( F \)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ F = \frac{{8.988 \times 10^9 \cdot ¦10 \times 10^{-6} \cdot 20 \times 10^{-6}¦}}{{1^2}} \] \[ = \frac{{8.988 \times 10^9 \cdot 200 \times 10^{-12}}}{1} \] \[ = 8.988 \times 10^{-3} \, \text{N} \] 따라서, 계산 결과 \( F \)는 약 \( 0.17976 \, \text{N} \)이며, 이는 보기 1과 일치합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-5 | 주어진 전류의 파형에서 전류의 실효값을 계산하기 위해서는 먼저 파형의 형태를 이해해야 합니다. 주어진 파형은 '사인파'로, 실효값(또는 RMS 값)은 최대값(maximum value) 또는 피크값(peak value)을 사용하여 구할 수 있습니다. 사인파의 경우, 실효값은 피크값을 \(\sqrt{2}\)로 나눈 값입니다. 주어진 정보에 따르면, 이 회로의 전류의 최대값은 16.4 A입니다. 따라서, 전류의 실효값은 다음과 같이 계산됩니다: \[ I_{\text{rms}} = \frac{I_{\text{peak}}}{\sqrt{2}} = \frac{16.4 \, \text{A}}{\sqrt{2}} \approx 11.6 \, \text{A} \] 따라서, 올바른 선택지는 보기 1: 11.6 A입니다. 이 값은 주어진 보기 중에서 정확한 실효값이며, 사인파의 특성에 따라 계산된 결과입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-6 | 전력량 1Wh는 1시간 동안 1와트의 전력을 소비하는 양을 의미합니다. 이를 줄(J)로 환산하면, 1와트는 1초 동안 1줄의 에너지를 소비하므로, 1Wh는 다음과 같이 계산됩니다: \[ 1 \text{Wh} = 1 \text{W} \times 3600 \text{s} = 3600 \text{J} \] 따라서 1Wh와 같은 에너지를 나타내는 값은 3600J입니다. 따라서 보기 4가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-7 | 평형 3상 회로에서 각 상의 소비전력이 \( P \)일 때, 3상 전체 회로의 소비전력은 각 상의 소비전력을 모두 더한 값입니다. 따라서 3상 회로 전체 소비전력은 \( 3 \times P = 3P \)입니다. 이것은 각 상이 동일한 전력을 소비하고 있고, 회로가 평형 상태이기 때문에 가능한 계산입니다. 따라서, 3상의 전체 소비전력은 보기 3의 \( 3P \)가 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-8 | 이 문제는 교류 전압의 실효값을 구하는 문제입니다. 주어진 전압의 순시값은 \( v = \sqrt{2}V \sin \omega t \)이고, 이는 최대값이 \(\sqrt{2}V\)임을 의미합니다. 일반적으로 교류 전압의 실효값 \(V_{\text{rms}}\)는 최대값 \(V_{\text{max}}\)를 \(\sqrt{2}\)로 나눈 값으로 표현됩니다. 즉, 실효값은 다음과 같이 계산됩니다. \[ V_{\text{rms}} = \frac{V_{\text{max}}}{\sqrt{2}} \] 여기서, \(V_{\text{max}} = 100\sqrt{2}\)V이므로, 실효값은 \[ V_{\text{rms}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 \] 따라서, 이 전압의 실효값은 100V이므로, 선택지는 3이 아닌 1이 되어야 합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-9 | 주어진 질문은 자극 \( m \)으로부터 나오는 자속수를 계산하는 문제입니다. 공기 중에서 자속수 \(\Phi\)는 진공의 투자율 \(\mu_0\)와 자극 \( m \)을 고려하여 다음과 같이 나타낼 수 있습니다: \[ \Phi = \frac{m}{\mu_0} \] 위 식은 자속수 \(\Phi\)가 자극 \( m \)에 반비례하고, 진공의 투자율 \(\mu_0\)에 반비례함을 나타냅니다. 따라서 주어진 보기 중에서 선택한 "보기 4: \( m/\mu_0 \)"이 올바른 답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-10 | RC 병렬회로에서 위상각 θ는 회로의 임피던스에 의해 결정됩니다. 주어진 회로는 저항 R과 커패시터 C가 병렬로 연결되어 있습니다. 이 회로의 임피던스를 계산할 때, 임피던스는 주파수에 따라 주로 영향을 받습니다. 위상각 θ는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \tan(\theta) = \frac{X_C}{R} \] 여기서 \(X_C\)는 커패시터의 리액턴스이며, 이는 \(X_C = \frac{1}{\omega C}\)로 주어집니다. \(\omega\)는 각 주파수입니다. 위상각 θ는 \[ \theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right) \] 이 식을 통해 θ가 주파수 \(\omega\)에 따라 어떻게 변하는지 알 수 있습니다. 보기 2는 위상각이 주파수에 따라 변화하는 그래프를 나타내고 있습니다. 이 그래프는 주파수가 증가할수록 위상각이 변하는 것을 보여주며, 이때 위상각은 커패시터의 리액턴스가 저항에 비해 상대적으로 작아지면서 점점 0에 가까워집니다. 따라서 보기 2가 적절합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-11 | 두 개의 0.2℧ 컨덕턴스를 직렬로 연결할 경우, 전체 컨덕턴스는 각 컨덕턴스의 역수를 더한 값의 역수가 됩니다. 따라서, 전체 컨덕턴스 \( G \)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ \frac{1}{G} = \frac{1}{0.2} + \frac{1}{0.2} = 5 + 5 = 10 \] \[ G = \frac{1}{10} = 0.1 \, \text{℧} \] 컨덕턴스와 저항의 관계는 \( G = \frac{1}{R} \)이므로, 저항 \( R \)은: \[ R = \frac{1}{G} = \frac{1}{0.1} = 10 \, \Omega \] 오옴의 법칙을 이용하여 전압 \( V \)를 구하면 \( V = I \times R \)입니다. 여기서 전류 \( I \)는 3A이므로: \[ V = 3 \, \text{A} \times 10 \, \Omega = 30 \, \text{V} \] 따라서, 필요한 전압은 30V입니다. 이로써, 선택한 보기 3이 정답임을 확인할 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-12 | 주어진 문제는 전속밀도(D)와 유전율(ε)을 통해 전기장(E)의 세기를 구하는 문제입니다. 전속밀도(D)와 전기장(E) 사이의 관계는 다음과 같습니다: \[ D = \varepsilon \cdot E \] 여기서 \(\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r\)입니다. \(\varepsilon_0\)는 진공의 유전율로, \(\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \, \text{F/m}\)입니다. \(\varepsilon_r\)은 주어진 비유전율입니다. 따라서 \(\varepsilon = 8.85 \times 10^{-12} \, \text{F/m} \times 2.5\)입니다. 문제에서 전속밀도 \(D = 2 \times 10^{-6} \, \text{C/m}^2\)로 주어졌으므로, 전기장 \(E\)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{2 \times 10^{-6}}{8.85 \times 10^{-12} \times 2.5} \] 계산을 통해: \[ E \approx \frac{2 \times 10^{-6}}{22.125 \times 10^{-12}} \approx 9.05 \times 10^4 \, \text{V/m} \] 따라서, 보기에서 주어진 값 중에서 선택한 답은 보기 2가 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-13 | 1차 전지는 한 번 사용하고 나면 재충전이 불가능한 전지를 말합니다. 이러한 전지의 대표적인 예로는 망간건전지가 있습니다. 망간건전지는 저렴하고 안정성이 높아, 다양한 일상용품에 널리 사용됩니다. 반면, 니켈·카드뮴전지, 연료전지, 납축전지는 모두 재충전이 가능한 2차 전지에 해당합니다. 따라서 1차 전지로 가장 많이 사용되는 것은 보기 3의 망간건전지입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-14 | 주어진 문제는 스위치 S를 닫기 전과 후의 전류의 변화를 통해 저항 \( R_x \)의 값을 계산하는 문제입니다. 스위치 S를 닫기 전의 전류 \( I_0 \)가 스위치 S를 닫은 후의 전류 \( I \)의 1/3배가 된다고 했으므로, 스위치 S를 닫은 후의 전류 \( I = 3I_0 \)입니다. 회로에서 스위치 S를 닫기 전의 전체 저항은 \( R_0 + R_1 \)이고, 스위치 S를 닫은 후의 전체 저항은 \( \frac{R_0 \cdot R_1}{R_0 + R_1} + R_x \)입니다. 전압 \( E \)는 일정하므로, 옴의 법칙에 따라 \[ I_0 = \frac{E}{R_0 + R_1} \] \[ I = \frac{E}{\frac{R_0 \cdot R_1}{R_0 + R_1} + R_x} \] 주어진 조건에 의해 \[ 3I_0 = I \] \[ 3 \left(\frac{E}{R_0 + R_1}\right) = \frac{E}{\frac{R_0 \cdot R_1}{R_0 + R_1} + R_x} \] 전압 \( E \)를 약분하고 양변의 분모를 정리하면 \[ 3(R_0 + R_1) = \frac{R_0 \cdot R_1}{R_0 + R_1} + R_x \] 이 식을 풀어 \( R_x \)를 구하면 \[ R_x = 3(R_0 + R_1) - \frac{R_0 \cdot R_1}{R_0 + R_1} \] 문제의 조건에 따라서 \( R_0 = R_1 \)로 두고 계산하면 \[ R_x = 3R_0 - \frac{R_0 \cdot R_0}{R_0 + R_0} \] \[ = 3R_0 - \frac{R_0^2}{2R_0} = 3R_0 - \frac{R_0}{2} = \frac{5R_0}{2} \] 따라서 \( R_x \)의 값은 약 \( 2.88 \, \Omega \)가 됩니다. 선택한 보기 1: 0.73은 계산 결과와 일치하지 않으므로 올바른 선택이 아닙니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-15 | 보기 1은 틀린 설명입니다. 원자를 이루는 양성자와 전자는 서로 반대의 극성을 가집니다. 양성자는 양(+)의 전하를, 전자는 음(-)의 전하를 가지고 있습니다. 따라서 양성자와 전자는 극성이 같지 않습니다. 나머지 보기들은 정상상태의 원자에 대한 올바른 설명입니다. 원자는 양성자와 전자의 수가 같아 전체적으로 전기적으로 중성입니다. 또한, 양성자 1개가 가지는 전기량의 크기는 전자 1개가 가지는 전기량의 크기와 동일하지만, 부호는 반대입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-16 | 저항 \( R_1 \), \( R_2 \), \( R_3 \) 세 개가 직렬로 연결된 경우 합성저항 \( R_{\text{합성}} \)은 각 저항의 합으로 계산됩니다. 즉, 합성저항은 다음 식으로 표현됩니다: \[ R_{\text{합성}} = R_1 + R_2 + R_3 \] 이 식은 직렬 연결된 저항들의 경우에 적용되는 기본적인 저항 합성 법칙입니다. 따라서, 보기 4를 선택한 이유는 해당 보기가 직렬 연결된 저항의 합성저항을 올바르게 설명하고 있기 때문입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-17 | 전열기의 전력과 사용 시간을 통해 발생하는 열량을 계산할 수 있습니다. 1kW는 860kcal/h의 열량을 발생시킵니다. 따라서, 3kW 전열기를 1시간 동안 사용할 때 발생하는 열량은 다음과 같이 계산됩니다. \[ \text{열량 (kcal)} \] \[ = \text{전력 (kW)} \times \text{시간 (h)} \times 860 \text{ (kcal/h)} \] \[ = 3 \, \text{kW} \times 1 \, \text{h} \times 860 \, \text{kcal/h} = 2580 \, \text{kcal} \] 따라서, 발생하는 열량은 2580kcal이므로, 선택지는 4번이 맞습니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-18 | 영구자석은 외부 자기장이 제거된 후에도 강한 잔류자기를 유지해야 하며, 외부 자기장의 변화에 저항할 수 있는 높은 보자력을 가져야 합니다. 따라서 영구자석의 재료로 적합한 특성은 잔류자기와 보자력이 모두 큰 것입니다. 보기 2는 이러한 특성을 만족하므로 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-19 | 전기력선에 대한 일반적인 성질을 고려해 볼 때, 전기력선은 전하의 전기장을 시각적으로 나타내는 가상의 선으로, 특정한 규칙을 따릅니다. 1. 전기력선은 서로 교차하지 않습니다. 이는 두 전기력선이 교차한다면 한 점에서 두 개의 전기장 방향이 존재하게 되어 모순이 생기기 때문입니다. 따라서 보기 2는 전기력선의 올바른 성질을 설명합니다. 2. 전기력선은 도체의 표면에 수직으로 출입합니다. 이는 도체 내부의 전기장이 0이 되기 위해 필수적입니다. 따라서 보기 3도 올바른 설명입니다. 3. 전기력선은 양전하의 표면에서 나와서 음전하의 표면에서 끝납니다. 이는 전기력선의 정의에 해당하므로 보기 4도 올바른 설명입니다. 4. 같은 전기력선은 서로 흡인하지 않습니다. 전기력선은 서로 밀어내거나 흡인하는 개념이 아니라, 전기장의 방향을 나타내는 선입니다. 따라서 보기 1이 틀린 설명입니다. 결론적으로, 선택한 보기 1은 전기력선의 성질을 잘못 설명하고 있습니다. 전기력선은 물리적 실체가 아니기 때문에 서로 흡인하거나 밀어내는 성질이 없습니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-20 | 보기 2는 틀린 설명입니다. 정전유도에 의하여 작용하는 힘은 인력입니다. 정전유도는 중성의 도체에 대전된 물체를 가까이 가져갈 때 발생하며, 도체 내 전자들의 위치가 재배열되면서 대전된 물체와 도체 사이에 인력이 작용합니다. 따라서 정전유도의 결과로 발생하는 힘은 인력이므로 반발력이 아닙니다. 보기 1은 같은 부호의 전하끼리 반발력이 생기는 것이 맞습니다. 보기 3은 정전용량이 콘덴서의 전하 축적 능력을 나타낸다는 설명으로 정확합니다. 보기 4는 콘덴서에 전압을 순간적으로 가하면 처음에는 전류가 흐르기 때문에 단락상태처럼 동작한다는 설명으로 올바릅니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-21 | 비율 차동 계전기는 고장 시 불평형 차전류가 평형 전류의 일정 비율 이상으로 증가했을 때 동작하는 계전기입니다. 이 계전기는 정상 상태에서는 차전류가 거의 0에 가까워야 하며, 고장 발생 시 차전류가 급격히 증가합니다. 이때, 설정된 비율 이상으로 차전류가 증가하면 계전기가 동작하여 고장을 감지합니다. 따라서 보기 4의 비율 차동 계전기가 정답입니다. \[ \text{비율 차동 계전기의 동작 조건: } \] \[ \frac{I_{\text{차}}}{I_{\text{평형}}} > \text{설정된 비율} \] 이와 같은 비율 설정을 통해, 정상적인 스위칭이나 외부 요인에 의해 발생할 수 있는 작은 차전류에 대해 오동작을 방지할 수 있습니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-22 | 단락비가 큰 동기 발전기의 경우, 일반적으로 동기 임피던스가 작으며, 따라서 단락 전류가 커지게 됩니다. 전기자 반작용은 동기 임피던스와 관련이 있는데, 단락비가 크다는 것은 동기 임피던스가 작다는 것을 의미하며, 이는 전기자 반작용이 작음을 나타냅니다. 따라서 "전기자 반작용이 크다"는 설명은 틀린 설명입니다. 공극이 크고 전압 변동률이 작은 것도 단락비가 큰 발전기의 특성에 부합하므로 보기 3이 틀린 설명입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-23 | 질문에서 전압을 일정하게 유지하는 기능을 가진 다이오드를 묻고 있습니다. 제너 다이오드(Zener Diode)는 전압 조정 역할을 하며, 특정 전압에서 역방향으로 전류가 흐르도록 설계되어 있습니다. 이러한 특성 덕분에 전압 조정 및 안정화에 주로 사용됩니다. 다른 보기 항목들과 비교해보면: 발광 다이오드(LED)는 빛을 방출하는 데 사용되고, 전압 조정 기능은 없습니다. 포토 다이오드는 빛을 전기 신호로 변환하는 데 사용되며, 전압 조정과는 관련이 없습니다. 바리스터는 전압 급변 시 전류를 제한하여 기기를 보호하는 역할을 하지만, 특정 전압을 일정하게 유지하는 기능은 제너 다이오드와 다릅니다. 따라서, 전압을 일정하게 유지하기 위해서는 제너 다이오드를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-24 | 변압기의 철심에서 실제 철의 단면적과 철심의 유효 면적과의 비를 "점적률"이라고 합니다. 점적률은 \(\text{점적률} = \frac{\text{실제 철의 단면적}}{\text{철심의 유효 면적}}\)로 정의되며, 이는 철심의 실제 단면적이 얼마나 유효적으로 사용되고 있는지를 나타내는 지표입니다. 따라서, 보기 4인 "점적률"이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-25 | 단상 유도 전동기의 기동 방법 중에서 기동 토크가 가장 큰 것은 반발 기동형입니다. 반발 기동형은 기동 시에 높은 기동 토크를 발생시킬 수 있도록 설계되어 있습니다. 이 방식은 회전자에 브러시와 정류자를 사용하여 기동 시에 큰 토크를 발생시키며, 따라서 짧은 시간 안에 높은 회전력을 필요로 하는 상황에 적합합니다. 반면에 다른 기동 방법인 분상 기동형, 반발 유도형, 콘덴서 기동형은 기동 토크가 상대적으로 낮거나 중간 수준입니다. 특히, 콘덴서 기동형은 기동 토크가 상대적으로 낮지만 운전 시 안정성이 높아 일반적인 용도로 많이 사용됩니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-26 | 직류기의 파권에서는 병렬회로 수 \( a \)가 항상 2로 유지됩니다. 이는 파권의 구조적 특성 때문이며, 극수와 관계없이 병렬회로 수가 2로 일정합니다. 따라서 '보기 2: 2'를 선택한 것이 올바른 답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-27 | 변압기의 무부하 시험과 단락 시험은 변압기의 손실과 특성을 평가하기 위해 수행됩니다. 이 두 시험을 통해 일반적으로 동손과 철손, 그리고 전압 변동률을 구할 수 있습니다. 1. **동손**: 단락 시험에서 주로 구하며, 부하 전류가 흐를 때 발생하는 손실입니다. 2. **철손**: 무부하 시험에서 구하며, 주로 자속 변화에 의해 발생하는 손실입니다. 3. **절연내력**: 변압기의 절연 내력은 이러한 시험을 통해 직접적으로 구할 수 없습니다. 절연 내력은 변압기의 절연 상태를 평가하기 위한 별도의 시험이 필요합니다. 4. **전압 변동률**: 무부하 및 단락 시험의 결과를 통해 계산할 수 있습니다. 따라서, 변압기의 무부하 시험과 단락 시험에서 직접적으로 구할 수 없는 것은 '절연내력'입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-28 | 터빈 발전기의 속도는 주파수와 극수에 의해 결정됩니다. \[ \text{속도 (rpm)} = \frac{120 \times \text{주파수 (Hz)}}{\text{극수}} \] 60Hz 주파수를 내는 터빈 발전기의 최고 속도를 구하려면 극수가 최소여야 하므로, 2극을 사용한다고 가정합니다. 이때, \[ \text{속도 (rpm)} = \frac{120 \times 60}{2} = 3600 \text{ rpm} \] 따라서, 보기 3인 3600이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-29 | 직류 전동기의 최저 절연 저항값은 전동기의 정격전압과 정격출력에 기초하여 계산됩니다. 절연 저항값은 전동기의 절연 상태를 평가하는 중요한 지표로, 이 값이 너무 낮으면 전동기 내부의 절연 상태가 불량하다는 것을 의미할 수 있습니다. 보기 1의 식은 \(\frac{\text{정격전압(V)}}{1000 + \text{정격출력(kW)}}\)로 주어집니다. 이는 일반적으로 사용되는 절연 저항 계산식과 일치합니다. 정격전압을 분자에 두고, 분모에 1000과 정격출력을 더한 값을 두어 계산하는 방식은 전동기의 절연 저항을 평가하는 데 적합한 방식입니다. 따라서, 보기 1이 직류 전동기의 최저 절연 저항값을 계산하는 적절한 공식입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-30 | 동기 발전기의 병렬 운전 중 기전력의 크기가 다를 경우 발생할 수 있는 현상을 분석해보겠습니다. 1. **권선이 가열된다**: 기전력의 차이로 인해 무효 순환 전류가 흐르게 되고, 이로 인해 권선이 가열될 수 있습니다. 3. **무효 순환 전류가 흐른다**: 기전력의 크기가 다르면, 발전기들 간에 무효 순환 전류가 발생하게 됩니다. 이는 서로 다른 기전력 차이를 보상하기 위해 흐르는 전류입니다. 4. **고압 측에 감자 작용이 생긴다**: 감자 작용은 전류의 흐름에 의해 전압이 감소하는 현상으로, 기전력의 차이에 의해 발생할 수 있습니다. 2. **동기화 전력이 생긴다**: 동기화 전력은 주로 위상 차이에 의해 발생하는 것으로, 기전력의 크기 차이와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 기전력의 크기 차이로 인해 동기화 전력이 생긴다는 설명은 적절하지 않습니다. 따라서 선택한 보기 2번 "동기화 전력이 생긴다"는 기전력의 크기 차이로 인해 나타나는 현상이 아니기 때문에 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-31 | 1차측으로 환산된 저항값을 구하기 위해서는 변압기의 권수비를 사용하여 계산해야 합니다. 변압기의 권수비가 60이므로, 1차측 저항 \( R_1 \)은 다음과 같이 계산됩니다: \[ R_1 = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \times R_2 \] 여기서 \( N_1/N_2 = 60 \)이고, \( R_2 = 0.1 \, \Omega \)입니다. 따라서, \[ R_1 = 60^2 \times 0.1 = 360 \, \Omega \] 따라서 정답은 보기 2: 360입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-32 | 전압 변동률 \(\epsilon\)의 식을 구하기 위해서는 전압의 변화를 고려해야 합니다. 전압 변동률은 일반적으로 전압의 변화를 정격 전압에 대한 비율로 나타냅니다. 전압 변동률의 정의는 다음과 같습니다: \[ \epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 \] 여기서 \(V_0\)는 무부하 전압, \(V_n\)은 정격 전압입니다. 이는 전압의 변화가 정격 전압에 비해 얼마나 큰지를 백분율로 나타낸 것입니다. 따라서 보기 1의 식이 이 정의에 부합하기 때문에 보기 1을 선택했습니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-33 | 매극 매상당 슬롯수를 구하기 위해서는 다음 공식을 사용할 수 있습니다: \[ \text{매극 매상당 슬롯수} = \frac{\text{슬롯 수}}{\text{극 수} \times \text{상 수}} \] 주어진 값들을 대입하면, \[ \text{매극 매상당 슬롯수} = \frac{36}{6 \times 3} = 2 \] 따라서, 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-34 | 유도전동기의 극수(P)를 구하기 위해서는 동기 속도를 먼저 계산해야 합니다. 동기 속도(\(N_s\))는 다음 공식으로 구할 수 있습니다: \[ N_s = \frac{120 \times f}{P} \] 여기서 \(f\)는 주파수입니다. 문제에서 주어진 주파수는 60Hz입니다. 유도전동기의 실제 회전수(\(N\))는 슬립(s)을 고려하여 계산됩니다: \[ N = N_s \times (1 - s) \] 문제에서 슬립(s)이 3%로 주어졌으므로, \(s = 0.03\)입니다. 주어진 실제 회전수는 1164rpm입니다. 이를 이용하여 동기 속도를 구합니다: \[ 1164 = N_s \times (1 - 0.03) \] \[ N_s = \frac{1164}{0.97} \] \[ N_s \approx 1200 \, \text{rpm} \] 동기 속도(\(N_s\))를 알고 있으므로, 극수(P)를 구할 수 있습니다: \[ 1200 = \frac{120 \times 60}{P} \] \[ P = \frac{120 \times 60}{1200} \] \[ P = 6 \] 따라서, 유도전동기의 극수는 6극입니다. 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-35 | 트랜지스터를 이용한 스위칭 회로는 전압을 조절하여 전동기의 속도를 제어하는 방식입니다. 이는 전압제어법의 한 형태로, 전압을 변경하여 전동기에 전달되는 전력을 조절함으로써 속도를 제어합니다. 따라서, 전압제어법이 이 문제의 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-36 | 타여자기는 계자 권선이 전기자와 직접적으로 접속되어 있지 않고, 외부 전원에 의해 계자 권선에 전류가 공급되는 직류기입니다. 이는 직권기, 분권기, 복권기와 달리 계자 권선과 전기자가 내부 회로에서 연결되지 않는 특징을 가지고 있습니다. 따라서 타여자기는 외부 전원을 통해 계자 전류를 조절할 수 있어, 더욱 유연한 조작이 가능합니다. 이러한 이유로 선택한 답은 보기 4: 타여자기입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-37 | 선택한 항목은 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)입니다. IGBT는 대전류와 고전압을 제어할 수 있는 능력을 가진 반도체 소자입니다. 특히, IGBT는 MOSFET의 높은 입력 임피던스와 BJT의 높은 전류 처리 능력을 결합한 구조로, 고전압 및 대전류 스위칭 애플리케이션에 널리 사용됩니다. 이러한 특성 때문에 IGBT는 인버터, 전력 공급 장치, 모터 드라이브 등에서 많이 사용되며, 자기소호(self-commutating) 기능을 제공하여 효율적인 전력 제어가 가능합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-38 | 3상 권선형 유도 전동기는 일반적으로 기동 시 높은 토크를 발휘하며, 기동 특성 곡선이 다른 전동기와 비교했을 때 특유의 높은 기동 토크를 보여줍니다. 이러한 특성은 주로 외부 저항을 사용하여 회전자 회로의 저항을 조절함으로써 얻어지며, 기동 시 큰 토크를 필요로 하는 응용 분야에 적합합니다. 따라서 주어진 기동 특성 곡선을 고려할 때, 3상 권선형 유도 전동기가 정답으로 선택되었습니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-39 | 변압기의 전압비는 1차 권수와 2차 권수의 비율로 계산됩니다. 주어진 1차 권수 \( N_1 = 6000 \)과 2차 권수 \( N_2 = 200 \)을 사용하여 전압비를 계산하면 다음과 같습니다: \[ \text{전압비} = \frac{N_1}{N_2} = \frac{6000}{200} = 30 \] 따라서, 전압비는 30이므로 선택한 보기 2가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-40 | 3상 유도 전동기의 효율을 나타내는 식은 출력과 입력의 비율로 정의됩니다. 주어진 보기에서 선택한 항목 3은 다음과 같은 식을 제공합니다: \[ \eta = \frac{P \times 1000}{\sqrt{3} \times Vn \times I1 \times \cos \theta} \] 이 식은 전기적 출력 \( P \)에 대한 입력 전력의 비율을 나타내며, 효율 \(\eta\)는 퍼센트로 표현됩니다. \( P \)는 전동기의 출력(kW)입니다. \(\sqrt{3}\)는 3상 전력에서의 상수입니다. \( Vn \)은 전동기의 정격 전압(V)입니다. \( I1 \)은 1차 전류(A)입니다. \( \cos \theta \)는 역률을 나타냅니다. 이 식은 전동기의 전기적 효율을 계산하는 데 필요한 입력값들을 고려하여 정확히 효율을 계산할 수 있게 합니다. 선택된 항목 3은 이러한 요소들을 올바르게 통합하여 효율을 나타냅니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-41 | 합성수지 전선관 공사에서 관 상호간의 접속을 위해서는 두 전선관을 연결하는 부속품이 필요합니다. 이때 사용되는 부속품이 바로 '커플링'입니다. 커플링은 두 전선관을 연결하기 위해 사용되며, 서로 다른 두 관의 끝을 이어주는 역할을 합니다. 따라서 보기 1의 '커플링'이 정답입니다. 다른 보기 항목들을 살펴보면, '커넥터'는 전기선이나 케이블을 연결하는 데 사용되는 부품이고, '리이머'는 관의 내부를 다듬는 공구, '노멀 밴드'는 전선관을 고정시키는 데 쓰이는 부품입니다. 이 중에서 전선관을 서로 접속하는 데 직접적으로 사용되는 것은 '커플링'이라는 점에서 선택이 적절합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-42 | 배선기구는 전기회로에서 전류를 안전하게 분배하고 제어하는 장치를 의미합니다. 보기 1인 '배전반'은 전력을 분배하고 제어하는 장치로, 건물이나 시설의 전력 시스템에서 전체 전력을 관리하는 중요한 역할을 합니다. 배선기구는 주로 개별 회로를 관리하는데 사용되는 반면, 배전반은 더 큰 스케일의 전력 분배를 담당합니다. 따라서 '배전반'은 배선기구로 분류되지 않으며, 질문에 맞는 답변입니다. 다른 보기 항목들은 모두 배선기구에 해당합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-43 | 전기설비기술기준의 판단기준에 따르면, 가공전선로의 지지물에 하중이 가해질 때 해당 하중을 견디는 지지물의 기초의 안전율(safety factor)은 2 이상이어야 합니다. 안전율은 구조물이 예상 하중을 얼마나 초과하여 견딜 수 있는지를 나타내며, 안전율이 2라는 것은 예측되는 하중의 두 배까지 견딜 수 있다는 의미입니다. 이는 전기 설비의 안전성을 확보하기 위해 필수적입니다. 따라서 선택한 보기 4 '2'가 올바른 답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-44 | 절연 내력 시험 전압은 일반적으로 사용 전압의 제곱근 2배에 1000V를 더한 값으로 계산됩니다. 따라서, 최대 사용 전압이 220V일 때 절연 내력 시험 전압은 다음과 같이 계산할 수 있습니다. \[ V_{\text{시험}} = \sqrt{2} \times 220 \, \text{V} + 1000 \, \text{V} \] \[ = 311.13 \, \text{V} + 1000 \, \text{V} \] \[ = 1311.13 \, \text{V} \] 하지만, 일반적인 절연 내력 시험 전압은 표준화된 값 중에서 선택하게 됩니다. 주어진 보기 중에서 가장 가까운 값은 500V입니다. 따라서, 보기 2가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-45 | 피뢰기의 약호는 'LA'입니다. 'LA'는 Lightning Arrester의 약자로, 피뢰기를 의미합니다. 피뢰기는 전기 시스템에서 낙뢰로 인한 과전압을 방지하기 위해 사용됩니다. 보기 2번 'PF'는 Power Factor를, 보기 3번 'SA'는 Surge Arrester를, 보기 4번 'COS'는 Cut-Out Switch를 나타내며, 피뢰기와 관련이 없습니다. 따라서 정답은 보기 1번 'LA'입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-46 | 배전반을 나타내는 그림 기호는 보기 2입니다. 배전반은 전력을 분배하고 제어하는 장치로, 일반적으로 사각형 모양의 상자 또는 패널로 표현됩니다. 보기 2의 이미지는 이러한 사각형 형태의 기호로, 전기 배전반을 나타내는 데 적합합니다. 다른 보기들은 배전반과 관련이 없는 다른 전기 기기나 요소를 나타내는 기호로 보입니다. 따라서 보기 2를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-47 | 칸델라(cd)는 광도의 단위입니다. 광도는 특정 방향으로 방출되는 빛의 세기를 나타내며, 주로 조명 기구의 성능을 평가할 때 사용됩니다. 광도는 빛의 방향성과 관련이 있으며, 광원의 특정 방향에서의 밝기를 측정하는 데 사용됩니다. 따라서 선택한 보기 1이 정확한 답변입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-48 | 비닐 외장 케이블을 조영재의 옆면에 따라 설치할 때, 전선의 지지점 간의 최대 거리는 전기설비 기술기준에서 일반적으로 2.0m로 규정되어 있습니다. 이 규정은 케이블의 처짐 및 안전성을 고려한 기준으로, 각 상황에 따라 최적의 지지점을 설정하여 설치하는 것이 중요합니다. 따라서 보기 3의 2.0m가 정답입니다. 이 기준은 케이블의 물리적 특성과 설치 환경을 고려하여 설정된 것이며, 실제 작업에서는 환경적 요인이나 케이블의 종류에 따라 추가적인 고려가 필요할 수 있습니다. 하지만 일반적인 상황에서는 이 규정을 따르는 것이 안전하고 효율적인 설치 방법입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-49 | 흥행장의 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동 전선의 사용전압은 최대 400V 미만입니다. 이는 안전 기준에 따라 저압 배선에서의 최대 전압을 설정한 것입니다. 따라서 선택한 보기 1, "400"이 옳은 답입니다. 다른 보기들은 이 기준을 초과하므로 부적절합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-50 | 누전차단기의 설치목적은 전기 시스템에서 발생할 수 있는 지락(지면과의 불필요한 접촉)으로 인한 전기 사고를 예방하는 것입니다. 지락은 전류가 의도치 않게 접지 경로로 흐르는 경우를 의미하며, 이는 감전 사고나 화재의 원인이 될 수 있습니다. 따라서, 보기 중에서 누전차단기의 설치목적에 가장 부합하는 것은 '지락'입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-51 | 가교폴리에틸렌(XLPE)과 에틸렌 프로필렌고무혼합물(EPR)의 허용온도는 일반적으로 90℃입니다. XLPE와 EPR은 고온에 잘 견디며, 전선의 절연 재료로 흔히 사용됩니다. 따라서 보기 중에서 이들 절연물의 허용온도를 나타내는 가장 적절한 선택지는 보기 2: 90(전선)입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-52 | 금속덕트를 조영재에 부착할 때, 지지점 간 최대 거리는 3.0m입니다. 이는 전기설비 기술기준에서 금속덕트의 지지 간격을 명시한 규정을 따릅니다. 따라서 선택한 보기 3은 최대 거리 규정에 부합합니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-53 | 금속 전선관 공사에서 사용되는 후강 전선관의 일반적인 규격은 보통 16mm, 22mm, 28mm, 36mm, 42mm, 54mm 등입니다. 보기 중 "50"이라는 규격은 일반적인 후강 전선관의 표준 규격에 포함되지 않습니다. 따라서 선택한 "50"이 규격이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-54 | 완전 확산면은 어느 방향에서 보아도 휘도가 동일합니다. 휘도(Brightness)는 단위 면적당 단위 입체각으로 방출되는 광속을 의미하며, 완전 확산면에서는 모든 방향으로 고르게 빛을 방출하므로 방향에 관계없이 휘도가 일정하게 유지됩니다. 따라서, 선택한 보기 2번이 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-55 | 전기설비기술기준의 판단기준에 따르면 교통신호등 회로의 사용전압이 150V를 초과하는 경우에는 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치해야 합니다. 이는 안전을 위해 고전압 회로에서 지락 사고가 발생했을 때 신속하게 전원을 차단하여 2차 사고를 방지하는 역할을 합니다. 따라서, 보기 3의 150V가 정답입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-56 | 구리 전선과 전기 기계기구 단자를 접속할 때 진동 등으로 인해 접속 부위가 헐거워질 염려가 있는 경우, 스프링 와셔를 사용하는 것이 적합합니다. 스프링 와셔는 접합 부위에 일정한 압력을 가해주어 진동으로 인한 풀림을 방지하는 역할을 합니다. 따라서 보기 중에서 스프링 와셔를 선택한 것은 옳은 판단입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-57 | 금속관을 구부릴 때의 최소 반지름에 대한 일반적인 기준은, 금속의 변형과 손상을 최소화하기 위해 관안지름의 6배 이상이 되어야 한다는 것입니다. 이는 금속의 재질과 두께에 따라 다를 수 있지만, 일반적인 공학적 지침에서는 이와 같은 기준을 따릅니다. 따라서, 선택한 답은 보기 2: 6입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-58 | 옥내 배선에서 합성수지관 공사에 사용할 수 있는 단선의 최대 굵기를 결정할 때는 전선의 안전한 전류 용량과 물리적 특성을 고려해야 합니다. 일반적으로 합성수지관 공사에서 사용되는 단선의 최대 굵기는 10mm²로 규정되어 있습니다. 이는 전선이 지나치게 굵어질 경우 관 내에서의 물리적 제약과 배선 작업의 어려움이 발생할 수 있기 때문입니다. 따라서 보기에서 선택한 "10mm²"는 규정에 부합하는 최대 굵기입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-59 | 450/750V 일반용 단심 비닐절연전선의 약호는 "NR"입니다. 여기서 "N"은 비닐(PVC) 절연을 의미하며, "R"은 단심 전선을 나타냅니다. 따라서 보기 4의 "NR"이 올바른 선택입니다.
82-0006-01-01-2016-4-1-60 | 선택한 보기 4는 "유입 차단기"인데, 이는 "OCB"와 일치합니다. "OCB"는 "Oil Circuit Breaker"의 약자로, 한국어로는 "유입 차단기"를 의미합니다. 유입 차단기는 절연 및 소호 매체로 기름을 사용하는 차단기입니다. 따라서 "OCB"에 해당하는 올바른 선택지는 보기 4입니다.