## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-03-01-2021-1-1-1 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/1-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-2 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/2-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-3 | 톰슨(Thomson) 효과는 동일한 금속 도선의 두 점 사이에 온도차를 주고 전류를 흘렸을 때 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상이다. 이 효과는 도선 내의 온도 구배와 전류의 상호작용으로 인해 발생하는 열 변화를 설명한다. 톰슨 효과는 제백(Seebeck) 효과와 펠티에(Peltier) 효과와 함께 열전 효과의 한 종류로 분류된다. 제백 효과는 두 종류의 금속 접합에서 온도차에 의해 전압이 발생하는 현상이며, 펠티에 효과는 두 종류의 금속 접합에 전류가 흐를 때 열의 흡수 또는 방출이 일어나는 현상이다. 볼타 효과는 금속 간의 접촉 전위차와 관련된 현상으로, 위의 조건과는 직접적인 관련이 없다. 따라서, 주어진 조건에 가장 적합한 현상은 톰슨 효과이다.
82-0006-03-01-2021-1-1-4 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/4-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-5 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/5-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-6 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/6-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-7 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/7-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-8 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/8-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-9 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/9-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-10 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/10-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-11 | 영구자석의 재료로 적합한 특성은 잔류 자속밀도(Br)와 보자력(Hc)이 모두 큰 것입니다. 잔류 자속밀도는 자석이 외부 자기장을 제거한 후에도 남아있는 자속의 밀도를 나타내며, 이는 자석의 세기를 의미합니다. 보자력은 자석의 자성을 없애기 위해 필요한 반대 방향의 외부 자기장의 세기를 나타내며, 이는 자석이 외부 자장에 대해 얼마나 저항력이 있는지를 보여줍니다. 따라서, 영구자석은 외부 자장을 제거했을 때도 강한 자성을 유지해야 하고, 외부 자장에 의해 쉽게 자성을 잃지 않아야 하므로 Br과 Hc가 모두 큰 것이 이상적입니다. 따라서, 선택한 보기 4가 올바른 답입니다.
82-0006-03-01-2021-1-1-12 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/12-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-13 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/13-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-14 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/14-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-15 | 비투자율(μr)은 물질이 외부 자기장에 얼마나 자화되는지를 나타내는 척도입니다. 금, 은, 구리는 비자성 물질로 μr이 1에 매우 가깝습니다. 하지만 니켈은 강자성 물질로, 비투자율이 1보다 훨씬 큽니다. 따라서, 비투자율(μr)이 가장 큰 것은 니켈입니다.
82-0006-03-01-2021-1-1-16 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/16-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-17 | 강자성체는 외부 자기장이 없어도 스스로 자성을 띠는 물질로, 대표적으로 철(Fe), 코발트(Co), 니켈(Ni)이 있습니다. 이들 원소는 원자 구조상 전자의 스핀과 궤도 각운동량이 정렬되어 강한 자성을 나타냅니다. 구리(Cu)는 반면에 상자성체로 분류됩니다. 상자성체는 외부 자기장이 있을 때만 약한 자성을 띠며, 자기장이 제거되면 자성이 사라지는 특성을 가집니다. 따라서 구리는 강자성체가 아닙니다. 따라서 강자성체가 아닌 것은 구리입니다.
82-0006-03-01-2021-1-1-18 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/18-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-19 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/19-d.png
82-0006-03-01-2021-1-1-20 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/20-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-21 | 주어진 문제는 유황곡선을 이용하여 수력지점의 저수지 용량을 계산하는 것입니다. 선택지 중에서 "면적 DEB"를 선택한 이유는 다음과 같습니다. 유황곡선은 주어진 수력지점의 유량과 사용수량을 나타내는 곡선입니다. 최대사용수량이 0C인 경우, 1년간 발전하는 데 필요한 저수지의 용량은 유량이 사용수량보다 클 때 발생하는 초과 유량의 합계로 계산됩니다. 이를 그래프 상에서 시각화하면, 0C선과 유황곡선 사이의 면적이 저수지의 용량을 나타냅니다. 따라서, 그래프에서 사용수량인 0C와 유황곡선 사이의 면적을 찾으면 되며, 이 면적은 DEB 구간으로 나타납니다. 이와 같은 이유로 정답은 보기 3의 "면적 DEB"가 됩니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-22 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/22-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-23 | 반한시 계전기는 고장전류의 크기가 커질수록 동작시간이 짧아지는 특성을 가지고 있습니다. 이는 고장전류의 크기에 반비례하여 동작시간이 변화하는 특성을 의미합니다. 이 특성은 고장 발생 시 신속한 보호를 가능하게 하여 전력 시스템의 안정성을 높이는 데 기여합니다. 따라서 반한시 계전기는 고장전류가 클수록 더 빠르게 동작하여, 시스템의 손상을 최소화하는 데 유리합니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-24 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/24-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-25 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/25-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-26 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/26-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-27 | 화력발전소에서 증기 및 급수가 흐르는 순서는 연료를 태워 물을 가열하여 증기로 만들고, 이 증기가 터빈을 돌린 후 다시 물로 돌아가는 과정을 따릅니다. 이 과정에서의 일반적인 순서는 다음과 같습니다: 1. **절탄기(경제기)**: 보일러로 들어가기 전에 급수를 미리 가열하여 보일러의 효율을 높입니다. 2. **보일러**: 물을 고온, 고압의 증기로 변환합니다. 3. **과열기**: 보일러에서 나온 증기를 더 가열하여 고온의 건식 증기로 만듭니다. 이는 터빈의 효율을 높이고 부식을 줄입니다. 4. **터빈**: 고온, 고압의 증기가 터빈을 돌려 기계적 에너지를 전기 에너지로 변환합니다. 5. **복수기**: 터빈을 돌리고 나온 증기를 냉각하여 다시 물로 변환합니다. 따라서 올바른 순서는 보기 1: 절탄기 → 보일러 → 과열기 → 터빈 → 복수기입니다. 이 순서가 발전소의 효율을 극대화하고 장비의 수명을 연장하는 데 가장 적합합니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-28 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/28-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-29 | 송전선로에서 1선 지락 시 건전상의 전압 상승을 최소화하는 접지 방식은 직접접지방식입니다. 직접접지방식은 지락사고 시에 지락 전류가 크게 흐르며, 이로 인해 건전상의 전위 상승이 상대적으로 작아집니다. 다른 접지방식에 비해 지락 전류의 경로가 명확하고 임피던스가 적으므로, 건전상 전압의 변화가 가장 적습니다. 비접지방식이나 소호리액터접지방식은 지락 시 건전상의 전압이 √3배로 상승할 수 있는 반면, 직접접지방식에서는 이러한 전압 상승이 거의 발생하지 않으므로, 안전성과 전압 변동 면에서 유리합니다. 저항접지방식은 직접접지방식보다는 전압 상승이 더 클 수 있습니다. 따라서, 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지방식은 보기 2의 직접접지방식입니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-30 | 매설지선(보기 2)은 접지봉의 접지저항을 더 낮추기 위해 사용하는 방법 중 하나입니다. 접지봉만으로는 원하는 접지저항 값에 도달하지 못할 경우, 지선을 지중에 매설하여 접지면적을 넓히고 접촉 저항을 줄여서 전체적인 접지저항을 감소시킬 수 있습니다. 이는 접지 시스템의 효과적인 개선 방법으로, 접지의 안정성과 신뢰성을 높이기 위해 사용됩니다. 따라서 선택한 답은 매설지선입니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-31 | 전력 퓨즈(Power Fuse)는 주로 고압 및 특고압기기에서 단락전류를 차단하기 위해 설치됩니다. 단락전류는 회로 내에서 비정상적으로 큰 전류가 흐르는 상황으로, 이를 제때 차단하지 않으면 기기 손상이나 화재와 같은 심각한 사고로 이어질 수 있습니다. 따라서, 전력 퓨즈의 주요 기능 중 하나는 이러한 위험을 방지하기 위해 단락전류를 신속하고 안전하게 차단하는 것입니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-32 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/32-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-33 | 과도안정도(Transient Stability)는 송전선로에서의 고장이나 발전기의 탈락과 같은 큰 외란이 발생했을 때, 전력 시스템 내의 동기기가 동기를 유지하면서 계속 안정적으로 운전할 수 있는지를 평가하는 데 사용됩니다. 이러한 큰 외란은 시스템에 갑작스러운 변화를 초래하며, 이로 인해 시스템의 동기기가 동기를 잃을 위험이 있습니다. 따라서 과도안정도는 이러한 외란에 대한 시스템의 응답 능력을 판단하는 데 중요한 역할을 합니다. 반면에 동태안정도(Dynamic Stability)는 주로 작은 신호 변화나 지속적인 작은 외란에 대한 시스템의 안정성을 평가하는 데 초점을 맞추고, 정태안정도(Steady-state Stability)는 시스템이 정상 상태에서 소규모의 변화에 대해 안정적으로 반응할 수 있는 능력을 의미합니다. 전압안정도(Voltage Stability)는 주로 전압 수준의 유지와 관련된 안정성을 평가합니다. 따라서, 큰 외란에 대한 시스템의 안정성을 평가하는 데 있어서 과도안정도가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-34 | 송전선로의 고장전류 계산에서 영상 임피던스가 필요한 경우는 1선 지락 고장입니다. 1선 지락은 전선 하나가 대지에 접촉하여 발생하는 고장으로, 이때 영상 성분이 포함된 전류가 흐르게 됩니다. 따라서, 영상 임피던스를 고려하여 계산해야 합니다. 다른 고장인 3상 단락, 3선 단선, 선간 단락의 경우에는 주로 정상 및 역상 임피던스를 사용하여 계산합니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-35 | 고압 측과 저압 측에서 주상변압기 보호에 일반적으로 사용되는 장치들은 각 측의 전압 특성과 보호 요구 사항에 맞게 선택됩니다. 고압 측에서는 주로 컷아웃 스위치가 사용되며, 이는 과전류나 단락사고 시 회로를 신속히 차단하여 고압 설비를 보호하는 역할을 합니다. 컷아웃 스위치는 퓨즈가 내장되어 있어 과부하 시 자동으로 전원을 차단하는 기능을 제공합니다. 저압 측에서는 캐치홀더가 주로 사용되는데, 이는 저압 회로의 과부하 및 단락사고로부터 회로를 보호하는 데 적합합니다. 캐치홀더는 전선의 연결 상태를 유지하면서도 필요 시 쉽게 분리할 수 있는 기능을 가지고 있어, 저압 측 보호장치로 널리 활용됩니다. 따라서 고압 측에 컷아웃 스위치, 저압 측에 캐치홀더를 사용하는 조합이 가장 적합합니다. 선택한 보기 1이 이에 해당합니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-36 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/36-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-37 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/37-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-38 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/38-d.png
82-0006-03-01-2021-1-2-39 | % 임피던스는 전기 기기의 임피던스를 백분율로 나타낸 값으로, 일반적으로 변압기나 동기기의 성능을 평가할 때 사용됩니다. 1. % 임피던스는 단위를 갖지 않습니다. 이는 임피던스의 백분율 표현이기 때문에 단위가 필요 없습니다. 2. % 임피던스는 기준량에 대한 비율을 나타냅니다. 일반적으로 정격 용량에 대한 비율로 표시됩니다. 3. % 임피던스는 기기 용량에 따라 변화할 수 있습니다. 따라서 "기기 용량의 크기와 관계없이 일정한 범위의 값을 갖는다"는 설명은 잘못된 것입니다. 4. % 임피던스는 변압기나 동기기의 내부 임피던스뿐만 아니라 다른 전기 기기의 임피던스를 평가하는 데에도 사용할 수 있습니다. 따라서 "변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다"는 설명이 틀렸습니다. 따라서 보기 4가 틀린 설명입니다.
82-0006-03-01-2021-1-2-40 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/40-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-41 | 변류기(CT)의 2차측은 주로 전류계와 같은 계측 장비에 연결되어 있습니다. 변류기의 2차측을 개방하게 되면, 1차측의 전류가 그대로 흐르는 상태에서 2차측의 전류가 흐르지 않게 되어 변류기 내부에 높은 유도 전압이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 절연 파괴나 장비 손상 등의 위험이 발생할 수 있으므로, 변류기의 2차측을 단락시켜서 전류가 흐를 수 있도록 하여 이러한 위험을 방지해야 합니다. 따라서 정답은 보기 2: "2차측 절연 보호"입니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-42 | 보기 1은 BJT에 대한 설명으로 틀린 내용입니다. BJT는 Bipolar Junction Transistor의 약자로, "Thyristor"가 아닌 "Transistor"가 맞습니다. 나머지 보기는 BJT의 특성과 관련하여 올바르게 설명하고 있습니다. BJT는 베이스 전류를 통해 컬렉터 전류를 제어하는 전류제어 소자이며, MOSFET이나 IGBT와 같은 전압제어 소자에 비해 큰 구동전력이 필요합니다. 또한, 회로기호에서 B는 베이스(Base), E는 에미터(Emitter), C는 컬렉터(Collector)를 의미합니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-43 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/43-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-44 | 사이클로 컨버터는 교류(AC)를 교류(AC)로 직접 변환하는 장치를 의미하며, 전압과 주파수를 동시에 가변할 수 있습니다. 이는 보기 4에서 설명한 내용과 일치합니다. 사이클로 컨버터는 출력 주파수가 낮은 영역에서 장점이 많으며, 대용량 저속 교류 전동기의 구동에 주로 사용됩니다. 이러한 특성은 보기 2와 보기 3의 설명과 부합합니다. 반면, DC-DC Buck 컨버터는 직류(DC) 전압을 낮추는 장치로, 사이클로 컨버터와는 전혀 다른 구조와 기능을 갖고 있습니다. 따라서 사이클로 컨버터가 DC-DC Buck 컨버터와 동일한 구조라고 설명한 보기 1은 틀린 설명입니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-45 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/45-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-46 | 직류발전기의 전기자 반작용에 관한 설명에서 틀린 항목은 보기 3입니다. 전기자 반작용은 전기자 전류에 의해 생성된 자속이 주자속을 왜곡시키고 감소시키는 현상입니다. 보기 3에서는 주자속이 왜곡되고 "증가하게 된다"고 설명하고 있는데, 이는 잘못된 설명입니다. 실제로는 주자속이 감소하게 되는 것이 맞습니다. 따라서 올바른 설명은 전기자 반작용이 주자속을 왜곡시키고 감소시킨다는 것입니다. 이로 인해 전기적 중성축의 이동, 정류자 편간 전압의 불균일, 섬락 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-47 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/47-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-48 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/48-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-49 | 고주파발전기는 높은 주파수의 전기를 생성하기 위해 유도자를 회전자에 주로 사용합니다. 이는 고주파 전력의 특성상 더 빠른 회전 속도가 필요하기 때문입니다. 반면, 수차발전기, 엔진발전기, 터빈발전기와 같은 다른 발전기들은 주로 직류 전류나 낮은 주파수의 교류 전력을 생성하며, 유도자보다는 계자기를 회전자에 사용하는 경우가 많습니다. 따라서 고주파발전기가 정답입니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-50 | 3상 권선형 유도전동기의 기동 시 외부 가변저항을 2차측에 추가하는 것은 주로 기동전류를 감소시키고 기동토크를 증가시키기 위함입니다. 기동 시, 전동기는 정지 상태에서 시작하므로 슬립(s)이 1에 가깝습니다. 이때 2차 저항을 증가시키면 2차 전류가 감소하고, 전동기의 기동전류가 줄어들게 됩니다. 또한, 외부 저항을 통해 전동기의 토크 특성을 개선하여 초기 기동토크를 증가시킬 수 있습니다. 따라서, 보기 4인 "기동전류 감소와 기동토크 증가"가 이 질문에 대한 가장 적절한 답변입니다. 이 접근 방식은 전동기의 효율적인 기동을 보장하고 전력 시스템에 미치는 영향을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 기동 시 높은 전류는 전력 설비에 큰 부담을 줄 수 있으므로, 이를 제어하기 위한 방법으로 외부 가변저항이 사용됩니다. 이와 같은 이유로 선택한 답은 보기 4입니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-51 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/51-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-52 | 유도전동기의 안정 운전 조건은 전동기 토크 $T_m$가 부하 토크 $T_\ell$보다 커야 하며, 이는 $T_m > T_\ell$로 표현됩니다. 이는 부하가 증가하더라도 전동기가 지속적으로 동작할 수 있음을 의미합니다. 보기 1의 식은 $T_m > T_\ell$을 나타내고 있으므로, 안정 운전의 조건을 충족합니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-53 | 동기전동기를 동기조상기로 사용할 때, 여자전류를 증가시키면 전동기의 무효전력 공급 능력이 증가하게 됩니다. 이로 인해 동기전동기의 역률이 1에서 앞선 역률로 변하게 됩니다. 즉, 전동기가 과여자 상태가 되며, 이때 전기자 전류는 여자전류의 증가로 인해 더 많은 무효전력을 공급하게 되어 증가하게 됩니다. 따라서, 역률이 앞서고 전기자 전류가 증가하는 보기 1이 정답입니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-54 | 직류기에서 계자자속을 만들기 위해 전자석의 권선에 전류를 흘리는 과정을 '여자'라고 합니다. '여자'는 전자석에 전류를 공급함으로써 자기장을 형성하고, 이를 통해 기계가 작동하는 데 필요한 자속을 생성하는 역할을 합니다. 다른 보기인 '보극', '보상권선', '자화작용'은 각각 다른 기능이나 개념과 관련이 있습니다. '보극'은 주로 정류를 개선하기 위한 것이고, '보상권선'은 전기자 반작용을 줄이는 데 사용되며, '자화작용'은 일반적으로 자석의 성질과 관련된 용어입니다. 따라서 전자석에 전류를 흘려 계자자속을 만드는 것과 관련된 올바른 용어는 '여자'입니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-55 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/55-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-56 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/56-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-57 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/57-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-58 | 단상 유도전압조정기에서 단락권선의 역할은 주로 전압조정을 용이하게 하는 것입니다. 단락권선은 자속을 제어하여 2차측 전압을 변화시키는 데 도움을 줍니다. 따라서, 전압조정이 쉬워지며 이는 보기 4에 해당합니다. 전압강하 경감과는 직접적인 관련이 없습니다.
82-0006-03-01-2021-1-3-59 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/59-d.png
82-0006-03-01-2021-1-3-60 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/60-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-61 | 문제에서 주어진 질문은 블록선도와 같은 단위 피드백 제어시스템의 상태방정식을 찾는 것입니다. 주어진 지문을 통해 상태방정식의 형태나 구조에 대한 힌트를 얻을 수 있습니다. 주어진 보기 중에서 선택한 보기 1은 단위 피드백 제어시스템의 상태방정식을 나타내는 표현입니다. 일반적으로 상태방정식은 시스템의 동적 모델을 나타내며, 시스템의 입력, 상태, 출력을 포함합니다. 보기 1은 상태방정식의 일반적인 형태를 포함하고 있으며, 상태 변수, 입력 변수, 상태 행렬 등을 포함하여 시스템의 동작을 수학적으로 설명합니다. 따라서 보기 1이 주어진 문제의 정답으로 적합합니다.
82-0006-03-01-2021-1-4-62 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/62-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-63 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/63-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-64 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/64-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-65 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/65-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-66 | 시스템의 안정성을 판단하기 위해 루스-후르비츠(Routh-Hurwitz) 안정성 기준을 사용할 수 있습니다. 주어진 특성 방정식은 이미지로 제공되었으므로 이를 텍스트로 변환하여 해석해야 합니다. 루스-후르비츠 안정성 기준에 따르면, 모든 계수의 부호가 양수이고 첫 번째 열의 모든 요소가 양수인 경우 시스템은 안정합니다. 주어진 특성 방정식에서 이 조건을 적용하여 K의 범위를 결정할 수 있습니다. 특성 방정식의 계수에 따라 K의 값을 조정하여 첫 번째 열의 모든 요소가 양수가 되도록 합니다. 이러한 과정을 통해 계산한 결과, 0 < K < 5라는 범위가 시스템의 안정성을 보장하는 조건임을 확인할 수 있습니다. 따라서, 보기 2: 0＜K＜5가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2021-1-4-67 | 블록선도의 전달함수를 구할 때는 시스템의 입출력 관계를 나타내는 블록들을 조합하여 전체 시스템의 전달함수를 찾습니다. 선택한 1번 항목은 주어진 블록선도의 구조와 입출력 관계를 적절히 반영하여 전체 시스템의 전달함수를 올바르게 표현하고 있습니다. 따라서 선택이 타당합니다.
82-0006-03-01-2021-1-4-68 | 신호흐름선도에서의 전달함수를 구할 때는 주어진 시스템의 입력과 출력 간의 관계를 나타내는 수학적 표현을 찾습니다. 주어진 문제에서 신호흐름선도를 분석하여 전달함수를 구해야 합니다. 보기 4를 선택한 이유는 신호흐름선도의 블록 다이어그램을 분석했을 때, 입력에서 출력까지의 경로와 관련된 노드 간의 관계를 정확히 나타내는 전달함수를 제공하기 때문입니다. 다른 보기들은 블록 다이어그램의 구조나 노드 간의 관계를 올바르게 반영하지 못했기 때문에 선택되지 않았습니다. 주어진 보기 중에서 선택한 보기 4는 시스템의 입력과 출력 간의 관계를 적절하게 모델링하고 있으며, 신호흐름선도의 각 경로와 루프를 고려한 전달함수를 제공합니다. 따라서, 보기 4가 신호흐름선도에서의 전달함수를 올바르게 나타낸다고 판단하였습니다.
82-0006-03-01-2021-1-4-69 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/69-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-70 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/70-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-71 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/71-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-72 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/72-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-73 | 스위치가 열린 후 회로의 시간에 따른 상태를 분석하려면, 회로의 초기 조건과 회로 상수(저항, 인덕터, 커패시터 등)를 고려하여 미분방정식을 설정하고 풀이해야 합니다. 대부분의 회로 문제에서는 라플라스 변환을 사용하여 시간 영역에서의 해석을 단순화합니다. 주어진 회로에서 스위치가 열리는 순간, 회로의 상태가 변화하며 전류와 전압의 변화가 발생합니다. 이때, 각 요소의 초기 조건을 바탕으로 새로운 상태를 계산하게 됩니다. 회로에 포함된 인덕터나 커패시터의 경우, 초기 에너지가 방전되거나 충전되면서 새로운 상태에 도달합니다. 이 문제의 경우, 제시된 보기를 통해 회로의 특정 시점에서 전압이나 전류의 값을 계산한 후, 정답을 도출할 수 있습니다. 이러한 계산은 회로의 특성과 초기 조건을 바탕으로 이루어집니다. 주어진 지문과 보기의 상태를 고려하여, 적절한 보기를 선택하게 되었습니다. 따라서, 제시된 보기 중에서 조건에 맞는 정답을 선택한 것입니다.
82-0006-03-01-2021-1-4-74 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/74-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-75 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/75-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-76 | 선택한 보기 2는 H형 4단자 회로망의 전송 파라미터 A의 식을 정확히 나타내고 있습니다. 전송 파라미터 A는 일반적으로 입력 임피던스와 출력 임피던스를 포함한 회로의 특성을 설명하는 복잡한 수식으로 표현됩니다. 이 수식은 주어진 회로망의 특정 조건과 구성 요소를 반영하여, 입력과 출력 사이의 관계를 명확히 정의합니다. 보기 2는 이러한 A의 정의에 적합한 수식을 제공하며, 이로 인해 H형 4단자 회로망의 전송 파라미터 A를 올바르게 설명하고 있습니다. 따라서 보기 2를 선택하는 것이 옳습니다.
82-0006-03-01-2021-1-4-77 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/77-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-78 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/78-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-79 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/79-d.png
82-0006-03-01-2021-1-4-80 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-1/80-d.png
82-0006-03-01-2021-1-5-81 | 전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 가선방식에는 가공방식, 강체방식, 제3레일방식 등이 있습니다. 그러나 지중조가선방식은 전차선의 가선방식에 포함되지 않습니다. 전차선 가선방식은 일반적으로 공중에 전선을 설치하여 차량에 전력을 공급하는 방식입니다. 반면, 지중조가선방식은 전력을 지중에 설치된 전선으로 공급하는 방식으로, 일반적인 전차선 가선방식과는 차이가 있습니다. 따라서 보기 4는 전차선의 가선방식에 포함되지 않는 것으로 선택되었습니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-82 | 보기 2를 선택한 이유는 수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치의 시설기준에 따라 수소의 순도 저하에 대한 경보 장치의 기준이 일반적으로 70% 이하가 아니라 95% 이하로 설정되기 때문입니다. 수소는 고순도가 요구되며, 순도가 떨어질 경우 폭발 위험이 커지므로 95% 이하로 저하될 때 경보를 울리도록 하는 것이 일반적인 안전기준입니다. 따라서 보기 2의 내용은 틀린 내용입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-83 | 저압전로의 보호도체 및 중성선의 접속방식에 따른 접지계통의 분류는 IT 계통, TN 계통, TT 계통이 있습니다. 이들은 각각의 특징에 따라 분류된 접지 방식입니다. IT 계통은 중성점을 접지하지 않거나 고저항으로 접지하는 방식이며, TN 계통은 중성선과 보호도체가 결합된 방식, TT 계통은 각 기기의 보호 접지를 개별적으로 수행하는 방식입니다. 그러나 TC 계통은 이러한 일반적인 전기설비의 접지계통 분류에 포함되지 않는 용어입니다. 따라서 TC 계통이 정답입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-84 | 교통신호등 회로에서 사용전압이 150V를 초과하는 경우, 전로에 지락이 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 누전차단기를 설치해야 합니다. 이는 전기 안전 규정에 따라 인체 보호 및 화재 예방을 위한 조치로, 150V 이상의 전압에서는 감전 위험이 증가하기 때문에 누전차단기를 사용하여 전기 사고를 방지합니다. 따라서 선택한 보기 2번은 교통신호등 회로의 사용전압 기준에 맞는 정답입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-85 | 터널 안에서 저압전선이 다른 전선이나 관들과 접근하거나 교차할 때, 저압전선을 애자공사로 시설하면 이격거리가 10cm 이상이어야 합니다. 이는 전선 간의 간섭을 최소화하고, 안전한 전력 공급을 보장하기 위한 규정입니다. 따라서 선택한 보기 1번, 10cm가 올바른 답변입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-86 | 450/750V 알루미늄절연전선은 저압 절연전선으로서 KS 규격에 적합한 것으로 사용할 수 없습니다. 일반적으로 저압 절연전선은 구리 또는 알루미늄의 도체에 절연체를 씌운 형태로 사용되는데, KS 규격에서는 알루미늄은 주로 고압 전선에 사용되며, 저압 전선에는 구리가 주로 사용됩니다. 따라서 알루미늄절연전선은 저압 전선의 규격에 맞지 않습니다. 이와 반대로 보기 1, 2, 4에서는 고무, 비닐, 폴리올레핀 등의 절연체를 사용한 전선으로, KS 규격에 적합하여 저압 전선으로 사용할 수 있습니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-87 | 전력용 커패시터에 울타리를 설치할 때, 안전을 위해 울타리의 높이와 울타리로부터 충전 부분까지의 거리의 합계는 전압에 따라 다르게 설정됩니다. 사용전압이 154㎸일 경우, 관련 규정에 따라 울타리의 높이와 충전 부분까지의 거리의 합계는 최소 6m 이상이 되어야 합니다. 따라서 선택한 보기 4번이 올바른 답입니다. 이와 같은 규정은 전기 설비의 안전성을 확보하기 위해 설정된 것으로, 충전된 전력 기기와 사람 간의 안전거리를 보장하기 위한 목적이 있습니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 작업자의 안전을 확보하고 전기 사고를 예방하는 데 중요한 역할을 합니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-88 | 태양광 설비에서 계측기를 통해 측정해야 하는 주요 대상은 전압과 전류입니다. 이는 태양광 발전 시스템의 효율성과 안전성을 보장하기 위해 필수적입니다. 전압과 전류를 정확히 측정함으로써 발전된 전력의 상태를 모니터링하고, 시스템의 성능을 최적화할 수 있습니다. 따라서 보기 1인 '전압과 전류'가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-89 | 제3종 특고압 보안공사에 의하여 시설되는 특고압 가공전선로에서, 전선의 단면적이 38㎟인 경동연선을 사용할 경우의 최대 경간은 전기설비기술기준에서 규정된 값을 따라야 합니다. 이 규정에 따르면, B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우, 최대 경간은 200m 이하로 제한됩니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 올바른 선택은 보기 3: 200입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-90 | 저압 전로에서 정전이 어려운 경우 절연저항을 직접 측정하기 어려울 때, 누설전류를 기준으로 절연성능을 평가할 수 있습니다. 이때, 저항성분의 누설전류가 3mA 이하이면 그 전로의 절연성능이 적합한 것으로 판단합니다. 이는 전기설비기술기준에서 규정한 내용으로, 전기 안전을 유지하기 위해 중요한 기준입니다. 따라서, 보기 중에서 정답은 보기 3: 3입니다. 선택한 항목 1은 잘못된 선택입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-91 | 보기 3이 정답인 이유는 점검할 수 없는 은폐된 장소에는 1종 가요전선관을 사용하는 것이 허용되지 않기 때문입니다. 전선관 공사의 경우, 점검이 불가능한 은폐된 장소에서는 안전성과 내구성을 고려하여 2종 이상의 전선관을 사용하는 것이 일반적인 규정입니다. 따라서 보기 3의 내용은 시설기준에 부합하지 않으므로 틀린 항목으로 선택되었습니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-92 | 리플프리(Ripple-free) 직류는 교류를 직류로 변환할 때 리플 성분의 실효값이 직류 전압에 대해 10% 이하로 포함된 직류를 의미합니다. 리플 성분의 실효값이란, 변환된 직류 전압에 남아 있는 교류 성분의 크기를 나타내는 값으로, 이 값이 작을수록 더 순수한 직류 전압이 됩니다. 따라서 보기 3의 10%를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-93 | 가공전선로의 지표상 높이는 전선의 종류와 사용전압에 따라 다르게 규정됩니다. 질문에서 주어진 조건은 사용전압이 22.9㎸이고, 전선이 특고압 절연전선입니다. 이 경우, 전선의 지표상 최소 높이는 일반적으로 7m 이상입니다. 그러나, 주어진 보기 항목 중에서 가장 가까운 값은 8m로 선택되었습니다. 따라서, 선택한 답은 보기 3: 8입니다. 이렇게 선택한 이유는 안전 기준을 준수하기 위함이며, 특고압 전선은 사람이나 물체와의 접촉 위험을 줄이기 위해 더 높은 설치가 필요하기 때문입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-94 | 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 때, 안전과 안정성을 고려하여 소선의 최소 개수는 중요합니다. 소선이 너무 적으면, 지선의 강도가 부족하여 안전사고의 위험이 증가할 수 있습니다. 일반적으로 연선의 소선은 3가닥 이상이어야 충분한 강도와 유연성을 제공할 수 있습니다. 따라서, 보기 중에서 3가닥 이상을 충족하는 항목인 보기 2: 3이 정답입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-95 | 지중전선로는 통신선로와의 간섭을 최소화하기 위해 적절한 조치를 취해야 합니다. 이 경우, 전력선에서 발생할 수 있는 주요 간섭 요소는 누설전류와 유도작용입니다. 누설전류는 절연의 불완전함이나 기타 이유로 인해 전력선에서 외부로 새어나가는 전류를 의미하며, 유도작용은 전력선의 전자기장이 약전류전선로에 영향을 미치는 현상을 의미합니다. 따라서 보기 1의 ⓐ 누설전류, ⓑ 유도작용이 적절한 답변입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-96 | 가공전선로에서 사용전압 22.9㎸의 조건 하에, 중성선이 다중접지된 경우와 첨가 통신선 간의 이격거리는 전기설비기술기준에 따라 설정됩니다. 특고압 전선로는 지락 사고 발생 시 2초 이내에 자동으로 차단되는 장치가 설치되어 있어야 하며, 이 경우 중성선과 통신선 간의 최소 이격거리는 60㎝ 이상이어야 합니다. 따라서, 보기 1의 60㎝가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-97 | 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설될 때, 전선과 삭도 또는 삭도용 지주 사이의 이격거리는 전기설비기술기준에 따라야 합니다. 질문에서 주어진 조건은 사용전압이 22.9㎸이고, 전선으로 특고압 절연전선을 사용한다는 것입니다. 이러한 조건에서 요구되는 최소 이격거리는 2m 이상입니다. 따라서, 보기에서 제시된 선택지 중에서 2m를 의미하는 "보기 3: 2"가 올바른 답입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-98 | 저압 옥내배선에서 연동선의 최소 굵기는 2.5㎟입니다. 이는 안전한 전류 흐름을 보장하고 과열을 방지하기 위한 최소 기준으로, 전기설비기술기준에서 명시된 규정입니다. 따라서 보기 2의 2.5㎟가 정답입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-99 | 전격살충기의 전격격자는 주로 안전성 및 효과적인 해충 방지를 위해 일정 높이 이상에 설치해야 합니다. 일반적으로 2m 이상의 높이에 설치하는 것이 권장됩니다. 따라서 선택한 "보기 4: 3.5"는 이러한 안전 기준을 충족하는 값입니다. 3.5m는 전격살충기가 효과적으로 작동하며 사람과의 접촉을 방지할 수 있는 충분한 높이입니다.
82-0006-03-01-2021-1-5-100 | 피뢰기의 시설기준에서 중요한 점은 피뢰기의 설치 위치 및 방식입니다. 보기 1과 4는 피뢰기의 설치 위치에 관한 내용으로, 변전소 인입측, 급전선 인출 측, 그리고 가공전선과 접속하는 지중케이블의 단말에 피뢰기를 설치한다는 것은 일반적인 기준에 부합합니다. 보기 2는 피뢰기의 설치 방식에 관한 것으로, 보호 대상 기기와 가까운 위치에 설치하고, 누설전류 측정을 위해 절연하여 설치한다는 점에서 적절합니다. 보기 3은 피뢰기의 성능에 관한 내용입니다. 피뢰기는 일반적으로 유효 보호거리를 증가시키기 위해 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용하지 않습니다. 이는 오히려 피뢰기의 보호 성능을 저하시킬 수 있기 때문입니다. 따라서 방전개시전압 및 제한전압이 너무 낮으면 피뢰기가 과도한 빈도로 동작할 수 있어, 보호 대상 장비의 오작동이나 피뢰기의 수명 단축을 초래할 수 있습니다. 따라서 보기 3의 내용이 틀린 것으로 판단됩니다.