## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-03-01-2021-2-1-1 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/1-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-2 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/2-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-3 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/3-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-4 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/4-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-5 | 질문에서 요구하는 두 코일의 상호 인덕턴스(H)를 계산하기 위해서는 주어진 지문과 보기의 정보를 분석하여 정확한 수식을 통해 값을 도출해야 합니다. 상호 인덕턴스는 두 코일 사이의 자기적 결합을 나타내며, 이는 주로 두 코일의 기하학적 배치와 코일의 특성에 따라 달라집니다. 지문을 통해 두 코일의 배치와 관련된 데이터를 수집하고, 보기에 제시된 값을 비교하여 일치하는 값을 찾습니다. 주어진 문제에서 선택한 답은 보기 1입니다. 이는 지문에서 제공된 정보와 보기 1의 값이 상호 인덕턴스를 올바르게 나타내고 있기 때문입니다. 따라서 보기 1이 선택된 것은 지문에서 제시된 코일의 특성과 일치하는 상호 인덕턴스 값을 제시하고 있기 때문입니다. 이를 통해 두 코일의 상호 인덕턴스가 보기 1의 값임을 확인할 수 있습니다.
82-0006-03-01-2021-2-1-6 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/6-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-7 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/7-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-8 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/8-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-9 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/9-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-10 | 전기력선의 성질 중에서 옳은 설명은 보기 2입니다. 전기력선은 도체 표면과 직교합니다. 이는 전기장이 도체 표면에서 수직으로 작용하기 때문입니다. 도체 내부에서는 전기장이 0이므로 전기력선이 존재할 수 없고, 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향합니다. 따라서 보기 3과 보기 4는 전기력선의 성질에 맞지 않습니다. 또한, 전기력선은 등전위면과 직교하므로 보기 1은 잘못된 설명입니다.
82-0006-03-01-2021-2-1-11 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/11-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-12 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/12-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-13 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/13-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-14 | 와전류는 전도체 내부에서 자기장 변화에 의해 유도 전류가 발생하는 현상입니다. 이러한 와전류는 자속의 변화에 대한 반작용으로 에너지를 소모하며, 이로 인해 운동하는 물체의 속도를 줄이는 데 사용됩니다. 자기 브레이크는 이러한 와전류의 특성을 활용하여 운동하는 물체를 감속시키거나 정지시키는 장치입니다. 따라서, 자기 브레이크는 와전류가 이용되고 있는 대표적인 예입니다. 수중 음파 탐지기와 레이더는 전자기파나 음파를 사용하여 물체를 탐지하는 장치로, 와전류와는 관련이 없습니다. 사이클로트론은 입자를 가속하는 장치로, 자기장을 이용하지만 와전류와 직접적인 관련은 없습니다. 따라서, 자기 브레이크가 와전류를 활용하는 예에 해당합니다.
82-0006-03-01-2021-2-1-15 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/15-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-16 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/16-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-17 | 도체 A에만 1C의 전하를 줄 때, 도체 A의 전위는 3V, 도체 B의 전위는 2V입니다. 이는 도체 A의 전하가 도체 B에 영향을 미친 결과입니다. 도체 A에 1C의 전하를 주어 3V가 발생했다면, 1C의 전하가 도체 A에 미치는 전위 기여는 3V입니다. 도체 B에 0C의 전하가 있을 때 2V의 전위가 발생했으므로, 도체 B의 상태에 따라 전위가 달라집니다. 이제 도체 A에 1C, 도체 B에 2C의 전하를 주었을 때, 도체 A의 전위를 계산해 봅니다. 도체 B에 2C의 전하가 추가되었으므로, 도체 A에 미치는 전위 기여는 변하지 않을 것입니다. 따라서 도체 A의 전위는 처음 주어진 전위에 도체 B의 전하가 추가된 상태로 계산하면 됩니다. 새로운 상태에서 도체 A의 전위는 3V + 2V = 5V입니다. 하지만, 선택지가 잘못 선택되었습니다. 선택은 2번(7V)로 했지만, 올바른 계산에 의한 결과는 5V입니다. 따라서 정답은 어떤 선택지에도 해당되지 않습니다.
82-0006-03-01-2021-2-1-18 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/18-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-19 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/19-d.png
82-0006-03-01-2021-2-1-20 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/20-d.png
82-0006-03-01-2021-2-2-21 | 보기 1을 선택한 이유는 비등수형 원자로(BWR)는 증기 발생기가 필요하지 않기 때문입니다. BWR의 주요 특징 중 하나는 노심에서 생성된 증기가 직접 터빈으로 공급된다는 점입니다. 이는 보기 3에서 설명한 내용으로, BWR은 노심 내에서 물이 끓어 발생한 증기가 직접 터빈을 구동하는 방식입니다. 따라서 증기 발생기가 필요하지 않습니다. 반면, 가압수형 원자로(PWR)는 1차 계통에서 생성된 열을 증기 발생기를 통해 2차 계통으로 전달하여 터빈을 구동합니다. 보기 2, 보기 3, 보기 4는 BWR의 특징을 올바르게 설명하고 있습니다. 특히, 보기 4에서 언급된 출력밀도는 BWR이 PWR에 비해 낮은 것이 일반적입니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-22 | 무부하 선로 충전전류 차단 시에는 선로에 축적된 에너지가 방전되면서 이상전압이 발생할 수 있습니다. 이때, 전압은 선로의 고유 주파수에 의해 공진 현상이 발생할 수 있으며, 이로 인해 이상전압의 크기가 매우 커질 수 있습니다. 특히, 송전선로가 길거나 용량이 큰 경우 공진에 의한 전압 상승이 더욱 심하게 나타날 수 있습니다. 따라서, 내부 이상전압의 크기가 가장 크게 발생할 수 있는 상황은 무부하 선로 충전전류 차단 시입니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-23 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/23-d.png
82-0006-03-01-2021-2-2-24 | 망상 배전방식의 장점으로는 전압변동이 적고, 부하의 증가에 대한 융통성이 크며, 무정전 공급이 가능한 점이 있습니다. 하지만, "인축의 접지사고가 적어진다"는 망상 배전방식의 장점이 아닙니다. 접지사고 여부는 배전 방식보다는 설비의 구조 및 유지보수에 더 큰 영향을 받기 때문에, 망상 배전방식이 특별히 접지사고를 줄이는 데 기여한다고 보기는 어렵습니다. 따라서 보기 2를 선택한 것은 올바른 판단입니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-25 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/25-d.png
82-0006-03-01-2021-2-2-26 | 배전용 변전소의 주변압기로 주로 사용되는 것은 "강압 변압기"입니다. 배전용 변전소에서는 고압으로 송전된 전력을 사용자에게 공급하기 위해 저압으로 변환하는 역할을 수행해야 합니다. 이때 주로 사용되는 것이 강압 변압기로, 고전압을 저전압으로 변환하여 사용자에게 적절한 전력을 공급합니다. 따라서 보기 1의 강압 변압기를 선택한 것은 적절합니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-27 | 보기 1을 선택한 이유는 3상용 차단기의 정격 차단 용량이 주로 MVA(메가볼트암페어) 단위로 표시되기 때문입니다. 전력 시스템에서 차단기의 정격 차단 용량은 시스템의 단락 전류를 안전하게 차단할 수 있는 최대 용량을 나타내며, 이는 주로 MVA로 표현됩니다. 보기 1의 이미지가 MVA 단위를 보여주고 있어, 이 선택이 적절합니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-28 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/28-d.png
82-0006-03-01-2021-2-2-29 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/29-d.png
82-0006-03-01-2021-2-2-30 | 전력계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은 무효전력을 조정하는 것입니다. 무효전력은 전압의 크기를 직접적으로 변화시킬 수 있는 주요 요소로 작용합니다. 발전기나 변압기에서 무효전력을 조정함으로써 전압을 안정적으로 유지할 수 있습니다. 따라서, 전력계통의 전압 조정에는 보기 4의 "계통의 무효전력 조정"이 가장 적합합니다. 발전기나 변압기는 무효전력을 공급하거나 흡수하여 계통의 전압을 상승시키거나 하강시킬 수 있습니다. 이는 전력계통의 효율적인 운영과 전력 품질 유지에 필수적입니다. 다른 보기에 제시된 유효전력이나 주파수 조정은 주로 전력의 실제 소비와 계통의 안정성에 영향을 미치지만, 전압 조정에는 직접적인 영향을 주지 않습니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-31 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/31-d.png
82-0006-03-01-2021-2-2-32 | 슬랙 모선은 전력계통에서 기준이 되는 모선으로, 시스템의 전압 크기와 위상각을 기준으로 삼습니다. 이는 슬랙 모선이 시스템의 전압 기준과 위상 기준을 제공하는 역할을 하기 때문입니다. 따라서 슬랙 모선의 초기치는 "전압 크기와 위상각"으로 지정됩니다. 슬랙 모선은 전력계통의 부하 변화에 따라 생기는 유효전력과 무효전력의 차이를 보상하는 역할도 하지만, 초기치로는 전압 크기와 위상각을 설정합니다. 따라서 선택한 항목 3, "전압 크기와 위상각"이 맞습니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-33 | 가공지선은 직격뢰로 인한 피해를 줄이기 위해 주로 사용하는 방호설비 중 하나입니다. 가공지선은 일반적으로 전력선 위에 설치되어, 뇌격이 발생할 경우 이를 직접 맞아 대지로 안전하게 방전시킵니다. 다른 보기 항목들인 복도체, 서지흡수기, 정전방전기는 각각 다른 용도로 사용되는 설비로, 직격뢰에 대한 직접적인 방호 기능을 수행하지 않습니다. 따라서 직격뢰에 대한 방호설비로 가장 적당한 것은 가공지선입니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-34 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/34-d.png
82-0006-03-01-2021-2-2-35 | 증기터빈에서 팽창 도중 증기를 일부 추출하여 급수가열에 사용하는 열사이클은 "재생사이클"입니다. 재생사이클에서는 터빈에서 빠져나오는 증기의 일부를 추출하여 급수에 열을 전달함으로써 효율을 높입니다. 이 과정에서 급수의 온도를 상승시켜 보일러로 들어가는 급수의 온도와 보일러의 열부하를 감소시킬 수 있습니다. 따라서 이러한 설명에 부합하는 열사이클은 보기 3의 "재생사이클"입니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-36 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/36-d.png
82-0006-03-01-2021-2-2-37 | 선택한 답변은 '직접접지방식'입니다. 직접접지방식은 중성점을 직접 접지하여 고장 시 빠르게 고장을 제거할 수 있는 방식입니다. 이 방식은 절연 수준을 저감할 수 있으며, 전력용 변압기의 단절연이 가능합니다. 소호리액터접지방식이나 고저항접지방식은 고장 시 대지전압 상승을 억제하는 데 초점을 맞추고 있어 절연 수준을 저감하는 데 유리하지 않습니다. 비접지방식은 절연 수준 저감보다는 전압 유지에 중점을 두고 있습니다. 따라서 절연 수준 저감 및 단절연을 모두 행할 수 있는 방식은 직접접지방식이 적합합니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-38 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/38-d.png
82-0006-03-01-2021-2-2-39 | 단로기(Disconnector)는 전력을 차단할 수 있는 장치가 아니며, 부하전류를 차단할 수 없습니다. 단로기는 회로를 안전하게 분리하기 위해 사용되며, 주로 유지보수 시 전원을 완전히 차단하기 위한 용도로 사용됩니다. 따라서 부하전류 차단이 불가능한 전력개폐 장치는 단로기입니다. 진공차단기, 유입차단기, 가스차단기는 모두 부하전류를 차단할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
82-0006-03-01-2021-2-2-40 | 복도체는 단도체에 비해 여러 도체를 병렬로 사용하는 방식으로, 몇 가지 장점이 있습니다. 첫째, 복도체를 사용하면 전선의 표면 전위 경도가 감소하여 코로나 임계전압을 높이는 데 기여합니다. 이는 보기 3에서 설명하는 내용입니다. 둘째, 복도체는 선로의 인덕턴스를 감소시키고, 정전용량을 증가시켜 송전용량을 증대시킵니다. 이는 보기 4에서 설명하는 장점입니다. 셋째, 복도체는 시스템의 안정도를 증대시키는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이는 보기 1에서 언급됩니다. 반면, 복도체는 공사비가 저렴하고 시공이 간편하다는 장점이 없습니다. 복도체 방식은 여러 도체를 사용하기 때문에 단도체에 비해 공사비가 더 많이 들고, 시공이 복잡할 수 있습니다. 따라서 보기 2는 복도체의 장점이 아닌 것에 해당합니다.
82-0006-03-01-2021-2-3-41 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/41-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-42 | A6 사이즈에 맞춰 작성된 해설은 다음과 같습니다: 보기 4는 동기전동기의 회전방향 변경 방법에 대한 설명으로 틀렸습니다. 3상 동기전동기의 회전방향을 바꾸려면 계자권선의 전류 방향을 바꾸는 것이 아니라, 전원 측의 두 상을 서로 바꾸어 연결해야 합니다. 이는 3상 전동기의 기본 원리로, 상회전 순서를 바꾸면 회전방향이 반대로 바뀝니다. 계자권선의 전류 방향을 바꾸는 것은 회전방향에 영향을 주지 않습니다. 따라서 보기 4가 틀린 설명입니다.
82-0006-03-01-2021-2-3-43 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/43-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-44 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/44-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-45 | 일반적인 DC 서보모터의 제어에는 주로 토크제어, 속도제어, 위치제어가 포함됩니다. 이들은 각각 모터의 힘, 회전 속도, 특정 위치로의 이동을 제어하는 방식입니다. 반면, 역률제어는 주로 전력 시스템에서 전압과 전류의 위상각을 조정하여 효율을 높이는 방법으로, 모터의 직접적인 운동 특성을 제어하는 것과는 관련이 없습니다. 따라서, DC 서보모터의 제어에 속하지 않는 것은 '역률제어'입니다.
82-0006-03-01-2021-2-3-46 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/46-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-47 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/47-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-48 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/48-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-49 | 변압기 단락시험에서 임피던스 전압이란 변압기의 정격 전류가 흐를 때 변압기 내부에서 발생하는 전압 강하를 의미합니다. 이는 시험 시 변압기 1차측에 정격 전류를 흐르게 했을 때 2차측이 단락된 상태에서 측정되는 전압으로, 변압기의 임피던스 특성을 나타내는 중요한 지표입니다. 따라서 보기 3, "1차 전류가 정격전류에 도달했을 때의 변압기 내의 전압강하"가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2021-2-3-50 | 단상 반발전동기는 반발유도전동기와 가장 관련이 깊습니다. 반발유도전동기는 단상 반발전동기의 변형으로, 반발기능과 유도기능을 결합한 형태입니다. 따라서, 단상 반발전동기에 해당하는 것은 보기 2: 반발유도전동기입니다. 선택한 보기 3: 아트킨손형전동기는 단상 반발전동기와 관련이 적습니다.
82-0006-03-01-2021-2-3-51 | 와전류 손실은 패러데이 법칙에 의해 시변 자기장 내에서 도체에 유도기전력이 발생하고, 이로 인해 도체 내부에 와전류가 흐르면서 발생하는 열로 인한 에너지 손실입니다. 보기 3에서 "와전류 에너지 손실량은 전류밀도에 반비례"라고 설명하고 있는데, 이는 틀린 설명입니다. 일반적으로 와전류 손실은 전류밀도의 제곱에 비례합니다. 이는 도체 내의 전류가 커질수록, 즉 전류밀도가 증가할수록 손실되는 에너지의 양이 증가한다는 것을 의미합니다. 따라서 와전류 손실량은 전류밀도에 비례하며, 반비례하지 않습니다.
82-0006-03-01-2021-2-3-52 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/52-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-53 | 변압기의 전압변동률은 전압 조정 능력을 평가하는 중요한 지표입니다. 이 값은 주로 단락시험을 통해 얻어지는 수치들을 바탕으로 계산됩니다. 단락시험에서는 변압기에 정격 전류를 흘릴 때의 전압 변동을 측정하여, 변압기의 임피던스를 파악하는데, 이는 전압변동률 계산의 필수 요소입니다. 따라서 전압변동률 계산에 필요한 수치를 얻기 위한 필수적인 시험은 단락시험입니다.
82-0006-03-01-2021-2-3-54 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/54-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-55 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/55-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-56 | 와류손(Eddy Current Loss)은 주로 철심의 두께에 따라 영향을 받습니다. 철심의 두께가 두꺼울수록 와류손이 증가하는 경향이 있습니다. 이는 두꺼운 철심이 더 큰 면적의 전류 경로를 제공하여, 와류 전류가 더 많이 흐를 수 있게 하기 때문입니다. 따라서, 철심의 두께와 와류손은 정비례 관계에 있습니다. 보기 2는 이러한 관계를 올바르게 설명합니다.
82-0006-03-01-2021-2-3-57 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/57-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-58 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/58-d.png
82-0006-03-01-2021-2-3-59 | 동기발전기의 병렬운전 조건에서 기전력의 용량은 같지 않아도 됩니다. 병렬운전 조건에는 주로 기전력의 크기, 주파수, 그리고 위상이 포함되며, 이 값들이 서로 같아야 병렬운전이 안정적으로 이루어질 수 있습니다. 그러나 각 발전기의 용량은 다를 수 있으며, 실제로 병렬운전을 통해 큰 시스템을 구성할 때는 다양한 용량의 발전기가 함께 사용되는 경우가 많습니다. 따라서 보기 1, 즉 '기전력의 용량'이 병렬운전 조건에서 같지 않아도 되는 항목입니다.
82-0006-03-01-2021-2-3-60 | 다이오드가 과대한 부하전류로 인해 소손될 가능성이 있는 경우, 다이오드를 병렬로 추가하는 방법은 전류 분배를 통해 각 다이오드에 걸리는 전류를 줄일 수 있어 효과적입니다. 다이오드를 병렬로 연결하면, 전체 회로의 전류는 병렬로 연결된 다이오드들 사이에 나뉘어 흐르게 됩니다. 이를 통해 각 다이오드에 흐르는 전류가 감소하게 되어, 다이오드가 소손되는 것을 방지할 수 있습니다. 다른 선택지들은 다이오드의 전류 부담을 줄이는 데 직접적인 도움이 되지 않습니다. 예를 들어, 다이오드를 직렬로 추가하면 전압 강하가 커질 뿐이고, 저항이나 커패시터를 다이오드 양단에 추가하는 것은 정류 효과에 영향을 줄 수 있지만, 과전류로 인한 소손을 직접적으로 방지하지는 못합니다. 따라서, 다이오드를 병렬로 추가하는 것이 과전류로 인한 소손을 방지하는 가장 적절한 방법입니다.
82-0006-03-01-2021-2-4-61 | 주어진 지문(이미지)에는 제어기의 특성을 설명하는 데이터가 포함되어 있습니다. 이 데이터에는 시스템의 오차를 조정하기 위해 비례(Proportional), 미분(Derivative), 적분(Integral)의 세 가지 요소를 모두 활용하는 방법이 나타나 있습니다. 비례 제어기는 현재 오차에 비례하여 제어 신호를 생성하고, 미분 제어기는 오차의 변화율을 고려하여 제어 신호를 생성합니다. 적분 제어기는 오차의 누적값을 기반으로 제어 신호를 생성하여 오차의 지속적인 발생을 줄입니다. 이러한 세 가지 요소가 모두 포함되어 있는 제어기를 비례 미분 적분 제어기(PID Controller)라고 합니다. 따라서, 제어기 특성상 비례, 미분, 적분의 모든 요소를 포함하고 있어 선택한 보기 4, 비례 미분 적분 제어기가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2021-2-4-62 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/62-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-63 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/63-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-64 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/64-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-65 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/65-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-66 | 제어요소가 제어대상에 주는 양은 '조작량'입니다. 제어요소는 시스템의 출력값을 원하는 값으로 유지하거나 조절하기 위해 입력값을 적절히 변경하는 역할을 합니다. 이때 제어요소가 제어대상에 직접적으로 전달하는 물리적 또는 전기적 신호가 '조작량'입니다. '동작신호'는 일반적으로 시스템의 작동을 지시하는 신호일 수 있지만, 구체적으로 제어대상에 주입되는 양을 의미하지는 않습니다. '제어량'은 제어 시스템의 목표로 설정된 값이며, '궤환량'은 피드백 시스템에서 출력값을 다시 입력으로 사용하여 시스템의 안정성과 정확성을 유지하는 데 사용됩니다. 따라서, 제어요소가 제어대상에 주는 양은 '조작량'이 맞습니다.
82-0006-03-01-2021-2-4-67 | 주어진 제어시스템의 전달함수는 과제동(overdamped) 특성을 나타냅니다. 과제동 시스템은 두 개의 서로 다른 실수 해를 가지며, 이는 시스템 응답이 지수적으로 감소하면서 진동 없이 천천히 안정 상태에 도달함을 의미합니다. 과제동의 경우, 시스템의 감쇠비(ζ)가 1보다 큰 상황으로, 이는 시스템이 외부 입력에 대해 느리게 반응하고 진동 없이 응답하는 것을 특징으로 합니다. 따라서 주어진 전달함수의 특성을 고려할 때, 과제동인 보기 4가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2021-2-4-68 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/68-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-69 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/69-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-70 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/70-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-71 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/71-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-72 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/72-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-73 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/73-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-74 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/74-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-75 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/75-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-76 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/76-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-77 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/77-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-78 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/78-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-79 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/79-d.png
82-0006-03-01-2021-2-4-80 |  | http://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-03-01/2021-2/80-d.png
82-0006-03-01-2021-2-5-81 | 지중 전선로를 직접 매설하는 경우, 특히 차량이나 기타 중량물에 의해 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 충분한 매설 깊이가 필요합니다. 이는 전선의 손상 방지와 안전을 위해 필수적입니다. 일반적으로 이러한 경우의 매설 깊이는 최소 1m 이상으로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 2번의 '1'이 정답입니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-82 | 질문에서 제시된 "돌침, 수평도체, 메시도체"는 외부로부터의 낙뢰를 직접적으로 수뢰하여 전류를 흐르게 하는 역할을 담당하는 요소들입니다. 이러한 요소들은 피뢰침 시스템의 일부로서, 번개를 직접적으로 수용하여 안전하게 대지로 유도하는 기능을 합니다. 따라서, 이 요소들은 '수뢰부 시스템'에 해당합니다. 보기 2인 수뢰부 시스템은 낙뢰를 직접적으로 받아들이기 위한 시스템을 의미하며, 돌침, 수평도체, 메시도체 등의 요소를 포함하여 구성됩니다. 이러한 요소들은 외부 피뢰시스템의 일환으로 작용하며, 번개로부터 건물을 보호하는 데 필수적인 역할을 합니다. 따라서, 질문의 답은 보기 2인 수뢰부 시스템이 맞습니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-83 | 지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준 중 틀린 것을 찾는 문제에서 선택한 보기 1은 "조명 및 세척이 가능한 장치를 하도록 할 것"입니다. 지중함의 시설기준에는 일반적으로 내부 작업의 편의성을 위한 조명이나 세척 장치의 설치가 필수적으로 규정되어 있지 않습니다. 반면에 보기 2와 3은 지중함의 구조적 강도와 유지관리에 관련된 중요한 항목이며, 보기 4는 보안과 안전을 위한 항목으로 적절한 기준입니다. 따라서 조명 및 세척 장치에 대한 요구사항이 없는 점에서 보기 1이 틀린 항목으로 판단됩니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-84 | 전식방지대책에서 매설금속체 측의 누설전류에 의한 전식 피해를 줄이기 위해서는 주로 절연코팅, 배류장치 설치, 저준위 금속체 접속과 같은 방법을 사용합니다. 이러한 방법들은 누설전류로 인한 전기화학적 부식을 방지하는 데 효과적입니다. 하지만 '변전소 간 간격 축소'는 전식 방지와 직접적인 관련이 없는 방법입니다. 변전소 간의 간격을 축소하는 것은 전식 방지의 일반적인 방법이 아니며, 오히려 전기적 설계나 배치에 따른 문제를 고려할 때 사용될 수 있습니다. 따라서 보기 3은 전식 방지 대책으로 틀린 항목입니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-85 | 일반 주택의 저압 옥내배선 시설기준에 따르면, 합성수지관의 지지점 간의 거리는 최대 1.5m로 유지해야 합니다. 따라서 보기 1의 '합성수지관의 지지점 간의 거리를 2m로 하였다'는 시설기준에 적합하지 않습니다. 나머지 보기들은 각각의 시설기준에 부합하므로 적합합니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-86 | 보기 4인 "대지에 매설된 강화콘크리트의 용접된 금속 보강재"는 접지극으로 사용하기에 적합하지 않은 방법입니다. 일반적으로 접지극은 전기를 안전하게 대지로 흐르게 하기 위해 설계된 구조물입니다. 지중 금속구조물, 토양에 매설된 기초 접지극, 케이블의 금속외장 또는 금속피복은 전기적 접지 역할을 충실히 수행할 수 있는 구조입니다. 그러나, 강화콘크리트에 포함된 금속 보강재는 주로 구조적 강도를 위해 사용되며, 전기적 접지의 목적에 적합하지 않습니다. 금속 보강재는 전기적 연결을 충분히 확보하지 못할 수 있고, 시간이 지남에 따라 부식 등의 이유로 전기적 특성이 변할 가능성이 있습니다. 따라서 안정적이고 효과적인 접지 효과를 위해서는 별도의 접지극을 사용하는 것이 바람직합니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-87 | 제1종 특고압 보안공사에서는 전선의 안전과 효율성을 보장하기 위해 사용 전압에 따른 최소 전선 굵기를 규정하고 있습니다. 154㎸의 사용 전압은 매우 높은 전압이므로, 이에 적합한 굵기의 전선을 사용해야 합니다. 경동연선의 경우, 일반적으로 154㎸ 전선로에 대해 요구되는 최소 전선 굵기는 150㎟입니다. 따라서 선택지 중에서 150㎟가 최소 기준에 부합하므로, 보기 3을 선택하는 것이 올바릅니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-88 | 질문에서 요구하는 것은 저압 가공전선과 고압 가공전선의 위치와 이격거리에 대한 기준입니다. 지문에 따르면, 고압 가공전선은 저압 가공전선의 '위'에 위치해야 하며, 이 두 전선 사이의 이격거리는 '0.5m 이상'이어야 합니다. 따라서, 보기에서 이를 만족하는 항목은 '보기 3'입니다. 보기 3은 ㉠이 '위'이고 ㉡이 '0.5'로 되어 있어, 지문에 명시된 조건에 정확히 부합합니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-89 | 보기 3은 전기설비기술기준에서 정하는 안전원칙과는 관련이 없습니다. 전기설비기술기준은 주로 감전, 화재 등의 물리적 안전과 관련된 기준을 설정하는 것이 목적입니다. 반면에 보기 3은 전기사업의 발전과 관련된 내용을 담고 있으며, 이는 안전원칙의 범주에 해당하지 않습니다. 따라서 보기 3이 틀린 내용입니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-90 | 플로어덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서 연선을 사용하지 않아도 되는 전선의 단면적은 최대 10㎟입니다. 이는 규정에 따라 동선의 단면적이 10㎟ 이하일 경우에는 단선(single-core wire)을 사용할 수 있기 때문입니다. 따라서 보기 4의 10㎟가 정답입니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-91 | 풍력터빈의 운전 상태를 계측하기 위해 사용하는 계측장치는 주로 터빈의 안전과 효율적인 운영을 위해 필요한 환경 조건을 측정합니다. 일반적으로 풍력터빈에는 풍속계(풍속 측정), 온도계(온도 측정), 압력계(압력 측정) 등이 사용됩니다. 조도계는 빛의 밝기를 측정하는 장치로, 풍력터빈의 운영 상태와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 풍력터빈의 설비 손상을 방지하기 위한 계측장치로는 적절하지 않습니다. 따라서 보기 중 틀린 항목은 '조도계'입니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-92 | 교류 전압의 분류는 일반적으로 전압의 크기에 따라 나뉩니다. 저압은 교류에서 1kV(1,000V) 미만을 의미합니다. 따라서 600V는 저압으로 분류됩니다. 고압은 1kV 이상 35kV 미만, 특고압은 35kV 이상 345kV 미만, 초고압은 345kV 이상으로 정의됩니다. 교류 600V는 저압의 범주에 속하므로, 보기 1이 적절한 선택입니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-93 | 버스덕트공사는 전력 배선을 위한 시스템으로, 금속 덕트 안에 도체를 배치하여 전력을 분배하는 방식입니다. 이 공사 방법은 구조적으로 절연체가 외부로 노출되지 않고 금속 덕트로 보호되기 때문에 절연전선을 반드시 사용해야 하는 것은 아닙니다. 따라서, 버스덕트공사는 절연전선을 사용하지 않아도 되는 공사방법에 해당합니다. 다른 공사 방법들은 일반적으로 절연전선을 요구합니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-94 | 특고압 가공 전선로의 경간은 전선 간의 간격과 안전 기준에 따라 제한됩니다. 시가지에 설치된 사용전압 170㎸ 이하의 특고압 가공 전선로에서 철탑을 사용하는 경우, 전선이 수평으로 2개 이상 배치되고 전선 간 간격이 4m 미만인 경우, 안전을 위해 경간을 제한해야 합니다. 일반적으로 이러한 조건에서는 경간이 150m를 초과하지 않도록 설계됩니다. 따라서, 선택한 보기 4인 250m는 안전 기준을 초과하는 값이며, 올바른 선택은 보기 2인 150m입니다. 이 값은 전선의 안전한 설치를 보장하기 위해 필요한 최대 경간을 의미합니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-95 | 변전소에서 기술원이 상주하지 않고 수시로 순회하는 경우, 경보장치를 설치해야 하는 주요 상황은 변전소의 안전과 관련된 심각한 문제들이 발생했을 때입니다. 보기 3의 경우, 운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단한 후 재폐로하는 상황은 일반적인 운전 절차의 일환일 수 있으며, 이로 인해 즉각적인 경보가 필요하지 않을 가능성이 높습니다. 반면에, 보기 1, 2, 4의 경우는 화재, 전압 저하, 수소 순도의 저하와 같이 변전소의 안전과 직결되는 심각한 문제를 나타내므로 경보가 필요합니다. 따라서, 경보장치를 설치하지 않아도 되는 경우로 보기 3을 선택한 것이 타당합니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-96 | 특고압용 타냉식 변압기의 냉각장치에 고장이 발생할 경우, 변압기의 온도가 급격히 상승하여 손상이 발생할 수 있습니다. 이러한 상황을 방지하기 위해서는 냉각장치의 상태를 지속적으로 모니터링하고 문제 발생 시 즉각적으로 알림을 줄 수 있는 시스템이 필요합니다. 따라서 경보장치가 설치되어 있어야 고장 시 즉각적인 조치를 취할 수 있습니다. 속도조정장치나 온도시험장치, 냉매흐름장치는 각각의 기능이 있지만, 고장을 직접적으로 알리는 역할을 하기에는 적합하지 않습니다. 경보장치는 고장이나 이상 상태를 즉시 감지하고 알림을 주어, 빠른 대처가 가능하도록 돕습니다. 이러한 이유로 보기 1의 경보장치가 정답으로 적합합니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-97 | 선택한 보기 3, '내장형'은 전선로의 지지물로서 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 유형이 아닙니다. 전선로 지지물에서 경간의 차가 클 경우, 구조적 안정성을 높여야 하므로 '각도형'이나 '인류형' 같은 유형이 사용됩니다. 이러한 유형들은 지지물의 강도를 높이기 위한 설계가 되어 있어 경간 차이에 적합합니다. '내장형'은 주로 다른 목적에 사용되므로, 경간 차이가 큰 곳에 적합하지 않습니다. 따라서, 올바른 선택은 경간 차이에 따라 설계된 다른 유형이 됩니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-98 | 선택한 보기 1은 "콘센트는 접지극이 없는 것을 사용한다."입니다. 이는 적합하지 않은 방법입니다. 욕실은 물과 습기가 많은 환경이기 때문에 전기 안전을 위해 접지극이 있는 콘센트를 사용하는 것이 필수적입니다. 접지극이 있는 콘센트를 사용하면 누전 시 인체에 흐르는 전류를 안전하게 대지로 흘려보낼 수 있어 감전사고를 예방할 수 있습니다. 따라서 접지극이 없는 콘센트를 사용하는 것은 안전 기준에 부합하지 않습니다. 반면, 보기 2, 3, 4는 습기 및 감전 위험을 줄이기 위한 방습장치, 절연변압기, 그리고 인체감전보호용 누전차단기를 사용하는 방법으로, 욕실 환경에 적합한 시설 방법입니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-99 | 고압 가공전선로의 가공지선에 나경동선을 사용할 경우, 지름은 최소 4.0 mm 이상의 것을 사용해야 합니다. 이는 전선의 내구성과 전류 용량을 고려한 규정에 따른 것으로, 안전한 전력 공급을 위해 필수적입니다. 따라서 보기 3을 선택하는 것이 올바른 답입니다.
82-0006-03-01-2021-2-5-100 | 변전소의 주요 변압기에 계측장치를 설치하여 측정해야 하는 항목들은 일반적으로 전압, 전류, 전력입니다. 이들은 변압기의 상태와 성능을 직접적으로 평가하는 데 필요한 기본적인 전기적 특성입니다. 반면, 역률(Power Factor)은 주로 부하 측정에 관련된 지표로, 변압기 자체의 상태를 직접적으로 측정하는 것과는 거리가 있습니다. 따라서 변전소의 주요 변압기에 계측장치를 설치하여 직접 측정해야 하는 항목은 아니므로, 선택한 보기 1 '역률'이 정답입니다.