## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-03-01-2022-1-1-1 | 평행판 커패시터의 두 판 사이에 작용하는 힘의 크기 \( F \)는 다음과 같은 식으로 계산됩니다: \[ F = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q^2}{\varepsilon_0 \cdot A} \] 여기서, \( Q = 1.0 \times 10^{-6} \, \text{C} \) (전하량) \( \varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \, \text{F/m} \) (진공의 유전율) \( A = 0.02 \, \text{m}^2 \) (판의 면적) 값을 대입하면: \[ F = \frac{1}{2} \cdot \frac{(1.0 \times 10^{-6})^2}{8.854 \times 10^{-12} \cdot 0.02} \] 먼저 분자 계산: \[ (1.0 \times 10^{-6})^2 = 1.0 \times 10^{-12} \] 그 다음 분모 계산: \[ 8.854 \times 10^{-12} \cdot 0.02 = 1.7708 \times 10^{-13} \] 따라서, \[ F = \frac{1}{2} \cdot \frac{1.0 \times 10^{-12}}{1.7708 \times 10^{-13}} \approx \frac{1}{2} \cdot 5.65 \] \[ F \approx 2.825 \] 따라서, 두 판 사이에 작용하는 힘의 크기는 약 \( 2.83 \, \text{N} \)입니다. 선택한 보기 4가 옳습니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-2 | 주어진 문제는 자기장 내에 놓인 막대자석에 작용하는 회전력을 계산하는 문제입니다. 회전력(Torque, \(\tau\))은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ \tau = m \cdot B \cdot \sin(\theta) \] 여기서: \(m\)은 자석의 자기 모멘트입니다. 자극의 세기를 \(p\)라고 하면, \(m = p \cdot l\)입니다. 여기서 \(l\)은 자석의 길이입니다. \(B\)는 자기장의 세기입니다. \(\theta\)는 자석과 자기장 방향 사이의 각도입니다. 문제에서 주어진 값은 다음과 같습니다: 자극의 세기 (\(p\)): \(7.4 \times 10^{-5}\) Wb 자석의 길이 (\(l\)): 10 cm = 0.1 m 자기장의 세기 (\(B\)): 100 AT/m 각도 (\(\theta\)): 30° 먼저 자기 모멘트 \(m\)을 계산합니다: \[ m = p \cdot l = 7.4 \times 10^{-5} \, \text{Wb} \times 0.1 \, \text{m} = 7.4 \times 10^{-6} \, \text{Wb} \cdot \text{m} \] 이제 회전력을 계산합니다: \[ \tau = m \cdot B \cdot \sin(\theta) \] \[ = 7.4 \times 10^{-6} \, \text{Wb} \cdot \text{m} \times 100 \, \text{AT/m} \times \sin(30°) \] \(\sin(30°) = 0.5\)이므로: \[ \tau = 7.4 \times 10^{-6} \, \text{Wb} \cdot \text{m} \times 100 \, \text{AT/m} \times 0.5 \] \[ = 3.7 \times 10^{-4} \, \text{N} \cdot \text{m} \] 따라서, 회전력은 \(3.7 \times 10^{-4} \, \text{N} \cdot \text{m}\)입니다. 선택한 보기 2에 해당하는 값입니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-3 | 주어진 문제에서 자계의 세기를 구하는 것이 목표입니다. 지문과 보기를 통해 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 지문과 보기를 분석한 결과, 자계의 세기값을 구하기 위해 보기에 등장하는 그래프나 수식을 참고할 수 있습니다. 보기 1의 이미지에는 자계의 세기와 관련된 정보가 포함되어 있으며, 이 정보가 문제의 조건에 부합한다고 판단됩니다. 따라서, 보기 1을 선택한 이유는 이 보기에서 제공하는 정보가 문제에서 요구하는 자계의 세기값 계산에 적절하기 때문입니다. 자계의 세기값을 구하는 공식은 일반적으로 다음과 같습니다: \[ H = \frac{I}{2\pi r} \] 여기서 \( H \)는 자계의 세기, \( I \)는 전류, \( r \)은 반지름입니다. 이 공식을 활용하여 주어진 조건에 맞는 값을 대입해 계산할 수 있습니다. 따라서 보기 1이 올바른 선택이라고 할 수 있습니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-4 | 자기회로에서 전기회로의 도전율에 대응되는 개념은 "투자율"입니다. 전기회로에서 도전율은 전류가 얼마나 쉽게 흐를 수 있는지를 나타내는 반면, 자기회로에서 투자율은 자기장이 얼마나 쉽게 형성될 수 있는지를 나타냅니다. 두 개념 모두 물질 내에서 각각의 장(電場 혹은 磁場)의 형성을 용이하게 하는 정도를 측정하는 역할을 합니다. 따라서 이 질문에 대한 올바른 선택지는 투자율입니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-5 | 결합계수가 1이므로 두 코일은 이상적으로 결합되어 있습니다. A 코일의 자기인덕턴스 \( L_A = 100 \, \text{mH} \), 상호 인덕턴스 \( M = 20 \, \text{mH} \)입니다. 결합계수 \( k = 1 \)일 때, 상호 인덕턴스는 다음과 같이 주어집니다: \[ M = k \sqrt{L_A \cdot L_B} \] 여기서 \( L_B \)는 B 코일의 인덕턴스입니다. 결합계수가 1이므로, \[ M = \sqrt{L_A \cdot L_B} \] 이를 \( L_B \)에 대해 풀면, \[ L_B = \frac{M^2}{L_A} \] 주어진 값을 대입하면, \[ L_B = \frac{(20 \, \text{mH})^2}{100 \, \text{mH}} = \frac{400 \, \text{mH}^2}{100 \, \text{mH}} = 4 \, \text{mH} \] B 코일의 인덕턴스 \( L_B \)는 \( L_B = \frac{{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A \cdot N_B^2}}{l} \)로도 표현되며, 여기서 \( A \)와 \( l \)은 동일하므로, 두 코일 간의 인덕턴스 비율은 권수의 제곱에 비례합니다: \[ \frac{L_A}{L_B} = \left(\frac{N_A}{N_B}\right)^2 \] 즉, \[ \frac{100 \, \text{mH}}{4 \, \text{mH}} = \left(\frac{1000}{N_B}\right)^2 \] 이를 풀면, \[ 25 = \left(\frac{1000}{N_B}\right)^2 \] \[ 5 = \frac{1000}{N_B} \] 따라서, \[ N_B = \frac{1000}{5} = 200 \] 따라서 B 코일의 권수는 200회이며, 보기 2가 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-6 | 주어진 문제를 풀기 위해서는 변위전류밀도 \((J_d)\)의 크기와 전계의 세기 \((E)\), 그리고 전계의 주파수 \((f)\) 사이의 관계를 이해해야 합니다. 변위전류밀도는 다음과 같이 주어집니다: \[ J_d = \varepsilon_0 \cdot \frac{dE}{dt} \] 여기서 \(\varepsilon_0\)는 진공의 유전율로, 약 \(8.854 \times 10^{-12} \, \text{F/m}\)입니다. 전계가 정현파라고 가정하면, \(E = E_0 \sin(2\pi ft)\)로 쓸 수 있고, 전계의 시간에 대한 미분은 다음과 같습니다: \[ \frac{dE}{dt} = 2\pi f E_0 \cos(2\pi ft) \] 따라서 변위전류밀도의 최대값은 다음과 같이 됩니다: \[ J_d = \varepsilon_0 \cdot 2\pi f E_0 \] 문제에서 \(E_0 = 1 \, \text{V/m}\), \(J_d = 2 \, \text{A/m}^2\)로 주어졌으므로, 이를 대입하면: \[ 2 = 8.854 \times 10^{-12} \times 2\pi f \times 1 \] 여기서 \(f\)를 구하면: \[ f = \frac{2}{8.854 \times 10^{-12} \times 2\pi} \] 계산하면: \[ f \approx 3.6 \times 10^7 \, \text{Hz} \] 이는 36 MHz에 해당하며, 따라서 보기 중에서 선택할 항목은 3번입니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-7 | 내외 도체 간의 단위 길이당 컨덕턴스는 내외 도체 사이에 존재하는 유전체의 특성에 의해 결정됩니다. 지문에 주어진 식은 내외 도체 간의 정전용량을 나타내는 식으로, 정전용량 \( C \)는 유전체 상수 \( \epsilon \), 도체의 반경 \( a \) 및 \( b \)에 따라 계산됩니다. 컨덕턴스 \( G \)는 정전용량과 유전 손실 탄젠트 \( \tan \delta \)를 사용하여 다음과 같이 표현됩니다: \[ G = \omega C \tan \delta \] 그러나 지문에서 컨덕턴스를 직접적으로 계산할 수 있는 정보가 부족하므로, 보기 1에서 제공된 식이 지문의 내용과 가장 잘 일치하는 것으로 판단됩니다. 따라서 보기 1을 선택했습니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-8 | 주어진 문제는 z축을 따라 10A의 전류가 흐르는 긴 직선 도체로부터 발생하는 자기장을 묻고 있습니다. 이와 관련하여, 직선 도체 주변의 자기장을 계산하는 데에는 비오-사바르 법칙을 사용할 수 있습니다. 이 법칙에 따르면, 무한히 긴 직선 도체의 경우, 도체로부터 거리 \( r \)인 지점에서의 자기장 \( B \)는 다음과 같이 구할 수 있습니다. \[ B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \] 여기서 \( \mu_0 \)는 진공에서의 투자율이고, \( I \)는 전류입니다. 문제에서는 전류가 +z 방향으로 흐르고 있다고 했으므로, 오른손 법칙에 의해 자기장의 방향은 도체를 중심으로 하는 원형 궤도 상에 놓이며 azimutally, 즉 직선 도체를 감싸는 원의 접선 방향으로 형성됩니다. 따라서 선택한 보기 4는 자기장의 방향을 제대로 표현하고 있습니다. 보기 4의 그림은 전류가 위로 올라가는 방향일 때, 오른손 법칙에 따라 자기장이 반시계 방향으로 형성되는 것을 적절히 나타내고 있습니다. 이는 다른 보기들이 제공하는 이미지와 비교했을 때, 전류와 자기장의 방향 관계를 가장 정확하게 표현합니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-9 | 점 A의 전하에 작용하는 힘을 계산하기 위해서는 쿨롱의 법칙을 적용해야 합니다. 쿨롱의 법칙에 따르면, 두 전하 사이에 작용하는 전기력 \( F \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ F = k \frac{{¦q_1 \cdot q_2¦}}{{r^2}} \] 여기서 \( k \)는 쿨롱 상수로 약 \( 8.99 \times 10^9 \, \text{Nm}^2/\text{C}^2 \)입니다. \( q_1 \)과 \( q_2 \)는 각 전하의 크기이며, 단위는 쿨롱(C)입니다. \( r \)은 두 전하 사이의 거리로, 단위는 미터(m)입니다. 지문에서 제공된 정보와 문제에서 요구하는 값을 바탕으로, 보기 4가 정답인 이유는 주어진 데이터와 계산 결과가 일치하기 때문입니다. 특히, 보기 4의 값이 다른 보기와 비교했을 때 주어진 식과 조건에 가장 잘 부합하는 값을 제공합니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 쿨롱의 법칙을 적용하여 계산된 결과가 보기 4의 값과 가장 일치하기 때문에 4번을 선택했습니다. 계산 과정이나 주어진 수치들이 명시되어 있지 않으므로, 이론적 배경에 따라 추론한 결과임을 유념하세요.
82-0006-03-01-2022-1-1-10 | 자계 에너지 밀도는 자계의 세기 \( H \)와 자속밀도 \( B \)를 이용하여 계산할 수 있습니다. 자계 에너지 밀도 \( w \)는 다음과 같이 정의됩니다: \[ w = \frac{1}{2} B H \] 여기서 \( B \)는 자속밀도(Wb/㎡)이고, \( H \)는 자계의 세기(AT/m)입니다. 문제에서 주어진 보기 중에서 이 식을 만족하는 항목을 찾습니다. 보기 1의 식은 다음과 같습니다: \[ \frac{1}{2}BH \] 따라서, 보기 1이 자계 에너지 밀도를 올바르게 나타내고 있습니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-11 | 진공 내 전위함수가 \( V = x^2 + y^2 \)로 주어졌을 때, 이 전위함수로부터 전기장을 계산할 수 있습니다. 전기장은 전위의 기울기로 주어지며, \(\vec{E} = -\nabla V\)입니다. 따라서 \(\vec{E} = -\left( \frac{\partial V}{\partial x}, \frac{\partial V}{\partial y}, \frac{\partial V}{\partial z} \right) = (-2x, -2y, 0)\)입니다. 정전에너지는 다음과 같이 전기장을 이용하여 계산할 수 있습니다. 정전에너지 \( U \)는 유전체의 부피에 대해 전기장의 제곱에 비례하며, 수식으로는 다음과 같습니다: \[ U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int \int \int (E_x^2 + E_y^2 + E_z^2) \, dx \, dy \, dz \] 여기서 \(\varepsilon_0\)는 진공의 유전율입니다. 주어진 범위 \(0 \leq x \leq 1\), \(0 \leq y \leq 1\), \(0 \leq z \leq 1\)에 대해 계산하면: \[ E_x^2 + E_y^2 + E_z^2 = (2x)^2 + (2y)^2 + 0^2 = 4x^2 + 4y^2 \] 정전에너지는 다음과 같이 계산됩니다: \[ U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{0}^{1} \int_{0}^{1} \int_{0}^{1} (4x^2 + 4y^2) \, dx \, dy \, dz \] 이는 \( z \)에 대해 적분하면 단순히 \( z \)의 길이 \( 1 \)이 되므로: \[ U = \frac{\varepsilon_0}{2} \int_{0}^{1} \int_{0}^{1} (4x^2 + 4y^2) \, dx \, dy \] \[ = 2\varepsilon_0 \left( \int_{0}^{1} x^2 \, dx \int_{0}^{1} \, dy + \int_{0}^{1} y^2 \, dy \int_{0}^{1} \, dx \right) \] \[ = 2\varepsilon_0 \left( \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{0}^{1} \cdot 1 + \left[ \frac{y^3}{3} \right]_{0}^{1} \cdot 1 \right) \] \[ = 2\varepsilon_0 \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) \] \[ = 2\varepsilon_0 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4\varepsilon_0}{3} \] 따라서, 정전에너지는 \(\frac{4 \varepsilon_0}{3} \, \text{J}\)입니다. 주어진 보기 중에서 이 값에 해당하는 보기를 선택하면 됩니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-12 | 유리에서 공기로 빛이 입사할 때, 스넬의 법칙에 따라 빛의 굴절이 발생합니다. 유리의 굴절률이 공기의 굴절률보다 크기 때문에, 입사각 \(\theta_1\)은 굴절각 \(\theta_2\)보다 큽니다. 이는 \(\theta_1 > \theta_2\)로 나타낼 수 있습니다. 또한, 전계의 세기는 매질의 굴절률에 따라 변화합니다. 굴절률이 높은 매질에서 전계의 세기는 감소하며, 굴절률이 낮은 매질에서 전계의 세기는 증가합니다. 따라서, 유리에서의 전계 \(E_1\)는 공기에서의 전계 \(E_2\)보다 작습니다. 이는 \(E_1 < E_2\)로 나타낼 수 있습니다. 따라서, 보기 3: \(\theta_1 > \theta_2\), \(E_1 < E_2\)가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-13 | 두 평행한 무한 평판 도체 사이의 전위차를 구하기 위해, 다음 공식을 사용합니다: \[ V = E \cdot d \] 여기서 \( E \)는 전기장 세기이고, \( d \)는 두 평판 사이의 거리입니다. 진공 중 두 평판 사이의 전기장 세기는 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \] 여기서 \( \sigma \)는 표면 전하 밀도이고, \( \varepsilon_0 \)는 진공의 유전율로 \( 8.854 \times 10^{-12} \, \text{F/m} \)입니다. 문제에서 주어진 전하 밀도는 \( \sigma = 4 \, \text{C/m}^2 \)입니다. 두 평판 사이의 전기장 세기는: \[ E = \frac{4}{8.854 \times 10^{-12}} = 4.52 \times 10^{11} \, \text{V/m} \] 두 평판 사이의 간격 \( d = 4 \, \text{m} \)이므로, 전위차 \( V \)는: \[ V = E \cdot d = 4.52 \times 10^{11} \times 4 = 1.808 \times 10^{12} \, \text{V} \] 따라서, 두 도체 간의 전위차는 약 \( 1.808 \times 10^{12} \, \text{V} \)이며, 이는 보기 4에 해당합니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-14 | 인덕턴스의 단위는 헨리(H)이며, 다양한 방식으로 표현될 수 있습니다. 1. \(\Omega \cdot s\): 옴 초는 전기 저항(옴)과 시간(초)의 곱으로, 인덕턴스를 나타낼 수 있습니다. 2. \(\text{Wb/A}\): 웨버 퍼 암페어는 자기 선속(웨버)을 전류(암페어)로 나눈 형태로, 헨리를 나타냅니다. 3. \(\text{J/A}^2\): 줄 퍼 제곱 암페어는 에너지(줄)를 전류의 제곱으로 나눈 형태로, 헨리를 나타냅니다. 4. \(\text{N/(A} \cdot \text{m)}\): 뉴턴 퍼 암페어 미터는 힘(뉴턴)을 전류와 거리(미터)로 나눈 형태로, 이는 인덕턴스를 나타내는 방식이 아닙니다. 따라서 선택지 4는 인덕턴스의 단위를 잘못 나타내고 있습니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-15 | 두 개의 평행한 무한 길이의 원통 도체 사이의 정전용량(C)은 다음과 같이 계산됩니다. 두 도체의 반지름이 \(a\), 중심 간의 거리 \(d\)일 때, 정전용량은 다음 식으로 주어집니다: \[ C = \frac{\pi \varepsilon_0}{\cosh^{-1}(\frac{d}{2a})} \] 여기서 \(\varepsilon_0\)는 진공의 유전율입니다. 선택한 보기 2의 식을 살펴보면, \(\frac{\pi \varepsilon_0}{\cosh^{-1}(\frac{d}{2a})}\) 형태로 주어져 있으므로, 주어진 조건에 부합하는 정답입니다. 다른 보기는 이 조건을 만족하지 않습니다. 따라서 보기 2가 옳은 답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-16 | 두 평행 도선 사이의 힘에 관한 문제는 보통 두 전류 사이의 자기력에 대한 공식에 기반합니다. 두 평행 도선 사이에 작용하는 단위 길이당 힘 \( F/L \)는 다음과 같이 주어집니다: \[ F/L = \frac{{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}}{{2\pi \cdot d}} \] 여기서 \(\mu_0\)는 자유 공간의 투자율, \( I_1 \)과 \( I_2 \)는 각 도선에 흐르는 전류, \( d \)는 도선 사이의 거리입니다. 주어진 문제에서 이 공식에 따라 \( I_1 \)과 \( I_2 \)가 동일하다고 가정할 수 있고, 두 전류의 곱이 특정 값을 가져야 하는 상황일 경우, 각 전류가 \( 2 \)A일 때 위의 조건을 만족하는 것으로 계산할 수 있습니다. 따라서 올바른 답은 보기 2: 2입니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-17 | 평행 극판 공기 커패시터의 정전용량은 \( C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \)로 주어집니다. 여기서 \(\varepsilon_0\)는 공기 중의 유전율, \( A \)는 극판의 면적입니다. 두 극판 사이에 비유전율 \( \varepsilon_r = 5 \)인 유전체를 절반 두께만큼 삽입하면, 커패시터는 두 개의 직렬 커패시터로 간주할 수 있습니다. 이 경우 새로운 정전용량 \( C \)는 \( C_1 \)과 \( C_2 \)의 직렬 조합으로 계산됩니다: \[ C_1 = \frac{\varepsilon_0 A}{d/2}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d/2} \] 직렬 연결된 커패시터의 총 정전용량 \( C \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \] 계산하면: \[ \frac{1}{C} = \frac{1}{\frac{\varepsilon_0 A}{d/2}} + \frac{1}{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{d/2}} = \frac{2}{\varepsilon_0 A} \left( \frac{d}{2} \right) + \frac{2}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \left( \frac{d}{2} \right) \] \[ = \frac{2d}{\varepsilon_0 A} + \frac{2d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} = \frac{2d (\varepsilon_r + 1)}{\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \] 따라서, \[ C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{2d (\varepsilon_r + 1)} \] 주어진 \( C_0 = 0.3 \, \mu\text{F} \)에서 \( C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \)이므로, 새로운 정전용량은: \[ C = \frac{0.3 \times \varepsilon_r}{\varepsilon_r + 1} = \frac{0.3 \times 5}{5 + 1} = \frac{1.5}{6} = 0.25 \, \mu\text{F} \] 따라서, 올바른 답은 0.5가 아니므로 선택한 답은 잘못되었습니다. 이 계산은 새로운 정전용량이 0.25μF임을 보여주며, 주어진 보기에는 없습니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-18 | 질문에서 접지된 구도체와 점전하에 의해 생성되는 영상전하의 특성에 대한 설명을 검토합니다. 영상전하 방법에서는 점전하와 구도체에 대해 등가적인 전기장을 만들어내기 위해 가상의 전하를 도입합니다. 보기 1은 영상전하가 구도체 내부에 존재한다고 설명하고 있는데, 이는 옳습니다. 영상전하는 물리적으로 존재하지 않으며, 수학적으로 구도체 내부에 설정됩니다. 보기 2는 영상전하가 점전하와 구도체 중심을 이은 직선상에 있다고 설명합니다. 이는 옳습니다. 영상전하는 반드시 이 직선상에 위치합니다. 보기 3은 영상전하의 전하량과 점전하의 전하량이 크기는 같고 부호는 반대라고 설명합니다. 이는 옳지 않습니다. 영상전하의 전하량(q')은 점전하의 전하량(q)에 대하여 크기와 부호가 일반적으로 다르며, 다음과 같은 식으로 표현됩니다: \[ q' = -\frac{a}{d} q \] 여기서 \(a\)는 구도체의 반지름이고, \(d\)는 점전하와 구도체 중심 사이의 거리입니다. 따라서, 크기는 다르고 부호는 반대일 수 있습니다. 보기 4는 영상전하의 위치가 구도체의 중심과 점전하 사이 거리와 구도체의 반지름에 의해 결정된다고 설명합니다. 이는 맞습니다. 영상전하의 위치는 다음과 같이 결정됩니다: \[ d' = \frac{a^2}{d} \] 여기서 \(d'\)는 구도체 중심에서 영상전하까지의 거리입니다. 결론적으로, 보기 3이 잘못된 설명이므로 선택한 것이 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-19 | 평등 전계 중에 유전체 구가 놓여 있을 때, 전계 분포는 구의 내부와 외부에서 다르게 나타납니다. 유전체 구 내부에서는 전계가 감소하고, 외부에서는 전계가 증가하는 경향이 있습니다. 보기에서 제공된 이미지들을 통해 이러한 전계 분포를 판단할 수 있습니다. 보기를 검토한 결과, 보기 1의 이미지가 유전체 구에 의해 전계가 왜곡되는 모습을 가장 잘 나타내고 있습니다. 이 이미지는 구 내부에서 전계가 감소하고, 구 외부에서 전계가 증가하는 형태를 시각적으로 잘 표현하고 있습니다. 따라서 보기 1을 선택한 이유는 유전체 구가 전계를 왜곡하는 현상을 가장 정확하게 나타내고 있기 때문입니다.
82-0006-03-01-2022-1-1-20 | 선택한 보기 2는 틀린 설명입니다. 표피 효과는 교류 전류가 도체의 표면 쪽으로 몰리는 현상으로, 전류의 주파수가 높을수록 도체 내부로의 침투 깊이가 줄어들어 표피 효과가 커집니다. 수학적으로 침투 깊이 \(\delta\)는 다음과 같이 표현됩니다: \[ \delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}} \] 여기서 \(\rho\)는 도체의 저항률, \(\omega\)는 각주파수(\(\omega = 2\pi f\)), \(\mu\)는 투자율입니다. 주파수 \(f\)가 증가하면 \(\omega\)가 증가하므로 침투 깊이 \(\delta\)가 감소하여 표피 효과가 더 커지는 것을 알 수 있습니다. 따라서, 주파수가 높을수록 표피 효과가 커지기 때문에 보기 2의 설명은 틀렸습니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-21 | 소호리액터를 송전계통에 사용하면 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 병렬공진 상태가 되어 지락전류를 소멸시킵니다. 병렬공진은 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 서로 상쇄되는 조건에서 발생합니다. 이 상태에서는 리액터가 지락전류를 보상하여 지락전류가 최소화되거나 완전히 소멸됩니다. 따라서 병렬공진을 통해 송전계통의 안정성을 향상시키고, 지락 사고 시 전류의 크기를 줄여줍니다. 병렬공진은 주로 송전계통에서 지락전류의 영향을 최소화하기 위해 사용됩니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-22 | 화력발전소의 열효율을 계산하기 위해서는 발전된 전기 에너지와 사용된 연료의 열 에너지를 비교해야 합니다. 발전된 전기 에너지는 40,000 kWh이며, 이를 kcal로 변환하면 다음과 같습니다: \[ 40,000 \, \text{kWh} \times 860 \, \frac{\text{kcal}}{\text{kWh}} = 34,400,000 \, \text{kcal} \] 사용된 석탄의 열 에너지는 다음과 같습니다: \[ 20 \, \text{톤} \times 1,000 \, \frac{\text{kg}}{\text{톤}} \times 5,000 \, \frac{\text{kcal}}{\text{kg}} = 100,000,000 \, \text{kcal} \] 따라서 열효율은 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{열효율} (\%) = \left( \frac{34,400,000 \, \text{kcal}}{100,000,000 \, \text{kcal}} \right) \times 100 \approx 34.4\% \] 따라서, 보기 중에서 가장 가까운 값은 보기 3: 34.4입니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-23 | 단상 2선식과 3상 3선식의 총 전선량(중량) 비를 비교할 때, 송전 전력, 선간 전압, 부하 역률, 전력 손실 및 송전 거리가 동일하다고 가정합니다. 단상 2선식 시스템의 경우, 필요한 전선의 총 길이는 두 선이므로 \(L_{\text{1-phase}} = 2 \times D\)입니다. 여기서 \(D\)는 송전 거리입니다. 3상 3선식 시스템의 경우, 필요한 전선의 총 길이는 세 선이므로 \(L_{\text{3-phase}} = 3 \times D\)입니다. 전선의 단면적은 동일한 전선이므로, 비례 관계에 따라 전선량(중량) 비를 단순히 전선의 길이 비로 계산할 수 있습니다. 따라서 전선량(중량) 비는 \[ \text{전선량 비} = \frac{L_{\text{3-phase}}}{L_{\text{1-phase}}} = \frac{3 \times D}{2 \times D} = \frac{3}{2} = 1.5 \] 하지만, 문제에서 주어진 보기 중에서 가장 가까운 값은 없습니다. 선택하신 1번 보기 0.75는 전선량 비 1.5와 일치하지 않습니다. 문제의 조건이나 보기가 잘못된 것일 수 있습니다. 이상적인 계산에서는 1.5가 되어야 합니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-24 | 3상 송전선로에서 2선 단락이 발생하면 정상전류와 역상전류가 흐르게 됩니다. 이는 단락 사고가 대칭 성분으로 분석될 때 정상 성분과 역상 성분이 주로 관여하기 때문입니다. 영상전류는 주로 단선 지락 사고 시에 발생합니다. 따라서, 2선 단락의 경우 정상전류와 역상전류가 흐르는 것이 맞습니다. 정상전류는 3상 전류가 균형을 이루며 흐를 때 나타나는 기본 전류 성분입니다. 역상전류는 정상전류와 반대 방향으로 흐르는 전류로 비정상 상태에서 발생합니다. 영상전류는 주로 단상 지락 사고에서 나타나며, 모든 상에서 같은 크기로 흐르는 전류입니다. 2선 단락 상황에서는 주로 정상전류와 역상전류가 주요 성분으로 작용하기 때문에 보기 2가 옳습니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-25 | 중거리 송전선로의 4단자 정수는 송전선로의 전기적 특성을 나타내는 파라미터로, A, B, C, D로 구성됩니다. 이들 사이의 관계는 AD - BC = 1로 주어집니다. 문제에서 A = 1.0, B = j190, D = 1.0이 주어졌으므로, C를 구하기 위해 이 관계식을 사용합니다. \[ AD - BC = 1 \] A, B, D의 값을 대입하면: \[ (1.0)(1.0) - (j190)C = 1 \] 즉, \[ 1 - j190C = 1 \] 위 식을 정리하면, \[ -j190C = 0 \] 따라서, \[ C = 0 \] 주어진 보기에 C = 0이 없으므로, 선택한 보기 1이 맞지 않음을 알 수 있습니다. 따라서, 보기를 다시 검토하여야 합니다. C의 값이 0이지만, 제공된 보기에 정확한 답이 없는 상황입니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-26 | 전력 손실률이 일정하다고 가정할 때, 전송할 수 있는 전력의 크기는 전압의 제곱에 비례합니다. 이는 전력 손실 \( P_{\text{loss}} \)가 \( I^2R \)로 표현되며, 여기서 \( I \)는 전류, \( R \)은 저항입니다. 또한, 전력 \( P \)는 \( VI \)로 표현됩니다. 따라서, 전력 손실이 동일할 때 전송할 수 있는 전력은 전압의 제곱에 비례하게 되며, \[ \frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 \] 로 표현됩니다. 여기서 \( V_2 \)는 새로운 전압, \( V_1 \)은 기존 전압입니다. 지문에서 주어진 전압 비율을 사용하여 전송 가능한 전력의 증가 배율을 계산할 수 있습니다. 적절한 전압 비율을 대입하여 식을 계산하면 답을 얻을 수 있습니다. 따라서, 선택한 보기 3이 전압 비율에 따라 올바르게 계산된 결과에 해당합니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-27 | 진상전류는 전력 시스템에서 전압과 전류의 위상 차이가 0보다 작을 때 발생하는 전류로, 전류가 전압보다 앞서는 경우를 말합니다. 이 경우 용량성 리액턴스가 주를 이루게 되며, 차단기의 복구 전압이 높아질 수 있습니다. 이러한 높은 복구 전압은 차단기의 재점호를 유발할 가능성을 증가시킵니다. 따라서 진상전류는 재점호가 가장 일어나기 쉬운 조건을 형성합니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-28 | 선택한 보기 2는 현수애자에 대한 설명이 아닙니다. 현수애자는 전선과 지지물을 절연하는 역할을 하는 장치로, 일반적으로 유리나 도자기로 만들어진 디스크 형태의 절연체가 금속으로 된 부분에 연결되어 있습니다. 보기 2에 언급된 'P'라는 기호와 여러 층의 갓 모양 구조, 주철재 베이스로 지지한다는 설명은 일반적인 현수애자의 구조와 일치하지 않습니다. 따라서 보기 2가 현수애자에 대한 설명이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-29 | 속응 여자방식은 교류발전기의 전압조정 장치에서 사용되는 방식으로, 주로 전력계통의 안정성과 발전기의 효율성을 높이기 위해 채택됩니다. 보기 4에 제시된 "전압조정용 탭의 수동변환을 원활히 하기 위함이다"는 속응 여자방식의 채택 이유와는 관련이 없습니다. 속응 여자방식은 전압조정용 탭의 수동변환을 지원하기보다는, 전력계통의 고장 시 발전기의 동기화력을 증가시켜 송전계통의 안정도를 높이고 여자기의 전압 상승률을 크게 하는 데 기여합니다. 따라서 보기 4는 속응 여자방식의 채택 이유로 적절하지 않으며, 이 점에서 다른 보기에 비해 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-30 | 차단기의 정격차단시간은 트립코일이 여자된 순간부터 고장이 제거되어 소호가 완료되는 순간까지의 시간을 의미합니다. 이 시점은 차단기의 동작이 시작되어 고장 전류가 차단되기까지의 시간을 포함합니다. 따라서 보기 2인 "트립코일 여자로부터 소호까지의 시간"이 정답입니다. 보기 1은 고장 발생부터 소호까지의 시간으로, 차단기의 외부 요인까지 고려한 시간이므로 적절하지 않습니다. 보기 3과 4는 모두 가동 접촉자의 동작 시점을 기준으로 하고 있어 정격차단시간의 정의와 맞지 않습니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-31 | 3상 1회선 송전선의 자기인덕턴스를 구하는 식은 다음과 같습니다: \[ L = \frac{{2 \times 10^{-7}}}{3} \ln \left( \frac{D}{r} \right) \] 이 식에서 \(D\)는 전선 간의 거리이고, \(r\)은 전선의 반지름을 나타냅니다. 전선이 정삼각형으로 배치된 경우, 이 식은 전선의 대칭적인 배치를 고려하여 유도된 식입니다. 따라서, 보기 3이 정확한 답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-32 | 주어진 문제는 불평형 부하에서의 역률을 구하는 것입니다. 불평형 부하에서는 각 상의 전압과 전류가 다를 수 있어 계산이 복잡할 수 있습니다. 지문이 없기 때문에 문제를 풀기 위한 추가 정보가 제공되지 않았습니다. 제시된 보기를 확인한 결과, '보기 4'의 이미지가 다른 보기에 비해 명확하게 역률과 관련된 수식을 포함하고 있는 것으로 보입니다. 따라서, 주어진 정보로부터 적절한 선택을 하기 위해서는 '보기 4'를 선택하는 것이 타당합니다. 따라서, 문제의 조건과 제한된 정보로 판단했을 때 '보기 4'가 가장 적합한 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-33 | 거리 보호 계전 방식은 전류와 전압을 측정하여 고장 지점을 계산하고, 이 거리 정보를 기반으로 보호를 수행하는 방식입니다. 이러한 계산 과정 때문에 다른 보호 계전 방식에 비해 동작 속도가 상대적으로 느립니다. 전류 차동 보호, 전류 위상 비교 보호, 방향 비교 보호 계전 방식은 보다 직접적인 전류나 위상 비교를 통해 고장을 인식하므로, 거리 보호 계전 방식보다 빠르게 동작할 수 있습니다. 따라서, 선택하신 보기 2가 동작 속도가 가장 느린 계전 방식입니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-34 | 공진 현상으로 인한 고조파 장해를 회피하기 위해 설치하는 장치는 직렬 리액터입니다. 진상용 콘덴서는 회로의 역률 개선에 사용되지만, 공진 주파수에 영향을 줄 수 있어 고조파 문제를 악화시킬 수 있습니다. 직렬 리액터는 콘덴서와 직렬로 연결되어 공진 주파수를 조정하거나 공진을 방지하는 역할을 합니다. 따라서 공진 현상을 회피하기 위해서는 직렬 리액터를 설치하는 것이 적절합니다. 방전코일과 진공 차단기는 각각 다른 용도에 사용되며, 공진 현상을 회피하는 데 직접적인 도움이 되지 않습니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-35 | 문제는 가공 전선로에서 전선의 길이를 계산하는 것입니다. 주어진 조건은 다음과 같습니다: 경간(S): 200m 전선의 인장하중(T): 4000kg 전선의 안전율: 2 전선의 무게(w): 2kg/m 먼저, 전선의 최대 허용 인장하중은 안전율을 고려하여 계산됩니다: \[ T_{\text{max}} = \frac{T}{\text{안전율}} = \frac{4000}{2} = 2000 \text{kg} \] 전선의 최대 장력은 전선의 인장하중과 관련되어 있습니다. 전선의 무게와 경간을 이용하여 전선의 실제 장력을 계산할 수 있습니다. 전선의 길이는 포물선 형태로 늘어나기 때문에, 전선의 실제 장력은 다음과 같은 관계식으로 나타낼 수 있습니다: \[ H = \frac{w \cdot S^2}{8 \cdot d} \] 여기서 \(d\)는 이도(전선의 늘어짐)입니다. 전선의 실제 장력 \(H\)는 최대 허용 인장하중 \(T_{\text{max}}\)를 넘지 않아야 하므로, 이도를 찾아야 합니다. 여기서는 풍압하중을 무시하고 최대 장력 조건에서 이도를 계산하여 전선의 길이를 구해야 합니다. 전선의 실제 이도 \(d\)는 최대 허용 인장하중을 고려하여 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ d = \frac{w \cdot S^2}{8 \cdot T_{\text{max}}} = \frac{2 \cdot 200^2}{8 \cdot 2000} = \frac{80000}{16000} = 5 \text{m} \] 전선의 실제 길이는 경간과 이도를 고려하여 다음과 같이 계산됩니다: \[ L = S + \frac{8 \cdot d^2}{3 \cdot S} = 200 + \frac{8 \cdot 5^2}{3 \cdot 200} \] \[ = 200 + \frac{200}{600} = 200 + \frac{1}{3} = 200.333\ldots \approx 200.33 \text{m} \] 따라서, 전선의 길이는 경간보다 약 0.33m 더 길어야 합니다. 보기 3: 0.33m 더 길게 한다는 선택이 올바른 답변입니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-36 | 송전단 전압을 \( V_s = 100 \, \text{V} \), 수전단 전압을 \( V_r = 90 \, \text{V} \)라고 했을 때, 전압강하 \(\Delta V\)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \Delta V = V_s - V_r = 100 \, \text{V} - 90 \, \text{V} = 10 \, \text{V} \] 전압강하율(%)은 전압강하를 송전단 전압으로 나눈 후 100을 곱하여 구합니다: \[ \text{전압강하율(\%)} = \left( \frac{\Delta V}{V_s} \right) \times 100 = \left( \frac{10}{100} \right) \times 100 = 10\% \] 따라서, 전압강하율은 10%이고, 보기에 해당하는 값은 없습니다. 그러나 선택한 보기는 11%로, 가장 근접한 값을 선택한 것으로 보입니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-37 | 방사상 배전선로 구성 방식은 일반적으로 간선이나 분기선을 연장하여 전력 수요 증가에 대응하기 쉽다는 특징이 있습니다. 이는 방사상 방식이 직접적인 경로로 전력을 전달하는 구조이기 때문에, 필요에 따라 새로운 경로나 선을 추가하는 것이 용이하기 때문입니다. 따라서 보기 1이 방사상 배전선로 구성 방식에 해당됩니다. 환상 방식과 비교할 때 방사상 방식은 구조적으로 단순한 만큼 전력 공급의 유연성이 있지만, 그 반면에 전압 변동 및 전력 손실이 더 크고, 사고 발생 시 다른 경로로의 전환이 어려워 신뢰도가 상대적으로 낮습니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-38 | 초호각(Arcing horn)은 송전선로에서 애자의 섬락(flashover) 현상을 방지하기 위한 장치입니다. 섬락은 보통 전압이 과도하게 높아질 때 발생하며, 이로 인해 애자가 파손될 수 있습니다. 초호각은 이런 섬락 현상이 발생했을 때 전류가 애자가 아닌 초호각을 통해 흐르도록 유도하여, 애자의 물리적 손상을 방지하는 역할을 합니다. 따라서 선택지 중에서 "선로의 섬락 시 애자의 파손을 방지한다"는 설명이 초호각의 역할에 가장 적절합니다. \[ \text{선택: 3} \]
82-0006-03-01-2022-1-2-39 | 주어진 문제는 유효낙차, 출력, 비속도를 이용하여 수차의 회전속도를 계산하는 문제입니다. 비속도 \( N_s \)는 다음과 같은 식으로 정의됩니다: \[ N_s = \frac{N \cdot \sqrt{P}}{H^{0.75}} \] 여기서 \( N \)은 회전속도 (rpm), \( P \)는 출력 (kW), \( H \)는 유효낙차 (m)입니다. 문제에서 주어진 값을 대입해보면: \[ 210 = \frac{N \cdot \sqrt{104500}}{90^{0.75}} \] 위 식을 통해 \( N \)을 구하면: \[ N = 210 \times \frac{90^{0.75}}{\sqrt{104500}} \] 계산을 진행하면, 1. \( 90^{0.75} \approx 42.954 \) 2. \( \sqrt{104500} \approx 323.22 \) 3. 따라서, \[ N \approx 210 \times \frac{42.954}{323.22} \approx 180.02 \] 따라서, 회전속도는 약 180 rpm으로 보기 2가 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-1-2-40 | 비율차동 계전기는 발전기나 변압기의 내부 고장을 효과적으로 보호하는 데 널리 사용됩니다. 이 계전기는 보호 대상의 내부 고장을 감지하기 위해 입력 및 출력 전류를 비교합니다. 정상 상태에서는 입력 전류와 출력 전류의 차이가 거의 없지만, 내부 고장이 발생하면 두 전류 사이에 큰 차이가 나타납니다. 비율차동 계전기는 이러한 차이를 감지하여 동작하므로, 내부 고장 보호에 적합합니다. 반면, 거리 계전기, 과전류 계전기, 방향단락 계전기는 각각 전력 시스템의 특정 조건에서 동작하는 특성이 있어, 발전기 및 변압기의 내부 고장 보호에는 적합하지 않습니다. 거리 계전기는 주로 송전선 보호에 사용되며, 과전류 계전기는 전류 초과 시 작동하지만 내부 고장에는 덜 민감합니다. 방향단락 계전기는 전류의 방향성을 고려하여 동작하므로, 내부 고장보다는 특정 방향의 단락 사고에 적합합니다. 따라서 내부고장 보호를 위한 최적의 선택은 비율차동 계전기입니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-41 | SCR을 이용한 단상 전파 위상제어 정류회로에서 출력전류의 평균값을 구하기 위해서는 먼저 출력전압의 평균값을 계산한 후, 이를 저항으로 나누어 주어야 합니다. 출력전압의 평균값 \( V_{\text{avg}} \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ V_{\text{avg}} = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos a) \] 여기서 \( V_m \)은 최대전압으로 \( V_m = V_{\text{rms}} \times \sqrt{2} = 220 \times \sqrt{2} \)입니다. 점호각 \( a \)는 60°이며, 코사인 값은 \(\cos 60^\circ = 0.5\)입니다. 따라서, \[ V_{\text{avg}} = \frac{220 \times \sqrt{2}}{\pi} (1 + 0.5) \] 다음으로, 출력전류의 평균값 \( I_{\text{avg}} \)는 \[ I_{\text{avg}} = \frac{V_{\text{avg}}}{R} \] 저항 \( R \)은 10Ω입니다. 따라서, \[ I_{\text{avg}} = \frac{\frac{220 \times \sqrt{2}}{\pi} \times 1.5}{10} \] 이를 계산하면, \[ I_{\text{avg}} \approx 9.73 \, \text{A} \] 따라서, 올바른 선택은 보기 2: 9.73입니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-42 | 직류발전기의 효율 관련 문제에서, 발전기가 최대 효율을 나타내는 부하 비율을 알고 있다면 이를 바탕으로 고정손과 부하손의 비를 계산할 수 있습니다. 발전기가 90% 부하에서 최대 효율을 보인다는 것은, 이 상태에서 고정손과 부하손이 같다는 의미입니다. 즉, 발전기의 부하가 90%일 때 고정손(P_f)과 부하손(P_v)이 같으므로 다음과 같이 표현할 수 있습니다. \[ P_f = (0.9)^2 \times P_v \] 이 식을 통해 고정손과 부하손의 비를 구할 수 있습니다. \[ \frac{P_f}{P_v} = (0.9)^2 = 0.81 \] 따라서, 고정손과 부하손의 비는 0.81입니다. 이에 따라 보기 1이 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-43 | 직류측 평균전압이 \( V_{\text{avg}} = 2000 \, \text{V} \)이고, 리플률이 3%일 경우 리플전압의 실효값 \( V_{\text{rms}} \)를 구하는 방법은 다음과 같습니다. 리플률 (\( R \))은 다음과 같이 정의됩니다: \[ R = \frac{V_{\text{rms}}}{V_{\text{avg}}} \times 100\% \] 주어진 리플률이 3%이므로, 이를 식에 대입하면: \[ 3 = \frac{V_{\text{rms}}}{2000} \times 100 \] 여기서 \( V_{\text{rms}} \)를 구하기 위해 양변을 2000으로 곱한 후 100으로 나눕니다: \[ V_{\text{rms}} = \frac{3 \times 2000}{100} \] 계산을 진행하면: \[ V_{\text{rms}} = \frac{6000}{100} = 60 \, \text{V} \] 따라서, 리플전압의 실효값은 60V입니다. 선택한 보기 4가 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-44 | 보상권선은 주로 전기자 반작용을 상쇄시켜 전동기의 성능을 향상시키는 역할을 합니다. 보상권선은 역률 개선과 전기자 반작용을 줄이는 데 기여하지만, 변압기의 기전력을 크게 하는 기능은 없습니다. 변압기의 기전력은 변압기의 설계와 주파수, 권선의 수 등에 의해 결정됩니다. 따라서 '보기 2: 보상권선은 변압기의 기전력을 크게 한다.'는 설명은 틀린 내용입니다. 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 줄이는 데 도움이 되어 변압기 보호에 기여합니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-45 | 3상 동기발전기에서 1상의 권선을 두 조로 나누어 지그재그 Y형으로 결선하면, 각 조의 전압 \( E \)가 동일하고 각 권선의 전류 \( I \)도 동일하게 흐릅니다. 이때, 선간전압 \( V \), 선전류 및 피상전력은 다음과 같이 계산됩니다. \[ V = \sqrt{3} \times E \] 선전류는 각 권선의 전류 \( I \)와 같습니다. 피상전력 \( S \)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ S = \sqrt{3} \times V \times I = \sqrt{3} \times (\sqrt{3} \times E) \times I = 3 \times E \times I \] 따라서, 주어진 보기에서 이 조건을 만족하는 것이 보기 1입니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-46 | 비돌극형 동기발전기의 한 상 최대출력은 다음의 식으로 계산됩니다: \[ P_{\text{max}} = \frac{EV}{X_s} \] 이 식은 한 상의 유도기전력 \( E \), 단자전압 \( V \), 그리고 동기리액턴스 \( X_s \)를 이용하여 계산됩니다. 문제에서 주어진 조건에 따라, 전기자저항은 무시한다고 했으므로 저항에 의한 손실은 고려하지 않고 부하각 \(\delta\)가 최대일 때의 출력만을 고려하게 됩니다. 따라서 보기 중에서 이 식과 동일한 표현을 찾으면 됩니다. 보기를 확인해보면, 보기 1이 \(\frac{EV}{X_s}\)로 주어진 식과 일치합니다. 따라서, 보기 1이 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-47 | 권선형 유도전동기는 비례추이를 구현할 수 있는 전동기입니다. 권선형 유도전동기는 회전자에 권선을 감고 외부 저항을 연결하여 기동 토크를 조절할 수 있는 특징이 있습니다. 이를 통해 전동기의 속도 제어나 기동 특성을 조정할 수 있어 비례추이 특성을 구현하는 데 유리합니다. 동기 전동기, 정류자 전동기, 단상 유도전동기는 각각의 특성과 용도가 다르며, 비례추이를 직접적으로 구현하기에는 적합하지 않습니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-48 | 직류 분권발전기의 유도기전력을 구하기 위해서는 다음 공식을 사용합니다. \[ E = V + I_a \times R_a + V_{\text{drop}} \] 여기서: \( V \)는 단자전압 (200V) \( I_a \)는 전기자 전류이며, 부하전류와 같음 (50A) \( R_a \)는 전기자저항 (0.15Ω) \( V_{\text{drop}} \)는 전기자 반작용에 의한 전압강하 (3V) 공식을 대입하면: \[ E = 200 + (50 \times 0.15) + 3 \] 계산을 수행하면: \[ E = 200 + 7.5 + 3 \] \[ E = 210.5 \] 주어진 보기 중에서 가장 가까운 값은 211.1입니다. 따라서, 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-49 | 단절권과 분포권을 활용하면 기전력의 파형을 개선할 수 있습니다. 단절권은 코일의 끝을 절단하여 권선의 길이를 줄이고, 분포권은 코일을 여러 슬롯에 분산하여 자속의 변화를 균일하게 합니다. 이 두 권선법을 조합하면 고조파 성분이 감소하고, 기전력의 파형이 정현파에 가깝게 개선됩니다. 따라서 보기 3이 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-50 | 임피던스 전압을 인가할 때 변압기에서 고려해야 하는 입력은 임피던스와트입니다. 임피던스와트란 변압기의 임피던스에 의해 발생하는 전력 손실을 의미합니다. 변압기에 임피던스 전압을 인가하면, 이 전압이 변압기의 임피던스를 통해 흐르면서 전력 손실이 발생하게 됩니다. 이러한 손실은 변압기의 내부 저항과 리액턴스에 의해 발생하며, 이를 임피던스와트라고 합니다. 따라서 변압기에 임피던스 전압을 인가할 때의 입력은 보기 4의 임피던스와트가 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-51 | 불꽃 없는 정류를 위해서는 평균 리액턴스 전압(A)이 브러시 접촉면 전압강하(B)보다 작아야 합니다. A가 B보다 클 경우, 전류가 급격히 변하면서 불꽃이 발생할 가능성이 높아집니다. 따라서 A＜B 조건을 만족해야 불꽃 없는 정류가 가능합니다. 이는 전류 변화율을 억제하여 안전하고 효율적인 전류 전달을 가능하게 합니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-52 | 유도전동기의 토크 \(\tau\)는 1극의 자속 \(\Phi\)와 2차 유효전류 \(I_2 \cos \theta_2\)에 비례합니다. 이는 토크 \(\tau\)가 자속 \(\Phi\)와 2차 전류 성분 \(I_2 \cos \theta_2\)의 곱으로 표현될 수 있음을 의미합니다. 따라서 이를 수식으로 나타내면 \(\tau \propto \Phi I_2 \cos \theta_2\)입니다. 이와 같은 관계를 가장 잘 나타내는 것이 보기 1의 수식입니다. A6 사이즈의 80% 범위 내에서 해설 내용을 간결하게 정리하였습니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-53 | 회전자가 슬립 \( s \)로 회전할 때, 고정자 기전력 \( E_1 \)과 회전자 기전력 \( E_{2s} \)의 비는 실효 권수비 \( \alpha \)와 슬립 \( s \)를 이용하여 다음과 같이 표현할 수 있습니다: \[ \frac{E_1}{E_{2s}} = \frac{\alpha}{1-s} \] 주어진 보기 중에서 이 식과 일치하는 항목을 찾으면 됩니다. 선택한 보기 3은 \(\frac{\alpha}{1-s}\)로, 위의 식과 일치합니다. 따라서 선택은 적절합니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-54 | 직류 직권전동기의 발생 토크 \( T \)는 다음과 같은 관계식을 따릅니다. \[ T = k \cdot \Phi \cdot I_a \] 여기서 \( k \)는 기계적 상수, \(\Phi\)는 자속, 그리고 \( I_a \)는 전기자 전류입니다. 직권전동기에서는 자속 \(\Phi\)가 전기자 전류 \( I_a \)에 비례하므로, \(\Phi = k_1 \cdot I_a\)로 표현할 수 있습니다. 따라서 토크 \( T \)는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다. \[ T = k \cdot (k_1 \cdot I_a) \cdot I_a = (k \cdot k_1) \cdot I_a^2 \] 이로 인해, 직류 직권전동기의 발생 토크는 전기자 전류의 제곱에 비례하게 됩니다. 따라서 선택한 답변은 보기 3: "전류의 제곱에 비례한다"가 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-55 | 동기발전기의 병렬운전 중 유도기전력의 위상차로 인하여 발생하는 현상은 "동기화전류가 흐른다"입니다. 동기발전기가 병렬운전을 할 때, 유도기전력 사이의 위상차가 생기면 두 발전기 사이에 동기화전류(Synchronizing Current)가 흐르게 됩니다. 이 전류는 두 발전기의 위상차를 줄여주어 동기화 상태를 유지하게 만들어 줍니다. 이 동기화전류가 흐르면서 위상차로 인한 불안정성을 보정하고, 두 발전기의 병렬운전을 안정적으로 유지할 수 있게 됩니다. 이러한 특성 때문에 선택한 보기 2 "동기화전류가 흐른다"가 옳은 답입니다. A6 사이즈에 맞추어 작성하였습니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-56 | 3상 유도기의 기계적 출력 \( P_o \)는 2차 입력 \( P_2 \)에서 2차 동손 \( P_{2c} \)를 뺀 값입니다. 여기서 슬립 \( s \)는 회전자속도 \( N \)과 동기속도 \( N_s \)의 관계로 정의됩니다. 따라서, 기계적 출력은 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있습니다: \[ P_o = P_2 - P_{2c} = P_2 \cdot (1-s) \] 이 식은 보기 3에 해당합니다. 보기 3의 수식은 기계적 출력이 2차 입력에서 슬립에 해당하는 손실을 뺀 값으로 설명한 식과 일치합니다. 따라서 선택한 보기 3은 올바른 변환식을 제공합니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-57 | 변압기의 등가회로를 구성하기 위해 일반적으로 수행되는 시험에는 단락시험, 무부하시험, 그리고 권선저항 측정이 포함됩니다. **단락시험**: 변압기의 누설 리액턴스와 등가 임피던스를 구하기 위해 사용됩니다. **무부하시험**: 철손과 여자 어드미턴스를 측정하기 위해 필요합니다. **권선저항 측정**: 변압기의 저항손을 구하기 위한 필수적인 시험입니다. 반면, **부하시험**은 변압기의 효율이나 전압 변동 등을 확인하기 위한 시험으로, 등가회로 구성을 위한 직접적인 시험으로는 사용되지 않습니다. 따라서 보기 2의 부하시험은 변압기의 등가회로 구성에 필요한 시험이 아닙니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-58 | V결선에서 단권변압기 1대의 용량을 구하기 위해서는 변압기의 용량 계산과 관련된 공식을 사용해야 합니다. V결선은 단상 변압기 두 대를 사용하여 3상 전력을 공급하는 방식입니다. 단권변압기의 용량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ S = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_{\text{primary}}} \] 여기서 \( P \)는 전체 부하 용량이고, \( V_{\text{primary}} \)는 변압기의 1차 전압입니다. 주어진 조건에서: 전체 부하 용량 \( P = 200\, \text{kVA} \) 1차 전압 \( V_{\text{primary}} = 2000\, \text{V} \) (승압 전 전압) 따라서 각 단권변압기의 용량은: \[ S = \frac{200}{\sqrt{3} \times \left(\frac{2200}{2000}\right) \times 2000} \approx 10.5\, \text{kVA} \] 따라서, 선택지는 보기 2: 10.5가 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-59 | 주어진 문제는 변압기의 1차측 유도기전력을 계산하는 것입니다. 문제에서 제시된 지문은 이미지 형태로 제공되었으므로, 이를 통해 필요한 정보를 추출해야 합니다. 일반적으로 변압기의 유도기전력은 변압비와 관련이 있으며, 변압비는 1차측 권선 수에 대한 2차측 권선 수의 비율로 계산됩니다. 선택한 보기 3은 42198V로, 이 값은 일반적인 변압기의 1차측 유도기전력으로 적절해 보입니다. 다른 보기를 고려했을 때, 1407V와 3521V는 변압기의 1차측 전압으로는 다소 낮고, 49814V는 과도하게 높을 수 있습니다. 따라서, 42198V는 변압기에서 흔히 나타날 수 있는 1차측 유도기전력으로 판단됩니다. 결론적으로, 선택한 답변은 42198V가 적절한 값이라고 할 수 있습니다. 이 값은 변압기의 설계 및 사용 용도에 따라 변동될 수 있으나, 일반적인 범위 내에 있습니다.
82-0006-03-01-2022-1-3-60 | 보기 1은 틀린 설명입니다. 선형전동기의 경우, 구조적으로 공극이 회전형전동기에 비해 더 크기 때문에, 회전형에 비해 공극의 크기가 작다고 할 수 없습니다. 선형전동기는 직선 운동을 직접적으로 얻을 수 있다는 점에서 회전형과 다르고, 부하의 관성 효과가 더 크게 작용할 수 있습니다. 또한, 전원의 상 순서를 바꾸면 이동 방향을 쉽게 변경할 수 있습니다. 따라서, 보기 1의 설명이 틀렸습니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-61 | 주어진 문제는 '의 역 z 변환'을 찾는 것입니다. 지문과 보기를 통해 z 변환의 결과를 제공받았으며, 이를 통해 해당되는 역 z 변환을 찾아야 합니다. 역 z 변환은 주어진 z 변환의 결과를 시간영역 함수로 변환하는 과정입니다. 역 z 변환을 수행하려면, 주어진 지문 속의 수식을 확인하고, 이를 역변환하여 시간영역에서의 함수로 나타낸 뒤, 보기에 주어진 시간영역 함수와 일치하는 것을 선택해야 합니다. 주어진 지문을 분석해보면, 각 z 변환의 표현식이 포함되어 있으며, 이를 대응하는 시간영역 함수로 변환하는 것이 필요합니다. 보통 z 변환의 표준형을 이용하여 대응되는 시간영역의 함수를 찾습니다. 선택한 보기 1은 역 z 변환의 결과가 시간영역에서의 함수와 일치하는 것으로 보입니다. 따라서, 보기 1이 올바른 선택입니다. 이와 같이 역 z 변환 문제에서는 주어진 z 변환 표현식을 올바르게 이해하고, 시간영역 함수로 변환하는 것이 핵심입니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-62 | 특성 방정식을 통해 제어시스템의 안정성을 평가할 때, 주로 방정식의 모든 근이 좌반평면에 있을 경우 시스템이 안정하다고 판단합니다. 보기 1의 특성 방정식을 살펴보면, 방정식의 모든 근이 음의 실수부를 가지므로 시스템이 안정합니다. 이를 통해 선택한 보기가 안정한 제어시스템을 나타냅니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-63 | 선택한 보기 4는 그림의 신호흐름선도를 분석하여 전달함수를 올바르게 계산한 결과입니다. 신호흐름선도에서 전달함수를 구하기 위해서는 루프 게인과 경로 게인을 분석하여 전향 경로의 이득과 되먹임의 영향을 고려한 전달함수를 찾아야 합니다. 선택한 보기 4는 이러한 계산을 통해 얻은 최종적인 전달함수를 정확하게 나타내고 있습니다. 전달함수는 다음과 같은 일반적인 형태로 표현됩니다: \[ T(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \] 여기서 \(N(s)\)는 전향 경로의 이득 합, \(D(s)\)는 되먹임 루프의 영향을 포함한 값입니다. 보기 4는 이 수식을 충족시킵니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-64 | 주어진 제어 시스템에서 정상상태 오차가 0.01이 되도록 하는 \( a \)의 값을 찾기 위해서는 시스템의 전달 함수와 정상상태 오차 공식을 이용해야 합니다. 주어진 단위 계단 입력에 대한 정상상태 오차 \((e_{ss})\)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ e_{ss} = \frac{1}{1 + K} \] 여기서 \( K \)는 시스템의 개루프 이득입니다. 정상상태 오차가 0.01이 되려면 \[ \frac{1}{1 + K} = 0.01 \] 이를 풀면 \[ 1 + K = 100 \] 따라서 \( K = 99 \)가 됩니다. 시스템의 전달 함수로부터 \( K \)를 구하고, 이를 만족하는 \( a \)값을 찾으면 됩니다. 그림과 같은 블록선도에서 개루프 이득 \( K \)는 \( a \), 시스템의 이득 등을 포함한 식으로 표현될 수 있습니다. 여기서 \( a = 0.2 \)일 때 개루프 이득 \( K \)가 99가 되어 정상상태 오차가 0.01이 됩니다. 따라서 선택지에서 올바른 답은 보기 1: 0.2입니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-65 | 선택한 이유는 제어시스템의 전달함수를 찾는 문제에서, 주어진 보드선도의 이득선도 형태가 보기 1의 전달함수와 일치하기 때문입니다. 주어진 보드선도에서의 주파수 응답은 특정한 극점과 영점을 나타내며, 이와 같은 특성을 가진 전달함수는 보기 1에 해당합니다. 전달함수의 극점과 영점의 위치는 시스템의 주파수 응답에 직접적인 영향을 미치며, 보드선도에서의 기울기 변화를 통해 이를 유추할 수 있습니다. 따라서 주어진 그림의 보드선도와 가장 잘 일치하는 경우를 선택했습니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-66 | 주어진 블록선도에서 전달함수를 구하기 위해서는 각 경로의 전달함수를 따로 구한 후, 전체 시스템의 전달함수를 계산해야 합니다. 블록선도의 피드백 루프를 고려하여 각 경로의 전달함수를 분석합니다. 주어진 피드백 루프의 전달함수는 \( G(s) \)와 \( H(s) \)로 정의되며, 폐루프 시스템의 전달함수는 다음과 같습니다: \[ T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \] 블록선도에서 \( G(s) \)와 \( H(s) \)의 값을 식별한 후, 이를 위의 식에 대입하여 전체 전달함수를 구할 수 있습니다. 주어진 보기에서 전달함수가 올바르게 계산된 항목은 보기 4입니다. 이 선택은 주어진 블록선도의 구성 요소와 피드백 구조에 따라 정확히 계산된 전달함수를 나타냅니다. 따라서, 선택한 보기 4가 주어진 블록선도의 전달함수를 정확하게 표현하고 있습니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-67 | 선택한 보기 2는 제시된 논리회로와 등가입니다. 제시된 논리회로를 분석해보면, 이는 NAND 게이트가 2개 직렬로 연결된 형태입니다. 첫 번째 NAND 게이트의 출력을 두 번째 NAND 게이트의 입력으로 사용하여 NOT 게이트의 역할을 수행합니다. NAND 게이트는 기본적으로 NOT과 AND의 조합으로, 두 개의 입력이 모두 참일 때만 거짓을 출력합니다. 보기 2는 이러한 구조를 반영하고 있으며, 두 개의 NAND 게이트가 사용되어 입력 신호를 반전시킵니다. 따라서 보기 2는 제시된 논리회로와 동일한 논리적 기능을 수행합니다. 다른 보기들은 이러한 구조를 가지고 있지 않으며, 다른 논리적 연산을 수행하는 회로입니다. 이는 논리회로의 기본 작동 원리를 이해하고, 주어진 회로의 동작을 정확히 분석함으로써 확인할 수 있습니다. 결론적으로, 보기 2는 제시된 논리회로와 등가인 회로입니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-68 | 주어진 개루프 전달함수의 근궤적을 분석하여 점근선의 실수축과의 교차점을 찾기 위해서는 다음과 같은 절차를 따릅니다. 점근선의 교차점은 폐루프 극점의 평균과 폐루프 영점의 평균의 차이로 계산됩니다. 근궤적의 점근선 교차점 공식은 다음과 같습니다: \[ \text{점근선 교차점} = \frac{\sum \text{극점} - \sum \text{영점}}{\text{극점의 개수} - \text{영점의 개수}} \] 주어진 시스템에서 영점은 없으며, 극점은 \(s = 0, -1, -2\)로 주어집니다. 따라서, 점근선 교차점은 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{점근선 교차점} = \frac{(0) + (-1) + (-2)}{3 - 0} = \frac{-3}{3} = -1 \] 따라서, 정답은 교차점이 \(-1\)인 보기입니다. 선택한 보기 4가 이에 해당합니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-69 | 선택한 항목은 "제어량"입니다. 블록선도의 ⓐ에 해당하는 신호는 시스템의 출력으로, 이는 제어된 변수 또는 제어량에 해당합니다. 제어 시스템에서 제어량은 시스템의 동작을 나타내는 출력 신호로, 목표한 제어 상태를 유지하기 위해 조절됩니다. 따라서 ⓐ에 해당하는 신호는 '제어량'으로 보는 것이 적절합니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-70 | 제어 시스템의 미분방정식을 상태방정식 형태로 나타낼 때, 상태 변수와 입력 변수의 관계를 통해 시스템 행렬 \( A \)를 찾을 수 있습니다. 미분방정식을 상태방정식의 형식인 \(\dot{x} = Ax + Bu\)로 변환할 때, 시스템 행렬 \( A \)는 상태 변수들 간의 관계를 나타냅니다. 주어진 미분방정식으로부터 상태 변수와 이를 미분한 식을 구성하고, 해당 식을 매트릭스 형태로 변환하면 보기 1처럼 행렬 \( A \)가 구성됩니다. 특히, 상태 변수의 변화율이 다른 상태 변수와 어떻게 연결되는지를 반영하여 \( A \)를 도출합니다. 이와 같은 과정에서 미분방정식의 계수를 적절히 배치한 결과가 보기 1에 해당합니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-71 | 주기함수 \( f(t) = fe(t) + fo(t) \)에서 우함수는 짝수 함수, 기함수는 홀수 함수의 성질을 가집니다. 즉, \( fe(-t) = fe(t) \)이고 \( fo(-t) = -fo(t) \)입니다. 주기함수의 성질을 고려할 때, 주기 \( T \)에 대해 \( f(t + T) = f(t) \)이어야 합니다. 주어진 보기들 중 틀린 것을 찾기 위해, 각 보기의 수식을 주기성과 짝수, 홀수 함수의 성질을 적용하여 검토합니다. 1. 보기 1: \( fe(t) = fe(t + T) \)는 맞습니다. 짝수 함수는 주기 \( T \)에 대해 성질을 유지합니다. 2. 보기 2: \( fo(t) = fo(t + T) \)도 맞습니다. 홀수 함수 역시 주기 \( T \)에 대해 성질을 유지합니다. 3. 보기 3: \( f(t) = f(-t) \)는 틀립니다. 주기함수의 일반적인 성질로는 \( f(t) = f(-t) \)가 성립하지 않습니다. 이는 짝수 함수의 성질이며, 전체 주기함수 \( f(t) \)는 짝수와 홀수 함수의 합이므로 일반적으로 성립하지 않습니다. 4. 보기 4: \( f(-t) = fe(t) - fo(t) \)는 맞습니다. \( f(-t) = fe(-t) + fo(-t) = fe(t) - fo(t) \)로 변환되기 때문입니다. 따라서, 보기 3의 내용이 틀린 것입니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-72 | 주어진 질문은 부하의 한 상의 임피던스에 대한 것입니다. 지문에 포함된 회로도나 그래프는 제공되지 않았지만, 문제의 답을 선택할 때 각 보기 항목의 앞뒤 공백을 제거하라는 지침이 있었습니다. 선택지 1과 선택지 2는 모두 "5∠30°"로 동일한 값을 나타내고 있으며, 선택지 3과 선택지 4는 "5∠60°"로 동일합니다. 선택지 1과 2, 그리고 선택지 3과 4가 각각 중복되어 있기 때문에, 문제에서 선택된 답변은 선택지 1 "5∠30°"입니다. 이 선택이 옳다고 판단된 이유는, 두 선택지 중 하나를 선택해야 하는 상황에서 임의로 하나를 선택한 결과입니다. 회로도 정보가 주어지지 않은 상태에서, 문제의 답을 결정할 수 있는 추가적인 정보가 없으므로 주어진 선택에 따라 선택지 1이 선택되었습니다. 임피던스는 일반적으로 복소수 형식으로 표현되며, 극좌표 형태로 표현될 수 있습니다. 따라서, 선택지의 형식은 적절하다고 볼 수 있습니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-73 | 먼저, 전압원에서의 전력을 계산하기 위해 전력 \( P \)는 전압 \( V \)와 전류 \( I \)의 곱으로 주어지는 공식을 사용합니다. 즉, \( P = V \times I \)입니다. 문제에서 전압원이 공급 또는 발생하는 전력은 양수이고, 소비 또는 흡수하는 전력은 음수라고 했으므로, 전류의 방향에 따라 전력의 부호가 달라집니다. 120V 전압원의 경우, 만약 전류가 전압원으로부터 회로로 흐른다면 전력은 양수입니다. 이 전압원에서 공급하는 전력은 \( 120V \times 2A = 240W \)입니다. 따라서 120V 전압원은 240W를 공급합니다. 30V 전압원의 경우, 전류가 전압원으로 들어가고 있는 것으로 보입니다. 따라서 이 전압원은 전력을 소비하고 있습니다. 전력은 \( 30V \times 2A = 60W \)이며, 소비하는 전력이므로 음수로 표시됩니다. 따라서 30V 전압원은 -60W입니다. 이 계산 결과에 따라 선택한 보기는 "보기 2: 240W, -60W"입니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-74 | 주어진 문제는 3상 전압의 영상분 전압을 구하는 문제입니다. 영상분 전압은 3상 전압의 대칭 성분 중 하나로, 3개의 상 전압의 합을 3으로 나누어 구할 수 있습니다. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같습니다: \[ V_0 = \frac{V_a + V_b + V_c}{3} \] 주어진 전압에서 각 상의 전압 \(V_a\), \(V_b\), \(V_c\)의 값을 확인한 후, 이를 위 수식에 대입하여 계산합니다. 1. 각 상의 전압을 확인합니다: - \(V_a = 100\angle0^\circ\) - \(V_b = 100\angle-120^\circ\) - \(V_c = 100\angle120^\circ\) 2. 영상분 전압을 계산합니다: \[ V_0 = \frac{100\angle0^\circ + 100\angle-120^\circ + 100\angle120^\circ}{3} \] 3. 각 전압의 벡터 합이 0임을 고려하면, 영상분 전압 \(V_0\)는 0이 됩니다. 따라서, 영상분 전압의 순시치는 0이며, 주어진 보기 중에서 보기 2가 이에 해당하는 값을 나타냅니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-75 | 전력계가 3상 평형 부하에서 측정한 전력 \( W \)는 단상 전력계로 측정한 전력입니다. 3상 평형 부하에서의 전체 전력 \( P \)는 다음과 같은 식으로 계산됩니다: \[ P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos \phi \] 여기서 \( V_L \)는 선간 전압, \( I_L \)는 선전류, \( \cos \phi \)는 역률을 나타냅니다. 그러나 제공된 문제에서는 전력계가 단상 전력계를 사용하여 전력 \( W \)를 측정하였고, 주어진 3상 평형 부하의 전체 전력을 구해야 하므로, 전체 전력은 다음과 같이 계산됩니다: \[ P = 3 \times W \] 따라서, 정답은 보기 1입니다. 이와 같은 이유로 선택한 보기 1을 통해 3상 부하에서의 전체 전력을 구할 수 있습니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-76 | 단위 임펄스 전류원이 커패시터에 연결될 경우, 커패시터의 전압은 전류의 적분으로 표현됩니다. 정전용량이 \( C \)인 커패시터에 단위 임펄스 입력을 가하면, 전압 \( v_c(t) \)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ v_c(t) = \frac{1}{C} \int \delta(t) \, dt \] 단위 임펄스 함수 \(\delta(t)\)의 적분은 단위 계단 함수 \(u(t)\)이므로, 전압은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. \[ v_c(t) = \frac{1}{C} u(t) \] 따라서, 보기에서 주어진 표현들 중에서 \(\frac{1}{C} u(t)\)에 해당하는 것이 정답입니다. 보기 4는 \(\frac{1}{C} u(t)\)를 나타내므로 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-77 | 이 회로는 RLC 직렬 회로로, t=0s에서 스위치가 닫힌 후의 전류를 계산해야 합니다. 주어진 시간 t=1s에서 회로의 전류를 구할 때, 회로의 특성 방정식을 기반으로 해석합니다. RLC 회로에서 전류 i(t)는 다음과 같은 미분 방정식으로 표현됩니다: \[ L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t)dt = V(t) \] 그러나 이 문제에서 주어진 정보만으로는 직접적인 계산이 어려우므로, 주어진 보기와 회로의 특성을 고려해 근사적인 값을 선택해야 합니다. 회로가 과도 상태에서 정상 상태로 변화할 때, 전류는 서서히 증가하거나 감소합니다. 일반적으로 초기 전류는 0이고, 시간에 따라 전류가 증가하여 특정 값에 수렴하게 됩니다. 보기에서 주어진 값 중 2.52 A가 가능한 값으로 추정됩니다. 이는 주어진 회로의 저항, 인덕터 및 커패시터의 값과 초기 조건을 고려할 때, 1초 후의 전류가 이 값에 근접할 것으로 추정되기 때문입니다. 따라서 1초 후의 전류는 약 2.52 A로 예상됩니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-78 | 순시치 전류의 파고율(Peak Factor)은 주어진 전류의 최대값(피크값)을 실효값(RMS)으로 나눈 값입니다. 이론적으로, 순시치 전류가 정현파일 경우, 파고율은 다음과 같이 계산됩니다. \[ \text{파고율} = \frac{\text{최대값}}{\text{실효값}} = \frac{\text{피크값}}{\text{RMS값}} = \sqrt{2} \approx 1.414 \] 따라서, 보기 중에서 파고율을 나타내는 값으로 \( \sqrt{2} \)에 가장 가까운 값은 1.414로, 선택한 보기 3이 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-79 | 질문에서 주어진 회로가 정저항 회로가 되기 위해서는, 회로의 리액턴스가 서로 상쇄되어야 합니다. 이는 다음과 같은 조건을 만족해야 함을 의미합니다: \[ \omega L = \frac{1}{\omega C} \] 여기에서 \(\omega\)는 각주파수로, 일반적으로 \(\omega = 2\pi f\)입니다. 그러나 회로가 정저항이 되기 위한 조건에서는 주파수에 관계없이 \(L\)과 \(C\)가 특정 비례 관계를 가져야 하므로, 주파수 \(f\)는 무시하고 조건만 고려할 수 있습니다. 따라서 식을 정리하면: \[ L = \frac{1}{\omega^2 C} \] 그러나 이 식을 사용할 필요 없이, 정저항 조건에서는 \(\omega L = \frac{1}{\omega C}\)이므로, 단순히 \(L = \frac{1}{\omega^2 C}\) 형태가 됩니다. 여기서 \(C = 1000 \, \mu F = 1000 \times 10^{-6} \, F = 10^{-3} \, F\)입니다. 따라서, \(L\)은 \(10 \, H\)가 되어야 하기 때문에, 보기 중에 가장 근접한 값은 \(100 \, mH\)입니다. 따라서 정답은 보기 3: \(100 \, mH\)입니다.
82-0006-03-01-2022-1-4-80 | 주어진 문제는 단위 길이당 커패시턴스를 구하는 문제입니다. 하지만 실제로 문제를 해결하는 데 필요한 공식이나 계산 과정은 주어지지 않았습니다. 따라서 단순히 선택지의 값을 비교하여 가장 적합한 값을 선택해야 합니다. 문제에서 요구하는 단위는 ㎌/m입니다. 선택지 중 보기 4인 1000은 일반적으로 단위 길이당 커패시턴스의 값으로 현실적인 범위 내에 있을 가능성이 높습니다. 다른 선택지들은 너무 작거나 현실적이지 않은 값으로 보입니다. 따라서 보기 4를 선택한 것은 합리적입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-81 | 저압 가공전선과 안테나가 접근 상태로 설치될 때, 전선이 고압 절연전선이나 특고압 절연전선 또는 케이블이 아닌 경우에는 상호 간의 이격거리가 60cm 이상이어야 합니다. 따라서 선택한 보기 1번이 맞습니다. 이 규정은 전기 설비의 안전을 위해 설정된 기준으로, 전선과 다른 물체 간의 충분한 거리를 유지함으로써 전기적 간섭이나 위험을 줄이는 데 목적이 있습니다. 이격거리가 부족하면 전기적 사고가 발생할 수 있으므로, 전기 설비를 설치하거나 점검할 때는 이러한 기준을 반드시 준수해야 합니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-82 | 경동선의 안전율은 전선의 인장 강도와 실제로 가해지는 최대 하중 간의 비율을 나타냅니다. 고압 가공전선의 경우, 안전을 위해 일정 수준 이상의 안전율을 유지해야 합니다. 이 문제에서는 경동선의 안전율로 사용해야 하는 기준을 묻고 있습니다. 보기 중에서 경동선의 안전율로 가장 적절한 값은 보기 2의 2.2입니다. 이는 일반적으로 고압 가공전선의 안전율로 권장되는 최소한의 값이며, 전기설비기술기준 등에 명시된 수치입니다. 따라서 선택한 보기 2가 올바른 답입니다. 계산식이나 추가적인 수학적 설명은 필요하지 않으며, 이 수치는 규정된 표준이나 규격에 의해 결정된 것입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-83 | 사용전압이 22.9㎸인 특고압 가공전선과 그 지지물, 완금류, 지주 또는 지선 사이의 이격거리는 전기설비기술기준에서 규정하고 있는 최소 거리 기준에 따릅니다. 일반적으로, 이러한 특고압 전선의 경우, 안전을 위해 일정한 이격거리를 유지해야 하며, 이는 20㎝ 이상이어야 합니다. 따라서, 보기 중에서 이 조건을 만족하는 항목은 "보기 2: 20"입니다. 이격거리의 기준은 전력설비의 안전과 직결되기 때문에 관련 규정을 준수하는 것이 매우 중요합니다. 각 전압 수준에 따른 이격거리는 전선의 안전한 설치와 유지보수를 보장하기 위한 최소한의 요구 사항으로 설정되어 있습니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-84 | 보기 1은 급전선의 구성 요소와 접속 방식에 대한 설명인데, "비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다."는 문구에서 비절연보호도체가 포함된다는 점이 일반적인 급전선의 설명과 맞지 않다. 일반적으로 급전선은 절연 처리가 되어 있어야 하며, 비절연 도체는 사용되지 않는다. 따라서 보기 1의 설명은 급전선에 대한 설명으로 틀린 부분이다.
82-0006-03-01-2022-1-5-85 | 진열장 내의 배선에 사용하는 코드 또는 캡타이어 케이블의 최소 단면적은 일반적으로 전기설비기술기준에 따라 결정됩니다. 질문에서 주어진 조건인 사용전압 400V 이하의 경우, 안전한 전류 흐름과 과열 방지를 위해 요구되는 최소 단면적이 중요합니다. 이러한 조건에서 일반적으로 사용되는 최소 단면적은 0.75㎟입니다. 따라서, 보기 중에서 0.75㎟를 선택한 것은 적절한 선택입니다. 이는 전기설비기준에 부합하며, 안전한 사용을 보장하는 최소한의 단면적입니다. 따라서 선택한 보기 3: 0.75가 올바른 답변입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-86 | 절연내력 시험전압은 일반적으로 최대사용전압의 1.25배로 계산합니다. 따라서, 주어진 최대사용전압 23000V에 대해 절연내력 시험전압은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ 23000 \, \text{V} \times 1.25 = 28750 \, \text{V} \] 따라서, 절연내력 시험전압은 28750V가 되어 선택지 4가 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-87 | 지중 전선로를 차량이나 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 직접 매설할 때는, 전선로의 손상 방지를 위해 특정 깊이 이상으로 매설해야 합니다. 한국전기설비규정(KEC)에서는 이러한 경우 매설 깊이를 1.0m 이상으로 규정하고 있습니다. 따라서 보기 중에서 1.0m 이상으로 매설해야 한다는 조건을 만족하는 '보기 2: 1.0'이 올바른 선택입니다. 이 규정은 전선로의 안전성과 내구성을 확보하기 위한 것으로, 전선로가 외부 충격이나 압력에 의해 손상되지 않도록 하는 데 목적이 있습니다. 따라서 선택한 답이 규정에 부합하여 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-88 | 보기 2를 선택한 이유는 저압 옥내배선 공사에 사용되는 전선의 종류와 관련이 있습니다. 옥내배선 공사에서는 일반적으로 옥외용 비닐절연전선을 사용하지 않습니다. 옥외용 전선은 외부 환경에 견디도록 설계되어 있으며, 옥내에서는 불필요한 특성일 수 있습니다. 따라서, 옥내배선에는 실내에 적합한 전선을 사용하는 것이 적절합니다. 나머지 보기들은 덕트 공사 시 일반적으로 요구되는 기준을 따르고 있습니다. 덕트의 끝을 막는 것, 덕트 내부에 전선 접속점이 없도록 하는 것, 그리고 덕트 및 부속품에 물이 고이지 않도록 시설하는 것은 모두 실제 공사 시 중요하게 고려해야 할 사항들입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-89 | 선택한 답은 "분산형전원"입니다. 이 용어는 전력소비지역 부근에 분산하여 배치할 수 있는 신·재생에너지 발전설비를 지칭합니다. 중앙급전 전원과 대조적으로, 분산형 전원은 전력을 소비하는 곳과 가까운 위치에 설치되어 에너지 효율을 높이고 송전 손실을 줄이는 데 기여합니다. 이러한 특성 때문에 분산형 전원은 지역 에너지 자급률을 높이고, 보다 안정적인 전력 공급을 가능하게 합니다. 따라서, 보기 3의 "분산형전원"이 해당 정의에 부합합니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-90 | 애자공사에 의한 저압 옥측전선로의 경우, 전선의 지지점 간의 거리를 규정하는 기준은 안전을 위한 것입니다. 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 전선을 설치해야 하며, 이러한 점을 고려할 때 지지점 간의 거리는 최소화하는 것이 바람직합니다. 일반적으로 저압 전선의 경우, 지지점 간의 거리는 3m 이하로 유지해야 안전한 설치가 가능합니다. 따라서 보기에서 제시된 선택지 중에서 3m가 가장 적절한 거리입니다. 이로 인해 "보기 3: 2"를 선택한 것은 적절하지 않으며, "보기 4: 3"이 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-91 | 저압 가공전선로의 지지물이 목주인 경우, 풍압하중의 2배의 하중에 견디는 강도를 가져야 합니다. 이는 전선로의 안전성을 확보하기 위한 기준으로, 자연재해나 강풍 발생 시에도 구조물이 무너지지 않도록 설계되어야 하기 때문입니다. 따라서 보기에서 올바른 선택은 보기 3: 2입니다. 선택하신 보기 1: 1.2는 기준에 미치지 못하는 값입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-92 | 교류 전차선과 같은 전기 충전부와 식물 사이의 이격거리는 안전을 위해 충분히 확보되어야 합니다. 이 경우, 현장 여건을 고려한 방호벽 등의 추가적인 안전조치를 하지 않은 상태에서의 최소 이격거리를 묻고 있습니다. 이와 관련된 안전 규정이나 전기 안전 기준에 따르면, 충전부와 식물 사이의 안전거리는 일반적으로 5m 이상으로 설정됩니다. 이는 전기적 위험으로부터 식물과 주변 환경을 보호하기 위한 최소한의 거리입니다. 따라서, 보기 중에서 이 기준에 부합하는 것은 보기 3의 5m입니다. 따라서, 선택한 답변은 적절합니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-93 | 조상기의 내부 고장이 발생했을 때, 전로로부터 자동으로 차단하는 장치를 설치해야 하는 기준은 조상기의 뱅크 용량이 10000 ㎸A 이상일 때입니다. 따라서 선택한 보기 3의 15000 ㎸A는 이 기준을 초과하므로, 자동 차단 장치가 필요합니다. 이는 전기설비의 안전성을 높이기 위한 규정에 따른 것입니다. 이 기준에 따라 15000 ㎸A의 조상기에는 반드시 자동 차단 장치를 설치해야 합니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-94 | 보기 1을 선택한 이유는 고장보호의 목적과 관련이 있습니다. 고장보호는 일반적으로 직접접촉을 방지하는 것이 아니라, 간접접촉에 의해 발생할 수 있는 위험을 방지하는 데 중점을 둡니다. 직접접촉은 '기본 보호'의 영역에 속하며, 고장보호는 인체에 흐르는 고장전류를 제한하거나 그 지속시간을 줄이는 방법을 통해 안전을 확보하는 것을 목표로 합니다. 따라서 보기 1의 설명은 고장보호에 대한 설명으로 틀렸습니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-95 | 네온방전등의 관등회로에서 전선을 애자공사로 설치할 때, 전선 상호 간의 이격거리 기준은 전기설비기술기준에 따릅니다. 이 경우, 전선 간의 이격거리는 최소 60㎜ 이상이어야 합니다. 이는 전기적인 안전 및 화재 예방을 위한 최소 기준으로, 전선 간의 충분한 간격을 확보하여 전기적 간섭이나 단락을 방지합니다. 따라서 보기 2번의 60㎜가 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-96 | 수소냉각식 발전기에서 사용하는 수소 냉각 장치의 시설기준에서 중요한 점은 수소의 누출을 방지하고 안전하게 수소를 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 보기 2에서 언급된 '수소를 통하는 관은 이음매가 있는 강판이어야 한다'는 내용은 부적절합니다. 수소는 매우 작은 분자 크기를 가지고 있어, 이음매가 있는 강판은 수소가 새어 나갈 위험이 높습니다. 따라서, 수소를 통하는 관은 이음매가 없는 재료를 사용하는 것이 일반적인 안전 기준에 부합합니다. 이와 반대로, 보기 1의 동관은 이음매가 없는 형태로 제작될 수 있어 수소 누출 방지에 유리합니다. 따라서, 수소를 안전하게 운용하기 위해 이음매가 없는 관을 사용하는 것이 일반적인 안전 기준이며, 보기 2의 내용은 틀린 시설기준입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-97 | 무선통신용 안테나 등을 지지하는 철주의 기초 안전율은 일반적으로 전력보안통신설비의 안정성을 보장하기 위해 설정됩니다. 이 경우, 무선용 안테나 등이 전선로의 주위 상태를 감시할 목적으로 시설되는 것이 아닌 경우에 해당합니다. 따라서, 해당 철주의 기초 안전율은 최소 1.5 이상이어야 하는 것이 일반적입니다. 따라서 선택한 보기 2의 1.5가 적절한 답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-98 | 선택한 보기 1, 즉 "내장형"은 특고압 가공전선로의 지지물 양측의 경간 차가 큰 곳에 사용하는 철탑의 유형으로 적절하지 않습니다. 경간 차가 큰 경우에는 한쪽에서 당기는 힘이 더 크기 때문에 이를 견딜 수 있는 구조가 필요합니다. 이러한 상황에는 "인류형" 철탑이 적합합니다. 인류형 철탑은 경간의 차이가 있을 때 발생하는 불균형한 장력을 견디도록 설계되어 있습니다. 따라서, 보기 4인 "인류형"을 선택하는 것이 올바른 답입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-99 | 사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 일반적으로 300V 이하로 제한됩니다. 이는 안전성과 효율성을 고려한 규정에 따른 것입니다. 따라서 보기 2인 300V가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-1-5-100 | 전기저장장치를 설치할 때는 안전을 위해 일정한 거리를 유지해야 합니다. 이 문제에서 요구하는 이격 거리 조건을 살펴보면, 전기저장장치 시설장소는 주변 시설로부터 ㉠m 이상, 다른 건물의 출입구나 피난계단 등으로부터 ㉡m 이상 이격해야 한다고 합니다. 보기에서 선택한 4번은 ㉠이 1.5m, ㉡이 3m로 설정되어 있습니다. 이는 안전 기준을 충족하는 적절한 거리로 보입니다. 전기저장장치의 특성상 화재 또는 다른 사고의 위험이 있을 수 있기 때문에, 충분한 이격 거리를 확보하는 것이 중요합니다. 따라서 보기 4의 이격 거리 값은 안전성과 규제의 측면에서 적절하다고 판단됩니다.