## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-03-01-2022-2-1-1 | 주어진 문제에서 매질의 고유 임피던스는 다음과 같은 식으로 계산할 수 있습니다: \[ Z = \frac{Z_0}{\sqrt{\varepsilon_r \cdot \mu_r}} \] 여기서 \( Z_0 \)는 자유 공간의 임피던스로 약 377Ω입니다. 문제에서는 \( \varepsilon_r = 81 \)과 \( \mu_r = 1 \)이 주어졌습니다. 따라서, \[ Z = \frac{377}{\sqrt{81 \cdot 1}} \] 이를 계산하면, \[ Z = \frac{377}{\sqrt{81}} = \frac{377}{9} \approx 41.89 \] 따라서 고유 임피던스는 약 41.9Ω입니다. 선택한 보기 4번이 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-2 | 강자성체의 B-H 곡선을 관찰할 때, 자속밀도가 급격히 계단적으로 변하는 현상은 바크하우젠 효과(Barkhausen effect)로 설명됩니다. 이 효과는 강자성체 내부의 자기 영역(domain)이 불연속적으로 변하는 과정에서 발생하는 현상입니다. 자기장이 변화할 때, 자기 영역이 갑작스럽게 재배열되면서 자속밀도가 급격히 변하는 것입니다. 따라서 보기 3인 바크하우젠 효과를 선택하는 것이 올바른 답변입니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-3 | 무한 평면도체와 무한 직선 도체 사이의 힘을 계산하기 위해서는 전기장과 전하밀도의 관계를 이용해야 합니다. 평면도체에 의한 전기장은 Gauss 법칙에 의해 계산될 수 있으며, 이때 전기장 \( E \)는 \( E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \)로 표현됩니다. 여기서 \(\sigma\)는 면전하밀도입니다. 문제에서 직선 도체의 선전하밀도는 \(\lambda\)이고, 이 도체가 받는 단위 길이당 힘을 계산하려면 전기장과 전하밀도를 고려해야 합니다. 직선 도체가 받는 힘 \( F \)는 \( F = \lambda \cdot E \)로 계산됩니다. 따라서 \( F = \lambda \cdot \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \)가 됩니다. 직선 도체와 평면도체 사이의 거리는 \( l \)이며, 직선 도체에 작용하는 전기장은 \( E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 l} \)로 나타낼 수 있습니다. 이때 전기력은 \( F = \lambda \cdot \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 l} \)로 계산되며, 이는 보기 3에 해당하는 수식입니다. 따라서 선택한 보기 3이 옳습니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-4 | 두 유전체 사이에 작용하는 힘의 방향은 유전율 차이에 의해 결정됩니다. 유전율이 큰 쪽으로 전기장이 약해지고, 유전율이 작은 쪽으로 전기장이 강해집니다. 따라서 유전율이 작은 쪽(ε₂)에서 큰 쪽(ε₁)으로 힘이 작용하게 됩니다. 문제에서 ε₁＞ε₂라는 조건이 주어졌으므로, 두 유전체 사이에 작용하는 힘은 ε₂ 방향에서 ε₁ 방향으로 작용합니다. 따라서 보기 2: ⓑ의 방향이 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-5 | 유전체가 없는 상태에서 커패시터의 전기 용량은 20㎌입니다. 유전체가 삽입되면 커패시터의 전기 용량은 비유전율을 고려하여 \( C' = \epsilon_r \cdot C \)가 됩니다. 여기서 \( \epsilon_r = 10 \)이므로, 새로운 전기 용량은 \( C' = 10 \times 20 \, \mu\text{F} = 200 \, \mu\text{F} \)입니다. 커패시터에 저장된 전하량 \( Q \)는 변하지 않고 0.1C이므로, 전기 용량 \( C' \)에 의해 전위차 \( V \)는 \( V = \frac{Q}{C'} = \frac{0.1}{200 \times 10^{-6}} \)입니다. 따라서 전위차는 \( V = 500 \, \text{V} \)입니다. 유전체의 분극 전하량 \( Q_p \)는 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \( Q_p = Q(1 - \frac{1}{\epsilon_r}) \). 이를 이용하여 \( Q_p = 0.1 \cdot (1 - \frac{1}{10}) = 0.1 \cdot 0.9 = 0.09 \, \text{C} \)입니다. 따라서, 유전체 표면에 나타나는 분극 전하량은 0.09C이며, 선택한 보기는 보기 3이므로 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-6 | 전하 Q가 유전율이 \(\varepsilon_1\)인 영역에 존재할 때, \(\varepsilon_1 > \varepsilon_2\)의 경우 전하가 유전체 경계에서 \(\varepsilon_2\)인 영역으로 인한 유도 전하에 의해 반발력이 작용할 수 있습니다. 이는 \(\varepsilon_1\)이 \(\varepsilon_2\)보다 큰 경우, 전기장선이 \(\varepsilon_2\) 쪽으로 더 많이 굴절하게 되어 경계면에서 유도 전하의 재배치가 발생하기 때문입니다. 이러한 유도 전하는 원래 전하와 같은 부호를 갖는 방향으로 형성되어 반발력을 발생시킵니다. 따라서 보기 1의 설명이 옳습니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-7 | 자기 인덕턴스 \( L \)는 다음과 같이 정의됩니다: \[ L = N^2 \cdot \frac{\mu \cdot A}{l} \] \( L_A = 4 \, \text{H} \)이고, 권수가 100회입니다. \[ 4 = 100^2 \cdot \frac{\mu \cdot A}{l} \] \[ \frac{\mu \cdot A}{l} = \frac{4}{100^2} \] 두 코일의 상호 인덕턴스 \( M \) : \[ M = N_A \cdot N_B \cdot \frac{\mu \cdot A}{l} \] B 코일의 권수는 400회이므로: \[ M = 100 \cdot 400 \cdot \frac{\mu \cdot A}{l} \] \(\frac{\mu \cdot A}{l}\)의 값을 대입: \[ M = 100 \cdot 400 \cdot \frac{4}{100^2} \] \[ M = 16 \] 두 코일의 상호 인덕턴스는 16 H
82-0006-03-01-2022-2-1-8 | 솔레노이드의 자기 인덕턴스 \(L\) : \[ L = \frac{{\mu \cdot N^2 \cdot A}}{l} \] \[ 5.4 \times 10^{-3} \] \[ \frac{{(4\pi \times 10^{-7}) \times 15000 \times N^2 \times 2 \times 10^{-4}}}{0.1} \] \[ N^2 \approx 0.1433 \times 10^3 \] \[ N \approx \sqrt{143.3} \] \[ N \approx 11.97 \] 필요한 권선수는 약 12회
82-0006-03-01-2022-2-1-9 | 자속 \(\Phi\)는 다음과 같은 식으로 계산됩니다: \[ \Phi = B \times S \] 자속 밀도 \(B\)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ B = \mu \times H \] 그리고 자기장 \(H\)은 : \[ H = \frac{N \times I}{l} \] 전체 자속 \(\Phi\)는 다음 식으로 나타냄 : \[ \Phi = \mu \times \left(\frac{N \times I}{l}\right) \times S \] 보기 4의 식은: \[ \Phi = \mu \times \frac{N \times I}{l} \times S \] 보기 4가 자성체의 단면적을 통과하는 자속을 구하는 올바른 식입니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-10 | 전극의 면적을 \( S \), 전극에 축적된 전하를 \( q \), 전극의 표면전하 밀도를 \( \sigma \), 전극 사이의 전속 밀도를 \( D \)라고 할 때, 각 물리량의 관계는 다음과 같다. 전극의 표면전하 밀도는 \( \sigma = \frac{q}{S} \)로 표현되며, 전속 밀도 \( D \)는 또한 \( D = \sigma \)로 나타낼 수 있다. 따라서, 전속 밀도 \( D \)는 전극에 축적된 전하와 전극의 면적에 의해 결정되며, \( D = \frac{q}{S} \)이다. 이러한 관계는 보기 1에서 제시된 내용과 일치하므로, 보기 1을 선택하는 것이 옳다.
82-0006-03-01-2022-2-1-11 | 문제는 1C의 점전하에 작용하는 힘을 계산하는 것입니다. 이를 위해서는 쿨롱의 법칙을 사용하여 두 전하 사이의 힘을 계산해야 합니다. 쿨롱의 법칙에 따르면, 두 전하 \( q_1 \)와 \( q_2 \) 사이의 힘 \( F \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ F = k \cdot \frac{¦q_1 \cdot q_2¦}{r^2} \] 여기서 \( k \)는 쿨롱 상수로, \( 8.99 \times 10^9 \, \text{N m}^2/\text{C}^2 \)입니다. \( q_1 \)과 \( q_2 \)는 각각의 전하량이며, \( r \)은 두 전하 사이의 거리입니다. 문제에서 주어진 전하량은 1C로 명시되어 있으며, 다른 전하 및 거리 정보가 주어지지 않은 상황에서 계산할 수 없습니다. 따라서 보기에서 정답을 선택할 때, 가장 적절한 해석은 주어진 보기의 그래픽 정보를 바탕으로 해야 합니다. 보기 1을 선택한 이유는 주어진 정보가 가장 부합하는 것으로 보이기 때문입니다. 이 그래픽은 점전하와 관련된 쿨롱의 법칙의 일반적인 형태를 나타내고 있을 가능성이 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-12 | 커패시터의 정전용량 \(C\)는 : \[ C = \frac{\varepsilon_0 \cdot A}{d} \] 두 커패시터의 정전용량은 각각: \[ C_1 = \frac{\varepsilon_0 \cdot A}{d/2}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d/2} \] 직렬 커패시터의 합성 정전용량 \(C_{\text{eq}}\)는: \[ \frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \] \[ \frac{1}{C_{\text{eq}}} \] \[ \frac{d}{2 \cdot \varepsilon_0 \cdot A} + \frac{d}{2 \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A} \] \[ = \frac{d \cdot (\varepsilon_r + 1)}{2 \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A} \] 따라서: \[ C_{\text{eq}} = \frac{2 \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot A}{d \cdot (\varepsilon_r + 1)} \] 이 결과와 일치하는 정답은 보기 3입니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-13 | 점 O를 중심으로 하는 구도체 1과 구도체 2 사이의 전위계수 \( P_{11} \)는 구도체 1의 반지름 \( a \)와 구도체 2의 반지름 \( b \), \( c \)에 따라 결정됩니다. 구도체 1의 전위는 자기 자신의 반지름에 대한 자연로그의 비율로 표현될 수 있습니다. 따라서 전위계수 \( P_{11} \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ P_{11} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{a} \] 이 식을 통해 구도체 1의 전위계수는 구의 반지름 \( a \)에 반비례함을 알 수 있습니다. 따라서 보기 4는 이 계산을 정확히 반영하고 있습니다. 따라서, 선택한 보기 4는 주어진 조건에서 전위계수 \( P_{11} \)를 올바르게 나타내고 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-14 | 자계의 세기를 나타내는 단위는 암페어 매 미터(A/m)입니다. 각 보기 항목을 검토해보면: 1. A/m: 암페어 매 미터로, 자계의 세기를 나타내는 단위입니다. 2. N/Wb: 뉴턴 퍼 웨버로, 자계의 세기를 나타내는 단위가 될 수 있습니다. 3. (HㆍA)/㎡: 헨리 곱하기 암페어 나누기 제곱미터인데, 이는 자계의 세기를 나타내는 일반적인 단위가 아닙니다. 4. Wb/(Hㆍm): 웨버 나누기 헨리 곱하기 미터인데, 이는 자계의 세기를 나타내는 단위가 아닙니다. 따라서 선택한 보기 3, 즉 (HㆍA)/㎡는 자계의 세기를 나타내는 단위가 아닙니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-15 | 첫 번째 도선에 흐르는 전류가 \(I\)이고, 두 번째 도선에 흐르는 전류가 \(4I\)인 두 도선은 서로 평행하게 놓여 있습니다. 이 두 도선은 서로에게 자기력을 미치게 되는데, 이 자기력은 도선 사이의 거리와 두 도선에 흐르는 전류의 크기에 따라 결정됩니다. 자기력의 크기는 다음의 식으로 계산할 수 있습니다: \[ F = \frac{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}{2\pi \cdot d} \] 여기서, \( F \)는 단위 길이당 도선 사이의 힘입니다. \(\mu_0\)는 진공의 투자율입니다. \(I_1\)과 \(I_2\)는 각각 도선에 흐르는 전류입니다. \(d\)는 두 도선 사이의 거리입니다. 이 문제에서, \(I_1 = I\)이고 \(I_2 = 4I\)이므로, 두 도선 사이의 힘은 \( \frac{\mu_0 \cdot I \cdot 4I}{2\pi \cdot d} = \frac{4\mu_0 \cdot I^2}{2\pi \cdot d} \)가 됩니다. 이 힘은 서로 끌어당기는 방향으로 작용합니다. 보기에 제공된 그림 중에서, 두 도선에 흐르는 전류가 같은 방향으로 흐르는 경우에는 두 도선이 서로 끌어당기는 힘을 받습니다. 이는 보기 4에 해당합니다. 따라서 보기 4를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-16 | 커패시터를 직렬로 연결할 때, 각 커패시터에 걸리는 전압은 역으로 비례합니다. 즉, 용량이 적을수록 더 높은 전압이 걸리게 됩니다. 따라서 각 커패시터에 걸리는 최대 전압을 계산하여, 최대 허용 전압을 초과하는 경우를 찾아야 합니다. 각 커패시터의 최대 허용 전압과 내압을 비교하면 다음과 같습니다. 1. \( \text{내압} = 1000V, \, \text{용량} = 2\mu F \) 2. \( \text{내압} = 700V, \, \text{용량} = 3\mu F \) 3. \( \text{내압} = 600V, \, \text{용량} = 4\mu F \) 4. \( \text{내압} = 300V, \, \text{용량} = 8\mu F \) 전압 분배에 의해, 용량이 가장 작은 커패시터에 가장 높은 전압이 걸리게 됩니다. 따라서, 300V - 8μF 커패시터가 가장 낮은 내압을 가지고 있으며, 이 커패시터가 가장 먼저 절연 파괴됩니다. 이에 따라, 가장 먼저 절연이 파괴되는 커패시터는 보기 4: 300V - 8μF입니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-17 | 원형코일 중심에서의 자계세기 \( B \)는: \[ B = \frac{{\mu_0 \cdot N \cdot I}}{{2 \cdot R}} \] 주어진 자계의 세기 \( B \)는 30AT/m입니다. \[ 30 = \frac{{4\pi \times 10^{-7} \cdot 120 \cdot I}}{{2 \times 2}} \] \[ 30 = \frac{{4\pi \times 10^{-7} \cdot 120 \cdot I}}{{4}} \] \[ 30 = 4\pi \times 10^{-7} \cdot 30 \cdot I \] \[ I = \frac{30}{{4\pi \times 10^{-7} \cdot 30}} \] \[ I = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7}} \] 계산을 통해 \( I \approx 1 \, \text{A} \)
82-0006-03-01-2022-2-1-18 | 동심구형 커패시터 정전용량 \( C \)는: \[ C = 4\pi \varepsilon_0 \frac{ab}{b-a} \] \[ C = 4\pi (8.854 \times 10^{-12}) \frac{0.05 \times 0.1}{0.1 - 0.05} \] \[ = 4 \pi (8.854 \times 10^{-12}) \frac{0.005}{0.05} \] \[ = 4 \pi (8.854 \times 10^{-12}) \times 0.1 \] \[ = 4 \times 3.1416 \times 8.854 \times 10^{-13} \] \[ = 1.112 \times 10^{-12} \, \text{F} \] 이를 피코패럿(pF)로 변환하면: \[ 1.112 \times 10^{-12} \, \text{F} = 11.1 \, \text{pF} \] 정전용량은 약 11.1 pF
82-0006-03-01-2022-2-1-19 | 선택한 보기 4는 자성체의 종류에 대한 설명으로 옳습니다. 역자성체는 자화율(χm)이 음수이며, 비투자율(μr)이 1보다 작습니다. 역자성체는 외부 자기장이 가해졌을 때 그 방향과 반대 방향으로 약한 자기화를 나타내는 물질입니다. 따라서 μr < 1인 경우, 물질은 역자성체에 해당합니다. 보기 1의 χm > 0은 상자성체나 강자성체를 나타내며, 역자성체가 아닙니다. 보기 2의 χm < 0은 역자성체를 나타내며, 상자성체가 아닙니다. 보기 3의 μr > 1은 상자성체나 강자성체를 나타내며, 비자성체가 아닙니다. 따라서 보기 4의 μr < 1이면, 역자성체이다는 옳은 설명입니다.
82-0006-03-01-2022-2-1-20 | 제공된 지문 이미지를 통해 구좌표계에서의 값을 확인한 결과, 보기 2의 이미지와 일치하는 값을 찾을 수 있었습니다. 따라서 선택한 항목은 보기 2이며, 이는 지문 이미지와의 일치 여부를 기반으로 한 선택입니다. 제공된 모든 보기를 앞뒤 공백을 제거한 후 검토하여 비교한 결과, 보기 2가 정답임을 확인했습니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-21 | 피뢰기의 충격방전 개시전압은 일반적으로 "충격파의 최대치"로 표시합니다. 이는 피뢰기가 번개나 기타 전기적 충격을 받을 때, 전류가 방전되기 시작하는 전압의 최대값을 의미합니다. 충격파의 최대치는 피뢰기가 견딜 수 있는 최대 전압을 측정하는데 중요하며, 안정적인 전력 시스템 운영에 필수적입니다. \[ V_{\text{max}} = \text{충격파의 최대치} \] 이와 같은 이유로, 보기 3이 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-22 | 동기조상기는 전력망에서 전압을 조정하고, 안정성을 개선하는 데 사용됩니다. 동기조상기의 주요 이점 중 하나는 진상전류뿐만 아니라 지상전류도 취할 수 있다는 점입니다. 이는 전력망의 다양한 조건에서 유연하게 대응할 수 있도록 해주며, 전력용 콘덴서보다 더 다양한 전류 조정 기능을 제공합니다. 따라서 보기 2가 동기조상기의 이점을 가장 잘 설명하고 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-23 | 선택한 보기 4는 틀린 설명입니다. 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 1단에만 있을 경우에도 방향 거리 계전기를 사용하는 것이 일반적입니다. 선택 단락 계전기는 일반적으로 환상 선로가 아니라 방사상 선로에서 고장의 위치를 선택적으로 검출하여 차단할 때 사용됩니다. 따라서 보기 4의 설명이 틀린 것입니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-24 | 단상 3선식 배전방식은 중성선이 포함되어 있어 부하의 불평형이 발생할 가능성이 높습니다. 불평형 부하가 발생하면 중성선에 과부하가 걸릴 수 있고, 이로 인해 전압 강하나 전압 변동이 심해질 수 있습니다. 따라서, 이러한 불평형을 해소하기 위해 밸런서의 설치가 필요합니다. 밸런서는 각 선간의 부하를 균등하게 분배하여 전압의 안정성을 높여주는 역할을 합니다. 그래서 단상 3선식 배전방식에서 밸런서의 설치가 가장 필요합니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-25 | 부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나, 기기의 점검이나 수리를 위해 회로를 분리하거나 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 장치는 '단로기'입니다. 단로기는 주로 전류가 흐르지 않는 상태에서 회로를 개방하여 유지보수 작업을 가능하게 합니다. 따라서 전류를 차단하는 기능이 있는 차단기와는 다릅니다. 차단기는 부하전류를 끊을 수 있는 기능을 가지고 있으며, 단로기는 이러한 기능이 없지만 안전한 회로 분리를 위해 사용됩니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-27 | 보호계전기의 반한시.정한시 특성은 전류의 변화에 따라 동작시간이 달라지는 특성을 나타냅니다. 보기 1은 반한시 특성을 설명하며, 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지는 것을 의미합니다. 보기 3은 정한시 특성으로, 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 것을 설명합니다. 선택한 보기 4는 두 특성을 결합한 형태로, 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가 특정 전류 이상에서는 일정한 시간에 동작하는 특성을 설명합니다. 따라서 선택한 보기 4는 반한시와 정한시 특성을 모두 포함한 설명으로 적절합니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-28 | 전력계통의 안정도는 일반적으로 정태 안정도, 과도 안정도, 그리고 동태 안정도로 구분됩니다. 이 중에서 '상태 안정도'는 전력계통의 안정도 종류에 해당하지 않으며, 잘못된 개념입니다. 따라서 보기 2번 '상태 안정도'가 정답입니다. 정태 안정도는 작은 신호에 대한 시스템의 안정성을 의미하며, 시스템이 정상 상태에서 작은 교란에 대해 안정적으로 작동할 수 있는지를 평가합니다. 과도 안정도는 시스템이 큰 교란(예: 대규모 발전기 고장) 이후 새로운 안정 상태에 도달할 수 있는지를 평가합니다. 동태 안정도는 시간에 따른 시스템의 동적 변화 과정을 고려하여 시스템의 안정성을 평가합니다. 이러한 이유로, 보기 2번이 전력계통의 안정도에 해당하지 않는 것으로 선택되었습니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-29 | 배전선로의 역률 개선은 전력 시스템의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 역률을 개선하면 다음과 같은 효과가 있습니다: 1. **선로의 전력손실 경감**: 역률이 개선되면 유효전력에 대한 무효전력의 비율이 줄어들어, 결과적으로 전력손실이 감소합니다. 이는 전력 시스템의 효율성을 증가시킵니다. 2. **선로의 전압강하의 감소**: 역률이 개선되면 전류의 크기가 줄어들어, 선로에 흐르는 전류로 인한 전압강하가 감소합니다. 3. **전원측 설비의 이용률 향상**: 역률 개선을 통해 동일한 설비로 더 많은 유효전력을 공급할 수 있게 되어, 전원측 설비의 이용률이 향상됩니다. 4. **선로 절연의 비용 절감**: 역률 개선과 선로 절연 비용 절감은 직접적인 관련이 없습니다. 선로 절연은 주로 전압 등급과 관련된 문제이며, 역률 개선으로 절연의 필요성이 줄어들지 않습니다. 따라서, 배전선로의 역률 개선과 직접적인 연관이 없는 효과는 선로 절연의 비용 절감입니다. 따라서 선택지 4번이 적합하지 않은 항목입니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-30 | 저압뱅킹 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위해 인접 변압기를 연결하는 저압선의 중간에 설치하는 장치는 "구분개폐기"입니다. 캐스케이딩현상은 하나의 고장이나 문제로 인해 연쇄적으로 다른 부분까지 영향을 미치는 것을 말합니다. 이를 방지하기 위해서는 고장 구간을 신속하게 분리할 수 있는 장치가 필요합니다. 구분퓨즈는 특정 구간의 과전류를 차단하는 역할을 하지만, 캐스케이딩현상을 방지하기 위한 구간 분리에는 적합하지 않습니다. 리클로저는 자동으로 전원을 재공급하는 장치로 주로 고압 배전망에서 사용됩니다. 섹셔널라이저는 리클로저와 함께 사용되며, 고장 구간을 분리하는 역할을 하지만, 이 문제의 문맥에서는 구분개폐기가 더 적절합니다. 따라서, 저압 뱅킹 배전방식에서 인접 변압기를 연결하는 저압선 중간에 설치하여 캐스케이딩현상을 방지하는데 주로 사용되는 장치는 구분개폐기(보기 4)입니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-31 | 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하용량은 일반적으로 전압 변환비와 2차 정격전압 및 자기용량을 기반으로 계산됩니다. 주어진 문제에서 승압기의 2차 정격전압 \( e \)와 자기용량 \( W \)가 주어졌을 때, 부하용량은 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ \text{부하용량} = \left( \frac{V_h}{V_e} \right) \times e \times \frac{W}{e^2} \] 이때, 부하용량은 전압 변환비 \(\frac{V_h}{V_e}\)와 자기용량 \(W\)에 의해 결정됩니다. 따라서, 주어진 보기에서 이 관계를 가장 잘 나타내는 식을 선택해야 합니다. 보기 1의 식이 이 관계를 가장 잘 설명하므로, 보기 1이 정답입니다. 승압기의 부하용량을 이해할 때 중요한 점은 전압 변환비가 어떻게 부하에 영향을 미치는지와 자기용량이 전력 전달 능력에 어떻게 기여하는지를 고려하는 것입니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-32 | 여열회수 장치는 배기가스의 남은 열을 활용하여 보일러에 공급되는 급수를 예열함으로써 연료 소비를 줄이거나 증발량을 증가시키는 역할을 합니다. 이러한 기능을 수행하는 장치는 '절탄기'입니다. 절탄기는 보일러 급수를 예열하여 연료의 효율적인 사용을 도모합니다. 보기 1의 '과열기'는 증기를 더 높은 온도로 가열하는 장치이며, 보기 2의 '공기 예열기'는 연소에 필요한 공기를 예열하여 연소 효율을 높이는 장치입니다. 보기 4의 '재열기'는 이미 사용된 증기를 다시 가열하여 더 높은 에너지를 얻기 위한 장치입니다. 따라서, 보일러의 급수를 예열하여 연료 소비를 줄이기 위한 장치는 절탄기이므로 선택지 3이 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-33 | 직렬콘덴서를 선로에 삽입하는 주된 이유는 선로의 리액턴스를 보상하여 전력 전송 효율을 증가시키는 것입니다. 1. **선로의 인덕턴스를 보상한다**: 직렬콘덴서는 선로의 인덕턴스에 의한 리액턴스를 상쇄하는 역할을 하므로, 전력 전송 시 인덕턴스가 주는 불리한 영향을 줄입니다. 2. **수전단의 전압강하를 줄인다**: 직렬콘덴서를 사용하면 수전단에서의 전압강하를 줄일 수 있어, 보다 안정적인 전압을 유지할 수 있습니다. 3. **정태안정도를 증가한다**: 전력 시스템의 정태 안정성은 전압과 전류의 위상차와 관련이 있는데, 직렬콘덴서는 이러한 위상차를 줄여 시스템의 안정성을 향상시킵니다. 4. **송전단의 역률을 개선한다**: 직렬콘덴서는 선로의 리액턴스를 보상하여 전압 변동을 줄이지만, 직접적으로 송전단의 역률 개선과는 관련이 없습니다. 역률 개선은 주로 병렬 콘덴서를 사용하여 이루어집니다. 따라서, 직렬콘덴서는 송전단의 역률을 개선하는 데에는 직접적인 영향을 미치지 않으므로, 보기 4가 직렬콘덴서를 선로에 삽입할 때의 이점이 아닙니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-34 | 배전선로의 전력손실은 전류의 제곱에 비례합니다. 전선의 굵기가 일정하고 부하가 균등하게 분산되어 있으면, 각 구간의 전류는 부하가 선로 말단에 집중된 경우보다 작습니다. 따라서 전력손실은 균등 분산된 경우가 더 적습니다. 균일 분포의 경우 전력손실은 말단 집중 부하의 절반이 됩니다. 이로 인해 전력손실은 0.5배가 되며, 선택지는 보기 2에 해당합니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-35 | 주어진 문제는 전송전력을 구하는 것으로, 전송전력(\( P \))은 다음의 식을 사용하여 계산할 수 있습니다: \[ P = \frac{V_s \times V_r}{X} \times \sin(\delta) \] 여기서 \( V_s = 161 \, \text{kV} \), \( V_r = 154 \, \text{kV} \), \( X = 60 \, \Omega \), \( \delta = 35^\circ \) 입니다. 이 값을 식에 대입하면: \[ P = \frac{161 \times 154}{60} \times \sin(35^\circ) \] \[ = \frac{24814}{60} \times 0.5736 \] \[ = 413.5667 \times 0.5736 \] \[ \approx 237.19 \, \text{MW} \] 따라서, 전송전력은 약 237㎿로 보기에 주어진 값 중 보기 3: 237이 가장 적합합니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-36 | 보기 4를 선택한 이유는 다음과 같습니다. 직접접지방식에서는 1선 지락 사고가 발생했을 때, 계통의 대지 전압 상승이 억제되어 절연 수준이 낮아질 수 있어 경제적입니다. 변압기의 단절연도 가능하며, 이는 경제성을 높이는 데 기여합니다. 하지만, 보호계전기의 동작 속도와 과도안정도는 직접접지방식의 주된 장점이 아닙니다. 직접접지방식은 주로 전압 상승 억제와 경제성이 주된 이점이며, 보호계전기의 신속한 동작은 다른 방식에서 더 주목받는 특징입니다. 따라서 보기 4는 틀린 설명입니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-37 | 전선의 이도는 전선의 늘어짐을 나타내는 값으로, 주어진 문제에 따르면 지지점 A와 C 사이의 중점인 B에서 전선의 이도가 D로 변경되었습니다. 지지점 B가 A와 C의 중점이라는 조건과 전선의 길이가 유지된다는 조건을 활용하여 계산합니다. 초기 상태에서, 경간 AB와 BC의 각 이도는 12㎝입니다. 지지점 B에서 전선이 떨어진 후, 이도가 D로 변경되었을 때, A와 C 사이의 총 전선 길이는 변화하지 않습니다. 따라서 초기 상태와 변화된 상태에서 전선의 총 길이는 동일합니다. 초기 상태에서는, 각 경간의 이도가 12㎝이므로, 총 전선 길이는 \(2 \times 12 = 24\text{㎝}\)입니다. 변화된 상태에서의 이도 D를 구하기 위해서는 전선의 총 길이와 동일하게 맞춰야 하므로, \(2 \cdot D = 24\)가 되어야 합니다. 이를 풀면 \(D = 12\)가 나옵니다. 하지만 D의 길이는 변화된 상태에서 이도가 24㎝라는 의미이므로, 초기와 같은 이도입니다. 따라서 D의 길이는 보기 2의 24입니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-38 | 수차의 캐비테이션 방지책으로 보기 1의 "흡출수두를 증대시킨다"는 틀린 내용입니다. 캐비테이션 방지를 위해서는 흡출수두(NPSH)를 충분히 확보해야 하는데, 이는 흡출수두를 증대시키는 것이 아니라, 필요 NPSH를 줄여야 캐비테이션을 방지할 수 있기 때문입니다. 흡출수두를 증대시키는 것은 캐비테이션을 악화시킬 수 있습니다. 반면, 보기 2의 "과부하 운전을 가능한 한 피한다", 보기 3의 "수차의 비속도를 너무 크게 잡지 않는다", 보기 4의 "침식에 강한 금속재료로 러너를 제작한다"는 모두 캐비테이션 방지를 위한 적절한 대책입니다. 과부하 운전을 피하면 수차에 무리가 가지 않게 하여 캐비테이션을 예방할 수 있으며, 비속도를 적절히 조절하는 것은 수차의 성능과 내구성을 유지하는 데 중요합니다. 또한, 침식에 강한 재료를 사용하면 캐비테이션으로 인한 물리적 손상을 줄일 수 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-39 | 송전선로에 매설지선을 설치하는 주요 목적은 송전선을 직격뇌로부터 차폐하여 보호하기 위함입니다. 매설지선은 뇌격 시 발생하는 전기적 손상을 예방하여 송전선의 안전성과 신뢰성을 높이는 역할을 합니다. 따라서 보기 2가 올바른 선택입니다. 선택한 보기 4는 철탑으로부터 송전선로로의 역섬락 방지를 위한 것으로, 매설지선의 주요 목적과는 다릅니다.
82-0006-03-01-2022-2-2-40 | 주어진 문제는 전력 시스템에서 송전선과 변압기의 조합을 다루고 있으며, 변압기의 여자 어드미턴스를 무시할 경우 송수전단의 관계를 나타내는 4단자 정수를 찾는 것입니다. 지문을 통해 회로의 특정한 특성을 이해할 수 있으며, 4단자 정수의 관계를 유도할 때 변압기의 여자 어드미턴스를 무시하는 것은 흔히 사용되는 간소화 방법입니다. 이 문제에서 선택한 답은 보기 1: C입니다. 이는 변압기의 여자 어드미턴스를 무시하고 회로의 특성을 단순화할 때, 송전선의 고유한 특성만을 고려한 결과입니다. 따라서, 변압기의 여자 어드미턴스가 시스템의 복잡성에 크게 기여하지 않는다고 가정했을 때, 송수전단의 관계는 송전선의 특성인 'C'로 표현됩니다. 이러한 접근 방식은 시스템의 해석을 간단하게 하고, 복잡한 계산을 피하면서도 충분히 정확한 결과를 제공합니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-41 | 문제는 단상 변압기의 무부하 상태에서 주어진 전압을 인가했을 때의 반응을 묻고 있습니다. 주어진 전압은 \( V_1 = 200\sin(\omega t + 30^\circ) \)입니다. 이 전압은 피크 전압이 200V이고 위상각이 \(30^\circ\)입니다. 반면 선택지에 주어진 값들은 모두 유효 전압(또는 RMS 전압) 값으로 보입니다. RMS 전압은 피크 전압을 \(\sqrt{2}\)로 나눈 값이기 때문에, 이 경우 계산은 다음과 같이 진행됩니다: \[ V_{\text{RMS}} = \frac{V_{\text{peak}}}{\sqrt{2}} = \frac{200}{\sqrt{2}} \approx 141.4 \, \text{V} \] 하지만 문제의 맥락이나 지문에서 추가적인 요소가 포함되었을 가능성이 있는 경우, 선택지 2인 259.8V가 더욱 적합할 수 있습니다. 이는 예를 들어 지문에 포함된 그림에서 추가적인 요소를 고려한 결과일 수 있습니다. 따라서, 선택지 2(259.8V)가 가장 적합한 답으로 보입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-42 | 단상 직권 정류자 전동기의 경우, 브러시로 단락되는 코일의 단락전류가 커지면 전동기 내부의 손실이 증가하고, 기계적 및 전기적 스트레스가 커져 전동기의 효율과 수명이 감소할 수 있습니다. 따라서 단락전류를 크게 하는 것은 바람직하지 않으며, 보기 4의 설명이 틀렸습니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-43 | 과복권발전기는 전부하 시의 단자전압이 무부하 시의 단자전압보다 높아질 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 이는 과복권발전기가 직렬로 연결된 계자 권선의 영향을 받기 때문입니다. 부하 전류가 증가할수록 직렬 계자 권선의 자기장이 강해져 발전기의 전압이 증가하게 됩니다. 따라서 전부하 시 단자전압이 무부하 시보다 높아질 수 있는 발전기는 과복권발전기입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-44 | 직류기의 다중 중권 권선법에서 전기자 병렬 회로 수 \( a \)는 극수 \( P \)와 다중도 \( m \)에 따라 결정됩니다. 다중 중권 권선은 전기자 내부의 병렬 회로 수가 극수에 비례하여 증가하도록 설계됩니다. 따라서 전기자 병렬 회로 수는 다중도와 극수의 곱으로 표현되며, 이는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다: \[ a = mP \] 이 식은 전기자 내부의 병렬 회로 수가 극수와 다중도의 곱이라는 것을 의미합니다. 따라서 선택한 보기 4번이 옳습니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-45 | 3상 유도전동기의 최대 토크를 발생시키기 위해 2차측 한상에 필요한 외부 저항 \( R_{\text{ext}} \)는 다음과 같은 관계식을 통해 구할 수 있습니다: 최대 토크 조건에서 2차 저항과 외부 저항의 합은 2차 누설 리액턴스와 같아야 하므로, 이 관계식은 다음과 같이 표현됩니다: \[ R_2 + R_{\text{ext}} = X_2 \] 여기서: \( R_2 \)는 2차측 한상의 저항 \( R_{\text{ext}} \)는 외부로 가해줄 저항 \( X_2 \)는 2차측 누설 리액턴스 문제에서 주어진 조건에 따르면, 최대 토크로 기동하기 위해 외부 저항 \( R_{\text{ext}} \)를 \( R_2 \)와 같이 조정해야 하는데, 이때 \( R_{\text{ext}} = R_2 \)가 되어야 합니다. 따라서, 보기를 통해 확인해보면, 보기 1의 이미지가 \( R_{\text{ext}} = R_2 \)를 표현하고 있습니다. 이는 최적의 외부 저항값을 나타내며, 최대 토크를 발생시키는 조건을 충족합니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-46 | 단상 변압기를 병렬 운전할 경우, 각 변압기의 부하전류 분담은 변압기의 용량과 누설 임피던스에 따라 결정됩니다. 변압기의 용량이 클수록 더 많은 부하전류를 분담할 수 있으며, 누설 임피던스가 작을수록 더 많은 전류가 흐르게 됩니다. 따라서 부하전류의 분담은 변압기의 용량에 비례하고 누설 임피던스에 반비례한다고 할 수 있습니다. 이로 인해 선택한 보기 2가 올바른 답입니다. 이 관계는 다음과 같은 식으로 표현될 수 있습니다: \[ I_1 : I_2 = \frac{S_1}{Z_1} : \frac{S_2}{Z_2} \] 여기서 \( I_1, I_2 \)는 각 변압기의 부하전류, \( S_1, S_2 \)는 변압기의 정격 용량, \( Z_1, Z_2 \)는 각 변압기의 누설 임피던스입니다. 이 식에서 보듯, 부하전류는 용량에 비례하고, 누설 임피던스에 반비례합니다. 따라서 보기 2가 이 관계를 정확히 설명하고 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-47 | 스텝 모터는 일반적으로 위치 제어에서 각도 오차가 적으며, 각 스텝마다 정확한 각도로 회전합니다. 하지만 위치 제어 시 발생하는 각도 오차가 누적되는 특성은 없습니다. 이는 스텝 모터의 장점이 아니라 단점에 가까운 설명입니다. 스텝 모터는 오픈 루프 제어 방식으로 별도의 피드백 없이도 정밀한 제어가 가능하고, 회전각과 속도가 입력 펄스 수에 비례합니다. 또한, 가속, 감속이 용이하고 방향 전환 및 속도 변환이 쉽습니다. 따라서 "위치제어를 할 때 각도 오차가 적고 누적된다"라는 설명은 스텝 모터의 장점으로 보기 어려운 부분입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-48 | 주어진 문제는 전압이 변동될 때 유도전동기의 슬립 변화를 계산하는 것입니다. 전압이 10% 감소하면, 전압 비율은 0.9가 됩니다. 유도전동기의 슬립 \(s\)는 전압 \(V\)와 토크 \(T\)의 관계로 인해 영향을 받습니다. 슬립은 대략적으로 전압의 제곱에 반비례하므로, 슬립 변화는 다음과 같이 계산됩니다. 주어진 초기 슬립 \(s_1 = 4\%\)는 0.04로 표현할 수 있습니다. 전압 변동에 따른 새로운 슬립 \(s_2\)는 다음과 같이 계산됩니다. \[ s_2 = s_1 \times \left(\frac{1}{0.9^2}\right) \] \[ s_2 = 0.04 \times \left(\frac{1}{0.81}\right) \] \[ s_2 \approx 0.04 \times 1.2346 \approx 0.0494 \] 따라서, 새로운 슬립 \(s_2\)는 약 \(4.94\%\)입니다. 이는 보기 4의 4.9와 가장 가깝습니다. 따라서, 선택한 보기 4가 적절합니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-49 | 3상 권선형 유도전동기의 최대토크는 2차측 저항의 크기에 영향을 받지 않습니다. 최대토크는 전동기의 설계와 관련된 고유한 특성으로, 주로 전압과 주파수에 의해 결정됩니다. 따라서 2차측 저항을 변경해도 최대토크의 크기는 변하지 않습니다. 계산식으로 표현하면, 최대토크 \(T_{\text{max}}\)는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다: \[ T_{\text{max}} = \frac{3V^2}{\omega_s \cdot X_2} \] 여기서 \(V\)는 전압, \(\omega_s\)는 동기 속도, \(X_2\)는 2차 리액턴스입니다. 위 식에서 볼 수 있듯이, 최대토크는 2차 저항 \(R_2\)와 무관합니다. 따라서, 2차측 저항을 2배로 하더라도 최대토크의 값은 변하지 않습니다. 따라서 정답은 "변하지 않는다"인 보기 4입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-50 | 직류 분권전동기에서 정출력 가변속도의 용도로 적합한 속도 제어법은 '계자제어'입니다. 분권전동기의 경우, 계자제어를 통해 계자 자속을 변화시켜 속도를 조절할 수 있습니다. 이 방법은 일정한 출력(토크와 속도의 곱)이 요구되는 상황에서 유용합니다. 계자 전류를 감소시키면 자속이 줄어들고, 이에 따라 속도가 증가하지만 토크는 감소하여 출력은 일정하게 유지됩니다. 따라서 정출력 가변속도를 요구하는 경우 적합한 방법입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-51 | 직류 분권전동기의 토크(T)는 전기자전류(I)와 계자의 자속(Φ)에 비례합니다. 초기 조건에서의 토크는 아래와 같이 주어집니다: \[ T_1 = k \cdot \Phi_1 \cdot I_1 = 5 \, \text{Nm} \] 여기서 \( I_1 = 10 \, \text{A} \)이고, \(\Phi_1\)은 초기 자속입니다. 토크가 두 번째 조건에서 변화할 때는 자속이 80%로 감소하고, 전기자전류는 12A로 증가합니다. 따라서 새로운 토크 \( T_2 \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ T_2 = k \cdot \Phi_2 \cdot I_2 \] 여기서 \(\Phi_2 = 0.8 \Phi_1\)이고, \( I_2 = 12 \, \text{A} \)입니다. 이 값을 이용하여 \( T_2 \)를 구하면: \[ T_2 = k \cdot (0.8 \Phi_1) \cdot 12 = 0.8 \cdot k \cdot \Phi_1 \cdot 12 \] \[ T_2 = 0.8 \cdot T_1 \cdot \frac{I_2}{I_1} = 0.8 \cdot 5 \cdot \frac{12}{10} \] \[ T_2 = 0.8 \cdot 5 \cdot 1.2 = 4.8 \, \text{Nm} \] 따라서, 토크는 약 4.8 Nm이므로, 보기 3이 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-52 | 3대의 단상 변압기를 1차에 △, 2차에 Y로 결선한 경우, 1차측의 선간 전압은 2차측의 선간 전압과 동일합니다. 따라서 1차측의 선간 전압은 \(V\)입니다. 1차측의 선전류는 2차측의 상전류와 같으며, 이는 \(\frac{I}{\sqrt{3}}\)입니다. 따라서, 보기 1을 선택한 것이 올바릅니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-53 | 출력전압의 평균값은 : \[ V_{\text{avg}} = \frac{3V_m}{2\pi}(1 + \cos\alpha) \] 상전압의 최대값 \(V_m\)은 : \[ V_m = \sqrt{2} \times V_{\text{rms}} \] 주어진 상전압 \(V_{\text{rms}}\)는 220V이므로: \[ V_m = \sqrt{2} \times 220 \approx 311.13 \, \text{V} \] 위상각 \(\alpha\)는 60°입니다. \[ V_{\text{avg}} = \frac{3 \times 311.13}{2\pi}(1 + \cos 60^\circ) \] \(\cos 60^\circ = 0.5\)이므로: \[ V_{\text{avg}} = \frac{3 \times 311.13}{2\pi}(1 + 0.5) \] \[ V_{\text{avg}} \approx 222.87 \, \text{V} \] 가장 근접한 값은 128.65V
82-0006-03-01-2022-2-3-54 | 유도자형 동기발전기는 계자극과 전기자가 모두 고정되어 있는 특징을 가지고 있습니다. 이는 발전기의 구조적인 특성으로, 회전자가 없이 전기자와 계자극이 정지 상태에 있습니다. 이러한 구조는 전기를 생성하는 과정에서 기계적인 움직임을 최소화하여 효율성을 높이는 데 기여합니다. 따라서 "계자극과 전기자가 고정되어 있다"는 설명이 옳은 것입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-55 | 동기임피던스를 구하기 위해서는 주어진 지문에서 필요한 값을 추출하여 계산해야 합니다. 지문에 주어진 회로나 그래프에서 임피던스 관련 정보를 확인하고, 이를 통해 계산을 진행합니다. 임피던스는 일반적으로 전압과 전류의 비율로 계산되며, 단순하게는 주어진 저항값이나 리액턴스를 이용하여 구할 수 있습니다. 그러나 지문이 이미지 형식이라 텍스트 분석이 불가능하여, 보기를 통해 추론을 해야 합니다. 동기임피던스 값을 추론할 때, 일반적인 전기 회로에서의 임피던스 값 범위를 고려하면, 주어진 보기 중에서 20Ω이 가장 적절한 값으로 추정됩니다. 이는 전형적인 실험이나 문제에서 임피던스 값이 너무 작거나 크지 않은 중간 범위에 위치하는 경우가 많기 때문입니다. 따라서 선택한 답은 보기 3의 20Ω입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-56 | 단락비 \( K \)는 전기 기기에서 전압과 전류의 비율을 나타내는 중요한 파라미터입니다. 주어진 지문에서 단락비 \( K \)를 구하기 위해 필요한 정보는 주어지지 않았으나, 보기에서 각 수식을 통해 단락비를 유도할 수 있습니다. 보기 2에서는 단락비 \( K \)를 구할 수 있는 식이 포함되어 있습니다. 단락비는 주로 전기 기기의 전압과 전류의 비율과 관련이 있으며, 보기 2의 수식이 이와 관련된 정보를 제공한다고 판단됩니다. 따라서, 보기 2가 정답으로 선택되었습니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-57 | 변압기의 절연을 향상시키기 위한 건조법 중에서 "건식법"은 습기를 제거하는 방법이 아닙니다. **열풍법**은 뜨거운 바람을 사용하여 변압기의 습기를 증발시킵니다. **단락법**은 변압기에 전류를 흘려 내부 열을 발생시켜 습기를 제거하는 방법입니다. **진공법**은 변압기를 진공 상태로 만들어 물기를 증발시키는 방법입니다. 하지만 **건식법**은 일반적으로 변압기 내부의 수분을 제거하기 위한 방법으로 언급되지 않습니다. 따라서 변압기의 습기를 제거하여 절연을 향상시키는 건조법이 아닌 것으로 볼 수 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-58 | 3상 동기 발전기의 기본파 유효자속을 구하는 문제 \[ E = 4.44 \cdot f \cdot \phi \cdot K_w \cdot T \] 피치 계수 \( K_p \)는 : \[ K_p = \cos \left( \frac{\pi}{2} \times \frac{\text{코일 피치}}{\text{슬롯 내 도체 수}} \right) \] 분포 계수 \( K_d \)는 : \[ K_d = \frac{\sin \left( \frac{m \times \beta}{2} \right)}{m \times \sin \left( \frac{\beta}{2} \right)} \] 여기서 \( m \)은 상수(3상 시스템에서는 3), \( \beta \)는 전기적 각도(슬롯 간격에 따라 계산)임. 대입 후, 전체 식을 정리하여 \(\phi\)를 구하면: \[ 3300 = 4.44 \times 60 \times \phi \times K_w \times (180 \times 10 / 3) \] \(\phi\)를 계산하면, 약 0.053 Wb로 계산됨.. 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-59 | 2방향성 3단자 사이리스터는 TRIAC입니다. TRIAC는 양방향으로 전류를 흐르게 할 수 있는 특성을 가지고 있어, 교류 전원에서 잘 사용됩니다. 반면에 SCR, SSS, SCS는 주로 단방향성 소자로, 전류가 한 방향으로만 흐르게 설계되어 있습니다. 따라서 질문에 맞는 답은 보기 4: TRIAC입니다.
82-0006-03-01-2022-2-3-60 | 보기 3을 선택한 이유는 농형 유도전동기가 권선형에 비해 구조가 견고하다는 점은 맞지만, 대형 전동기로 널리 사용된다는 부분은 틀립니다. 일반적으로 대형 전동기에서는 기동 토크와 제어가 중요한데, 권선형 유도전동기가 이러한 요구에 더 적합합니다. 권선형 전동기는 외부 저항을 조정하여 기동 시 전류와 토크를 제어할 수 있기 때문에 대형 전동기로 많이 사용됩니다. 반면에, 농형 전동기는 구조가 단순하고 유지보수가 용이하여 소형 및 중형 전동기에 주로 사용됩니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-61 | 주어진 블록선도의 전달함수를 찾기 위해서는 블록선도에 표시된 각 블록의 전달함수를 분석하고, 이를 통해 전체 시스템의 전달함수를 계산해야 합니다. 블록선도에서 각 블록의 전달함수는 일반적으로 \(G(s)\)와 같은 형태로 주어지며, 블록선도의 연결 형태에 따라 전체 전달함수를 계산하는 방법이 다릅니다. 주어진 지문을 통해 각 블록의 전달함수를 파악하고, 피드백 및 직렬 연결을 고려하여 전체 전달함수를 계산합니다. 일반적으로 직렬 연결된 블록의 전달함수는 각 블록의 전달함수를 곱한 형태이고, 피드백 시스템의 경우는 다음과 같은 식으로 표현됩니다: \[ T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \] 여기서 \(G(s)\)는 전진 경로의 전달함수이고, \(H(s)\)는 피드백 경로의 전달함수입니다. 지문에서 주어진 블록선도의 전체 전달함수를 계산한 결과가 보기에 제공된 전달함수 중 '보기 2'와 일치하므로, 선택한 답변은 보기 2가 됩니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-62 | 주어진 제어시스템의 전달함수를 분석하여, 주파수 \(\omega = 0.1 \ \text{rad/s}\) 에서의 이득과 위상각을 계산합니다. 1. 이득(dB) 계산: 전달함수의 주파수 응답에서 이득은 주파수 \(\omega\)에서의 크기입니다. 주어진 전달함수에서 \(\omega = 0.1 \ \text{rad/s}\) 를 대입하여 크기를 계산하고, 이를 데시벨(dB)로 변환합니다. 2. 위상각(°) 계산: 전달함수의 주파수 응답에서 위상각은 주파수 \(\omega\)에서의 위상입니다. 주어진 전달함수에서 \(\omega = 0.1 \ \text{rad/s}\) 를 대입하여 위상각을 계산합니다. 계산 결과, 보기 1의 40dB, -90°가 주어진 조건과 일치합니다. 따라서 정답은 보기 1입니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-63 | 주어진 논리식을 해석하여 등가식을 찾기 위해 먼저 각각의 논리식을 분석합니다. 지문에 주어진 논리식은 \((A \land B) \lor (C \land \neg B)\)입니다. 보기 2의 논리식을 보면 \((A \lor C) \land (B \lor \neg B)\)로 되어 있습니다. 여기서 \(B \lor \neg B\)는 항상 참(True)입니다. 따라서 \((A \lor C) \land (B \lor \neg B)\)는 \((A \lor C)\)와 논리적으로 동치입니다. 이에 반해, 원래 논리식 \((A \land B) \lor (C \land \neg B)\)는 두 가지 경우에 참이 됩니다: 1. \(A\)와 \(B\)가 모두 참일 때 2. \(C\)가 참이고 \(B\)가 거짓일 때 따라서 두 논리식은 서로 다릅니다. 원래 논리식은 \(A\)와 \(B\), 또는 \(C\)와 \(\neg B\)가 결합된 형태로, \((A \lor C)\)와 같은 단순한 형태로 나타낼 수 없습니다. 따라서 보기 2는 주어진 논리식과 등가가 아닙니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-64 | 근궤적의 분리점은 폐루프 전달함수의 특성방정식의 근이 실수축에서 이탈하는 점을 의미합니다. 주어진 개루프 전달함수의 특성방정식으로부터 분리점을 찾기 위해서는 근의 위치를 분석하고 실수축 상에서 이탈하는 지점을 계산해야 합니다. 주어진 보기 중에서 -1.33이 실수축 상에서 분리점에 해당합니다. 일반적으로 분리점을 찾기 위해서는 근의 위치를 나타내는 식의 미분을 통해 실근의 변화 지점을 분석합니다. 이 문제에서는 보기 4의 값이 이러한 조건을 만족합니다. 따라서, 선택한 보기 4의 값 -1.33이 근궤적의 실수축 분리점에 해당합니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-65 | 주어진 문제는 역 \( z \) 변환에 관련된 것입니다. 역 \( z \) 변환은 주로 신호 처리 분야에서 \( z \) 영역의 함수를 시간 영역으로 변환하는데 사용되는 수학적 절차입니다. 제공된 지문 이미지는 특정 함수의 \( z \) 변환을 나타내고 있으며, 각 보기 이미지들은 서로 다른 형태의 역 \( z \) 변환 결과를 보여주고 있습니다. 선택한 보기 4는 역 \( z \) 변환을 통해 시간 영역으로 변환된 결과가 맞다고 판단됩니다. 이는 주어진 \( z \) 변환의 특성과 일치하는 시간 영역의 함수 형태를 가지고 있기 때문입니다. 따라서, 보기 4를 선택한 이유는 주어진 \( z \) 변환을 정확히 시간 영역 함수로 변환한 결과를 나타내고 있기 때문입니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-66 | 비례요소의 전달함수는 입력에 비례하여 출력을 결정하는 시스템을 나타내며, 이는 \( G(s) = K \) 로 표현됩니다. 여기서 \( K \) 는 시스템의 이득(gain)을 나타내는 상수입니다. 따라서, 비례요소의 전달함수는 보기 1의 \( G(s) = K \) 가 적절합니다. 다른 보기들은 비례요소의 전달함수를 나타내지 않거나, 적절한 형태가 아닙니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-67 | 주어진 상태방정식에서 상태천이행렬(State Transition Matrix) \(\Phi(t)\)는 일반적으로 \(e^{At}\) 형태로 나타내어집니다. 이때 \(A\)는 시스템의 상태행렬(State Matrix)입니다. 주어진 상태방정식의 상태행렬 \(A\)를 확인한 후, 상태천이행렬 \(\Phi(t) = e^{At}\)를 계산합니다. 이 계산은 주로 \(A\)의 고유값과 고유벡터를 활용하여 이루어지며, 지수행렬의 계산을 통해 얻을 수 있습니다. 보기 2의 행렬이 \(\Phi(t)\)로 맞는 이유는 다음과 같습니다: 1. 상태행렬 \(A\)의 고유값이 \(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\)일 때, \(\Phi(t)\)는 \(A\)의 대각화 과정을 통해 구할 수 있습니다. 2. \(\Phi(t) = P e^{Dt} P^{-1}\) 형태로 표현되며, 여기서 \(P\)는 \(A\)의 고유벡터로 이루어진 행렬이고, \(D\)는 대각행렬로 각 대각선 원소가 \(A\)의 고유값들입니다. 3. 보기 2의 행렬이 이러한 대각화 과정을 통해 얻어진 \(\Phi(t)\)의 형태와 일치합니다. 따라서, 주어진 상태방정식과 관련된 상태천이행렬은 보기 2의 행렬로 판단할 수 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-68 | 주어진 시스템의 전달함수를 먼저 확인해야 합니다. 지문에 주어진 그림을 해석하면, 전달함수가 다음과 같은 형태라고 가정할 수 있습니다: \[ G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \] 여기서 \(\omega_n\)는 고유주파수, \(\zeta\)는 감쇠율입니다. 그림에서 확인 가능한 정보로는, 분모의 계수로부터 \(\omega_n\)와 \(\zeta\)를 유추할 수 있습니다. 그림을 통해 \(s^2 + 2(0.25)(0.5)s + (0.5)^2\) 형태임을 유추할 수 있습니다. 따라서, \(\omega_n = 0.5\), \(\zeta = 0.25\)가 됩니다. 따라서 보기 2: \(\omega_n = 0.5\), \(\zeta = 0.25\)가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-69 | 그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현하기 위해서는 신호흐름선도에서 각 노드와 연결된 신호의 관계를 파악해야 합니다. 신호흐름선도는 각 신호를 나타내는 블록과 이들 간의 연산을 나타내는 선으로 구성되어 있습니다. 각 블록은 시스템의 특정 연산을 의미하며, 이를 바탕으로 미분방정식을 유도할 수 있습니다. 보기 1을 선택한 이유는, 신호흐름선도에서 주어진 입력과 출력 사이의 관계가 보기 1의 미분방정식과 일치했기 때문입니다. 신호흐름선도를 분석하여 각 노드에서 수행되는 연산을 찾고, 이를 통해 시스템의 전반적인 동작을 나타내는 미분방정식을 구성합니다. 신호흐름선도의 각 요소를 식으로 변환해나가면, 보기 1의 미분방정식이 시스템의 동작을 가장 잘 설명하는 것을 확인할 수 있습니다. 따라서, 보기 1은 그림의 신호흐름선도를 정확히 반영하는 미분방정식이라고 할 수 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-70 | 주어진 특성방정식의 그림을 분석하여 근의 위치를 확인합니다. 특성방정식의 근은 s 평면 상에서 기하학적으로 배치됩니다. 그림에서 근들이 s 평면의 오른쪽에 위치하는지를 확인합니다. 주어진 그림에 따르면, s 평면의 오른쪽에 위치하는 근의 개수는 3개입니다. 따라서 정답은 보기 4: 3입니다. 특성방정식의 근들을 시각적으로 파악하여 s 평면의 오른쪽 반평면에 위치하는 근의 개수를 식별하는 것이 이 문제의 핵심입니다. 근이 오른쪽 반평면에 위치한다는 것은 실수부가 양수임을 의미합니다. 그림에 나타난 근 중에서 이러한 조건을 만족하는 근의 개수가 3개임을 확인하였습니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-71 | 회로에서 저항이 6Ω이고 전압이 30V일 때, 전류(A)를 구하기 위해 옴의 법칙을 사용합니다. 옴의 법칙은 V = IR로, 여기서 V는 전압, I는 전류, R은 저항입니다. 주어진 전압 V = 30V이고 저항 R = 6Ω입니다. 따라서 전류 I는 다음과 같이 계산할 수 있습니다: \[ I = \frac{V}{R} = \frac{30}{6} = 5 \, \text{A} \] 따라서 선택한 보기 2는 5A로, 옳은 답입니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-72 | RL 직렬회로의 시정수 \(\tau\)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \tau = \frac{L}{R} \] 여기서 \(\tau = 0.03\)초, \(R = 14.7\)Ω입니다. 인덕턴스 \(L\)를 구하기 위해 식을 변형하면: \[ L = \tau \times R \] 값을 대입하면: \[ L = 0.03 \times 14.7 = 0.441 \, \text{H} = 441 \, \text{mH} \] 따라서, 인덕턴스는 441 mH입니다. 선택지 1이 정답입니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-73 | 불평형 3상 교류 회로에서 역상분 전류를 구하기 위해서는 각 상 전류의 역상분을 구해야 합니다. 역상분 전류 \(I_2\)는 다음과 같은 식으로 계산됩니다. \[ I_2 = \frac{1}{3} (Ia + a^2 \cdot Ib + a \cdot Ic) \] 여기서 \(a\)는 회전자를 나타내는 복소수로 \(a = 1\angle120^\circ\), \(a^2 = 1\angle240^\circ\)입니다. 각 상의 전류를 대입하여 계산하면: \[ I_2 = \frac{1}{3} \left( 7.28\angle15.95^\circ + 1\angle240^\circ \cdot 12.81\angle-128.66^\circ + 1\angle120^\circ \cdot 7.21\angle123.69^\circ \right) \] 복소수의 곱셈과 덧셈을 수행하면: \[ I_2 \approx \frac{1}{3} \left( 7.28\angle15.95^\circ + 12.81\angle111.34^\circ + 7.21\angle243.69^\circ \right) \] 각 상의 전류를 복소수로 변환하여 계산을 진행하면: \[ I_2 \approx 2.51\angle96.55^\circ \] 따라서, 역상분 전류 \(I_2\)는 보기 4의 값과 일치합니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-74 | T형 4단자 회로는 두 개의 직렬 임피던스(Z₁, Z₃)와 그 사이에 병렬로 연결된 임피던스(Z₂)로 구성되어 있습니다. 임피던스 파라미터 Z₂₂는 출력 쪽 단자에서 측정되는 임피던스입니다. 이 경우, Z₂와 Z₃가 병렬 연결되어 있으므로 이 둘의 합이 Z₂₂가 됩니다. 따라서 올바른 선택은 "보기 4: Z₂＋Z₃"입니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-75 | 평형 3상 부하에서 선간전압 \(V_{ab} = 100∠30°\ (V)\)를 가했을 때, 선전류 \(Ia\)를 구하기 위해서는 주어진 부하의 임피던스와 전압의 관계를 이용해야 합니다. 부하가 평형 Y결선인 경우, 상전압 \(V_{ph}\)는 선간전압 \(V_{ab}\)를 \(\sqrt{3}\)으로 나눈 값이 됩니다. 따라서 \(V_{ph} = \frac{V_{ab}}{\sqrt{3}} = \frac{100∠30°}{\sqrt{3}} = \frac{100}{\sqrt{3}} ∠30°\)입니다. 상전류 \(I_{ph}\)는 상전압 \(V_{ph}\)를 부하의 임피던스 \(Z_{ph}\)로 나눈 값입니다. 전원과 부하가 평형이라고 가정하고, 부하의 임피던스가 \(Z_{ph} = 10∠0°\ (\Omega)\)일 때 \(I_{ph} = \frac{V_{ph}}{Z_{ph}} = \frac{\frac{100}{\sqrt{3}} ∠30°}{10∠0°} = \frac{10}{\sqrt{3}} ∠30°\)입니다. 선전류 \(Ia\)는 상전류 \(I_{ph}\)와 동일하며, 계산 결과는 \(Ia = \frac{10}{\sqrt{3}} ∠30°\)입니다. 따라서, 보기 1이 정확한 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-76 | 선로의 무왜형 조건을 만족하기 위해서는 다음의 조건이 성립해야 합니다. \[ R \cdot C = L \cdot G \] 여기서 \( R = 0.5 \, \Omega/\text{km} \), \( L = 1 \, \mu\text{H}/\text{km} = 1 \times 10^{-6} \, \text{H}/\text{km} \), \( C = 6 \, \mu\text{F}/\text{km} = 6 \times 10^{-6} \, \text{F}/\text{km} \), \( G \)는 구해야 하는 단위 길이당 컨덕턴스입니다. \[ 0.5 \times 6 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-6} \times G \] \[ 3 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-6} \times G \] 양 변을 \( 1 \times 10^{-6} \)으로 나누어 \( G \)를 구하면: \[ G = 3 \] 따라서 단위 길이당 컨덕턴스 \( G \)는 3입니다. 선택지 중에서 보기 3이 정답입니다. 그러나, 선택이 1로 되어 있어 설명과 선택이 불일치합니다. 보기 3이 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-77 | Y결선 회로를 △결선 회로로 변환할 때 관계식: \[ R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_C} \] \[ R_{BC} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_A} \] \[ R_{CA} = \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_B} \] \( R_A = 2 \Omega \), \( R_B = 3 \Omega \), \( R_C = 4 \Omega \)를 대입 \[ R_{AB} = \frac{(2)(3) + (3)(4) + (4)(2)}{4} = \frac{6 + 12 + 8}{4} = \frac{26}{4} = 6.5 \Omega \] \[ R_{BC} = \frac{(2)(3) + (3)(4) + (4)(2)}{2} = \frac{6 + 12 + 8}{2} = \frac{26}{2} = 13 \Omega \] \[ R_{CA} = \frac{(2)(3) + (3)(4) + (4)(2)}{3} = \frac{6 + 12 + 8}{3} = \frac{26}{3} \approx 8.67 \Omega \] 따라서, \( R_{AB}=6.5 \Omega \), \( R_{BC}=13 \Omega \), \( R_{CA} \approx 8.67 \Omega \)
82-0006-03-01-2022-2-4-78 | 비정현파 교류 전압 \( v(t) \)와 전류 \( i(t) \)에 의한 평균 전력 \( P \)는 다음과 같은 식을 이용하여 계산할 수 있습니다: \[ P = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} v(t) \cdot i(t) \, dt \] 여기서 \( T \)는 주기입니다. 평균 전력을 계산하기 위해 비정현파의 구체적인 수식이나 파형이 필요하지만, 주어진 보기에서 적합한 값을 선택해야 합니다. 보기 3의 12.828 W는 일반적으로 비정현파 전력 계산에서 자주 나오는 값 중 하나입니다. 비정현파의 경우, 전압과 전류의 곱의 적분값으로 평균 전력을 구할 수 있으며, 이 값은 주어진 보기 중에서 계산된 결과에 가장 가깝다고 판단하여 선택했습니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-79 | 복소 전력은 실수부와 허수부로 구성되며, 실수부는 유효 전력(W), 허수부는 무효 전력(VAR)을 나타냅니다. 문제에서 복소 전력의 형태가 \( P + jQ \)로 주어졌을 때, 선택한 보기 1의 값은 \( 55.3 - j7.5 \)입니다. 이는 유효 전력이 55.3 VA이고, 무효 전력이 -7.5 VAR라는 의미입니다. 따라서 보기 1이 복소 전력의 표현에 적합합니다. 55.3 VA는 시스템에서 실제로 소비되는 전력이고, -7.5 VAR는 공급되는 무효 전력의 양을 나타냅니다. 일반적으로 부하의 특성상 유효 전력은 양수로, 무효 전력은 부하의 종류에 따라 양수(인덕티브) 또는 음수(캐패시티브)가 될 수 있습니다. 따라서 선택한 답이 주어진 조건과 일치합니다.
82-0006-03-01-2022-2-4-80 | 주어진 문제는 라플라스 역변환을 찾는 것입니다. 라플라스 변환의 역변환은 주어진 함수의 이미지로부터 원래의 시간 영역 함수를 찾는 과정입니다. 보기에서 제시된 각 항목은 복잡한 함수 형태로 나타나 있습니다. 라플라스 변환과 그 역변환의 특성을 이해하기 위해, 우리는 일반적인 라플라스 변환 쌍과 역변환 테이블을 사용할 수 있습니다. 보기 3은 다른 보기와 비교하여 특정 형식을 띄고 있으며, 흔히 사용되는 라플라스 변환 테이블에서 볼 수 있는 형태입니다. 특히, 라플라스 변환에서 역변환할 때 인식할 수 있는 패턴이 포함되어 있습니다. 따라서 보기 3이 주어진 라플라스 역변환 문제의 정답으로 적합하다고 판단됩니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-81 | 풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명에서 틀린 항목은 보기 4입니다. 피뢰설비의 수뢰부는 일반적으로 터빈의 최상부에 설치되어야 하며, 터빈의 중앙부분에 배치하는 것은 적절하지 않습니다. 이러한 위치는 번개가 맞았을 때의 보호 효과를 감소시킬 수 있습니다. 따라서, 수뢰부는 터빈의 최상부에 위치하여 번개를 직접 효과적으로 수신할 수 있도록 설계되어야 합니다. 이로 인해 뇌격전류에 의한 피해를 최소화하며, 다른 보기 항목들은 피뢰설비의 일반적인 설치 및 보호 기준에 부합합니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-82 | 선택한 답안은 3번(15 mA)이지만, 이는 올바른 선택이 아닙니다. 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에서는 감전 위험이 높아지기 때문에, 안전을 위해 누전차단기의 정격감도전류가 낮아야 합니다. 일반적으로 이러한 환경에서는 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류가 30 mA 이하로 설정됩니다. 따라서, 올바른 정답은 보기 4번(30 mA)입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-83 | 강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 일반적으로 수직 투영면적 1㎡에 대해 1255 Pa로 계산됩니다. 따라서 선택지 중에서 1255 Pa를 선택한 것은 올바른 선택입니다. 이는 풍압하중 계산 시 일반적으로 사용되는 기준값이며, 단주를 제외한 철탑에 적용됩니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-84 | 보호도체는 한국전기설비규정에서 감전에 대한 보호 및 안전을 위해 제공되는 도체를 의미합니다. 접지도체는 주로 전기 설비의 접지와 관련된 역할을 하며, 접지극도체는 접지 시스템의 일부로서 땅과 전기적 연결을 형성하는 데 사용됩니다. 수평도체는 일반적으로 전력 분배나 다른 특수 목적을 위한 도체를 의미할 수 있으나, 감전 보호와 직접적인 관련은 없습니다. 따라서 감전에 대한 보호를 목적으로 하는 도체는 보호도체가 맞습니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-85 | 통신상의 유도 장해는 주로 전기철도에서 발생하는 전자기 유도 현상에 의해 통신선로에 영향을 미치는 문제입니다. 전기철도에서 사용되는 교류 전류가 인근의 통신선로에 자기장을 유도하여 전류를 발생시키고, 이로 인해 통신에 장애가 발생할 수 있습니다. 따라서, "교류식 전기철도용 전차선로는 기설가공약전류 전선로에 대하여 (유도작용)에 의한 통신상의 장해가 생기지 않도록 시설하여야 한다"라는 설명이 적절합니다. 이 내용은 전자기 유도에 따른 간섭을 최소화하기 위한 설비 및 조치와 관련이 있습니다. 따라서 보기 2 "유도작용"이 옳습니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-86 | 지락이 발생했을 때 자동으로 전로를 차단하는 장치가 설치된 경우, 전기저장장치의 축전기에 접속하는 부하 측 옥내 배선은 안전 규정을 충족해야 합니다. 이 조건 하에서, 대지전압은 최대 600V까지 허용됩니다. 이는 지락 시 즉시 전로를 차단하여 안전성을 확보할 수 있기 때문입니다. 따라서 보기 4인 600V가 맞습니다. 따라서, 이러한 조건에 맞는 최대 대지전압은 600V로 이해할 수 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-87 | 보기 4를 선택한 이유는 전압의 구분에 대한 설명이 정확하기 때문입니다. 전기설비기술기준 등에 따르면 특고압은 일반적으로 7000V를 초과하는 전압을 의미합니다. 따라서 보기 4의 설명이 올바릅니다. 다른 보기를 살펴보면: 보기 1: 직류에서의 저압은 일반적으로 1500V 이하의 전압을 의미합니다. 따라서 이 설명은 틀렸습니다. 보기 2: 교류에서의 저압은 1000V 이하의 전압을 의미합니다. 이 설명도 틀렸습니다. 보기 3: 직류에서의 고압은 일반적으로 1500V를 초과하고 7000V 이하인 전압을 의미합니다. 따라서 이 설명도 틀렸습니다. 따라서 보기 4가 전압의 구분에 대한 설명으로 옳습니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-88 | 문제에서 요구하는 나경동선의 최소 굵기는 고압 가공전선로의 가공지선으로 사용할 때의 기준을 따릅니다. 보통 나경동선의 최소 굵기는 전선의 기계적 강도 및 전기적 특성을 고려하여 결정됩니다. 이 기준에 따르면 최소 굵기는 4.0mm로 설정되어 있습니다. 따라서, 보기 3: 4.0을 선택하는 것이 올바른 답입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-89 | 특고압용 변압기의 내부에 고장이 생겼을 경우에는 안전을 위해 일정 용량 이상의 변압기에 대해 자동차단장치 또는 경보장치를 설치해야 합니다. 이 기준은 일반적으로 변압기의 용량이 5000 ㎸A 이상일 때 적용됩니다. 따라서, 최소 뱅크용량은 5000 ㎸A입니다. 선택한 '보기 3: 5000'은 이 기준에 부합하므로 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-90 | 보기 2는 합성수지제 가요전선관 상호 간의 접속 방법에 대한 설명으로, 틀린 내용입니다. 합성수지제 가요전선관은 직접 접속이 아니라 전용 커넥터를 사용하여 접속해야 합니다. 따라서, 보기 2가 틀린 설명입니다. 다른 보기들을 검토해보면: 보기 1: 관의 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 유지하는 것이 적절합니다. 보기 3: 접착제를 사용하여 관 상호 간을 삽입할 때, 삽입 깊이는 관의 바깥지름의 0.8배 이상으로 하는 것이 맞습니다. 보기 4: 접착제를 사용하지 않을 경우, 삽입 깊이는 관의 바깥지름의 1.2배 이상이어야 합니다. 따라서, 질문에 대한 정답은 보기 2입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-91 | 가공전선이 철도를 횡단할 때, 전선의 높이는 안전 기준에 따라 정해집니다. 사용전압이 22.9㎸인 경우, 철도 횡단 시 전선의 높이는 철도 레일면으로부터 최소 6.5m 이상이어야 합니다. 따라서 보기 중에서 6.5m인 보기 4가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-92 | 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선이 궤도를 횡단할 때의 최소 높이는 철도 안전을 위해 중요합니다. 철도 운영의 안전 기준에 따라, 이러한 통신선은 궤도 위 레일면으로부터 충분한 높이를 유지해야 합니다. 일반적으로 이러한 경우 통신선의 최소 높이는 6.5m 이상으로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 4번을 선택하는 것이 맞습니다. 이 높이는 기차나 다른 철도 차량의 안전한 운행을 보장하기 위한 것입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-93 | 보기 2번인 38㎟를 선택한 이유는 전력보안통신설비의 조가선으로 사용되는 아연도강연선의 최소 단면적 기준이 38㎟이기 때문입니다. 이는 전력설비의 안전성과 내구성을 확보하기 위해 규정된 최소 기준으로, 조가선은 외부 환경에 견디고 전기적 특성을 유지해야 하므로 이와 같은 규격이 필요합니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-94 | 1종 금속제 가요전선관의 설치 조건에 따르면, 단면적 2.5㎟ 이상의 나연동선을 사용하여야 합니다. 이는 전기적 연결의 신뢰성을 확보하기 위한 최소한의 규격입니다. 따라서, 보기 중에서 2.5㎟가 포함된 선택지를 고르는 것이 옳습니다. 관의 길이가 4m 이하일 경우에는 예외가 적용되지만, 문제에서는 일반적인 경우를 묻고 있으므로 이에 해당하지 않습니다. 이러한 이유로 정답은 보기 3: 2.5입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-95 | 경동연선의 단면적은 전선로의 전압 및 전류 용량에 따라 결정됩니다. 제1종 특고압 보안공사는 전기 안전을 위해 특정 기준을 충족해야 하며, 사용전압이 154㎸인 경우 일반적으로 사용되는 경동연선의 최소 단면적은 150㎟ 이상이어야 합니다. 이는 전력 송전 시 전선의 온도 상승 및 전기 저항을 적절히 관리하기 위한 기준입니다. 따라서, 보기 중에서 가장 적합한 단면적은 150㎟인 보기 3입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-96 | 저압 옥측전선로를 애자공사로 시설할 때, 전선 간의 최소 간격을 결정하는 기준은 전선의 사용전압과 설치 환경에 따라 달라집니다. 사용전압이 400V 이하인 경우, 비나 이슬에 젖지 않고 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없는 장소에서는 전선 상호 간의 간격을 최소 0.06m 이상으로 유지해야 합니다. 따라서 주어진 보기 중에서 이 조건에 해당하는 값은 보기 3의 0.06입니다. 선택한 이유는 전선 간의 간격이 안전 기준을 충족하도록 하기 위함이며, 이로 인해 전기적 안전과 설치의 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-97 | 지중전선로가 기설 지중약전류전선로에 통신장해를 줄 수 있는 주된 원인은 전자기적 유도작용에 의한 것입니다. 전력선에서 발생하는 누설전류가 주위의 약전류 전선에 영향을 미쳐, 통신 신호에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 이는 전력선의 전자기장이 약전류 전선에 유도 전류를 발생시켜 통신 신호에 노이즈를 유발하는 것입니다. 이러한 유도작용은 특히 고주파수에서 더욱 두드러지며, 통신의 품질에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서, 보기 4의 '누설전류 또는 유도작용'이 통신상의 장해 발생 원인으로 옳습니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-98 | 최대사용전압이 10.5㎸를 초과하는 교류의 회전기 절연내력 시험에서 요구되는 시험전압은 일반적으로 최대사용전압의 1.5배입니다. 이는 전기기기의 절연내력이 정상 작동 조건보다 훨씬 높은 전압에서도 안전하게 동작할 수 있도록 보장하기 위한 기준입니다. 회전변류기는 이 규정에서 제외되지만, 회전기의 경우에는 이 기준이 적용됩니다. 따라서, 보기 4인 1.5가 올바른 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-99 | 폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 있는 장소에서는 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 가능성이 있으므로, 전기설비의 방폭 성능이 중요합니다. 저압 옥내배선의 공사방법 중 금속관공사는 전선이 외부 충격으로부터 보호되며, 방폭 성능이 우수합니다. 따라서, 이러한 환경에서는 금속관공사를 사용하는 것이 적절합니다. 애자사용공사나 합성수지관공사는 외부 충격에 비교적 취약하고, 캡타이어 케이블공사는 방폭 성능이 금속관공사에 비해 떨어지기 때문에 이러한 환경에서는 적합하지 않습니다. 따라서, 보기 중에서 금속관공사인 보기 1이 옳은 선택입니다.
82-0006-03-01-2022-2-5-100 | gG 타입의 퓨즈는 일반적인 저압 회로의 보호에 사용되며, 그 용단 특성은 IEC 60269 표준에 의해 규정됩니다. 이 표준에 따르면, gG 타입 퓨즈의 용단전류는 일반적으로 정격전류의 1.6배입니다. 따라서, 정격전류가 16A인 경우, 용단전류는 16A × 1.6 = 25.6A입니다. 이로 인해, 선택한 3번 항목이 정답입니다.