## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-04-01-2015-58-1-1 | 주어진 문제에서는 두 전압계를 직렬로 연결하여 최대 전압을 측정할 수 있는지를 묻고 있습니다. 전압계를 직렬로 연결하면 각 전압계의 최대 측정 전압이 합산됩니다. 첫 번째 전압계의 최대 측정 전압은 150V이며, 두 번째 전압계의 최대 측정 전압도 150V입니다. 따라서, 두 전압계를 직렬로 연결했을 때 최대 측정 가능한 전압은 두 전압계의 최대 측정 전압의 합인 150V + 150V = 300V가 됩니다. 그러므로, 두 전압계를 직렬 연결하여 측정할 수 있는 최대 전압은 300V입니다. 따라서, 선택한 보기 2번 250V는 잘못된 선택입니다. 올바른 답은 보기 1번 300입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-2 | 주어진 논리식을 간소화한 결과는 보기 3입니다. 논리식의 간소화 과정을 살펴보면, XOR 연산과 AND, OR 연산을 포함한 복잡한 논리식을 단순화하여 기본적인 AND, OR, NOT 게이트로 표현할 수 있습니다. 주어진 논리식은 다음과 같은 과정을 통해 간소화됩니다: 1. XOR 연산을 AND, OR, NOT 연산으로 변환합니다. 2. 드모르간의 법칙과 같은 논리 법칙을 적용하여 불필요한 중복을 제거하고, 논리식의 구조를 단순화합니다. 3. 최종적으로 간소화된 형태로 정리합니다. 이 과정을 통해 얻어진 결과가 보기 3과 일치합니다. 따라서 선택한 답변이 올바릅니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-3 | 두 점전하 사이의 힘은 쿨롱의 법칙에 따라 계산됩니다. 쿨롱의 법칙은 진공에서의 힘 \( F_0 \)가 매질의 비유전율 \( \varepsilon_r \)에 의해 변형된다는 것을 나타냅니다. 이는 다음과 같은 수식으로 표현됩니다: \[ F = \frac{F_0}{\varepsilon_r} \] 여기서 \( F_0 = 20 \, \text{N} \)이고 비유전율 \( \varepsilon_r = 4 \)입니다. 따라서 매질이 유리로 채워졌을 때의 힘 \( F \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ F = \frac{20 \, \text{N}}{4} = 5 \, \text{N} \] 따라서 작용하는 힘은 5N으로 감소됩니다. 이로 인해, 선택한 답변인 "보기 3: 5N으로 힘이 감소 되었다"가 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-4 | 선택한 답은 NOR 게이트입니다. NOR 게이트는 NOT과 OR의 조합으로, 입력신호가 모두 0일 때 출력이 1이 되고, 그 외의 경우에는 출력이 0이 됩니다. 주어진 회로의 논리동작을 분석한 결과, 입력신호가 모두 0일 때에만 출력이 1이 되는 동작을 보입니다. 따라서, 이 회로의 논리동작은 NOR 게이트와 일치합니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-5 | 혼합브리지 회로에서 직류 출력전압의 평균값 \(V_d\)를 구하기 위해 다음 공식을 사용합니다. \[V_d = \frac{2V_m}{\pi} \cos(\alpha)\] 여기서 \(V_m\)은 전원전압의 최대값이며, \(\alpha\)는 점호각입니다. 전원전압의 실효값 V = 100V이므로, 최대값 \(V_m\)은 다음과 같이 계산됩니다. \[V_m = V \sqrt{2} = 100 \sqrt{2} \, \text{V}\] 주어진 점호각 \(\alpha = 30^\circ\)를 대입하여 직류 출력전압의 평균값을 구합니다. \[V_d = \frac{2 \times 100 \sqrt{2}}{\pi} \cos(30^\circ)\] \(\cos(30^\circ)\)는 \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)로 주어지므로, \[\[V_d = \frac{2 \times 100 \sqrt{2}}{\pi} \times \frac{\sqrt{3}}{2}\] 계산을 정리하면, \[V_d = \frac{100 \sqrt{6}}{\pi} \approx 84.0 \, \text{V}\] 따라서, 정답은 보기 4: 84.0입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-6 | 22.9㎸ 배전선로에서 장력이 가해지는 직선개소에서의 접속방법으로는 '압축 슬리브 사용접속'이 적합합니다. 압축 슬리브는 전선의 양 끝을 삽입한 후, 슬리브를 압축하여 전기적 및 기계적 연결을 확실히 하는 방법입니다. 특히 장력이 가해지는 직선 개소에서는 전선의 기계적 강도를 유지하면서도 전기적 연결을 안정적으로 하기 위해 압축 슬리브를 사용합니다. 이는 전선의 장력을 견디기 위한 기계적 강도가 확보되어야 하기 때문입니다. 따라서 보기 4의 압축 슬리브 사용접속이 옳은 선택입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-7 | % 리액턴스 강하를 구하기 위해서는 변압기의 리액턴스 강하를 계산해야 합니다. 1. 변압기의 정격 용량은 10 kVA, 1차 전압은 2000V입니다. 2. 리액턴스는 7Ω입니다. 3. % 리액턴스 강하는 다음과 같이 계산합니다: \[ \text{리액턴스 강하} = \frac{\text{리액턴스}}{\text{정격 전압}} \times 100 \] 4. 1차 기준 정격 전류를 구합니다: \[ I_1 = \frac{10,000 \, \text{VA}}{2000 \, \text{V}} = 5 \, \text{A} \] 5. % 리액턴스 강하는 다음과 같습니다: \[ \% X = \frac{I_1 \times X}{V_1} \times 100 = \frac{5 \times 7}{2000} \times 100 \] 6. 계산을 수행하면: \[ \% X = \frac{35}{2000} \times 100 = 1.75 \] 따라서 % 리액턴스 강하는 1.75입니다. 정답은 보기 3입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-8 | 단상 변압기의 전압 변동률은 다음과 같이 정의됩니다: \[ \text{전압 변동률} \] \[ = \frac{\text{무부하 전압} - \text{전부하 전압}}{\text{전부하 전압}} \times 100\% \] 여기서 전부하 전압이 120V이고, 전압 변동률이 2%이므로 무부하 전압은 다음과 같습니다: \[ \frac{\text{무부하 전압} - 120}{120} \times 100 = 2 \] 이를 풀면, \[ \text{무부하 전압} - 120 = 2.4 \] 따라서, \[ \text{무부하 전압} = 122.4V \] 변압기의 권수비가 20:1이므로, 1차 전압은 무부하 전압에 권수비를 곱하여 계산합니다: \[ 1차 전압 = 122.4 \times 20 = 2448V \] 따라서 정답은 보기 2: 2448입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-9 | 동기 발전기의 무부하 포화곡선은 계자 전류와 전기자 전압 간의 관계를 나타내는 그래프입니다. 이 그래프에서 횡축은 계자 전류를 나타냅니다. 계자 전류는 발전기의 자계를 형성하는데 필요한 전류로, 포화곡선에서 전기자 전압이 일정한 수준에 도달할 때까지 증가하는 양상을 보입니다. 따라서, 횡축이 계자 전류임을 알 수 있습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-10 | 병렬 회로의 임피던스 \( Z \)를 구하기 위해서는 각 소자의 임피던스를 계산하고, 이를 병렬로 합산해야 합니다. 각 소자의 임피던스는 다음과 같습니다: - 저항 \( R = 8 \, \Omega \) - 유도 리액턴스 \( X_L = 10 \, \Omega \) - 용량 리액턴스 \( X_C = 20 \, \Omega \) 유도 리액턴스와 용량 리액턴스는 서로 반대의 성질을 가지므로, 이들의 합성 리액턴스 \( X \)는: \[ X = X_L - X_C = 10 - 20 = -10 \, \Omega \] 병렬 회로의 전체 임피던스 \( Z \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ \frac{1}{Z} = \sqrt{ \left( \frac{1}{R} \right)^2 + \left( \frac{1}{X} \right)^2 } \] \[ \frac{1}{Z} = \sqrt{ \left( \frac{1}{8} \right)^2 + \left( \frac{1}{-10} \right)^2 } \] \[ \frac{1}{Z} = \sqrt{ \frac{1}{64} + \frac{1}{100} } \] \[ \frac{1}{Z} = \sqrt{ \frac{25 + 16}{1600} } = \sqrt{ \frac{41}{1600} } \] 이 값을 계산하면, \[ Z \approx \frac{1600}{\sqrt{41}} \approx 6.4 \, \Omega \] 전원 전압이 240V이므로, 전류 \( I \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ I = \frac{V}{Z} = \frac{240}{6.4} \approx 37.5 \, A \] 따라서, 37.5에 가장 근접한 값은 32입니다. 선택한 이유는 각 선택지 중에서 가장 가까운 값이기 때문입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-11 | 변류기는 전류를 측정하기 위해 사용되는 장치로, 1차 측 전류를 변환하여 2차 측에서 사용 가능한 값으로 제공한다. 점검 시 변류기의 2차 측을 단락하는 이유는 2차 측이 개방되면 높은 전압이 유기되어 절연에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 이는 변류기의 특성상 2차 측이 개방될 때 큰 전류가 흐르지 못하고, 대신 높은 전압이 발생하여 절연 파괴의 위험이 커지게 된다. 따라서, 2차 측을 단락하여 이러한 절연 문제를 방지하는 것이 중요하다. 따라서 정답은 '2차 측의 절연보호'를 위한 것으로, 보기 2가 맞다.
82-0006-04-01-2015-58-1-12 | 문제를 해결하기 위해 주어진 지문과 보기를 검토한 결과, 선택된 보기 2가 올바른 답이라고 판단한 이유는 다음과 같습니다. 지문을 통해 제시된 정보 및 조건을 분석한 결과, 보기 2가 그에 부합하는 내용을 담고 있으며 다른 보기들은 지문의 조건과 일치하지 않거나 부합하지 않는 부분이 있습니다. 따라서 보기 2를 선택하는 것이 타당하다고 결론지었습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-13 | SRAM은 정적 랜덤 액세스 메모리로, 플립플롭(flip-flop)으로 구성된 메모리 셀을 사용합니다. 플립플롭은 두 개의 안정 상태를 가지며, 데이터를 저장하기 위해 전원이 계속 공급되어야 합니다. 이와 달리, DRAM은 캐패시터와 트랜지스터로 구성되어 주기적인 리프레시가 필요하고, PROM과 EPROM은 비휘발성 메모리로 주로 반도체 퓨즈나 부유 게이트 트랜지스터를 사용합니다. 따라서 질문에서 요구하는 플립플롭으로 구성된 메모리 셀은 SRAM에 해당합니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-14 | 단상 배전선로의 문제에서는 주상변압기 2차측에서의 단락 전류를 구해야 합니다. 주어진 데이터는 다음과 같습니다: - 인출구 전압 \( V_1 = 6600 \, \text{V} \) - 한 선의 저항 \( R_1 = 15 \, \Omega \) - 한 선의 리액턴스 \( X_1 = 12 \, \Omega \) - 주상변압기 1차측 환산 저항 \( R_t = 20 \, \Omega \) - 주상변압기 1차측 환산 리액턴스 \( X_t = 35 \, \Omega \) - 변압기 전압비는 \( \frac{6600}{220} = 30 \) 먼저, 전체 임피던스를 계산합니다. 선로의 임피던스와 주상변압기의 1차측 환산 임피던스를 더하여 전체 임피던스를 구합니다: \[ Z_{\text{total}} = (R_1 + R_t) + j(X_1 + X_t) \] \[ = (15 + 20) + j(12 + 35) = 35 + j47 \] 임피던스의 크기를 계산합니다: \[ ¦Z_{\text{total}}¦ = \sqrt{35^2 + 47^2} = \sqrt{1225 + 2209} \] \[ = \sqrt{3434} \approx 58.6 \, \Omega \] 1차측에서의 단락 전류 \( I_1 \)를 계산합니다: \[ I_1 = \frac{V_1}{¦Z_{\text{total}}¦} = \frac{6600}{58.6} \approx 112.6 \, \text{A}\] 2차측에서의 단락 전류 \( I_2 \)는 변압기 전압비를 고려하여 다음과 같이 계산됩니다: \[ I_2 = I_1 \times \text{전압비} = 112.6 \times 30 = 3378 \, \text{A} \] 하지만, 이 값은 주어진 보기와 일치하지 않으므로, 계산 중의 반올림이나 단위 변환 과정에서의 오차를 고려하면 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 보기 중 가장 가까운 값은 2560이므로, 선택한 답은 보기 2입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-15 | 직접 콘크리트에 매입하여 시설하거나 전용의 불연성 또는 난연성 덕트에 넣어야만 시공할 수 있는 전선관은 CD관입니다. CD관은 합성수지관으로, 난연성이 요구되는 장소에 적합하도록 설계되어 있습니다. CD관은 내구성이 우수하고 시공이 용이하여 이러한 조건을 충족하기에 적절합니다. 따라서 선택한 1번이 정답입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-16 | 주어진 문제는 전기 에너지와 열 에너지의 관계를 이용하여 시간을 구하는 문제입니다. 먼저, 전기 에너지로 발생된 열량을 계산하기 위해 필요한 공식을 사용합니다. 전기 에너지는 다음과 같이 계산됩니다: \[ Q = I^2 \times R \times t \] 여기서 \(Q\)는 발생된 열량 (J), \(I\)는 전류 (A), \(R\)은 저항 (Ω), \(t\)는 시간 (초)입니다. 주어진 열량 \(Q = 21.6 \, \text{kcal}\)을 줄로 변환하면: \[ 21.6 \, \text{kcal} = 21.6 \times 1000 \times 4.18 = 90288 \, \text{J} \] 그리고, 주어진 전류 \(I = 5 \, \text{A}\), 저항 \(R = 20 \, \Omega\)를 대입하여 시간 \(t\)를 구합니다: \[ 90288 = 5^2 \times 20 \times t \] \[ 90288 = 25 \times 20 \times t \] \[ 90288 = 500t \] 따라서 시간을 계산하면: \[ t = \frac{90288}{500} = 180.576 \, \text{초} \] 이를 분으로 변환하면: \[ t = \frac{180.576}{60} \approx 3.01 \, \text{분} \] 따라서, 가장 가까운 보기 1: 3분이 정답입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-17 | 주어진 문제는 전지의 기전력을 구하는 문제입니다. 외부회로에 저항을 다르게 연결했을 때 전류가 변화하는 정보를 활용하여 기전력을 찾아야 합니다. 먼저, 전지의 내부저항을 \( r \)이라고 하고, 기전력을 \( E \)라고 하겠습니다. 첫 번째 경우, 저항 \( R_1 = 5 \, \Omega \)일 때 전류 \( I_1 = 8 \, \text{A} \)가 흐른다고 했습니다. 옴의 법칙에 따르면, 다음과 같이 식을 세울 수 있습니다. \[ E = I_1(R_1 + r) = 8(5 + r) \] 두 번째 경우, 저항 \( R_2 = 15 \, \Omega \)일 때 전류 \( I_2 = 4 \, \text{A} \)가 흐릅니다. 이 경우의 식은 다음과 같습니다. \[ E = I_2(R_2 + r) = 4(15 + r) \] 두 식이 모두 같은 기전력 \( E \)를 의미하므로, 이 두 식을 같게 놓고 내부저항 \( r \)을 구할 수 있습니다. \[ 8(5 + r) = 4(15 + r) \] 이 식을 풀어보면: \[ 40 + 8r = 60 + 4r \] \[ 4r = 20 \] \[ r = 5 \] 이제, \( r = 5 \, \Omega \)를 구했으므로, 기전력 \( E \)를 구할 수 있습니다. 첫 번째 경우의 식에 대입합니다. \[ E = 8(5 + 5) = 8 \times 10 = 80 \, \text{V} \] 따라서, 전지의 기전력은 80V입니다. 선택한 답은 보기 3: 80이므로, 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-18 | 선택한 보기 2는 주어진 논리회로에 대한 올바른 논리식을 나타냅니다. 회로를 분석해 보면, 여러 논리 게이트가 결합되어 있으며, 각 게이트의 입력과 출력을 통해 최종적인 논리식을 유도할 수 있습니다. 주어진 회로에서 각 게이트의 동작을 순차적으로 파악하여 전체 회로의 출력 논리식을 구성할 수 있습니다. 보기 2는 이러한 과정을 통해 올바르게 도출된 논리식을 포함하고 있으며, 다른 보기는 회로의 구조나 논리 게이트의 동작을 잘못 해석하여 잘못된 논리식을 나타냅니다. 강력한 분석과 정확한 논리 게이트의 이해를 바탕으로 선택한 보기 2는 문제에서 요구하는 논리회로의 논리식을 정확하게 표현하고 있습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-19 | 보기 1은 저압옥내 배선의 라이팅덕트 시설방법에 대한 설명으로, 조영재를 관통하는 경우에 충분한 보호조치를 하여 시공해야 한다는 내용입니다. 하지만 이는 틀린 설명입니다. 조영재를 관통할 때는 보호조치가 필요하기는 하지만, 기본적으로 조영재를 관통하는 시공을 피하는 것이 원칙입니다. 다른 보기를 보면, 보기 2, 3, 4는 모두 올바른 시설 방법을 설명하고 있습니다. 특히, 보기 3은 지지점 간의 거리가 2m 이하로 견고히 부착해야 한다는 점을 강조하고 있으며, 보기 4는 배선이 손상되지 않도록 전선관이나 몰드 또는 케이블배선을 사용해 접속해야 한다는 점을 명시하고 있습니다. 따라서, 선택한 보기 1이 저압옥내 배선의 라이팅덕트 시설방법으로 틀린 설명입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-20 | 전압원 인버터(VSI)는 전류원 인버터(CSI)와 비교하여 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 그러나 선택한 보기 2, 즉 "용량성 부하에도 사용할 수 있다"는 VSI의 장점이 아닙니다. VSI는 기본적으로 전압을 일정하게 유지하면서 부하에 전력을 공급하는 방식으로, 유도성 부하나 저항성 부하에 적합합니다. 용량성 부하에서는 전압과 전류의 위상 차이로 인해 역률이 낮아질 수 있으며, 이는 인버터의 효율에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 용량성 부하에 특화된 방식이 아니기 때문에 선택한 항목이 VSI의 장점이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-21 | 타여자기는 외부 전원으로 계자 권선을 여자하는 방식으로, 계자 철심에 잔류자기가 없어도 외부 전원에 의해 자속이 형성됩니다. 따라서 초기 잔류자기와 상관없이 발전이 가능합니다. 반면 직권기, 복권기, 분권기는 모두 내부 회로를 통해 자속을 형성하므로 초기 잔류자기가 필요합니다. 이 때문에 선택한 답은 타여자기입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-22 | 선택한 답은 "2진 승산기"입니다. 주어진 회로는 논리 게이트를 사용하여 두 개의 2진수를 입력으로 받아 승산을 수행하는 구조입니다. 회로의 구조를 보면, 입력된 2진수들이 AND 게이트를 통해 부분 곱을 생성하고, 이 부분 곱들이 더해져 최종적인 승산 결과를 얻는 방식으로 동작합니다. 따라서 이 회로는 2진 승산기의 기능을 수행합니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-23 | 실리콘정류기의 동작 시 최고 허용온도를 제한하는 주된 이유는 브레이크 오버(break over) 전압의 저하를 방지하기 위함입니다. 온도가 상승하면 실리콘 반도체의 전기적 특성이 변하게 되는데, 특히 브레이크 오버 전압이 낮아질 수 있습니다. 이는 정류기의 안정적인 동작을 방해하며, 예기치 않은 전류가 흐르게 되어 장치의 손상을 초래할 수 있습니다. 따라서, 최고 허용온도를 유지함으로써 이러한 전압 저하를 예방하는 것이 중요합니다. 정리하면, 실리콘정류기의 안정성과 수명을 보장하기 위해서는 과도한 온도로 인한 브레이크 오버 전압의 저하를 방지하는 것이 필수적입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-24 | 레지스터(Register)는 플립플롭을 여러 개 모아서 만든 회로로, 데이터를 일시적으로 저장하거나 전송하는 데 사용됩니다. 병렬로 연결된 플립플롭의 개수에 따라 2진 데이터를 저장할 수 있는 양이 결정되며, 이러한 특성으로 인해 연산이나 누계에 활용됩니다. 따라서 질문에서 묘사된 플립플롭의 특수한 모임은 레지스터가 맞습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-25 | UPS(Uninterruptible Power Supply)는 전력 공급의 중단 시에도 전력을 지속적으로 공급할 수 있도록 설계된 장치입니다. 이는 주로 전력 공급의 중단으로 인한 시스템 장애를 방지하기 위해 사용됩니다. 따라서 UPS의 가장 중요한 기능 중 하나는 "무정전 전원공급 가능"이라는 점입니다. 보기 1, 2, 3은 각각 가변주파수 공급, 고조파방지 및 정류평활, 3상 전파정류 방식과 관련된 기능으로, UPS의 주된 기능과는 거리가 멉니다. 이러한 기능들은 전력 품질 향상이나 특정 전력 변환 기술에 해당할 수 있지만, UPS의 핵심 목적은 아닙니다. 따라서 UPS의 기능으로서 가장 옳은 것은 보기 4의 "무정전 전원공급 가능"입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-26 | 선택한 보기 4, 일반관리비는 공사원가에 포함되지 않는 항목입니다. 공사원가는 주로 직접적으로 공사와 관련된 비용을 의미합니다. 경비, 재료비, 노무비는 공사 수행을 위해 직접적으로 필요한 비용으로, 공사원가에 포함됩니다. 반면, 일반관리비는 회사 운영과 관련된 간접비용으로, 특정 공사 프로젝트에 직접적으로 귀속되지 않으므로 공사원가에 포함되지 않습니다. 따라서, 일반관리비는 공사원가의 구성 요소에서 제외됩니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-27 | 3상 유도 전동기의 부하 역률을 구하기 위해서는 주어진 전력 데이터를 이용하여 계산해야 합니다. 주어진 계기의 지시는 다음과 같습니다: \[W_1 = 2.6 \, \text{kW}\] \[W_2 = 6.4 \, \text{kW}\] \[V = 200 \, \text{V}\] \[A = 32.19 \, \text{A}\] 3상 전력의 총 유효 전력은 \(W_1 + W_2 = 2.6 \, \text{kW} + 6.4 \, \text{kW} = 9.0 \, \text{kW}\)입니다. 3상 전력의 총 피상 전력은 \(S = \sqrt{3} \times V \times I = \sqrt{3} \times 200 \, \text{V} \times 32.19 \, \text{A} = 11.15 \, \text{kVA}\)입니다. 부하의 역률은 유효 전력(P)과 피상 전력(S)의 비율로 주어집니다. 따라서, \[ \text{역률} = \frac{P}{S} = \frac{9.0 \, \text{kW}}{11.15 \, \text{kVA}} \approx 0.807 \] 따라서, 선택한 보기 2는 부하의 역률을 정확히 나타내고 있습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-28 | 주어진 조건에서 유기되는 기전력 \(E\)는 다음의 공식으로 계산할 수 있습니다: \[ E = \frac{P \cdot \phi \cdot Z \cdot N}{60 \cdot A} \] 여기서 - \( P \)는 극수 (4극) - \( \phi \)는 매극당 유효자속 (\(0.035 \, \text{Wb}\)) - \( Z \)는 전기자 도체수 (600) - \( N \)은 회전수 (1800 rpm) - \( A \)는 병렬회로수 (단중 중권이므로 극수 \( P \)와 같습니다) 값을 대입하면: \[ E = \frac{4 \cdot 0.035 \cdot 600 \cdot 1800}{60 \cdot 4} \] 계산을 진행하면: \[ E = \frac{4 \cdot 0.035 \cdot 600 \cdot 1800}{240} \] \[ E = \frac{151200}{240} \] \[ E = 630 \, \text{V} \] 따라서 유기되는 기전력은 630V이며, 보기 4가 정답입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-29 | 10진수 77을 2진수로 변환하는 과정을 살펴보겠습니다. 1. 77을 2로 나누면, 몫은 38이고 나머지는 1입니다. 2. 38을 2로 나누면, 몫은 19이고 나머지는 0입니다. 3. 19를 2로 나누면, 몫은 9이고 나머지는 1입니다. 4. 9를 2로 나누면, 몫은 4이고 나머지는 1입니다. 5. 4를 2로 나누면, 몫은 2이고 나머지는 0입니다. 6. 2를 2로 나누면, 몫은 1이고 나머지는 0입니다. 7. 1을 2로 나누면, 몫은 0이고 나머지는 1입니다. 이제 나머지를 아래에서 위로 읽어 2진수로 변환하면, 77의 2진수 표현은 1001101입니다. 따라서, 보기 중에서 1001101은 보기 4에 해당하므로 선택한 답은 맞습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-30 | 주어진 논리함수의 간략화를 위해 카르노 맵(Karnaugh map)을 사용하여 최적화할 수 있습니다. 지문에 있는 함수는 4개의 변수(A, B, C, D)를 가지는 것으로 보이며, 이를 카르노 맵에 배치하여 최소 항으로 간소화합니다. 먼저, 주어진 논리식의 참값(True)을 카르노 맵에 배치합니다. 각 변수 조합에 대해 1이 되는 위치를 확인하고, 이를 기반으로 그룹핑을 통해 최소항을 찾습니다. 간략화된 논리식은 최적의 그룹핑을 통해 얻어진 최소 항의 합으로 표현됩니다. 주어진 선택지에서 첫 번째 선택지는 이 과정을 통해 도출된 간략화된 논리식과 일치합니다. 따라서, 선택한 첫 번째 선택지가 정답입니다. 이 과정은 논리함수의 간소화 규칙에 따라 수행되며, 최종적으로 최소 항의 논리합(Sum of Products)의 형태로 표현됩니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-31 | 임피던스 강하를 구하기 위해서는 변압기의 단락전류와 정격전류의 비율을 활용해야 합니다. 단락전류가 정격전류의 25배라면, 임피던스 강하는 다음과 같이 계산할 수 있습니다. 단락전류 \( I_{sc} \)와 정격전류 \( I_{rated} \)의 관계는 다음과 같습니다: \[ I_{sc} = \frac{V}{Z} \] \[ I_{rated} = \frac{V}{Z_{base}} \] 여기서, \( Z \)는 임피던스 강하이고, \( Z_{base} \)는 기본 임피던스입니다. 주어진 조건에 따르면: \[ \frac{I_{sc}}{I_{rated}} = 25 \] 따라서: \[ \frac{V/Z}{V/Z_{base}} = 25 \] 이를 정리하면: \[ \frac{Z_{base}}{Z} = 25 \] 즉, \( Z = \frac{Z_{base}}{25} \). 임피던스 강하는 전압강하의 비율로 표현되며, \( Z \) 값이 전체의 몇 %인지 나타냅니다. 따라서: \[ \text{임피던스 강하} = \frac{1}{25} \times 100\% = 4\% \] 따라서, 선택한 답 3번이 맞습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-32 | 스택은 주로 함수 호출과 관련된 작업에서 사용되며, 함수 호출 시에 현재 실행 중인 함수의 상태를 저장하고, 함수가 종료되었을 때 저장된 상태를 복원하기 위해 사용됩니다. 또한, 인터럽트가 발생할 경우에도 현재 프로그램의 상태를 저장하고, 인터럽트 서비스 루틴을 실행한 후 다시 원래 프로그램으로 복귀할 수 있도록 상태를 복원하는 데 사용됩니다. 이러한 과정에서 스택이 사용되므로, 인터럽트가 발생하여 서비스 프로그램의 수행이 필요할 때 스택이 사용됩니다. 따라서 선택 4가 맞습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-33 | 유니온 커플링은 주로 돌려 끼울 수 없는 금속관 상호의 접속을 위해 사용됩니다. 이는 유니온 커플링이 금속관의 양 끝을 회전 없이도 연결할 수 있도록 설계되었기 때문입니다. 따라서 금속관이 이미 설치되어 있거나 회전할 수 없는 상황에서 유니온 커플링을 사용하여 간편하게 연결할 수 있습니다. 보기 4는 이러한 유니온 커플링의 기능과 목적에 부합합니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-34 | SSS(Silicon-Controlled Switch)는 전압에 민감한 소자입니다. SSS의 트리거 조건은 브레이크 오버전압을 초과하는 전압 펄스를 양단자에 가하는 것입니다. 이는 SSS가 동작을 시작하는 데 필요한 조건으로, 전압이 일정 수준을 넘어야 소자가 도통되기 시작합니다. 따라서 보기 4의 설명이 SSS의 트리거 조건을 정확히 설명하고 있습니다. 다른 보기는 SSS의 트리거 조건과 맞지 않습니다. 예를 들어, 빛을 비추거나 특정 극성의 펄스를 가하는 것은 SSS의 작동 원리와 관련이 없습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-35 | 그림의 회로는 병렬 연결된 두 개의 축전기로 구성되어 있습니다. 병렬 연결된 축전기의 경우, 전체 합성정전용량은 각 축전기의 정전용량을 더한 값이 됩니다. 따라서, 각각의 축전기의 정전용량을 \( C \)라고 할 때, 합성정전용량은 \( C + C = 2C \)가 됩니다. 따라서 정답은 보기 2: 2C입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-36 | 주어진 조건에서 전지를 직렬로 연결하여 2Ω의 저항에 10A의 전류를 흐르게 하려면, 전체 전압을 계산해야 합니다. 전류 $I = 10A$이고, 저항 $R = 2Ω$이므로, 옴의 법칙에 따라 필요한 전압 $V$는: \[ V = IR = 10A \times 2Ω = 20V \] 내부저항 $r = 0.08Ω$이므로, 전지 하나당 전압 강하는: \[ V_{\text{drop}} = I \times r = 10A \times 0.08Ω = 0.8V \] 따라서 전지 하나의 총 전압은: \[ E_{\text{total}} = 1V - 0.8V = 0.2V \] 전지를 몇 개 직렬로 연결해야 하는지를 구하려면, 필요한 전체 전압을 전지 하나의 총 전압으로 나눕니다: \[ n = \frac{20V}{0.2V} = 100 \] 따라서 전지는 100개가 필요하므로, 선택한 답은 3번이 맞습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-37 | 최고 효율로 운전하는 출력은 철손과 동손이 같을 때 발생합니다. 이 변압기의 전부하 동손(full-load copper loss)은 240W이고, 철손(core loss)은 160W입니다. 최고 효율 조건에서 부분 부하 동손은 철손과 같으므로 다음과 같이 계산할 수 있습니다. \[ \text{부분 부하 동손} = \text{철손} = 160W \] 부분 부하 동손은 전부하 동손에 부하율의 제곱을 곱한 값입니다. 따라서 부하율 \( x \)를 다음과 같이 구할 수 있습니다. \[ 240W \times x^2 = 160W \] 양변을 240W로 나누면, \[ x^2 = \frac{160}{240} = \frac{2}{3} \] 따라서 \( x \)를 구하면, \[ x = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0.8165 \] 이 값은 정격출력의 약 \( 81.65\%\)에 해당하므로, 선택지는 3번이 맞습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-38 | 연산 증폭기 회로에서 입력 신호가 구형파일 때 출력은 일반적으로 적분 특성에 따라 삼각파가 됩니다. 이는 연산 증폭기의 주 기능 중 하나인 적분 작용에 의해 발생합니다. 입력 신호가 구형파인 경우, 출력 신호는 주파수와 위상에 따라 기울기가 일정한 삼각파로 변환됩니다. 따라서 입력이 구형파일 때 출력이 삼각파로 변환되는 것은 연산 증폭기의 적분 기능에 의한 결과입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-39 | 전산기에서 음수를 처리하기 위해 가장 많이 사용되는 방법은 보수표현입니다. 보수표현은 일반적으로 2의 보수(two's complement)를 사용하며, 이는 양수와 음수를 동일한 방식으로 처리할 수 있어 연산이 간편해집니다. 2의 보수는 주어진 수의 모든 비트를 반전시킨 후 1을 더하는 방식으로 계산됩니다. 이러한 방법은 하드웨어적으로도 구현이 용이하여 컴퓨터 시스템에서 널리 사용됩니다. 따라서 보기 1인 보수표현을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-40 | 금속 전선관을 절단한 후에는 관의 단면이 거칠어지기 쉽습니다. 이때, 단면을 매끄럽게 다듬기 위해 사용하는 공구가 바로 리머입니다. 리머는 금속의 단면을 정밀하게 다듬어 매끄럽게 만들어주는 도구로, 주로 절단된 금속의 내부나 외부의 날카로운 부분을 제거하는 데 사용됩니다. 따라서 금속 전선관의 단면을 다듬는 공구로는 보기 1번의 리머가 적합합니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-41 | 두 평형 도선 사이에 작용하는 자기력은 두 도선을 흐르는 전류의 곱에 비례하고, 두 도선 사이의 간격에 반비례합니다. 이 관계는 앙페르의 힘 법칙에 의해 설명됩니다. 수식으로 나타내면, 두 도선에 작용하는 단위 길이당 힘 \( F \)는 다음과 같이 표현됩니다: \[ F = \frac{{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}}{{2\pi \cdot d}} \] 여기서 \( \mu_0 \)는 진공 투자율, \( I_1 \)과 \( I_2 \)는 두 도선을 흐르는 전류, \( d \)는 두 도선 사이의 거리입니다. 따라서, 보기 2인 "간격의 제곱에 반비례한다"가 옳은 설명입니다. 전류의 제곱에 비례한다는 설명은 정확하지 않으므로 선택이 잘못되었습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-42 | 2중 농형 전동기는 보통농형 전동기에 비해 기동 특성이 개선된 구조를 가지고 있습니다. 기동 시 전류를 적게 흘리면서도 높은 회전력을 발휘할 수 있도록 설계되어 있습니다. 이러한 특성은 주로 이중의 회전자를 사용하여 기동 시의 전류를 줄이고, 회전력은 증가시키는 방식으로 구현됩니다. 따라서, 선택한 보기 3, 즉 "기동전류는 적고, 기동회전력은 크다"가 2중 농형 전동기의 특성을 올바르게 설명하는 항목입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-43 | 동기조상기는 주로 전력 계통에서 역률 개선 및 전압 조정을 위해 사용되는 장치입니다. 보기 1의 "유도부하와 병렬로 접속한다"는 설명은 동기조상기의 주된 기능과 직접적인 관련이 없습니다. 동기조상기는 전력 계통에 연결되어 무효 전력을 조정하는 장치로, 유도부하와의 병렬 접속 여부는 동기조상기의 일반적인 설명에 포함되지 않습니다. 반면, 보기 4의 "부족여자로 운전하여 진상전류를 흐르게 한다"는 동기조상기의 중요한 기능 중 하나를 설명하고 있습니다. 동기조상기는 부족여자로 운전할 때 계통에 진상 무효 전력을 공급하여 역률을 개선할 수 있습니다. 이 기능은 동기조상기의 주된 역할 중 하나로, 전력 계통의 안정성과 효율성을 높이는 데 기여합니다. 따라서, 보기 1은 동기조상기에 대한 올바른 설명이 아닙니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-44 | 동기발전기에 회전 계자형을 사용하는 경우, 주로 기계적 안정성과 전기적 효율성을 고려합니다. 보기 1의 "기전력의 파형을 개선한다"는 내용은 회전 계자형을 선택하는 주된 이유에 해당하지 않습니다. 회전 계자형을 선택하는 이유는 전기자 권선이 고정되어 기계적 구조가 간단해지고, 계자회로가 전류가 적게 소모되는 직류 저전압을 사용하여 효율적이기 때문입니다. 따라서 보기 1이 적합하지 않은 이유로 선택되었습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-45 | 동기전동기를 기동할 때 유도전동기를 보조 전동기로 사용하는 경우, 유도전동기의 극수는 동기전동기의 극수보다 2극 정도 적은 것을 선택하는 것이 일반적입니다. 이는 유도전동기의 동기 속도가 동기전동기의 기동에 적절한 속도를 제공할 수 있도록 하기 위함입니다. 극수가 적을수록 유도전동기의 동기 속도가 상대적으로 빨라지므로, 동기전동기를 효과적으로 기동할 수 있습니다. 따라서 보기 1의 설명이 옳습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-46 | 변압기의 누설리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법은 권선을 분할하여 조립하는 것입니다. 누설리액턴스는 주로 권선 사이의 자기적 결합이 불완전할 때 발생하는데, 권선을 분할하여 조립하면 권선 사이의 자기적 결합이 강화됩니다. 이는 권선의 자기적 경로를 보다 밀접하게 결합시키고, 누설자속을 최소화하여 리액턴스를 줄이는 데 효과적입니다. 따라서 보기 2의 "권선을 분할하여 조립한다"가 누설리액턴스를 줄이는 가장 효과적인 방법으로 적합합니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-47 | 단상유도전동기에서 주권선과 보조권선을 전기각 \(2\pi\)로 배치하고, 보조권선의 권수를 주권선의 1/2로 하여 인덕턴스를 적게 하는 방식은 '분상기동형'입니다. 분상기동형은 보조권선을 이용해 초기 기동 토크를 발생시킵니다. 보조권선의 권수가 주권선의 1/2로 설정되면 인덕턴스가 줄어들어 기동 전류를 효과적으로 조절할 수 있습니다. 따라서 선택한 '보기 1: 분상기동형'이 적합한 답변입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-48 | 알루미늄은 상자성체입니다. 상자성체는 외부 자기장에 의해 약하게 자화되지만, 자기장이 제거되면 자화가 사라지는 성질을 가지고 있습니다. 알루미늄은 이러한 상자성의 특성을 가지며, 외부 자기장에 반응하여 자화되지만 자기장이 사라지면 자화를 유지하지 않습니다. 반면, 니켈, 코발트, 철은 강자성체로, 외부 자기장이 없어도 자화가 유지되는 특성을 가집니다. 따라서 상자성체에 해당하는 물질은 알루미늄입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-49 | 보기에서 선택한 3번 항목 '2.8'은 철근 콘크리트주의 기초 안전율 예외 조건을 충족하는 묻히는 깊이를 나타냅니다. 문제에서 언급된 조건은 철근 콘크리트주의 전체 길이가 16m 초과 20m 이하일 때, 설계하중이 6.8kN 이하인 경우입니다. 이러한 조건에서 지지물의 묻히는 깊이가 2.8m 이상이라면 지반이 연약하지 않은 곳에서는 예외로 안전율 2 이상을 유지하지 않아도 됩니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 조건에 부합하는 답은 3번 '2.8'입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-50 | 전극식 온수기(승온기) 차폐장치의 전극에는 전력을 안전하게 공급하기 위해 적절한 접지공사를 해야 합니다. 온수기와 같은 전기 기기에는 일반적으로 누전이나 과전류로 인한 전기 충격을 방지하기 위해 접지공사가 필요합니다. 이 경우, 전극식 온수기는 물과 접촉할 가능성이 높고, 전기적 안전을 위해 높은 수준의 접지공사가 요구됩니다. 제1종 접지공사는 전기적 안전성 확보를 위해 가장 높은 수준의 접지공사로, 인체와의 직접적인 접촉이 예상되는 장비에 적용됩니다. 따라서, 전극식 온수기 차폐장치의 전극에는 제1종 접지공사가 적합합니다. 제1종 접지공사는 전기 기기에서 발생할 수 있는 누설 전류를 안전하게 대지로 흘려보내어 사용자를 보호하는 역할을 하며, 특히 물과 접촉하는 기기에서는 필수적입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-51 | 동심구의 양도체 사이에 절연액체를 사용할 경우, 전기량 $Q$는 다음과 같은 식으로 계산됩니다: \[ Q = C \cdot V = \frac{{\varepsilon \cdot A}}{{d}} \cdot V \] 여기서 $\varepsilon$는 유전율, $A$는 면적, $d$는 두께, 그리고 $V$는 전압입니다. 비유전율 $\varepsilon_r$이 5인 절연액체를 사용할 때, 공기 중에서의 비유전율은 $\varepsilon_r = 1$이므로, 절연액체의 경우는 공기 중 경우에 비해 전기량이 5배가 됩니다. 따라서, 절연액체를 사용하면 공기 중에서의 경우보다 전기량이 5배 축적됩니다. 따라서 보기 1이 정답입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-52 | 22.9㎸ 가공 전선로에서 3상 4선식 선로의 직선주에 사용되는 크로스 완금의 표준길이는 일반적으로 1400㎜입니다. 따라서 주어진 보기 중에서 정답은 보기 2: 1400㎜입니다. 선택한 보기 4: 2400㎜는 일반적인 직선주의 크로스 완금 길이로는 사용되지 않습니다. 크로스 완금의 길이는 전선의 수와 전압, 그리고 설치 환경에 따라 다를 수 있지만, 22.9㎸ 3상 4선식의 표준적인 경우에는 1400㎜가 적절합니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-53 | 선택한 이유는 보기 4가 다른 보기와 비교했을 때 명확한 특징을 가지고 있어서입니다. 보기 4는 다른 보기들과 달리 이미지의 색상과 패턴의 밀도가 다릅니다. 다른 보기는 더 단순하고 반복적인 패턴을 가지고 있는 반면, 보기 4는 복잡한 그래픽 요소가 포함되어 있어 시각적으로 더 풍부합니다. 이러한 차이점은 보기 4를 선택한 결정적인 이유였습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-54 | 권선형 유도전동기의 기동 방법 중 질문에서 설명한 방식은 콘도르퍼(Kondorfer) 기동방식입니다. 이 방식은 회전자 회로에 고정 저항과 가포화 리액터를 병렬로 삽입하여 기동 시 저전류로 높은 토크를 얻을 수 있도록 설계되었습니다. 이는 슬립이 큰 초기 상태에서 유리하며, 속도가 상승함에 따라 슬립이 작아지면서 안정적인 기동이 가능합니다. 따라서, 선택한 보기 2번 "2차 임피던스 기동법"은 질문의 설명과 일치하지 않으며, 올바른 답은 보기 4번 "콘도르퍼(Kondorfer)기동방식"입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-55 | 도수분포표는 자료의 빈도수를 나타내어 분포의 전반적인 모양이나 특징을 파악하는 데 유용합니다. 보기 1, 3, 4는 도수분포표를 통해 얻을 수 있는 정보입니다. 1. **로트 분포의 모양**: 도수분포표는 데이터의 분포 형태를 시각적으로 보여줍니다. 따라서 로트의 분포 모양을 파악할 수 있습니다. 2. **100 단위당 부적합 수**: 이는 특정 기준에 따라 계산된 비율을 의미하며, 도수분포표 자체만으로 직접적으로 얻을 수 있는 정보는 아닙니다. 추가적인 계산이 필요합니다. 3. **로트의 평균 및 표준편차**: 도수분포표를 통해 각 계급의 중심값과 빈도를 이용하여 평균과 표준편차를 계산할 수 있습니다. 4. **규격과의 비교를 통한 부적합품률의 추정**: 도수분포표를 사용하여 자료의 규격 초과 비율을 추정할 수 있습니다. 따라서 도수분포표에서 직접적으로 알기 어려운 정보는 "100 단위당 부적합 수"입니다. 이는 도수분포표의 정보를 토대로 추가 계산이 필요하기 때문입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-56 | 작업자 1명의 월간 실제 작업시간은 다음과 같이 계산됩니다. \[ \text{월간 작업시간} = 8 \, \text{시간/일} \times 25 \, \text{일} \] \[ = 200 \, \text{시간} \] 작업자의 생산 종합 효율이 80%이므로, 실제로 작업에 투입되는 시간은 다음과 같습니다. \[ \text{실제 작업시간} = 200 \, \text{시간} \times 0.8 \] \[ = 160 \, \text{시간} \] 자전거 1대 생산에 소요되는 시간이 14.5시간이므로, 작업자 1명이 생산할 수 있는 자전거 대수는 다음과 같이 계산됩니다. \[ \text{월간 생산 가능 대수} = \frac{160 \, \text{시간}}{14.5 \, \text{시간/대}} \] \[ \approx 11.03 \, \text{대} \] 따라서 월간 생산 가능 대수는 약 11대이며, 보기에 주어진 선택지 중에서는 보기 2가 가장 적절한 답입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-57 | c 관리도는 일정한 단위에서 발생하는 부적합 수의 변동을 추적하고 관리하는 데 사용됩니다. 이는 각 단위에서 발생하는 부적합 수가 변동할 수 있는 경우에 적합합니다. c 관리도는 주로 부적합 수의 절대적인 수치를 활용하여 공정을 평가하며, 일정 단위 내에서의 부적합 수의 추세를 파악하는 데 유리합니다. 따라서, 미리 정해진 일정단위에서 부적합 수를 기준으로 공정을 관리하고자 할 때 적합한 관리도는 c 관리도입니다. 이와 달리, P 관리도는 비율을, X 관리도는 개별 관측치의 평균을, nP 관리도는 부적합품의 개수를 활용하므로, 부적합 수 그 자체를 관리하는 데는 c 관리도가 적절합니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-58 | TPM(총생산보전) 활동 체제 구축을 위한 5가지 기둥은 일반적으로 설비의 효율성 향상과 유지보수를 최적화하기 위한 활동을 포함합니다. 1. **설비초기관리체제 구축 활동**은 새로운 설비의 도입과 초기 관리를 통해 설비의 안정적인 운영을 보장하는 활동입니다. 2. **설비효율화의 개별개선 활동**은 설비의 효율성을 높이기 위해 구체적인 개선 활동을 진행하는 것입니다. 3. **운전과 보전의 스킬 업 훈련 활동**은 설비 운전 및 보전 인력의 기술 향상을 위한 교육 및 훈련을 포함합니다. 이와 반대로 **설비경제성검토를 위한 설비투자분석 활동**은 설비 투자에 대한 경제성을 분석하는 활동으로, 주로 재무적인 관점에서 설비의 경제적 타당성을 검토하는 과정입니다. 이는 TPM 활동 중 설비의 효율적 운영 및 보전을 위한 직접적인 활동과는 거리가 있습니다. 따라서, TPM 활동의 5가지 기둥과 가장 거리가 먼 항목은 보기 4번입니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-59 | ASME에서 정의하는 제품공정 분석표의 기호 중 "저장(Storage)"을 나타내는 기호는 원(circle)입니다. 주어진 보기에서 원형의 기호는 보기 3에 해당합니다. 따라서 보기 3을 선택하는 것이 맞습니다. 이 선택은 ASME의 표준 기호에 대한 이해를 바탕으로 하였으며, 다른 보기들은 저장 기호와 일치하지 않습니다.
82-0006-04-01-2015-58-1-60 | 로트에서 랜덤하게 시료를 추출하여 검사한 후 그 결과에 따라 로트의 합격, 불합격을 판정하는 검사방법은 '샘플링검사'입니다. 샘플링검사는 전체 로트의 품질을 평가하기 위해 전체 항목을 검사하는 대신, 일부 시료만을 선택하여 검사하는 방법입니다. 이러한 방법은 시간과 비용을 절감하면서도 전체 로트의 품질을 충분히 대표할 수 있는 정보를 제공하는 데 유용합니다. 샘플링검사의 주요 목표는 제한된 자원으로 품질을 관리하고, 전체 로트의 품질 수준을 추정하는 것입니다. 샘플링검사는 전수검사와 달리 모든 항목을 검사하지 않기 때문에, 효율적인 자원 활용과 시간 절약이 가능하지만, 통계적 오류의 가능성이 존재합니다. 따라서 샘플링 방법과 크기를 적절히 설계하여 정확도를 높이는 것이 중요합니다.