## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-04-01-2016-59-1-1 | 고압 보안공사에서 사용하는 경동선의 최소 지름에 대한 기준은 전선의 전류 용량 및 물리적 강도 등을 고려하여 설정됩니다. 일반적으로 고압 전선의 경우, 전류가 많이 흐르고 외부 환경에 노출되는 경우가 많아 더 두꺼운 지름의 전선이 필요합니다. 주어진 보기에서, 경동선의 지름 기준은 보통 5mm 이상으로 설정됩니다. 이는 전류의 안전한 흐름을 보장하고, 물리적 손상에 대한 내구성을 확보하기 위함입니다. 따라서 보기 3의 '5'가 정답으로 적절합니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-2 | 제 2종 접지공사에서 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 위치에 설치할 경우, 접지극의 안전성을 확보하기 위해서는 접지극을 지중에서 철주 또는 기타의 금속체로부터 충분한 거리를 두어야 합니다. 전기설비기술기준에 따르면, 이 최소 거리는 100cm 이상으로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 중에서 올바른 답은 보기 2: 100입니다. 이 규정은 접지극과 금속체 사이에서 발생할 수 있는 전위차로 인한 위험을 줄이기 위한 것으로, 접지 저항을 낮추고 안전성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다. 접지극을 충분히 떨어뜨려 매설함으로써 전류 분산이 용이해지고, 접지 효과를 극대화할 수 있습니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-3 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/3-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-4 | 일반 변전소 또는 이에 준하는 곳의 주요 변압기에는 변압기의 효율적인 운전 및 유지보수를 위해 다양한 전기적 특성을 측정할 수 있는 계측장치가 필요합니다. 주요 계측장치로는 전압, 전류, 전력이 포함되며, 이는 변압기의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 이상 여부를 판단하여 적절한 조치를 취할 수 있게 해줍니다. 주요 변압기의 계측장치로 전압, 전류 및 전력 측정은 필수적이므로 보기 4가 정답입니다. 전압 측정은 변압기의 출력 전압이 적절한지 확인하는 데 필요하며, 전류 측정은 부하의 상태를 파악하고, 과부하를 방지하는 데 중요합니다. 전력 측정은 변압기의 효율성을 계산하고, 에너지 손실을 최소화하기 위한 기본적인 데이터로 활용됩니다. 따라서, 보기 4가 주요 변압기에 필요한 계측장치로 적절합니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-5 | 전동기는 교류와 직류의 전원에 따라 특성이 다르게 나타납니다. 직권 정류자 전동기는 교류와 직류 전원 모두에서 작동할 수 있는 대표적인 전동기입니다. 이는 직권 정류자 전동기의 구조가 전류 방향과 상관없이 동일한 자기장을 형성할 수 있어, 교류와 직류 모두에서 작동이 가능하기 때문입니다. 따라서, 보기 4의 단상 직권 정류자 전동기는 교류와 직류 모두에 사용 가능한 전동기로 적합한 선택입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-6 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/6-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-7 | 동기 전동기를 무부하 상태에서 계자전류를 조정하여 리액턴스와 커패시턴스 특성을 나타내는 장치는 동기조상기입니다. 동기조상기는 무효전력을 조정하여 전력망의 역률을 개선하는 데 사용됩니다. 계자전류가 일정 값 이하일 때는 유도성 리액턴스로 작동하고, 일정 값 이상일 때는 용량성 커패시턴스로 작동합니다. 따라서, 보기 4인 동기조상기가 이와 같은 목적으로 사용됩니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-8 | 단권변압기는 3상 시스템에서도 사용할 수 있습니다. 단, 3상으로 사용할 때는 특정한 결선 방식을 사용해야 하며, 그 결과로 인한 전기적 특성의 차이를 고려해야 합니다. 따라서 보기 1의 "3상에는 사용할 수 없다는 단점이 있다"는 틀린 설명입니다. 단권변압기는 1차 권선과 2차 권선의 일부가 공통으로 사용되기 때문에, 동일한 출력에 대하여 사용되는 재료가 적고, 이는 손실을 줄여 효율을 높이는 효과가 있습니다. 또한, 권선비가 1에 가까울수록 변압기의 동작이 더 유리하며, 이는 변압기의 구조적 단순성과 경제성 측면에서 이점이 됩니다. 따라서, 보기 1이 틀린 설명으로 선택되었습니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-9 | 선택한 보기는 문제의 지문과 가장 일치하는 정보를 제공하는 보기입니다. 선택한 보기에서 제공하는 정보는 지문에 나와 있는 정보와 비교했을 때, 가장 적절하게 질문에 대한 답변을 제시하고 있습니다. 따라서, 선택한 보기가 정답으로 적합하다고 판단되었습니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-10 | 주어진 질문은 합성수지몰드공사에 사용하는 몰드 홈의 폭과 깊이에 관한 것입니다. 지문에 따르면, 몰드 홈의 두께는 1.2㎜ 이상이어야 한다고 명시되어 있지만, 폭과 깊이에 대한 구체적인 기준은 제공되지 않았습니다. 따라서, 문제에서 제시된 4개의 보기 중에서 일반적인 몰드 홈의 폭과 깊이를 고려하여 선택해야 합니다. 보기에 주어진 값들은 각각 1.5, 2.5, 3.5, 4.5㎝로, 몰드 홈의 범위로 적절한 값은 선택 3, 즉 3.5㎝입니다. 이는 몰드 홈의 폭과 깊이가 너무 작거나 커서 기능적이거나 구조적으로 문제가 발생하지 않도록 하는 적절한 중간 값으로 판단하였습니다. 따라서, 몰드 홈의 폭과 깊이는 3.5㎝ 이하가 되어야 한다고 결론지을 수 있습니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-11 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/11-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-12 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/12-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-13 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/13-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-14 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/14-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-15 | 경부하 시에 콘덴서가 과대 삽입되는 경우, 보통은 역률 개선을 위한 콘덴서의 용량이 과도하여 송전손실이 증가하거나, 모선 전압이 과상승하는 등의 문제가 발생합니다. 이러한 상황에서는 전압변동폭이 오히려 증가할 가능성이 있으며, 고조파 왜곡 또한 증대될 수 있습니다. 선택지 중 "전압변동폭의 감소"는 경부하 시 콘덴서 과대 삽입의 결점으로 나타나지 않습니다. 오히려 전압변동폭은 증가할 가능성이 높습니다. 따라서, 경부하 시의 과대 삽입 상황과 관련이 없는 사항은 "전압변동폭의 감소"입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-16 | 전기설비기술기준의 판단기준에 따르면, 전력용 커패시터의 뱅크용량이 15000㎸A 이상인 경우에는 특정 상황에서 자동적으로 전로로부터 차단되는 장치를 설치해야 합니다. 이 기준에 포함되는 상황은 과전류, 과전압, 내부 고장 시입니다. 보기 1, 2, 3은 각각 과전류, 과전압, 내부 고장의 경우에 동작하는 장치를 언급하고 있어 적절합니다. 그러나 보기 4에서 언급한 절연유의 농도변화는 전력용 커패시터의 자동 차단 장치 설치 기준에 포함되지 않습니다. 절연유의 농도변화는 일반적으로 절연 상태를 판단하는 다른 검사나 유지 보수 기준에 해당할 수 있지만, 전력용 커패시터의 자동 차단 장치 설치와 직접적인 관련이 없습니다. 따라서, 절연유의 농도변화가 있는 경우에 동작하는 장치를 설치해야 한다는 내용은 틀린 것입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-17 | 문제에서 단락곡선을 찾으라는 질문은 동기발전기의 출력 특성 중 단락 조건에서의 특성을 나타내는 곡선을 확인하는 것을 의미합니다. 보통 단락곡선은 발전기의 출력 단자에 단락이 발생했을 때의 전류와 자속 간의 관계를 나타냅니다. 이를 바탕으로 각 보기의 특성을 분석한 결과, 보기 2가 단락곡선에 해당합니다. 보기 2를 선택한 이유는 다음과 같습니다. 단락곡선은 전류가 증가함에 따라 자속이 포화에 도달하는 경향을 보이며, 초기에는 비례적으로 증가하다가 급격히 증가하지 않는 형태를 띱니다. 이와 같은 특성을 지닌 곡선이 보기 2의 곡선과 일치합니다. 다른 보기들과 비교했을 때, 보기 1, 3, 4는 각각 무부하 포화곡선이나 다른 조건의 특성을 나타내는 곡선일 가능성이 높습니다. 따라서, 보기 2가 단락 조건에서의 동기발전기의 특성을 가장 잘 나타내는 곡선으로 판단됩니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-18 | 변압기의 철손과 동손을 측정하는 시험으로는 철손은 무부하시험, 동손은 단락시험을 사용합니다. 무부하시험은 변압기에 부하를 연결하지 않은 상태에서 철손을 구하기 위해 실시하며, 단락시험은 변압기의 2차측을 단락시킨 후 동손을 측정하는 시험입니다. 따라서 보기 1이 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-19 | 선택한 보기 1의 내용은 틀린 항목입니다. 저압 옥내배선의 시설 기준에 따르면, 합성수지관 공사에 사용되는 전선은 옥외용 비닐 절연전선이 아니라 옥내용 비닐 절연전선을 사용해야 합니다. 이는 옥내환경에 맞는 절연 특성을 제공하기 위해서입니다. 다른 보기들은 저압 옥내배선의 일반적인 시설 기준에 부합하므로 옳습니다. 예를 들어, 습기가 많은 장소에서 방습장치를 설치하는 것은 습기로 인한 전기적 문제를 예방하기 위한 조치이며, 합성수지관 내에서 전선의 접속점이 없도록 하는 것은 전기적 접속부의 안전성을 높이는 방법입니다. 또한, 관의 지지점 간의 거리를 1.5m 이하로 유지하는 것은 관의 처짐이나 손상을 방지하기 위한 적절한 지지 방법입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-20 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/20-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-21 | 저항 $R$이 $0Ω$인 경우, 회로에서 저항의 역할을 하지 않게 됩니다. 저항이 없다는 것은 전압 강하가 발생하지 않음을 의미하며, 이로 인해 스위치를 ON 했을 때 전류가 저항 없이 흐르게 되어 회로가 단락됩니다. 단락은 회로에서 매우 큰 전류가 흐르게 되어 부품이나 전원에 손상을 줄 수 있는 위험한 상태를 초래합니다. 따라서 저항이 없는 회로는 안전하지 않으며, 스위치를 ON 했을 때 회로가 단락된다는 문제가 발생합니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-22 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/22-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-23 | 반가산기 회로는 두 개의 이진 입력에 대해 합과 자리올림을 계산합니다. 반가산기는 AND 게이트와 배타적 OR (XOR) 게이트로 구성됩니다. XOR 게이트는 두 입력의 합을 계산하고, AND 게이트는 자리올림을 계산합니다. 따라서 반가산기는 주어진 조건에 맞는 회로입니다. 전가산기는 두 개의 이진 입력에 더해 이전 자리에서의 자리올림까지 포함하여 계산하기 때문에, AND 게이트와 XOR 게이트만으로는 구성되지 않으며, 추가적인 게이트가 필요합니다. 전비교기와 반비교기는 입력값의 크기를 비교하는 회로로, AND 게이트와 XOR 게이트만으로는 이를 구현할 수 없습니다. 따라서 선택한 2번, 반가산기 회로가 올바른 답입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-24 | 출력 전류원 인버터(CSI)는 주로 직류 입력을 받아 출력 전류를 제어하는 장치입니다. 따라서 보기 1의 "입력이 3상 교류이다"라는 설명은 틀린 설명입니다. 일반적으로 CSI는 직류 입력을 사용하여 출력 전류를 제어하고, 3상 교류 전압을 생성하기 위해 사용됩니다. 보기 2는 CSI의 구조를 설명하고 있으며, 병렬 인버터와 직렬 인버터의 차이점을 나타냅니다. 보기 3은 CSI의 출력 특성 중 하나인 출력 전류의 파형을 설명하고 있으며, 구형파 형태로 나타나는 것이 일반적입니다. 보기 4는 입력 임피던스가 클수록 에너지 손실이 줄어들고 안정적인 동작이 가능하다는 점을 고려한 설명으로 맞는 설명입니다. 따라서, 보기 1의 설명이 틀린 것으로 확인됩니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-25 | 영상 변류기(ZCT)는 주로 지락 보호에 사용되며, SGR(지락 계전기)은 이러한 ZCT를 사용하여 지락 전류를 감지하고 차단기를 작동시킵니다. OCR(과전류 계전기), UVR(저전압 계전기), DFR(디지털 고장 기록 장치)은 영상 변류기를 사용하지 않습니다. 따라서 SGR이 정답입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-26 | 선택한 답변이 "101001110101"인 이유는 주어진 지문 이미지를 해독한 결과와 일치하기 때문입니다. 이미지를 분석하여 각 문항의 이진수 값을 추출한 후, 해당 값과 보기 항목을 비교한 결과 "101001110101"이 가장 적합한 선택이었습니다. 따라서, 보기 1을 선택한 것이 올바른 결정입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-27 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/27-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-28 | 보상권선은 전기자 반작용을 상쇄하기 위해 설치되며, 이때 보상권선의 전류 방향은 전기자 전류 방향과 반대가 되어야 합니다. 전기자 반작용은 전기자 전류에 의해 발생하는 자속이 계자 자속을 방해하거나 왜곡시키는 현상입니다. 따라서, 보상권선의 전류가 전기자 전류와 반대 방향으로 흐르도록 하여 전기자 전류에 의한 자속을 상쇄하고, 계자 자속을 유지하는 역할을 합니다. 따라서, 선택한 보기 4는 전기자 전류 방향과 반대임으로 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-29 | 전등회로 절연전선을 셀룰라 덕트에 넣을 때, 전선의 피복을 포함한 단면적의 합계가 셀룰라 덕트 단면적의 32% 이하가 되도록 선정해야 합니다. 따라서, 선택한 보기 1번(20)은 적절하지 않으며, 올바른 답은 보기 2번(32)입니다. 이는 전선의 안전한 설치와 열 발산을 보장하기 위해 필요한 기준입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-30 | A 발전기의 여자를 B 발전기보다 강하게 하면 A 발전기에서의 무효 전력 공급이 증가합니다. 이는 A 발전기가 전압을 더 높게 유지하려고 하며, B 발전기보다 더 많은 무효 전력을 네트워크에 공급하게 됩니다. 따라서 A 발전기의 여자를 강하게 하면, A 발전기는 무효 전력 공급이 증가하게 됩니다. 이는 보기 2에 해당합니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-31 | 선택한 3번 항목 "선간 거리를 증가시킨다"는 코로나 방지 대책으로 적절하지 않습니다. 코로나 방지 대책은 주로 전력 설비에서 전기적 방전을 예방하기 위한 방법을 의미하며, 이를 위해 전선의 외경을 증가시키거나, 복도체 방식을 채용하여 전압 강하를 줄이는 등의 방법이 사용됩니다. 가선 금구를 개량하는 것도 이러한 방전을 줄이기 위한 대책이 될 수 있습니다. 그러나 선간 거리를 증가시키는 것은 물리적 변화로, 코로나 방지와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 코로나 방지 대책으로는 적당하지 않습니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-32 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/32-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-33 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/33-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-34 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/34-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-35 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/35-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-36 | 선택한 보기 1은 "비교 회로"입니다. 비교 회로는 입력된 두 개의 값이나 신호를 비교하여 그 차이를 출력하는 회로입니다. 주로 두 입력이 동일한지를 확인하거나 어느 쪽이 더 큰지를 판단하는 데 사용됩니다. 일반적으로 AND, OR, NOT 등의 기본 논리 게이트를 사용하여 구성합니다. 주어진 지문에서 회로의 형태를 보고 이를 비교 회로로 판단한 것입니다. A6 사이즈에 맞추어 굴림체 12pt로 작성하였습니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-37 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/37-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-38 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/38-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-39 | 주어진 회로는 두 개의 입력 A, B와 하나의 출력 F를 가진 논리 게이트입니다. 선택한 답은 'NOR' 게이트입니다. NOR 게이트는 OR 게이트의 출력을 반전(NOT)시킨 것입니다. 즉, OR 게이트의 출력이 0일 때 NOR 게이트의 출력은 1이 되고, OR 게이트의 출력이 1일 때 NOR 게이트의 출력은 0이 됩니다. 입력 A와 B가 모두 0일 때, OR 게이트의 출력은 0이므로 NOR 게이트의 출력은 1입니다. 반대로, A와 B 중 하나라도 1일 경우, OR 게이트의 출력이 1이 되어 NOR 게이트의 출력은 0이 됩니다. 이와 같은 동작은 주어진 회로가 NOR 게이트임을 의미합니다. 따라서 선택한 답은 '보기 2: NOR'입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-40 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/40-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-41 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/41-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-42 | 전격살충기의 전격격자와 시설물 또는 식물 사이의 이격거리는 30cm 이상이어야 합니다. 이는 전격살충기의 안전성을 확보하고, 전격으로 인한 피해를 방지하기 위한 최소한의 거리입니다. 따라서 보기 3번인 30cm가 정답입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-43 | 저압 연접인입선의 시설기준에 따르면, 인입선에서 분기하는 점으로부터의 거리가 100m를 초과하지 않아야 합니다. 이는 전압 강하와 안전성을 고려한 규정으로, 인입선의 길이가 너무 길어지면 전선의 저항으로 인해 전압이 떨어질 수 있고, 이는 전기 설비의 정상적인 작동에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 보기 4의 내용이 저압 연접인입선의 시설기준으로 옳습니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-44 | 소맥분, 전분, 기타의 가연성 분진이 존재하는 곳에서는 방폭 성능을 고려한 배선 공사 방법을 선택해야 합니다. 이러한 환경에서는 분진이 폭발의 위험성을 높이기 때문에, 전기 배선이 분진과 접촉하지 않도록 밀폐된 구조를 갖춘 공사 방법이 중요합니다. 1. **합성수지관 공사**: 합성수지관은 방폭 성능이 낮아, 가연성 분진이 있는 환경에 적합하지 않습니다. 2. **금속관 공사**: 금속관은 밀폐성이 높아, 방폭 성능이 요구되는 환경에서 적합한 방법입니다. 3. **가요전선관 공사**: 가요전선관은 구조적으로 밀폐성이 부족하여, 분진이 침투할 가능성이 있어 적합하지 않습니다. 4. **케이블 공사**: 방폭용 케이블을 사용하면, 가연성 분진 환경에서도 안전하게 사용할 수 있습니다. 따라서, 가요전선관 공사는 밀폐성이 부족하여 가연성 분진이 존재하는 환경에 적합하지 않은 공사 방법입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-45 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/45-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-46 | 보기 4를 선택한 이유는 SCR(Silicon Controlled Rectifier)의 특성에서 찾을 수 있습니다. SCR은 일종의 단방향성 스위칭 소자로, 일단 게이트에 트리거 펄스가 인가되어 턴온되면 애노드 전류는 외부 회로에서 차단될 때까지 계속 흐릅니다. SCR은 애노드 전압이 0 또는 역전압이 걸리면, 애노드 전류가 자연스럽게 감소하여 차단 상태로 돌아갑니다. 보기 1은 게이트 전류가 애노드 전류를 연속적으로 제어할 수 없기 때문에 틀립니다. SCR의 게이트는 초기 트리거 역할만 하고, 애노드 전류는 자체적으로 제어되지 않습니다. 보기 2는 SCR이 쌍방향성 사이리스터가 아님을 설명합니다. 쌍방향성 소자는 TRIAC와 같은 소자가 해당됩니다. 보기 3은 게이트 전류를 차단해도 SCR이 계속 도통 상태로 유지되므로 틀립니다. 애노드 전류가 자연적으로 0이 되기 전까지는 SCR이 차단되지 않습니다. 따라서, 보기 4가 SCR의 특성을 가장 정확하게 설명합니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-47 | 발전기의 절연 내력 시험 기준에 따르면, 최대 사용전압이 7㎸ 이하인 경우 권선과 대지 사이에 최대 사용전압의 1.5배 전압을 1분간 가하여야 합니다. 따라서 보기 3이 올바른 선택입니다. 선택 1은 시간 조건이 맞지 않으므로 잘못된 선택입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-48 | 전력 원선도는 전력계통의 안정성과 효율성을 분석하는 도구로, 주로 전압, 전류, 전력의 관계를 그래픽으로 표현합니다. 1. **조상용량**: 전력 원선도를 통해 전압과 전류의 관계를 분석하여 조상용량을 구할 수 있습니다. 2. **과도안정 극한전력**: 과도안정도는 주파수와 각속도 변화에 대한 시스템의 안정성을 평가하는데, 이는 전력 원선도로부터 직접 계산하기 어렵습니다. 과도안정도 분석은 동적 변화를 고려해야 하므로, 주파수와 시간에 따른 변동을 포함하는 다른 방법이 필요합니다. 3. **송전손실**: 전력 원선도를 통해 전력 흐름과 손실을 평가할 수 있습니다. 전류와 저항을 알면 송전손실을 계산할 수 있습니다. 4. **정태안정 극한전력**: 정태안정도는 시스템이 정상 상태를 유지할 수 있는지 평가하는 것으로, 전력 원선도를 통해 분석 가능합니다. 따라서 전력 원선도에서 직접적으로 구하기 어려운 것은 **과도안정 극한전력**입니다. 이는 시간적 변화를 고려해야 하기 때문입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-49 | 3상 유도 전동기의 제동 방법 중 슬립의 범위를 1에서 2 사이로 하여 제동하는 방법은 역상제동입니다. 역상제동은 전동기의 회전 방향과 반대 방향으로 전원을 공급하여 제동력을 발생시키는 방법으로, 슬립이 1을 초과하여 2에 가까운 범위에서 이루어집니다. 이 방법은 전동기의 회전 방향을 역전시키면서 빠르게 감속할 수 있습니다. 따라서, 선택한 보기 1, 역상제동이 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-50 | 방향 계전기는 전력 시스템에서 전류의 흐름 방향을 감지하여 특정 조건에 맞게 동작하는 계전기입니다. 보기 4는 "2개 이상의 벡터량 관계위치에서 동작하며 전류가 어느 방향으로 흐르는가를 판정하는 것을 목적으로 하는 계전기이다."라고 설명하고 있습니다. 이는 방향 계전기의 기능을 정확하게 나타낸 설명입니다. 방향 계전기는 주로 보호구간 내에서의 전류 흐름 방향을 검사하여, 비정상적인 전류 흐름이 감지될 때 해당 회로를 차단하는 등의 역할을 수행합니다. 따라서 보기 4가 방향 계전기의 기능에 대한 설명으로 적절합니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-51 | 나전선 상호 또는 나전선과 절연전선, 캡타이어 케이블 또는 케이블과 접속하는 경우, 올바른 접속 방법은 전기적 및 기계적 특성을 유지하는 것이 중요합니다. 보기 1은 접속슬리브(스프리트슬리브 제외)와 전선 접속기를 사용하여 접속하라는 내용으로, 이는 접속부의 전기적 특성을 유지하면서 안전하게 연결할 수 있는 방법입니다. 접속슬리브와 전선 접속기는 표준적인 전선 접속 방법으로, 전기적 연속성과 기계적 강도를 확보할 수 있습니다. 다른 보기들을 살펴보면, 보기 2의 경우 접속 부분의 절연이 전선 절연물의 80% 이상의 절연효력이 있어야 한다고 하지만, 이는 불충분한 절연을 의미할 수 있어 안전 기준을 충족하지 못합니다. 보기 3은 접속 부분의 전기저항을 증가시키라는 것으로, 이는 전기적 특성을 저하시켜 접속부의 과열이나 화재 위험을 초래할 수 있어 부적절합니다. 보기 4는 전선의 강도가 30% 이상 감소하지 않아야 한다고 하지만, 강도 감소를 허용하는 것은 접속부의 기계적 강도를 저하시킬 수 있어 안전하지 않습니다. 따라서 가장 적절한 방법은 보기 1의 접속슬리브와 전선 접속기를 사용하는 것이며, 이는 전기적 안정성과 기계적 강도를 모두 확보할 수 있는 방법입니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-52 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/52-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-53 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/53-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-54 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/54-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-55 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/55-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-56 | 계량값 관리도는 연속적인 데이터를 다루는 관리도를 말합니다. 보기 항목 중에서 R 관리도는 계량형 데이터, 즉 연속형 데이터를 다루기 때문에 계량값 관리도에 해당됩니다. 반면, c 관리도, u 관리도, np 관리도는 계수형 데이터, 즉 이산형 데이터를 다루기 때문에 계량값 관리도가 아닙니다. 따라서 선택한 3번 R 관리도가 계량값 관리도에 해당됩니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-57 | 작업측정의 목적은 주로 작업개선, 표준시간 설정, 과업관리 등을 포함합니다. 이러한 목적은 작업의 효율성을 높이고 일관성을 유지하며, 생산성을 증대시키기 위함입니다. 그런데 '요소작업 분할'은 작업을 세분화하여 분석하는 방법론적 접근에 해당합니다. 이는 작업측정의 직접적인 목적이라기보다는 작업 분석의 한 방법입니다. 따라서 작업측정의 목적과는 조금 다르다고 볼 수 있습니다. 따라서, '요소작업 분할'은 작업측정의 목적에 해당하지 않으므로, 이 항목이 틀린 것으로 판단됩니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-58 | 일반적으로 품질코스트는 예방코스트, 평가코스트, 실패코스트(내부 및 외부), 검사코스트로 나뉩니다. 이 중에서 실패코스트는 제품이나 서비스의 결함으로 인해 발생하는 비용으로, 내부 실패코스트와 외부 실패코스트를 포함합니다. 일반적으로 실패코스트는 예방이나 평가보다 더 큰 비율을 차지하는 경향이 있습니다. 이는 결함이 발생했을 때 이를 수정하거나 고객 불만을 처리하는 데 드는 비용이 예방 및 평가 비용보다 크기 때문입니다. 따라서, 가장 큰 비율을 차지하는 품질코스트는 실패코스트가 될 가능성이 높습니다.
82-0006-04-01-2016-59-1-59 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-59/59-d.png
82-0006-04-01-2016-59-1-60 | 정규분포는 평균, 중앙값, 최빈값이 모두 같은 값을 가지며, 좌우대칭인 종 모양의 곡선을 갖는 분포입니다. 따라서 "보기 1: 일반적으로 평균치가 중앙값보다 크다"는 정규분포의 특성에 맞지 않으며 틀린 설명입니다. 정규분포에서는 평균과 중앙값이 항상 동일합니다. 나머지 보기들을 검토하면, 보기 2는 정규분포의 정의에 부합하며 맞는 설명입니다. 보기 3은 표준편차가 클수록 데이터의 산포가 크다는 것을 설명하며 맞습니다. 보기 4는 표준정규분포의 정의로, 평균이 0이고 표준편차가 1인 정규분포를 설명하고 있으므로 역시 맞는 설명입니다. 따라서 정규분포에 관한 설명 중 틀린 것은 보기 1입니다.