## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-04-01-2016-60-1-1 | 선택한 보기 4는 "6.5"입니다. 전력선이 철도 또는 궤도를 횡단할 때는 안전 기준을 충족하기 위해 충분한 높이를 유지해야 합니다. 35㎸ 이하의 가공전선이 철도나 궤도를 횡단할 경우, 일반적으로 요구되는 최소 높이는 6.5m입니다. 이는 철도 차량의 안전 통과와 유지보수를 위한 작업 공간을 확보하기 위함입니다. 따라서 보기 4의 6.5가 정답입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-2 | 사이리스터의 병렬 연결에서 전류 불평형을 해결하기 위해 저항을 병렬로 연결하는 방법은 오히려 전류 분담을 일정하게 하는 데 비효율적입니다. 저항을 병렬로 연결하면 각 사이리스터에 흐르는 전류를 균일하게 유지하기 어렵고, 전류 불평형을 악화시킬 수 있습니다. 저항의 값이 사이리스터의 특성에 따라 달라지며, 온도 변화에 따라 저항값이 변동하기 때문에 전류 분담을 일정하게 유지하는 데 한계가 있습니다. 따라서, 보기 2의 설명은 틀린 설명입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-3 | PWM 인버터는 스위칭 주파수를 사용하여 출력 전압과 전류를 제어하는 장치입니다. PWM 인버터의 주요 특징 중 하나는 높은 스위칭 주파수로 인해 전압 제어 시 응답성이 뛰어나다는 것입니다. 또한, PWM 기법을 통해 출력에 포함된 저차 고조파 성분을 효과적으로 줄일 수 있습니다. 여러 대의 인버터가 직류전원을 공용할 수 있는 것도 PWM 인버터의 장점 중 하나입니다. 그러나, 스위칭 손실은 PWM 인버터의 경우 높은 스위칭 주파수로 인해 오히려 증가할 수 있습니다. 스위칭 주파수가 높아질수록 스위칭 손실도 증가하므로, '스위칭 손실을 줄일 수 있다'는 PWM 인버터의 특징이 아닙니다. 따라서, 보기 2번은 PWM 인버터의 특징이 아니므로 선택한 답이 맞습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-4 | 동기 발전기의 자기 여자 현상은 발전기의 단자 전압이 증가하여 발전기가 스스로 여자되는 현상입니다. 이를 방지하기 위해 여러 방법을 사용합니다. 보기 1의 "발전기의 단락비를 적게 한다"는 자기 여자 현상의 방지법과 관련이 없습니다. 단락비가 크면 기계의 안정성을 높이고, 작은 경우 발전기의 전압 변동이 커질 수 있어 자기 여자 현상을 방지한다고 보기 어렵습니다. 반면, 보기 2의 "수전단에 변압기를 병렬로 접속한다", 보기 3의 "수전단에 리액턴스를 병렬로 접속한다", 보기 4의 "발전기 여러 대를 모선에 병렬로 접속한다"는 모두 발전기의 부하 특성을 변화시켜 자기 여자 현상을 억제하는 방법입니다. 따라서, 자기 여자 현상의 방지법이 아닌 것은 보기 1입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-5 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/5-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-6 | 복도체는 송전선로에서 코로나 방전을 줄이기 위해 사용됩니다. 코로나 방전은 고전압 송전선 주위에서 발생할 수 있는 현상으로, 전력 손실과 전자파 방해를 유발할 수 있습니다. 복도체를 사용하면 전선의 표면적이 증가하고, 그로 인해 전선 표면의 전위 경도가 감소하여 코로나 방전이 줄어듭니다. 따라서, 복도체는 코로나 발생을 감소시키는 데 주된 목적이 있습니다. 복도체 사용 시, 인덕턴스는 감소하고 정전용량은 증가하는 경향이 있습니다. 이는 선택지에서 언급한 인덕턴스 증가나 정전용량 감소와는 반대되는 효과입니다. 표면의 전위 경도가 증가한다는 표현도 복도체의 주된 목적과는 맞지 않습니다. 결론적으로, 복도체의 주된 목적은 코로나 발생의 감소이므로, 선택지 3이 올바른 답변입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-7 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/7-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-8 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/8-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-9 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/9-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-10 | 2중 농형전동기는 보통 농형전동기에 비해 기동 특성이 개선된 전동기입니다. 2중 농형전동기는 2개의 서로 다른 저항을 가진 도체로 구성된 회전자 구조를 가지고 있어 기동 시 높은 저항을 제공하여 기동전류를 줄이고, 동시에 기동토크를 증가시킵니다. 따라서 기동전류는 적고, 기동토크는 크다는 것이 2중 농형전동기의 특징입니다. 이러한 이유로 '보기 3: 기동전류는 적고, 기동토크는 크다'를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-11 | 계기 X는 3상 전압계를 나타내며, 이 계기는 주로 3상 전원 시스템의 불평형 상태를 감지하는 데 사용됩니다. 보기 1인 '영상전압'은 3상 전압계의 지시 요소로, 3상 전압 불평형 상태에서 발생하는 영상분 전압을 측정합니다. 이 전압은 3상 전원 시스템의 중성점 불균형이나 불평형 부하로 인해 나타나는 전압으로, 계기 X가 지시하는 값이 됩니다. 따라서, 선택한 보기 1 '영상전압'이 계기 X가 지시하는 값입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-12 | SCR(Silicon Controlled Rectifier)이 완전히 턴온된 후, 양극 전류를 서서히 감소시킬 때 SCR이 온 상태에서 오프 상태로 전환되는 지점은 '유지 전류'라고 불립니다. 유지 전류는 SCR이 도통 상태를 유지하기 위해 필요한 최소한의 전류입니다. 래칭 전류는 SCR을 처음 턴온하기 위해 필요한 최소 전류를 의미하며, 최대 전류와 역저지 전류는 SCR의 다른 특성에 관련된 값입니다. 따라서 온 상태에서 오프 상태로 변할 때의 전류 값은 유지 전류입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-13 | 전압비의 전달함수를 구하기 위해 회로의 구성을 분석한 결과, 그림에 주어진 회로는 일반적인 저항, 인덕터, 커패시터로 구성된 RLC 회로입니다. 이 회로에서 전압비의 전달함수는 주로 회로의 임피던스를 통해 계산됩니다. 보기 4는 주어진 회로를 적절히 표현하고 있으며, Laplace 변환을 통해 전압비를 주파수 영역에서 나타내고 있습니다. 이 표현은 전형적인 2차 시스템의 전달함수 형태로, 고유 진동수와 감쇠비에 따라 회로의 주파수 응답을 설명할 수 있습니다. 따라서, 주어진 회로에서 전압비의 전달함수는 보기 4에 해당한다고 판단할 수 있습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-14 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/14-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-15 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/15-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-16 | 와이어 커넥터는 전선 상호 간의 접속을 간편하게 해주는 재료로, 주택 배선에서 전선을 연결할 때 매우 유용합니다. 전선의 끝부분을 꼬아서 와이어 커넥터로 덮어주면, 전기적 연결이 단단히 이루어지면서도 절연이 가능합니다. 비닐테이프를 사용하지 않아도 되므로 작업이 빠르고 깔끔하게 진행될 수 있습니다. 따라서 전선 접속 시 가장 편리한 재료로 와이어 커넥터를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-17 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/17-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-18 | 주어진 지문은 매우 길고 복잡하지만, 보기 1에서 제공된 이미지와 유사한 요소를 찾는 것이 핵심입니다. 보기 1은 전체적으로 패턴이 반복되는 이미지로, 지문 내에서 특정 패턴이나 반복 구조를 나타내는 부분을 찾는 것이 중요합니다. 지문에서 제공된 이미지는 패턴이 반복되는 구조를 가지고 있으며, 이는 보기 1의 이미지와 유사합니다. 따라서, 보기 1을 선택한 것이 적절합니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-19 | 전동기의 외함과 권선 사이의 절연 상태를 점검하기 위해서는 절연 저항을 측정해야 합니다. 절연 저항을 측정하는 데 사용되는 장비가 바로 메거(megger)입니다. 메거는 절연 저항계로도 불리며, 고전압을 인가하여 절연 상태를 확인합니다. 접지저항계, 전압계, 전류계는 각각 접지 저항 측정, 전압 측정, 전류 측정에 사용되므로, 절연 상태 점검에는 적합하지 않습니다. 따라서, 선택지는 4번 메거가 맞습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-20 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/20-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-21 | G₁의 부하 분담을 증가시키려면, G₁의 계자를 강하게 해야 합니다. 이는 직류 발전기의 계자 권선에 흐르는 전류를 증가시켜 발전기의 유도 기전력을 높이는 방법입니다. 발전기의 유도 기전력이 증가하면, 회로 내에서 더 큰 전압을 제공하게 되어 발전기 G₁의 부하 분담이 증가합니다. 따라서 선택한 답은 보기 1입니다. G₂의 계자를 강하게 하거나(보기 2), 두 계자를 똑같이 강하게 하는 것(보기 3)은 G₁의 부하 분담에 직접적인 증가를 가져오지 않으며, 균압선을 설치하는 것(보기 4)은 부하 분담의 균등화를 목적으로 하므로 G₁의 부하 분담 증가와는 관련이 없습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-22 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/22-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-23 | 단상 전파 정류회로는 주로 다이오드를 사용하여 교류 전압을 직류로 변환하는 회로입니다. 보기 1의 이미지에서는 다이오드 네 개가 브리지 형태로 연결되어 있어 단상 전파 정류회로의 특징을 잘 나타내고 있습니다. 이러한 브리지 정류기는 교류 전압의 양 반주기 동안 모두 전류를 흐르게 하여 직류로 변환합니다. 따라서 보기 1이 단상 전파 정류회로를 올바르게 구성한 것으로 판단됩니다. 나머지 보기는 다이오드의 개수나 연결 방식이 맞지 않아 단상 전파 정류회로와 일치하지 않습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-24 | 보극은 전기자 반작용을 상쇄하는 데 사용되는 작은 자극으로, 주 자극의 중간에 위치하여 전기자 권선에 의해 발생하는 전기자 기자력을 줄이는 역할을 합니다. 또한, 정류 시 발생하는 리액턴스 전압을 상쇄하여 불꽃을 없애는 데 도움을 줍니다. 따라서, 질문에서 묘사한 역할과 일치하는 답은 보극입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-25 | 선택한 보기 4는 틀린 시설기준입니다. 화약류 저장소와 같은 위험한 장소에서는 모든 작업자가 과전류 차단기를 쉽게 조작할 수 있도록 설치하면 안전사고의 우려가 있습니다. 따라서, 과전류 차단기는 제한된 인원만이 접근하고 조작할 수 있도록 설치해야 합니다. 이는 안전관리의 일환으로, 오작동이나 예기치 않은 상황을 방지하기 위한 조치입니다. 다른 보기들은 화약류 저장소 내 전기설비 설치에 관한 안전기준을 충족하고 있습니다. - 전폐형 전기기계기구 사용은 화약류의 폭발 위험을 줄이기 위한 것입니다. - 전로의 대지전압을 300V 이하로 유지하는 것은 전기 안전을 확보하기 위함입니다. - 케이블 인입 시 손상 방지는 전기적 안전과 화재 예방을 위한 조치입니다. 따라서 보기 4가 잘못된 기준이라는 것을 알 수 있습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-26 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/26-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-27 | 지문과 보기를 분석한 결과, 보기 1을 선택한 이유는 다음과 같습니다. 지문에서는 복잡하고 긴 텍스트가 포함된 이미지가 제시되었으며, 이 텍스트는 해석하기 어렵습니다. 그러나 보기 1은 다른 보기에 비해 상대적으로 단순하고 이해하기 쉬운 텍스트로 구성되어 있어, 지문과 가장 잘 연결될 수 있다고 판단하였습니다. 이는 문제 해결에 필요한 정보를 효율적으로 제공할 수 있는 선택지로 보입니다. 따라서 보기 1은 지문과 적절히 연결될 수 있는 항목으로 판단됩니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-28 | 전력 원선도는 복소전력의 관계를 시각적으로 나타낸 도구로, 가로축은 유효 전력(P)을 나타내고 세로축은 무효 전력(Q)을 나타냅니다. 따라서 보기 4번인 "유효 전력과 무효 전력"이 정답입니다. 유효 전력은 실제로 유용하게 사용되는 전력을 의미하며, 무효 전력은 전력 시스템에서 에너지의 저장과 방출을 반복하는 데 사용됩니다. 이러한 특성 때문에 전력 원선도에서는 유효 전력과 무효 전력을 축으로 설정하여 전력을 분석합니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-29 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/29-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-30 | 동기전동기의 계자전류를 감소시키면 전동기의 계자자속이 감소하게 됩니다. 이로 인해 전기자 반작용이 부족해지면서 전기자 전류의 위상각이 뒤로 지연됩니다. 따라서 동기전동기가 뒤진 역률로 운전되며, 전기자 전류가 증가합니다. 이는 전동기가 부족한 무효전력을 전기자 전류가 더 공급하려고 하기 때문입니다. 선택한 3번, 즉 "뒤진 역률의 전기자 전류가 증가한다"가 옳습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-31 | 엔트런스 캡은 주로 저압 인입선 공사 시 전선관 공사로 넘어가는 부분에서 전선관의 끝부분에 사용됩니다. 이는 전선관 내부로 물이나 이물질이 들어가는 것을 방지하기 위한 목적으로 사용되며, 전선의 보호와 안전한 전기 연결을 위해 중요한 역할을 합니다. 따라서 보기 1이 엔트런스 캡의 주된 사용 장소로 적절합니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-32 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/32-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-33 | 보기 3을 선택한 이유는 다음과 같습니다. 교류 입력 상 수를 증가시키면 정류회로의 출력 전압에서 맥동 주파수는 증가합니다. 이는 입력 상 수가 증가하면서 출력 전압의 변동이 더 자주 발생하기 때문입니다. 맥동 주파수는 일반적으로 입력 주파수에 상수(상 수)를 곱한 값으로 결정되므로, 상 수가 증가하면 맥동 주파수도 증가합니다. 반면, 맥동률은 출력 전압의 변동 정도를 나타내는 값으로, 상 수가 증가하면 맥동률은 감소합니다. 이는 상 수가 많아질수록 출력 전압이 더 평탄해지기 때문입니다. 따라서, 교류 입력 상 수가 증가하면 맥동 주파수는 증가하지만 맥동률은 감소하는 현상이 나타납니다. 이러한 이유로 보기 3의 설명이 올바릅니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-34 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/34-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-35 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/35-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-36 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/36-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-37 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/37-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-38 | 주어진 논리식을 간략화하기 위해 각 항목의 앞뒤 공백을 제거하고 검토한 결과, 선택한 보기 3이 정답인 이유를 설명하겠습니다. 주어진 논리식은 복잡한 형태로, 다양한 논리 연산자와 변수들이 포함되어 있습니다. 간략화 과정을 거치면 중복된 항이나 불필요한 부분이 제거되어 보다 단순한 형태로 표현됩니다. 선택한 보기 3은 이러한 과정을 거친 결과로, 주어진 논리식의 모든 항을 고려했을 때 가장 효율적인 형태로 간략화된 결과를 보여줍니다. 이를 확인하기 위해 각 논리 연산을 단계적으로 수행하고, 동일한 항을 묶거나 불필요한 항을 제거하여 간단한 형태로 만들었습니다. 따라서 선택한 보기 3은 주어진 논리식을 올바르게 간략화한 결과를 나타냅니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-39 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/39-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-40 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/40-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-41 | 전동기 보호장치의 설치는 전동기의 안전운전에 필수적입니다. 하지만, 소형 전동기의 경우 경제성과 실용성을 고려하여 예외를 두기도 합니다. 정격 출력이 0.2㎾ 이하인 전동기는 그 출력이 작아 과전류에 의해 쉽게 손상될 가능성이 낮습니다. 따라서, 이러한 소형 전동기에는 별도의 보호장치를 설치하지 않아도 되는 경우가 많습니다. 따라서 보기 2는 예외에 해당합니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-42 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/42-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-43 | 변압기 단락시험에서는 변압기의 2차측을 단락하고 1차 측에 전압을 가하여 시험을 진행합니다. 이때, 변압기의 소손을 방지하기 위해 1차 측에 정격전압을 바로 가하지 않고, 서서히 증가시켜 1차 정격전류가 흐를 때의 전압을 측정합니다. 이 전압을 '임피던스 전압'이라고 합니다. 임피던스 전압은 변압기의 임피던스 특성을 나타내며, 변압기의 내부 임피던스에 의해 전압이 얼마나 떨어지는지를 측정하는 데 사용됩니다. 따라서, 보기 중에서 '임피던스 전압'이 올바른 답변입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-44 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/44-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-45 | 접지재료는 전기설비에서 안전성을 확보하기 위해 사용됩니다. 접지재료의 구비 조건에는 전류용량, 내부식성, 시공성 등이 있습니다. 1. **전류용량**: 접지재료는 전류를 안전하게 흘려보낼 수 있어야 하므로 전류용량이 중요합니다. 2. **내부식성**: 접지재료는 장기간 사용되어도 부식되지 않아야 하므로 내부식성이 필요합니다. 3. **시공성**: 접지 작업이 원활하게 이루어질 수 있도록 시공성이 좋아야 합니다. 그러나 **내전압성**은 접지재료의 구비 조건에 해당하지 않습니다. 내전압성은 주로 절연 재료에 요구되는 특성이기 때문입니다. 접지재료는 전압을 견디는 것보다는 전류를 효과적으로 전달하는 것이 주요 목적입니다. 따라서, 보기 4의 '내전압성'은 접지재료의 구비 조건이 아니므로 선택한 항목이 적절합니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-46 | 인버터 제어라고도 하며 유도전동기에 인가되는 전압과 주파수를 변환시켜 제어하는 방식은 VVVF 제어방식입니다. VVVF는 Variable Voltage Variable Frequency의 약자로, 전압과 주파수를 가변하여 모터의 속도를 제어하는 방식입니다. 이 방식은 유도전동기의 효율적인 제어를 가능하게 하며, 에너지 절감 효과가 뛰어납니다. 다른 보기 항목들은 인버터 제어와 관련이 없거나 그 의미가 다릅니다. 예를 들어, 궤환 제어방식은 시스템의 출력 값을 일정하게 유지하기 위해 피드백을 사용하는 제어 방식을 의미하며, 1단속도 제어방식과 워드레오나드 제어방식은 각각 다른 제어 방법으로, VVVF 제어와는 관련이 없습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-47 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/47-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-48 | 인버터의 스위칭 소자에 역병렬로 접속된 다이오드는 주로 에너지가 부하에서 전원으로 회생될 때 사용됩니다. 이 다이오드는 에너지가 역방향으로 흐를 수 있는 경로를 제공하여 에너지 회생을 가능하게 합니다. 이는 인버터의 효율성을 높이고 에너지가 낭비되지 않도록 도와줍니다. 따라서 보기 2의 설명이 가장 적합합니다. 보기 1은 다이오드의 내장 여부에 대한 설명으로, 역병렬 접속과는 직접적인 관련이 없습니다. 보기 3은 전압 스트레스를 줄이기 위한 장치에 대한 설명이나, 이는 다이오드의 주된 기능과는 거리가 있습니다. 보기 4는 역방향 누설 전류와 관련이 있지만, 이 또한 다이오드의 주요 기능을 설명하지는 않습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-49 | 보기 3을 선택한 이유는 콘크리트에 매설하는 금속관의 두께에 대한 규정 때문입니다. 전기설비기술기준에 따르면 콘크리트에 매설하는 금속관은 내구성이 중요하기 때문에 두께가 1.2mm 이상이어야 한다고 명시되어 있습니다. 이는 외부 압력이나 손상에 대비하기 위한 최소한의 두께 기준을 충족하는 것입니다. 다른 보기들은 전선의 종류나 접지 공사에 관련된 내용으로, 금속관 공사의 두께 규정과는 관련이 없습니다. 따라서 보기 3이 적절한 설명입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-50 | 병렬로 연결된 저항들에 대한 설명 중 옳은 것은 "각 저항에 걸리는 전압은 모두 같다"입니다. 병렬 연결에서는 모든 저항이 동일한 두 지점에 연결되므로, 각 저항에 걸리는 전압은 동일합니다. 이는 병렬 회로의 특성으로, 회로의 각 분기점에서 동일한 전위차가 존재하기 때문입니다. 이와 달리 각 저항에 흐르는 전류는 저항의 크기에 따라 다르고, 합성 저항값은 각 저항의 역수의 합의 역수로 주어집니다. 따라서, 보기 2가 옳습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-51 | 이 회로는 2진수를 그레이코드로 변환하는 기능을 수행합니다. 그레이코드 변환기는 입력된 이진 코드에서 두 인접 비트의 XOR 연산을 통해 그레이코드를 생성합니다. 그림에서 보이는 회로는 이진수 입력을 받아 각 비트의 XOR 연산을 통해 그레이코드 출력을 생성하는 구조로, 이러한 동작은 일반적인 그레이코드 변환기의 기능에 부합합니다. 따라서 선택한 보기 4, 즉 2진 코드의 그레이코드 변환기가 올바른 답입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-52 | 지중에 매설된 케이블의 전식 방지를 위한 일반적인 대책에는 '희생 양극법'과 '외부 전원법'이 포함됩니다. '선택 배류법'은 특정 전류를 선택적으로 배류하여 전식을 방지하는 방법입니다. 그러나 '자립 배양법'은 전식 방지와 관련이 없는 용어로, 전식 방지 대책이 아닙니다. '자립 배양법'이라는 표현은 전기적 부식을 방지하기 위한 기술적 방법으로 사용되지 않으며, 일반적으로 전식 방지와 관련된 문맥에서 찾아볼 수 없는 용어입니다. 따라서 보기 4번인 '자립 배양법'이 전식 방지를 위한 대책이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-53 | 지선과 지선용 근가를 연결하는 금구는 "지선 롯트"입니다. 지선 롯트는 주로 전봇대나 철탑과 같은 구조물에 지선을 고정하기 위해 사용되는 금구로, 지선의 끝부분을 근가에 단단히 연결하는 역할을 합니다. 따라서 보기 2번 "지선 롯트"가 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-54 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/54-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-55 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/55-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-56 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2016-60/56-d.png
82-0006-04-01-2016-60-1-57 | 보기 2는 틀린 설명입니다. 계통 샘플링은 일정한 간격을 두고 샘플을 선택하는 방식으로, 주기적인 변동이 있는 경우에는 변동 주기와 샘플링 간격이 일치할 수 있어 편향된 결과를 초래할 수 있습니다. 주기적인 변동이 있을 때는 계통 샘플링보다 무작위 샘플링(Random Sampling)이나 층별 샘플링(Stratified Sampling)을 사용하는 것이 바람직합니다. 따라서, 보기 2는 제조공정의 품질 특성에 주기적인 변동이 있는 경우에 계통 샘플링을 적용하는 것이 좋다는 설명이 잘못되었습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-58 | 지문에는 특정 조직의 형태에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 이 설명은 설비보전조직의 형태 중 '부문보전'과 관련이 있습니다. 부문보전은 각 부문별로 보전활동을 전담하는 구조로, 부문 내의 전문성을 활용하여 효율적인 설비 보전이 이루어질 수 있도록 합니다. 따라서 '부문보전'을 선택한 것이 적절합니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-59 | 선택한 답변은 PTS법입니다. PTS법은 Predetermined Time Standards의 약자로, 미리 정의된 표준 시간을 사용하여 작업자의 동작 시간을 산정하는 방법입니다. 이는 다양한 작업 동작에 대해 미리 정의된 시간 값을 사용하여 전체 작업의 시간을 계산하는 방식입니다. 이러한 방법은 작업의 효율성을 높이고 시간 산정의 정확성을 보장하는 데 유용합니다. 따라서, 질문에서 표준시간 설정 시 미리 정해진 표를 활용하여 시간을 산정하는 시간 연구법은 PTS법에 해당됩니다. 이와 반대로, 스톱워치법은 실제 작업 시간을 측정하는 방법이며, 워크샘플링법은 작업 중 무작위로 표본을 추출하여 시간을 추정하는 방법입니다. 실적자료법은 과거의 실적 데이터를 기반으로 시간을 추정하는 방법으로, 질문의 조건과 맞지 않습니다.
82-0006-04-01-2016-60-1-60 | 관리도의 사용 절차를 순서대로 나열하기 위해서는 각 단계가 어떤 역할을 하는지 이해하는 것이 중요합니다. 1. **보기 3: ㉢ → ㉠ → ㉡ → ㉣**를 선택한 이유는 다음과 같습니다. - ㉢: 관리도의 초기 설정을 위해 데이터를 수집하고, 초기 데이터의 분석을 통해 기준선과 경계선을 설정하는 단계로, 이 과정이 가장 먼저 이루어져야 합니다. - ㉠: 기준선과 경계선이 설정된 관리도에 데이터를 추가하여, 프로세스가 통제 상태에 있는지 확인하는 단계입니다. - ㉡: 프로세스가 통제 상태에서 벗어났는지를 판단하여, 필요한 경우 원인을 분석하고 조치를 취하는 단계입니다. - ㉣: 마지막으로, 조치 결과를 바탕으로 관리도를 업데이트하고, 지속적인 개선 활동을 수행하는 단계입니다. 이와 같이 ㉢, ㉠, ㉡, ㉣의 순서로 진행되는 것이 관리도를 효과적으로 사용하는 절차에 부합합니다.