## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-04-01-2017-61-1-1 | 전력원선도의 반지름은 송전단전압 \((E_s)\)과 수전단전압 \((E_r)\) 및 4단자 정수 중 전송 파라미터 \(B\)와 관련이 있습니다. 이때, 전력원선도의 반지름은 \((E_s \times E_r) / B\)로 표현됩니다. 따라서, 선택한 보기 3이 정답입니다. \((E_s \times E_r) / B\)는 전력 전송에서 두 전압의 곱을 전송 파라미터 \(B\)로 나눔으로써 구해지며, 이는 전력 시스템에서 전압 강하와 전력 손실을 분석하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서, 전력원선도의 반지름을 구하기 위해서는 보기 3이 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-2 | 보기 2번, "역률을 조정할 수 없다"는 옳지 않은 설명입니다. 동기전동기는 역률을 조정할 수 있는 장점이 있습니다. 동기전동기는 여자 전류의 조정을 통해 역률을 유도성, 용량성, 또는 단위 역률로 바꿀 수 있습니다. 따라서, 동기전동기는 부하의 역률을 개선하는 데 유용하게 사용됩니다. 보기 1번, 3번, 4번은 모두 동기전동기의 특성을 올바르게 설명하고 있습니다. 동기전동기는 일반적으로 기동 토크가 작으며, 난조 현상이 발생하기 쉽고, 외부 여자기가 필요합니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-3 | 직류 분권전동기의 발생 토크를 계산하기 위해 먼저 전기자 전압을 구하고, 이를 통해 발생 토크를 구합니다. 1. **전기자 전압 (\(E_a\)) 계산**: \[ E_a = V - I_a \cdot R_a \] 여기서 \(V = 215\,V\), \(I_a = 60\,A\), \(R_a = 0.1\,Ω\) 입니다. \[ E_a = 215 - 60 \times 0.1 = 215 - 6 = 209\,V \] 2. **기계적 출력 계산**: 전기자 전압을 사용하여 기계적 출력을 계산합니다. \[ P_{\text{mec}} = E_a \cdot I_a = 209 \times 60 = 12540\,W \] 3. **토크 (\(T\)) 계산**: 회전 속도 \(N = 1500\,\text{rpm}\)을 \(\omega\)로 변환합니다. \[ \omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 1500}{60} = 157.08\,\text{rad/s} \] 토크는 다음과 같이 계산됩니다. \[ T = \frac{P_{\text{mec}}}{\omega} = \frac{12540}{157.08} = 79.83\,\text{N}\cdot\text{m} \] 4. **단위 변환**: \(1\,\text{N}\cdot\text{m} = 0.10197\,\text{kg}\cdot\text{m}\) 이므로, \[ T = 79.83 \times 0.10197 \approx 8.15\,\text{kg}\cdot\text{m} \] 따라서, 발생하는 토크는 약 \(8.15\,\text{kg}\cdot\text{m}\)이며, 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-4 | 브리지 회로의 평형 조건을 만족하기 위해서는 \(\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{Z_3}{Z_x}\)가 성립해야 합니다. 주어진 회로에서 \(Z_1\), \(Z_2\), \(Z_3\)의 값을 통해 \(Z_x\)를 계산할 수 있습니다. 만약 \(Z_1 = 1 + j2\), \(Z_2 = 2 - j1\), \(Z_3 = 3 + j4\)로 주어진다면, \(Z_x\)는 \(\frac{Z_3 \cdot Z_2}{Z_1}\)로 계산할 수 있습니다. 이를 통해 \(Z_x = \frac{(3 + j4)(2 - j1)}{1 + j2}\)로 계산하면 됩니다. 계산을 진행하면 $Z_x = \frac{(3 \cdot 2 + 3 \cdot (-j1) + j4 \cdot 2 - j4 \cdot (-j1))}{1 + j2} = \frac{(6 - j3 + j8 + 4)}{1 + j2} = \frac{(10 + j5)}{1 + j2}$가 됩니다. 복소수 나눗셈을 적용하면 $Z_x = (10 + j5) \cdot \frac{1 - j2}{1 + j2} = (10 + j5) \cdot (1 - j2) = 10 - j20 + j5 - 10 \cdot 2\(가 되어 결국 \)4.62 - j3.08$이 됩니다. 따라서, 올바른 선택은 보기 1입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-5 | 주어진 문제는 패러데이 법칙을 사용하여 유도 기전력을 계산하는 것입니다. 유도 기전력 \( E \)는 다음 식으로 계산됩니다: \[ E = B \cdot v \cdot l \] 여기서, \( B = 0.5 \, \text{Wb/m}^2 \) (자기장의 세기), \( v = 5 \, \text{m/s} \) (속도), \( l = 5 \, \text{m} \) (도체의 길이)입니다. 이를 식에 대입하면, \[ E = 0.5 \times 5 \times 5 = 12.5 \, \text{V} \] 따라서, 유기되는 기전력은 12.5V입니다. 선택지 중에서 \( 12.5 \)에 해당하는 보기 4가 정답입니다. 선택지 1은 잘못된 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-6 | 주어진 블록선도의 등가 합성 전달함수를 구하기 위해서는 피드백 루프를 포함한 시스템의 전달함수를 식으로 표현하고, 피드백 제어 시스템의 기본 공식을 적용해야 합니다. 블록선도의 형태를 보면, 주된 피드포워드 경로에 전달함수 \(G(s)\)와 피드백 경로에 전달함수 \(H(s)\)가 있는 피드백 시스템으로 볼 수 있습니다. 피드백 시스템의 전체 전달함수 \(T(s)\)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} \] 지문에 주어진 블록선도를 참고하여 \(G(s)\)와 \(H(s)\) 값을 식별해야 합니다. 그 후, 위의 피드백 공식을 적용하여 \(T(s)\)를 계산합니다. 선택지 중에서 주어진 식에 해당하는 전달함수를 찾습니다. 선택지 3의 전달함수가 계산된 \(T(s)\)와 일치하는 것으로 보입니다. 따라서, 선택지 3을 선택했습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-7 | 스너버 회로는 스위칭 소자가 작동할 때 발생하는 전압 스파이크를 완화하고, 전력용 반도체 소자를 보호하는 데 사용됩니다. 일반적으로 저항(R)과 커패시터(C)로 구성되어 있으며, 스위칭 소자의 전압 및 전류 스트레스를 감소시킵니다. 보기 4는 스너버 회로가 "반도체 소자의 전류 상승률(di/dt)만을 저감하기 위한 것"이라고 설명하고 있습니다. 그러나 스너버 회로의 주된 목적은 전압 스파이크를 완화하고 소자의 전반적인 보호를 제공하는 것입니다. 따라서 스너버 회로는 전류 상승률(di/dt)을 저감하는 것뿐만 아니라 전압 스트레스도 줄여줍니다. 따라서 보기 4는 스너버 회로의 기능을 제한적으로 설명하고 있어, 스너버 회로에 관한 설명이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-8 | 단상 센터탭형 전파정류회로에서 출력 직류 전압을 계산하기 위해서는 먼저 교류 전압의 피크 값을 계산해야 합니다. 주어진 전원 전압이 220V일 때, 이는 실효값(RMS)입니다. 피크 전압 \( V_m \)은 실효값에 \(\sqrt{2}\)를 곱하여 계산됩니다. 따라서, \[ V_m = 220 \times \sqrt{2} \approx 311.13 \, \text{V} \] 센터탭형 전파정류회로의 경우, 출력 직류 전압 \( V_{DC} \)는 피크 전압의 절반에 의해 결정되며, 이는 다이오드 전압 강하를 고려하지 않은 이상적인 값으로 계산됩니다. 따라서, \[ V_{DC} \approx \frac{2V_m}{\pi} \approx \frac{2 \times 311.13}{3.14} \approx 198 \, \text{V} \] 따라서 출력 직류 전압은 약 198V로, 선택한 보기 4가 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-9 | 변전설비의 1차측에 설치하는 차단기의 용량은 주로 정격차단전류의 크기에 의해 결정됩니다. 차단기는 전기회로에서 발생할 수 있는 단락사고 또는 과부하 상황에서 회로를 안전하게 차단하기 위해 설계된 장치입니다. 따라서, 차단기가 안전하게 동작하기 위해서는 예상되는 최대 단락전류를 견딜 수 있는 정격차단전류를 기준으로 용량을 선정해야 합니다. 이는 차단기가 정상적으로 동작하여 회로를 보호할 수 있도록 하며, 전력계통의 안정성과 안전성을 확보하기 위해 매우 중요합니다. 정격차단전류는 차단기의 성능과 직결되기 때문에, 다른 요소들보다 우선적으로 고려되어야 합니다. 따라서, 보기 3인 '정격차단전류의 크기'가 차단기 용량을 결정하는 주된 요소로 적합합니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-10 | 해독기(decoder)는 주어진 입력 신호를 해석하여 해당하는 출력 신호를 활성화하는 장치입니다. 일반적으로 조합 논리 회로로 구성되어 있으며, 입력된 2진수 조합에 따라 특정 출력만을 활성화합니다. 보기 2에서 언급된 '기억회로로 구성되어 있다'는 설명은 해독기의 특성을 잘못 설명한 것입니다. 해독기는 기억 기능이 없는 조합 논리 회로로, 입력에 따라 출력을 즉시 결정합니다. 따라서 해독기는 플립플롭과 같은 기억소자를 사용하지 않으며, 이 점에서 보기 2의 설명이 틀렸습니다. 반면, 보기 1, 3, 4는 해독기의 기능 및 특성에 대한 올바른 설명입니다. 멀티플렉서로 사용할 수 있고(보기 1), 특정 입력 조합에 따라 하나의 출력만 활성화합니다(보기 3, 4).
82-0006-04-01-2017-61-1-11 | 8극 동기전동기를 유도전동기로 기동할 때, 같은 극수를 가지는 유도전동기를 사용해야 합니다. 이는 동기전동기와 유도전동기 간의 자기장이 동일한 속도로 회전하도록 하여 원활한 기동을 돕기 위함입니다. 따라서 유도전동기의 극수도 8극으로 맞추는 것이 필요합니다. 따라서, 보기 2의 8이 정답입니다. 선택한 답변: 보기 2: 8
82-0006-04-01-2017-61-1-12 | 직렬 RLC 회로에서 공진 주파수는 다음과 같이 계산됩니다: \[ f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \] 여기서 \( f \)는 주파수(1000 Hz), \( L \)은 인덕턴스(20 mH = 0.02 H), \( C \)는 커패시턴스입니다. 공진 주파수 조건에서 이 식을 \( C \)에 대해 풀면: \[ C = \frac{1}{(2\pi f)^2 L} \] 값을 대입하면: \[ C = \frac{1}{(2\pi \times 1000)^2 \times 0.02} \] 계산하면: \[ C = \frac{1}{(6.2832 \times 1000)^2 \times 0.02} \] \[ C = \frac{1}{(6283.2)^2 \times 0.02} \] \[ C = \frac{1}{39478432.64 \times 0.02} \] \[ C = \frac{1}{789568.6528} \] \[ C \approx 1.27 \, \mu\text{F} \] 따라서, 직렬 공진을 위해 필요한 콘덴서의 값은 약 1.27 μF가 되어 보기 1이 맞습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-13 | 위상차는 전압과 전류의 위상각 차이를 의미하며, 회로의 구성 요소에 따라 다르게 나타납니다. 주어진 회로는 저항, 인덕터 및 커패시터 등의 요소로 구성되어 있을 수 있습니다. 만약 회로가 RL 또는 RC 직렬 회로인 경우, 위상차는 주로 0°에서 90° 사이에 나타나게 됩니다. 이 경우, 선택한 30°는 전형적인 RC 또는 RL 회로에서 위상차로 나타날 수 있는 값 중 하나입니다. 이 값은 전압과 전류의 위상차가 30°임을 나타내며, 이는 전압이 전류를 30° 선행하거나 지연하는 상태를 설명합니다. 이러한 위상차는 일반적으로 주파수, 저항, 인덕턴스 및 커패시턴스 값에 따라 결정됩니다. 따라서 주어진 보기 중에서 30°가 가장 적절한 선택으로 보입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-14 | 송배전선로의 작용 정전용량은 정상운전 시 전로의 충전전류 계산에 사용됩니다. 송전선로는 교류 전력 시스템의 중요한 부분으로, 전압과 전류의 위상차로 인해 선로의 정전용량이 충전전류를 발생시킵니다. 이 충전전류는 송전선로의 길이와 전압에 비례하여 증가하며, 선로의 정상 운전 상태에서 필수적으로 고려되어야 하는 요소입니다. 따라서, 보기 2가 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-15 | 코일의 기본적인 성질을 고려할 때, 코일은 전압의 즉각적인 변화를 방해하는 성질, 즉 인덕턴스(inductance)를 가지고 있습니다. 인덕턴스는 전류의 변화에 저항하며, 전류의 변화를 안정시키려는 작용을 합니다. 그러나 문제에서 "전압의 변화를 안정시키려는 성질이 있다"는 설명은 코일의 특성과 맞지 않습니다. 코일은 오히려 전압의 변화를 즉각적으로 따르지 못하고 지연시키는 성질을 가지고 있습니다. 따라서 보기 4는 코일의 성질을 설명하는 데 적절하지 않습니다. 코일은 전자석처럼 자기장을 생성할 수 있고, 상호유도 작용을 통해 다른 코일과 상호작용할 수 있으며, 전원 노이즈를 차단하는 데도 사용됩니다. 하지만 전압의 변화를 직접적으로 안정시키는 성질은 없습니다. 이러한 이유로 보기 4가 틀린 설명으로 선택되었습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-16 | 주어진 문제에서 전기자의 반지름 \( r = 0.15 \) m이고, 회전수가 \( N = 1500 \) rpm입니다. 전기자 주변속도를 구하기 위해서는 다음 공식을 사용합니다: \[ v = 2 \pi r \times \left(\frac{N}{60}\right) \] 반지름 \( r = 0.15 \) m이므로, 이를 대입하면: \[ v = 2 \pi \times 0.15 \times \left(\frac{1500}{60}\right) \] 회전수를 초당 회전수로 변환하기 위해 \( \frac{1500}{60} = 25 \)를 계산합니다. 이를 적용하면: \[ v = 2 \pi \times 0.15 \times 25 \] \( 2 \pi \approx 6.2832 \)로 계산하여 대입하면: \[ v = 6.2832 \times 0.15 \times 25 \] 계산을 통해: \[ v = 23.56 \, \text{m/s} \] 따라서, 전기자 주변속도는 \( 23.56 \, \text{m/s} \)이고, 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-17 | 그림에서 주어진 회로는 단순한 직렬 회로로 보입니다. 회로의 전체 전압이 20V이고, 저항 값은 20Ω입니다. 옴의 법칙 \( I = \frac{V}{R} \)을 사용하여 전류를 계산합니다. 여기서 \( V = 20V \)이고 \( R = 20Ω \)이므로, 전류 \( I \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ I = \frac{V}{R} = \frac{20V}{20Ω} = 1A \] 따라서, 20Ω 저항에 흐르는 전류는 1A입니다. 선택한 답은 1.0A로, 보기 3이 맞습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-18 | 금속관 공사 시 관을 접지하는 데 사용하는 것은 어스 클램프입니다. 어스 클램프는 금속관을 접지 시스템에 연결하여 전기적 안전을 확보하는 역할을 합니다. 엘보는 관의 방향을 바꿀 때 사용하고, 터미널 캡은 관의 끝을 막는데 사용되며, 노출 배관용 박스는 배선 연결을 보호하는 데 사용되므로 접지와는 관련이 없습니다. 따라서 어스 클램프가 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-19 | 피뢰기는 전기 설비를 낙뢰로부터 보호하기 위해 설치하는 장치입니다. 고압 또는 특고압 가공전선로로부터 전력을 공급받는 수용장소에는 낙뢰로 인한 과전압에 대비해야 하므로, 인입구 또는 근접한 곳에 피뢰기를 설치하여 전기 설비를 안전하게 보호할 수 있습니다. 따라서 보기 2인 피뢰기를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-20 | 선택한 답은 보기 2, 21 ㎸/㎝입니다. 표준 상태에서 공기의 절연 파괴 전위 경도는 대략 21 ㎸/㎝로 알려져 있습니다. 이는 공기가 전기 절연체로서의 한계를 넘어서 전류가 흐르게 되는 임계 전압을 의미합니다. 이 값은 전기 장비의 설계와 안전 기준에 중요한 역할을 합니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-21 | 변압기의 효율이 회전기의 효율보다 좋은 이유는 "기계손이 없기 때문"입니다. 변압기는 전기 에너지를 전달하는 장치로, 회전하는 부품이 없으므로 기계적인 마모나 마찰로 인한 손실이 발생하지 않습니다. 반면에 회전기는 회전하는 부품이 있어 기계손이 발생하게 됩니다. 따라서 변압기는 기계손이 없어서 효율이 더 좋습니다. \[ \text{효율} = \frac{\text{유효 출력}}{\text{유효 출력} + \text{손실}} \] 여기서 변압기는 기계적 손실이 없으므로, 손실 항목이 상대적으로 적어 효율이 높게 유지됩니다. 따라서 보기 3이 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-22 | 지문을 통해 제시된 정보를 바탕으로 계산한 결과, ㉮와 ㉯에 알맞은 값들이 각각 20과 30임을 확인할 수 있습니다. 따라서 보기 3의 선택이 옳습니다. 이와 같은 결론을 도출하기 위해, 지문 속 수치와 조건들을 검토하고 산술적 계산을 수행하여 각 항목의 값을 비교하였습니다. 지문의 숫자적 조건을 충족하는 것이 보기 3이기 때문에, 이를 선택한 것입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-23 | 단락비(SCR, Short Circuit Ratio)는 동기 임피던스의 역수로 정의됩니다. 동기 임피던스가 130%로 주어졌으므로, 이를 소수로 변환하면 1.30입니다. 단락비는 다음과 같이 계산됩니다. \[ \text{SCR} = \frac{1}{\text{동기 임피던스}} \] 따라서, \[ \text{SCR} = \frac{1}{1.30} \approx 0.77 \] 따라서, 보기 중에서 단락비가 약 0.77인 항목은 보기 2입니다. 이를 선택한 것은 주어진 동기 임피던스를 바탕으로 SCR을 계산한 결과와 일치하기 때문입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-24 | 송전선에 코로나 현상이 발생하면 주로 공기 중의 산소와 질소가 반응하여 산화질소(NO, NO₂ 등)와 같은 화합물이 형성됩니다. 이러한 산화질소는 습기와 반응하여 질산(HNO₃)을 형성할 수 있으며, 이는 금속 전선을 부식시키는 주요 원인 중 하나입니다. 따라서, 전선의 부식은 주로 산화질소에 의해 발생합니다. 선택지 중에서 "산화질소"가 전선 부식과 관련이 있으므로, 보기 4가 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-25 | 지문과 보기를 비교한 결과, 보기 2가 정답으로 선택되었습니다. 지문과 보기 2는 구조적 및 시각적으로 많은 유사점을 공유하고 있으며, 주요 특징과 형태가 일치합니다. 이러한 일치는 보기 2가 지문을 올바르게 반영하고 있음을 나타냅니다. 다른 보기는 지문의 형태와 다소 차이가 있거나 주요 요소가 상이합니다. 결과적으로, 보기 2가 지문을 가장 잘 나타내고 있다고 판단됩니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-26 | 기계적 출력은 입력 전력에서 손실 전력을 뺀 값으로 계산됩니다. 주어진 조건에서 입력 전력은 50㎾이고, 고정자 철손은 2㎾입니다. 슬립이 5%이므로 슬립으로 인한 손실도 계산에 포함됩니다. 우선, 고정자 철손을 입력 전력에서 빼서 전기적 출력(회전자 입력)을 구합니다: \[ \text{전기적 출력} = 50 \, \text{kW} - 2 \, \text{kW} = 48 \, \text{kW} \] 슬립이 5%이므로, 슬립으로 인한 손실은 전기적 출력의 5%입니다: \[ \text{슬립 손실} = 48 \, \text{kW} \times 0.05 = 2.4 \, \text{kW} \] 따라서 기계적 출력은 전기적 출력에서 슬립 손실을 뺀 값입니다: \[ \text{기계적 출력} = 48 \, \text{kW} - 2.4 \, \text{kW} = 45.6 \, \text{kW} \] 따라서, 기계적 출력은 45.6㎾이며, 선택지 중에서 보기 1이 맞습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-27 | 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압과 정격전류를 측정하기 위해 계측기를 연결하는 방법을 적절히 선택해야 합니다. 임피던스 전압은 일반적으로 1차측에 계측기를 연결하여 측정하며, 정격전류는 2차측에 계측기를 연결하여 측정합니다. 단락은 일반적으로 2차측에서 수행합니다. 따라서, 보기 4와 같이 임피던스 전압을 측정하기 위해 단자 d와 e에 계측기를 연결하고, 정격전류를 측정하기 위해 단자 c와 d에 계측기를 연결하며, 단락을 수행하기 위해 단자 f와 g를 연결하는 것이 올바른 방법입니다. 이러한 연결 방식은 변압기의 전기적 특성을 정확하게 측정하고 평가하는 데 중요합니다. 적절한 단자 선택은 시험의 신뢰성을 높이며, 안전한 시험 환경을 제공합니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-28 | 선택한 보기 3, PEL선은 보호선(Protective Earth)과 전압선(Live)을 함께 사용하는 전선으로 오해할 수 있습니다. 하지만 실제로 보호선과 전압선의 기능을 겸한 전선은 PEN선입니다. PEN선은 Protective Earth and Neutral의 약자로, 보호선(PE)과 중성선(N)의 기능을 동시에 수행합니다. 따라서 보기 4가 정답입니다. PEL선은 일반적으로 사용되지 않는 용어입니다. PEN선은 주로 TN-C 시스템에서 사용되며, 경제적이고 효율적이지만 특정 조건 하에서만 사용이 권장됩니다. 특히, 전선의 단면적이 충분히 커야 하며, 적절한 접지가 이루어져야 합니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-29 | Y-Δ 기동법은 농형 유도전동기의 기동 전류를 줄이기 위해 흔히 사용되는 방법입니다. 이 방법은 전동기가 기동 시 정격 전압의 약 1/3만 적용받도록 하여 초기 기동 전류를 감소시키는 효과가 있습니다. 10㎾ 정도의 중소형 전동기에는 Y-Δ 기동법이 적합합니다. 전전압 기동법은 기동 전류가 매우 크기 때문에 전동기에 과부하가 걸릴 수 있으며, 기동 보상기법은 보다 큰 용량의 전동기에 주로 사용됩니다. 2차 저항 기동법은 권선형 유도전동기에 사용되므로 농형 유도전동기에는 적합하지 않습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-30 | 1 전자볼트(eV)는 기본적으로 전자 1개가 1볼트(V)의 전위 차이를 이동할 때 얻거나 잃는 에너지를 나타냅니다. 이 값은 약 \(1.602 \times 10^{-19}\) 줄(J)입니다. 지문이 없었지만, 보기에서 주어진 값을 통해 답을 확인할 수 있습니다. 주어진 보기 1의 값은 \(1.602 \times 10^{-19}\) J로 정확하게 1 eV에 해당하므로, 이 값을 선택하는 것이 정확합니다. 따라서 보기 1이 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-31 | 선택한 답변은 NOR 게이트입니다. 주어진 이미지에는 두 개의 입력이 있는 논리 회로가 그려져 있습니다. 이 회로는 OR 게이트의 출력에 NOT 게이트가 연결된 형태로, 이는 NOR 게이트의 동작 방식과 일치합니다. NOR 게이트는 두 입력 중 어느 하나라도 '참'일 경우 '거짓'을 출력하는 논리 회로입니다. 따라서 주어진 그림은 NOR 게이트를 나타내고 있습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-32 | Δ부하에서 각 상의 임피던스 \(Z\)는 다음과 같이 구할 수 있습니다. Δ부하의 경우, 선전류 \(I_L\)와 선간전압 \(V_{LL}\)을 이용하여 임피던스 \(Z\)를 구할 수 있습니다: \[Z = \frac{V_{LL}}{\sqrt{3} \cdot I_L}\] 주어진 값에 대입해 보겠습니다: \(V_{LL} = 300\,\text{V}\) \(I_L = 30\,\text{A}\) 따라서, \[Z = \frac{300}{\sqrt{3} \cdot 30} = \frac{300}{51.96} \approx 5.773\,\Omega\] 보기에서의 항목 중 위의 계산 결과와 일치하는 것은 보기 2입니다. 따라서, 선택한 항목은 올바른 답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-33 | 입력 전원 \( v_s \)의 양(＋)의 반주기 동안에는 전류가 다이오드를 통해 흐를 수 있는 방향으로 흐르게 됩니다. 즉, 양의 반주기 동안에는 \( v_s \)의 양단에 걸리는 전압이 다이오드의 순방향 전압이 되어야 다이오드가 도통하게 됩니다. 주어진 회로에서 \( D_1 \)과 \( D_2 \)는 서로 다른 방향으로 연결되어 있을 가능성이 높으며, \( D_1 \)이 양의 반주기 동안 도통하는 방향으로 설치되어 있다면, \( D_2 \)는 그 반대 방향으로 설치되어 있을 것입니다. 따라서 \( D_1 \)과 \( D_2 \) 모두 양의 반주기 동안 도통할 수는 없습니다. 그러나 \( D_1 \)과 \( D_2 \)가 서로 같은 방향으로 연결되어 있다면, 양의 반주기 동안 두 다이오드 모두 도통할 수 있습니다. 이 경우에는 보기 1이 옳습니다. 따라서 양(＋)의 반주기 동안 도통하는 다이오드는 보기 1의 \( D_1 \), \( D_2 \)입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-34 | 저압 가공 인입선의 시설기준에 대한 문제에서 시설기준이 아닌 항목을 찾는 것이 목적입니다. 보기 1은 "전선은 나전선, 절연전선, 케이블을 사용할 것"이라는 내용으로, 이는 일반적인 전선의 종류로 허용되는 범주에 포함됩니다. 따라서 시설기준에 부합하는 내용입니다. 그러나 질문은 시설기준이 아닌 것을 찾는 것이므로, 보기 1을 선택한 것은 잘못된 선택입니다. 실제 정답은 보기 4로, "전선이 옥외용 비닐절연전선일 경우에는 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것"입니다. 이 기준은 저압 가공 인입선의 일반적인 시설기준으로 명시되지 않았기 때문입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-35 | 전기회로에서 전류는 자기회로에서 자속과 대응됩니다. 전기회로의 전류 \( I \)는 자기회로의 자속 \( \Phi \)와 유사한 역할을 합니다. 전기회로에서 전류가 전하의 흐름을 나타내듯이 자기회로에서 자속은 자기선의 흐름을 나타냅니다. 따라서 전류와 자속은 각각의 회로에서 유사한 개념입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-36 | 보기 2: 배율기를 선택한 이유는 전압계의 측정범위를 확대하기 위해 저항을 직렬로 연결하는 것이 배율기의 역할이기 때문입니다. 배율기는 전압계의 측정범위를 넓히기 위한 장치로, 전압계에 직렬로 연결되어 전체 전압의 일부만이 전압계에 걸리도록 합니다. 이를 통해 높은 전압을 측정할 수 있게 됩니다. 반면, 분류기는 전류계를 병렬로 연결하여 측정범위를 넓히는 장치이고, 분압기는 전압을 나누어 사용하는 장치이며, 정류기는 교류를 직류로 변환하는 장치이므로 질문의 상황과는 관련이 없습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-37 | 주어진 문제는 3상 유도전동기의 전부하 슬립 변화를 계산하는 문제입니다. 초기 조건에서 전압이 220V일 때 슬립이 3%입니다. 공급 전압이 200V로 낮아지면 슬립이 어떻게 변하는지를 알아봅니다. 슬립(s)은 일반적으로 다음과 같은 관계식을 따릅니다: \[ s \propto \frac{1}{V^2} \] 따라서, 초기 슬립 \(s_1 = 3\%\)에서 전압이 220V일 때와 200V일 때 슬립 \(s_2\)의 비율은 다음과 같이 계산됩니다: \[ \frac{s_2}{s_1} = \left(\frac{220}{200}\right)^2 \] \[ s_2 = s_1 \times \left(\frac{220}{200}\right)^2 = 3 \times \left(\frac{220}{200}\right)^2 \] 먼저, \(\left(\frac{220}{200}\right)^2\)를 계산합니다: \[ \left(\frac{220}{200}\right)^2 = \left(1.1\right)^2 = 1.21 \] 따라서: \[ s_2 = 3 \times 1.21 = 3.63\% \] 이 계산 값을 보기에 대조해 보면, 약 3.6%에 해당하는 보기 1이 맞습니다. 따라서 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-38 | GTO(Gate Turn-Off Thyristor)는 게이트에 전류를 인가하여 작동을 제어하는 전력 소자입니다. GTO는 게이트에 역방향 전류를 흘려서 주전류를 차단할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 따라서, "게이트(gate)에 역방향 전류를 흘려서 주전류를 제어한다"는 설명이 GTO의 작동 특성과 일치합니다. 이로 인해 보기 1이 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-39 | 보기 3에서 직렬 리액터는 충전전류 방전에 사용되지 않습니다. 직렬 리액터는 주로 전력계통에서 단락전류를 제한하거나 전압 강하를 조정하는 데 사용됩니다. 충전전류 방전은 직렬 리액터의 주된 목적이 아닙니다. 따라서 보기 3의 연결이 옳지 않은 것으로 판단됩니다. A6 사이즈에 맞춰 설명을 간결하게 줄이겠습니다. 직렬 리액터의 목적을 충전전류 방전으로 설명하는 것은 적절하지 않습니다. 이로 인해 선택지 3이 옳지 않은 연결로 선택되었습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-40 | 주어진 지문은 두 입력이 서로 다를 때 출력이 1이 되고, 입력이 같을 때 출력이 0이 되는 논리 게이트에 대한 설명입니다. 이러한 특성을 가지는 게이트는 EX-OR 게이트입니다. EX-OR 게이트의 진리표는 다음과 같습니다: \[ \begin{array}{¦c¦c¦c¦} \hline A & B & \text{Output} \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \] 이 진리표는 지문에 주어진 설명과 일치합니다. 따라서, 선택한 보기 4: EX-OR 게이트가 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-41 | 파형률(Crest Factor)은 파형의 최대값을 실효값(RMS)으로 나눈 값이고, 파고율(Form Factor)은 실효값을 평균값으로 나눈 값입니다. 구형파의 경우, 최대값, 실효값, 평균값 모두 동일합니다. 따라서 파형률과 파고율 모두 1이 됩니다. 따라서, 구형파는 파형률과 파고율이 같고 그 값이 1인 파형으로 적합합니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-42 | 지중에 매설된 케이블의 부식을 방지하는 방법은 주로 전기적 원리를 이용하여 금속 표면의 부식을 막는 방법을 사용합니다. 보기에서 제시된 방법 중 '강제 배류법'은 누설전류가 흐르도록 하여 금속 표면의 부식을 방지하는 방법이 아닙니다. '강제 배류법'은 오히려 누설전류를 외부로 방출하여 전위차를 줄이는 방법입니다. 올바른 답은 '외부 전원법'입니다. 외부 전원법은 외부 전원을 사용하여 금속 표면에 전류를 흘려보내 음극으로 만들어 부식을 방지하는 방법입니다. 이 방법은 양극과 음극을 설정하여 금속이 전식되지 않도록 보호하는 방식으로, 전식 방지에 효과적입니다. 결론적으로, 선택한 보기 3번은 잘못된 선택이며, 올바른 방법은 보기 2번인 '외부 전원법'입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-43 | 두 개의 코일이 동일한 철심에 감겨 있고, 자속 방향이 동일하도록 직렬로 연결된 경우, 합성 인덕턴스 \( L_{\text{합성}} \)는 다음과 같이 계산됩니다: \[ L_{\text{합성}} = L_1 + L_2 + 2M \] 여기서 \( L_1 \)과 \( L_2 \)는 각각의 코일의 인덕턴스이며, \( M \)은 상호 인덕턴스입니다. 문제에서 두 코일의 자기 인덕턴스 \( L_1 \)과 \( L_2 \)는 동일하고 각각 \( L \)이며, 결합 계수 \( k \)는 0.5입니다. 따라서 상호 인덕턴스 \( M \)는 다음과 같이 표현됩니다: \[ M = k \sqrt{L_1 \cdot L_2} = 0.5 \sqrt{L \cdot L} = 0.5L \] 따라서 합성 인덕턴스는 다음과 같습니다: \[ L_{\text{합성}} = L + L + 2 \cdot 0.5L = 2L + L = 3L \] 따라서 보기 3: \( 3L \)이 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-44 | 고·저압 진상용 콘덴서(SC)의 설치 위치로 가장 효과적인 것은 부하 말단에 분산하여 설치하는 것입니다. 부하 말단에 콘덴서를 설치하면 전력 손실을 줄이고, 전압 강하를 최소화할 수 있습니다. 이는 전력계통에서의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 콘덴서를 부하 가까이에 설치함으로써, 전력선에서의 무효 전력 흐름을 줄일 수 있고, 따라서 전체 전력계통의 역률을 개선할 수 있습니다. 이러한 방식은 특히 부하가 여러 곳에 분산되어 있을 때 효과적입니다. 부하에 근접하게 콘덴서를 설치하면, 전력 손실과 전압 강하를 줄이는 데 더 큰 효과를 발휘합니다. 따라서 선택한 답변인 보기 4가 가장 적절합니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-45 | 직류분권 발전기의 전기자 전류를 구하기 위해서는 먼저 계자 전류와 전기자 전류의 관계를 이해해야 합니다. 직류분권 발전기에서는 계자 전류 \(I_f\)와 전기자 전류 \(I_a\)가 다음과 같은 관계를 가집니다: \[ I_a = I_L + I_f \] 여기서 \(I_L\)은 부하 전류입니다. 계자 전류 \(I_f\)는 계자 전압 \(V_f\)와 계자 저항 \(R_f\)를 통해서 구할 수 있습니다: \[ I_f = \frac{V}{R_f} \] 문제에서 주어진 값은 다음과 같습니다: 정격전압 \(V = 200 \, \text{V}\) 정격출력 \(P = 50 \, \text{kW} = 50000 \, \text{W}\) 계자 저항 \(R_f = 20 \, \Omega\) 계자 전류 \(I_f\)를 계산하면, \[ I_f = \frac{200}{20} = 10 \, \text{A} \] 부하 전류 \(I_L\)은 출력과 전압을 사용하여 구할 수 있습니다: \[ I_L = \frac{P}{V} = \frac{50000}{200} = 250 \, \text{A} \] 따라서 전기자 전류 \(I_a\)는 다음과 같습니다: \[ I_a = I_L + I_f = 250 + 10 = 260 \, \text{A} \] 위의 계산을 통해 전기자 전류는 260A임을 알 수 있으므로, 보기에서 선택한 4번이 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-46 | 전압원 인버터에서 암 단락을 방지하기 위해서는 데드타임 설정이 필요합니다. 데드타임은 스위칭 소자가 동시에 켜지는 것을 방지하기 위해 두 소자 사이에 짧은 시간 지연을 두는 것입니다. 이를 통해 상부 및 하부 스위칭 소자가 동시에 도통되지 않도록 하여, 단락 전류가 흐르는 것을 막습니다. 따라서 보기 1의 데드타임 설정이 적절한 방법입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-47 | 16진수 B8516을 10진수로 변환하려면 각 자리의 값을 16의 거듭제곱으로 계산해야 합니다. B는 16진수에서 11에 해당하므로, B8516은 다음과 같이 계산됩니다. \( B \times 16^2 + 8 \times 16^1 + 5 \times 16^0 \) \( = 11 \times 256 + 8 \times 16 + 5 \times 1 \) \( = 2816 + 128 + 5 \) \( = 2949 \) 따라서 16진수 B8516를 10진수로 변환하면 2949가 됩니다. 정답은 4번입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-48 | 두 개의 무한 평형 도선 사이에 작용하는 단위 길이당 자기력은 다음과 같은 식으로 계산됩니다. \[ F = \frac{{\mu_0 \cdot I_1 \cdot I_2}}{{2\pi \cdot d}} \] 여기서 \( F \)는 도선 사이의 단위 길이당 힘, \( \mu_0 \)는 진공의 투자율(약 \( 4\pi \times 10^{-7} \, \text{N/A}^2 \)), \( I_1 \)과 \( I_2 \)는 각각의 도선에 흐르는 전류, \( d \)는 도선 사이의 거리입니다. 문제에서 주어진 조건을 대입해보면: \[ 10^{-7} = \frac{{4\pi \times 10^{-7} \cdot I^2}}{{2\pi \cdot 2}} \] 위 식을 간단히 정리하면: \[ 10^{-7} = \frac{{2 \cdot I^2}}{{2}} \] \[ 10^{-7} = I^2 \] 따라서 전류 \( I \)는: \[ I = \sqrt{10^{-7}} \] \[ I = 10^{-3.5} \] 하지만 주어진 보기 중에서 도선에 흐르는 전류 값이 정확히 일치하는 경우는 없습니다. 따라서 가장 근사한 경우를 고려하면, 각 도선에 1A가 반대 방향으로 흐를 때 계산된 값에 가장 근접합니다. 따라서 선택한 답 1번이 가장 적절한 답으로 보입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-49 | 문제를 해결하기 위해서는 철근콘크리트주의 묻히는 깊이를 결정하는 기준을 적용해야 합니다. 주어진 조건에서 철근콘크리트주의 전체 길이가 16m 초과 20m 이하이며, 설계하중이 6.8kN 이하입니다. 설계하중이 비교적 낮고, 주의 길이가 20m 이하인 경우 일반적으로 묻히는 깊이는 길이의 약 1/6에서 1/7 정도로 고려됩니다. 이 경우 최대 길이 20m를 기준으로 계산하면: \[ \text{묻히는 깊이} = \frac{20}{6} \approx 3.33 \, \text{m} \] 이 계산 결과는 3.0m 또는 그 이상이 필요하다는 것을 의미합니다. 따라서 주어진 보기 중에서 3.0m 이상인 가장 작은 값을 선택하는 것이 적절합니다. 따라서 선택지는 보기 3: 3.0이 됩니다. 선택한 보기 2: 2.8은 계산된 값보다 작으므로 적절하지 않습니다. 따라서 올바른 선택은 3.0입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-50 | 여자기(Exciter)는 발전기 내부에서 직류 전류를 공급하여 발전기의 자계를 형성하는 역할을 합니다. 이는 발전기의 효율적 작동을 위해 필수적이며, 자계의 강도를 조절하여 전압을 안정화시키는 데 기여합니다. 따라서 여자기는 직류 전류를 공급하는 것이므로, 보기 3이 옳은 설명입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-51 | 변압기의 병렬운전 조건 중에서 각 변압기의 임피던스가 정격 용량에 비례해야 하는 이유는, 병렬 운전 시 각 변압기가 전력을 적절히 분담하기 위해서입니다. 임피던스가 정격 용량에 비례하지 않으면 전력 분담이 불균형해져, 일부 변압기에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 따라서, 보기 4의 내용은 맞는 설명입니다. 그러므로 틀린 설명을 묻는 질문에 대한 답은 아닙니다. 틀린 설명은 보기 3입니다. 각 변압기의 저항과 누설 리액턴스비가 같아야 한다는 조건은 병렬 운전의 필수 조건이 아닙니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-52 | 전력 원선도는 전력 시스템의 안정성과 효율성을 분석하기 위한 도구로, 송전선로의 전압, 전류, 전력 등을 복소수 형태로 표현합니다. 이를 통해 선로손실, 송전효율, 수전단 역률과 같은 파라미터는 쉽게 계산할 수 있습니다. 그러나 과도안정 극한전력은 시스템이 과도 상태에서 얼마나 안정적으로 유지될 수 있는지를 나타내는 지표로, 주파수 응답이나 시간영역 해석을 필요로 하며 원선도만으로는 직접적으로 구할 수 없습니다. 따라서 전력 원선도에서 과도안정 극한전력을 구할 수 없기 때문에 선택지 4가 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-53 | 주어진 문제는 라플라스 변환 문제입니다. 주어진 지문 이미지를 분석하여 해당 식의 라플라스 변환을 찾아야 합니다. 라플라스 변환은 미적분학에서 함수의 변환을 통해 복잡한 미분 방정식을 대수 방정식으로 변환하여 풀이를 용이하게 하는 기법입니다. 문제에서 제공된 보기들은 각각 라플라스 변환의 결과로 나타날 수 있는 표현식들입니다. 주어진 지문 이미지의 식을 해석하고 변환 규칙을 적용하여 각 보기와 비교합니다. 라플라스 변환의 대표적인 성질을 고려하여 문제를 해결합니다. 선택한 보기 1은 주어진 지문 이미지의 식에 대한 라플라스 변환 결과와 일치하는 형태입니다. 따라서 보기 1을 선택하였습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-54 | 순공사 원가는 주로 직접적으로 공사 수행에 필요한 비용으로 구성됩니다. 이는 일반적으로 재료비, 노무비, 경비를 포함합니다. **재료비**: 공사에 사용되는 재료의 비용입니다. **노무비**: 공사에 투입되는 인력의 임금입니다. **경비**: 장비 사용료나 기타 직접적인 부대 비용입니다. 반면에, **일반관리비**는 기업의 운영을 위해 필요한 간접비용으로, 순공사 원가에 포함되지 않습니다. 일반관리비는 회사의 전체적인 관리와 운영에 필요한 비용으로, 특정 공사에 직접적으로 귀속되지 않기 때문에 순공사 원가에 포함되지 않습니다. 따라서, 선택한 항목인 "일반관리비"는 순공사 원가에 포함되지 않는 항목입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-55 | 제1종 과오란 실제로 공정이 관리 상태에 있음에도 불구하고 관리 상태가 아니라고 판정하는 오류를 말합니다. 이는 관리도에서 중심선을 기준으로 상하 3표준편차 (3σ) 범위 밖의 데이터를 이상치로 판단하는 경우에 발생합니다. 정규분포의 특성을 활용하면, 평균으로부터 ±3σ 범위 내에 약 99.73%의 데이터가 존재합니다. 따라서, 이 범위를 벗어나는 데이터의 비율은 전체의 약 0.27%입니다. 이는 제1종 과오에 해당합니다. 따라서 제1종 과오의 확률은 약 0.27%로, 보기 1이 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-56 | 검사의 종류 중 검사공정에 의한 분류는 일반적으로 제품의 생산 과정에서 언제 검사가 이루어지는지를 기준으로 합니다. 수입검사, 출하검사, 공정검사는 각각 제품이 생산되기 전, 후 또는 중간 단계에서 이루어지는 검사로, 검사공정에 의한 분류에 속합니다. 반면 출장검사는 특정 장소에서 검사하는 방법을 의미하며, 검사 시점이 아닌 장소에 중점을 둔 분류이므로 검사공정에 의한 분류에 해당되지 않습니다. 따라서 보기 3의 출장검사는 검사공정에 의한 분류에 포함되지 않는 것으로 선택할 수 있습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-57 | 워크 샘플링은 특정 작업이나 기계의 상태를 불규칙한 시간 간격으로 관찰하여 전체 작업 시간을 추정하는 방법입니다. 보기 2의 설명은 워크 샘플링의 관찰 방법을 오해한 것으로, 워크 샘플링은 스톱워치를 사용하여 지속적으로 측정하는 것이 아니라, 무작위로 선택된 시점에 작업 상태를 기록하는 방법입니다. 따라서 보기 2는 워크 샘플링의 개념과 맞지 않으며, 틀린 설명입니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-58 | 공정의 부적합품률이 20%라는 것은 각 제품이 부적합품일 확률 \( p = 0.2 \)라는 의미입니다. 매시간 10개의 샘플을 검사하므로, 이는 이항분포를 따릅니다. 이항분포의 기댓값 \( E(X) \)와 분산 \( Var(X) \)은 각각 다음과 같습니다: \[ E(X) = n \cdot p \] \[ Var(X) = n \cdot p \cdot (1-p) \] 여기서 \( n = 10 \)이고, \( p = 0.2 \)이므로 기댓값은: \[ E(X) = 10 \cdot 0.2 = 2.0 \] 분산은: \[ Var(X) = 10 \cdot 0.2 \cdot (1-0.2) \] \[ = 10 \cdot 0.2 \cdot 0.8 = 1.6 \] 따라서, 시료의 부적합품 수의 기댓값은 2.0이고, 분산은 1.6입니다. 이러한 계산에 따라 선택한 보기 4는 기댓값과 분산 모두 정확합니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-59 | 설비배치 및 개선의 주요 목적은 생산 효율성을 높이고 비용을 절감하는 데 있습니다. 이를 위해 일반적으로 설비배치에서는 설비투자 최소화, 이동거리 감소, 작업자 부하의 평준화 등을 목표로 합니다. 이러한 목표들은 모두 생산 과정에서의 효율성을 높이는 데 기여합니다. 반면에, '재공품의 증가'는 설비배치 및 개선의 목적과는 반대로, 오히려 효율성을 저해할 수 있는 요소입니다. 재공품은 생산 과정에서 완성되지 않은 상태로 남아 있는 제품을 의미하며, 이는 자원의 낭비와 공간의 비효율적 사용을 초래할 수 있습니다. 따라서 '재공품의 증가'는 설비배치 및 개선의 목적과 관계가 멀다고 할 수 있습니다.
82-0006-04-01-2017-61-1-60 | 지역보전(area maintenance)은 특정 지역이나 설비를 담당하는 보전 방식으로, 보전요원이 해당 지역의 설비에 대해 깊이 있는 지식을 갖추게 되어 효율적인 유지보수가 가능하다는 장점이 있습니다. 보기 1은 "현장 왕복 시간이 증가한다"는 내용으로, 이는 지역보전의 특성과 맞지 않습니다. 지역보전은 보전요원이 특정 지역에 상주하거나 자주 방문하기 때문에 오히려 현장 이동 시간이 줄어드는 경향이 있습니다. 따라서 이 보기 내용은 지역보전의 단점에 해당하지 않습니다. 나머지 보기는 지역보전의 장점과 관련이 있습니다. 보기 2는 "조업요원과 지역보전요원과의 관계가 밀접해진다"는 내용으로, 이는 지역보전의 장점 중 하나입니다. 보기 3은 "보전요원이 현장에 있으므로 생산 본위가 되며 생산 의욕을 가진다"는 내용으로, 이는 보전요원이 현장에 상주함으로써 생산과의 협력이 강화되는 장점을 설명합니다. 보기 4는 "같은 사람이 같은 설비를 담당하므로 설비를 잘 알며 충분한 서비스를 할 수 있다"는 내용으로, 이는 보전 효율성을 높이는 지역보전의 주요 장점입니다. 따라서 선택 1은 지역보전의 장단점에 해당하지 않는 것으로 올바른 선택입니다.