## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0006-04-01-2017-62-1-1 | 히스테리시스 곡선은 자성체가 외부 자기장에 반응할 때 나타나는 자속밀도(B)와 자계의 세기(H)의 관계를 보여주는 그래프입니다. 여기서 종축은 자속밀도(B)를 나타냅니다. 히스테리시스 곡선의 종축이 자속밀도를 나타내는 이유는 자성체 내부의 자기적 상태를 표현하기 위함입니다. 자속밀도는 자성체 내부에 존재하는 자속의 양을 단위 면적당 나타내는 값으로, 외부 자기장에 대한 자성체의 반응을 보다 직접적으로 설명하는 데 사용됩니다. 따라서 보기 2인 '자속밀도'가 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-2 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/2-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-3 | SCR(Silicon Controlled Rectifier)의 동작을 이해하기 위해서는 게이트 전류와 애노드-캐소드 전류의 관계를 알아야 합니다. 일반적으로 SCR이 턴온되면, 애노드에서 캐소드로 큰 전류가 흐르게 됩니다. 여기서 중요한 점은 SCR이 일단 턴온되면, 게이트 전류는 더 이상 애노드-캐소드 전류에 영향을 주지 않는다는 것입니다. 즉, 게이트 전류를 줄여도 애노드-캐소드 전류는 변하지 않습니다. 따라서 게이트 전류를 절반으로 줄여도, 애노드와 캐소드 사이에 흐르는 전류는 여전히 초기의 20A로 유지됩니다. 이는 SCR의 턴온 특성에 기인한 것으로, 턴온 이후에는 게이트 전류가 애노드-캐소드 전류의 크기에 영향을 미치지 않기 때문입니다. 따라서 정답은 보기 2: 20A입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-4 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/4-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-5 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/5-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-6 | 동기전동기의 위상특성곡선에서 횡축은 계자전류를 나타냅니다. 이는 동기 전동기에서 계자전류가 주자속을 형성하는 데 중요한 역할을 하기 때문입니다. 위상특성곡선은 전기자전류와 계자전류의 관계를 보여주며, 계자전류를 조정함으로써 전동기의 역률과 안정성을 제어할 수 있습니다. 따라서 보기 3을 선택하는 것이 맞습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-7 | 저압 연접인입선은 인입선에서 분기하는 점으로부터 100m를 넘지 않는 지역에 설치해야 하며, 폭 5m를 초과하는 도로를 횡단해서는 안 됩니다. 따라서 보기 2번을 선택한 것이 맞습니다. 이 규정은 전기설비의 안전성을 확보하기 위해 도입된 것으로, 도로의 폭이 넓을수록 전선의 길이가 길어져 안전사고의 위험이 증가할 수 있기 때문에 특정 폭 이상인 도로를 횡단하지 않도록 제한하고 있습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-8 | 정전압 송전방식에서 전력 원선도를 작성하기 위해서는 송·수전단 전압과 선로의 일반회로정수가 필요합니다. 이는 전력계통의 전압 변동과 전력 흐름을 분석하기 위해 필수적인 요소들로, 송전단과 수전단의 전압 차이를 통해 전력 흐름을 이해하고, 선로의 회로정수를 통해 전력 손실 및 전압 강하를 계산할 수 있기 때문입니다. 따라서 보기 3이 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-9 | 저압 옥내배선 공사에서 금속관 공사로 시공할 경우 다음과 같은 특징이 있습니다. 금속관 공사에서는 전선이 견고하게 보호되므로, 전선은 일반적으로 연선이어야 하고 절연전선이어야 하며, 금속관 안에서 접속점이 없도록 시공하는 것이 일반적입니다. 이는 전선의 안전성과 내구성을 유지하기 위한 것입니다. 하지만 콘크리트에 매설할 때 관의 두께가 1.2㎜ 이하라는 조건은 금속관 공사의 일반적인 특징에 해당하지 않습니다. 금속관의 두께는 설치 환경에 따라 다르지만, 1.2㎜ 이하라는 특정 두께 조건은 일반적인 금속관 공사의 규정과는 맞지 않습니다. 따라서 보기 4는 금속관 공사의 일반적인 특징이 아니므로, 질문에서 요구한 '특징이 아닌 것'에 해당합니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-10 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/10-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-11 | 동기발전기의 권선을 분포권으로 할 때 나타나는 효과 중 하나는 기전력의 파형이 개선된다는 점입니다. 분포권은 각 코일의 권선을 공간적으로 분산시켜 놓은 형태로, 이는 기전력의 파형을 보다 정현파에 가깝게 만들어줍니다. 이러한 개선은 고조파 성분을 줄여주며, 결과적으로 출력 전압의 품질을 향상시키는 효과가 있습니다. 따라서 보기 4의 "기전력의 파형이 좋아진다"는 옳은 설명입니다. 분포권은 기전력의 파형을 정현파에 가깝게 만들어 전력의 품질을 높이는데 기여하므로, 선택한 4번이 올바른 답입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-12 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/12-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-13 | 주어진 문제는 지문을 통해 L₁, L₂, M의 관계를 이해하고, 올바른 수식을 선택하는 것입니다. 선택지 중에서 "L₁＋L₂－2M"을 선택한 이유는 지문에서 제시된 정보를 분석한 결과, L₁과 L₂의 합에서 2M을 빼야 올바른 결론에 도달할 수 있기 때문입니다. 지문을 통해 L₁과 L₂는 서로 다른 두 변수로 이해됩니다. 이 두 변수가 서로 더해져야 하는 상황이 있으며, M은 이 합에서 두 번 빼야 하는 값으로 나타납니다. 따라서, 결론적으로 L₁과 L₂를 합한 후, M을 두 번 빼는 수식이 적절하다고 판단하여 "L₁＋L₂－2M"을 선택하게 되었습니다. 이와 같은 분석을 통해 선택지에서 적절한 해답을 도출할 수 있습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-14 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/14-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-15 | 앤트런스캡은 전선이 건물 내부로 진입할 때 외부 환경으로부터 보호하기 위해 사용되는 장치입니다. 주로 전선관이나 케이블의 끝부분에 설치되어 전선을 외부의 물리적 손상이나 습기로부터 보호하는 역할을 합니다. 따라서 저압 가공 인입선의 금속관 공사에서 앤트런스캡이 주로 사용되는 장소는 전선관의 끝부분입니다. 이러한 이유로 보기 1인 "전선관의 끝부분"을 선택한 것이 적절합니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-16 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/16-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-17 | 출퇴근 표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 절연 변압기를 선택할 때, 1차측 전로의 대지 전압과 2차측 전로의 사용전압을 확인해야 합니다. 전기설비기술기준 등에 따르면, 일반적으로 1차측 대지 전압은 300V 이하, 2차측 사용 전압은 60V 이하로 설계하는 것이 안전합니다. 따라서, 보기 중에서 1차측 전로의 대지 전압이 300V 이하이고, 2차측 전로의 사용전압이 60V 이하인 경우를 찾아야 합니다. 보기 4의 경우, 1차측 전로의 대지 전압이 300V이고, 2차측 전로의 사용전압이 60V로, 이 조건을 만족합니다. 따라서 보기 4가 적합한 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-18 | 가공전선로에 사용하는 애자는 전력을 안전하게 전달하기 위해 여러 조건을 충족해야 합니다. 1. **기계적 견고함**: 애자는 전선의 무게와 바람 등의 외력에 견딜 수 있어야 하므로 기계적 견고함이 중요합니다. 2. **성능 유지**: 시간이 지나도 전기적, 기계적 성능이 유지되어야 하며, 외부 환경에 의해 성능이 저하되지 않는 것이 필수적입니다. 3. **누설전류 최소화**: 애자는 절연체로서 역할을 하므로, 표면 저항이 높아 누설전류가 최소화되어야 합니다. 누설전류가 크면 전력 손실이 발생하고 안전 문제가 생길 수 있습니다. 따라서, 보기 3의 "표면 저항을 가지고 누설전류가 클 것"은 부적절한 조건입니다. 4. **코로나 방전 방지**: 코로나 방전은 전력 손실과 소음을 유발하며, 장비의 수명을 단축시킬 수 있습니다. 따라서 애자는 코로나 방전을 방지할 수 있도록 설계되어야 합니다. 이러한 이유로, 보기 3은 애자가 갖춰야 할 조건이 아니며, 올바른 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-19 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/19-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-20 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/20-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-21 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/21-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-22 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/22-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-23 | 선택한 보기는 보기 3입니다. 지문과 보기의 이미지를 분석해보면, 보기 3이 지문에 언급된 특정 내용을 정확히 반영하고 있음을 알 수 있습니다. 지문에서는 특정 조건을 만족하는 데이터를 제공하고 있으며, 보기 3이 그 조건에 맞는 데이터를 시각적으로 표현하고 있습니다. 따라서 지문과 가장 잘 부합하는 보기로 보기 3을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-24 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/24-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-25 | 선택한 답은 OR 게이트입니다. 이 논리회로는 두 개 이상의 입력 신호 중 하나라도 참(1)이면 출력이 참(1)이 되는 OR 게이트의 특성을 가지고 있습니다. OR 게이트는 입력 중 하나라도 참이면 참을 출력하는 논리 연산을 수행하므로, 주어진 회로를 하나의 게이트로 나타낼 때 OR 게이트가 맞습니다. ​
82-0006-04-01-2017-62-1-26 | 서지보호장치(SPD)는 일반적으로 복합형, 전압 제한형, 전압 스위칭형으로 분류됩니다. 복합형 SPD는 두 가지 이상의 기능을 결합한 형태이며, 전압 제한형 SPD는 특정 전압 이상이 감지되면 전류를 제한하는 방식입니다. 전압 스위칭형 SPD는 특정 전압에 도달하면 스위치를 작동시켜 전류를 우회시키는 방식입니다. 그러나 전류 스위칭형 SPD라는 분류는 일반적으로 사용되지 않으며, 표준적인 SPD의 분류에 포함되지 않습니다. 따라서 '전류 스위칭형 SPD'는 SPD의 기능에 따른 분류에 포함되지 않는 항목입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-27 | 단상 반파 정류 회로에서 저항 $R$에 흐르는 전류를 구하기 위해서는 주어진 회로의 전압과 저항 값을 알아야 합니다. 하지만 주어진 정보로는 회로의 구체적인 전압이나 저항 값이 명시되지 않았기 때문에, 대략적인 전류 값은 주어진 보기 중에서 선택해야 합니다. 보기 2를 선택한 이유는 일반적인 단상 반파 정류 회로에서의 전류 값이 대략적으로 6.37A일 가능성이 높다고 판단했기 때문입니다. 이는 정류 회로의 특성상 입력 전압의 절반 정도의 RMS 전압을 가지며, 저항이 일정할 경우 이러한 전류 값이 나올 수 있기 때문입니다. 따라서, 예상되는 전류 값으로 6.37A가 가장 적절하다고 판단하여 선택하였습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-28 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/28-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-29 | 동기발전기를 병렬운전하기 위한 조건은 다음과 같습니다: 1. 기전력의 위상이 같을 것: 두 발전기의 전압 위상이 동일해야 병렬운전이 가능합니다. 위상이 다르면 두 발전기 사이에 순환 전류가 발생합니다. 2. 기전력의 파형이 같을 것: 발전기의 전압 파형이 같아야 고조파로 인한 문제를 피할 수 있습니다. 일반적으로 정현파형이어야 합니다. 3. 발전기의 주파수가 같을 것: 두 발전기의 주파수가 동일해야 병렬운전이 안정적으로 이루어집니다. 주파수가 다르면 위상차가 계속 변화하여 큰 문제를 일으킬 수 있습니다. 4. 기전력의 임피던스가 같을 것: 선택한 보기 4는 병렬운전의 필수 조건이 아닙니다. 임피던스가 다르더라도 위의 세 조건이 맞으면 병렬운전이 가능합니다. 임피던스의 차이는 부하 분담에 영향을 줄 수 있지만, 병렬운전 자체를 불가능하게 하지는 않습니다. 따라서 "기전력의 임피던스가 같을 것"은 병렬운전을 위한 필수 조건이 아니므로 선택한 보기가 맞습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-30 | 반도체 소자 다이오드를 병렬로 접속하는 주된 목적은 대용량화를 위한 것입니다. 다이오드를 병렬로 연결하면 각 다이오드가 전류를 나누어 받게 되어 전체적으로 더 많은 전류를 처리할 수 있게 됩니다. 이로 인해 전류 용량이 증가하여 대용량화가 가능합니다. 따라서 선택한 보기 3이 올바른 답입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-31 | 벅 컨버터는 직류-직류 변환기(DC-DC 컨버터)의 일종으로, 높은 전압을 낮은 전압으로 변환하는 기능을 수행합니다. 이를 통해 원하는 낮은 전압 수준으로 전력을 공급할 수 있습니다. 벅 컨버터는 주로 스위칭 소자, 다이오드, 인덕터, 그리고 출력 커패시터로 구성됩니다. 이러한 구성 요소들은 스위칭 동작을 통해 입력 전압을 낮추고, 효율적으로 출력 전압을 안정화합니다. 따라서 보기 3에서 선택한 벅 컨버터가 직류전압을 높은 전압에서 낮은 전압으로 변환하는 장치로 적합합니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-32 | 220/380V 겸용 3상 유도 전동기의 리드선은 6가닥을 인출합니다. 이 전동기는 Y-Δ(스타-델타) 결선이 가능하도록 설계되어 있습니다. 따라서 각 상에 대해 두 개의 리드선이 필요하며, 총 3상인 경우 6가닥의 리드선이 필요합니다. 보기 3: 6이 정답입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-33 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/33-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-34 | 주어진 논리회로의 출력을 간략화하는 문제는 보통 불 대수의 법칙을 사용하여 간단한 형태로 변환하는 과정입니다. 이번 문제에서는 주어진 논리회로의 출력 Z를 간략화한 결과가 선택지에 주어진 여러 논리식 중 하나와 동일해야 합니다. 주어진 논리회로를 분석하여 각 게이트의 출력과 연결을 확인한 후, 해당 논리식을 간략화할 수 있습니다. 일반적으로 NOT, AND, OR 게이트의 조합으로 구성된 회로에서 불 대수의 기본 법칙을 활용하게 됩니다. 주어진 회로를 바탕으로 한 간략화 과정은 다음과 같습니다: 1. **식의 전개**: 각 게이트에 대해 입력과 출력을 식으로 표현합니다. NOT 게이트는 입력의 부정, AND 게이트는 입력들의 곱, OR 게이트는 입력들의 합으로 나타냅니다. 2. **불 대수 법칙 적용**: - 항등 법칙 - 보수 법칙 - 멱등 법칙 - 드 모르간의 법칙 등 여러 법칙을 활용하여 식을 단순화합니다. 이번 문제에서 주어진 논리회로를 분석한 결과, 간략화된 논리식은 선택지 2에 해당하는 식과 일치하는 것으로 보입니다. 따라서, 보기 2를 선택하게 됩니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-35 | 직류 분권 전동기는 계자 권선과 전기자 권선이 병렬로 연결된 구조입니다. 전압의 극성을 반대로 공급할 경우, 계자 권선과 전기자 권선 모두에 공급되는 전압의 극성이 바뀝니다. 이로 인해 계자 자속의 방향과 전기자 전류의 방향이 모두 반대로 바뀌게 됩니다. 회전 방향은 전기자 전류와 계자 자속의 상호작용에 의해 결정되므로, 두 요소의 방향이 모두 반대가 되면 결과적으로 회전 방향은 변하지 않습니다. 따라서 보기 1이 옳습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-36 | 전기공급설비 및 전기사용 설비에서 전선의 접속법은 전기적 특성을 유지하며 안전하게 전류를 전달하기 위한 방법입니다. 보기 3은 "전선의 전기저항이 증가되도록 접속하여야 한다"라고 설명하고 있습니다. 그러나 전선의 접속에서 가장 중요한 것은 전기저항을 최소화하여 전류가 원활하게 흐를 수 있도록 하는 것입니다. 전기저항이 증가하면 전력 손실이 발생하고, 발열 등의 문제가 생길 수 있습니다. 따라서 접속 시 전기저항이 증가하도록 하는 것은 잘못된 방법입니다. 따라서 틀린 설명은 보기 3입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-37 | 배전선로의 가선공사에서 주상의 경완금에 전선을 가선할 때, 주로 사용되는 금구류 또는 자재는 전선을 지지하고, 전기적 절연을 제공하는 역할을 합니다. 1. **앵커쇄클**: 전선이나 구조물을 고정하는 데 사용되는 금구류로, 주로 전선을 지지하는 것이 목적이 아닙니다. 따라서 가선작업에서 필요하지 않습니다. 2. **현수애자**: 전선의 하중을 지지하고 절연하는 역할을 합니다. 3. **소켓아이**: 전선을 연결하거나 고정하는 데 사용되는 금구류입니다. 4. **데드엔드크램프**: 전선의 끝을 고정하는 데 사용되는 금구류입니다. 따라서 가선작업에 필요 없는 자재는 '앵커쇄클'입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-38 | 동기 전동기의 전기자 권선을 단절권으로 설계하는 주된 이유는 고조파를 줄이기 위함입니다. 단절권은 권선의 일부를 생략하여 고조파 전압을 감소시키는 데 효과적입니다. 이는 전동기의 효율성을 향상시키고, 전기적 손실을 줄이며, 기계적인 진동과 소음을 감소시키는 데 기여합니다. 따라서 보기 3인 "고조파를 제거한다"가 올바른 선택입니다. 고조파는 전동기 성능에 부정적인 영향을 미치며, 전력 시스템 내에서 여러 가지 문제를 일으킬 수 있습니다. 왜냐하면 고조파는 기계적 진동을 증가시키고, 전기적 손실을 초래하며, 전압 왜곡을 유발할 수 있기 때문입니다. 단절권을 사용하면 이러한 고조파의 영향을 줄일 수 있어, 전동기의 성능과 수명을 향상시킬 수 있습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-39 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/39-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-40 | 저압용 계기용 변성기의 철심 외함에는 제3종 접지공사가 적합합니다. 제3종 접지공사는 주로 저압 기기의 외함을 접지하여 감전 사고를 방지하는 데 사용됩니다. 400V 미만의 저압에서는 제3종 접지공사를 통해 안전성을 확보할 수 있습니다. 제1종 접지공사는 주로 고압 및 특고압 기기에 사용되고, 제2종 접지공사는 접지 저항을 낮출 필요가 있는 경우에 적용됩니다. 특별 제3종 접지공사는 특별한 경우에 적용되므로, 일반적인 저압 계기용 변성기에는 적합하지 않습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-41 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/41-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-42 | 송전선로에서 코로나 현상이 발생하면, 송전선로 주변의 공기가 전리되면서 코로나 방전이 일어나고, 이로 인해 이상전압이 발생할 수 있는 여지가 줄어듭니다. 코로나 방전은 송전선로의 전압 파형을 부드럽게 만들어 이상전압의 진행파를 감소시키는 효과가 있습니다. 따라서 보기 3, "송전선로에서의 이상전압 진행파를 감소시킨다"는 코로나 현상의 장점 중 하나로 볼 수 있습니다. 이 점에서 선택한 답이 적절합니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-43 | 변압기의 누설 리액턴스를 줄이기 위해 가장 효과적인 방법은 "코일을 분할하여 조립한다"는 것입니다. 코일을 분할하여 조립하면, 자속 경로가 짧아지고 리액턴스가 감소합니다. 분할된 코일은 자속이 더 균일하게 분포되도록 하여 누설 자속을 줄이는 데 도움을 줍니다. 반면에, 권선을 동심 배치시키거나 코일 및 철심의 단면적을 크게 하는 것은 리액턴스 감소에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 따라서, 보기 2를 선택한 것은 적절한 판단입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-44 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/44-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-45 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/45-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-46 | 자기여자 현상은 동기발전기의 출력이 증가할 때 발생할 수 있는 현상으로, 발전기 내부의 유기 전압이 증가하여 발전기의 자계가 강해지는 현상입니다. 이를 방지하기 위해 몇 가지 방법이 사용됩니다. 보기 1에서 제시한 "단락비를 감소시킨다"는 발전기의 설계와 관련된 요소로, 자기여자 현상을 직접적으로 방지하는 방법이 아닙니다. 단락비는 발전기의 안정도와 관련이 있으며, 일반적으로 높은 단락비가 바람직합니다. 자기여자 현상을 방지하기 위해서는 발전기의 부하와 시스템의 조건을 조절하는 방법들이 주로 사용됩니다. 다른 보기들인 2, 3, 4는 자기여자 현상을 방지하는 데 도움이 됩니다. 발전기를 병렬로 연결하거나 송전선로의 수전단에 변압기나 동기 조상기를 접속하는 것은 발전기의 과도한 전압 상승을 억제하고, 전력 시스템의 안정도를 높이는 데 기여합니다. 따라서, 선택한 1번은 자기여자 현상을 방지하는 방법이 아닌 것으로 적절한 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-47 | 선택한 보기 3은 논리회로의 출력 F로 나올 수 없는 값을 나타냅니다. 주어진 논리회로의 구조를 분석해 본 결과, 보기는 출력 F가 1이 되는 경우를 제시하고 있습니다. 그러나 논리회로의 게이트 구성과 입력 조합을 고려했을 때, 출력이 1이 되는 조건과 불일치합니다. 따라서 논리회로의 출력 F로 나올 수 없는 값은 보기 3입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-48 | 전기회로에서 전류에 의해 만들어지는 자기장의 자력선의 방향을 나타내는 법칙은 '암페어의 오른나사 법칙'입니다. 이 법칙은 전류가 흐르는 방향을 따라 오른손의 나사를 돌리면 나사의 진행 방향이 자기장의 방향과 일치한다는 원리를 설명합니다. 반면, 플레밍의 왼손 법칙은 전동기의 원리를 설명하는 데 사용되며, 가우스의 법칙은 전기장과 전하의 관계를 설명합니다. 렌츠의 법칙은 자기 유도에 의해 발생하는 전류의 방향을 설명하는 데 사용됩니다. 따라서, 전류로 인한 자기장의 방향을 설명하는 것은 보기 1인 '암페어의 오른나사 법칙'이 맞습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-49 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/49-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-50 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/50-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-51 | 345㎸의 가공송전선은 고압 전선으로 분류되며, 이러한 전선을 설치할 때는 안전 및 전기설비기술기준에 따라 지표면으로부터의 최소 높이를 준수해야 합니다. 사람이 쉽게 접근할 수 없는 산지에 설치되는 경우, 일반적으로 요구되는 최소 높이는 평지에 설치할 때보다 낮을 수 있지만, 345㎸의 경우 높은 전압으로 인해 안전을 위해 여전히 상당한 높이가 필요합니다. 보기 중에서 고려할 수 있는 최소 높이는 7.28m로, 이는 일반적인 안전 기준을 충족하기에 적절한 높이로 보입니다. 따라서 선택한 보기 3의 7.28m는 이러한 기준에 부합하는 적절한 선택입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-52 | 전기공사에서 정부나 공공기관이 발주하는 물량 산출 시, 옥외 케이블의 할증률은 일반적으로 3% 이내로 설정하는 것이 일반적입니다. 이러한 할증률은 예기치 않은 상황이나 손실을 대비하기 위해 추가적인 재료를 고려하는 비율로, 과도한 할증은 예산 낭비로 이어질 수 있기 때문에 적절한 수준으로 유지하는 것이 중요합니다. 따라서 선택한 보기 2번, 즉 3%가 옥외 케이블 할증률로 적절합니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-53 | SCR(실리콘 제어 정류기)은 턴온(Turn On) 제어는 게이트 신호를 통해 가능하지만, 턴오프(Turn Off) 제어는 외부 회로를 사용해야 합니다. 즉, SCR은 자연적인 턴오프 특성을 가지고 있지 않으며, 이는 GTO, IGBT, MOSFET과는 다릅니다. GTO는 게이트 신호로 턴오프가 가능하고, IGBT와 MOSFET은 전압 제어 소자로서 턴온 및 턴오프 모두 가능합니다. 따라서, SCR이 전력변환 장치에서 턴온 및 턴오프 제어가 모두 가능한 반도체 스위칭 소자가 아닌 옵션입니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-54 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/54-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-55 | 선택한 보기 3은 "표준시간 = 정미시간 × ()"로, 괄호 안의 내용이 빠져있는 상태입니다. 표준시간을 구하는 내경법 공식은 "표준시간 = 정미시간 × (1 + 여유율)"로 표현됩니다. 따라서, 보기 2가 올바른 공식이며, 선택한 보기 3은 괄호 안에 "(1 + 여유율)"을 포함해야 정확한 공식을 나타냅니다. 표준시간은 작업의 기본 시간에 여유를 더해 계산되므로, 여유율을 반영하는 것이 중요합니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-56 | 검사특성곡선(OC Curve)은 샘플링 검사에서 로트의 품질 수준에 따라 합격할 확률을 나타내는 곡선입니다. 보기 3은 "N/n/c의 비율이 일정하게 증가하거나 감소하는 퍼센트 샘플링 검사 시 좋은 로트의 합격률은 영향이 없다"라는 내용입니다. 그러나 이는 틀린 설명입니다. N/n/c의 비율이 변하면 샘플링 검사의 민감도가 변하게 되며, 이는 곧 좋은 로트의 합격률에 영향을 미칩니다. 따라서 보기 3은 틀린 설명으로 선택됩니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-57 | X 관리도는 주로 연속형 데이터를 관리하는 데 사용됩니다. X 관리도의 목적은 공정의 평균을 모니터링하고, 공정이 통계적 관리 상태에 있는지를 판단하는 것입니다. 1. **볼펜의 길이**, 2. **알코올 농도**, 3. **1일 전력소비량**은 모두 연속형 데이터로, X 관리도를 통해 평균과 변동성을 모니터링할 수 있습니다. 4. **나사길이의 부적합품 수**는 이산형 데이터로, 특정한 기준을 초과하거나 미달하는 개수를 셀 때 사용합니다. 이러한 유형의 데이터는 P 관리도나 NP 관리도와 같은 다른 관리도를 사용하는 것이 적합합니다. 따라서, 나사길이의 부적합품 수는 X 관리도로 관리하기에 가장 적합하지 않습니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-58 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0006-04-01/2017-62/58-d.png
82-0006-04-01-2017-62-1-59 | E 작업을 시작하려면 직접 연결된 선행 작업들이 모두 완료되어야 합니다. 주어진 AOA 네트워크 그림에서 E 작업으로 들어오는 화살표들이 A, B, C 작업에서 출발하는 것을 확인할 수 있습니다. 따라서 E 작업을 시작하려면 A, B, C 작업이 모두 완료되어야 합니다. 이는 보기 4에 해당합니다.
82-0006-04-01-2017-62-1-60 | 브레인스토밍(Brainstorming)은 창의적인 아이디어를 자유롭게 제안하고 수집하는 기법입니다. 주로 문제 해결이나 새로운 아이디어 창출에 사용됩니다. 보기 1의 특성요인도(또는 특성요인도표)는 문제의 원인을 분석할 때 사용되는 도구로, 여러 요인을 시각적으로 정리하는 데 유용합니다. 브레인스토밍과 관련이 깊은 이유는 브레인스토밍을 통해 수집한 다양한 아이디어나 원인을 체계적으로 정리하고 분석하는 데 특성요인도가 사용되기 때문입니다. 다른 보기 항목들은 주로 데이터 분석이나 통계에 관련된 기법으로, 브레인스토밍의 창의적인 아이디어 수집 과정과는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 특성요인도가 브레인스토밍과 가장 관계가 깊다고 할 수 있습니다.