## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0016-01-01-2015-2-1-1 | 위 질문은 위험물안전관리법령에 따른 특정 용어를 묻고 있습니다. 지문이 제공된 상황에서 선택한 보기 "유도등"이 알맞은 이유는 다음과 같습니다. 위험물안전관리법령에서는 화재나 비상사태 시에 안전하고 신속하게 대피할 수 있도록 유도하는 장치가 필요합니다. "유도등"은 화재 발생 시 어두운 환경에서도 대피 경로를 밝히고 안내하여 인명 피해를 최소화하는 역할을 합니다. 따라서, 지문에서 요구하는 조건에 가장 적합한 용어는 "유도등"입니다. 나머지 보기 항목인 "피난사다리", "경보기", "CCTV"는 각각 다른 목적과 기능을 가지고 있어 지문의 문맥과 일치하지 않습니다. "피난사다리"는 물리적인 대피 수단이며, "경보기"는 화재 발생을 알리는 장치, "CCTV"는 감시 및 보안을 위한 장치로 유도 기능과는 관련이 없습니다. 따라서, 지문에 알맞은 용어는 "유도등"입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-2 | 물을 소화약제로 사용하는 이유는 주로 그 물리적 특성과 관련이 있습니다. 1. **쉽게 구할 수 있다**: 물은 어디에서나 쉽게 구할 수 있는 자원으로, 소화약제로 사용하기 적합합니다. 2. **제거소화가 잘 된다**: 물은 연소물질을 직접 제거하기보다는 열을 흡수하여 온도를 낮추고, 증발하면서 산소의 공급을 차단하여 소화를 돕습니다. 따라서 '제거소화'는 물의 주된 소화 원리와는 거리가 있습니다. 3. **취급이 간편하다**: 물은 특별한 조건 없이도 쉽게 저장하고 사용할 수 있어 취급이 간편합니다. 4. **기화잠열이 크다**: 물은 기화잠열이 커서 증발할 때 많은 열을 흡수하여 주변 온도를 낮추는 데 효과적입니다. 이는 연소를 억제하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 물이 소화약제로 쓰이는 이유로 가장 거리가 먼 것은 '제거소화가 잘 된다'입니다. 물은 주로 냉각 효과와 질식 효과를 통해 소화를 돕습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-3 | 위험물안전관리법령상 전기설비에 적응성이 없는 소화설비는 물을 사용하는 소화설비입니다. 이는 물이 전기를 잘 전달하여 감전의 위험을 초래할 수 있기 때문입니다. 따라서, 물을 사용하는 "포소화설비"와 "물분무소화설비"는 전기설비에 적합하지 않습니다. 이 중 선택된 "포소화설비"는 물과 함께 사용되는 소화제로 전기설비와의 적응성이 떨어집니다. 반면, "이산화탄소소화설비"와 "할로겐화합물소화설비"는 전기전도성이 낮아 전기설비에 적합합니다. 따라서, 전기설비와 적응성이 없는 소화설비로 "포소화설비"를 선택한 것은 적절합니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-4 | 니트로셀룰로오스는 화학적으로 불안정한 물질로, 시간이 지남에 따라 자발적인 분해가 일어날 수 있습니다. 따라서 장기간 보관 시 안전성이 저하될 수 있으며, 안전사고의 위험이 증가합니다. 그러므로 니트로셀룰로오스를 되도록 장기간 보관하는 것은 부적절한 취급 방법입니다. 즉, 보기 2는 틀린 저장·취급방법에 해당합니다. 나머지 보기들은 니트로셀룰로오스를 안전하게 취급하기 위한 적절한 방법들입니다. 예를 들어, 직사광선을 피하는 것(보기 1)은 열에 의해 분해가 촉진되는 것을 방지하기 위한 것이며, 유기과산화물류 및 강산화제와의 접촉을 피하는 것(보기 3)은 화학적 반응에 의한 위험을 줄이기 위한 것입니다. 또한, 건조 상태에 이르면 위험할 수 있기 때문에 습한 상태를 유지하는 것(보기 4)도 안전을 위한 필수 조건입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-5 | 제3류 위험물인 금수성물질은 물과 반응하여 가연성 가스를 발생시키거나 폭발할 위험이 있습니다. 따라서, 물을 사용하여 소화하는 것은 적절하지 않습니다. 보기 1의 탄산수소염류분말은 금수성물질 화재에 적합한 소화약제로, 물과 반응하지 않으면서 화재를 진압할 수 있는 성질을 가지고 있습니다. 보기 2의 물은 금수성물질과 반응하여 위험을 증가시킬 수 있으므로 부적합합니다. 보기 3의 이산화탄소와 보기 4의 할로겐화합물은 일반적으로 전기 화재나 유류 화재에 사용되며, 금수성물질 화재에 직접적인 적응성이 없습니다. 따라서, 금수성물질 화재에 적응성이 있는 소화약제로는 보기 1의 탄산수소염류분말이 가장 적절합니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-6 | 할론 1301의 화학식은 CBrF3입니다. 이를 기반으로 증기 비중을 계산하기 위해 각 원자의 원자량을 합산합니다. 탄소(C)의 원자량: 12 브롬(Br)의 원자량: 80 불소(F)의 원자량: 19 할론 1301의 분자량은 다음과 같이 계산됩니다: \[ \text{분자량} = 12 + 80 + (19 \times 3) \] \[ = 12 + 80 + 57 = 149 \] 증기 비중은 다음과 같이 계산합니다: \[ \text{증기 비중} = \frac{\text{할론 1301의 분자량}}{\text{공기의 분자량}} \] \[ = \frac{149}{29} \approx 5.14 \] 따라서, 할론 1301의 증기 비중은 약 5.14이며, 이는 보기 3에 해당합니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-7 | 보기 2는 "하나의 간이탱크저장소에 설치하는 간이저장탱크는 5개 이하여야 한다."라는 내용입니다. 하지만 위험물안전관리법령에 따르면 간이탱크저장소에 설치할 수 있는 간이저장탱크의 최대 개수는 2개입니다. 따라서 보기 2의 내용이 틀린 설명입니다. 간이탱크저장소에 대한 규정은 화재 및 안전사고를 예방하기 위해 엄격히 설정되어 있으며, 설치 개수 제한은 이러한 안전 조치의 일환으로 이해할 수 있습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-8 | 가연성 물질과 주된 연소 형태를 연결할 때, 각 물질의 특성을 고려해야 합니다. 목재와 석탄은 일반적으로 분해연소를 겪는 물질입니다. 분해연소는 고체 물질이 열에 의해 분해되어 가연성 가스를 방출하고, 이 가스가 연소하는 과정을 의미합니다. 반면, 표면연소는 주로 금속이나 숯처럼 불꽃 없이 천천히 타는 물질에서 발생하는데, 이는 고체 표면에서 산소와의 반응으로 직접 연소가 일어나는 형태입니다. 따라서 목재와 석탄을 표면연소와 연결한 것은 잘못된 연결입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-9 | 제3종 분말소화약제는 B, C급 화재뿐만 아니라 A급 화재에도 효과적으로 사용할 수 있는 소화약제입니다. 제1종 및 제2종 분말소화약제는 주로 B, C급 화재에 적합하며, 제4종 분말소화약제는 금속 화재에 특화되어 있습니다. 따라서 A급 화재까지 대응 가능한 소화약제는 제3종 분말소화약제입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-10 | 제1종 분말소화약제를 이용한 식용유 화재의 소화는 비누화 반응에 의한 질식소화와 가장 관련이 깊습니다. 식용유와 같은 기름 화재에서 비누화 반응은 소화약제에 포함된 화학 물질이 기름과 결합하여 비누와 같은 물질을 형성하게 됩니다. 이 비누화 반응은 화재 표면에 막을 형성하여 산소 공급을 차단하고, 결과적으로 불이 꺼지게 되는 질식소화 효과를 가져옵니다. 따라서, 보기 2가 정답입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-11 | 틀린 항목은 보기 3입니다. 자동화재탐지설비의 경계구역 기준에서 하나의 경계구역의 한 변 길이는 30m 이하로 하는 것이 아니라, 50m 이하로 해야 합니다. 따라서 보기 3의 내용이 틀린 것입니다. 다른 보기 항목들은 위험물안전관리법령에 따라 적절한 기준을 따르고 있습니다. 경계구역이 여러 층에 걸치지 않도록 하고, 경계구역의 면적을 600㎡ 이하로 하는 것, 그리고 자동화재탐지설비에 비상전원을 설치하는 것은 모두 올바른 기준입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-12 | 산화성 물질은 산소를 공급하거나 산화 반응을 일으킬 수 있는 물질을 의미합니다. 보기 1, 2, 3은 모두 산화성 물질에 해당합니다. 무기과산화물과 과염소산은 강력한 산화제이며, 질산염류 역시 산소를 제공하여 다른 물질을 산화시킬 수 있습니다. 반면에 마그네슘은 산화성 물질이 아니라 환원제로 작용할 수 있는 금속입니다. 그러므로 선택한 보기 4, 마그네슘은 산화성 물질이 아닌 것이 맞습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-13 | 위험물제조소에서 국소방식의 배출설비 배출능력은 안전기준에 따라 설정되어야 합니다. 일반적으로, 국소방식 배출설비의 배출능력은 해당 배출장소의 용적 대비 일정 배수 이상이 되어야 하며, 이는 위험물의 안전한 취급과 환기를 보장하기 위함입니다. 위 질문에서 요구하는 배출능력 기준은 1시간 동안 배출장소 용적의 몇 배 이상인지에 대한 것입니다. 선택지 중에서 "보기 4: 20"을 선택한 이유는 배출설비가 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상인 경우, 충분한 환기와 위험물의 안전한 처리가 가능하다고 판단되기 때문입니다. 이는 배출능력 기준을 충족하여 위험물로 인한 사고를 예방하는 데 필수적입니다. 따라서, 선택한 보기 4는 이러한 안전 기준에 부합하는 가장 적절한 답변입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-14 | 보일오버(Boil over)는 주로 탱크 내 유류와 물의 접촉에 의해 발생하는 현상으로, 화재 시 유류의 과열로 물이 급격히 끓어오르며 위험한 상황을 초래할 수 있습니다. 이를 방지하기 위한 대책은 물과 유류의 접촉을 최소화하거나 과열을 방지하는 방법들이 주로 사용됩니다. 보기 3에서 제시된 '냉각수를 대량 첨가하여 유류와 물의 과열을 방지한다'는 방법은 오히려 물이 유류보다 무거워 탱크 하부로 가라앉아, 화재 시 물이 급격히 증발하며 보일오버를 유발할 수 있습니다. 따라서 이는 보일오버 방지에 비효율적이며, 오히려 그 위험성을 증가시킬 수 있어 방지대책으로 적절하지 않습니다. 나머지 보기들은 보일오버 방지를 위해 수층 형성을 방지하거나 과열을 막는 방법들로, 상대적으로 더 적절한 방지대책으로 볼 수 있습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-15 | 주어진 문제는 물이 20℃에서 100℃의 수증기로 변화할 때 필요한 총 열량을 계산하는 것입니다. 이 과정은 두 단계로 나누어집니다. 1. **물의 온도 상승**: 먼저 물의 온도를 20℃에서 100℃로 올립니다. 이때 필요한 열량은 다음과 같습니다. \[ Q_1 = mc\Delta T \] 여기서 \( m = 100 \, \text{kg} \), \( c = 1 \, \text{kcal/kg℃} \), \(\Delta T = 100℃ - 20℃ = 80℃\)입니다. 따라서, \[ Q_1 = 100 \times 1 \times 80 = 8000 \, \text{kcal} \] 2. **물의 증발**: 다음으로 100℃의 물이 모두 수증기로 변할 때 필요한 열량입니다. 이때 필요한 열량은 증발잠열을 이용하여 계산합니다. \[ Q_2 = mL \] 여기서 \( L = 540 \, \text{kcal/kg} \)입니다. 따라서, \[ Q_2 = 100 \times 540 = 54000 \, \text{kcal} \] 총 열량 \( Q \)는 두 열량의 합입니다. \[ Q = Q_1 + Q_2 = 8000 + 54000 = 62000 \, \text{kcal} \] 따라서, 선택한 답은 3번, 62000kcal입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-16 | 제5류 위험물은 일반적으로 산화성 물질이나 유기과산화물 등을 포함하며, 이러한 물질들은 물과 반응하여 더욱 위험해질 수 있습니다. 따라서 물을 사용한 소화는 부적절할 수 있습니다. 물분무 소화설비는 이러한 물질에 적합하지 않으며, 오히려 화재를 악화시킬 수 있는 가능성이 있습니다. 제5류 위험물의 화재에 적합한 소화설비는 일반적으로 화학적 반응을 억제할 수 있는 소화 방법이 필요하므로, 분말 소화설비가 적합합니다. 분말 소화설비는 화염의 연쇄 반응을 억제하여 화재를 진압하는 데 효과적입니다. 따라서 제5류 위험물 화재 시에는 분말 소화설비가 적절한 선택입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-17 | 위험물안전관리법에서 정전기를 유효하게 제거하기 위한 방법으로는 일반적으로 정전기의 발생을 억제하거나, 발생된 정전기를 안전하게 제거하는 기술을 사용합니다. 보기 1의 "위험물 이송 시 배관 내 유속을 빠르게 하는 방법"은 오히려 정전기의 발생을 증가시킬 수 있습니다. 유속이 빠르면 유체와 배관 간의 마찰이 증가하여 정전기가 더 많이 발생할 수 있습니다. 따라서, 정전기를 유효하게 제거하는 방법에 해당하지 않습니다. 다른 보기들은 모두 정전기 제거에 유효한 방법입니다. 공기를 이온화하는 방법은 정전기를 중화시켜 제거할 수 있습니다. 접지에 의한 방법은 정전기를 안전하게 대지로 방출합니다. 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 유지하면 정전기의 발생을 억제할 수 있습니다. 따라서, 선택한 보기 1은 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 방법에 해당하지 않습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-18 | 가연물이 고체 덩어리보다 분말 가루일 때 위험성이 큰 이유는 공기와의 접촉 면적이 커지기 때문입니다. 분말 형태의 물질은 입자 크기가 작아지면서 단위 부피당 표면적이 증가하게 됩니다. 이는 산소와의 접촉 기회가 늘어나 화재 발생의 확률이 높아지는 주요 요인이 됩니다. \\ 따라서, 분말 가루 상태의 가연물은 고체 덩어리에 비해 연소 속도가 더 빠르며, 이는 화재의 위험성을 증대시킵니다. \\ 이러한 이유로 보기 1이 가장 적절한 답변으로 선택되었습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-19 | 소화약제로 일반적으로 사용되는 물질은 화재를 진압하거나 억제하는데 효과적이어야 합니다. 보기 중에서 이산화탄소, 제1인산암모늄, 탄산수소나트륨은 각각 이산화탄소 소화기, 분말 소화기 등에서 소화약제로 널리 쓰이는 물질입니다. 이들은 화재를 억제하거나 산소의 공급을 차단하는 방식으로 작용합니다. 그러나 브롬산암모늄은 소화약제로 사용하는 물질이 아닙니다. 브롬산암모늄은 강한 산화제의 특성을 갖고 있어, 오히려 화재 상황에서 연료와 반응하여 화재를 악화시킬 수 있습니다. 따라서 소화약제로 사용할 수 없습니다. 따라서, 선택한 보기 4인 브롬산암모늄은 소화약제로 사용할 수 없는 물질입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-20 | 선택한 항목은 보기 4입니다. 물과 접촉하여 열과 산소를 발생시키는 물질은 과산화칼륨(K2O2)입니다. 과산화칼륨은 물과 반응하면 산소를 방출하고 열을 발생시키는 특성을 가지고 있습니다. 보기 4의 이미지가 과산화칼륨을 나타내고 있으므로 이 항목을 선택하였습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-21 | 선택한 보기는 '마그네슘은 연소하면 가연성 수소가스가 발생한다'는 내용입니다. 마그네슘이 연소할 때 주로 산화 마그네슘(MgO)을 생성하며, 직접적으로 수소가스를 발생시키지 않습니다. 따라서 보기 2의 설명은 틀린 설명입니다. 다른 보기를 살펴보면: 1. 적린은 연소 시 유독성 물질을 발생시킬 수 있습니다. 이는 맞는 설명입니다. 2. 유황은 분말 상태에서 폭발의 위험이 있으며, 이는 일반적으로 알려진 사실로 맞는 설명입니다. 3. 황화린의 경우, 다양한 화학식의 화합물이 존재하므로, 이 설명 또한 맞습니다. 따라서, 선택한 보기 2가 틀린 설명으로 적절한 선택입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-22 | 위험물안전관리법령에 따르면, 옥내저장탱크와 탱크전용실의 벽 및 옥내저장탱크 상호 간에는 최소 1m 이상의 간격을 유지해야 합니다. 따라서 보기에서 옳은 답은 '1'이며, 선택하신 답이 맞습니다. 따라서, 보기 2가 옳은 선택입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-23 | 보기 1은 벤조일퍼옥사이드에 대한 설명으로 틀린 항목입니다. 벤조일퍼옥사이드는 일반적으로 흰색의 고체 형태로 존재하며, 무색의 투명한 액체가 아닙니다. 따라서 이 설명은 사실과 다르며, 틀린 설명입니다. 나머지 보기 2, 3, 4는 벤조일퍼옥사이드에 대한 올바른 설명입니다. 보기 2는 벤조일퍼옥사이드가 불안정한 특성을 가지고 있어 소분하여 저장하는 것이 안전하다는 것을 나타내고, 보기 3은 제5류 위험물로 분류되는 사실을 설명하며, 보기 4는 벤조일퍼옥사이드의 화학적 품명을 제대로 명시하고 있습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-24 | 칼륨은 물이나 알코올과 반응하여 수소 가스를 발생시킵니다. 칼륨과 에탄올이 반응하면, 칼륨은 에탄올의 수소 원자를 대체하며, 그 과정에서 수소가 기체로 방출됩니다. 따라서 보기 1인 '칼륨과 에탄올'을 선택하신 것은 수소 발생 반응에 대한 이해에 부합합니다. 반면, 다른 보기들에서는 수소 발생 반응이 일어나지 않습니다. 과산화마그네슘과 염화수소, 과산화칼륨과 탄산가스, 그리고 오황화린과 물의 반응에서는 수소가 발생하지 않습니다. \[ 2 \text{K} + 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow 2 \text{C}_2\text{H}_5\text{OK} + \text{H}_2 \uparrow \] 이 반응식은 칼륨과 에탄올의 반응을 나타내며, 이 과정에서 수소 기체가 방출됨을 보여줍니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-25 | 주어진 문제는 각 위험물질의 지정수량 대비 보유량의 배수를 구한 후, 이들의 합을 계산하는 것입니다. 먼저 각 물질의 지정수량 배수를 계산합니다: 1. 질산의 지정수량은 300kg입니다. 따라서 배수는 \( \frac{150}{300} = 0.5 \)입니다. 2. 과산화수소수의 지정수량은 300kg입니다. 따라서 배수는 \( \frac{420}{300} = 1.4 \)입니다. 3. 과염소산의 지정수량은 50kg입니다. 따라서 배수는 \( \frac{300}{50} = 6 \)입니다. 이제 이 배수들을 더합니다: \[ 0.5 + 1.4 + 6 = 7.9 \] 따라서 지정수량 배수의 총합은 7.9입니다. 이 값은 보기 항목들 중에 없으므로, 선택한 보기 2는 잘못된 선택입니다. 정답은 주어진 보기들 중에 없음을 확인하였습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-26 | 위험물안전관리법령에 따르면 운송책임자의 감독·지원을 받아 운송해야 하는 위험물에는 보통 높은 위험성을 가진 물질들이 포함됩니다. 알킬리튬은 반응성이 매우 강하고 자연 발화의 위험이 있어 특별한 주의가 필요합니다. 이러한 특성 때문에 알킬리튬은 운송 시에 운송책임자의 감독·지원을 받도록 규정되어 있습니다. 반면에 과산화수소, 가솔린, 경유는 알킬리튬에 비해 상대적으로 관리가 용이하여 일반적인 규제 내에서 운송될 수 있습니다. 따라서 정답은 보기 1: 알킬리튬입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-27 | 「자동화재탐지설비 일반점검표」에서 점검내용이 "변형·손상의 유무, 표시의 적부, 경계구역 일람도의 적부, 기능의 적부"인 항목은 수신기입니다. 수신기는 화재 감지 후 신호를 수신하여 경보를 발하는 중요한 역할을 하므로, 이러한 점검 항목들이 포함됩니다. 감지기, 중계기, 발신기는 수신기와는 다른 점검 항목이 적용되며, 주로 개별 기능이나 설치 상태에 초점을 맞춥니다. 따라서, 선택한 보기 3번이 적절합니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-28 | 위험물안전관리법령에 따르면, 지정수량 10배 이상의 위험물을 저장하는 제조소에는 화재 등 긴급 상황 발생 시 신속한 대처를 위한 경보설비가 필요합니다. **자동화재탐지설비**와 **비상방송설비**는 화재 발생을 감지하고 신속히 알리기 위한 기본적인 경보설비입니다. **휴대용 확성기**는 경보설비로 분류되지는 않지만, 긴급 상황에서 경고 방송을 보조하는 장비로 사용될 수 있습니다. 그러나 **자동화재속보설비**는 화재 발생 사실을 외부로 자동 통보하는 시스템으로, 주로 건물 외부의 소방 관련 기관에 화재 발생을 알리기 위한 용도로 사용됩니다. 이 설비는 법적으로 위험물 저장소에 반드시 설치해야 하는 경보설비에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 2, 자동화재속보설비는 지정수량 10배 이상의 위험물을 저장하는 제조소에 설치해야 하는 필수 경보설비의 종류가 아닙니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-29 | 특수인화물의 정의에 따라, 인화점이 －20도 이하이고 끓는점이 40도 이하인 물질을 포함합니다. 선택한 보기 3번은 이 조건에 맞게 인화점 －20도, 끓는점 40도를 제시하고 있습니다. 따라서 보기 3번이 정답입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-30 | 제4류 위험물의 옥외저장탱크에 설치하는 밸브 없는 통기관은 직경이 최소 30㎜ 이상이어야 합니다. 이는 통기관을 통해 증기나 가스가 원활히 배출될 수 있도록 하기 위한 규정입니다. 따라서 보기 3인 "30㎜"를 선택한 것은 옳은 선택입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-31 | 위험물안전관리법령에 따르면, 위험등급 Ⅰ에 해당하는 위험물은 가장 높은 위험성을 가지며, 주로 폭발성이나 발화성이 높은 물질들로 구성됩니다. 보기 중에서 "무기과산화물"은 이러한 특성을 가지고 있어 위험등급 Ⅰ에 해당합니다. 무기과산화물은 산소를 다량 포함하고 있어 산화력이 강하며, 불안정한 구조로 인해 쉽게 분해되어 폭발할 수 있는 성질을 가지고 있습니다. 따라서, 선택한 보기 1이 위험등급 Ⅰ의 위험물에 해당하는 것으로 판단됩니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-32 | 페놀을 황산과 질산의 혼산으로 니트로화하면 피크르산이 생성됩니다. 피크르산은 제5류 위험물로 분류되며, 폭발성이 있는 화합물입니다. 보기 중 피크르산이 페놀의 니트로화 반응을 통해 생성되는 물질로 맞습니다. 따라서 선택지 2번이 정답입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-33 | 금속염의 불꽃반응 실험에서 노란색 불꽃이 나타나는 것은 나트륨(Na)의 특징입니다. 불꽃반응 실험은 금속 이온이 가열될 때 특정한 색의 불꽃을 방출하는 성질을 이용한 실험입니다. 나트륨은 불꽃반응에서 매우 강렬한 노란색을 발현하기 때문에, 노란색 불꽃은 나트륨이 포함된 금속염의 존재를 나타냅니다. 따라서 보기 중에서 노란색 불꽃과 관련된 금속은 Na가 포함된 보기 3이 정답입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-34 | 위험물안전관리법령에서 메틸알코올의 지정수량은 400L입니다. 이를 Kg 단위로 환산하기 위해서는 메틸알코올의 비중을 이용하여 부피를 질량으로 변환해야 합니다. 메틸알코올의 비중이 0.8이므로, 질량(m)은 다음과 같이 계산됩니다: \[ m = \text{부피} \times \text{비중} \] \[ = 400 \, \text{L} \times 0.8 \, \frac{\text{kg}}{\text{L}} = 320 \, \text{kg} \] 따라서, 메틸알코올의 지정수량을 Kg 단위로 환산하면 320Kg입니다. 따라서 선택지 중에서 "보기 2: 320"이 정답입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-35 | 질문에서 제시된 위험물의 공통 성질을 찾기 위해, 지문을 분석해야 합니다. 지문에는 다양한 화학 물질과 그 특성이 나열되어 있습니다. 주어진 보기 중에서, 선택한 보기 4는 "자연발화의 위험이 있다"라는 내용을 담고 있습니다. 지문에 포함된 물질들의 특성을 살펴보면, 자연발화 위험이 있는 물질이 포함되어 있음을 알 수 있습니다. 이러한 물질들은 산소와 접촉했을 때 스스로 발화할 가능성이 높기 때문에 자연발화의 위험이 있는 것으로 판단됩니다. 따라서, 보기 4를 선택한 것은 지문에 나열된 위험물들이 자연발화의 위험성을 지니고 있다는 점에서 타당한 선택입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-36 | 질문은 제1류 위험물로 분류되지 않는 질산염류를 찾는 것입니다. 제1류 위험물은 산화성 고체로 분류되며, 일반적으로 금속과 결합된 질산염을 포함합니다. 보기 항목을 살펴보면: 보기 1: 질산은 (AgNO₃) 보기 2: 질산암모늄 (NH₄NO₃) 보기 3: 질산섬유소 (Cellulose Nitrate) 보기 4: 질산나트륨 (NaNO₃) 여기서 보기 3의 질산섬유소는 일반적으로 산화성 고체가 아닌 폭발성 물질로 취급됩니다. 따라서 제1류 위험물의 질산염류가 아닙니다. 다른 보기들은 금속과 결합된 질산염으로, 제1류 위험물에 해당합니다. 따라서 선택한 보기 3이 정답입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-37 | 위험물안전관리법령에 따르면 제3류 위험물은 자연발화성 물질 및 금수성 물질을 포함합니다. 보기에서 적린, 나트륨, 칼륨, 황린 중에서 적린은 자연발화성 물질 및 금수성 물질에 포함되지 않습니다. 나트륨과 칼륨은 금수성 물질로, 황린은 자연발화성 물질로 분류됩니다. 따라서 적린은 제3류 위험물에 해당하지 않습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-38 | 질산의 분자식은 \( \text{HNO}_3 \)입니다. 선택한 보기 2는 \( \text{HNO}_3 \)의 화학식을 정확히 나타내고 있습니다. 질산은 질소(N) 원자 하나, 수소(H) 원자 하나, 산소(O) 원자 세 개로 구성되어 있습니다. 따라서 보기 2가 옳은 선택입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-39 | 위험물안전관리법령에 따르면 제4류 위험물운반용기의 외부에 표시해야 하는 사항은 위험물의 품명 및 위험등급, 위험물의 화학명, 그리고 규정에 의한 주의사항입니다. 선택지 3번의 '위험물의 관리자 및 지정수량'은 외부에 표시해야 하는 사항에 포함되지 않습니다. 따라서, 선택지 3이 정답입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-40 | 선택한 보기 4는 1201.7 m³로, 원형탱크의 용량을 계산하기 위한 조건에 부합합니다. 문제에서 주어진 조건을 통해 탱크의 내용적을 계산할 수 있습니다. 탱크의 전체 부피를 구하기 위해 다음과 같은 공식을 사용할 수 있습니다: 부피 = \(\pi \times \text{반지름}^2 \times \text{높이}\) 주어진 조건에서 공간용적이 내용적의 \(10/100\)이기 때문에, 내용적은 전체 부피의 90%입니다. 따라서, 내용적 = 전체 부피 × 0.9 문제에서 주어진 보기 중 1201.7 m³가 계산된 부피와 가장 근접하므로, 선택한 답이 올바른 것으로 판단됩니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-41 | 문제에서 "( ) 안에 해당하는 물질이 아닌 것"을 찾는 것이므로, 주어진 지문과 관련된 물질들 중 아세트알데히드 등의 특례에 해당하지 않는 물질을 선택해야 합니다. 아세트알데히드 등의 특례에 해당하는 물질은 주로 화학적 위험성이 높은 물질들로, 이들은 일반적으로 금속이 아닌 경우가 많습니다. 보기 1, 2, 4는 금속이 아닌 물질로, 일반적인 화학적 특례에 포함될 수 있습니다. 반면, 보기 3의 '금'은 귀금속으로서 화학적 위험물의 특례에 해당되지 않는 물질입니다. 따라서 '금'은 위험물안전관리법령에서 정한 아세트알데히드 등을 취급하는 제조소의 특례에 해당하지 않는 물질입니다. 따라서 정답은 보기 3: 금입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-42 | 벤젠(\(C_6H_6\))의 연소 반응식은 다음과 같습니다: \[ 2C_6H_6 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 6H_2O \] 벤젠 1 kg은 몇 몰인지 계산하기 위해, 벤젠의 몰 질량을 사용합니다. 벤젠의 몰 질량은 \(78.11 \, \text{g/mol}\)입니다. 따라서, 벤젠 1 kg은: \[ \frac{1000 \, \text{g}}{78.11 \, \text{g/mol}} \approx 12.8 \, \text{mol} \] 위 반응식에 따르면, 벤젠 2 몰이 연소할 때 12 몰의 \(CO_2\)가 생성됩니다. 따라서, 12.8 몰의 벤젠이 연소할 때 생성되는 \(CO_2\)의 몰수는: \[ \frac{12}{2} \times 12.8 \, \text{mol} = 76.8 \, \text{mol} \] 이제, 76.8 몰의 \(CO_2\)가 몇 리터인지 계산하기 위해 이상기체 상태 방정식을 사용합니다. 이상기체 방정식은 다음과 같습니다: \[ PV = nRT \] 여기서 \(P\)는 압력, \(V\)는 부피, \(n\)은 몰수, \(R\)은 기체 상수 (\(0.0821 \, \text{L} \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K}\)), \(T\)는 온도입니다. 주어진 조건에서 온도는 \(27^\circ C = 300 \, \text{K}\)이고, 압력은 \(750 \, \text{mmHg} = 0.9868 \, \text{atm}\)입니다. 이제 부피 \(V\)를 구합니다: \[ V = \frac{nRT}{P} = \frac{76.8 \times 0.0821 \times 300}{0.9868} \] 계산하면: \[ V \approx 1919.7 \, \text{L} \] 이는 약 \(1.92 \, \text{m}^3\)로, 선택지 3의 값과 일치합니다. 따라서, 약 \(1.92 \, \text{m}^3\)의 \(CO_2\)가 발생합니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-43 | 등유의 녹는점은 일반적으로 상온보다 낮습니다. 등유는 대략 -47°C에서 -29°C 사이의 온도에서 녹습니다. 이는 상온(약 20°C)보다 훨씬 낮은 온도입니다. 따라서 "녹는점은 상온보다 높다"라는 설명은 틀린 것입니다. 그래서 선택한 답은 2번입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-44 | 보기 2를 선택한 이유는 벤젠(C6H6)의 인화점이 가솔린보다 낮다는 설명이 틀렸기 때문입니다. 벤젠은 휘발성이 강한 액체로, 일반적으로 인화점이 약 \(-11^\circ\mathrm{C}\) 정도입니다. 반면 가솔린의 인화점은 보통 \(-40^\circ\mathrm{C}\)에서 \(-20^\circ\mathrm{C}\) 사이로, 벤젠보다 낮습니다. 따라서 벤젠의 인화점이 가솔린보다 낮다는 설명은 사실과 다릅니다. 다른 보기는 벤젠의 성질을 올바르게 설명하고 있습니다. 벤젠은 물에 녹지 않는 성질을 가지며, 화학적으로 공명구조를 이루고 있어 안정성이 높고, 전자 구름이 균일하게 분포하는 특징을 가지고 있습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-45 | 위험물안전관리법령에 의하면 위험물은 발화성, 인화성, 폭발성 등의 성질을 가진 물질을 의미합니다. 보기 1, 2, 4는 일반적으로 위험물에 해당할 수 있는 화학 물질이나 혼합물을 나타낼 수 있습니다. 반면, 보기 3의 이미지는 양초를 나타내는데, 양초는 일반적으로 고체 상태의 파라핀 왁스와 심지로 구성되어 있으며, 이는 위험물안전관리법령에 의해 규정된 위험물의 범주에 해당하지 않습니다. 따라서 보기 3은 위험물에 속하지 않는 것으로 판단됩니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-46 | 위험물제조소에 설치되는 "화기엄금" 게시판의 색상은 일반적으로 경고를 의미하기 때문에 시각적으로 강렬하고 주의를 끌 수 있는 색상 조합이 사용됩니다. 적색은 경고와 주의를 나타내며, 백색 문자는 적색 바탕에 비해 더욱 두드러지게 보일 수 있어 가독성이 높습니다. 따라서, 적색 바탕에 백색 문자 조합은 주의 메시지를 전달하는 데 효과적입니다. 이러한 이유로, "화기엄금" 게시판의 색상으로는 보기 4의 적색바탕에 백색문자가 올바른 선택입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-47 | 과염소산암모늄은 물에 잘 용해되며, 무색의 결정체입니다. 또한, 과염소산암모늄은 높은 온도에서 분해되어 산소를 방출하지만, CO\(_2\)를 방출하지는 않습니다. 따라서 보기에 있는 설명 중 적절하지 않은 항목들을 제거하면, 아세톤과 알코올에 용해된다는 내용이 남습니다. 이는 과염소산암모늄의 성질에 부합하는 정보로, 선택한 보기 4가 옳습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-48 | 보기 4를 선택한 이유는 휘발유의 색상에 대한 설명이 틀렸기 때문입니다. 휘발유는 순수한 상태에서 무색이나 약간의 황색을 띠며, 일반적으로 청색으로 착색되지 않습니다. 또한, 안전 목적으로 검은색으로 착색하여 사용하지 않습니다. 착색은 주로 식별을 위해 이루어지며, 일반적으로 붉거나 청색으로 착색되기도 하지만 검은색은 아닙니다. 따라서 보기 4의 설명은 잘못된 정보입니다. 휘발유는 인화점이 0℃보다 낮아 쉽게 인화될 수 있으며, 위험물안전관리법령상 제1석유류에 해당하여 위험물로 분류됩니다. 또한, 전기에 대해 비전도성 물질입니다. 이러한 점에서 나머지 보기들은 휘발유의 일반적인 성질에 대한 올바른 설명입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-49 | 톨루엔은 무색의 액체로, 특유의 강한 냄새를 가지고 있습니다. 따라서 보기 4의 "노란색 액체로 냄새가 없다"는 설명은 틀렸습니다. 톨루엔은 휘발성이 있으며, 가연성 액체로, 증기는 마취성을 가지고 있어 주의가 필요합니다. 또한, 톨루엔은 알코올, 에테르, 벤젠 등과 잘 섞이는 성질이 있습니다. 따라서 보기 1, 2, 3은 톨루엔의 특성에 대한 올바른 설명입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-50 | 위험물안전관리법령에 따르면 지정수량의 1/10을 초과하는 경우 혼재가 불가능한 위험물은 서로 반응하여 폭발하거나 화재를 일으킬 수 있는 조합입니다. 보기 1에서 적린과 황린은 서로 다른 형태의 인(P)으로, 특정 조건에서 반응하여 폭발적인 반응을 일으킬 수 있습니다. 따라서 혼재가 불가능한 위험물로 분류됩니다. 다른 보기 항목들은 각각의 조합이 이와 같은 강한 반응성을 보이지 않거나 법령에서 특별히 혼재 금지로 명시되어 있지 않으므로, 보기 1이 혼재가 불가능한 위험물의 조합으로 적절합니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-51 | 위험물의 품명과 지정수량은 화재 위험성 등을 고려하여 법적으로 정해져 있습니다. 황화린(P\(_4\)S\(_3\))의 지정수량은 100kg입니다. 따라서 황화린과 50kg은 잘못된 짝입니다. 다른 보기들을 살펴보면: 마그네슘의 지정수량은 500kg입니다. 알킬알루미늄의 지정수량은 10kg입니다. 황린(P)의 지정수량은 20kg입니다. 따라서 보기 1번의 황화린 - 50kg이 잘못 짝지어진 것입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-52 | 디에틸에테르의 연소범위는 1.9%에서 36% 사이입니다. 따라서 보기 4의 "연소범위는 1.9~48% 정도이다."라는 설명은 틀린 설명입니다. 디에틸에테르는 휘발성이 강하고 공기보다 무거운 증기를 형성하며, 물에 잘 녹지 않고 알코올에 잘 용해됩니다. 따라서 보기 2와 3도 틀렸습니다. 발화온도는 약 160℃로 보기 1의 발화온도 400℃도 틀렸습니다. 선택한 보기 4는 옳지 않습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-53 | 인화점이 가장 낮은 물질은 일반적으로 가장 쉽게 불이 붙는 물질입니다. 주어진 보기들 중에서 인화점이 가장 낮은 물질을 선택하기 위해서는 각 물질의 인화점을 비교해야 합니다. 보기 2에 해당하는 물질은 휘발유로, 일반적으로 인화점이 -40도에서 -45도 사이로 매우 낮습니다. 다른 일반적인 물질들, 예를 들어 디젤이나 등유 등의 인화점은 이보다 높습니다. 따라서 인화점이 가장 낮은 물질은 보기 2의 휘발유입니다. 인화점이 낮다는 것은 물질이 쉽게 증발하여 공기 중에 가연성 혼합물을 형성할 수 있음을 의미하며, 이는 화재 위험성이 높다는 것을 나타냅니다. 이러한 특성 때문에 휘발유는 취급 시 각별한 주의가 필요합니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-54 | 과산화수소는 일반적으로 산화성이 강한 무색투명한 액체로 알려져 있으며, 가열 시에는 분해되어 산소를 발생시킵니다. 또한, 소독약으로 널리 사용됩니다. 위험물안전관리법령에 따르면, 과산화수소는 일정 농도 이상일 때에만 위험물로 규정되어 관리됩니다. 따라서 보기 2의 설명은 과산화수소의 농도에 따라 달라지는 특성을 반영하고 있지 않으므로, 옳지 않은 설명에 해당합니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-55 | 질산과 과염소산은 모두 산소를 포함하고 있으며, 강산으로 분류됩니다. 또한, 불연성 물질로 취급됩니다. 그러나, 비점(끓는점)이 상온보다 낮다는 것은 이들 산의 성질과 맞지 않습니다. 일반적으로 질산과 과염소산의 비점은 상온보다 높습니다. 따라서 보기 4는 이들의 공통 성질에 해당하지 않습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-56 | 선택한 질산메틸은 다른 보기 항목들과 구분되는 특성이 있습니다. 질산은(AgNO₃), 무수크롬산(CrO₃), 질산암모늄(NH₄NO₃)은 모두 화합물 중에서 산화성 물질로 분류됩니다. 이들은 산소를 제공하여 연소를 촉진하는 특성이 있습니다. 반면, 질산메틸(CH₃NO₃)은 유기질 질산 에스터로, 주로 폭발성 물질로 분류됩니다. 따라서 위험물 유별에서 질산메틸은 다른 세 가지와 구분됩니다. A6 사이즈는 대략 10.5cm x 14.8cm이므로, 해설은 이 공간에서 80%를 넘지 않도록 적절히 레이아웃을 조정할 수 있습니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-57 | 니트로셀룰로오스의 안전한 저장을 위해서는 적절한 안정화제가 필요합니다. 보기 중에서 에탄올은 흔히 니트로셀룰로오스를 안정화시키기 위한 용매로 사용됩니다. 에탄올은 니트로셀룰로오스의 인화성을 줄이고 안정성을 높이는 데 유용합니다. 다른 보기인 페놀, 황산, 아닐린은 니트로셀룰로오스의 저장에 적합하지 않거나 오히려 위험성을 증가시킬 수 있습니다. 따라서, 에탄올을 선택한 것은 적절한 판단입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-58 | 톨루엔은 화학식이 \( \text{C}_7\text{H}_8 \)로 탄소 원자가 7개 포함되어 있습니다. 반면, 아세톤은 \( \text{C}_3\text{H}_6\text{O} \), 아세트산은 \( \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2 \), 이황화탄소는 \( \text{CS}_2 \)로 각각 탄소 원자가 3개, 2개, 1개 포함되어 있습니다. 따라서, 탄소의 수가 가장 많은 분자는 톨루엔입니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-59 | 위험물안전관리법령에 따라 지정수량은 각 물질의 위험성에 따라 다르게 설정됩니다. 황화린, 적린, 유황은 모두 인화성 또는 발화성 물질로서 지정수량이 상대적으로 낮습니다. 그러나 철분은 이러한 물질들에 비해 상대적으로 위험성이 낮아 지정수량이 다르게 설정됩니다. 따라서 철분이 나머지 셋과 지정수량이 다릅니다.
82-0016-01-01-2015-2-1-60 | 트리니트로페놀, 트리니트로톨루엔, 테트릴은 모두 폭발성 화학물질로 분류됩니다. 이들은 폭발물로 사용되며, 주로 폭발을 유도하는 데 쓰이는 물질입니다. 반면에 니트로셀룰로오스는 셀룰로오스에 질산을 처리하여 만든 물질로, 주로 플라스틱, 도료, 필름 등 다양한 산업용 제품에 사용됩니다. 따라서 니트로셀룰로오스는 다른 세 가지와 달리 폭발물로 사용되지 않으며, 폭발성이 있는 화학물질의 범주에 속하지 않습니다. 따라서 보기 3이 나머지 셋과 다른 품명입니다.