## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0016-01-01-2015-5-1-1 | 옥내주유취급소의 경우, 화재나 비상 상황 발생 시 피난 경로를 명확히 하고 안전한 대피를 돕기 위해 피난구와 그 통로에 유도등을 설치해야 합니다. 유도등은 어두운 환경에서도 쉽게 피난 방향을 안내하여 인명 피해를 최소화하는 중요한 역할을 합니다. 따라서, 옥내주유취급소의 출입구, 피난구 및 통로에 설치해야 하는 것은 유도등입니다. 그래서 보기 4번 유도등을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-2 | 스프링클러 설비는 주로 화재 진압을 위해 물을 방출하는 소방 설비입니다. 이 설비의 주된 소화 작용은 물을 사용한 냉각작용입니다. 물이 화재의 불꽃과 연료를 식혀 온도를 낮추어 불이 확산되는 것을 막습니다. 질식작용은 불이 나는 공간에서 산소 농도를 낮추어 불을 끄는 방법이며, 희석작용은 가연성 기체의 농도를 낮추는 방식입니다. 억제작용은 화학적 반응을 방해하여 연소를 막는 방법입니다. 스프링클러는 주로 물을 사용해 냉각작용을 하는 데 중점을 두기 때문에, 억제작용은 스프링클러 설비의 소화작용과 거리가 멉니다. 따라서 보기 4번 "억제작용"이 스프링클러 설비의 소화작용으로 가장 거리가 멉니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-3 | 클로로벤젠은 위험물안전관리법령에서 정한 지정수량이 다른 보기의 물질들과 다릅니다. 지정수량은 화학물질의 특성에 따라 다르게 정해지며, 아세트산, 히드라진, 니트로벤젠은 주로 유사한 기준을 따르지만, 클로로벤젠은 이들과 다른 기준으로 지정됩니다. 따라서, 이 문제에서 지정수량이 다른 물질은 클로로벤젠입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-4 | 가연물이 되기 쉬운 조건을 평가할 때, 일반적으로 다음과 같은 요소를 고려합니다. 1. **산소와의 친화력**: 가연물은 산소와 쉽게 결합할 수 있어야 하므로, 산소와의 친화력이 큰 것이 유리합니다. 2. **열전도율**: 열전도율이 크면 열이 쉽게 분산되어 온도가 쉽게 떨어질 수 있습니다. 이는 발화점을 유지하기 어렵게 하므로, 가연물로서의 특성이 감소합니다. 3. **발열량**: 발열량이 크면 연소 시 많은 에너지를 방출할 수 있어 가연물의 특성을 증가시킵니다. 4. **활성화에너지**: 활성화에너지가 작을수록 연소 반응이 쉽게 일어납니다. 낮은 활성화에너지는 가연물로서의 성질을 강화합니다. 따라서, 열전도율이 클 경우 가연물이 되기 어려운 조건에 해당합니다. 이는 보기 2가 가연물이 되기 쉬운 조건이 아닌 이유입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-5 | 분자식을 찾기 위해 보기를 살펴보면, 각 이미지는 화학 구조식을 나타내고 있습니다. Hallon 1211에 해당하는 구조식을 찾기 위해 각 구조식을 분석해야 합니다. 보기 2의 이미지를 분석했을 때, 이는 C2H4O2로 해석될 수 있으며, 이는 아세트산의 구조와 일치합니다. Hallon 1211에 해당하는 물질이 아세트산임을 염두에 두고, 이 구조식이 가장 적합하다고 판단하였습니다. 따라서, 보기 2를 선택했습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-6 | 선택한 보기 2는 옳지 않은 항목입니다. 주유취급소에서의 위험물 취급 기준은 위험물의 안전한 취급을 보장하기 위한 규정이 포함되어 있습니다. 경유를 주유할 때 자동차의 원동기를 반드시 정지시켜야 한다는 규정은 없습니다. 따라서 보기 2는 위험물안전관리법령상 주유취급소에서의 일반적인 위험물 취급 기준과 일치하지 않으므로 옳지 않은 항목입니다. 다른 보기들을 검토해보면, - 보기 1은 고정주유설비를 이용하여 직접 주유하는 것이 일반적인 안전 기준에 해당합니다. - 보기 3은 고정주유설비에 연결된 전용탱크나 간이탱크의 배관을 통해서만 위험물을 공급하도록 규정되어 있으며, 이는 안전을 위한 적절한 조치입니다. - 보기 4는 고정주유설비에 연결된 탱크의 사용을 중지하는 것에 대한 규정이 아닌 것으로 보이며, 잘못된 정보입니다. 따라서, 선택한 보기 2는 위험물안전관리법령상 주유취급소에서의 위험물 취급 기준으로 옳지 않은 항목입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-7 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2015-5/7-d.png
82-0016-01-01-2015-5-1-8 | 제3류 위험물을 취급하는 제조소는 화재나 폭발의 위험성이 높기 때문에 인근 건축물과 충분한 안전거리를 유지해야 합니다. 특히, 300명 이상의 인원을 수용할 수 있는 극장과 같은 다중이용시설과의 안전거리는 더욱 중요합니다. 일반적으로 제3류 위험물은 인화성이 높은 물질로 분류되며, 이로 인해 필요한 안전거리는 보다 엄격하게 규정됩니다. 보기 중에서 30m를 선택한 이유는, 다중이용시설과의 안전거리 규정에서 제3류 위험물의 특성을 고려할 때, 30m 정도의 거리가 일반적인 안전거리로 적절하기 때문입니다. 보통 제3류 위험물은 화재 시 빠르게 확산될 수 있어 충분한 거리를 확보하는 것이 중요합니다. 5m나 10m는 안전거리로서 너무 짧고, 70m는 과도할 수 있어, 30m가 적당한 균형을 이루는 거리로 판단됩니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-9 | 할로겐화합물 소화약제의 주된 소화효과는 부촉매효과입니다. 이는 할로겐 원소들이 화재의 연소 반응에서 자유 라디칼을 포획하여 연쇄반응을 방해하는 원리입니다. 이로 인해 연소 속도가 감소하고, 결국 화재가 진압됩니다. 이러한 부촉매효과는 다른 소화 메커니즘과 달리 화학적인 반응을 통해 불꽃을 억제하는 특성을 가지고 있습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-10 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2015-5/10-d.png
82-0016-01-01-2015-5-1-11 | 제1류 위험물은 산화성 물질로, 제3류 위험물 중 금수성 물질과 함께 저장할 경우 화학 반응에 의해 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 제1류 위험물과 제3류 위험물 중 금수성 물질을 함께 저장하는 것은 위험물안전관리법령에서 허용되지 않습니다. 이와 같은 이유로 보기 3은 옥내저장소에서 함께 저장하는 것이 불가능한 경우에 해당합니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-12 | 소화설비의 설치기준에서 유기과산화물의 소요단위를 계산하기 위해서는 유기과산화물의 종류 및 그 특성을 고려해야 합니다. 일반적으로 유기과산화물의 소요단위는 물질의 위험도에 따라 결정되며, 주어진 무게에 따라 소요단위를 산정합니다. 주어진 보기에서는 유기과산화물 1,000kg에 대한 소요단위를 찾아야 합니다. 문제에서 특정 유기과산화물의 위험도에 따른 소요단위 기준이 명시되어 있지 않으므로 일반적인 기준을 적용합니다. 일반적으로 유기과산화물은 높은 위험도를 가지므로, 1,000kg은 큰 소요단위에 해당할 가능성이 높습니다. 주어진 보기 중에서 1,000kg에 해당하는 소요단위로 가장 적합한 것은 보기 2: 20입니다. 이는 일반적인 소화설비 기준에서 높은 위험도를 가진 유기과산화물에 대한 소요단위로 적절할 것입니다. 선택한 보기 1: 10은 소요단위가 과소평가된 것으로 보입니다. 따라서, 선택한 보기 1은 적절하지 않으며, 올바른 소요단위는 보기 2: 20으로 판단됩니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-13 | 위험물안전관리에 관한 기존 규정에서, 보기 4번의 설명은 옳지 않습니다. 위험물안전관리자가 일시적으로 직무를 수행할 수 없을 때 대리자를 지정하는 기준은 조금 더 엄격하게 규정되어 있어, 단순히 안전교육과 실무 경력만으로 대리자를 지정할 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 보기 4번이 기존 규정에 따라 옳지 않은 설명으로 판단됩니다. 이 문제는 규정 개정 전의 내용을 기준으로 하고 있으며, 현재 규정과는 차이가 있을 수 있습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-14 | 철분, 금속분, 마그네슘은 금속 화재에 해당하며, 이러한 화재는 일반적인 소화약제로는 효과적으로 진압하기 어렵습니다. 금속 화재에 적합한 소화약제는 분말 형태가 주로 사용됩니다. 보기 중에서 "탄산수소염류분말"은 금속 화재를 진압할 수 있는 소화약제로 알려져 있습니다. 특히, 금속 화재에 특화된 분말 소화기에는 금속 분말이 포함되어 있어, 금속의 연소를 효과적으로 차단할 수 있습니다. 다른 보기 항목인 "할로겐화합물", "물", "이산화탄소"는 금속 화재에 적합하지 않습니다. 할로겐화합물과 이산화탄소는 일반적으로 전기 화재나 유류 화재에 사용되며, 물은 금속과 반응하여 폭발을 일으킬 수 있어 금속 화재에 사용하지 않습니다. 따라서, 금속 화재에 적응성이 있는 소화약제로 "탄산수소염류분말"을 선택한 것은 적절한 판단입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-15 | 주유취급소의 벽이나 담에 유리를 부착할 때에는 안전 기준을 준수해야 합니다. 보기 3의 "하나의 유리판 가로의 길이는 2m 이내로 한다"는 이러한 안전 기준 중 하나로, 유리판의 크기를 제한하여 충돌이나 파손 시 발생할 수 있는 위험을 줄이기 위한 조치입니다. 유리의 크기가 클수록 파손 시 더 큰 위험이 발생할 수 있으므로, 가로 길이를 2m 이내로 제한하는 것은 적절한 안전 조치라 할 수 있습니다. 이 기준은 주유취급소의 안전을 위한 규정에 부합하기 때문에 선택되었습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-16 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2015-5/16-d.png
82-0016-01-01-2015-5-1-17 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2015-5/17-d.png
82-0016-01-01-2015-5-1-18 | 제1종 분말소화약제의 주성분은 탄산수소나트륨(NaHCO₃)입니다. 보기를 살펴보면, 보기 3이 탄산수소나트륨을 나타내고 있습니다. 따라서 제1종 분말소화약제의 주성분으로 사용하는 것은 보기 3입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-19 | 트리에틸알루미늄은 물과 반응하여 화재를 일으킬 수 있는 물질입니다. 따라서 물을 사용할 수 없는 대신, 물리적으로 화재를 덮어 산소를 차단하는 소화약제를 사용해야 합니다. 마른모래, 팽창질석, 팽창진주암은 모두 물리적으로 화재를 덮어 산소를 차단하는 역할을 할 수 있는 소화약제입니다. 그러나 이산화탄소는 가스 형태로서 트리에틸알루미늄과의 화학 반응 위험성이 있으며, 효과적으로 산소를 차단하지 못할 수 있습니다. 따라서 트리에틸알루미늄 화재 시 사용하기에 적합하지 않습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-20 | 금속 화재는 D급 화재에 속합니다. 이는 금속 물질의 화재를 의미하며, 일반적으로 특정 금속의 특성 때문에 일반적인 소화 방법으로는 진압하기 어렵습니다. 따라서 금속 화재에는 특수 소화제가 필요합니다. 금속 화재에는 일반적으로 특정한 표시 색상이 없으며, 이는 다른 화재 등급과 구분됩니다. 따라서 금속 화재를 설명할 때는 D급 화재이며, 표시 색상이 없다고 설명하는 것이 옳습니다. 따라서 선택한 보기 4가 올바른 설명입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-21 | CH3COC2H5는 화학 명명법에 따라 메틸에틸케톤(Methyl Ethyl Ketone)으로 불립니다. 지정수량은 화학 물질의 안전 관리 및 규제에 따라 다를 수 있지만, 일반적으로 메틸에틸케톤의 지정수량은 200L로 설정됩니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 화학식과 지정수량이 모두 올바르게 일치하는 항목은 보기 2입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-22 | 위험물안전관리법령에 따르면 정기점검 대상은 예방규정 작성대상인 제조소, 지하탱크저장소, 이동탱크저장소 등이 포함됩니다. 지정수량의 5배 이상의 위험물을 취급하는 옥외탱크를 둔 제조소는 정기점검 대상에 포함되지 않습니다. 따라서, 보기 4는 정기점검 대상이 아니며, 질문에서 요구하는 조건에 해당하지 않습니다. 선택한 항목이 정답입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-23 | 위험물제조소 등의 종류에는 여러 가지가 있지만, 이동판매취급소는 이에 해당하지 않습니다. 이동판매취급소는 위험물을 판매하는 장소로, 위험물의 제조나 대량 취급을 위한 시설이 아닙니다. 반면, 간이탱크저장소, 일반취급소, 이송취급소는 모두 위험물의 저장, 취급, 또는 이송을 목적으로 하는 시설입니다. 따라서 이동판매취급소는 위험물제조소 등의 종류가 아닌 것으로 분류됩니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-24 | 물질의 용해도는 일반적으로 극성에 따라 결정됩니다. 물은 극성 용매이므로, 극성 물질이 물에 잘 용해됩니다. - 아크릴산과 글리세린은 극성 물질입니다. - 아세트알데히드는 극성을 띠고 있어 물과 상호작용할 수 있습니다. - 벤젠은 비극성 물질로 극성인 물에 용해도가 낮습니다. 따라서 벤젠이 물에 대한 용해도가 가장 낮습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-25 | 니트로글리세린의 물리적 특성에 대한 설명에서, 보기 2는 틀린 정보입니다. 니트로글리세린은 물에 잘 녹지 않지만, 유기용제에는 잘 녹는 특성이 있습니다. 이러한 성질로 인해 니트로글리세린은 일반적으로 물보다는 유기용제에 더 잘 용해됩니다. 따라서, 보기 2의 설명은 실제 니트로글리세린의 특성과 반대되는 내용을 담고 있어 선택하신 것이 맞습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-26 | 보기 2가 가장 적절한 설명입니다. 1차 알코올은 일반적으로 OH기가 결합된 탄소 원자에 붙어 있는 알킬기의 수가 하나인 구조를 가집니다. 이는 1차 알코올의 정의에 부합하며, 다른 보기들은 1차 알코올의 특정한 특징을 설명하지 않거나 잘못된 정보를 포함하고 있습니다. 예를 들어, 보기 1은 1차 알코올뿐만 아니라 다른 알코올도 해당될 수 있으며, 보기 3과 4는 1차 알코올의 정의와는 관련이 없습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-27 | 위험물안전관리법령에 따르면 제4류 위험물 운반용기에는 "화기엄금"이라는 주의사항이 필수적으로 표시되어야 합니다. 제4류 위험물은 주로 인화성 액체로, 불에 쉽게 타는 성질이 있기 때문에 화기와의 접촉을 엄격히 금지해야 합니다. 따라서 "화기엄금"이 표기된 보기 3이 옳습니다. 다른 보기들은 제4류 위험물의 특성을 완전히 반영하지 않거나 불필요한 요소가 포함되어 있어 적절하지 않습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-28 | 트리니트로톨루엔(TNT)은 폭발성 물질로, 일반적으로 대량의 지정수량을 필요로 합니다. 다른 물질들에 비해 높은 위험성을 가지고 있어, 저장 및 취급 시 보다 엄격한 규제가 적용됩니다. 따라서, 트리니트로톨루엔이 지정수량이 가장 큰 것으로 판단할 수 있습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-29 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2015-5/29-d.png
82-0016-01-01-2015-5-1-30 | 위험물안전관리법령에 따르면, 벌칙의 기준이 다른 하나는 보기 4번입니다. 보기 1, 2, 3은 모두 일반적인 행정적 위반 사항으로서, 대체로 행정적 제재나 비교적 가벼운 벌칙이 부과될 수 있는 사항입니다. 하지만 보기 4번의 경우, 제조소 등의 완공검사를 받지 않고 위험물을 저장하거나 취급한 것은 법적으로 더욱 엄중한 위반에 해당합니다. 이는 안전검사를 거치지 않은 상태에서 위험물을 취급하는 것은 중대한 안전상의 위험을 초래할 수 있기 때문입니다. 따라서, 이것은 더욱 강력한 벌칙이 부과될 수 있는 사안으로 취급됩니다. 예를 들어, 완공검사를 받지 않은 채로 위험물을 취급하는 것은 시설의 안전성에 대한 검증을 받지 않은 상태이므로, 사고 발생 시 그 파급 효과가 매우 클 수 있습니다. 이러한 이유로, 보기 4번이 다른 보기들과 다른 벌칙 기준을 적용받는다고 볼 수 있습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-31 | 위험물안전관리법령에 따르면, 운송책임자의 감독 지원을 받아야 하는 위험물은 일반적으로 위험성이 높은 화학물질을 포함합니다. 보기에서 주어진 물질들 중 알킬알루미늄과 알킬리튬은 모두 반응성이 매우 높고, 특히 공기 중에서 자연 발화할 수 있는 특성을 가지고 있어 특별한 주의가 필요합니다. 따라서 알킬알루미늄과 알킬리튬을 포함한 보기 3이 적절한 선택입니다. 산화프로필렌도 위험물에 해당할 수 있으나, 알킬리튬과 비교할 때 반응성이 상대적으로 덜 위험할 수 있습니다. 따라서 알킬알루미늄과 알킬리튬 조합이 운송책임자의 감독 지원이 더욱 필요한 물질로 판단됩니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-32 | 위 문제는 위험물을 저장하는 탱크의 공간용적 산정기준에서 ( )에 들어갈 수치를 찾는 문제입니다. 선택한 답은 보기 1로, "7, 1/100"입니다. 이 답을 선택한 이유는 주어진 지문을 분석하여 기준에 가장 적합한 수치를 찾는 과정에서, 탱크의 용적 산정에 있어 안전 기준을 충족하는 수치가 7배의 용적과 1/100의 비율로 산정되어야 한다고 판단했기 때문입니다. 따라서, 보기 1의 수치가 지문과 일치하여 정답으로 선택하였습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-33 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2015-5/33-d.png
82-0016-01-01-2015-5-1-34 | 위험물안전관리법령은 위험물의 저장 및 취급 시 안전을 확보하기 위한 규정을 명시하고 있습니다. 특히, 알킬알루미늄과 같은 특정 위험물을 취급하는 이동탱크 저장소에서는 화재나 사고 발생 시 신속한 대응을 위해 특정 안전 물품을 반드시 비치해야 합니다. 보기 1, 2, 4에 해당하는 방호복, 고무장갑, 휴대용확성기는 화재나 유해 물질 노출 시 인명 보호 및 대피, 안내 등을 위해 필수적인 안전 장비입니다. 방호복과 고무장갑은 화학 물질로부터 신체를 보호하기 위한 기본적인 보호 장비이며, 휴대용확성기는 대피 시 신속한 안내와 소통을 위한 도구로 사용됩니다. 반면, 보기 3의 비상조명등은 일반적으로 정전 시 조명 확보를 위한 장비로, 이동탱크 저장소에서 필수적으로 비치해야 하는 안전 장비 목록에 포함되지 않습니다. 따라서, 이동탱크 저장소에 비치해야 하는 물품이 아닌 것은 비상조명등입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-35 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2015-5/35-d.png
82-0016-01-01-2015-5-1-36 | 위험물안전관리법령에 따르면, 주유취급소의 고정주유설비 주위에 보유해야 하는 주유공지는 '너비 10m 이상, 길이 6m 이상'이라는 기준을 충족해야 합니다. 따라서, 선택지 중에서 이 기준에 부합하는 보기 1번이 정답입니다. 선택한 보기 2번은 '너비 15m 이상, 길이 6m 이상'으로, 길이 기준은 맞지만 너비가 과하게 설정되어 있어 법령의 최소 기준을 넘습니다. 따라서, 주어진 질문에 대한 정확한 답변은 보기 1번입니다. 법령의 최소 기준을 이해하고 그에 맞는 답변을 선택하는 것이 중요합니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-37 | 소화설비의 설치기준에 따라 알맞은 숫자를 판단하기 위해 지문을 확인합니다. 지문에서 제공된 정보에 따라, 소화설비는 특정 조건에 따라 100이라는 숫자가 적용됩니다. 또한, 두 번째 숫자는 설치 기준에 의해 1이라는 조건이 맞습니다. 따라서, 보기 3: 100, 1을 선택한 것은 지문에서 제공된 조건과 일치하기 때문입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-38 | 과산화벤조일은 수분을 포함하고 있을 때 폭발하기 쉽지 않습니다. 오히려, 과산화벤조일은 건조 상태에서 폭발 위험이 높아지므로, 수분이 포함되어 있을 경우에는 비교적 안전합니다. 따라서, "수분을 포함하고 있으면 폭발하기 쉽다"는 설명은 틀린 설명입니다. 다른 보기들은 과산화벤조일의 취급 시 주의사항으로 적절합니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-39 | 주어진 지문 이미지를 기반으로 필요한 수치를 추출하고, 각 수치를 더했습니다. 결과적으로 각 수치를 합산한 값이 337.49가 되어 보기 3을 선택했습니다. 이 값은 다른 보기의 값과 비교했을 때, 지문에서 추출한 수치의 합과 일치했습니다. 따라서 보기 3이 정답으로 적합하다고 판단했습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-40 | 위험물안전관리법령에서 아세트알데히드 등을 취급하는 제조소의 특례를 고려할 때, 아세트알데히드 등의 취급 설비를 만들 때 사용하지 않아야 할 금속은 금, 은, 수은, 마그네슘입니다. 따라서, 보기 중에서 이 네 가지 금속에 해당하지 않는 것을 찾는 문제입니다. 보기 1의 '금', 보기 2의 '은', 보기 3의 '수은', 보기 4의 '마그네슘' 모두 법령에서 언급된 금속들입니다. 따라서, 보기 1의 '금'은 법령에 언급된 금속이므로 질문의 조건에 부합하지 않습니다. 따라서 선택한 1번은 질문의 답이 아닙니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-41 | C6H2(NO2)3OH와 CH3NO3는 모두 니트로화합물입니다. C6H2(NO2)3OH는 피크르산으로, 니트로기를 포함하고 있으며, CH3NO3는 니트로메탄으로, 역시 니트로기를 포함합니다. 따라서 두 화합물 모두 보기 1에 해당하는 '니트로화합물이다'가 공통성질입니다. 선택한 보기 4는 에탄올에 녹는 성질에 관한 것이지만, 이는 질문의 두 화합물의 공통적인 성질로 특정하기 어렵습니다. 따라서 보기 1을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-42 | 제4류 위험물은 주로 유기화합물로 구성되어 있으며, 대부분 무기화합물이 아닙니다. 따라서 정전기 발생에 대한 주의는 필요하지만, 무기화합물로서의 특성은 아닙니다. 보기 3은 제4류 위험물의 일반적인 특성을 잘못 설명하고 있으므로 옳지 않은 설명입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-43 | 이 문제는 위험물로 취급되는 금속 분말의 조건을 묻고 있습니다. 분말 형태로 150마이크로미터의 체를 통과하는 것이 50중량퍼센트 이상일 때 위험물로 분류되는 금속은 주로 화학적 반응성이 높은 금속들입니다. 선택지에서 제시된 금속 중 Zn(아연)는 비교적 화학적 반응성이 높으며, 특히 분말 상태에서는 산화되기 쉬워서 위험물로 취급됩니다. 따라서 Zn이 이러한 조건에 부합합니다. Fe(철), Ni(니켈), Ca(칼슘)은 각각 화학적 특성이 다르지만, 일반적으로 Fe와 Ni은 비교적 산화에 대한 반응성이 낮고, Ca는 반응성이 높지만 선택지에서 가장 일반적으로 위험물로 취급되는 것은 Zn입니다. 따라서, 선택한 Zn이 맞습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-44 | 과염소산칼륨(KClO₄)은 일반적으로 물에 잘 녹지만, 알코올이나 에테르 같은 유기 용매에는 잘 녹지 않습니다. 따라서 보기 2의 "알코올, 에테르에 잘 녹는다."는 잘못된 설명입니다. 과염소산칼륨은 무색, 무취의 결정이며, 진한 황산과의 접촉 시 폭발 위험이 있고, 400℃ 이상에서 가열하면 분해되어 산소가 발생하는 것은 모두 맞는 설명입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-45 | 위험물제조소의 환기설비 기준에 따르면, 급기구는 설치된 실의 바닥면적 150m²마다 1개 이상으로 설치해야 합니다. 따라서 보기 2번인 150이 정답입니다. 이 기준은 실내 공기의 원활한 순환을 위해 설정되어 있으며, 효율적인 환기를 통해 위험물로 인한 사고를 예방하는 데 중요합니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-46 | 인화아연(Zn₃P₂)은 살충제 원료로 사용되며, 암회색의 물질입니다. 물과 반응하면 포스핀 가스(PH₃)를 발생시킬 수 있는 특성이 있습니다. 이는 매우 독성이 강한 가스로, 살충제로서의 기능을 수행하게 됩니다. 이와 같은 특성 때문에 보기 1인 인화아연이 질문의 조건에 맞는 답입니다. 수소화나트륨(NaH), 칼륨(K), 나트륨(Na)은 각각 다른 특성을 가지며, 질문에서 요구하는 물질의 특성과는 일치하지 않습니다. 따라서 선택된 보기 1이 올바른 선택입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-47 | 선택한 답변은 "연 1회 이상"입니다. 위험물안전관리법령에 따르면, 제조소 등 관계인은 해당 시설이 기술기준에 적합한지를 확인하기 위해 정기적인 점검을 수행해야 합니다. 법적 최소 점검주기는 연 1회 이상으로 규정되어 있습니다. 따라서, 월 1회 이상이나 6개월 1회 이상은 지나치게 빈번하고, 2년 1회 이상은 법적 요구 사항을 충족하지 못하기 때문에 연 1회 이상이 올바른 답변입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-48 | 보기 2를 선택한 이유는 위험물안전관리법령상 이동탱크저장소에 의한 위험물의 장거리 운송 시 예외적으로 1명의 운전자가 운송할 수 있는 기준이 '운송도중에 2시간 이내마다 20분 이상씩 휴식하는 경우'로 규정되어 있기 때문입니다. 이 규정은 운전자의 피로를 줄이고 안전을 확보하기 위해 설정된 것입니다. 따라서 장거리 운전 시 2시간마다 충분한 휴식을 취하는 것이 중요하며, 이 조건을 충족할 때 1명의 운전자가 이동탱크저장소를 운송할 수 있습니다. 위의 기준은 운전자가 충분한 휴식을 통해 피로를 관리하며, 안전한 운송을 보장하기 위한 최소한의 조건이라고 할 수 있습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-49 | 보기 1을 선택한 이유는 과산화수소의 농도와 밀도가 비례하는 경향이 있기 때문입니다. 과산화수소의 농도가 증가하면 그에 따라 밀도가 증가하는 것이 일반적인 특성입니다. 따라서, 과산화수소는 농도와 밀도가 비례한다는 설명이 옳습니다. 다른 보기는 과산화수소의 끓는점, 질산의 성질과 관련된 내용으로, 위험물안전관리법령상 산화성 액체에 대한 설명으로는 적절하지 않습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-50 | 에탄올은 인화점이 약 13°C로, 아세톤(약 -20°C), 디에틸에테르(약 -45°C), 벤젠(약 -11°C)보다 상대적으로 높습니다. 인화점이 높다는 것은 그 물질이 발화하기 어려운 온도라는 의미입니다. 따라서 선택한 '에탄올'은 주어진 보기 중 인화점이 가장 높은 물질입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-51 | 니트로셀룰로오스는 본질적으로 높은 인화성과 폭발성을 가지고 있어서 취급 시 주의가 필요합니다. 보기 1에서 물과 혼합하면 위험성이 감소한다고 설명하고 있는데, 이는 물이 니트로셀룰로오스의 인화성을 낮춰주어 발화의 위험을 줄여주기 때문에 옳은 설명입니다. 물은 니트로셀룰로오스의 가연성을 억제하는 역할을 하므로, 선택한 보기 1은 니트로셀룰로오스의 위험성을 올바르게 설명하고 있습니다. 다른 보기를 살펴보면, 보기 2의 자연발화 위험이 없다는 설명은 옳지 않습니다. 니트로셀룰로오스는 공기 중에서 자발적으로 발화할 수 있는 특성이 있습니다. 보기 3의 건조할수록 발화 위험성이 낮다는 설명도 틀렸습니다. 니트로셀룰로오스는 건조할수록 발화 위험이 높아집니다. 마지막으로 보기 4의 알코올과 반응하여 발화한다는 설명은 사실이 아닙니다. 알코올과의 반응으로 발화하지는 않습니다. 따라서, 선택한 보기 1이 옳은 설명입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-52 | 선택한 보기 2는 휘발유의 인화점에 대한 설명이 틀린 부분입니다. 휘발유의 인화점은 일반적으로 -40°C에서 -20°C 사이로 알려져 있습니다. 이는 상온보다 훨씬 낮은 온도입니다. 따라서 휘발유는 상온에서도 매우 쉽게 증발하여 인화할 수 있는 상태가 되므로, 각별한 주의가 필요합니다. 상온에서 휘발유를 취급할 때 주의해야 한다는 점은 맞지만, 인화점이 상온이라는 설명은 잘못되었습니다. 나머지 보기 1, 3, 4는 휘발유의 성질 및 취급 시 주의사항에 대한 올바른 설명입니다. 증기 통풍, 정전기, 강산화제와의 반응 모두 휘발유 취급 시 중요한 요소입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-53 | 제2류 위험물은 보통 가연성 고체로 분류되며, 물과의 반응성이나 특성에 따라 주수소화가 어려울 수 있습니다. 하지만 모든 제2류 위험물이 물보다 가벼운 것은 아닙니다. 따라서 보기 1의 설명은 일반적인 제2류 위험물의 특성을 정확히 반영하지 않습니다. 나머지 보기들은 제2류 위험물의 안전한 취급을 위한 일반적인 지침을 잘 설명하고 있습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-54 | 아세트산에틸의 인화점은 일반적으로 -4℃ 정도로 알려져 있습니다. 그러므로 "인화점은 -20℃ 이하이다"라는 설명은 틀린 설명입니다. 따라서 보기 4는 아세트산에틸의 일반 성질에 대해 잘못된 정보를 제공하고 있습니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-55 | 위험물안전관리법령에서 위험등급 Ⅱ에 해당하는 위험물은 주로 제1류, 제2류, 제3류 위험물에 포함됩니다. 제1류 위험물 중 질산염류, 제2류 위험물 중 적린, 제3류 위험물 중 유기금속화합물은 모두 위험등급 Ⅱ에 해당합니다. 그러나 제4류 위험물 중 제2석유류는 위험등급 Ⅱ에 해당하지 않습니다. 제4류 위험물은 주로 인화성 액체로 분류되며, 제2석유류는 위험등급 Ⅲ 또는 Ⅳ에 해당하는 경우가 많습니다. 따라서 선택한 보기 4는 위험등급 Ⅱ에 해당하지 않기 때문에 올바른 선택입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-56 | 유황은 산화성 물질이 아닙니다. 오히려 유황은 환원성 물질로 작용할 수 있습니다. 따라서 유황이 산화성 물질이라는 설명은 틀린 것입니다. 유황은 전기 부도체로 전기 절연체로 사용될 수 있으며, 공기 중에서 연소될 때 이산화황(SO₂)과 같은 유해가스를 발생시킵니다. 또한, 분말 상태의 유황은 분진 폭발의 위험성이 있습니다. 따라서 보기 1의 설명은 틀린 설명입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-57 | 적린의 생성은 황린을 공기와 차단된 상태에서 가열할 때 발생합니다. 이 과정에서의 가열 온도는 약 260℃입니다. 따라서 보기 4가 정답입니다. 황린을 이 온도로 가열하면 분자 구조가 변하면서 적린으로 전환됩니다. 이 과정은 화학적으로 중요하며, 정확한 온도를 유지하는 것이 변환 효율에 영향을 줍니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-58 | 위험물안전관리법령에 따르면, 제4석유류를 저장하는 옥내저장탱크의 용량은 지정수량의 40배 이하로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 중에서 정답은 2번, 40입니다. 이러한 규정은 위험물의 안전한 저장과 관리를 위해 필요하며, 저장 용량을 제한하여 화재나 폭발과 같은 사고의 위험을 줄이는 데 목적이 있습니다. 따라서 제4석유류의 경우, 지정수량의 40배를 초과하지 않도록 주의해야 합니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-59 | 알루미늄 분말은 산화되기 쉬운 성질을 가지고 있어, 습기나 공기와의 접촉을 최소화하는 것이 중요합니다. 따라서 알루미늄 분말을 보관할 때는 건조하고 밀폐된 환경이 필요합니다. 보기 2에서는 밀폐 용기에 넣어 건조한 곳에 보관한다고 되어 있어, 알루미늄 분말을 산화로부터 보호하기에 적절한 방법입니다. 이와 반대로 보기 1, 3, 4는 알루미늄 분말이 습기나 화학 반응을 일으킬 수 있는 환경에 노출될 수 있는 방법들이므로 적절하지 않습니다. 따라서 올바른 선택은 보기 2입니다.
82-0016-01-01-2015-5-1-60 | 보기 4를 선택한 이유는 나트륨은 화학적으로 매우 반응성이 높은 금속이기 때문에 공기나 물과 접촉하면 격렬하게 반응합니다. 등유는 이러한 반응을 방지하기 위해 나트륨을 저장할 때 사용하는 물질로, 나트륨과 반응하지 않으므로 안전하게 저장할 수 있습니다. 다른 보기를 살펴보면, 보기 1은 나트륨이 물보다 가볍다는 사실과 맞지 않으며, 보기 2는 나트륨의 융점이 97.8℃로 100℃보다 낮다는 점에서 틀렸습니다. 보기 3은 나트륨이 물과 반응할 때 수소 기체를 발생시키는 점에서 잘못되었습니다. 따라서 보기 4가 나트륨에 관한 설명으로 옳습니다.