## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0016-01-01-2016-1-1-1 | 연소는 가연물, 산소, 그리고 발화원이라는 세 가지 요소가 적절히 조화를 이루어야 잘 이루어집니다. 연소가 잘 이루어지는 조건을 살펴보면 다음과 같습니다. 첫째, **가연물의 발열량**이 클수록 연소에 필요한 에너지를 충분히 공급할 수 있어 연소가 잘 이루어집니다. 발열량이 크다는 것은 연소 시 방출되는 열이 많다는 것을 의미하므로, 이는 연소를 지속시키는 데 유리합니다. 둘째, **가연물과 산소와의 접촉표면적**이 클수록 산소 공급이 원활해져서 연소가 잘 이루어집니다. 접촉표면적이 크면 산소가 가연물과 반응할 수 있는 면적이 넓어져 연소 반응이 활발하게 진행됩니다. 셋째, **가연물의 활성화에너지**가 작을수록 적은 에너지로도 연소 반응을 시작할 수 있어 연소가 쉽게 이루어집니다. 활성화에너지는 화학 반응을 시작하는 데 필요한 최소 에너지이므로, 작을수록 연소가 용이합니다. 반면, **가연물의 열전도율**이 클 경우, 가연물의 표면에서 생성된 열이 내부로 빠르게 전달되어 표면 온도가 낮아질 수 있습니다. 이는 연소에 필요한 온도를 유지하는 데 불리하게 작용하므로, 연소가 잘 이루어지지 않을 수 있습니다. 따라서 "가연물의 열전도율이 클 것"은 연소가 잘 이루어지는 조건에서 거리가 먼 항목입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-2 | 위험물안전관리법령에 따르면 위험등급Ⅰ에 해당하는 위험물은 높은 위험성을 가진 물질로 분류됩니다. 보기에서 무기과산화물은 산화제로 작용할 수 있는 물질로, 분해 시 산소를 급격히 방출하여 폭발 가능성이 높습니다. 이러한 특성 때문에 무기과산화물은 위험등급Ⅰ에 해당하는 것으로 판단됩니다. 다른 보기 항목들은 상대적으로 낮은 위험성을 가지거나 다른 위험등급에 해당합니다. 따라서 무기과산화물을 선택하는 것이 적절합니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-3 | 위험물안전관리법령상 제6류 위험물은 산화성 액체에 해당합니다. 이러한 산화성 액체는 물과의 반응에 의해 산소를 발생시킬 수 있어 물을 이용한 소화방법이 적합하지 않습니다. 보기 3의 불활성가스소화설비는 산소 농도를 낮춰 화재를 진압하는 방식으로, 산화성 액체와의 반응에 적합하지 않습니다. 불활성가스는 산화반응을 억제할 수 없기 때문에 제6류 위험물에 적응성이 없습니다. 따라서 보기 3을 선택한 것은 적절한 판단입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-4 | 피크르산은 화학적으로 매우 민감한 물질로, 금속과 화합하여 예민한 금속염을 형성할 수 있으며, 이는 보기 1의 설명과 일치합니다. 또한, 피크르산은 건조한 상태에서 폭발 위험이 높아지므로, 운반 시 물에 젖게 하는 것이 안전하다는 점도 맞습니다. 이는 보기 2의 설명과 같습니다. 알코올과 혼합된 피크르산은 충격에 의해 폭발할 수 있어, 보기 3 또한 정확한 설명입니다. 그러나, 피크르산의 화재 시에는 물리적인 냉각이 필요하며, 질식소화는 효과적이지 않습니다. 따라서, 보기 4의 질식소화가 효과적이라는 설명은 틀린 정보입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-5 | SO₂는 황(S) 성분이 포함된 화석연료가 연소할 때 발생하는 가스로, 강한 자극적인 냄새가 특징입니다. 이 가스는 습기를 만나면 황산(H₂SO₄)으로 변하여 부식성을 띠게 되어 금속 장비나 건축 자재를 부식시킬 수 있습니다. 이러한 특성 때문에 석유류 연소 시에는 SO₂ 배출을 관리하는 것이 중요합니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-6 | 연소의 3요소는 연료, 산소, 점화원입니다. 보기 3: 성냥불 + 황 + 염소산암모늄 이 조합에서: 성냥불은 점화원으로 작용하며, 황은 연료로 사용됩니다. 염소산암모늄은 산소를 공급할 수 있는 물질입니다. 따라서, 연소에 필요한 3가지 요소를 모두 갖추고 있습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-7 | 위험물안전관리법령에 따르면, 정전기를 효과적으로 제거하기 위한 설비를 설치할 때 공기 중의 상대 습도를 70% 이상으로 유지해야 합니다. 이는 습도가 낮을 경우 정전기가 쉽게 발생할 수 있어, 위험물 취급 시 안전사고의 위험이 커지기 때문입니다. 상대 습도를 높여 공기 중의 수분 함량을 증가시키면 정전기 발생을 억제할 수 있습니다. 따라서 보기 3의 70%가 올바른 선택입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-8 | 탱크의 용량을 구하기 위해서는 먼저 탱크의 총 부피를 계산해야 합니다. 원통형 탱크의 부피는 다음과 같은 공식으로 계산할 수 있습니다: \[ V = \pi r^2 h \] 여기서 \( r \)은 반지름, \( h \)는 높이(또는 길이)입니다. 문제에서 탱크의 내용을 구하기 위한 공간용적이 내용적의 5%라고 했으므로, 이 공간을 제외한 실제 사용하는 내용적은 전체 부피의 95%입니다. 따라서, 실제 사용 가능한 부피는 다음과 같습니다: \[ V_{\text{실제}} = V \times 0.95 \] 문제에서 주어진 보기 중에서 994.8 m\(^3\)이 이 계산과 일치합니다. 따라서, 선택한 답이 맞습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-9 | 위험물제조소의 경우, 연면적에 따라 자동화재탐지설비의 설치 여부가 결정됩니다. 문제에서 지문을 통해 위험물제조소의 연면적 기준을 확인한 결과, 연면적이 500m² 이상인 경우에 자동화재탐지설비를 설치해야 한다는 정보를 얻을 수 있습니다. 따라서, 보기 3에 해당하는 500m²가 정답이 됩니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-10 | 제3종 분말소화약제의 열분해 시 생성되는 메타인산의 화학식은 \(\text{(NaPO}_3\text{)}_n\)입니다. 이 화학식은 메타인산 나트륨을 의미하며, 보기 2에 해당합니다. 따라서 보기 2를 선택한 것은 올바른 선택입니다. 메타인산 나트륨은 나트륨과 인산의 결합으로 이루어진 화합물로, 소화약제의 중요한 성분 중 하나입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-11 | 증발연소는 고체나 액체가 열에 의해 기체로 변하여 연소하는 형태입니다. 양초는 고체 상태의 파라핀 왁스가 불꽃의 열에 의해 녹고, 이 녹은 왁스가 다시 기체로 증발하여 연소합니다. 따라서, 양초의 연소는 증발연소에 해당합니다. 나트륨, 코크스, 니트로셀룰로오스는 각각 금속연소, 고체연소, 분해연소의 특성을 가지므로 증발연소와는 맞지 않습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-12 | 위험물안전관리법령에 따르면 제조소 등의 관계인은 예방규정을 정하여 '시 ‧ 도지사 또는 소방서장'에게 제출해야 합니다. 이는 지역 내에서의 안전 관리와 감독을 담당하는 기관의 역할을 고려한 것입니다. 따라서 보기 3이 정답입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-13 | 금속화재에 마른모래를 피복하여 소화하는 방법은 '질식소화'에 해당합니다. 금속화재의 경우 일반적인 소화 방법으로는 진압이 어렵습니다. 마른모래로 피복하는 방법은 공기 중의 산소 공급을 차단하여 화재를 진압하는 방법으로, 이는 질식소화의 원리에 해당합니다. 질식소화는 화재가 발생한 물질 주위의 산소를 제거하거나 차단하여 연소를 멈추게 하는 방식입니다. 따라서 보기에서 선택된 '질식소화'가 올바른 답변입니다. 금속화재는 산소와의 반응이 매우 강력하여, 물을 사용하면 오히려 폭발적인 반응을 일으킬 수 있습니다. 따라서 마른모래와 같은 비활성 물질을 사용하여 물리적으로 산소를 차단하는 것이 효과적입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-14 | 단층건물에 설치하는 옥내탱크저장소의 탱크전용실에 비수용성 제2석유류 위험물을 저장할 경우, 탱크의 최대용량은 40,000ℓ입니다. 이는 관련 법규에 따라 정해진 기준이며, 비수용성 제2석유류의 경우 단층건물 내에서 지정된 용량 이상 저장이 불가능합니다. 따라서 보기 중에서 40,000ℓ가 정답입니다. 선택한 보기 2의 용량인 20,000ℓ는 최대 허용 용량보다 작으므로, 더 많은 양을 저장할 수 있는 보기 3의 40,000ℓ가 올바른 답변입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-15 | 메틸알코올 화재의 소화에 있어서는 일반적으로 1리터의 메틸알코올에 대해 0.5리터의 마른 모래가 필요하다고 알려져 있습니다. 따라서 8000리터의 메틸알코올을 소화하기 위해 필요한 마른 모래의 양은 다음과 같이 계산할 수 있습니다. \[ 8000 \, \text{리터} \times 0.5 = 4000 \, \text{리터} \] 따라서, 마른 모래를 4000리터 준비해야 합니다. 그러나 보기 중에서 4000리터에 가장 가까운 값이 없으므로, 이 문제는 주어진 보기의 어느 항목도 정확한 답이 아닙니다. 선택한 답은 보기 2번 200리터이지만, 이는 본래 요구되는 양에 비해 크게 부족한 값입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-16 | 위험물안전관리법령에 따르면, 옥내저장소에서 기계에 의해 하역하는 구조로 된 용기를 겹쳐 쌓아 위험물을 저장할 경우, 그 높이는 6미터를 초과하지 않아야 합니다. 따라서 선택한 보기 3: 6이 맞습니다. 이 규정은 저장소의 안전성을 확보하고, 화재나 사고 발생 시에 피해를 최소화하기 위한 것입니다. 높이 제한을 두어 구조적 안전성을 유지하고 비상시 접근성을 보장하는 것이 목적입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-17 | 위험물안전관리법령에 따르면 위험물의 운반 시 혼재가 가능한 위험물의 종류는 서로 화학적으로 반응하지 않거나, 위험성을 증가시키지 않는 조합으로 제한됩니다. 제1류는 산화성 고체, 제2류는 가연성 고체, 제3류는 자연발화성 물질 및 금수성 물질, 제4류는 인화성 액체, 제5류는 자기반응성 물질, 제6류는 산화성 액체로 분류됩니다. 제2류(가연성 고체)와 제4류(인화성 액체)는 서로 큰 화학적 반응을 일으키지 않으므로 혼재가 가능합니다. 이에 따라 선택한 보기 4는 옳은 선택입니다. 따라서 제2류와 제4류는 혼재가 가능하여, 보기 4가 맞는 답입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-18 | 선택한 답은 보기 2: 10입니다. 이 문제는 화재 발생 시 경보설비 설치 기준에 대한 질문입니다. 보통 위험물 안전관리법에 따르면, 지정수량의 10배 이상의 위험물을 취급하는 제조소에는 화재 발생 시 이를 알릴 수 있는 경보설비를 반드시 설치해야 합니다. 이는 화재 시 신속한 대피와 초기 대응을 가능하게 하여 인명과 재산의 피해를 최소화하기 위한 조치입니다. 따라서 보기 2에서 제시한 '10'이 적절한 기준으로 선택되었습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-19 | 위험물안전관리법령에 따르면 제2류 위험물 중 인화성 고체를 제외한 경우에는 "화기엄금" 주의사항 게시판을 설치할 필요가 없습니다. 따라서 보기 4는 이 규정에 맞지 않는 설명입니다. 다른 보기는 법령에 부합하므로, 보기 4를 선택하는 것이 옳습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-20 | 위험물안전관리법령에 따르면, 위험물옥외탱크저장소에 방화와 관련된 필요한 사항을 게시할 때, 위험물의 지정수량의 배수, 저장최대수량, 품명 등의 정보는 필수적으로 기재해야 합니다. 이는 화재 발생 시 필요한 정보를 신속하게 제공하여 효율적인 대처를 가능하게 하기 위함입니다. 하지만, 위험물의 성질은 이러한 게시판에 필수적으로 기재해야 하는 사항에 포함되지 않습니다. 위험물의 성질은 일반적으로 위험물의 취급 및 관리에 있어 중요한 정보이지만, 방화 관련 게시판에는 포함되지 않는 것입니다. 이러한 정보를 통해 위험물의 안전한 관리와 화재 예방을 도모할 수 있습니다. 따라서 보기 4, 즉 '위험물의 성질'은 방화에 관한 게시판에 기재해야 하는 사항이 아닙니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-21 | 보기 1은 자동화재탐지설비의 설치기준으로 옳지 않습니다. 경계구역은 일반적으로 건축물의 층에 따라 설정되며, 최소 2개 이상의 층에 걸치도록 하는 기준은 없습니다. 따라서 보기 1의 내용이 잘못되었습니다. 나머지 보기들은 각각 경계구역의 면적 제한, 감지기의 설치 위치, 비상전원의 설치 등으로 적절한 기준을 제시하고 있습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-22 | 질문에서 묘사된 물질은 메틸알코올(메탄올)입니다. 메틸알코올은 연소 시 연기가 거의 나지 않으며, 독성이 매우 강해 섭취할 경우 실명이나 사망에 이를 수 있습니다. 반면, 에틸알코올은 일반적으로 음료에 사용되는 알코올로 독성이 상대적으로 낮고, 등유와 경유는 주로 연료로 사용되며 연소 시 특유의 냄새와 연기를 발생시킵니다. 따라서 보기 1번 메틸알코올이 정답입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-23 | 위험물안전관리법령에 따르면, 옥내저장소의 저장창고 바닥은 물이 스며 나오거나 스며들지 않는 구조로 하는 것이 일반적입니다. 이는 물과의 반응에 의해 위험이 발생할 수 있는 물질을 안전하게 보관하기 위한 조치입니다. 그러나 제5류 위험물은 '자기반응성 물질'로서, 물과의 반응보다는 자체적으로 분해하거나 폭발할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 따라서, 제5류 위험물의 경우 물과의 반응으로 인한 위험성은 상대적으로 적으므로, 바닥을 반드시 물이 스며들지 않는 구조로 할 필요가 없습니다. 따라서, 선택지는 제5류 위험물에 해당하는 보기 3이 맞습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-24 | 제4류 위험물을 취급하는 제조소에서 지정수량의 12만배 미만을 저장하고 있는 경우, 위험물안전관리법령에 따라 요구되는 화학소방자동차와 자체소방대원의 수는 1대의 화학소방자동차와 5인의 자체소방대원입니다. 따라서 보기 1의 "1대 – 5인"이 올바른 선택입니다. 이 기준은 제조소의 안전을 확보하기 위한 최소한의 인력과 장비를 배치하도록 규정하여, 화재 또는 사고 발생 시 신속하게 대응할 수 있도록 합니다. 지정수량의 12만배 미만인 경우 상대적으로 적은 위험성을 고려하여 이와 같은 기준이 적용됩니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-25 | 가솔린의 연소범위는 일반적으로 1.4%에서 7.6% 사이의 농도로 알려져 있습니다. 연소범위란 특정한 농도 범위 내에서 공기와 연료가 혼합되어 있을 때 점화원에 의해 연소가 가능한 범위를 의미합니다. 가솔린은 특정 농도 범위 내에서만 연소가 가능하므로, 이 범위를 벗어나면 연소가 일어나지 않습니다. 따라서, 주어진 보기 중에서 가솔린의 연소범위에 가장 가까운 값은 보기 1: 1.4 ~ 7.6입니다. 다른 보기들은 가솔린의 연소범위와 일치하지 않습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-26 | 트리니트로톨루엔(보기 1)은 폭발물로 분류되며, 그 외의 보기들은 위험물안전관리법령에서 정하는 위험물로 분류됩니다. 니트로글리세린(보기 2), 니트로글리콜(보기 3), 셀룰로이드(보기 4)는 위험물로 취급되며, 셀룰로이드는 특히 제4류 위험물에 속하는 물질입니다. 따라서 트리니트로톨루엔이 나머지 셋과 다른 품명입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-27 | 위험물안전관리법에 따르면, "제조소"는 지정수량 이상의 위험물을 제조할 목적으로 지정수량 이상의 위험물을 취급하기 위하여 허가를 받은 장소를 의미합니다. 이 정의는 지정수량 이상의 위험물을 다루는 것을 명확히 하고 있습니다. 선택지 중 보기 3이 이 정의에 가장 부합합니다. 선택하신 1번 보기에서는 지정수량 이상의 위험물에 대한 명확한 언급이 없어 법적 정의와 일치하지 않습니다. 따라서 정확한 정의를 반영하는 3번이 올바른 선택입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-28 | 위험물안전관리법령에 따르면, 위험물 운반 시 방수성 덮개를 하지 않아도 되는 위험물은 기본적으로 물과의 반응성이 없는 물질입니다. 보기에서 나트륨(보기 1), 철분(보기 3), 과산화칼륨(보기 4)은 모두 물과 반응하여 화재나 폭발을 일으킬 수 있는 물질입니다. 따라서 방수성 덮개가 필요합니다. 적린(보기 2)은 물과 반응하지 않으며, 물과의 접촉에 의해 특별한 위험을 유발하지 않으므로 방수성 덮개가 필요하지 않습니다. 따라서, 선택한 보기 2번 '적린'이 정확한 답입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-29 | 질문에서 제시된 상황은 위험물 안전관리법령에 따라 운반 차량에 혼재해서 적재할 수 없는 조합을 찾는 것입니다. 주어진 보기에서 각각의 조합이 지정수량의 10배인 경우를 고려해야 합니다. 선택한 보기 4의 '질산구아니딘 – 황린' 조합을 살펴보겠습니다. 질산구아니딘은 산화성 물질로, 황린과 같은 인 화합물과 혼재될 경우 화재나 폭발의 위험이 높습니다. 특히 황린은 공기 중에서 자연 발화할 수 있는 물질로, 산화성 물질과 접촉 시 안전성이 크게 저하됩니다. 따라서 이 두 물질은 혼재해서 운반할 수 없습니다. 반면, 다른 보기들의 조합은 위험물 안전관리법령상 지정수량의 10배 내에서 혼재가 가능하거나 상대적으로 위험성이 덜하기 때문에, 보기 4가 가장 위험한 조합으로 판단됩니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-30 | 제4류 위험물은 주로 인화성 액체를 포함하며, 이러한 물질은 화재의 위험이 높으므로 특정한 저장 및 취급 방법이 필요합니다. 보기 4에서 언급된 "건성유는 다공성 가연물과 함께 보관한다"는 잘못된 방법입니다. 건성유는 스스로 발화할 수 있는 위험이 있어, 다공성 가연물과 함께 보관할 경우 발화의 위험이 높아질 수 있습니다. 따라서 건성유는 별도로 안전하게 보관해야 합니다. 다른 보기 항목들은 각각의 물질에 대한 적절한 저장 및 취급 방법을 설명하고 있습니다. 이황화탄소는 물 속에 저장하여 안정성을 높일 수 있고, 아세톤은 일광에 의해 분해될 수 있어 갈색병에 보관하는 것이 적절하며, 초산은 내산성 용기에 저장하는 것이 일반적입니다. 따라서 보기에 제시된 방법 중 옳지 않은 것은 보기 4입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-31 | 위험물안전관리법령에 따르면 알킬리튬은 운송책임자의 감독 및 지원을 받아 운송해야 하는 위험물로 분류됩니다. 이는 알킬리튬이 공기 및 물과 접촉 시 폭발성이 있으며, 화재 및 폭발의 위험이 높기 때문입니다. 따라서, 이러한 위험물은 적절한 안전 조치와 감독 하에 운송되어야 합니다. 다른 보기의 물질들도 위험할 수 있지만, 법령상 특별히 운송 시 감독이 요구되는 것은 알킬리튬입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-32 | 산화성고체 위험물은 산소를 방출하여 다른 물질의 연소를 돕는 성질을 가진 고체를 의미합니다. 보기에 제시된 물질 중에서 산화성고체 위험물에 속하지 않는 것을 찾아야 합니다. 보기 2의 물질은 일반적으로 산화성고체로 분류되지 않으며, 다른 물질의 연소를 돕는 성질을 가지지 않는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 보기 2를 선택한 것은 적절한 판단입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-33 | 질산암모늄은 화학식 \(\text{NH}_4\text{NO}_3\)로, 단독으로 존재할 때도 급격한 가열이나 충격에 의해 분해 및 폭발할 수 있는 특성을 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 질산암모늄은 특히 취급 시 주의가 필요합니다. 보기 1은 질산암모늄이 물에 녹을 때 흡열반응을 한다는 잘못된 설명입니다. 실제로는 물에 녹을 때 주변의 열을 흡수하는 흡열반응을 합니다. 보기 2는 질산암모늄의 분해 산물에 대한 잘못된 설명입니다. 질산암모늄이 폭발적으로 분해할 때 주로 산소, 질소, 물을 생성하며, 암모니아는 일반적인 분해 산물이 아닙니다. 보기 3은 질식소화가 적절하지 않은 소화방법이라는 점에서 틀립니다. 질산암모늄 화재 시 물을 사용하여 냉각 소화하는 것이 일반적입니다. 따라서 보기 4가 옳은 설명입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-34 | 상온에서 액체 상태인 물질은 보통 그들의 화학적 특성과 구조에 따라 결정됩니다. 주어진 보기에서 각각의 물질의 상온 상태를 고려할 때, 질산메틸(CH3NO3)은 상온에서 액체입니다. 니트로글리세린(C3H5N3O9)도 상온에서 액체로 존재합니다. 따라서 보기 1의 조합인 질산메틸과 니트로글리세린은 모두 상온에서 액체인 물질로 구성되어 있습니다. 나머지 보기의 물질들, 예를 들어 피크린산, 트리니트로톨루엔(TNT), 디니트로벤젠, 니트로글리콜, 테트릴 등은 고체 상태로 존재하거나 고체 상태의 물질을 포함하고 있어 상온에서 액체인 물질로만 조합되지 않습니다. 이러한 이유로 선택된 보기 1이 올바른 답입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-35 | 위험물안전관리법령에 따르면, 위험물 운반용기의 외부에 표시해야 하는 사항에는 위험물의 품명, 수량, 그리고 위험물에 따라 규정된 주의사항이 포함됩니다. 그러나 위험물의 지정수량은 운반용기의 외부에 표시해야 하는 사항이 아닙니다. 지정수량은 위험물의 관리 및 취급 기준을 정하는 데 사용되는 기준으로, 용기의 외부 표시사항과는 관련이 없습니다. 따라서 보기 2번 "위험물의 지정수량"이 해당하지 않는 항목입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-36 | 니트로화합물, 니트로소화합물, 질산에스테르류, 히드록실아민의 지정수량은 각각 다르며, 지정수량의 배수를 계산하여 가장 큰 값을 찾는 것이 이번 문제의 핵심입니다. 각 물질의 지정수량은 다음과 같습니다: 니트로화합물: 200kg 니트로소화합물: 100kg 질산에스테르류: 50kg 히드록실아민: 100kg 각 물질의 배수를 계산해보면: 1. 니트로화합물: \(\frac{50 \, \text{kg}}{200 \, \text{kg}} = 0.25\) 2. 니트로소화합물: \(\frac{50 \, \text{kg}}{100 \, \text{kg}} = 0.5\) 3. 질산에스테르류: \(\frac{50 \, \text{kg}}{50 \, \text{kg}} = 1\) 4. 히드록실아민: \(\frac{50 \, \text{kg}}{100 \, \text{kg}} = 0.5\) 질산에스테르류의 지정수량 배수가 1로 가장 크기 때문에, 지정수량의 배수가 가장 큰 물질은 질산에스테르류입니다. 따라서 선택은 보기 3이 맞습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-37 | 착화온도는 물질이 공기 중에서 외부의 점화원 없이 스스로 발화할 수 있는 최저 온도를 의미합니다. 착화온도가 높을수록 물질은 자연 발화하기 어려워집니다. 주어진 보기 중에서 각 물질의 착화온도를 비교해보면 다음과 같습니다: 1. 이황화탄소: 약 90°C 2. 디에틸에테르: 약 160°C 3. 아세트알데히드: 약 185°C 4. 산화프로필렌: 약 455°C 따라서, 산화프로필렌이 가장 높은 착화온도를 가지므로, 가장 안전한 물질로 볼 수 있습니다. 이러한 이유로, 선택한 답은 4번 산화프로필렌이 맞습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-38 | 지정수량의 500배 이하일 때 옥외저장탱크의 보유공지에 대한 규정에 따르면, 위험물의 종류와 관계없이 (제6류 위험물 제외) 일반적으로 3m 이상의 보유공지를 유지해야 합니다. 따라서 선택한 보기 3이 적절합니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-39 | 적린이 연소할 때 발생하는 주요 물질은 오산화인(\(\text{P}_4\text{O}_{10}\))입니다. 적린은 인(P) 원소의 한 형태로, 공기 중에서 산소와 반응하여 오산화인을 형성합니다. 이 반응은 다음과 같이 화학 방정식으로 표현할 수 있습니다: \[ 4 \text{P} + 5 \text{O}_2 \rightarrow \text{P}_4\text{O}_{10} \] 보기 중에서 오산화인(보기 3)이 이 반응의 생성물에 해당하기 때문에 정답은 보기 3입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-40 | 니트로글리세린의 상변화는 온도에 따라 다릅니다. 녹는점은 약 13°C입니다. 따라서 30°C의 여름철에는 액체 상태로 존재하고, 0°C의 겨울철에는 고체 상태로 존재합니다. 보기 3: 여름-액체, 겨울-고체는 니트로글리세린의 온도에 따른 상태 변화를 정확히 반영하고 있습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-41 | 보기 2는 틀린 설명입니다. 요오드값은 기름의 불포화 정도를 나타내며, 요오드값이 높을수록 불포화도가 높습니다. 불포화도가 높은 기름은 산소와 쉽게 반응하여 자연발화의 위험이 커집니다. 따라서, 요오드값이 낮을수록 자연발화의 위험이 낮아지는 것이 맞습니다. 보기 1, 3, 4는 맞는 설명입니다. 연소 시 액온 상승으로 화재 위험이 커질 수 있고, 동유는 건성유로 자연발화 위험이 있습니다. 또한, 요오드값이 100 ~ 130인 기름은 반건성유로 분류됩니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-42 | 인화점은 물질이 발화할 수 있는 최저 온도를 의미합니다. 일반적으로 인화점이 낮을수록 그 물질은 더 위험합니다. 보기에서 주어진 물질들의 인화점을 비교해보면, 아세톤의 인화점은 약 -20°C로, 피리딘의 인화점인 17°C보다 낮습니다. 따라서 "아세톤이 피리딘보다 낮다"라는 설명은 옳습니다. 이러한 이유로 보기 4를 선택하는 것이 맞습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-43 | 위험물안전관리법령상 지정수량이 50kg인 것은 '질산칼륨'입니다. 보기에 주어진 이미지 중 '질산칼륨'을 나타내는 이미지는 보기 2입니다. 따라서 선택한 답이 맞습니다. 위험물안전관리법령에서는 각 물질의 위험성을 고려하여 지정수량을 정하고 있으며, 질산칼륨은 제3류 산화성 고체로 분류되어 50kg이 지정수량입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-44 | 특수인화물의 지정수량은 50L이고, 제4석유류의 지정수량은 6000L입니다. 각 물질의 지정수량 배수를 계산하면 다음과 같습니다. 특수인화물: \( \frac{200L}{50L} = 4 \) 제4석유류: \( \frac{12000L}{6000L} = 2 \) 따라서, 두 물질의 지정수량 배수의 합은 \( 4 + 2 = 6 \)입니다. 따라서 정답은 보기 4입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-45 | 위험물안전관리법에 따르면, 위험물옥내저장소의 보유공지(건축물 경계로부터의 거리)는 저장하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 몇 배인지를 기준으로 달라집니다. 질문에서는 저장하는 위험물의 최대수량이 지정수량의 15배라고 주어졌습니다. 위험물의 수량이 지정수량의 10배 이상 20배 미만일 경우, 위험물옥내저장소의 벽·기둥 및 바닥이 내화구조로 되어 있다면 보유공지는 최소 3m 이상이어야 합니다. 따라서, 지정수량의 15배인 경우에는 보유공지가 3m 이상이어야 하므로, 선택지 중에서 "보기 4: 3"이 정답입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-46 | 제조소등의 위치, 구조 또는 설비의 변경 없이 위험물의 품명, 수량 또는 지정수량의 배수를 변경하고자 하는 경우, 변경하고자 하는 날의 7일 전까지 시‧도지사에게 신고해야 합니다. 이는 관련 규정 개정 전의 기준을 따르며, 현재 문제에서는 보기 1번인 '7일'이 정답으로 처리됩니다. 이 규정은 위험물 안전관리법에 근거하여, 안전성 확보를 위한 사전 신고 절차로, 변경 사항이 있을 경우 관계 당국이 미리 대비할 수 있도록 하기 위한 것입니다. 따라서, 사전에 충분한 시간을 두고 변경 사항을 신고하는 것이 중요합니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-47 | 위험물의 저장 방법에 관한 문제에서 옳은 선택지를 판단해야 합니다. 각 보기의 내용을 검토한 결과, 보기 4가 옳은 설명입니다. 수소화리튬은 공기 중의 수분과 반응하여 수소를 발생시키고, 이는 폭발의 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 수소화리튬을 저장할 때는 공기와의 접촉을 피하기 위해 아르곤과 같은 불활성 기체를 봉입하여 안전하게 보관합니다. 다른 보기들을 검토해보면, 황화린은 산소와 접촉 시 발화할 위험이 있으므로 물속에 저장해야 하며, 마그네슘은 물과 반응하여 수소가 발생하므로 건조한 상태로 보관해야 합니다. 또한, 적린은 산소와 반응하여 불이 붙을 수 있으므로 별도로 저장해야 하며, 할로겐과의 혼합은 부적절합니다. 따라서 보기 4가 적절한 위험물의 저장 방법에 대한 설명으로 맞습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-48 | 부틸리튬(n-Butyl lithium)은 일반적으로 무색의 액체로 존재하며, 공기 중의 수분과 반응하여 불이 붙기 쉬운 특성을 가지고 있습니다. 1. 보기 1은 부틸리튬의 특성과 맞지 않습니다. 부틸리튬은 무색의 액체이며 가연성은 맞지만, 고체가 아닙니다. 2. 보기 2에서 증기는 공기보다 무겁고, 공기 중에서 쉽게 산화되어 폭발의 위험성이 있습니다. 따라서 이 설명은 부틸리튬의 특성에 맞지 않습니다. 3. 선택한 보기 3은 부틸리튬 화재 시 이산화탄소 소화설비가 적합하지 않다는 설명으로, 이는 옳습니다. 부틸리튬은 이산화탄소와 반응하여 불을 끌 수 없으므로 화재 시 다른 소화방법을 사용해야 합니다. 4. 보기 4에서 부틸리튬은 비극성의 용매에 잘 용해되며, 휘발성이 있는 액체입니다. 따라서 이 설명은 부틸리튬의 특성과 맞지 않습니다. 따라서 선택한 보기 3은 부틸리튬의 특성에 맞는 옳은 설명입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-49 | 과산화벤조일의 지정수량은 100kg, 과염소산의 지정수량은 250kg입니다. 두 물질의 지정수량을 합하면 \(100\,\text{kg} + 250\,\text{kg} = 350\,\text{kg}\)입니다. 따라서, 지정수량의 합은 350kg이므로 보기 2가 정답입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-50 | 질산(HNO₃)과 과산화수소(H₂O₂)는 모두 물에 잘 녹는 성질을 가지고 있습니다. 이 두 물질은 극성 분자로, 물과 수소 결합을 형성하여 물에 용해됩니다. 따라서 물에 녹는다는 공통적인 성질을 가지고 있어, 보기 2가 옳습니다. 나머지 보기들을 살펴보면, 보기 1의 경우 질산과 과산화수소 모두 물보다 무겁고, 보기 3에서는 질산은 산화제이며, 과산화수소도 일반적으로 산화제로 작용하기 때문에 환원제가 아닙니다. 마지막으로, 보기 4는 둘 다 가연성 물질이 아니므로 연소가 잘된다는 설명은 틀립니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-51 | 소화설비 중 금수성 물질을 제외한 제3류 위험물에 적응성이 있는 소화설비를 찾는 문제입니다. 금수성 물질이 아닌 위험물에는 물을 사용한 소화가 가능합니다. **분말소화설비**: 다양한 화재에 적응성이 있으며, 금수성 물질에도 적합합니다. **스프링클러설비**: 물을 이용하여 화재를 진압하는 설비로, 금수성 물질에는 부적합하지만, 그 외의 제3류 위험물에는 적합합니다. **옥내소화전설비**: 물을 사용하는 소화전 설비로, 금수성 물질에는 적합하지 않으나, 그 외의 제3류 위험물에는 적응성이 있습니다. **포소화설비**: 물과 포를 사용하여 화재를 진압하며, 금수성 물질에는 부적합하지만, 일반적인 위험물 화재에 적응성이 있습니다. 따라서, 물을 사용하는 소화설비인 스프링클러설비(보기 2), 옥내소화전설비(보기 3), 그리고 포소화설비(보기 4)는 금수성 물질을 제외한 위험물에 적응성이 있습니다. 그러나 분말소화설비(보기 1)는 금수성 물질을 포함한 다양한 화재에 적응성이 있어 물 사용과 무관합니다. 그러므로 선택한 보기 1은 금수성 물질을 제외한 위험물에 적응성이 없는 소화설비입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-52 | 위험물안전관리법령에 따르면 "연소의 우려가 있는 외벽"의 기산점이 되는 선은 특정 조건에 따라 다르게 설정됩니다. 여기서 기산점이 되는 선으로 인정되는 경우는 다음과 같습니다: 1. 제조소등에 인접한 도로의 중심선 2. 제조소등이 설치된 부지의 경계선 3. 제조소등의 외벽과 동일 부지내의 다른 건축물의 외벽간의 중심선 이 중에서 "동일 부지내의 다른 건축물과 제조소 부지 간의 중심선"은 법령에서 기산점이 되는 선으로 인정되지 않습니다. 따라서 보기 1은 기산점이 되는 선에 해당하지 않습니다. 이와 같은 기준은 화재 시 연소의 확산을 방지하기 위한 안전거리 확보와 관련이 있으며, 적절한 기산점 설정이 중요합니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-53 | 과산화나트륨(Na₂O₂)은 강한 산화제이며, 공기 중에서 습기를 흡수하여 산소를 방출하는 특성을 가지고 있습니다. 그러나 과산화나트륨 자체는 인화점이 존재하지 않습니다. 인화점은 일반적으로 액체나 고체가 가연성 증기를 방출하여 점화 가능한 온도를 말하는데, 과산화나트륨은 이러한 인화점이 없는 물질입니다. 따라서 "과산화나트륨은 인화점이 매우 낮다"는 틀린 설명입니다. 반면에, 보기 1의 과산화나트륨의 산화성, 보기 3의 과산화바륨과 염산의 반응으로 과산화수소 생성, 보기 4의 과산화바륨의 비중이 물보다 큰 것은 모두 맞는 설명입니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-54 | 위험물안전관리법령에 명기된 위험물의 운반용기 재질에는 일반적으로 고무류, 유리, 종이 등이 포함됩니다. 그러나 도자기는 일반적으로 위험물 운반용기로 사용되지 않는 재질입니다. 따라서 보기 3인 '도자기'는 포함되지 않는 재질로 선택한 것이 맞습니다. 위험물 운반용기는 위험물의 특성과 안전성을 고려하여 적절한 재질로 제작되어야 하며, 도자기는 깨지기 쉬운 특성 때문에 위험물 운반에 부적합합니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-55 | 염소산칼륨(\(\text{KClO}_3\))은 강력한 산화제로 알려져 있습니다. 이는 화학 반응에서 산소를 공급하여 다른 물질의 산화 반응을 돕는 역할을 합니다. 이러한 성질 때문에 염소산칼륨은 불꽃놀이, 폭약, 성냥 등에 사용됩니다. 1. 가연성 고체: 염소산칼륨 자체는 가연성이 아니며, 오히려 산화제로 작용하여 연소를 도울 수 있습니다. 2. 강력한 산화제: 염소산칼륨은 산소를 방출하여 다른 물질의 연소를 촉진하는 강력한 산화제입니다. 3. 물보다 가볍다: 염소산칼륨의 밀도는 물보다 높습니다. 따라서 물보다 무겁습니다. 4. 열분해하면 수소를 발생한다: 염소산칼륨의 열분해로 수소가 발생하는 것이 아니라 산소가 발생합니다. 따라서 염소산칼륨의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은 보기 2: 강력한 산화제이다.
82-0016-01-01-2016-1-1-56 | 황가루는 작은 입자로 구성되어 공기 중에 떠 있을 때 폭발 위험성이 있습니다. 이는 분진폭발(Dust Explosion)로 알려져 있으며, 특정 농도 이상의 분진이 공기 중에 혼합되어 있을 때 점화원이 존재하면 폭발이 발생할 수 있습니다. 따라서 황가루가 공기 중에 있을 때의 주된 위험성은 분진폭발입니다. 수증기 발생, 전기감전, 인화성 가스 발생은 각각 다른 상황에서의 위험 요소로, 황가루와 직접적인 관련은 없습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-57 | 선택한 보기 3은 틀린 설명입니다. 알루미늄 분말은 물과 접촉 시 화학 반응을 일으켜 수소 가스를 발생시킬 수 있어, 물을 뿌리는 것은 위험합니다. 알루미늄 분말은 습기가 없는 건조한 환경에서 저장해야 하며, 정전기 방지를 위해 접지된 금속 용기에 보관하는 것이 적절합니다. 따라서 보기 3의 설명은 잘못된 저장 방법을 제시하고 있습니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-58 | 정기점검 대상 제조소등에 해당하지 않는 것은 "보기 3: 지정수량 120배의 위험물을 저장하는 옥내저장소"입니다. 이유는 정기점검 대상에 포함되는 시설은 보통 이동탱크저장소, 옥외저장소, 그리고 이송취급소 등이 있으며, 옥내저장소는 일반적으로 정기점검 대상에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 3의 옥내저장소가 정기점검 대상이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-59 | 질문에서 주어진 P2S5와 물의 화학반응을 균형 맞추기 위해서는 각 원소의 수를 맞춰야 합니다. 이 과정에서 P, S, O 원소의 개수를 고려하여 반응식의 좌변과 우변의 원소 수가 같도록 계수를 조정합니다. 주어진 반응식에서 P2S5는 인과 황을 포함하고 있으며, 물(H2O)과 반응하여 인산(H3PO4)와 황화수소(H2S)를 생성합니다. 반응식의 균형을 맞추기 위해 다음과 같은 과정을 거칩니다: 1. 인(P)의 개수를 맞춥니다: P2S5 한 분자에는 P가 2개이므로 생성물 쪽의 H3PO4의 계수는 2가 되어야 합니다. 2. 황(S)의 개수를 맞춥니다: P2S5 한 분자에는 S가 5개이므로 생성물 쪽의 H2S의 계수는 5가 되어야 합니다. 3. 산소(O)의 개수를 맞춥니다: H3PO4 한 분자에 O가 4개 있으므로, H3PO4가 2개일 때 O는 총 8개가 필요합니다. 따라서 물(H2O)의 계수는 8이 되어야 합니다. 따라서 각각의 계수는 8, 5, 2로 결정됩니다. 이로 인해 정답은 보기 3: 8, 5, 2가 됩니다.
82-0016-01-01-2016-1-1-60 | 탄화칼슘(CaC₂)은 물과 반응하여 아세틸렌(C₂H₂) 가스를 생성하는 화학적 성질이 있습니다. 이 반응은 다음과 같습니다: \[ \text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca(OH)}_2 \] 위 반응으로 인해 아세틸렌 가스가 발생하는 것이 확인되므로, 보기 4번이 옳은 설명입니다. 다른 보기들은 탄화칼슘의 일반적인 화학적 성질과 맞지 않거나 잘못된 설명입니다. 예를 들어, 보기 1과 2는 탄화칼슘이 공기 중 특정 기체와 반응하여 불연성 또는 유독성 기체를 발생시킨다는 잘못된 정보를 포함하고 있으며, 보기 3은 물과 반응시 탄소가 생성된다는 잘못된 설명을 담고 있습니다.