## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0016-01-01-2016-2-1-1 | 제4류 위험물은 주로 인화성 액체로 구성되어 있습니다. 이들 물질은 물과의 반응성을 고려해야 하므로, 화재 시 물을 이용한 소화를 시도하기 전에 수용성과 비중을 확인하는 것이 중요합니다. 수용성은 물과의 반응 여부를 판단하는 데 도움이 되며, 비중은 물 위에 뜨는지 가라앉는지를 결정하여 소화 전략에 영향을 미칩니다. 따라서 보기 1의 수용성과 비중이 가장 적절한 성질입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-2 | 물리적 변화는 물질의 화학적 성질이 변하지 않고 형태나 상태가 변하는 것을 의미합니다. 보기 중에서 압축열은 기체가 압축될 때 발생하는 열로, 물질의 화학적 성질에 변화가 없는 물리적 변화입니다. 따라서 압축열이 물리적 변화에서 얻어지는 에너지에 해당됩니다. 산화열, 중합열, 분해열은 모두 화학적 변화에 해당하는 과정에서 발생하는 열이므로 물리적 변화가 아닙니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-3 | 금속분의 연소 시 물을 사용하여 소화하는 것이 위험한 이유는 물과 금속이 화학 반응을 일으켜 수소가스를 발생시키기 때문입니다. 수소가스는 매우 인화성이 높고 폭발의 위험이 크기 때문에, 금속 화재 시 물을 사용하여 소화하면 오히려 더 큰 위험을 초래할 수 있습니다. 따라서 보기 3의 "물과 작용하여 수소가스를 발생한다"가 옳은 이유입니다. 금속 화재에는 물 대신에 특수 소화제를 사용해야 안전하게 화재를 진압할 수 있습니다. 이와 같은 이유 때문에 금속 화재 시 주수소화는 피해야 하며, 적절한 소화 방법을 사용하는 것이 중요합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-4 | 보일오버(Boilover), 슬롭오버(Slopover), BLEVE(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)는 모두 유류저장 탱크 화재와 관련된 현상들입니다. 보일오버는 탱크 내의 유류가 과열되어 끓으면서 폭발하는 현상이고, 슬롭오버는 물과 유류의 혼합층에서 화재가 발생하여 유류가 넘치는 현상입니다. BLEVE는 가압된 액체가 담긴 탱크가 화재로 인해 폭발하는 현상입니다. 반면, 플래쉬오버(Flashover)는 주로 건물 화재에서 실내 온도가 급격히 상승하여 방 안의 모든 가연성 물질이 동시에 발화하는 현상으로, 유류저장 탱크 화재와는 관련이 없습니다. 따라서 플래쉬오버는 유류저장 탱크 화재에서 일어나는 현상과 거리가 멉니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-5 | 정전기 방지 대책은 주로 정전기 발생을 줄이거나 방전 경로를 제공하여 정전기를 제거하는 방법을 포함합니다. 보기 1, 2, 4는 모두 정전기 방지 대책으로 적절합니다. 접지(보기 1)는 정전기를 안전하게 방전시킬 수 있는 경로를 제공하고, 공기를 이온화(보기 2)하면 공기 중의 정전기 축적을 방지할 수 있습니다. 공기의 상대습도를 70% 이상으로 유지(보기 4)하면 공기 중의 수분이 정전기 발생을 억제합니다. 반면, 보기 3에서 제시한 "21% 이상의 산소농도를 유지하도록 한다"는 정전기 방지와 직접적인 관련이 없습니다. 산소 농도는 주로 호흡과 관련된 안전 기준이며, 정전기 방지와는 거리가 멉니다. 따라서 선택한 항목인 보기 3이 정전기 방지 대책으로 가장 거리가 먼 항목입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-6 | 선택한 항목은 보기 4로, 산화폭발과 관련된 물질로 히드라진과 과산화수소가 제시되었습니다. 그러나 이 물질들은 산화폭발보다는 산화제로서의 역할을 하며, 직접적인 산화폭발과는 거리가 있습니다. 특히, 히드라진은 연료로 사용되며, 과산화수소는 산화제로 작용하여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있지만, 산화폭발의 예로는 잘 맞지 않습니다. 따라서 이 보기가 잘못된 짝으로 판단됩니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-7 | 착화 온도가 낮아지는 원인과 가장 관계가 있는 것은 압력이 높을 때입니다. 압력이 높아지면 기체 분자들이 더 밀집하게 되어 충돌 빈도가 증가합니다. 이는 분자 간 에너지 전달이 더 효율적으로 이루어져 착화 온도를 낮출 수 있습니다. 따라서 압력이 높을 때 착화 온도가 낮아질 수 있습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-8 | 보기 2를 선택한 이유는 질식소화가 제5류 위험물의 화재 초기 대응으로 일반적으로 적합하지 않기 때문입니다. 제5류 위험물은 산화성 물질로, 자체적으로 산소를 방출할 수 있어 산소 공급을 차단하는 질식소화가 효과적이지 않을 수 있습니다. 이러한 물질은 일반적으로 대량의 물을 사용하여 온도를 낮추고 반응을 억제하는 방법이 더 효과적입니다. 따라서 보기 1이 옳고, 보기 2는 옳지 않습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-9 | 과염소산은 강력한 산화제로, 유기물과 접촉 시 발화의 위험이 높습니다. 따라서 가연물과의 접촉을 피해야 합니다. 보기 1에서 유기물과 접촉 시 발화 위험을 언급하며 가연물과 접촉시키지 않는다고 설명하고 있으므로, 이 항목이 화재 예방에 적절한 설명입니다. 다른 보기 항목들은 과염소산의 특성과 맞지 않거나 실제로 필요한 주의사항을 제대로 설명하지 않습니다. 예를 들어 보기 2의 경우, 과염소산은 자연발화 위험이 높지 않으므로 냉각 보관이 필요하다고 볼 수 없습니다. 따라서 선택한 보기 1이 옳은 설명입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-10 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/10-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-11 | 제6류 위험물은 산화성 고체로, 물과 반응하여 산소를 발생시킬 수 있어 물을 사용하는 소화설비는 적합하지 않습니다. 불활성가스소화설비는 산소 농도를 낮춰 화재를 진압하는 방식으로, 제6류 위험물의 화재에는 적합하지 않습니다. 이를 기반으로 불활성가스소화설비는 제6류 위험물 화재에 적응성이 없는 소화설비로 선택되었습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-12 | 동결현상을 방지하기 위해 소화약제로 물에 첨가하는 물질로는 주로 에틸렌글리콜이 사용됩니다. 에틸렌글리콜은 자동차의 부동액 성분으로 널리 알려져 있으며, 물과 혼합하여 물의 어는점을 낮추는 역할을 합니다. 따라서 보기 3인 에틸렌글리콜을 선택한 것이 적절합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-13 | D급 화재는 금속 화재를 의미하며, 이는 가연성 금속이 연소할 때 발생합니다. 보기 중에서 "나트륨 화재"가 이에 해당합니다. 나트륨은 화재시 물과 반응하여 폭발적인 반응을 일으킬 수 있는 가연성 금속으로, D급 화재의 대표적인 예입니다. 따라서 "나트륨 화재"를 선택한 것이 적절합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-14 | 위험물안전관리법령에 따르면 철분, 금속분, 마그네슘 등과 같은 금속 화재에 적합한 소화설비는 일반적인 물 기반 소화설비가 아닌, 특정한 화학 반응을 억제할 수 있는 소화설비가 필요합니다. 이 중에서 탄산수소염류 소화설비는 금속 화재에 적합한 것으로 알려져 있습니다. 포소화설비는 주로 유류 화재에 사용되며, 할로겐화합물소화설비와 불활성가스소화설비는 전기화재 등에 적합합니다. 따라서 철분, 금속분, 마그네슘에 적응성이 있는 소화설비로는 '탄산수소염류소화설비'가 적절합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-15 | 위험물안전관리법령에 따르면 제4류 위험물은 주로 인화성 액체로 구성되어 있습니다. 이러한 인화성 액체는 물과 접촉 시 화재가 더 악화될 수 있으므로 물을 사용하는 소화설비는 적합하지 않습니다. 옥내소화전설비는 물을 사용하는 설비로, 제4류 위험물 화재 시 적절하지 않은 소화 방법입니다. 따라서 보기 1인 옥내소화전설비가 제4류 위험물에 적응성이 없는 소화설비로 선택되었습니다. 포소화설비, 불활성가스소화설비, 할로겐화합물소화설비는 물을 사용하지 않으며, 제4류 위험물에 적합한 소화 방법을 제공합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-16 | 물을 소화약제로 사용할 때, 무상 주수는 물을 미세한 입자로 만들어 공기 중에 뿌리는 방법입니다. 이 방법은 주위의 산소를 차단하고, 물의 증발잠열을 통해 열을 흡수하여 불을 끄는 효과를 가집니다. 이러한 과정에서 주로 질식소화작용과 유화소화작용이 부가적으로 이루어집니다. 질식소화작용은 공기 중의 산소 농도를 낮추어 화재를 진압하는 방법으로, 무상 주수에서 미세한 물입자가 공기 중에 분포되어 산소를 차단하는 역할을 합니다. 유화소화작용은 기름과 같은 물질을 물과 혼합하여 소화하는 작용인데, 이는 주로 발화 물질이 유류일 경우에 해당됩니다. 따라서 보기 2의 '질식소화작용, 유화소화작용'이 물의 무상 주수를 통한 부가적 소화 효과로 적절합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-17 | 소화약제 강화액의 주성분은 물, 발포제, 계면활성제, 증점제 등이 포함됩니다. 보기에서 제시된 이미지 중에서 소화약제 강화액의 주성분에 해당하는 것을 찾기 위해서는 화학 물질의 시각적 정보를 분석해야 합니다. 제시된 이미지 1은 물(H₂O)을 나타내고 있습니다. 물은 소화약제 강화액의 기본적인 구성 요소 중 하나입니다. 따라서 선택한 답이 맞습니다. 이미지 2, 3, 4는 다른 화학 물질을 나타내고 있을 가능성이 있지만, 소화약제 강화액의 주성분으로서 물이 가장 관련성이 높습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-18 | 보기 1을 선택한 이유는 마른모래는 제1류에서 제6류까지의 다양한 위험물 화재에 적응성이 있다고 판단했기 때문입니다. 그러나 실제로 마른모래는 일반적으로 제5류 위험물 즉, 금속 화재에 적합하며, 모든 위험물에 적응성이 있는 것은 아닙니다. 각 보기의 적응성에 대해 살펴보면: - 보기 1: 마른모래는 제5류 위험물(금속 화재)에 적합하지만, 모든 위험물에 적응성이 있는 것은 아닙니다. - 보기 2: 팽창질석은 주로 전기설비를 포함한 일반 화재에 적합하지만, 모든 대상물에 적합하다고 할 수는 없습니다. - 보기 3: 분말소화약제는 셀룰로이드류 화재에 적합하지만, 가장 적당한지는 상황에 따라 다를 수 있습니다. - 보기 4: 물분무소화설비는 특정 전기설비에 사용할 수 있는 경우도 있지만, 일반적으로 전기설비에 사용하기에는 부적합합니다. 따라서 질문의 답변으로는 보기 3이 가장 적절합니다. 분말소화약제는 다양한 화재에 사용할 수 있으며, 셀룰로이드류 화재에도 적합하다는 점에서 타당한 선택입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-19 | 화학포 소화약제'는 공기포 소화약제가 아닙니다. 공기포 소화약제는 주로 물과 합성계면활성제를 혼합하여 사용하는 것으로, 공기와의 혼합으로 인해 거품을 형성하여 화재를 진압합니다. 반면 화학포 소화약제는 화학 반응을 통해 발생하는 기체를 이용하여 거품을 형성하므로, 공기포 소화약제와는 차이가 있습니다. 따라서 '화학포 소화약제'가 공기포 소화약제가 아닌 것으로 선택되었습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-20 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/20-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-21 | 포름산은 약한 산으로, 강한 산화제는 아닙니다. 강한 산화제라면 산화 반응을 통해 다른 물질의 산화 상태를 쉽게 변화시키지만, 포름산은 그러한 특성을 가지지 않습니다. 따라서 보기 3은 포름산의 성질에 대한 설명으로 옳지 않습니다. 다른 보기들은 포름산의 일반적인 특성을 잘 설명하고 있습니다. 포름산은 물, 알코올, 에테르에 잘 녹고, 개미산이라고도 불리며, 녹는점이 상온보다 낮기 때문에 고체 상태로 존재하지 않고 액체 상태로 존재합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-22 | 제3류 위험물은 자연 발화성 물질과 금수성 물질을 포함합니다. 보기 항목들을 분석한 결과, 보기 1의 그림은 '황린'을 나타내고 있습니다. 황린은 공기 중에서 자연 발화할 수 있는 성질을 가지고 있어, 제3류 위험물로 분류됩니다. 따라서 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-23 | 지방족 탄화수소는 일반적으로 포화 또는 불포화된 사슬형 탄화수소를 의미하며, 고리 구조를 가지지 않습니다. 톨루엔은 벤젠 고리에 메틸기가 결합된 방향족 탄화수소로, 고리 구조를 가지고 있으므로 지방족 탄화수소에 해당하지 않습니다. 따라서 지방족 탄화수소가 아닌 것은 보기 1의 톨루엔입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-24 | 위험물안전관리 법령에 따르면, 각 위험물의 지정수량은 다음과 같습니다: - 니트로셀룰로오스 : 10kg - 히드록실아민 : 100kg - 아조벤젠 : 1,000kg - 트리니트로페놀 : 10kg 선택지 3의 아조벤젠은 지정수량이 50kg으로 주어졌으나, 실제 법령상 지정수량은 1,000kg입니다. 따라서, 보기 3의 아조벤젠의 지정수량이 틀리게 제시되어 있으며, 이 때문에 선택지 3이 옳지 않은 답으로 선택되었습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-25 | 셀룰로이드는 질소가 함유된 유기물입니다. 셀룰로이드는 셀룰로스와 질산의 반응으로 만들어진 물질로, 질소가 포함된 유기 화합물에 속합니다. 주로 플라스틱의 일종으로 사용되며, 초기 사진 필름이나 테이블 테니스 공 등에 활용되었습니다. 따라서, 보기 2가 옳은 설명입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-26 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/26-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-27 | 과염소산나트륨(NaClO₄)은 물에 잘 용해되며, 물과 급격히 반응하지 않습니다. 따라서 보기 1의 "물과 급격히 반응하여 산소를 발생한다"는 과염소산나트륨의 성질과 맞지 않습니다. 과염소산나트륨은 안정된 화합물로 물과의 반응에서 급격한 산소 발생이 일어나지 않습니다. 다른 보기들은 과염소산나트륨의 일반적인 성질과 부합합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-28 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/28-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-29 | 화학적으로 알코올은 하이드록실기(-OH)의 수에 따라 분류됩니다. 3가 알코올은 세 개의 하이드록실기를 가지고 있는 알코올을 의미합니다. 에탄올(보기 1)과 메탄올(보기 2)은 각각 하나의 하이드록실기를 가지고 있는 1가 알코올입니다. 에틸렌글리콜(보기 3)은 두 개의 하이드록실기를 가지고 있어 2가 알코올로 분류됩니다. 글리세린(보기 4)은 세 개의 하이드록실기를 가지고 있어 3가 알코올에 해당합니다. 따라서, 질문에 대한 정답은 보기 4입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-30 | 위험물안전관리법령에 따르면, 니트로글리콜, 니트로글리세린, 셀룰로이드는 모두 제1류 위험물에 속하는 물질들입니다. 이들은 일반적으로 폭발성 물질로 분류되며, 관리가 엄격하게 요구됩니다. 반면, 테트릴은 주로 군사용 폭약으로 사용되며, 법령상에서는 다른 종류의 폭발물로 구분됩니다. 따라서 품명이 다른 하나로 테트릴을 선택한 것은 적절합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-31 | 주수소화란 물을 사용하여 화재를 진압하는 방법입니다. 그러나 물과 반응하여 위험한 상황을 초래할 수 있는 물질도 존재합니다. 금속분은 물과 반응하여 수소 가스를 발생시킬 수 있으며, 이는 폭발의 위험을 증가시킵니다. 따라서 금속분은 주수소화를 통해 진압할 수 없는 위험물에 해당합니다. 적린, 유황, 과망간산칼륨은 물과 반응하여 폭발적이거나 심각한 위험을 초래하지 않으므로 주수소화가 가능합니다. 따라서, 주수소화를 할 수 없는 위험물로 선택한 금속분이 적절한 답입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-32 | 제1류 위험물 중 흑색화약의 원료로 사용되는 것은 질산칼륨(KNO₃)입니다. 보기 1의 이미지가 질산칼륨을 나타내고 있으므로 1번을 선택한 것이 맞습니다. 흑색화약은 주로 질산칼륨, 숯, 황을 혼합하여 제조되며, 여기서 질산칼륨은 산화제로 작용합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-33 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/33-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-34 | 제4류 위험물은 일반적으로 인화성이 있는 액체 물질들로 구성됩니다. 보기 3은 대개 휘발유를 나타내는 그림이며, 휘발유는 제4류 위험물에 속합니다. 휘발유는 인화성이 높아 불이 붙기 쉬운 특징이 있어 제4류로 분류됩니다. 따라서 보기 3을 선택한 것이 적절합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-35 | 철분(Fe)은 위험물안전관리법령상 금속분으로 분류됩니다. 이는 철분이 산화되기 쉬워 화재 및 폭발의 위험성이 있기 때문입니다. 다른 선택지인 구리분, 알루미늄분, 니켈분은 각각 구리(Cu), 알루미늄(Al), 니켈(Ni)로 구성된 분말이며, 이들 중 알루미늄분 또한 금속분으로 분류될 수 있으나, 문제에서 요구하는 조건에 가장 명확하게 부합하는 것은 철분입니다. 따라서, 철분이 금속분으로 분류되는 가장 대표적인 사례입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-36 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/36-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-37 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/37-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-38 | 적린은 연소 시에 주로 아황산가스를 발생시킵니다. 적린은 인의 동소체로, 공기 중에서 산소와 반응하면 산화되어 아황산가스(SO₂)를 생성합니다. 따라서 보기 3의 "적린 - 아황산가스"가 옳은 조합입니다. 다른 보기는 물질과 생성되는 가스의 조합이 맞지 않으므로 선택지 3이 정답입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-39 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/39-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-40 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/40-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-41 | 위험물안전관리법령에서 피난설비에 해당하는 것으로는 주로 비상시 탈출 및 대피를 돕기 위한 장치들이 포함됩니다. 유도등은 비상시 피난 경로를 안내하는 역할을 하므로, 피난설비로 분류됩니다. 따라서, 유도등은 피난설비에 적합한 항목입니다. 선택된 유도등은 피난설비로서의 역할을 수행하므로, 질문의 맥락에 부합합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-42 | 옥내저장소에 제3류 위험물인 황린을 저장하는 경우, 보유공지의 최소 기준은 3m입니다. 이 경우, 황린의 저장 수량은 위험물안전관리 법령에 따라 결정됩니다. 옥내저장소의 구조가 내화구조로 되어 있는 점을 고려하면, 황린의 최대 저장 수량은 증가할 수 있습니다. 위험물안전관리 법령에 따르면, 제3류 위험물인 황린은 내화구조의 옥내저장소에 저장할 때, 3m의 보유공지를 확보한 경우 500kg을 초과하는 양을 저장할 수 있습니다. 따라서, 500kg 초과 5000kg 이하의 수량을 선택하는 것이 맞습니다. 따라서 선택한 보기 3이 옳습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-43 | 이 질문은 위험물안전관리법령에 따라 장거리 운송 시 2명 이상의 운전자가 필요한 경우와 그렇지 않은 경우를 묻고 있습니다. 보기에서 "그러하지 않아도 되는 경우가 아닌 것"을 찾는 것이므로 2명 이상의 운전자가 반드시 필요한 경우를 선택해야 합니다. 위험물안전관리법령에 따르면, 적린, 알루미늄의 탄화물, 이황화탄소는 모두 위험도가 높은 물질로 분류됩니다. 따라서 이러한 물질을 운송할 때는 장거리 운송 시 2명 이상의 운전자가 필요합니다. 보기 4에서 언급한 조건, 즉 "운송도중에 2시간 이내마다 20분 이상씩 휴식하는 경우"는 2명 이상의 운전자가 필요하지 않은 경우에 해당합니다. 이는 장거리 운송 시 운전자의 피로를 줄이기 위한 일반적인 규정으로, 위험물의 특성에 관계없이 적용될 수 있습니다. 따라서 보기 2의 "알루미늄의 탄화물을 운송하는 경우"는 위험물이므로, 2명 이상의 운전자가 필요합니다. 이는 "그러하지 않아도 되는 경우가 아닌 것"에 해당하므로 선택한 답변이 맞습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-44 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/44-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-45 | 옥외탱크저장소의 방유제 최소 용량을 계산하기 위해서는 저장탱크의 총 용량과 추가 용량을 고려해야 합니다. 지문에 제시된 인화성 액체 위험물 저장탱크의 용량을 모두 더한 후, 추가적인 여유 용량을 더하여 방유제의 필요한 최소 용량을 결정합니다. 문제에 주어진 지문에 따르면, 옥외저장탱크 1~4호의 용량은 각각 다음과 같습니다: - 1호 탱크: 500kL - 2호 탱크: 300kL - 3호 탱크: 400kL - 4호 탱크: 450kL 따라서, 총 저장 탱크의 용량은 500kL + 300kL + 400kL + 450kL = 1650kL입니다. 위험물안전관리법령에 따르면, 방유제의 최소 용량은 저장탱크의 총 용량에 일정 비율의 여유 용량을 더해서 결정됩니다. 여기서는 총 용량이 1650kL로, 보기에 있는 값 중 1650kL과 일치하는 보기 1이 방유제의 최소 용량으로 적합합니다. 따라서 옳은 답은 보기 1: 1650kL입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-46 | 보기 3을 선택한 이유는, 위험물안전관리법령에 따르면 자체소방대를 설치해야 하는 기준은 일반적으로 제4류 위험물 중 특수인화물을 지정수량의 3천배 이상 취급하는 경우에 해당하기 때문입니다. 따라서, 제4류 위험물 중에서도 특히 특수인화물의 경우에는 그 위험성이 더욱 높기 때문에 지정 수량의 3천배 이상을 취급하는 경우 자체소방대를 설치하여야 합니다. 이 기준은 지정수량 대비 상당히 높은 배수로, 취급량이 많아질수록 화재나 사고 발생 시 큰 피해를 줄 수 있으므로, 자체소방대 설치를 의무화하여 초기 대응을 강화하기 위한 것입니다. 이러한 법적 기준은 위험물의 특성과 취급량에 따라 차등적으로 적용되며, 특히 특수인화물과 같은 높은 위험성을 가진 물질에 대해서는 보다 엄격한 기준을 적용합니다. 따라서 보기 3의 조건이 정확한 기준을 반영하고 있습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-47 | 선택한 보기 4는 소화난이도등급Ⅱ의 제조소에 소화설비를 설치할 때 필요한 소형수동식소화기등의 능력단위에 관한 설명으로 적절하지 않습니다. 일반적으로 소형수동식소화기는 위험물의 소요단위에 비례하여 설치하도록 규정하고 있으며, 선택한 보기 4의 "위험물의 소요단위의 10배 이상"이라는 기준은 과도하게 높은 기준을 제시하고 있습니다. 올바른 기준은 보통 위험물의 소요단위에 비례하는 능력단위를 요구하며, 가장 일반적인 기준은 보기 2의 "위험물의 소요단위의 1/2 이상"에 해당하는 능력단위를 설치하는 것입니다. 이는 소형수동식소화기등의 효율적인 배치를 위해 합리적인 기준으로 간주됩니다. 따라서, 선택한 보기 4는 적절하지 않으며, 소형수동식소화기등의 능력단위는 위험물의 소요단위의 일정 비율에 맞추어 설치하는 것이 일반적인 규정입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-48 | 위험물안전관리법은 위험물의 저장, 취급 및 운반에 관한 안전을 보장하기 위해 제정된 법률입니다. 이 법은 일반적으로 육상에서의 위험물 관리에 적용됩니다. 보기 3의 "철도에 의한 위험물의 저장, 취급 및 운반"은 육상 운송수단 중 하나로, 위험물안전관리법의 적용을 받습니다. 반면, 보기 1과 2의 항공기와 궤도는 각각 항공 관련 법률과 우주 관련 법률의 적용을 받을 가능성이 높습니다. 보기 4의 자가용승용차에 의한 지정수량 이하의 위험물은 소량의 개인적 운반으로, 위험물안전관리법의 규제가 적용되지 않거나 다른 규제의 적용을 받을 수 있습니다. 따라서 철도를 이용한 위험물 운송은 위험물안전관리법의 적용 영역에 해당하여 선택한 보기가 옳습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-49 | 선택한 보기 4가 틀린 이유는 하나의 외장용기에 다른 종류의 위험물을 수납할 수 있는 경우가 있기 때문입니다. 위험물안전관리법령에서는 특정 조건하에 서로 다른 종류의 위험물을 같은 외장용기에 수납할 수 있도록 허용하고 있습니다. 나머지 보기는 각각 고체와 액체 위험물의 수납 기준, 그리고 위험한 반응을 방지하기 위한 수납 기준에 관한 내용으로 법령에서 요구하는 일반적인 조건을 잘 반영하고 있습니다. 따라서 보기 4가 질문에 대한 올바른 선택입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-50 | 위험물안전관리법령에 따르면, 위험물의 혼재는 서로 화학적 반응을 일으키지 않는 조합으로 제한됩니다. 제4류 위험물은 인화성 액체로, 다른 유별과의 혼재가 비교적 자유롭습니다. 제4류는 제2류(가연성 고체), 제3류(자연 발화성 물질 및 금수성 물질) 등과 혼재가 가능합니다. 반면, 제1류(산화성 고체) 및 제6류(산화성 액체)는 혼재의 제한이 많습니다. 따라서, 가장 많은 유별과 혼재가 가능한 것은 제4류 위험물입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-51 | 위험물 안전관리법상 옥외저장소에서 저장·취급할 수 있는 위험물은 저장 장소의 조건에 따라 다릅니다. 보기에서 제시된 물질 중 아세트산은 제3류 위험물로, 옥외저장소에서 저장할 수 없습니다. 나머지 물질은 상대적으로 위험도가 낮거나 다른 조건을 충족해 옥외저장소에서도 저장·취급이 가능합니다. 따라서 "아세트산"을 선택한 것이 옳습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-52 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0016-01-01/2016-2/52-d.png
82-0016-01-01-2016-2-1-53 | 선택하신 보기 1, 즉 0.1m는 위험물안전관리법상 요구되는 최소 간격 기준에 부합하지 않습니다. 지하탱크저장소의 탱크전용실과 지하저장탱크 사이의 간격은 최소 0.3m 이상이어야 합니다. 따라서 정답은 보기 3인 0.3m입니다. 이 간격을 유지함으로써 안전성을 확보하고, 필요한 점검 및 유지보수가 용이하도록 합니다. 0.1m의 간격은 지나치게 좁아 위험물의 안전한 관리와 유지에 어려움이 있을 수 있습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-54 | 지문에서 제공된 정보를 바탕으로, 제4류 위험물에 적응성을 갖기 위한 살수밀도기준을 적용하는 경우를 제외하고, ( ) 안에 들어갈 수치를 찾는 과정이 필요합니다. 보기에 주어진 네 가지 옵션 중에서, 120과 80이 적절하다고 판단했습니다. 이는 일반적으로 살수밀도기준을 고려할 때, 특정 위험물의 특성에 따라 요구되는 수치일 수 있습니다. 따라서 보기 2의 120과 80을 선택했습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-55 | 위험물안전관리법령에 따르면 제조소 등의 위치, 구조 또는 설비를 변경할 때에는 변경허가를 받아야 합니다. 이를 위반하고 변경허가를 받지 않고 변경한 경우, 1차 행정처분으로 "경고 또는 사용정지 15일"이 내려질 수 있습니다. 따라서 보기 중에서 올바른 답변은 "보기 2: 경고 또는 사용정지 15일"입니다. 선택한 "보기 4: 경고 또는 업무정지 30일"은 행정처분 기준과 맞지 않습니다. 행정처분의 강도는 위반사항의 심각성에 따라 다르며, 위치, 구조 또는 설비의 변경허가 없이 변경한 경우에는 경고 또는 사용정지 15일이 1차 행정처분 기준입니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-56 | 위험물안전관리법령에 따르면, 제조소등의 관계인이 정기적으로 점검해야 할 대상에는 지하탱크저장소와 이동탱크저장소가 포함됩니다. 또한, 지정수량의 100배 이상의 위험물을 저장하는 옥외탱크저장소도 정기 점검 대상입니다. 하지만 지정수량의 10배 이상의 위험물을 취급하는 제조소는 법령상 정기 점검 대상에 포함되지 않습니다. 따라서 보기 1이 정기 점검 대상이 아닌 것으로 선택하는 것이 맞습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-57 | 위험물안전관리법령에 따르면, 위험물제조소의 옥외에 있는 액체위험물을 취급하는 탱크 주위에 설치하는 방유제의 용량은 해당 탱크 용량의 110% 이상이어야 합니다. 방유제는 탱크에서 유출될 수 있는 위험물을 안전하게 담아내고 주변 환경으로의 확산을 막기 위한 시설로, 사고 시 피해를 최소화하기 위해 충분한 용량을 확보하는 것이 중요합니다. 따라서 정답은 보기 4: 110%입니다. 선택한 보기 1: 50%는 법령상 요구되는 용량 기준보다 현저히 낮습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-58 | 이 문제는 위험물안전관리법령에서 이송기지에 필요한 경보설비를 묻고 있습니다. 이송기지에 설치해야 하는 경보설비로는 비상방송설비와 자동화재탐지설비가 포함됩니다. 보기 4는 비상방송설비와 자동화재탐지설비를 포함하고 있으므로, 이송기지에 설치해야 하는 경보설비로서 적합합니다. 따라서 보기 4를 선택한 것은 옳은 선택입니다. 다른 보기들은 일부 요소만 포함하거나 관련 없는 요소를 포함하고 있어, 질문의 조건을 충족하지 않습니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-59 | 위험물안전관리법령상 탱크의 공간용적에 대한 기준은 탱크의 형태와 사용 목적에 따라 다르게 적용됩니다. 보기 4의 경우, 암반탱크에 관한 규정인데, 암반탱크의 공간용적은 해당 탱크 내에 용출하는 30일 간의 지하수의 양에 상당하는 용적과 해당 탱크의 내용적의 100분의 1의 용적 중 더 큰 용적으로 규정됩니다. 따라서 보기 4의 설명은 정확하게 법령의 기준을 따르고 있어 틀린 내용이 아닙니다. 반면에, 보기 1, 2, 3은 각각 정의상 맞는 설명으로, 특히 보기 2에서 공간용적이 탱크 내용적의 5% 이상 10% 이하로 규정되어 있다는 점과, 보기 3의 소화설비 설치 탱크의 공간용적이 소화약제 방출구 아래의 특정 면으로부터 윗부분의 용적으로 한다는 점이 올바르게 설명되어 있습니다. 결론적으로, 틀린 보기를 선택하기 위해서는 보기 4가 아닌 다른 보기를 고려해야 합니다.
82-0016-01-01-2016-2-1-60 | 위험물안전관리법령상 위험등급은 위험물의 특성과 위험성을 기준으로 분류되며, 각 위험물의 종류에 따라 다르게 지정됩니다. 보기 1, 보기 2, 보기 3, 보기 4에서 제시된 위험물은 각각 다른 위험물의 종류에 해당하지만, "위험등급"의 기준으로 보았을 때 그 분류 방식이 다릅니다. 제1류 위험물은 산화성고체로 분류되고, 제2류 위험물은 가연성고체로 분류됩니다. 제3류 위험물은 자연발화성 및 금수성물질로 분류되고, 제4류 위험물은 인화성액체로 구분됩니다. 따라서 각 보기는 위험물의 종류에 해당하는 것이지 위험등급을 직접 나타내지는 않습니다. 그러나 제시된 보기 중, 제4류 위험물인 알코올류는 다른 보기들과는 다르게 인화성액체로서 별도의 관리 기준을 가지며, 다른 보기들은 고체에 해당합니다. 결론적으로, 위험등급의 관점에서 보았을 때 제4류 위험물 중 알코올류가 나머지와 다른 종류로 분류된다고 볼 수 있습니다. 이러한 이유로 제4류 위험물 중 알코올류가 다른 보기들과 다른 위험등급으로 볼 수 있습니다.