## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0019-01-01-2015-2-1-1 | 보기 4의 설명이 틀렸습니다. 충전용기는 액화석유가스를 충전할 수 있는 용기로, 액화석유가스 충전 질량의 90% 이상이 충전된 상태를 의미하지 않습니다. 실제로는 용기의 안전성을 고려하여 충전량이 정해지며, 일반적으로 충전 비율은 90%를 초과하지 않습니다. 이는 용기의 안전한 사용과 관련된 규정을 준수하기 위해 설정된 기준입니다. 이와 달리 나머지 보기들은 법에서 정의한 용어 설명과 일치합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-2 | 방호벽 설치가 필요하지 않은 곳을 선택하는 문제입니다. 보기 4의 "아세틸렌가스 발생장치와 당해 가스충전용기 보관장소 사이"는 방호벽 설치가 필요하지 않은 경우로, 이는 아세틸렌 가스의 충전과 보관이 같은 구역 내에서 이루어질 때 방호벽이 필수적이지 않기 때문입니다. 다른 보기들은 고압가스의 안전한 저장 및 취급 시 방호벽 설치가 요구되는 상황에 해당합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-3 | 일산화탄소(CO)는 공기와 혼합되어 있을 때 압력이 증가하면 폭발범위가 좁아지는 특성을 가지고 있습니다. 이는 일산화탄소의 화학적 특성과 관련이 있으며, 압력 변화에 따라 폭발범위가 더 좁아지게 되므로 선택지 중에서 일산화탄소가 정답입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-4 | 천연가스 지하 매설 배관의 퍼지용으로 주로 사용되는 가스로는 질소(N2)를 선택하는 것이 적절합니다. 질소는 비활성 기체로, 화학적으로 안정적이며, 산소를 포함하지 않아 연소의 위험을 줄일 수 있습니다. 이러한 이유로 퍼지 작업 시 안전성을 높이고, 화재나 폭발의 위험을 최소화하기 위해 질소가 주로 사용됩니다. 다른 보기의 가스들은 각각 염소(Cl2), 수소(H2), 산소(O2)로, 이 중 산소와 수소는 가연성 또는 반응성이 높아 퍼지용으로 적합하지 않으며, 염소는 독성이 있어 안전성이 떨어집니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-5 | 보기 2인 '물'을 선택한 이유는 이해의 오류로 보입니다. 산소압축기의 내부 윤활유제로는 주로 '유지'가 사용됩니다. 물은 윤활 특성이 부족하여 기계 부품 간 마찰을 줄이는 데 적절하지 않습니다. 석유나 황산도 윤활유로 사용되기엔 부적합합니다. 따라서, 윤활 특성을 가진 '유지'가 적합한 선택입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-6 | 전기방식시설의 관대지전위 등을 2년에 1회 이상 점검할 것이라는 내용은 틀린 기준입니다. 지하에 매설된 도시가스 배관의 전기방식 시설에 대한 점검은 일반적으로 1년에 1회 이상 실시해야 합니다. 이러한 점검은 배관의 부식을 방지하고 안전성을 유지하기 위해 중요한 절차입니다. 따라서, 보기 4는 점검 주기에 관한 기준이 잘못 제시되어 있어 틀린 항목으로 선택되었습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-7 | 차량에 충전용기 등을 적재할 때는 안전을 위해 여러 가지 점검이 필요합니다. 보기 1, 2, 3은 모두 직접적인 물리적 안전과 관련된 사항들입니다. '차량의 적재중량 확인'은 차량의 안전한 운행을 위해 필수적이며, '용기 고정상태 확인'과 '용기 보호캡의 부착유무 확인'은 용기가 운반 도중에 손상되거나 내용물이 유출되지 않도록 하기 위한 기본 점검 사항입니다. 하지만 보기 4의 '운반계획서 확인'은 주로 운반과 관련된 행정적 절차에 해당하며, 용기 자체의 적재 상태와는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서 이는 용기 적재상태의 점검내용이라고 보기 어렵습니다. 따라서, 선택한 보기 4는 다른 보기들과 달리 물리적 안전점검과는 직접적인 관련이 없으므로, 용기 적재상태의 점검내용이 아닙니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-8 | 최고사용 압력의 1.1배와 비교하여 높은 압력으로 기밀시험을 실시해야 합니다. 만약 최고사용 압력이 \( P \)라면, 1.1배는 \( 1.1 \times P \)가 됩니다. 주어진 보기 중에서 이 값을 초과하는 압력을 선택해야 합니다. 보기 1: 5.4kPa 보기 2: 6.4kPa 보기 3: 7.4kPa 보기 4: 8.4kPa 최고사용 압력이 \( P \)일 때, \( 1.1 \times P \)와 비교하여 8.4kPa가 가장 높은 값입니다. 따라서, 선택한 8.4kPa는 이 조건을 만족하므로 정답으로 적절합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-9 | 선택한 보기 3은 맞지 않은 관계로 보입니다. \(\text{C}_2\text{H}_2\)는 아세틸렌으로, 일반적으로 산소와 반응하여 폭발할 수 있지만, 이 반응은 촉매에 의한 것이 아니라 주로 산소와의 혼합에 의해 발생하는 것입니다. 촉매 폭발은 일반적으로 촉매가 화학 반응의 속도를 증가시켜 발생하는 폭발을 의미합니다. 따라서 \(\text{C}_2\text{H}_2\)의 폭발을 촉매 폭발로 분류하는 것은 부적절합니다. 반면, 보기 1의 화약 폭발은 화학 반응에 의한 폭발이고, 보기 2의 보일러 폭발은 압력 증가에 의해 발생하며, 보기 4의 \(\text{HCN}\) 중합 폭발은 중합 반응에 의해 발생할 수 있습니다. 따라서 나머지 보기들은 각각의 폭발 유형과 적절히 일치합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-10 | 보기 2가 틀린 이유는 가스방출관의 방출구 설치 높이에 대한 설명이 잘못되었기 때문입니다. 일반적으로 가스방출관의 방출구는 안전한 위치에 설치해야 하는 것은 맞지만, 구체적인 높이에 대해서는 법적 기준이 다를 수 있습니다. 따라서 정확한 기준을 반영하지 않고 일반적인 설명만으로 규정할 수 없기에 틀린 설명으로 판단됩니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-11 | 아세틸렌(C₂H₂)은 공기보다 가벼운 무색의 가스입니다. 따라서 "공기보다 무겁고 황색의 가스이다"라는 설명은 틀렸습니다. 아세틸렌의 분자량(약 26)은 공기의 평균 분자량(약 29)보다 작기 때문에 공기보다 가볍습니다. 또한, 아세틸렌은 무색이므로, 보기 2의 설명이 잘못되었습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-12 | 고압가스 충전용기는 항상 40℃ 이하의 온도를 유지해야 합니다. 이는 온도가 지나치게 높아질 경우 내부 압력이 상승하여 안전에 위협을 줄 수 있기 때문입니다. 따라서 보기 3의 40℃가 정답입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-13 | 용기에 의한 고압가스 운반기준 중에서 틀린 것은 보기 1입니다. 보기 1에서는 3000kg의 액화 조연성가스를 운반할 때 운반책임자가 동승해야 한다고 명시하고 있습니다. 그러나 이는 고압가스 안전관리법에 맞지 않는 설명입니다. 일반적으로 액화 조연성가스를 운반할 때는 양에 관계없이 운반책임자의 동승이 필요하지 않습니다. 운반책임자가 반드시 동승해야 하는 경우는 독성가스와 같이 위험성이 높은 가스를 운반할 때입니다. 따라서 보기 1은 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-14 | 선택한 보기 1의 Cl2(염소)와 NH3(암모니아)는 모두 공기 중에 누출되었을 때 강한 냄새로 쉽게 감지할 수 있는 가스입니다. Cl2는 독특한 자극적인 냄새가 나며, NH3는 톡 쏘는 냄새가 특징입니다. 반면, 보기 2의 CO(일산화탄소)와 Ar(아르곤), 보기 3의 CO와 C2H2(아세틸렌), 보기 4의 O2(산소)와 Cl2 중에서는 Cl2만이 냄새로 감지할 수 있습니다. 따라서 Cl2와 NH3가 포함된 보기 1이 정답입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-15 | 신규검사 후 20년이 경과한 용접용기의 재검사 주기는 1년마다입니다. 용접용기의 경우, 사용 기간이 길어짐에 따라 안전성을 보장하기 위해 더 짧은 주기로 재검사를 실시합니다. 특히, 20년이 경과한 경우에는 재검사의 주기를 더욱 짧게 하여 누출이나 파손 등의 위험을 예방하고자 합니다. 따라서 선택한 '1년마다'가 올바른 답변입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-16 | 저장탱크의 폭발 방지를 위한 재료는 열 전도성이 좋고, 산화되지 않으며, 높은 온도를 견딜 수 있어야 합니다. 다공성 알루미늄판은 경량이고 열 전도성이 우수하지만, 산화에 취약하여 높은 온도에서 안전성에 문제가 생길 수 있습니다. 반면, 오스테나이트계 스테인리스판은 산화 저항성이 뛰어나고 고온에서도 안정적인 특성을 가지고 있어 저장탱크의 내벽에 적합합니다. 따라서, 선택한 다공성 알루미늄판은 적절하지 않으며, 오스테나이트계 스테인리스판을 선택하는 것이 맞습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-17 | 가연성가스 저장탱크 사이의 최소 안전거리는 탱크의 크기와 가연성 물질의 특성에 따라 결정됩니다. 일반적으로 산업 안전 기준에 따라, 두 탱크 사이의 최소 거리는 탱크의 최대지름에 비례하여 결정됩니다. 여기서는 최대지름이 6m인 탱크 두 개가 있습니다. 안전 기준에 따르면, 두 탱크 사이의 최소 거리는 대개 탱크 지름의 절반에서 그 이상이 요구됩니다. 따라서 \(6 \, \text{m} \times 0.5 = 3 \, \text{m}\) 이상이어야 합니다. 주어진 보기 중에서 3m는 탱크 지름의 절반에 해당하므로, 안전 기준을 충족하는 최소 거리입니다. 따라서 보기 4의 3m가 정답입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-18 | 연소의 형태는 일반적으로 분해연소, 확산연소, 증발연소와 같은 화학 반응을 포함한 연소 과정을 의미합니다. 이들 모두는 화학적 변화를 수반하는 반응입니다. 반면에 물리연소는 화학적 연소 과정을 설명하는 용어가 아니며, 일반적으로 물리적 변화만을 포함하는 과정입니다. 따라서 물리연소는 연소의 형태가 아닙니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-19 | 에어졸 제조설비는 화기 또는 인화성 물질과 적절한 거리를 유지해야 합니다. 일반적으로 이러한 거리는 3m 이상으로 규정되어 있습니다. 따라서 보기 3의 "5m 이상의 우회거리를 유지한다"는 부분은 잘못된 정보입니다. 다른 보기들은 에어졸 제조기준에 부합하므로, 보기 3이 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-20 | 보기 1을 선택한 이유는 가스누출검지경보장치는 가스가 누출될 가능성이 있는 장소에 설치해야 하며, 통풍이 잘 되는 곳에 설치하면 가스가 빠르게 확산되어 검지가 어려울 수 있습니다. 따라서, 가스가 체류할 가능성이 높은 곳에 설치하는 것이 적절합니다. 보기 4의 설명처럼, 가스가 체류할 우려가 있는 장소에 설치해야 가스 누출을 효과적으로 검지할 수 있습니다. 이로 인해 통풍이 잘 되는 곳에 설치하는 것은 부적절하며, 보기 1이 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-21 | 보기 2를 선택한 이유는 LPG용기나 밸브를 가열할 때 뜨거운 물을 사용하는 것은 위험하기 때문입니다. LPG는 가연성이 매우 높은 물질로, 과도한 열에 노출되면 압력이 급격히 상승할 수 있습니다. 따라서 40℃ 이상의 뜨거운 물로 용기나 밸브를 가열하는 것은 화재나 폭발의 위험을 증가시킵니다. 일반적으로는 따뜻한 물이나 습기를 이용해 서서히 가열하는 방법이 더 안전합니다. 따라서 보기 2는 가스용기의 취급 및 주의사항으로 적절하지 않으며, 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-22 | 압축가스를 충전하는 용기 부속품의 기호는 'PG'입니다. 'P'는 압축가스를 의미하고, 'G'는 가스 용기를 나타냅니다. 따라서, 보기 2번 'PG'가 맞는 선택입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-23 | 일반 액화석유가스 압력조정기에 표시해야 하는 사항 중에는 제조자명이나 그 약호, 제조번호나 로트번호, 입구압력(기호: P, 단위: MPa)이 포함됩니다. 그러나 검사 연월일은 일반적으로 압력조정기에 표시해야 하는 필수 사항에 포함되지 않습니다. 따라서 질문에서 요구하는 "표시하는 사항이 아닌 것"에 해당하는 항목은 보기 4번인 "검사 연월일"입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-24 | 산화에틸렌은 강력한 소독 및 살균제로 사용되지만, 취급 시 안전상의 이유로 제독이 필요합니다. 산화에틸렌 제독에 주로 사용되는 물질은 물보다는 화학적 중화가 가능한 용액입니다. 일반적으로 소석회 수용액(산화칼슘 수용액)이 산화에틸렌의 제독에 효과적입니다. 물은 산화에틸렌을 물리적으로 희석할 수는 있지만, 화학적으로 중화시키지는 못합니다. 따라서 선택한 보기 4는 적절하지 않습니다. 적합한 선택지는 소석회 수용액입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-25 | 고압가스 설비에 설치하는 압력계의 최고눈금은 상용압력의 1.5배 이상, 2.0배 이하로 설정해야 합니다. 이는 압력계가 정상 동작 구간 내에서 압력을 정확하게 측정할 수 있도록 보장하기 위한 기준입니다. 따라서 보기 3이 이 기준에 부합합니다. 보기 1과 2는 상용압력과의 배수가 기준에 미치지 못하며, 보기 4는 상용압력의 범위가 기준을 초과하므로 적절하지 않습니다. 따라서 정답은 보기 3입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-26 | 0종 장소는 폭발성 가스 환경이 지속적으로 존재하는 장소를 의미합니다. 이러한 환경에서는 가장 높은 수준의 안전성을 요구하며, 전기 장비가 점화원이 되지 않도록 방지해야 합니다. 본질안전방폭구조는 전기 회로 자체가 폭발성 분위기에서 점화를 일으키지 않는 구조로 설계되어 있어, 폭발 위험이 가장 높은 0종 장소에서 사용하기에 적합합니다. 따라서, 0종 장소에는 본질안전방폭구조의 전기 장비를 사용하는 것이 원칙입니다. 이러한 이유로 본질안전방폭구조를 선택하는 것이 올바릅니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-27 | 도시가스 사용시설에서 PE배관은 온도에 민감하기 때문에, 특정 온도 이상의 장소에 설치하지 않는 것이 중요합니다. PE배관은 40℃ 이상의 온도에서는 물성이 변할 수 있어 안전성에 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서, 보기에서 주어진 온도 중 PE배관이 설치되지 않아야 하는 온도는 40℃입니다. 40℃ 이상에서는 배관의 변형이나 손상이 발생할 수 있으므로, 이러한 위험을 피하기 위해 40℃ 이상의 장소에 설치하지 않는 것이 원칙입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-28 | 암모니아(NH₃)의 몰 질량은 약 17 g/mol입니다. 따라서 10 kg의 암모니아는 \[ \frac{10,000 \, \text{g}}{17 \, \text{g/mol}} \approx 588.24 \, \text{mol} \] 입니다. 표준 상태(STP)에서 기체 1 mol은 22.4 L를 차지하므로, 588.24 mol의 기체는 \[ 588.24 \, \text{mol} \times 22.4 \, \text{L/mol} \approx 13,178.58 \, \text{L} \] 입니다. 이를 세제곱미터로 변환하면 \[ \frac{13,178.58 \, \text{L}}{1,000 \, \text{L/m}^3} \approx 13.18 \, \text{m}^3 \] 따라서, 약 13 m³가 됩니다. 이는 보기 3의 13에 해당하므로, 선택한 답이 맞습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-29 | 방류둑의 내측 및 그 외면으로부터 저장 탱크의 부속설비 외의 것을 설치하지 못하도록 하는 거리는 일반적으로 안전 및 규제 기준에 따라 설정됩니다. 선택된 보기 4는 10m로, 이는 다른 보기들에 비해 가장 큰 거리로, 안전을 최대화하기 위해 설정된 값일 가능성이 큽니다. 따라서, 선택한 10m는 안전 및 규제 기준을 준수하기 위한 적절한 거리로 보이며, 이러한 기준은 위험 요소로부터 충분한 안전거리를 확보하기 위한 방안일 수 있습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-30 | 선택한 보기 2: ㉮, ㉯, ㉰이 옳다고 판단한 이유는, 지문에 제시된 가스의 성질에 대한 설명을 바탕으로 이 세 가지 항목이 정확하게 가스의 특성을 나타내고 있기 때문입니다. ㉮는 가스의 확산성에 관한 설명이었고, 가스는 자연적으로 공간을 채우며 확산되기 때문에 옳습니다. ㉯는 가스의 압축성에 관한 설명이었고, 가스는 쉽게 압축될 수 있는 상태이므로 역시 옳습니다. ㉰는 가스의 열전도성과 관련된 설명이었고, 이는 가스가 열을 전달하는 방식에 대한 올바른 설명이기 때문에 적절합니다. 따라서 ㉮, ㉯, ㉰을 선택한 보기 2가 옳다고 판단할 수 있습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-31 | 보기 2인 "수동조절"은 부취체를 외기로 분출하거나 부취설비로부터 부취제가 흘러나오는 경우 냄새를 감소시키는 방법으로 보기에는 적합하지 않습니다. 다른 보기인 "연소법", "화학적 산화처리", "활성탄에 의한 흡착"은 모두 냄새를 물리적, 화학적 방법으로 직접적으로 감소시키는 데 사용되는 기술입니다. 반면 "수동조절"은 냄새를 감소시키기 위한 직접적인 방법이라기보다는 시스템의 작동을 관리하거나 조절하는 방식으로, 직접적인 냄새 제거와는 거리가 멉니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-32 | 외부 전원법은 일정한 전압과 전류를 공급하여 금속 표면을 보호하는 방식입니다. 이 방법은 전압과 전류의 조정이 가능하여 다양한 조건에 맞춰 적용할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 전식을 포함한 다양한 부식 형태에 대해 효과적으로 방식할 수 있으며, 전극의 소모가 적어 유지 관리가 용이합니다. 하지만, 모든 방식 방법에는 과방식의 위험이 있습니다. 과방식은 지나친 전류 공급으로 인해 금속 표면이 손상될 수 있는 현상으로, 외부 전원법에서도 주의가 필요합니다. 따라서 "과방식의 염려가 없다"는 외부 전원법의 장점이 아닙니다. 따라서, 보기 1은 외부 전원법의 장점이 아니며, 이 선택은 적절합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-33 | 압력배관용 탄소강관은 일반적으로 중저압에서 널리 사용됩니다. 따라서 1~10MPa의 범위는 탄소강관이 견딜 수 있는 적절한 사용압력 범위입니다. 보기 1의 1~2MPa 범위는 너무 낮아 다양한 산업 응용 분야에서의 사용에 제한이 있을 수 있습니다. 보기 3과 4의 10~20MPa 및 10~50MPa는 압력이 너무 높아 탄소강관이 아닌 다른 재질의 배관이 필요할 수 있습니다. 따라서, 탄소강관의 용도와 일반적인 사용압력을 고려할 때 보기 2의 1~10MPa가 가장 적합한 선택입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-34 | 정압기(Governor)는 주로 가스의 압력을 조절하는 장치로, 이를 통해 시스템의 안정성을 유지합니다. 정압기의 주요 기능은 다음과 같습니다: 1. 감압기능: 고압의 가스를 사용 가능한 저압으로 변환합니다. 2. 정압기능: 일정한 압력을 유지하여 안정적인 가스 공급을 보장합니다. 3. 폐쇄기능: 비상 시 가스의 흐름을 차단하여 안전성을 확보합니다. 따라서, 정압기의 기능을 모두 포함하고 있는 보기는 '감압기능, 정압기능, 폐쇄기능'을 나열한 보기 4가 맞습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-35 | 보기 3은 고압식 액화분리 장치의 작동 개요에 맞지 않는 설명입니다. 고압식 액화분리 장치는 원료 공기를 압축하고 냉각하여 액체 상태로 변환한 후, 이를 분리하는 과정입니다. 보통 압축 공기는 열교환기를 통해 냉각되고, 불순물은 제거되며, 이후 정류탑에서 분리가 이루어집니다. 그러나 보기 3에서는 "압축 공기는 수세정탑을 거쳐 축냉기로 송입되어 원료공기와 불순 질소류가 서로 교환된다"라고 설명되어 있는데, 이는 고압식 액화분리 장치의 작동 원리와 맞지 않습니다. 일반적으로 수세정탑은 불순물을 제거하거나 세정하는 역할을 하며, 불순 질소류와의 교환은 정류탑에서 발생하는 것이 일반적입니다. 따라서 보기 3은 고압식 액화분리 장치의 작동 개요에 해당하지 않는 설명으로 볼 수 있습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-36 | 정압기의 분해점검 및 고장 시 예비정압기를 설치하는 것은 가스 공급의 차질을 방지하기 위함입니다. 그러나 단독사용자에게 가스를 공급하는 경우에는 예비정압기를 설치하지 않아도 됩니다. 이는 단독사용자는 일반적으로 다른 사용자와 가스 공급을 공유하지 않기 때문에, 예비정압기 없이도 비교적 간단하게 대처가 가능하기 때문입니다. 공동사용자의 경우에는 여러 사용자에게 영향을 미치므로 예비정압기가 필수적입니다. 따라서 선택한 보기 3은 예비정압기를 설치하지 않아도 되는 경우에 해당합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-37 | 부유 피스톤형 압력계의 실제 압력을 계산하기 위해서 먼저 피스톤과 추의 무게로 인한 힘을 계산합니다. \[ F = mg = 20 \, \text{kg} \times 9.81 \, \text{m/s}^2 = 196.2 \, \text{N} \] 압력은 힘을 면적으로 나눈 값이므로, 실린더의 단면적을 구하여 압력을 계산합니다. 실린더의 반지름은 0.01m이므로 단면적 \(A\)는 다음과 같습니다. \[ A = \pi r^2 = \pi (0.01 \, \text{m})^2 \] \[ = 3.14 \times 10^{-4} \, \text{m}^2 \] 따라서, 실제 압력 \(P\)는 \[ P = \frac{F}{A} = \frac{196.2 \, \text{N}}{3.14 \times 10^{-4} \, \text{m}^2} \] \[ = 6.25 \times 10^5 \, \text{N/m}^2 \] 단위를 kg/cm\(^2\)로 변환하면 \[ 6.25 \times 10^5 \, \text{N/m}^2 \times \frac{1 \, \text{kg}}{9.81 \, \text{N}} \times \frac{1 \, \text{cm}^2}{10^{-4} \, \text{m}^2} \] \[ = 6.37 \, \text{kg/cm}^2 \] 부르동관의 압력계 눈금은 7kg/cm\(^2\)로 나타났으므로, 오차는 다음과 같이 계산됩니다. \[ \text{오차} = \left¦\frac{\text{측정값} - \text{실제값}}{\text{실제값}}\right¦ \times 100\% \] \[ = \left¦\frac{7 - 6.37}{6.37}\right¦ \times 100\% \approx 9.88\% \] 따라서, 보기 2번의 10%가 정답입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-38 | 저비점 액체용 펌프 사용상의 주의사항 중에서 틀린 것을 찾기 위해 각 항목을 검토해보면, 1. 밸브와 펌프 사이에 기화가스를 방출할 수 있는 안전밸브를 설치하는 것은 저비점 액체의 기화로 인한 압력 상승을 방지하기 위해 필요합니다. 2. 펌프의 흡입, 토출관에 신축 죠인트를 장치하는 것은 열팽창이나 수축으로 인한 배관의 손상을 방지하기 위한 것으로 적절합니다. 3. 펌프는 가급적 저장용기에서 멀리 설치하는 것이 아니라 가까이 설치하는 것이 바람직합니다. 이는 흡입 배관의 길이를 최소화하여 흡입 손실을 줄이고, 기화 가능성을 낮추기 위함입니다. 4. 운전개시 전 펌프를 청정하고 건조한 다음 충분히 예냉하는 것은 저비점 액체의 특성상 온도 관리가 중요하므로 적절한 절차입니다. 따라서, 저장용기에서 멀리 설치하라는 보기 3이 잘못된 설명입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-39 | 금속 재료의 저온 특성에 대해 설명할 때, 일반적으로 저온에서 금속의 인장강도는 증가하는 경향이 있습니다. 따라서 '보기 2: 탄소강은 저온도가 될수록 인장강도가 감소한다.'는 설명은 사실과 반대입니다. 저온에서 탄소강의 인장강도는 감소하지 않고 오히려 증가하는 경향이 있으므로, 주어진 보기는 저온에서의 금속 재료의 일반적인 특성과 가장 거리가 멉니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-40 | 배관의 두께를 계산하기 위해서는 다음의 공식을 사용할 수 있습니다: \[ t = \frac{(P \times D_i)}{2 \times (S / N) + P} \] 여기서 \( P \)는 상용압력, \( D_i \)는 내경, \( S \)는 재료의 인장강도, \( N \)는 안전율, \( t \)는 두께입니다. 문제의 조건을 대입하면: \( P = 15 \, \text{MPa} = 15 \times 10^3 \, \text{N/m}^2 \) \( D_i = 15 \, \text{mm} = 0.015 \, \text{m} \) \( S = 480 \, \text{N/mm}^2 = 480 \times 10^6 \, \text{N/m}^2 \) \( N = 4 \) 각 단위를 일치시키고, 식에 대입하면: \[ t = \frac{(15 \times 10^3 \times 0.015)}{2 \times \left(\frac{480 \times 10^6}{4}\right) + 15 \times 10^3} \] \[ t = \frac{225}{2 \times 120 \times 10^6 + 15 \times 10^3} \] \[ t = \frac{225}{240 \times 10^6 + 15 \times 10^3} \] \[ t = \frac{225}{240000015} \] 이 식을 계산하면 \( t \approx 9.375 \times 10^{-7} \, \text{m} = 0.9375 \, \text{mm} \)가 나옵니다. 하지만, 부식여유 1mm를 고려해야 하므로 최종 두께는: \[ t_{\text{final}} = 0.9375 \, \text{mm} + 1 \, \text{mm} = 1.9375 \, \text{mm} \] 따라서, 이 값을 반올림하면 선택지는 2mm가 됩니다. 선택지가 1mm와 가장 가까운 2mm를 선택한 것은 잘못된 선택입니다. 보기 1과는 맞지 않으며, 실제로는 보기 2: 3mm가 더 적절한 선택입니다. 이로 인해, 선택한 1번은 잘못된 선택입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-41 | 수소불꽃을 이용하여 탄화수소의 누출을 검지할 수 있는 가스누출 검출기는 FID(Flame Ionization Detector)입니다. FID는 수소 불꽃을 사용하여 탄화수소를 이온화시킨 후 이온화된 전하를 검출하여 가스의 존재를 확인합니다. 이 방식은 주로 탄화수소 검출에 민감하여 석유화학 산업 등에서 널리 사용됩니다. 다른 보기들은 수소불꽃을 사용하지 않거나 탄화수소 검출에 적합하지 않은 방법입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-42 | 압축기에 사용하는 윤활유 선택 시 주의사항에서 틀린 것은 보기 3입니다. 윤활유의 점도는 적당해야 하지만, 항유화성은 높은 것이 바람직합니다. 항유화성이 높아야 윤활유가 물과 잘 섞이지 않아 윤활 성능이 유지되므로, 항유화성이 낮을 경우 윤활유의 성능이 저하될 수 있습니다. 따라서, 압축기에 적합한 윤활유를 선택할 때는 항유화성이 높은 제품을 선택하는 것이 중요합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-43 | 고진공 단열법은 공기의 전열 특성을 이용하여 저압 상태에서 열 전도율을 크게 줄이는 방법입니다. 일반적으로 공기는 압력이 낮아지면 열전도율이 감소하게 되는데, 고진공 단열법은 이를 극대화하여 단열 성능을 높입니다. 이 방법은 매우 낮은 압력, 즉 고진공 상태를 유지하여 공기에 의한 열전달을 최소화합니다. 공기의 압력이 충분히 낮아지면, 기체 분자 간의 충돌이 줄어들어 열전달이 급격히 감소합니다. 따라서 고진공 단열법은 저온장치에서 열 손실을 최소화하기 위해 사용됩니다. 결론적으로, 공기의 압력이 극히 낮은 고진공 상태에서 열전달이 급격히 줄어드는 성질을 이용하는 단열법은 '고진공 단열법'입니다. 따라서 선택한 답변은 보기 1: 고진공 단열법이 맞습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-44 | 1단 감압식 저압조정기의 최대 폐쇄압력은 일반적으로 조정기가 완전히 닫혔을 때의 압력을 의미합니다. 이는 조정기의 안전성과 성능을 보장하기 위해 중요한 요소입니다. 일반적인 기준에 따르면, 저압조정기의 최대 폐쇄압력은 3.5kPa 이하로 설정됩니다. 따라서 보기 중에서 3.5kPa 이하를 선택하는 것이 맞습니다. 선택한 보기 2는 이 기준에 부합하므로 올바른 선택입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-45 | 백금-백금로듐 열전대는 고온 측정에 사용되는 열전대로, 일반적으로 0℃에서 1700℃까지의 온도 범위를 정확하게 측정할 수 있습니다. 이러한 특성 때문에 백금-백금로듐 열전대는 고온에서의 정확한 온도 측정이 필요한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 따라서 보기에서 제시된 온도 범위 중 0~1700℃가 백금-백금로듐 열전대의 온도 측정 범위와 일치하므로, 선택한 보기 3이 옳습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-46 | 비열에 대한 설명 중 틀린 것은 보기 3입니다. 비열이란 물질 1kg의 온도를 1℃ 올리는 데 필요한 열량을 의미하며, 단위는 kcal/kg·℃입니다. 따라서, 보기 1은 맞는 설명입니다. 비열비는 기체의 정압비열과 정적비열의 비율로, 이상기체의 경우 항상 1보다 큽니다. 이는 보기 2가 맞는 설명임을 나타냅니다. 정적비열은 일정한 부피에서 온도를 변화시키는 데 필요한 열량이며, 정압비열은 일정한 압력에서 온도를 변화시키는 데 필요한 열량입니다. 기체의 경우, 정압비열이 정적비열보다 큽니다. 따라서 보기 3은 틀린 설명입니다. 물의 비열은 1 kcal/kg·℃로, 얼음의 비열인 0.5 kcal/kg·℃보다 큽니다. 따라서 보기 4는 맞는 설명입니다. 따라서, 정적비열이 정압비열보다 크다는 설명이 틀렸습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-47 | 탄소의 함유율을 계산하기 위해 각 화합물의 분자량에서 탄소가 차지하는 비율을 구합니다. 1. **CO2**: - 탄소(C) 원자량 = 12 - 산소(O) 원자량 = 16 - CO2의 분자량 = 12 + 2(16) = 44 - 탄소 함유율 = \( \frac{12}{44} \approx 0.273 \) 또는 27.3% 2. **CH4**: - 탄소(C) 원자량 = 12 - 수소(H) 원자량 = 1 - CH4의 분자량 = 12 + 4(1) = 16 - 탄소 함유율 = \( \frac{12}{16} = 0.75 \) 또는 75% 3. **C2H4**: - 탄소(C) 원자량 = 12 - 수소(H) 원자량 = 1 - C2H4의 분자량 = 2(12) + 4(1) = 28 - 탄소 함유율 = \( \frac{24}{28} \approx 0.857 \) 또는 85.7% 4. **CO**: - 탄소(C) 원자량 = 12 - 산소(O) 원자량 = 16 - CO의 분자량 = 12 + 16 = 28 - 탄소 함유율 = \( \frac{12}{28} \approx 0.429 \) 또는 42.9% 따라서, 탄소의 함유율이 가장 높은 화합물은 C2H4로, 탄소 함유율은 약 85.7%입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-48 | 3중 수소, 즉 트리튬(Tritium)은 방사성 동위원소로, 자연적으로 발생하며 방사능을 가집니다. 따라서 보기 1은 옳은 설명입니다. 다른 보기들을 검토하면, 수소는 매우 낮은 밀도를 가지고 있어 보기 2는 틀린 설명입니다. 또한, 수소는 금속재료를 취성화시킬 수 있는 성질이 있어 보기 3도 틀린 설명입니다. 마지막으로, 수소는 낮은 열전달율을 가지지 않으며, 이는 특히 액체 수소의 경우 더욱 두드러집니다. 따라서 보기 4도 틀린 설명입니다. 결론적으로, 선택된 보기 1은 수소에 대한 옳은 설명입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-49 | 샤를의 법칙에 따르면 기체의 압력이 일정할 때, 기체의 부피는 절대온도에 비례합니다. 절대온도는 섭씨온도에 273을 더한 값(\(T = t + 273\))으로 표현되므로, 온도가 1℃ 상승할 때 기체의 부피 변화는 부피의 초기값의 \(\frac{1}{273}\)만큼 증가하게 됩니다. 따라서 기체의 부피는 온도가 1℃ 상승할 때마다 \( \frac{1}{273} \)씩 증가합니다. 이는 보기 3에 해당합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-50 | 가장 높은 온도를 찾기 위해 모든 보기의 온도를 섭씨(℃)로 변환합니다. 1. 보기 1: -35℃는 이미 섭씨로 주어져 있습니다. 2. 보기 2: -45℉를 섭씨로 변환합니다. 변환 공식은 \[ ℃ = \frac{5}{9} \times (℉ - 32) \] 따라서, \[ ℃ = \frac{5}{9} \times (-45 - 32) \] \[ = \frac{5}{9} \times (-77) \approx -43.89℃ \] 3. 보기 3: 213K를 섭씨로 변환합니다. 변환 공식은 \[ ℃ = K - 273.15 \] 따라서, \[ ℃ = 213 - 273.15 = -60.15℃ \] 4. 보기 4: 450°R을 섭씨로 변환합니다. 변환 공식은 \[ ℃ = \frac{5}{9} \times (°R - 491.67) \] 따라서, \[ ℃ = \frac{5}{9} \times (450 - 491.67) \] \[ = \frac{5}{9} \times (-41.67) \approx -23.15℃ \] 모든 보기를 섭씨로 변환한 결과, 보기 4의 -23.15℃가 가장 높은 온도입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-51 | 현열'은 물질이 상태변화 없이 온도가 변할 때 필요한 열을 의미합니다. 따라서 주어진 보기 중에서는 보기 1이 가장 적절한 설명입니다. 이는 물질의 온도를 변화시키는 데 필요한 열로, 물질의 상태에는 변화가 없습니다. 예를 들어, 물이 20°C에서 80°C로 가열될 때 흡수하는 열이 이에 해당합니다. 보기 2는 '잠열'에 대한 설명입니다. 잠열은 물질의 온도 변화 없이 상태가 변할 때 필요한 열을 의미합니다. 예를 들어, 얼음이 녹아 물이 될 때의 열이 잠열입니다. 보기 3과 4는 물질의 상태와 온도, 압력의 변화를 동시에 고려하는 것으로 정의상 현열에 해당하지 않습니다. 따라서, 보기 1이 현열에 대한 가장 적절한 설명입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-52 | 일산화탄소(CO)와 염소(Cl₂)가 반응하면 주로 포스겐(COCl₂)이 생성됩니다. 이는 포스겐이 일산화탄소와 염소의 반응에서 가장 일반적으로 나타나는 산물이며, 화학 반응식은 다음과 같습니다: \[ \text{CO} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{COCl}_2 \] 따라서, 보기 중에서 포스겐이 정답입니다. 포스겐은 화학 산업에서 중요한 화합물로, 특히 플라스틱 및 살충제 제조에 사용됩니다. 다른 보기들은 이 반응과 관련이 없습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-53 | 선택한 보기 4는 (ㄴ) >(ㄱ) >(ㄷ) 순서로 나열되어 있습니다. 주어진 보기들 중에서 압력이 높은 순서대로 정렬된 항목을 선택하는 문제입니다. 각 항목의 압력 값을 비교할 수 있는 정보가 지문에 제공되지 않았기 때문에, 선택한 보기가 맞는지 여부를 판단하기 어렵습니다. 따라서, 선택한 이유에 대한 구체적인 설명을 제공할 수 없습니다. 주어진 정보에 기반하여 선택이 이루어져야 하며, 문제의 맥락이나 추가적인 정보가 필요합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-54 | 선택한 보기 1은 산소에 대한 설명으로 적절하지 않습니다. 산소는 연소를 지원하는 성질을 가지고 있기 때문에, 안전밸브의 재질과 구조는 매우 중요합니다. 일반적으로 산소의 저장 및 이송 시스템에서 사용되는 안전밸브는 불꽃이나 스파크를 최소화할 수 있도록 설계됩니다. 그러나 보기 1에서 언급한 '파열판식 안전밸브'는 산소에 적절하지 않을 수 있습니다. 올바른 설명은 보기 3입니다. 의료용 산소 용기는 일반적으로 녹색으로 도색되어 다른 가스와 구별할 수 있도록 합니다. 이는 산업 규격에 따라 의료용 산소의 식별을 용이하게 하기 위한 조치입니다. 따라서 문제에서 요구하는 산소에 대한 올바른 설명은 보기 3이 됩니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-55 | 가스의 무게는 분자량에 의해 결정됩니다. 각 가스의 분자량을 살펴보면 다음과 같습니다: 메탄 (\(CH_4\)): 약 16 g/mol 프로판 (\(C_3H_8\)): 약 44 g/mol 암모니아 (\(NH_3\)): 약 17 g/mol 헬륨 (\(He\)): 약 4 g/mol 이 중에서 가장 무거운 가스는 프로판으로, 분자량이 44 g/mol입니다. 따라서 선택지는 2번이 맞습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-56 | 주어진 조건에서 압력이 일정하므로, 샤를의 법칙을 적용할 수 있습니다. 샤를의 법칙은 기체의 부피와 온도가 정비례 관계에 있음을 나타내며 다음과 같이 표현됩니다: \[ \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \] 여기서 \( V_1 = 500 \, \text{mL} \), \( T_1 = 0^\circ \text{C} = 273 \, \text{K} \), \( V_2 = 2 \times 500 \, \text{mL} = 1000 \, \text{mL} \)입니다. \( T_2 \)는 구해야 할 온도입니다. 식을 재정리하여 \( T_2 \)를 구하면: \[ T_2 = \frac{V_2 \times T_1}{V_1} \] \[ = \frac{1000 \, \text{mL} \times 273 \, \text{K}}{500 \, \text{mL}} = 546 \, \text{K} \] 따라서, \( T_2 \)를 섭씨로 변환하면: \[ T_2 = 546 \, \text{K} - 273 = 273^\circ \text{C} \] 따라서, 최종적인 온도는 \( 273^\circ \text{C} \)이며, 이는 보기 3에 해당합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-57 | 열역학 제1법칙은 에너지 보존 법칙을 의미하며, 이는 에너지가 생성되거나 소멸되지 않고 단지 한 형태에서 다른 형태로 변환될 뿐이라는 것을 설명합니다. 수식으로는 일반적으로 \(\Delta U = Q - W\)로 표현되며, 여기서 \(\Delta U\)는 시스템의 내부 에너지 변화, \(Q\)는 시스템에 가해진 열, \(W\)는 시스템이 한 일입니다. 이 법칙은 에너지가 항상 일정하게 유지된다는 기본 원리를 강조합니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-58 | 불연성 가스는 일반적으로 산소와 반응하여 연소하지 않는 가스를 의미합니다. 보기에서 CO2(이산화탄소)는 산소나 다른 물질과 반응하여 연소하지 않으며, 오히려 연소 반응을 억제하는 성질이 있어 소화제로 사용되기도 합니다. 따라서 CO2는 불연성 가스입니다. 반면, C3H6(프로필렌), C2H2(아세틸렌), C2H4(에틸렌)는 모두 탄화수소로서 산소와 반응하여 쉽게 연소할 수 있는 가연성 가스입니다. 따라서 불연성 가스를 묻는 질문에 대한 정답은 선택한 보기 1: CO2입니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-59 | 에틸렌(C2H4)이 수소와 반응할 때는 수소가 에틸렌의 이중 결합에 첨가되어 에탄(C2H6)을 형성하는 반응입니다. 이 과정은 새로운 원자가 기존의 분자에 결합하는 첨가반응(addition reaction)입니다. 따라서 보기 4: 첨가반응이 올바른 선택입니다. 에틸렌의 이중 결합은 수소 분자의 H-H 결합을 끊고, 각 수소 원자는 에틸렌의 탄소 원자에 결합하게 됩니다. 이로 인해 에틸렌은 포화 탄화수소인 에탄으로 변환됩니다. 이 반응은 일반적으로 촉매의 존재 하에 수행되며, 수소화(hydrogenation) 반응의 한 예로 볼 수 있습니다. 첨가반응은 불포화 화합물이 포화 화합물로 변하는 특징이 있습니다.
82-0019-01-01-2015-2-1-60 | 황화수소(H₂S)는 주로 화학 반응의 중간체로 사용되며, 특히 황을 포함한 다양한 화합물의 합성에 이용됩니다. 형광 물질의 원료로도 사용될 수 있기 때문에, 선택한 보기 3번이 황화수소의 용도로 적절합니다. 다른 보기들은 일반적으로 황화수소와 관련이 없습니다.