## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0019-01-01-2016-1-1-1 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/1-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-2 | 저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소에서 지상에 노출된 배관을 보호하기 위한 방호철판의 두께는 관련 규정에 따라 최소 두께가 정해져 있습니다. 일반적으로 이러한 방호철판의 두께는 4㎜ 이상의 두께를 요구합니다. 따라서, 보기 중에서 4㎜가 포함된 항목을 선택하는 것이 옳습니다. 선택하신 보기 3은 4㎜이므로, 이 선택이 맞습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-3 | 특정고압가스 사용시설에서 용기의 안전조치사항을 살펴볼 때, 각 항목의 안전성을 고려해야 합니다. 보기 1과 2는 고압가스 충전용기의 온도 유지와 밸브 조작 시의 안전 조치를 설명하며, 보기 4는 용기보관 시 안전을 위한 충격 방지 조치를 언급하고 있습니다. 이들은 모두 안전을 위한 적절한 조치들입니다. 그러나 보기 3은 고압가스 충전용기를 사용한 후 밸브를 열어 두라고 안내하고 있습니다. 이는 고압가스의 누출로 인한 폭발 위험을 증가시킬 수 있는 잘못된 조치입니다. 사용 후에는 반드시 밸브를 닫아 가스가 누출되지 않도록 해야 합니다. 따라서 보기 3은 잘못된 안전조치사항입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-4 | 긴급차단장치에 접속하는 배관은 워터햄머 현상이 발생하지 않도록 조치하는 것이 중요합니다. 워터햄머는 액체가 흐르는 배관에서 흐름이 갑자기 멈출 때 압력이 급격히 증가하여 배관이나 장치에 손상을 줄 수 있는 현상입니다. 따라서 이러한 현상을 방지하는 조치를 통해 배관의 안전성과 장기적인 신뢰성을 확보하는 것이 필요합니다. 보기 1의 내용이 이러한 조치를 설명하고 있습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-5 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/5-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-6 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/6-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-7 | 고속도로 휴게소에서 액화석유가스 저장능력이 500kg을 초과하는 경우에는 소형저장탱크를 설치해야 합니다. 따라서 선택한 보기 2, 즉 500kg이 정확한 답변입니다. 이는 액화석유가스의 안전한 저장 및 관리 기준에 따라 정해진 규정으로, 저장 용량이 커질수록 안전 장치가 더 필요하기 때문입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-8 | 선택한 보기 4는 산소를 사용하는 밸브에 석유류 및 유지류를 주유하여 사용하는 것이 올바르지 않기 때문에 틀린 항목입니다. 산소와 석유류 및 유지류가 접촉하면 화재나 폭발의 위험이 있으므로, 산소 밸브에는 이러한 물질을 사용해서는 안 됩니다. 따라서, 산소를 사용하는 밸브에는 적합한 윤활제를 사용해야 하며, 이는 일반적으로 산소와의 반응성이 낮고 안전한 물질이어야 합니다. 이 때문에 보기 4는 시설기준 및 기술기준으로 틀린 내용입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-9 | 보기 1을 선택한 이유는 고압가스 용기를 취급 및 보관할 때, 충전용기와 잔가스용기를 구분하여 보관함으로써 안전을 확보할 수 있기 때문입니다. 이는 가스의 혼합이나 위험한 상황을 예방하는 데 도움이 됩니다. 반면, 보기 2의 내용은 온도 유지에 관한 것이지만, 구체적인 안전 기준으로 보기 어렵고, 보기 3은 직사광선을 피해야 하는 점에서 잘못된 정보입니다. 또한, 보기 4는 화기와 인화성 물질의 근접을 피하는 안전 지침으로 맞는 내용입니다. 따라서, 보기 1은 안전한 보관을 위한 적절한 기준입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-10 | 선택한 보기 2는 1000L입니다. 독성가스 용기의 내용적이 일정 기준 미만일 때 운반 차량의 적재함을 밀폐된 구조로 해야 한다는 규정은 특정 위험을 방지하기 위함입니다. 일반적으로 독성가스의 위험성을 고려하여 작은 용량의 용기를 운반할 때는 누출 시 위험이 적기 때문에 밀폐된 구조를 요구하지 않는 경우가 많습니다. 따라서 보통 허용농도가 100만분의 200 이하인 독성가스의 경우, 1000L 미만일 때 밀폐된 구조로 할 필요가 있습니다. 이 때문에 1000L 이하의 용기를 다루는 선택 2가 적절합니다. A6 사이즈에 맞추어 작성한 해설은 다음과 같습니다: 허용농도 100만분의 200 이하인 독성가스 용기 운반 시, 1000L 미만의 충전용기를 운반하는 차량은 밀폐된 구조로 해야 합니다. 이는 누출 시 인체 및 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위함입니다. 따라서 선택 2인 1000L가 올바른 답입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-11 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/11-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-12 | 방폭전기 기기에서 "e"는 안전증방폭구조를 나타냅니다. 안전증방폭구조는 전기 기기의 표면 온도를 낮추고, 불꽃이나 아크로 인한 위험을 방지하여 폭발 가능성을 줄이는 구조 방식입니다. 따라서, "e"의 표시는 보기 1에 해당합니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-13 | 선택한 보기 4: HCN은 가연성이면서 독성가스입니다. HCN(시안화수소)은 탄소(C), 수소(H), 질소(N)로 구성된 화합물로, 고농도에서 독성을 나타내며, 공기 중에서 쉽게 연소될 수 있는 가연성을 가지고 있습니다. 시안화수소의 특성상, 산업 현장이나 화학 실험실 등에서 적절한 주의가 필요합니다. 다른 보기 항목들을 살펴보면, CHClF2는 일반적으로 냉매로 사용되며, 가연성이 없습니다. HCl(염화수소)은 독성가스이지만, 가연성은 없습니다. C2H2(아세틸렌)는 가연성이지만 독성가스로 분류되지는 않습니다. 따라서 HCN이 가연성과 독성을 모두 갖춘 가스로 적합합니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-14 | 고압가스안전관리법의 적용범위에서 제외되는 고압가스를 선택하는 문제에서, 선택한 보기 2는 섭씨 15℃에서 압력이 0Pa을 초과하는 아세틸렌가스를 설명하고 있습니다. 고압가스안전관리법에서는 일반적으로 특정 조건을 만족하는 경우에 한하여 적용범위를 제외하고 있습니다. 보기 1, 3, 4의 경우 각각 특정 조건(예: 특정 온도에서의 압력, 특정 용도의 사용 등)에 따라 고압가스의 적용범위에서 제외될 수 있지만, 보기 2의 아세틸렌가스는 명시된 조건 하에서 쉽게 폭발할 위험이 있으므로 법적 규제의 필요성이 높습니다. 따라서 보기 2는 고압가스안전관리법의 적용범위에서 제외되지 않으며, 규제의 대상이 됩니다. 이러한 이유로 선택한 보기 2는 고압가스안전관리법의 적용범위에서 제외되지 않는 고압가스입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-15 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/15-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-16 | 독성가스 충전용기를 차량에 적재할 때에는 안전을 위해 여러 가지 기준을 준수해야 합니다. 보기 4의 내용, 즉 "충전용기는 2단 이상으로 겹쳐 쌓아 용기가 서로 이격되지 않도록 한다"는 기준은 틀린 설명입니다. 실제로는 독성가스 충전용기를 적재할 때 용기들이 서로 이격되도록 적재해야 하며, 2단 이상으로 쌓는 것은 안전에 매우 위험할 수 있습니다. 따라서 보기 4의 내용은 안전기준에 맞지 않으므로 틀린 설명으로 선택되었습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-17 | 보기 4는 배기통이 가연성 물질로 된 벽을 통과할 때 금속 등 불연성 재료로 단열조치를 해야 한다고 설명하고 있습니다. 이는 안전을 위한 일반적인 설치 방법으로 옳은 설명입니다. 따라서 "옳지 않은 것"을 찾는 문제에서는 보기 4가 정답이 아닙니다. 옳지 않은 설치 방법은 보기 2이며, 반밀폐형 연소기는 급기구와 배기통을 필요로 하지 않기 때문에 보기 2가 옳지 않은 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-18 | 안전관리원의 선임 기준은 고압가스 안전관리법에 따라 특정제조시설에서는 최소한의 인원이 요구됩니다. 일반적으로 고압가스의 안전성을 확보하기 위해 규정된 인원은 2명 이상입니다. 따라서, 보기 2의 '2명 이상'이 정확한 답변입니다. 이 기준은 시설의 안전한 운영과 사고 예방을 위한 필수 조건으로 설정되었습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-19 | LPG충전자가 실시하는 용기의 안전점검 기준에 따르면, "실내보관 금지" 표시 여부를 확인해야 하는 용기는 내용적 20L 이하인 경우입니다. 따라서, 선택지 중에서 15L는 20L 이하의 조건을 충족하므로 "실내보관 금지" 표시 여부를 확인해야 하는 용기에 해당합니다. 이에 따라 정답은 보기 1: 15L입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-20 | 보기 4를 선택한 이유는 법적으로 방호벽을 설치해야 하는 경우는 주로 압축기와 충전장소, 충전장소와 그 보관장소 사이 등 직접적인 충전 작업이 이루어지는 장소들입니다. 그러나 압축가스를 운반하는 차량과 충전용기 사이는 충전 작업과는 직접적인 관련이 적고, 차량이 이동할 수 있는 구조적 특성상 방호벽 설치가 현실적으로 어려울 수 있습니다. 따라서 방호벽 설치 의무가 없는 경우로 판단됩니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-21 | 차량에 고정된 고압가스 탱크를 운행할 경우, 일반적으로 필요한 서류는 차량등록증, 탱크 테이블(용량 환산표), 그리고 고압가스 이동계획서입니다. 이 중에서 "탱크 제조시방서"는 탱크의 제작과 관련된 기술적인 문서로, 운행 중에 반드시 휴대해야 하는 서류는 아닙니다. 따라서 보기 4인 "탱크 제조시방서"가 운행 시 휴대해야 할 서류가 아닌 것으로 판단됩니다. 이유는 탱크 제조시방서는 주로 제조 및 품질 관리 목적으로 사용되며, 운행 중의 안전 관리와 직접적인 관련이 없기 때문입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-22 | 고압가스 제조설비에서 기밀시험용으로 '산소'는 사용하면 안 됩니다. 산소는 매우 반응성이 높아 다른 물질과 쉽게 반응하여 화재나 폭발의 위험을 증가시킬 수 있습니다. 따라서, 기밀시험에는 일반적으로 비활성 기체인 질소, 탄산가스 또는 공기를 사용하여야 합니다. 이러한 기체들은 비교적 안전하게 사용 가능하며, 시험 환경의 안전성을 유지할 수 있습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-23 | 보기 2는 독성가스에 대한 설명으로 틀렸습니다. 일반적으로 독성가스는 공기 중에 존재할 때 인체에 유해한 영향을 미치는 가스를 말하며, 그 기준은 허용농도에 따라 다르게 정의됩니다. 그러나 허용농도가 "100만분의 2000이하"라는 표현은 잘못된 정보입니다. 일반적으로 독성가스의 허용농도는 ppm(parts per million) 단위로 명시되며, 각 가스의 독성 정도에 따라 다르게 설정됩니다. 따라서 보기 2의 설명은 정정이 필요합니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-24 | 도시가스는 일반적으로 메탄을 주성분으로 하는 천연가스를 사용하며, 주로 배관을 통해 수요가에게 공급됩니다. 또한, 도시가스의 원료로 LPG를 사용할 수 있습니다. 그러나 도시가스는 공기와 혼합된다고 해서 바로 폭발하는 것이 아닙니다. 폭발하기 위해서는 특정 농도의 혼합비율이 필요하며, 점화원도 있어야 합니다. 따라서 보기 4는 도시가스의 특성을 과장되게 설명하고 있으며, 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-25 | 보기 2는 '저장 설비는 용기 집합식으로 한다.'고 되어 있습니다. 하지만 액화석유가스 저장 설비는 일반적으로 용기 집합식이 아니라 개별 용기로 저장하는 것이 안전 기준에 부합합니다. 용기 집합식은 가스의 누출 위험을 높일 수 있으며, 화재나 폭발시 대규모 피해를 초래할 수 있습니다. 따라서 용기를 개별적으로 보관하여 안전성을 높이는 것이 일반적인 시설 기준입니다. 다른 보기들은 일반적으로 액화석유가스의 안전한 보관을 위한 기준에 부합합니다. 용기보관실을 사무실과 구분하여 설치하고, 불연재료를 사용하며, 창의 유리를 망입유리 또는 안전유리로 하는 것은 모두 안전을 강화하기 위한 조치입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-26 | 일반도시가스 공급시설에 설치하는 정압기의 분해점검 주기는 일반적으로 "1년에 1회 이상"입니다. 따라서 보기 1이 정답입니다. 정기적인 점검은 가스 시설의 안전과 효율적인 운영을 보장하기 위해 필수적입니다. "2년에 1회 이상"은 점검 주기로는 너무 긴 간격이며, 안전 규정을 충족하지 못할 수 있습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-27 | 선택한 보기 3은 백색바탕에 적색글씨입니다. 이는 일반적으로 경고 표시를 나타낼 때 사용되는 색상 조합 중 하나로, 눈에 잘 띄고 주의를 끌기 좋은 색상입니다. 하지만, "화기엄금"과 같은 경고 표지판은 보통 적색바탕에 백색글씨로 많이 사용되며, 이는 긴급성과 경고의 의미를 더욱 강조하기 위함입니다. 따라서 "화기엄금" 게시판의 색상으로 선택한 보기 3은 적절하지 않을 수 있습니다. 적색바탕에 백색글씨인 보기 4가 더 일반적이고 직관적인 선택입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-28 | 선택한 보기 3은 철근 콘크리트 벽으로 두께 12cm 이상, 높이 2m 이상을 제시하고 있습니다. 가스 제조시설의 방호벽 규격은 일반적으로 철근 콘크리트 벽을 사용할 때 두께와 높이가 중요합니다. 철근 콘크리트는 강도가 높고 내구성이 뛰어나기 때문에 방호벽으로 적합합니다. 두께 12cm 이상은 충분한 강도를 제공하고, 높이 2m 이상은 기본적인 보호를 제공합니다. 따라서 보기 3의 규격은 가스 제조시설의 방호벽으로 적합하다고 판단됩니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-29 | 도시가스 배관의 표시 방법에 대한 설명으로 보기 1을 선택한 이유는, 지상에 설치된 배관은 외부에서 쉽게 식별할 수 있도록 사용 가스명, 최고 사용 압력, 가스의 흐름 방향을 표시해야 한다는 규정이 일반적으로 맞기 때문입니다. 이는 가스 배관의 안전성과 유지보수를 보장하기 위해 필요합니다. 다른 보기 항목들은 지하 배관의 색상 규정에 관한 내용으로, 보기 2의 경우 저압 배관을 녹색으로 도색한다는 설명이 잘못되었으며, 보기 3과 4는 각각 중압 배관과 지상 배관의 색상 도색 기준이 맞지 않을 수 있습니다. 선택한 보기 1은 이러한 지침을 잘 반영하고 있습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-30 | 아크릴로니트릴은 LC50 값이 낮아 상대적으로 독성이 강한 가스로 알려져 있습니다. LC50은 실험 동물의 50%를 죽이는 데 필요한 농도로, 값이 낮을수록 독성이 강하다는 것을 의미합니다. 아크릴로니트릴은 화학 산업에서 사용되며, 그 독성 때문에 취급 시 주의가 필요합니다. 다른 보기의 가스들인 암모니아, 디메틸아민, 브롬화메탄에 비해 아크릴로니트릴의 LC50이 더 낮기 때문에 독성이 가장 강합니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-31 | 암모니아는 부식성이 있는 가스로, 고온 및 고압 환경에서 사용되는 장치의 재료는 내식성이 뛰어나야 합니다. 동, PVC 코팅강, 알루미늄 합금은 이러한 조건에서 부식에 취약할 수 있습니다. 반면, 18-8 스테인리스강은 크롬과 니켈이 포함되어 있어 내식성이 우수하며, 고온 및 고압 환경에서도 안정성을 유지할 수 있습니다. 따라서 암모니아를 사용하는 고온, 고압가스 장치의 재료로는 18-8 스테인리스강이 가장 적합합니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-32 | 다단 왕복동 압축기의 중간단 토출온도 상승의 주된 원인은 주로 열역학적 및 기계적 요인에 의해 발생합니다. 주어진 보기 중에서: - **보기 1: 압축비 감소**는 오히려 토출 온도를 낮추는 방향으로 작용할 수 있습니다. 압축비가 감소하면, 비록 압축 과정에서 일부 온도 상승이 있을 수 있지만, 전반적인 온도 상승 효과는 감소합니다. 이는 토출 온도 상승의 원인이 아닙니다. 나머지 보기들은 중간단의 토출온도 상승과 관련이 있습니다: - **보기 2: 토출 밸브 불량에 의한 역류**는 고온의 토출 가스가 다시 압축기로 유입되어 온도를 상승시킬 수 있습니다. - **보기 3: 흡입밸브 불량에 의한 고온가스 흡입**은 직접적으로 더운 가스가 유입되어 온도를 높이는 결과를 초래합니다. - **보기 4: 전단쿨러 불량에 의한 고온가스의 흡입**은 냉각이 제대로 이루어지지 않아 압축기로 유입되는 가스의 온도가 높아지는 결과를 가져옵니다. 따라서, 압축비 감소는 중간단 토출온도 상승의 주된 원인이 아닙니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-33 | 보기 3: 강한 자성을 갖는다. 오스트나이트계 스테인리스강은 비자성 재료로 분류됩니다. 일반적으로 오스트나이트계 스테인리스강의 구조는 면심입방격자(FCC) 구조를 가지고 있으며, 이 구조는 자성을 띠지 않는 특성을 갖습니다. 따라서 강한 자성을 갖는다는 설명은 틀린 설명입니다. Fe-Cr-Ni 합금으로 구성되어 내식성이 우수하고, 18-8 스테인리스강이 대표적인 예입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-34 | 보기 1을 선택한 이유는 LP가스 사용 시 용기밸브나 콕을 신속하게 여는 것은 안전하지 않기 때문입니다. 가스는 서서히 열어야 안전하게 사용할 수 있습니다. 급작스럽게 열 경우 가스가 과도하게 방출되어 사고로 이어질 수 있는 위험이 있습니다. 나머지 보기는 모두 가스 사용 시 안전을 위한 올바른 주의사항입니다. 연소기구 주위에 가연물을 두지 않는 것은 화재 예방에 필수적이며, 가스 누출 여부를 냄새로 확인하고, 고무호스의 상태를 점검하는 것도 안전한 가스 사용을 위한 기본적인 조치입니다. 따라서, 보기 1이 LP가스 사용 시 주의사항으로 틀린 항목입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-35 | 오리피스 유량계는 유체가 오리피스를 통과하면서 발생하는 압력 강하를 이용하여 유량을 측정하는 장치입니다. 유체가 오리피스를 통과할 때 갑작스러운 단면적의 감소로 인해 유속이 증가하고, 이에 따라 압력이 감소합니다. 이러한 과정에서 에너지 손실이 발생하게 되며, 이로 인해 유체의 압력 손실이 큽니다. 따라서 오리피스 유량계의 주요 특징 중 하나는 '유체의 압력손실이 크다'는 것입니다. 이와 반대로, 오리피스 유량계는 내구성 면에서 다른 유량계에 비해 취약할 수 있으며, 저압 또는 저유량 조건에서는 정확도가 떨어질 수 있습니다. 또한, 구조가 비교적 간단하여 설치가 용이하므로 협소한 장소에서도 사용할 수 있습니다. 이러한 이유로 선택한 답은 '3'입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-36 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/36-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-37 | 가스보일러의 도시가스 소비량 산정은 일반적으로 보일러 본체에 표시된 가스 소비량을 기준으로 합니다. 이는 보일러가 정상적으로 작동할 때의 최대 가스 소비량을 나타내기 때문입니다. 따라서 주어진 보기 중에서 보일러 본체에 표시된 가스 소비량인 100,000kcal/h를 선택하는 것이 맞습니다. 버너의 가스 소비량은 최대 용량을 나타내지만, 보일러 시스템 전체의 가스 소비량 산정 기준은 본체의 수치를 따릅니다. 따라서 1번 보기인 100,000kcal/h가 도시가스 소비량 산정의 기준이 됩니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-38 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/38-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-39 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/39-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-40 | 공기액화 분리장치의 내부를 세척할 때는 화학적 반응의 위험성과 장비의 재질에 대한 부식을 고려해야 합니다. 염산(HCl)과 가성소다(NaOH)는 강한 산성과 염기성을 띠어 부식성이 강하며, 사염화탄소(CCl4)는 비극성 용매로 유기 화합물을 세척하는 데 적합합니다. 탄산나트륨(Na2CO3)는 약한 염기성을 띠며 부식성이 상대적으로 적습니다. 선택한 사염화탄소(CCl4)는 비극성 용매로서, 일반적으로 사용되지는 않지만, 특정 유기 화합물의 제거에는 효과적일 수 있습니다. 하지만 공기액화 분리장치의 일반적인 세척 용도로는 적합하지 않을 수 있습니다. 탄산나트륨(Na2CO3)가 부식성이 덜해 장비를 보호하는 데 더 적합할 수 있습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-41 | 액화석유가스 압력조정기의 안전장치 작동표준압력은 일반적으로 조정압력보다 높은 값으로 설정됩니다. 조정압력이 2.8kPa일 때, 안전장치는 그보다 높은 압력에서 작동하여야 합니다. 일반적인 기준에 따르면, 안전장치의 작동표준압력은 조정압력의 2배 이상으로 설정됩니다. 따라서 조정압력 2.8kPa의 2배는 5.6kPa입니다. 선택지 중에서 5.6kPa보다 높은 가장 가까운 값을 찾으면, 보기 3의 7.0kPa이 적절합니다. 따라서, 7.0kPa를 선택하는 것이 합리적입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-42 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/42-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-43 | 로터미터는 면적식 유량계의 한 종류입니다. 유체가 수직 관을 통해 흐를 때, 유체의 유속에 의해 플로트가 관 내부를 위로 상승하며, 이때 플로트가 도달한 위치를 통해 유량을 측정합니다. 이는 유량에 따라 플로트가 위치를 변경함으로써 면적이 변하는 원리를 이용하기 때문에 면적식 유량계로 분류됩니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-44 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/44-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-45 | 자동 교체식 조정기 설치 시의 장점에 대한 설명 중 틀린 것을 찾는 문제입니다. 보기 1은 "도관의 압력손실을 적게 해야 한다"라는 내용입니다. 자동 교체식 조정기는 용기가 교체될 때마다 압력을 자동으로 조절하여 안정적인 가스 공급을 유지하는 장치입니다. 그러나 이 장치의 주요 기능은 자동으로 압력을 조절하는 것이지, 도관의 압력손실을 줄이는 것은 아닙니다. 따라서 도관의 압력손실과는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서, 보기 1은 자동 교체식 조정기 설치 시의 장점에 대한 설명 중 틀린 항목으로 판단할 수 있습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-46 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/46-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-47 | 보기 3을 선택한 이유는 물의 동결점에 대한 설명이 정답이기 때문입니다. 물의 동결점은 32℉로, 이는 화씨(Fahrenheit) 온도에서 물이 얼기 시작하는 온도를 의미합니다. 다른 보기들을 살펴보면, 물의 동결점을 절대온도 단위인 켈빈(K)으로 표현한 -273K는 잘못된 값입니다. 물의 동결점은 273K입니다. 또한, 질소의 비등점은 -196℃가 아니라 -183℃로, 보기 2는 틀렸습니다. 마지막으로, 산소의 비등점은 -183℃이지 -196℃가 아닙니다. 따라서 보기 3이 모든 보기를 검토했을 때 유일하게 정확한 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-48 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/48-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-49 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/49-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-50 | 임계온도란 특정 기체가 고체나 액체 상태로 변할 수 있는 최고 온도를 의미합니다. 따라서 임계온도 이상에서는 아무리 압력을 가해도 기체를 액화할 수 없습니다. 그러므로 보기 4의 "기체를 액화할 수 있는 최고의 온도"라는 설명이 임계온도에 대한 정확한 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-51 | LNG(액화천연가스)는 주로 메탄(CH₄)을 주성분으로 하며, -162℃까지 냉각하여 액화시킨 천연가스입니다. 이 과정에서 냉열을 활용할 수 있으며, 도시가스, 발전용, 그리고 일반 공업용으로 사용됩니다. 그러나 LNG로부터 기화한 가스의 주성분은 메탄이지 부탄이 아닙니다. 따라서 보기 4의 내용이 틀렸습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-52 | 포화온도는 특정 압력 하에서 액체와 증기가 평형 상태에 있을 때의 온도를 의미합니다. 이때, 액체와 그 증기가 공존하며, 주어진 압력에 대응하는 일정한 온도가 포화온도입니다. 보기 4는 "액체의 증기가 공존할 때 그 압력에 상당한 일정한 값의 온도"로 포화온도의 정의와 일치합니다. 따라서, 선택한 보기 4가 포화온도에 대한 설명으로 가장 적합합니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-53 | 도시가스의 제조공정에는 주로 열분해, 접촉분해, 수소화분해 공정이 포함됩니다. 이러한 공정들은 원료를 고온에서 분해하거나 화학 반응을 통해 가스를 생성합니다. 반면, 상압증류 공정은 원유를 분리하여 다양한 석유 제품을 생산하는 과정으로, 주로 정유 산업에서 사용됩니다. 따라서 상압증류 공정은 도시가스 제조와 직접 관련이 없습니다. 이 이유로 상압증류 공정이 도시가스의 제조공정이 아닌 것으로 선택되었습니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-54 | 보기 3은 틀린 설명입니다. 일산화탄소(CO)는 사실 무색과 무취의 기체입니다. 담황색으로 설명된 부분이 잘못되었습니다. 일산화탄소는 색깔이 없기 때문에 시각적으로 감지할 수 없으며, 이로 인해 매우 위험할 수 있습니다. 또한, TLV-TWA(Threshold Limit Value-Time Weighted Average) 기준으로 50ppm이 맞지만, 색에 대한 설명이 잘못되어 있어 보기 3이 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-55 | 압력단위를 확인하기 위해 각 보기를 살펴보면, 보기 1, 2, 3은 각각 psi, atm, Pa로 모두 압력단위로 사용됩니다. 그러나 보기 4는 J(줄)로, 이는 에너지의 단위이므로 압력단위로 사용되지 않습니다. 따라서 보기에 주어진 항목 중 압력단위로 사용되지 않는 것은 보기 4입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-56 | 엔트로피의 단위는 열역학에서 주로 사용하는 단위로, 물질의 불규칙함이나 무질서함의 정도를 나타냅니다. 일반적으로 엔트로피의 단위는 "에너지/온도"의 형태로 표현됩니다. 보기 4의 kcal/kg·K는 엔트로피의 단위로 적합합니다. 여기서 kcal은 열량의 단위, kg은 질량의 단위, K는 절대온도의 단위를 나타냅니다. 따라서, 엔트로피의 단위로 적절하게 사용됩니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-57 | 압축가스는 기체 상태에서 압축하여 저장한 물질을 의미합니다. 보기에서 산소, 염소, 탄산가스, 암모니아 모두 압축하여 저장할 수 있는 기체입니다. 하지만 일반적으로 '압축가스'라고 하면 주로 산업 및 의료용으로 사용되는 산소가 자주 언급됩니다. 산소는 고압의 실린더에 담겨 운반되며, 다양한 산업 분야에서 필수적인 역할을 합니다. 따라서 압축가스를 대표하는 일반적인 예로 산소를 선택하는 것이 적절합니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-58 | 불꽃의 적황색으로 연소하는 현상'은 일반적으로 '옐로우팁'이라고 불립니다. 따라서 보기에서 선택한 항목은 '보기 2: 옐로우팁'이 맞습니다. 리프트, 캐비테이션, 워터해머는 각각 다른 물리적 현상을 설명하며, 불꽃의 색상과는 관련이 없습니다. 리프트는 공기역학에서 날개가 받는 양력을 의미하며, 캐비테이션은 유체의 흐름 속에서 압력이 감소하여 기체가 형성되는 현상입니다. 워터해머는 유체의 흐름이 갑자기 멈추거나 변화할 때 발생하는 충격파입니다. 따라서 불꽃의 색상 변화를 설명하는 현상은 옐로우팁이므로, '보기 2: 옐로우팁'이 올바른 선택입니다.
82-0019-01-01-2016-1-1-59 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/59-d.png
82-0019-01-01-2016-1-1-60 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-1/60-d.png