## Sheet1
choiceindex | commentary | commentaryimage
82-0019-01-01-2016-4-1-1 | 가스 공급시설의 임시사용 기준 항목은 일반적으로 안전성과 관련된 사항, 공급 가능성, 수급 상황 등을 고려합니다. 보기 1에 제시된 '공급의 이익 여부'는 주로 경제적 관점에서의 고려 사항으로, 임시사용 기준에는 포함되지 않는 항목입니다. 따라서, 선택한 보기 1은 가스 공급시설의 임시사용 기준 항목이 아닌 것으로 판단됩니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-2 | 선택한 답은 보기 2: ㉢, ㉡입니다. 이 선택은 지문에 포함된 LC50 값들을 분석하여 결정되었습니다. LC50 값이 낮을수록 독성이 강하다는 것을 의미합니다. 따라서 ㉢의 LC50 값이 가장 낮아서 가장 독성이 강하고, ㉡의 LC50 값이 가장 높아서 가장 독성이 약하다고 판단하여 이와 같은 순서로 나열했습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-3 | 발화점은 물질이 발화하기 시작하는 최저 온도를 의미합니다. 가연성 가스의 발화점에 영향을 미치는 요인은 여러 가지가 있습니다. 1. **압력이 높을수록**: 일반적으로 압력이 높아지면 분자 간의 충돌 빈도가 증가하여 발화점이 낮아집니다. 2. **산소 농도가 높을수록**: 산소 농도가 높아지면 연소 반응이 더 쉽게 일어나므로 발화점이 낮아집니다. 3. **탄화수소의 탄소수가 많을수록**: 탄화수소 내 탄소수가 많아질수록 분자의 복잡성이 증가하여 발화점이 증가하는 경향이 있습니다. 따라서 발화점이 낮아지는 경우가 아닙니다. 4. **화학적으로 발열량이 낮을수록**: 발열량이 낮다는 것은 물질이 연소할 때 방출하는 에너지가 적다는 것을 의미하므로, 발화점에 직접적인 영향을 미치지 않거나 발화점을 낮추는 요인이 아닙니다. 따라서 발화점이 낮아지는 경우가 아닌 것은 보기 4입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-4 | 보기 3을 선택한 이유는 각 가스의 품질 검사 합격 기준을 확인했을 때, 아세틸렌의 합격 기준이 98.0% 이상이라는 정보가 가장 합리적이기 때문입니다. 다른 보기들과 비교하여, 아세틸렌의 기준은 상대적으로 낮은 98.0% 이상으로 설정되어 있으며, 이는 일반적인 산업 기준에 부합하는 것으로 보입니다. 따라서, 보기 3이 가장 적절하다고 판단됩니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-5 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/5-d.png
82-0019-01-01-2016-4-1-6 | 염소는 수소와 혼합될 경우 폭발성이 매우 높은 염소화수소(HCl) 가스를 형성할 수 있습니다. 이러한 반응은 빛이나 열에 의해 쉽게 촉발될 수 있으며, 폭발의 위험성을 높입니다. 따라서 염소와 수소의 혼합은 매우 위험하므로 주의가 필요합니다. 반면에 일산화탄소, 이산화탄소, 산소와의 혼합은 상대적으로 덜 위험합니다. 이산화탄소는 불활성 기체로 작용하고, 산소는 염소와 직접적인 폭발 반응을 일으키지 않습니다. 일산화탄소 또한 염소와의 직접적인 폭발 반응을 일으키지 않으며, 연소의 위험성은 있지만 수소만큼의 폭발 위험은 아닙니다. 따라서 보기 2의 수소를 선택한 것은 적절합니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-7 | 배관의 입상부에는 방호시설물을 설치하지 않는다는 내용은 안전 기준에 맞지 않습니다. 고압가스 특정제조시설에서 배관을 해저에 설치할 경우, 입상부는 외부 충격이나 손상을 방지하기 위해 방호시설물을 설치해야 합니다. 따라서 보기 4는 틀린 내용이며, 다른 보기들은 일반적인 설치 기준을 따르고 있습니다. 배관을 해저면 밑에 매설하거나 다른 배관과 교차하지 않는 것은 일반적인 관행이며, 수평거리 30m 이상을 유지하는 것도 안전을 위한 기준입니다. 이와 비교하여 방호시설물의 부재는 안전에 큰 위험을 초래할 수 있습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-8 | 비가연성 가스의 저장탱크는 고압가스 안전관리법에 따라 일정 용량 이상일 경우 지진영향에 대한 안전한 구조로 설계해야 합니다. 이 기준은 일반적으로 저장탱크의 용량이 1,000 m³ 이상일 때 적용됩니다. 따라서 보기 중에서 1,000 m³ 이상인 경우를 선택해야 하므로 보기 3이 정답입니다. 따라서, 선택한 답은 비가연성 가스 저장탱크의 안전 설계 기준에 맞습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-9 | 가스누출 검지경보장치는 가스 누출의 위험이 높은 곳에 설치하여 누출 시 신속히 경보를 울려 안전사고를 예방해야 합니다. 일반적으로 펌프 주변, 압축설비 주변, 압축가스설비 주변은 가스가 누출될 가능성이 높은 장소로, 검지경보장치를 설치하는 것이 적절합니다. 그러나 개별 충전설비 본체 외부는 상대적으로 가스 누출 가능성이 낮은 위치이므로, 가스누출 검지경보장치의 설치위치로 적절하지 않습니다. 따라서 정답은 "개별 충전설비 본체 외부"입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-10 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/10-d.png
82-0019-01-01-2016-4-1-11 | 폭발범위는 주어진 조건에서 가연성 물질이 폭발할 수 있는 농도 범위를 의미합니다. 일반적으로 온도와 압력이 상승하면 분자 운동이 활발해지면서 가연성 물질과 산소의 반응이 더 용이해집니다. 따라서 고온 고압 조건에서는 폭발범위가 넓어지는 경향이 있습니다. 이는 폭발의 하한과 상한 농도가 모두 확장되어 폭발이 발생할 수 있는 농도 범위가 넓어짐을 의미합니다. 따라서 보기 4의 설명은 과학적 사실에 부합하므로 옳은 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-12 | 도시가스사용시설에서 배관의 이음부와 절연전선과의 이격거리는 안전을 위해 충분히 확보되어야 합니다. 일반적으로 이런 경우 최소 이격거리는 30cm 이상으로 유지하는 것이 권장됩니다. 이는 화재나 기타 안전사고를 예방하기 위해서입니다. 따라서 선택한 보기 1의 10cm는 이격거리 기준에 미치지 못하므로 적절하지 않습니다. 정답은 보기 3의 30cm입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-13 | 보기 3을 선택한 이유는 안전밸브의 작동압력 조정 주기가 일반적으로 연간 점검 주기에 맞춰지는 경우가 많기 때문입니다. 안전밸브는 가스 압력을 조절하여 안정성을 보장하는 중요한 장치로, 작동압력 조정은 정기적인 유지보수의 일환으로 이루어져야 합니다. 따라서 1년에 1회 이상 점검하는 것이 일반적인 기준이며, 이 주기는 안전을 유지하면서도 효율적인 운영을 위한 적절한 빈도라고 판단됩니다. 보기 1과 2는 너무 잦은 점검 주기로 비효율적일 수 있고, 보기 4는 점검 주기가 너무 길어 안전성을 저해할 수 있습니다. 따라서 1년에 1회 이상 점검한다는 보기 3이 가장 적절한 선택입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-14 | 보기 2는 고압가스 특정제조시설의 플레어스택 설치기준에 맞지 않습니다. 플레어스택은 긴급 상황에서 가스를 안전하게 연소시켜 대기 중으로 직접 방출하지 않도록 설계되어야 합니다. 긴급이송설비로 이송되는 가스를 대기로 직접 방출하는 것은 안전기준에 어긋나며, 이는 폭발이나 화재 위험을 증가시킬 수 있습니다. 따라서 플레어스택은 가스를 안전하게 처리하고 연소하여 배출하는 것이 기본적인 설치기준입니다. 나머지 보기들은 플레어스택의 안전성 및 효율성을 보장하기 위한 적절한 설치기준을 설명하고 있습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-15 | 보기 1은 틀린 항목입니다. 액화석유가스판매시설의 용기보관실에는 반드시 일체형 가스누출경보기를 설치해야 한다는 규정은 없습니다. 일반적으로 가스누출경보기는 필요에 따라 설치되며, 반드시 일체형으로 설치해야 한다는 규정은 존재하지 않습니다. 나머지 보기들은 각각의 용기보관실 시설기준에 부합합니다. 보기 2는 전기설비의 방폭구조에 대한 설명으로, 누출된 가스의 점화원을 방지하기 위해 필요한 조치입니다. 보기 3은 가스가 머물지 않도록 환기구와 강제통풍시설을 설치하는 내용으로, 안전을 위한 필수적인 조치입니다. 보기 4는 용기가 넘어지는 것을 방지하기 위한 조치로, 물리적 안전을 보장하는 데 필요한 기준입니다. 따라서 보기 1이 시설기준과 맞지 않는 틀린 항목입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-16 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/16-d.png
82-0019-01-01-2016-4-1-17 | 독성가스 용기를 운반할 때 필요한 보호구의 수량은 운반 작업을 수행하는 승무원의 안전을 보장하기 위해 충분해야 합니다. 따라서 "그 차량의 승무원수에 상당한 수량"이라는 기준은 승무원 개개인이 필요한 보호구를 갖추도록 하는 데 적합합니다. 이는 각 승무원이 독성 가스로부터 자신을 보호할 수 있도록 충분한 보호구를 비치해야 한다는 것을 의미합니다. 따라서 보기 4는 승무원의 안전 확보를 위한 합리적인 선택입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-18 | 선택한 보기 4는 가스보일러의 안전사항에 대한 설명으로 틀린 내용입니다. 가스보일러의 안전운전에서 점화 전에 연료가스를 노내에 충분히 공급하는 것은 매우 위험한 행위입니다. 이는 가스가 축적되어 점화 시 폭발을 일으킬 수 있기 때문입니다. 안전한 보일러 운영을 위해서는 점화 전에 노내에 연료가스가 남아있지 않도록 하고, 필요시에는 환기하여 잔류 가스를 배출해야 합니다. 따라서 점화 전에 노내에 연료가스를 충분히 공급하는 것은 안전사항에 맞지 않으므로 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-19 | 고압가스배관의 설치기준 중 하천과 병행하여 매설하는 경우 적합하지 않은 항목을 찾는 문제에서 선택한 항목은 '보기 2'입니다. 보기 2는 매설심도가 배관의 외면으로부터 1.5m 이상 유지해야 한다고 명시하고 있습니다. 그러나 하천과 병행하여 배관을 매설할 때는 일반적으로 자연적인 지반침하나 수압 등을 고려하여 매설심도를 더 깊게 유지해야 합니다. 따라서 1.5m라는 심도는 충분하지 않을 수 있습니다. 반면, 다른 보기 항목들은 배관의 안전과 손상 방지를 위한 일반적인 가이드라인에 해당하며, 하천과 병행하여 매설할 때에도 유효합니다. 예를 들어, 보기 1은 배관을 견고하고 내구성 있는 방호구조물 안에 설치하여 외부 충격으로부터 보호하는 것이며, 보기 3은 하상에 설치하지 않도록 하여 침식이나 수압에 의한 손상을 방지하는 것입니다. 보기 4는 비상 상황 시 가스의 유입을 신속히 차단할 수 있도록 하는 안전 장치 설치에 관한 내용입니다. 따라서 보기 2가 하천과 병행하여 매설하는 경우 적합하지 않은 항목입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-20 | 선택한 보기 2는 틀린 설명입니다. LP GAS 사용 시 조정기 압력은 적당히 조절하는 것이 아니라, 반드시 규정된 압력으로 조정해야 합니다. 적당히 조절할 경우, 안전사고의 위험이 있으므로 제조사나 안전 기준에서 제시한 정확한 압력으로 조정하는 것이 중요합니다. 다른 보기들은 LP GAS 사용 시 주의사항에 맞는 설명들입니다. 중간 밸브는 서서히 개폐해야 가스 누출을 방지할 수 있고, 완전 연소를 위해 공기조절기를 조절하며, 연소기는 급배기가 충분히 이루어지는 장소에 설치해야 합니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-21 | 도시가스 매설배관의 손상을 방지하기 위해 파일박기 작업 시 최소 유지해야 할 거리는 일반적으로 2m로 권장됩니다. 이는 파일박기 작업이 지반에 충격을 주기 때문에, 배관의 안전을 위해 충분한 거리를 유지해야 하기 때문입니다. 따라서 보기 중에서 가장 적절한 답은 2m를 선택하는 것이 맞습니다. 선택한 '30㎝'는 너무 짧아 배관 손상의 위험이 크므로 적절하지 않습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-22 | 문제에서 요구하는 것은 액화독성가스의 운반질량이 1000kg 미만일 때 휴대해야 하는 소석회의 양입니다. 일반적으로 소석회는 독성가스 누출 시의 안전 대책으로 사용되며, 규정에 따라 필요한 양이 정해져 있습니다. 여기서는 1000kg 미만의 액화독성가스를 운반할 때 필요한 소석회의 최소량이 주어져야 하는데, 일반적으로 최소량은 40kg입니다. 따라서, 주어진 보기 중에서는 보기 3: 40kg이 규정에 부합합니다. 선택한 보기 1: 20kg은 규정에서 요구하는 최소량보다 적으므로 올바르지 않습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-23 | 고압가스를 취급하는 용기의 안전 점검 시, 프로덱터의 변형 여부 확인은 필수적인 점검 사항에 속합니다. 프로덱터는 용기의 안전을 보호하는 중요한 부품이므로 변형 여부를 확인하여 사고를 예방할 수 있습니다. 따라서, 선택지 3번은 반드시 확인해야 하는 사항이므로 "하지 않아도 되는 것"에 해당하지 않습니다. 반면, 밸브의 개폐조작이 쉬운 핸들 부착 여부(선택지 4번)는 안전 점검의 필수 사항이 아닙니다. 물론, 핸들의 상태가 안전에 영향을 줄 수 있지만, 점검 항목에서 상대적으로 중요도가 낮습니다. 그러므로, 용기 안전 점검 시 하지 않아도 되는 항목은 선택지 4번에 가깝습니다. 따라서, "하지 않아도 되는 것"이라고 볼 수 없는 선택지 3번은 잘못 선택된 것입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-24 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/24-d.png
82-0019-01-01-2016-4-1-25 | 질문에서 본질안전방폭구조의 폭발등급 분류에 사용하는 최소점화전류비는 특정 가스의 최소점화전류를 기준으로 합니다. 이 기준이 되는 가스는 수소입니다. 수소는 매우 낮은 에너지로 점화될 수 있어, 방폭구조 설계 시 가장 보수적으로 고려되는 가스입니다. 따라서 최소점화전류비를 수소를 기준으로 설정하여 다른 가스들에 대한 방폭 안전성을 확보합니다. 따라서, 선택은 "보기 3: 수소"가 되어야 합니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-26 | 수소는 열전도도가 높은 기체입니다. 따라서 "열전도도가 적다"는 설명은 옳지 않습니다. 수소는 가벼운 기체로, 확산 속도가 빠르고 무취입니다. 또한, 고온에서는 철과 반응할 수 있으며, 일반적으로 열에 대해 안정한 성질을 나타냅니다. 이러한 이유로 선택한 보기 1은 수소의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-27 | 선택한 보기는 "TL : 초저온용기 및 저온용기의 부속품"입니다. "TL"은 일반적으로 초저온 용기와 저온 용기의 부속품을 나타내는 기호로 사용되지 않습니다. 따라서, 이 보기가 다른 보기들과 비교했을 때 용기 종류별 부속품 기호로 틀린 항목입니다. 나머지 보기들은 각각의 가스 용기와 관련된 적절한 부속품 기호를 나타내고 있습니다. AG는 아세틸렌 가스, LPG는 액화석유가스, PG는 압축가스를 충전하는 용기의 부속품 기호로 올바르게 사용되고 있습니다. 따라서, 선택한 보기 3번이 질문에 대한 올바른 답입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-28 | 보기 1인 "액체공기 중의 아르곤의 흡입"은 공기액화 분리장치의 폭발원인이 아닙니다. 아르곤은 불활성 기체로, 폭발을 일으킬 수 있는 성질을 가지고 있지 않습니다. 반면에, 보기 2, 3, 4는 각각 아세틸렌, 질소화합물, 탄화수소와 같은 폭발 가능성을 높이는 물질이 혼입되거나 생성되는 상황을 설명하고 있습니다. 이러한 물질들은 산소와 반응하여 폭발을 일으킬 수 있는 위험이 존재합니다. 따라서 아르곤의 흡입은 폭발과 직접적인 관련이 없는 안전한 상황입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-29 | 고압가스 안전관리법에 따르면, 특정 조건을 만족할 시 고압가스 운반 시 운반책임자의 동승이 필요하지 않을 수 있습니다. 특히, 조연성 액화가스의 경우에는 5000kg 이하일 때 운반책임자의 동승이 필요하지 않습니다. 질문에서 제시된 조건을 바탕으로 보기를 살펴보면: - 보기 1: 가연성 압축가스 300m³는 운반책임자의 동승이 필요합니다. - 보기 2: 조연성 액화가스 5000kg는 운반책임자의 동승이 필요하지 않습니다. - 보기 3: 독성 압축가스 100m³는 운반책임자의 동승이 필요합니다. - 보기 4: 독성 압축가스 1000kg는 운반책임자의 동승이 필요합니다. 따라서, 선택한 보기 2는 조연성 액화가스 5000kg이므로 운반책임자를 동승시키지 않아도 되는 경우에 해당합니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-30 | 폭발범위의 상한값이 가장 낮은 가스를 선택하는 문제입니다. 폭발범위란 가스가 공기 중에서 연소할 수 있는 농도 범위를 말하며, 상한값이 낮을수록 폭발 가능성이 낮다고 볼 수 있습니다. 각 가스의 폭발범위 상한값은 다음과 같습니다: 1. 암모니아: 약 25\% 2. 프로판: 약 9.5\% 3. 메탄: 약 15\% 4. 일산화탄소: 약 12.5\% 이 중에서 프로판(보기 2)의 폭발범위 상한값이 9.5\%로 가장 낮습니다. 따라서 선택한 2번, 프로판이 정답입니다. 폭발범위의 상한값이 낮은 가스를 선택하는 것은 안전 관리에 있어 중요한 요소입니다. 각 가스의 특성을 이해하고 적절한 안전 조치를 취하는 것이 중요합니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-31 | 동관은 고압가스 배관재료로 사용되며 여러 가지 장점을 가지고 있습니다. 보기 1, 3, 4를 살펴보면, 동관은 가공성이 좋고, 시공이 용이하며, 내식성이 큰 것이 특징입니다. 가공성이 좋다는 것은 쉽게 형태를 변형시킬 수 있음을 의미하고, 시공의 용이성은 설치와 작업이 수월하다는 것을 나타냅니다. 또한, 내식성이 크다는 것은 부식에 강하다는 뜻으로, 이는 배관 재료로서 중요한 장점입니다. 그러나 보기 2는 "열전도율이 적다"라고 되어 있습니다. 동은 높은 열전도율을 가진 금속으로 잘 알려져 있습니다. 이는 열을 효율적으로 전달할 수 있는 능력을 의미합니다. 따라서 "열전도율이 적다"는 동관의 특징에 대한 설명으로 틀린 것임을 알 수 있습니다. 이와 같은 이유로 선택한 보기 2는 동관의 특징에 맞지 않으며, 따라서 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-32 | 자동절체식 일체형 저압조정기는 일반적으로 가스의 압력을 낮추기 위한 장치로 사용됩니다. 이러한 조정기의 주된 기능은 가스가 지나갈 때 압력을 일정하게 유지하는 것입니다. 보기 1과 보기 2는 저압 영역에 해당하는데, 이 중에서 일반적으로 사용되는 가정용 저압조정기의 조정압력 범위는 보기 2의 2.55~3.30kPa입니다. 따라서, 선택한 보기 2는 조정압력의 일반적인 범위에 해당하므로 올바른 선택으로 보입니다. 다른 보기들은 조정압력의 범위가 너무 높거나 제시된 범위와 맞지 않기 때문에 적절하지 않습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-33 | 수소(H2) 가스 분석방법으로 가장 적당한 것은 팔라듐관 연소법입니다. 팔라듐은 수소를 선택적으로 흡수하고, 이를 통해 수소의 양을 정밀하게 측정할 수 있습니다. 팔라듐관을 사용하면 수소가스가 팔라듐과 반응하여 산화되며, 이 과정에서 발생하는 열을 측정하여 수소의 농도를 계산할 수 있습니다. 이 방법은 다른 가스와의 간섭이 적고, 높은 정확성을 가지기 때문에 수소가스 분석에 적합합니다. 다른 방법들은 수소가스 분석에 직접적으로 사용되기 어려운 방법들입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-34 | 터보압축기는 주로 공기를 압축하여 엔진에 공급하는 장치로, 주로 임펠러, 디퓨저, 증속기어장치 등의 구성 요소로 이루어져 있습니다. 임펠러는 회전하며 공기를 가속시키는 역할을 하고, 디퓨저는 가속된 공기의 속도를 줄이며 압력을 높이는 역할을 합니다. 증속기어장치는 임펠러의 회전 속도를 조절합니다. 반면 피스톤은 왕복 운동을 통해 압축을 수행하는 장치로, 일반적으로 터보압축기의 구성 요소에는 포함되지 않습니다. 따라서 피스톤은 터보압축기의 구성 요소가 아닙니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-35 | 피토관은 유속을 측정하기 위한 장치로, 일반적으로 중간 이상의 유속에서 더욱 정확한 측정이 가능합니다. 피토관의 원리는 유체의 정압과 동압의 차이를 이용하여 유속을 계산하는 것이므로, 너무 낮은 유속에서는 압력 차이가 미미하여 오차가 커질 수 있습니다. 일반적으로 피토관은 1 m/s 이상의 유속에서 사용하는 것이 적절합니다. 따라서, 선택한 보기 4번은 유속이 너무 높아 피토관 사용의 적정 범위를 벗어날 수 있어, 보기 3번 "1m/s 이상"이 피토관 사용에 적합한 유속을 나타냅니다. 피토관을 사용하기에 적당한 유속 범위를 고려하면, 선택은 보기 3번이 되어야 합니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-36 | 고온, 고압 환경에서 수소를 취급하는 장치에 적합한 재료를 선택하기 위해서는 재료의 내식성과 내열성이 중요합니다. 탄소강은 일반적으로 내식성이 부족하여 수소 취급 환경에서 부적합합니다. 18-8 스테인리스강은 니켈과 크롬이 포함되어 있어 내식성과 내열성이 뛰어나며, 고온, 고압 조건에서 수소 취급에 적합합니다. 크롬-바나듐강 역시 높은 내식성과 강도를 제공하여 수소 환경에서 사용 가능합니다. 따라서 보기 4의 18-8 스테인리스강과 크롬-바나듐강이 수소를 취급하는 고온, 고압 장치용 재료로 가장 적합합니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-37 | 터보형 원심식 압축기의 날개 출구 각도는 일반적으로 뒤로 굽은 형태로 설계됩니다. 이 경우 날개 출구 각도는 90°보다 작습니다. 이는 유체가 날개를 빠져나갈 때의 방향이 90°보다 작아지도록 하여, 압축기의 효율을 높이고 안정성을 개선하는 데 도움을 줍니다. 따라서 선택한 보기 1: "90°보다 작다"가 적절한 답변입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-38 | 플로트식 압력계는 압력에 따른 유체의 부력 변화를 이용하여 측정하는 방식으로, 탄성변위를 이용한 방식이 아닙니다. 반면, 부르동관식, 벨로우즈식, 다이어프램식 압력계는 모두 압력 변화에 의해 발생하는 탄성변위를 이용하여 압력을 측정합니다. 따라서, 탄성변위를 이용한 탄성압력계에 해당하지 않는 것은 보기 1의 플로트식 압력계입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-39 | 임펠러식 액면계는 일반적으로 유체의 흐름을 측정하는 장치로, 액면의 높이를 직접 측정하지 않습니다. 반면, 유리관식, 부자식, 퍼지식 액면계는 모두 액체의 높이를 직접 측정하여 액면을 확인하는 장치입니다. 따라서 임펠러식 액면계는 액면측정 장치가 아니라 흐름 측정 장치에 해당하므로 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-40 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/40-d.png
82-0019-01-01-2016-4-1-41 | 아세틸렌의 정성시험에 사용되는 시약 중에서 질산은은 아세틸렌과 반응하지 않기 때문에 적합하지 않습니다. 아세틸렌의 정성시험에는 주로 구리암모늄 용액이 사용됩니다. 구리암모니아 용액은 아세틸렌 기체와 반응하여 적갈색의 구리 아세틸라이드 침전을 형성합니다. 따라서, 아세틸렌의 정성시험에 적합한 시약은 보기 2의 구리암모니아입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-42 | 정압기를 평가·선정할 때 고려해야 할 주요 특성으로는 정특성, 동특성, 유량특성이 있습니다. 정특성은 정적인 조건에서의 성능을, 동특성은 시간에 따른 반응 특성을, 유량특성은 유체의 흐름과 관련된 특성을 평가합니다. 압력특성은 정압기의 평가에서 중요한 고려 사항이 아닙니다. 정압기 자체가 압력을 조절하는 장치이므로, 압력은 제어해야 하는 대상이지 평가의 기준이 아닙니다. 따라서 압력특성은 정압기를 평가·선정할 때 고려해야 할 특성이 아닙니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-43 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/43-d.png
82-0019-01-01-2016-4-1-44 | 가스누출 자동차단기는 일반적으로 제어부, 검지부, 차단부로 구성됩니다. 제어부는 전체 시스템의 작동을 조절하며, 검지부는 가스 누출을 감지하는 역할을 하고, 차단부는 가스의 흐름을 멈추는 기능을 합니다. 중앙통제부는 일반적인 가스누출 자동차단기의 구성요소로 포함되지 않습니다. 따라서 보기 2 '중앙통제부'는 가스누출 자동차단기의 구성요소가 아닙니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-45 | 왕복식 압축기는 일반적으로 다른 유형의 압축기에 비해 높은 압축비를 달성할 수 있습니다. 이는 왕복식 압축기가 피스톤의 직선 운동을 통해 체적을 크게 줄일 수 있기 때문입니다. 왕복식 압축기는 실린더 내의 피스톤이 왕복 운동을 하면서 기체를 흡입하고 압축하며, 이 과정에서 높은 압축비를 얻을 수 있습니다. 다른 유형의 압축기, 예를 들어 원심식이나 축류식은 기체를 회전력으로 압축하며, 회전식은 회전 운동을 사용합니다. 이들은 일반적으로 왕복식에 비해 압축비가 낮습니다. 따라서 선택한 보기 2, 즉 왕복식이 단별 최대 압축비를 가질 수 있는 압축기입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-46 | C3H8의 비중이 1.5일 때, 20m 높이 옥상까지의 압력손실을 계산하기 위해서는 다음의 공식을 사용할 수 있습니다: 압력손실(㎜H2O) = 높이(m) × 비중 × (물의 밀도(㎏/㎥) / 9.8) 여기서 물의 밀도는 약 1000㎏/㎥입니다. 따라서: 압력손실 = 20m × 1.5 × (1000㎏/㎥ / 9.8) 압력손실 = 20 × 1.5 × 101.94 ≈ 3058.2㎜H2O 여기서 C3H8의 비중이 물보다 크기 때문에 계산된 압력손실을 ㎜H2O 단위로 변환하여야 하며, 보기와의 비교를 통해 가장 근사한 값을 선택합니다. 3058.2㎜H2O는 12.9㎜H2O와 가장 근사한 값이므로, 선택한 보기 1이 정답입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-47 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/47-d.png
82-0019-01-01-2016-4-1-48 | HF(불화수소)는 유리와 반응하여 유리를 부식시키는 성질이 있습니다. 유리의 주성분인 SiO2(이산화규소)와 HF가 반응하면 SiF4(사불화규소)와 H2O(물)을 생성하여 유리가 손상됩니다. 따라서 HF는 유리병에 보관해서는 안 됩니다. O2(산소), Cl2(염소), Xe(제논)는 유리와 화학적으로 반응하지 않으므로 유리병에 안전하게 보관할 수 있습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-49 | 황화수소(H₂S)는 무색의 유독한 기체로, 공기 중에서 쉽게 연소하며, 연소 시에는 주로 이산화황(SO₂)과 물(H₂O)이 생성됩니다. 황화수소가 산화하는 경우에는 황산(H₂SO₄)보다 이산화황이 주로 생성되는 것이 일반적입니다. 따라서 "산화하면 주로 황산이 생성된다"는 설명은 틀린 것입니다. 황화수소는 주로 형광물질 원료의 제조에도 사용됩니다. 그러므로 선택한 3번이 틀린 설명입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-50 | 가연성 가스란 공기와 혼합되어 불이 붙는 성질이 있는 가스를 말합니다. 보기에서 일산화탄소, 에탄, 에틸렌은 모두 가연성 가스로 분류됩니다. 그러나 질소는 불활성 가스로, 일반적으로 화학 반응에 참여하지 않으며, 가연성 성질이 없습니다. 따라서 질소는 가연성 가스가 아닌 유일한 선택지입니다. 따라서 정답은 보기 2: 질소입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-51 | 선택하신 보기 4는 잘못된 설명입니다. PONA는 나프타의 성상과 관련된 각 탄화수소의 종류를 나타내는 약어입니다. 여기서 각 문자의 의미는 다음과 같습니다: - P: 파라핀계 탄화수소 (Paraffins) - O: 올레핀계 탄화수소 (Olefins) - N: 나프텐계 탄화수소 (Naphthenes) - A: 방향족 탄화수소 (Aromatics) 따라서, 보기 4의 "A : 지방족 탄화수소"는 잘못된 설명입니다. A는 방향족 탄화수소를 의미해야 합니다. 지방족 탄화수소는 파라핀계와 올레핀계를 포함하는 용어로, 방향족 탄화수소와는 구별됩니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-52 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/52-d.png
82-0019-01-01-2016-4-1-53 | 지문에 주어진 이미지에는 아보가드로의 법칙에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 아보가드로의 법칙은 주어진 온도와 압력에서 기체의 부피는 그 기체의 몰수에 비례한다는 법칙입니다. 즉, 같은 온도와 압력에서 모든 기체는 같은 부피에 같은 수의 분자를 포함하고 있다는 의미입니다. 이것은 기체의 부피가 몰수에 직접 비례함을 나타내며, 이는 아보가드로의 법칙의 핵심입니다. 따라서 선택한 보기 3: Avogadro의 법칙이 옳습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-54 | LP가스의 주요 생산 방법은 석유 정제 및 나프타 분해 과정에서 부산물로 생성되는 것입니다. 보기 1, 2, 4는 모두 이러한 공정에 해당합니다. 그러나 석탄을 건류하여 부산물로 생산하는 방법은 주로 코크스와 석탄가스를 얻기 위한 방법으로, 일반적으로 LP가스 생산과는 직접적인 관련이 없습니다. 따라서, LP가스의 제법과 가장 거리가 먼 것은 보기 3입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-55 | 이 문제는 연소와 관련된 온도 용어에 관한 것입니다. 공기 중에서 점화원 없이 연소가 시작되는 최저 온도를 "발화점"이라고 합니다. 발화점은 물질이 열에 의해 산화 반응을 시작할 수 있는 최저 온도로, 외부의 불꽃이나 점화원이 없더라도 스스로 연소가 가능합니다. 반면, 인화점은 외부의 점화원이 있을 때 휘발성 물질이 증기를 형성하여 불이 붙는 가장 낮은 온도를 의미합니다. 끓는점은 물질이 액체 상태에서 기체 상태로 변하는 온도이며, 융해점은 고체가 액체로 변하는 온도입니다. 따라서 이 질문에 대한 올바른 선택은 "발화점"입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-56 | 아세틸렌가스의 폭발 유형 중에서 가장 관련성이 적은 것은 "중합폭발"입니다. 아세틸렌가스는 주로 연소에 의해 산화되거나, 높은 온도와 압력 하에서 스스로 분해되어 폭발할 수 있습니다. 이러한 과정은 각각 "산화폭발"과 "분해폭발"로 설명됩니다. "화합폭발"은 특정 조건에서 다른 물질과 반응하여 발생할 수 있는 폭발을 의미합니다. 반면 "중합폭발"은 일반적으로 중합 반응에 의해 발생하는 것으로, 아세틸렌가스와는 직접적인 관련성이 적습니다. 따라서, 아세틸렌가스 폭발의 맥락에서 중합폭발은 상대적으로 거리가 먼 개념입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-57 | T.H.T(테트라하이드로티오펜)는 도시가스 제조 시 부취제로 사용되는 화합물입니다. 이 화합물은 가스 누출을 쉽게 감지할 수 있도록 고유의 냄새를 가지도록 설계되었습니다. T.H.T의 냄새는 '양파 썩는 냄새'로 가장 흔히 묘사됩니다. 따라서 보기 2번이 T.H.T의 냄새에 대한 정확한 설명입니다. 선택한 3번은 석탄가스 냄새로, T.H.T의 냄새와 일치하지 않습니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-58 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/58-d.png
82-0019-01-01-2016-4-1-59 | 프레온(Freon)은 냉매로 사용되는 화합물로, 일반적으로 불연성이고 무색, 무취의 특성을 가지고 있습니다. 또한, 가압에 의해 쉽게 액화될 수 있는 성질이 있습니다. 하지만 프레온의 증발잠열은 다른 냉매에 비해 상대적으로 큰 편입니다. 즉, 많은 에너지를 흡수하면서 기화하게 되므로 '증발잠열이 적다'는 설명은 틀린 것입니다. 따라서 선택한 보기 3은 프레온의 성질에 대한 설명으로 틀린 항목입니다.
82-0019-01-01-2016-4-1-60 |  | https://api.uworld.co.kr/image/choice/82-0019-01-01/2016-4/60-d.png